## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-23 05:50 | Wait | 464.1 | 464 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.1 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-23 05:51 | Wait | 468 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.3 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-23 05:52 | Wait | 460.3 | 460.3 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 17.9 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-23 05:55 | Normal | 454.6 | 307.1 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 20.6 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:00 | Normal | 323.4 | 238.5 | 334.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11 | 1 | 22.4 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:01 | Normal | 330.6 | 245.8 | 341.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 11 | 1 | 22.3 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-23 06:01 | Normal | 330.6 | 229.1 | 329.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 13 | 1 | 22.4 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-23 06:05 | Normal | 328.5 | 200 | 281.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 42 | 1 | 23.8 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:10 | Normal | 495.6 | 200 | 429.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 102 | 1 | 24.9 | 99971.5 | 17261 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:15 | Normal | 510.9 | 200.1 | 441.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 166 | 1 | 25.8 | 99971.6 | 17261 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:20 | Normal | 509.8 | 200 | 467.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 221 | 1 | 26.5 | 99971.6 | 17261 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:25 | Normal | 513.4 | 200 | 450 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 268 | 1 | 27.2 | 99971.6 | 17261 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:30 | Normal | 521.2 | 199.8 | 443.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 60.05 | 322 | 1 | 27.9 | 99971.6 | 17261 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:35 | Normal | 522.3 | 199.9 | 454.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 369 | 1 | 28.5 | 99971.7 | 17261 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:40 | Normal | 518.3 | 199.6 | 426.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.08 | 59.95 | 416 | 1 | 29.1 | 99971.7 | 17261 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:45 | Normal | 543.2 | 293 | 474.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 517 | 1 | 29.7 | 99971.7 | 17261 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:50 | Normal | 546 | 350 | 467.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 612 | 1 | 30.5 | 99971.8 | 17262 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 06:55 | Normal | 549.3 | 353 | 525.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 689 | 1 | 31.5 | 99971.8 | 17262 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:00 | Normal | 535.1 | 371 | 483.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 761 | 1 | 32.2 | 99971.9 | 17262 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:05 | Normal | 550.3 | 414.2 | 525.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 886 | 1 | 32.7 | 99972 | 17262 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:10 | Normal | 555.6 | 533.1 | 512 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.7 | 130.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 1006 | 1 | 33.4 | 99972 | 17262 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:15 | Normal | 554.8 | 546 | 509.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1155 | 1 | 34.7 | 99972.1 | 17262 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:20 | Normal | 542.8 | 499 | 521.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1488 | 1 | 36.2 | 99972.2 | 17262 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:25 | Normal | 558.5 | 484 | 521.5 | 1.6 | 2 | 0.7 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 1847 | 1 | 32.9 | 99972.4 | 17262 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:30 | Normal | 520.8 | 503.1 | 538.2 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 132 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.12 | 60 | 59.93 | 2357 | 1 | 34.2 | 99972.5 | 17262 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:35 | Normal | 533.4 | 517.2 | 540.1 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.08 | 59.98 | 60.16 | 2884 | 1 | 35.7 | 99972.8 | 17262 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:40 | Normal | 518.5 | 519.2 | 540.7 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 3051 | 1 | 37.3 | 99973 | 17262 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:45 | Normal | 516.5 | 517.7 | 520.6 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.05 | 60.1 | 60.13 | 3314 | 1 | 38.7 | 99973.3 | 17262 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:50 | Normal | 513.9 | 501.8 | 525.6 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 3508 | 1 | 40.2 | 99973.6 | 17263 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 07:55 | Normal | 492.1 | 507.2 | 483 | 5.2 | 3 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 4318 | 1 | 41.7 | 99973.9 | 17263 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:00 | Normal | 498.3 | 504.3 | 469.1 | 5.4 | 3.1 | 1.7 | 133 | 132.7 | 132.8 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.11 | 60.05 | 60.07 | 4699 | 1 | 42.9 | 99974.3 | 17263 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:05 | Normal | 509.7 | 505.9 | 486.9 | 5.8 | 3.3 | 2.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 5272 | 1 | 44 | 99974.7 | 17263 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:10 | Normal | 507.8 | 506 | 497.4 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 5662 | 1 | 44.9 | 99975.1 | 17263 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:15 | Normal | 502.6 | 504.9 | 506.1 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5989 | 1 | 46.2 | 99975.6 | 17263 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:20 | Normal | 501.6 | 498.3 | 506.1 | 6.7 | 3.9 | 2.8 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6374 | 1 | 47.1 | 99976.1 | 17263 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:25 | Normal | 504.6 | 500.1 | 503.6 | 6.9 | 4 | 3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.07 | 60.08 | 60.11 | 6648 | 1 | 47.9 | 99976.7 | 17263 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:30 | Normal | 507.5 | 503.3 | 502.3 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.94 | 60 | 5635 | 1 | 48.2 | 99977.2 | 17263 | 2 | 4 | 3.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:35 | Normal | 505.5 | 502.9 | 497.8 | 6 | 3.3 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5707 | 1 | 47.4 | 99977.7 | 17263 | 2 | 4 | 3.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:40 | Normal | 506.6 | 507.3 | 509.4 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6219 | 1 | 46.7 | 99978.1 | 17263 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:45 | Normal | 507.5 | 506 | 503.3 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7082 | 1 | 46.3 | 99978.7 | 17263 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:50 | Normal | 501.9 | 508 | 504.7 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6573 | 1 | 45.8 | 99979.2 | 17264 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 08:55 | Normal | 475.8 | 493.5 | 506.2 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 3671 | 1 | 45.4 | 99979.6 | 17264 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:00 | Normal | 471.7 | 514.1 | 506.8 | 8.6 | 4.1 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 7350 | 1 | 44.2 | 99980 | 17264 | 3.6 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:05 | Normal | 469.4 | 503.3 | 510.6 | 10.3 | 5 | 3.9 | 135.2 | 134.9 | 135 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.96 | 60.08 | 60.03 | 8866 | 1 | 44.9 | 99980.7 | 17264 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:10 | Normal | 468 | 506 | 508.3 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60 | 59.95 | 59.97 | 9259 | 1 | 46.2 | 99981.5 | 17264 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:15 | Normal | 463.6 | 496 | 496.3 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9058 | 1 | 46.8 | 99982.2 | 17264 | 4.6 | 6 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:20 | Normal | 469.4 | 498.1 | 494.9 | 10.9 | 5.3 | 4.4 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 23.3 | 23.8 | 23.6 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 9530 | 1 | 47.1 | 99983 | 17264 | 4.6 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:25 | Normal | 484.5 | 499.3 | 495 | 10.6 | 5.4 | 4.5 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9632 | 1 | 47.2 | 99983.8 | 17264 | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:30 | Normal | 492.2 | 495.6 | 495.9 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 60 | 59.96 | 10104 | 1 | 47.4 | 99984.6 | 17264 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:35 | Normal | 496.4 | 496.8 | 496.7 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 10262 | 1 | 47.2 | 99985.5 | 17264 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:40 | Normal | 495.3 | 494.9 | 497.2 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10454 | 1 | 47 | 99986.3 | 17264 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:45 | Normal | 491.3 | 491.1 | 498.2 | 11.9 | 5.8 | 4.9 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 10632 | 1 | 46.7 | 99987.2 | 17264 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:50 | Normal | 486.3 | 495.9 | 494.1 | 12.1 | 5.8 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10712 | 1 | 46.7 | 99988.1 | 17265 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 09:55 | Normal | 491.6 | 489 | 491.5 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 60.06 | 60.01 | 10870 | 1 | 46.5 | 99989 | 17265 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:00 | Normal | 488.6 | 492 | 492.2 | 12.2 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 10951 | 1 | 46.5 | 99989.9 | 17265 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:05 | Normal | 492.8 | 492.4 | 488.5 | 12.3 | 6 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 11197 | 1 | 46.2 | 99990.8 | 17265 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:10 | Normal | 483.6 | 489.3 | 483.3 | 12.7 | 6.1 | 5.5 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60 | 60.02 | 60.06 | 11332 | 1 | 46.2 | 99991.8 | 17265 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:15 | Normal | 486.1 | 475.3 | 468.3 | 9.4 | 4.6 | 4.1 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8224 | 1 | 46 | 99992.7 | 17265 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:20 | Normal | 485.5 | 495.2 | 489.3 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11435 | 1 | 45.5 | 99993.6 | 17265 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:25 | Normal | 483.3 | 491.2 | 479.9 | 12.9 | 6.2 | 5.6 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 11521 | 1 | 45.4 | 99994.6 | 17265 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:30 | Normal | 478 | 486.2 | 484 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 11588 | 1 | 45.5 | 99995.5 | 17265 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:35 | Normal | 478.8 | 486.4 | 488 | 13.2 | 6.4 | 5.7 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11708 | 1 | 45.5 | 99996.5 | 17265 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:40 | Normal | 481.1 | 484.7 | 484.6 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60.02 | 60 | 59.95 | 11835 | 1 | 45.7 | 99997.5 | 17265 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:45 | Normal | 477.4 | 481.6 | 482.3 | 13.6 | 6.6 | 6 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12042 | 1 | 45.9 | 99998.5 | 17265 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:50 | Normal | 485.4 | 488.9 | 482.2 | 12.6 | 6.1 | 5.7 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 11413 | 1 | 45.9 | 99999.5 | 17266 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 10:55 | Normal | 483.2 | 490.1 | 482 | 13.3 | 6.5 | 6 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 29.4 | 29.9 | 29.7 | 60 | 60.07 | 60.02 | 12035 | 1 | 46 | 100000.4 | 17266 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:00 | Normal | 476 | 482.5 | 482.3 | 13.5 | 6.6 | 6 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 12034 | 1 | 46.1 | 100001.4 | 17266 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:05 | Normal | 470.1 | 482.9 | 478.9 | 13.5 | 6.5 | 6 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.93 | 59.93 | 60.01 | 11867 | 1 | 46.2 | 100002.4 | 17266 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:10 | Normal | 476.4 | 483.1 | 475.1 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 135.5 | 136 | 135.6 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 12012 | 1 | 46.4 | 100003.4 | 17266 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:15 | Normal | 474 | 476.2 | 473.1 | 13.5 | 6.6 | 6.1 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 11961 | 1 | 46.7 | 100004.4 | 17266 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:20 | Normal | 482 | 492.2 | 491.9 | 12.7 | 6.1 | 5.6 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11408 | 1 | 46.6 | 100005.4 | 17266 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:25 | Normal | 475.2 | 482.7 | 473.8 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135.6 | 136 | 135.8 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 12004 | 1 | 46.7 | 100006.4 | 17266 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:30 | Normal | 483 | 497.5 | 475 | 13.4 | 6.2 | 6.3 | 135.7 | 135.9 | 135.6 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 60 | 59.91 | 60.02 | 12066 | 1 | 46.6 | 100007.4 | 17266 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:35 | Normal | 476.1 | 472.5 | 482.2 | 13.5 | 6.5 | 6.2 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12023 | 1 | 46.5 | 100008.4 | 17266 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:40 | Normal | 474.8 | 491.6 | 475.5 | 13.5 | 6.3 | 6.3 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 12008 | 1 | 46.8 | 100009.4 | 17266 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:45 | Normal | 482.1 | 477.9 | 481.6 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 11858 | 1 | 47.2 | 100010.4 | 17266 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:50 | Normal | 478.6 | 469.9 | 474.6 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 11753 | 1 | 47.2 | 100011.4 | 17267 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 11:55 | Normal | 478.7 | 481.6 | 474.5 | 13.1 | 6.3 | 6.3 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.04 | 60.09 | 11840 | 1 | 47.3 | 100012.4 | 17267 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:00 | Normal | 475.8 | 470.3 | 475.3 | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 11825 | 1 | 47.4 | 100013.4 | 17267 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:05 | Normal | 477.1 | 463.8 | 472.2 | 13.1 | 6.4 | 6.3 | 135.7 | 136 | 135.8 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.93 | 59.98 | 11763 | 1 | 47.1 | 100014.4 | 17267 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:10 | Normal | 474.5 | 486.7 | 473.8 | 13 | 6.1 | 6.3 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 60.01 | 60.03 | 11670 | 1 | 47 | 100015.3 | 17267 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:15 | Normal | 480.8 | 479.1 | 482.1 | 12.9 | 6.1 | 6.2 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11672 | 1 | 47 | 100016.3 | 17267 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:20 | Normal | 480 | 475.5 | 488.1 | 12.9 | 6.1 | 6.1 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 11614 | 1 | 46.8 | 100017.3 | 17267 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:25 | Normal | 482 | 484 | 496 | 12.7 | 6 | 5.7 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 11413 | 1 | 46.7 | 100018.2 | 17267 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:30 | Normal | 478.6 | 469.1 | 500.9 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 59.99 | 60.02 | 11099 | 1 | 46.9 | 100019.2 | 17267 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:35 | Normal | 476 | 471.5 | 512.5 | 12.5 | 6 | 4.9 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10787 | 1 | 46.9 | 100020.1 | 17267 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:40 | Normal | 481.3 | 482.7 | 520.3 | 12.3 | 5.8 | 4.3 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10440 | 1 | 46.7 | 100021 | 17267 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:45 | Normal | 486.6 | 495.3 | 465.8 | 12.1 | 5.5 | 6.1 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.02 | 60 | 60 | 11001 | 1 | 46.4 | 100021.9 | 17267 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:50 | Normal | 479.2 | 472.9 | 465.6 | 12.1 | 5.8 | 6 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60 | 60.03 | 10944 | 1 | 46.2 | 100022.8 | 17268 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 12:55 | Normal | 482.1 | 476 | 467.5 | 12 | 5.7 | 6 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 60 | 60.03 | 10856 | 1 | 46.1 | 100023.7 | 17268 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:00 | Normal | 480.5 | 469.8 | 469.4 | 12 | 5.6 | 6 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 59.91 | 10795 | 1 | 46 | 100024.6 | 17268 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:05 | Normal | 486.2 | 504.1 | 472.1 | 11.8 | 5.1 | 6 | 134.9 | 135.1 | 134.8 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 10674 | 1 | 45.7 | 100025.5 | 17268 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:10 | Normal | 484.1 | 480.8 | 483.6 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 10177 | 1 | 45.7 | 100026.3 | 17268 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:15 | Normal | 486 | 477.8 | 455.2 | 11.3 | 5.4 | 5.8 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 10246 | 1 | 45.5 | 100027.2 | 17268 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:20 | Normal | 483.6 | 492.3 | 454.6 | 10.6 | 5 | 5.4 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9618 | 1 | 45.4 | 100028 | 17268 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:25 | Normal | 484.3 | 488 | 451.1 | 11.3 | 5.5 | 5.9 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10364 | 1 | 45.3 | 100028.8 | 17268 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:30 | Normal | 483 | 486.7 | 455.8 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134 | 134.1 | 134.1 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9073 | 1 | 44.9 | 100029.6 | 17268 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:35 | Normal | 493.3 | 493.1 | 472.1 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 9515 | 1 | 44.7 | 100030.4 | 17268 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:40 | Normal | 494.5 | 488.8 | 473.8 | 10.3 | 5 | 5 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 9449 | 1 | 44.5 | 100031.2 | 17268 | 4.7 | 5.7 | 5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:45 | Normal | 485.8 | 494.1 | 479.5 | 10.4 | 5 | 4.5 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9212 | 1 | 44.1 | 100031.9 | 17268 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:50 | Normal | 488.5 | 495.3 | 442.3 | 10.1 | 4.8 | 5.3 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 9253 | 1 | 44 | 100032.7 | 17269 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 13:55 | Normal | 487.5 | 494.3 | 446.5 | 9.9 | 4.7 | 5.2 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 9026 | 1 | 44 | 100033.5 | 17269 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:00 | Normal | 489.8 | 501.6 | 446.3 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 134 | 134.1 | 134.1 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 8759 | 1 | 44.1 | 100034.2 | 17269 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:05 | Normal | 490.1 | 500.1 | 449.4 | 9.4 | 4.4 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8612 | 1 | 43.8 | 100034.9 | 17269 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:10 | Normal | 489.8 | 495.2 | 429.6 | 8.3 | 3.8 | 4.6 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 7528 | 1 | 43.6 | 100035.6 | 17269 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:15 | Normal | 491.5 | 498.1 | 433.5 | 8.4 | 3.8 | 4.6 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 7667 | 1 | 43.3 | 100036.2 | 17269 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:20 | Normal | 493.9 | 480.1 | 432.8 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7890 | 1 | 43.2 | 100036.9 | 17269 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:25 | Normal | 495 | 481.2 | 424.5 | 8.3 | 4 | 4.8 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7699 | 1 | 43.4 | 100037.5 | 17269 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:30 | Normal | 495 | 479.6 | 423.9 | 8 | 3.8 | 4.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7317 | 1 | 43.6 | 100038.1 | 17269 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:35 | Normal | 490.5 | 443.6 | 410.5 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 12.8 | 13 | 13 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 5030 | 1 | 43.3 | 100038.7 | 17269 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:40 | Normal | 464 | 461.6 | 414.4 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 131.1 | 130.9 | 131 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2485 | 1 | 42.9 | 100039.2 | 17269 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:45 | Normal | 501.9 | 451.6 | 428.6 | 4.1 | 2 | 2.3 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3651 | 1 | 42.2 | 100039.4 | 17269 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:50 | Normal | 516.1 | 502.6 | 419.1 | 7.3 | 3.5 | 4.3 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 6805 | 1 | 41.8 | 100039.7 | 17270 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 14:55 | Normal | 503.4 | 489 | 411.3 | 8 | 3.8 | 4.7 | 133.2 | 132.9 | 133 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7397 | 1 | 41.8 | 100040.2 | 17270 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:00 | Normal | 500.3 | 488.1 | 406.4 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6697 | 1 | 42.2 | 100040.8 | 17270 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:05 | Normal | 494.1 | 480.8 | 404.6 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 5971 | 1 | 42.6 | 100041.3 | 17270 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:10 | Normal | 498.1 | 483 | 403.1 | 5.9 | 2.8 | 3.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.95 | 60 | 59.99 | 5386 | 1 | 43 | 100041.8 | 17270 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:15 | Normal | 496.4 | 483.3 | 393.6 | 5.5 | 2.5 | 3.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 4909 | 1 | 43 | 100042.2 | 17270 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:20 | Normal | 500.4 | 489 | 395.3 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4597 | 1 | 42.8 | 100042.6 | 17270 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:25 | Normal | 500.4 | 499.3 | 377 | 4.8 | 2.1 | 3.1 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4242 | 1 | 42.6 | 100043 | 17270 | 2 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:30 | Normal | 500.3 | 473.1 | 376.9 | 4.5 | 2 | 3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3953 | 1 | 42.4 | 100043.3 | 17270 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:35 | Normal | 502.1 | 462.3 | 386.7 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 132.3 | 132 | 132.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 3713 | 1 | 42.1 | 100043.7 | 17270 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:40 | Normal | 501.3 | 471 | 381.4 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3306 | 1 | 42 | 100044 | 17270 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:45 | Normal | 502.6 | 459 | 349.6 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3108 | 1 | 41.8 | 100044.2 | 17270 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:50 | Normal | 500 | 460 | 355.2 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2870 | 1 | 41.3 | 100044.5 | 17271 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 15:55 | Normal | 499.9 | 461.1 | 373.1 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2633 | 1 | 41 | 100044.7 | 17271 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:00 | Normal | 499 | 446 | 350.3 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 131 | 130.6 | 130.9 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60 | 59.94 | 59.98 | 2347 | 1 | 40.5 | 100044.9 | 17271 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:05 | Normal | 502.5 | 443 | 365.8 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 131 | 130.7 | 131 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2086 | 1 | 40.3 | 100045.1 | 17271 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:10 | Normal | 498.7 | 443 | 354.6 | 2.2 | 1 | 1.8 | 131.6 | 131 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 1833 | 1 | 39.8 | 100045.3 | 17271 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:15 | Normal | 499.1 | 431 | 342.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 131.4 | 131 | 131.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 1668 | 1 | 39.4 | 100045.4 | 17271 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:20 | Normal | 497.8 | 384.8 | 342.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1396 | 1 | 39.9 | 100045.5 | 17271 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:25 | Normal | 494.9 | 397.1 | 327.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1199 | 1 | 42.2 | 100045.6 | 17271 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:30 | Normal | 483.1 | 382 | 340.8 | 1.3 | 0.6 | 1 | 131.1 | 130.6 | 131 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.07 | 850 | 1 | 43.6 | 100045.7 | 17271 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:35 | Normal | 481.5 | 300.1 | 318.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.1 | 130.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 510 | 1 | 44.1 | 100045.8 | 17271 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:40 | Normal | 489.8 | 245.8 | 325 | 1 | 0.5 | 1 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 60.05 | 635 | 1 | 44.4 | 100045.8 | 17271 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:45 | Normal | 488 | 199.9 | 328.6 | 1 | 0.5 | 0.9 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 521 | 1 | 44.5 | 100045.9 | 17271 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:50 | Normal | 481.2 | 214 | 366.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 439 | 1 | 44.5 | 100045.9 | 17272 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 16:55 | Normal | 482.8 | 199.8 | 367.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 390 | 1 | 44.4 | 100045.9 | 17272 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:00 | Normal | 487.2 | 200 | 421.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 397 | 1 | 44.4 | 100046 | 17272 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:05 | Normal | 470.6 | 200 | 373.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 323 | 1 | 44.2 | 100046 | 17272 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:10 | Normal | 446.5 | 198.5 | 469.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 218 | 1 | 44 | 100046 | 17272 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:15 | Normal | 433.7 | 199.6 | 399.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 120 | 1 | 44 | 100046 | 17272 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:20 | Normal | 423 | 201.5 | 373.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 43 | 1 | 43.8 | 100046 | 17272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:25 | Normal | 383.5 | 311.3 | 408.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 43.6 | 100046 | 17272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:30 | Normal | 454.5 | 366.6 | 362.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 100046 | 17272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:35 | Normal | 437.4 | 440.1 | 411.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.2 | 100046 | 17272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:40 | Normal | 370.3 | 360.1 | 364.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.9 | 100046 | 17272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-23 17:45 | Normal | 252.6 | 195.6 | 267 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 42.6 | 100046 | 17272 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0