## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-24 05:47 | Wait | 470.8 | 470.7 | 470.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 8.3 | 100046 | 17272 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:48 | Wait | 473.3 | 473.2 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 8.7 | 100046 | 17272 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:48 | Wait | 475.8 | 475.7 | 475.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 8.9 | 100046 | 17272 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:49 | Normal | 345.4 | 345.1 | 340.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 9.2 | 100046 | 17272 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:51 | Normal | 364.9 | 383 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 10.1 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:51 | Normal | 433.9 | 488.6 | 458.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 10.6 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:52 | Normal | 416.6 | 472.5 | 426.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 10.8 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 05:56 | Normal | 396.7 | 400.6 | 351.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 1 | 13.4 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:01 | Normal | 461.5 | 379 | 398 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 15.4 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:06 | Normal | 372.3 | 269.1 | 307 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6 | 1 | 16.7 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:09 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 8.1 | 100046 | 17272 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-24 06:11 | Normal | 503.8 | 497.5 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60.04 | 14 | 1 | 18 | 100046 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:16 | Normal | 476.1 | 440.4 | 419.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 65 | 1 | 19 | 100046.1 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:21 | Normal | 452.8 | 461.1 | 457.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 111 | 1 | 19.5 | 100046.1 | 17273 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:26 | Normal | 485.8 | 464.5 | 480.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 161 | 1 | 20 | 100046.1 | 17273 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:31 | Normal | 501 | 488.5 | 437.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 225 | 1 | 20.4 | 100046.1 | 17273 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:36 | Normal | 503.1 | 424.5 | 463.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 354 | 1 | 20.8 | 100046.1 | 17273 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:41 | Normal | 498.5 | 402.7 | 455.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 417 | 1 | 21.1 | 100046.1 | 17273 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:46 | Normal | 515.6 | 472.4 | 491 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60 | 60.07 | 588 | 1 | 21.5 | 100046.2 | 17273 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:51 | Normal | 533.5 | 465.8 | 501.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 673 | 1 | 21.8 | 100046.2 | 17274 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 06:56 | Normal | 519.5 | 419.7 | 500.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 561 | 1 | 22.1 | 100046.3 | 17274 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:01 | Normal | 518.5 | 446.5 | 508.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 134 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 721 | 1 | 22.4 | 100046.3 | 17274 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:06 | Normal | 531.6 | 492.4 | 517.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 975 | 1 | 22.8 | 100046.4 | 17274 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:11 | Normal | 534.5 | 522 | 524.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 59.93 | 60 | 1258 | 1 | 23.1 | 100046.5 | 17274 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:16 | Normal | 517 | 527.1 | 521.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1422 | 1 | 23.4 | 100046.6 | 17274 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:21 | Normal | 525.1 | 510 | 535.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.1 | 1813 | 1 | 22.9 | 100046.7 | 17274 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:26 | Normal | 548.1 | 537.9 | 542.4 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3699 | 1 | 16.7 | 100047 | 17274 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:31 | Normal | 541.6 | 538.6 | 537.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 3529 | 1 | 17.3 | 100047.3 | 17274 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:36 | Normal | 527.8 | 529.8 | 534.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 2341 | 1 | 17.8 | 100047.5 | 17274 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:41 | Normal | 524.5 | 521.6 | 521.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1414 | 1 | 18.5 | 100047.7 | 17274 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:46 | Normal | 528.8 | 530.5 | 539.3 | 2.1 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 1794 | 1 | 21 | 100047.8 | 17274 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:51 | Normal | 524.3 | 523.1 | 537.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1868 | 1 | 18.8 | 100047.9 | 17275 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 07:56 | Normal | 521.4 | 497.7 | 526.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 1167 | 1 | 20.8 | 100048.1 | 17275 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:01 | Normal | 536.5 | 525.1 | 542 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 2469 | 1 | 19.2 | 100048.2 | 17275 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:06 | Normal | 529.5 | 520.6 | 526 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.96 | 59.95 | 1816 | 1 | 19.2 | 100048.4 | 17275 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:11 | Normal | 525.8 | 527.8 | 536.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.09 | 60.07 | 2419 | 1 | 19.4 | 100048.6 | 17275 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:16 | Normal | 528.8 | 530.5 | 535.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.4 | 134 | 134.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 60.04 | 60.01 | 2268 | 1 | 19.6 | 100048.8 | 17275 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:21 | Normal | 535.3 | 528.8 | 537.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.07 | 60.11 | 59.98 | 2635 | 1 | 19.9 | 100049 | 17275 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:26 | Normal | 531.4 | 527.5 | 535.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.89 | 59.97 | 2901 | 1 | 20.3 | 100049.2 | 17275 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:31 | Normal | 530.4 | 525.3 | 533.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 60.16 | 60.03 | 2260 | 1 | 20.6 | 100049.5 | 17275 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:36 | Normal | 532.7 | 530.7 | 538.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 8 | 8.1 | 8 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 3169 | 1 | 20.9 | 100049.7 | 17275 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:41 | Normal | 531.7 | 532.6 | 536.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3381 | 1 | 21.2 | 100049.9 | 17275 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:46 | Normal | 528.9 | 525.8 | 534 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.16 | 60.02 | 60.05 | 2443 | 1 | 21.5 | 100050.2 | 17275 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:51 | Normal | 526.7 | 526.5 | 531.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.01 | 59.96 | 60.12 | 2323 | 1 | 21.6 | 100050.3 | 17276 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 08:56 | Normal | 538.3 | 533.5 | 530.3 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.91 | 59.95 | 59.98 | 3039 | 1 | 21.8 | 100050.6 | 17276 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:01 | Normal | 530.3 | 523.6 | 526.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.06 | 59.95 | 60.09 | 2520 | 1 | 22.1 | 100050.8 | 17276 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:06 | Normal | 532 | 527 | 527.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 60.01 | 60.05 | 2311 | 1 | 22.7 | 100051 | 17276 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:11 | Normal | 538.2 | 524.8 | 534.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.6 | 134.4 | 135 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 60.07 | 59.98 | 2885 | 1 | 22.2 | 100051.2 | 17276 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:16 | Normal | 543.1 | 531 | 540.3 | 4.1 | 2 | 2 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 3875 | 1 | 22.4 | 100051.4 | 17276 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:21 | Normal | 539.4 | 535.6 | 534.1 | 4.1 | 2 | 2.1 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.14 | 60.19 | 60.04 | 3906 | 1 | 22.6 | 100051.8 | 17276 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:26 | Normal | 519.9 | 508.3 | 510.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 1278 | 1 | 23.1 | 100052.1 | 17276 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:31 | Normal | 534.4 | 532 | 540.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 4227 | 1 | 23.1 | 100052.3 | 17276 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:36 | Normal | 537.4 | 529.5 | 534.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 4582 | 1 | 23.5 | 100052.7 | 17276 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:41 | Normal | 530.5 | 526.3 | 534.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.3 | 135 | 135.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 4206 | 1 | 23.9 | 100053.1 | 17276 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:46 | Normal | 529.3 | 519.3 | 535.8 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 135 | 134.7 | 135.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 3336 | 1 | 24.2 | 100053.4 | 17276 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:51 | Normal | 530 | 538 | 537.6 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.08 | 59.97 | 59.98 | 4845 | 1 | 24.4 | 100053.7 | 17277 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 09:56 | Normal | 520.5 | 527.6 | 519.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 134.8 | 134.5 | 135 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 3222 | 1 | 24.8 | 100054.1 | 17277 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:01 | Normal | 528.3 | 514.3 | 525.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3141 | 1 | 24.9 | 100054.3 | 17277 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:06 | Normal | 522.8 | 526.7 | 519 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 134.8 | 134.6 | 135 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 3371 | 1 | 25 | 100054.6 | 17277 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:11 | Normal | 522.1 | 517.8 | 532.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.9 | 60.01 | 59.9 | 2939 | 1 | 25.1 | 100054.9 | 17277 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:16 | Normal | 526 | 523.8 | 533.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 60.04 | 59.99 | 2729 | 1 | 25.2 | 100055.1 | 17277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:21 | Normal | 535.3 | 523.6 | 517.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.82 | 60 | 2877 | 1 | 25.3 | 100055.3 | 17277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:26 | Normal | 526 | 527 | 532.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.09 | 59.92 | 59.98 | 3127 | 1 | 25.5 | 100055.6 | 17277 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:31 | Normal | 527.6 | 532.6 | 522 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.11 | 59.94 | 2794 | 1 | 26 | 100055.8 | 17277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:36 | Normal | 521.7 | 522.7 | 528.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1787 | 1 | 25.4 | 100056 | 17277 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:41 | Normal | 529.6 | 533.5 | 526.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 2249 | 1 | 25.2 | 100056.2 | 17277 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:46 | Normal | 538.2 | 531.6 | 530.3 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.05 | 60 | 59.99 | 3305 | 1 | 25.1 | 100056.5 | 17277 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:51 | Normal | 531 | 523.3 | 528.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 2526 | 1 | 25.2 | 100056.7 | 17278 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 10:56 | Normal | 526.4 | 535.1 | 527 | 3 | 1.3 | 1.5 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 2602 | 1 | 25.3 | 100056.9 | 17278 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:01 | Normal | 531.5 | 528.7 | 528.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.08 | 60.22 | 59.96 | 2725 | 1 | 25.2 | 100057.1 | 17278 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:06 | Normal | 517.6 | 508.6 | 514.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.97 | 60 | 1530 | 1 | 25.9 | 100057.3 | 17278 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:11 | Normal | 529.1 | 525.8 | 525.3 | 2 | 0.9 | 1 | 134 | 133.8 | 134.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1665 | 1 | 24.9 | 100057.5 | 17278 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:16 | Normal | 541.2 | 525.6 | 524.4 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 60.15 | 60.08 | 2597 | 1 | 24.6 | 100057.6 | 17278 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:21 | Normal | 530 | 524.5 | 521.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 2226 | 1 | 24.5 | 100057.8 | 17278 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:26 | Normal | 535.1 | 540.1 | 533.4 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 134.9 | 134.5 | 135 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 3059 | 1 | 24.5 | 100058 | 17278 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:31 | Normal | 539.2 | 535.6 | 536.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.06 | 59.95 | 59.97 | 4240 | 1 | 24.8 | 100058.3 | 17278 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:36 | Normal | 533.4 | 539.2 | 526.9 | 4.1 | 1.9 | 2 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 3792 | 1 | 25.1 | 100058.7 | 17278 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:41 | Normal | 534 | 531.8 | 536.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 59.94 | 59.91 | 4260 | 1 | 25.4 | 100059 | 17278 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:46 | Normal | 537.1 | 522 | 529.1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 136 | 135.7 | 136.1 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.99 | 60.05 | 4882 | 1 | 25.6 | 100059.4 | 17278 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:51 | Normal | 533.2 | 525.9 | 529.6 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4325 | 1 | 26.1 | 100059.8 | 17279 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 11:56 | Normal | 524.9 | 520.1 | 530.8 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 4325 | 1 | 26.4 | 100060.1 | 17279 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:01 | Normal | 529.7 | 535.3 | 540 | 6.2 | 3 | 2.9 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 14.8 | 15 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 5989 | 1 | 26.5 | 100060.5 | 17279 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:06 | Normal | 526.8 | 526.9 | 536.5 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 59.95 | 60.04 | 6290 | 1 | 27.2 | 100061 | 17279 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:11 | Normal | 529.8 | 523.5 | 526.7 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.93 | 6655 | 1 | 28 | 100061.6 | 17279 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:16 | Normal | 524.8 | 522.9 | 530.9 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7144 | 1 | 29 | 100062.2 | 17279 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:21 | Normal | 514.3 | 514 | 520 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3876 | 1 | 29.9 | 100062.6 | 17279 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:26 | Normal | 523.1 | 524.5 | 529.9 | 6.3 | 3 | 3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6002 | 1 | 30.3 | 100063 | 17279 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:31 | Normal | 523.7 | 522.6 | 535.1 | 8.8 | 4.2 | 4 | 135.2 | 135 | 135.3 | 20.9 | 21 | 21 | 60.08 | 60.06 | 59.89 | 8465 | 1 | 31 | 100063.6 | 17279 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:36 | Normal | 519.8 | 518.4 | 538.1 | 9.6 | 4.6 | 4.1 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 59.92 | 60 | 59.99 | 8996 | 1 | 31.9 | 100064.3 | 17279 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:41 | Normal | 517.1 | 512.1 | 529.5 | 7.2 | 3.5 | 3.1 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.99 | 60.08 | 6743 | 1 | 33 | 100065.1 | 17279 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:46 | Normal | 512.6 | 488.8 | 509.1 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 10162 | 1 | 34 | 100065.8 | 17279 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:51 | Normal | 515.8 | 496 | 495.6 | 14.2 | 7 | 7.1 | 137.1 | 137.2 | 137.3 | 33 | 33.6 | 33.4 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 13676 | 1 | 35.3 | 100066.8 | 17280 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 12:56 | Normal | 512.2 | 505.9 | 495.2 | 12.6 | 5.9 | 6.3 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 12065 | 1 | 36.4 | 100067.6 | 17280 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:01 | Normal | 507.5 | 497.3 | 493.6 | 12 | 5.5 | 6 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 60 | 59.94 | 59.96 | 11283 | 1 | 37.7 | 100068.6 | 17280 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:06 | Normal | 515.9 | 461 | 474.3 | 8.6 | 4.4 | 4.6 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 8209 | 1 | 38.6 | 100069.5 | 17280 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:11 | Normal | 498.3 | 500.3 | 452.9 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 134.4 | 134 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4488 | 1 | 38.7 | 100070.3 | 17280 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:16 | Normal | 508.8 | 507.8 | 456.1 | 7.7 | 3.7 | 4 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 7202 | 1 | 38.8 | 100071 | 17280 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:21 | Normal | 517.6 | 510.4 | 487.6 | 6 | 2.9 | 3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5701 | 1 | 38.6 | 100071.5 | 17280 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:26 | Normal | 515.5 | 507.6 | 492.4 | 3.8 | 1.8 | 2 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3447 | 1 | 38.3 | 100071.9 | 17280 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:31 | Normal | 516.5 | 521.6 | 508.4 | 4 | 1.8 | 2 | 133.7 | 133.6 | 134 | 9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 59.97 | 59.92 | 3542 | 1 | 37.7 | 100072.2 | 17280 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:36 | Normal | 523.9 | 517.1 | 512.3 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 3728 | 1 | 37.1 | 100072.5 | 17280 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:41 | Normal | 528.9 | 520.3 | 522.5 | 4.4 | 2 | 2 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4001 | 1 | 36.4 | 100072.8 | 17280 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:46 | Normal | 528.8 | 525.4 | 522 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 5202 | 1 | 36.1 | 100073.3 | 17280 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:51 | Normal | 532 | 529.5 | 537.4 | 8.5 | 4.1 | 3.6 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 59.97 | 60.05 | 60.05 | 8122 | 1 | 36.2 | 100073.8 | 17281 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 13:56 | Normal | 514 | 524.2 | 535.8 | 6.2 | 2.9 | 2.5 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 13.8 | 14 | 14 | 60.15 | 60.08 | 60.02 | 5561 | 1 | 36.4 | 100074.3 | 17281 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:01 | Normal | 515.8 | 513.8 | 473.2 | 6.6 | 3.1 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6231 | 1 | 36.6 | 100074.9 | 17281 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:06 | Normal | 515.2 | 520.8 | 474.3 | 6.5 | 3 | 3.3 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 15 | 15.1 | 15.1 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 6072 | 1 | 36.9 | 100075.4 | 17281 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:11 | Normal | 516.1 | 511.6 | 498 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.94 | 59.97 | 59.88 | 4430 | 1 | 37.3 | 100075.9 | 17281 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:16 | Normal | 521.5 | 514.5 | 510 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 4208 | 1 | 36.8 | 100076.3 | 17281 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:21 | Normal | 524.8 | 519.1 | 528 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 4539 | 1 | 36.2 | 100076.7 | 17281 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:26 | Normal | 518.3 | 512.6 | 517.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 2468 | 1 | 35.7 | 100077 | 17281 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:31 | Normal | 529 | 523.9 | 538 | 4.3 | 2 | 2 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 4043 | 1 | 35.2 | 100077.3 | 17281 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:36 | Normal | 520.3 | 523.6 | 525.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 2753 | 1 | 34.6 | 100077.5 | 17281 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:41 | Normal | 517.9 | 521.6 | 526 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 133 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 2390 | 1 | 33.7 | 100077.7 | 17281 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:46 | Normal | 521.1 | 523.8 | 517 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 60.13 | 60.03 | 2492 | 1 | 33.1 | 100077.9 | 17281 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:51 | Normal | 526.4 | 531.5 | 535.6 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.02 | 60.12 | 60.13 | 3178 | 1 | 32.6 | 100078.2 | 17282 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 14:56 | Normal | 528.1 | 524.5 | 531.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.07 | 59.94 | 60.04 | 2830 | 1 | 32.1 | 100078.5 | 17282 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:01 | Normal | 530 | 534.9 | 535 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 59.78 | 60.13 | 2846 | 1 | 31.6 | 100078.7 | 17282 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:06 | Normal | 526.4 | 515.8 | 529.6 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.9 | 59.96 | 59.99 | 2539 | 1 | 31.3 | 100078.9 | 17282 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:11 | Normal | 531 | 500.6 | 544.6 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 3443 | 1 | 30.9 | 100079.2 | 17282 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:16 | Normal | 528.4 | 523.5 | 532.9 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 132.8 | 133 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 3265 | 1 | 30.9 | 100079.5 | 17282 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:21 | Normal | 532 | 532.5 | 535.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.87 | 59.98 | 3303 | 1 | 30.8 | 100079.7 | 17282 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:26 | Normal | 532.2 | 521.5 | 562.5 | 5.8 | 2.6 | 2.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 5289 | 1 | 30.8 | 100080.1 | 17282 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:31 | Normal | 521.3 | 532.8 | 536.8 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.11 | 60.1 | 59.95 | 2824 | 1 | 30.9 | 100080.5 | 17282 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:36 | Normal | 513.3 | 521.3 | 518.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.89 | 59.95 | 59.95 | 2099 | 1 | 30.6 | 100080.6 | 17282 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:41 | Normal | 520.3 | 518.5 | 508.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 1595 | 1 | 31.9 | 100080.8 | 17282 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:46 | Normal | 516.3 | 528.5 | 538.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.14 | 59.86 | 59.95 | 2398 | 1 | 29.8 | 100081 | 17282 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:51 | Normal | 528.7 | 552.2 | 548.2 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 60.03 | 59.9 | 2997 | 1 | 29.3 | 100081.2 | 17283 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 15:56 | Normal | 538.2 | 540.1 | 553.8 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 3328 | 1 | 29.1 | 100081.4 | 17283 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:01 | Normal | 527.6 | 513.1 | 533 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.08 | 60.11 | 2611 | 1 | 29 | 100081.7 | 17283 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:06 | Normal | 522.3 | 517.9 | 526 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.88 | 60.08 | 2571 | 1 | 28.7 | 100081.9 | 17283 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:11 | Normal | 516.1 | 512.1 | 529.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2027 | 1 | 28.4 | 100082.1 | 17283 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:16 | Normal | 517.8 | 517.4 | 522.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132 | 131.6 | 132.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 1694 | 1 | 28.1 | 100082.2 | 17283 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:21 | Normal | 520.4 | 522.6 | 535.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.95 | 59.92 | 60 | 1722 | 1 | 27.8 | 100082.4 | 17283 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:26 | Normal | 518.6 | 514 | 522.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132 | 131.5 | 132.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1504 | 1 | 27.4 | 100082.5 | 17283 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:31 | Normal | 508.8 | 510.4 | 525 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60 | 59.93 | 1205 | 1 | 30 | 100082.6 | 17283 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:36 | Normal | 512.1 | 460.3 | 492.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.93 | 59.97 | 59.88 | 1093 | 1 | 32 | 100082.7 | 17283 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:41 | Normal | 508 | 469.4 | 487.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 984 | 1 | 33.1 | 100082.8 | 17283 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:46 | Normal | 511 | 423.5 | 478.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 696 | 1 | 33.6 | 100082.8 | 17283 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:51 | Normal | 500 | 404.6 | 461 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 131 | 131.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 475 | 1 | 33.7 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 16:56 | Normal | 482.7 | 408.5 | 450 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 213 | 1 | 33.7 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:01 | Normal | 479.1 | 399.6 | 388.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 122 | 1 | 33.6 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:06 | Normal | 433.4 | 371.3 | 230 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 55 | 1 | 33.4 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:11 | Normal | 454.3 | 402.5 | 198.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 29 | 1 | 33.2 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:16 | Normal | 452.9 | 339.6 | 410.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 13 | 1 | 32.9 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:21 | Normal | 350.6 | 282.6 | 355 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 32.7 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:26 | Normal | 322.6 | 296.4 | 268.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 32.3 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:31 | Normal | 335.6 | 327.6 | 377.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 32 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:36 | Normal | 420.8 | 430.8 | 426.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 31.7 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:41 | Normal | 371.2 | 370.9 | 372.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.3 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-08-24 17:46 | Normal | 218 | 195.6 | 200.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 0 | 1 | 30.8 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0