## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-25 05:47 | Normal | 342 | 342.9 | 329 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 3.3 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:47 | Normal | 342.1 | 341.8 | 306 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 3.5 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:52 | Normal | 459.1 | 420.6 | 387.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 6.1 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:53 | Normal | 461.5 | 387.1 | 395.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 6.6 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:54 | Normal | 429.3 | 366.2 | 355.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1 | 1 | 7.1 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:55 | Normal | 379 | 382.6 | 333.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 7.5 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:56 | Normal | 381.2 | 354.6 | 300.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7 | 1 | 7.9 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:57 | Normal | 399.8 | 364.6 | 358.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 12 | 1 | 8.3 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:58 | Normal | 403.3 | 365.6 | 354.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19 | 1 | 8.7 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 05:59 | Normal | 413 | 378 | 455.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 25 | 1 | 9 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:00 | Normal | 474.9 | 410.2 | 525.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 16 | 1 | 9.4 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:01 | Normal | 492 | 462.2 | 440.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 47 | 1 | 9.7 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:02 | Normal | 496.8 | 467.2 | 433.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60 | 60.07 | 57 | 1 | 10 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:03 | Normal | 495 | 465.2 | 434.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 71 | 1 | 10.3 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:04 | Normal | 489.3 | 461.3 | 437.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 81 | 1 | 10.5 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:05 | Normal | 500.1 | 485.2 | 432.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 91 | 1 | 10.8 | 100082.9 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:06 | Normal | 510.5 | 515.2 | 552.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.94 | 60.05 | 59.91 | 55 | 1 | 11.1 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:07 | Normal | 505.1 | 520.1 | 528.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.86 | 59.79 | 59.9 | 107 | 1 | 11.4 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:08 | Normal | 507.6 | 503.2 | 499.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 60.07 | 140 | 1 | 11.6 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:09 | Normal | 508.5 | 512.1 | 495.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 136 | 1 | 11.8 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:10 | Normal | 512.8 | 517 | 509.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.9 | 59.97 | 60.11 | 140 | 1 | 12 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:11 | Normal | 500.2 | 513.4 | 495.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 160 | 1 | 12.2 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:13 | Normal | 492.8 | 497.3 | 515.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.09 | 59.93 | 59.93 | 169 | 1 | 12.4 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:14 | Normal | 497.3 | 512.8 | 505.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.92 | 59.93 | 211 | 1 | 12.6 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:15 | Normal | 500 | 478.1 | 505.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.05 | 244 | 1 | 12.8 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:16 | Normal | 522.8 | 460.3 | 491.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 258 | 1 | 13 | 100083 | 17285 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:17 | Normal | 527.8 | 443.3 | 479.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.04 | 60.02 | 306 | 1 | 13.1 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:18 | Normal | 514.1 | 394.3 | 465 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 285 | 1 | 13.3 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:19 | Normal | 509.9 | 389.2 | 457.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 257 | 1 | 13.4 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:20 | Normal | 510.5 | 384.2 | 455.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.95 | 60.03 | 280 | 1 | 13.6 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:21 | Normal | 509.6 | 387.3 | 463.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 271 | 1 | 13.7 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:22 | Normal | 509 | 455.3 | 450.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 273 | 1 | 13.9 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:23 | Normal | 514.8 | 518.6 | 458.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 256 | 1 | 14.1 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:24 | Normal | 521.8 | 466.3 | 487.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 308 | 1 | 14.2 | 100083 | 17285 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:25 | Normal | 512.6 | 422.1 | 466 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 367 | 1 | 14.4 | 100083 | 17285 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:26 | Normal | 528.5 | 421.4 | 462.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.1 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 442 | 1 | 14.5 | 100083 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:27 | Normal | 522.4 | 382.2 | 439.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.86 | 59.9 | 59.9 | 395 | 1 | 14.6 | 100083 | 17285 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:28 | Normal | 532.6 | 361 | 517.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.1 | 133 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 456 | 1 | 14.7 | 100083 | 17285 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:29 | Wait | 479.1 | 478.8 | 478.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 2.3 | 100082.9 | 17284 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:29 | Normal | 547.4 | 517.2 | 511.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 601 | 1 | 14.9 | 100083 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:30 | Normal | 530.9 | 498.5 | 502 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 572 | 1 | 15.1 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:31 | Normal | 531.5 | 474.3 | 494.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 496 | 1 | 15.2 | 100083.1 | 17285 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:32 | Normal | 529.8 | 436.3 | 465.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60 | 465 | 1 | 15.2 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:33 | Normal | 541.8 | 437.1 | 502.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60 | 60 | 470 | 1 | 15.4 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:34 | Normal | 536.6 | 437.3 | 474.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.3 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 495 | 1 | 15.5 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:35 | Normal | 543.9 | 418.5 | 485.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 451 | 1 | 15.6 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:36 | Normal | 536 | 370.3 | 504.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 489 | 1 | 15.7 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:37 | Normal | 542.6 | 385.3 | 502.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60 | 518 | 1 | 15.8 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:38 | Normal | 550.6 | 410.3 | 524.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 576 | 1 | 15.9 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:39 | Normal | 529.8 | 395.7 | 508.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 536 | 1 | 16 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:40 | Normal | 540.6 | 406.1 | 499.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 619 | 1 | 16.1 | 100083.1 | 17285 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:41 | Normal | 555.4 | 511.1 | 505.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 777 | 1 | 16.3 | 100083.2 | 17285 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:42 | Normal | 555.5 | 551.3 | 514.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 930 | 1 | 16.5 | 100083.2 | 17285 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:43 | Normal | 551.4 | 521.6 | 526.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 975 | 1 | 16.6 | 100083.2 | 17285 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:44 | Normal | 548.6 | 531 | 524 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1132 | 1 | 16.7 | 100083.2 | 17285 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:45 | Normal | 548.3 | 524.1 | 530.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 834 | 1 | 16.8 | 100083.2 | 17285 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:46 | Normal | 556.5 | 512.7 | 547.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1103 | 1 | 17 | 100083.2 | 17285 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:47 | Normal | 532.9 | 508.3 | 527.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 938 | 1 | 17.1 | 100083.3 | 17285 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:48 | Normal | 545.3 | 535.2 | 522.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 973 | 1 | 17.2 | 100083.3 | 17285 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-25 06:53 | Normal | 546 | 560.5 | 508.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1360 | 1 | 17.8 | 100083.4 | 17285 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 06:57 | Normal | 540.6 | 511.5 | 526.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1230 | 1 | 18.4 | 100083.5 | 17285 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:03 | Normal | 541.5 | 521.5 | 529.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1026 | 1 | 19 | 100083.6 | 17286 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:08 | Normal | 545.3 | 521.9 | 495.6 | 2 | 1.1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1712 | 1 | 19.3 | 100083.7 | 17286 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:12 | Normal | 556.1 | 545.9 | 539.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1267 | 1 | 13.8 | 100083.8 | 17286 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:18 | Normal | 567.2 | 561.3 | 547.5 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60.07 | 59.99 | 1412 | 1 | 13.2 | 100083.9 | 17286 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:22 | Normal | 517.2 | 530.3 | 557.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1876 | 1 | 14.1 | 100084.1 | 17286 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:28 | Normal | 577.5 | 557.7 | 569 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 134 | 133.6 | 133.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2856 | 1 | 15.2 | 100084.3 | 17286 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:32 | Normal | 570.8 | 546.3 | 550.1 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 134 | 133.7 | 134.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 60.12 | 60.03 | 3385 | 1 | 17.9 | 100084.5 | 17286 | 0.4 | 3 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:38 | Normal | 542.3 | 547.8 | 561.4 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3349 | 1 | 19.7 | 100084.8 | 17286 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:42 | Normal | 537.7 | 546.4 | 574.5 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.09 | 60 | 3540 | 1 | 21.3 | 100085.1 | 17286 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:48 | Normal | 540.3 | 545.8 | 538.5 | 3.8 | 3 | 1 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60 | 60.1 | 3736 | 1 | 22.6 | 100085.4 | 17286 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:52 | Normal | 520.6 | 539.6 | 528.1 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 60.08 | 60.07 | 59.91 | 4712 | 1 | 23.7 | 100085.7 | 17286 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 07:57 | Normal | 524.3 | 539.3 | 520.1 | 5.6 | 3.3 | 1.7 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 59.9 | 60 | 5133 | 1 | 24.8 | 100086.1 | 17286 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:03 | Normal | 537 | 536.8 | 522 | 5.8 | 3.3 | 2.1 | 135.2 | 135 | 135.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 5571 | 1 | 25.8 | 100086.6 | 17287 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:08 | Normal | 536.1 | 532.5 | 524.1 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 5957 | 1 | 27.2 | 100087 | 17287 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:13 | Normal | 533.8 | 528.8 | 541 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.09 | 59.98 | 60.06 | 6263 | 1 | 28.5 | 100087.6 | 17287 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:18 | Normal | 533 | 524.9 | 530.7 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 15.8 | 16 | 16 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6466 | 1 | 29.8 | 100088.1 | 17287 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:23 | Normal | 534.8 | 527 | 532.6 | 6.7 | 4 | 2.9 | 135.8 | 135.3 | 135.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 6744 | 1 | 31 | 100088.6 | 17287 | 2.2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:28 | Normal | 533 | 522.8 | 530.8 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135.1 | 135 | 135.2 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6993 | 1 | 31.9 | 100089.2 | 17287 | 2.3 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:33 | Normal | 529 | 518 | 533.2 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 59.93 | 59.92 | 59.96 | 7136 | 1 | 32.9 | 100089.8 | 17287 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:38 | Normal | 532.6 | 519 | 530.7 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 59.94 | 60.09 | 60 | 7364 | 1 | 34 | 100090.4 | 17287 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:43 | Normal | 523.6 | 517.6 | 528.2 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.99 | 60.1 | 60.04 | 7576 | 1 | 34.9 | 100091 | 17287 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:48 | Normal | 520.1 | 508.3 | 522.3 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 7741 | 1 | 35.9 | 100091.7 | 17287 | 2.6 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:53 | Normal | 509.8 | 511.1 | 517.6 | 8.3 | 4.6 | 3.7 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8081 | 1 | 37.5 | 100092.3 | 17287 | 3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 08:58 | Normal | 483.6 | 509.1 | 517.6 | 9.6 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 60 | 60 | 8586 | 1 | 39 | 100093 | 17287 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:03 | Normal | 474.9 | 502 | 511.6 | 10.1 | 4.9 | 4 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.09 | 60.05 | 60.11 | 8800 | 1 | 40.2 | 100093.7 | 17288 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:08 | Normal | 469.1 | 499 | 508.5 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 9052 | 1 | 41.5 | 100094.5 | 17288 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:13 | Normal | 472.8 | 502.5 | 512.8 | 10.7 | 5.1 | 4.2 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 22.8 | 23.2 | 23 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 9322 | 1 | 42.8 | 100095.2 | 17288 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:18 | Normal | 474.9 | 503.3 | 514.1 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 60.01 | 60 | 9515 | 1 | 43.7 | 100096 | 17288 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:23 | Normal | 468.3 | 507.2 | 521.5 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 135.8 | 135.8 | 136 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.96 | 60.1 | 60.01 | 9661 | 1 | 44.1 | 100096.8 | 17288 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:28 | Normal | 505.6 | 498 | 512 | 11 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10077 | 1 | 44 | 100097.7 | 17288 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:33 | Normal | 502.9 | 500.6 | 511.9 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 136 | 135.8 | 135.8 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 10405 | 1 | 44.1 | 100098.5 | 17288 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:38 | Normal | 512.3 | 501.3 | 511.8 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 10616 | 1 | 44 | 100099.4 | 17288 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:43 | Normal | 505 | 495.6 | 509.1 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10755 | 1 | 44.3 | 100100.3 | 17288 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:48 | Normal | 500.8 | 499.1 | 510.1 | 12 | 5.7 | 4.9 | 136 | 136 | 136 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60 | 10834 | 1 | 44.2 | 100101.2 | 17288 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:53 | Normal | 506.4 | 500.7 | 507.8 | 12 | 5.8 | 5 | 136 | 136.4 | 136.4 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11028 | 1 | 44 | 100102.1 | 17288 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 09:58 | Normal | 505.6 | 490.8 | 505 | 12.1 | 6 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 11179 | 1 | 44 | 100103 | 17288 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:03 | Normal | 503.2 | 495.3 | 498.5 | 12.4 | 6 | 5.3 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 11398 | 1 | 43.5 | 100104 | 17289 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:08 | Normal | 497.4 | 494.5 | 495.1 | 12.6 | 6 | 5.4 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 11430 | 1 | 43.2 | 100104.9 | 17289 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:13 | Normal | 495.2 | 488.9 | 503.8 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.9 | 136 | 136.1 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 11429 | 1 | 42.7 | 100105.8 | 17289 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:18 | Normal | 493.5 | 486.7 | 497 | 12.7 | 6.2 | 5.5 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 11528 | 1 | 42.2 | 100106.8 | 17289 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:23 | Normal | 495.5 | 491.1 | 500.1 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 136 | 136.3 | 136.1 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11664 | 1 | 42.3 | 100107.8 | 17289 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:28 | Normal | 495.6 | 490.7 | 488.1 | 12.9 | 6.3 | 5.7 | 136 | 136.2 | 136.1 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11785 | 1 | 41.9 | 100108.8 | 17289 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:33 | Normal | 488.7 | 489.5 | 497.7 | 13.3 | 6.3 | 5.8 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 11950 | 1 | 41.8 | 100109.7 | 17289 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:38 | Normal | 490.3 | 487 | 497.5 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 135.9 | 136.1 | 136 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 12014 | 1 | 41.7 | 100110.7 | 17289 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:43 | Normal | 492.3 | 489 | 496.3 | 13.4 | 6.5 | 6 | 136 | 136.1 | 136.2 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 12274 | 1 | 41.4 | 100111.7 | 17289 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:48 | Normal | 487.1 | 481.3 | 490.4 | 12.8 | 6.1 | 5.8 | 135.7 | 136 | 136 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 11747 | 1 | 41.7 | 100112.8 | 17289 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:53 | Normal | 497.8 | 488.5 | 490.8 | 12.3 | 6 | 5.6 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60 | 59.98 | 60 | 11327 | 1 | 42.1 | 100113.7 | 17289 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 10:58 | Normal | 491 | 501.8 | 494.9 | 14.2 | 6.6 | 6.3 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12784 | 1 | 42.1 | 100114.7 | 17289 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:03 | Normal | 498.5 | 495.1 | 497.9 | 13.7 | 6.6 | 6.1 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12651 | 1 | 42.7 | 100115.7 | 17290 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:08 | Normal | 501.8 | 491.4 | 493.9 | 13.4 | 6.5 | 6.1 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 12445 | 1 | 42.7 | 100116.8 | 17290 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:13 | Normal | 500.5 | 485.6 | 492.3 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12342 | 1 | 42.7 | 100117.8 | 17290 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:18 | Normal | 501.5 | 493 | 492.4 | 13.3 | 6.5 | 6.2 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 30.3 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 12405 | 1 | 42.9 | 100118.8 | 17290 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:23 | Normal | 499.9 | 494.4 | 491.9 | 13.4 | 6.5 | 6.2 | 135.9 | 136.4 | 136.2 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 12430 | 1 | 43.2 | 100119.9 | 17290 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:28 | Normal | 494.8 | 498.5 | 489 | 13.3 | 6.3 | 6.2 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 12292 | 1 | 43.2 | 100120.9 | 17290 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:33 | Normal | 501.1 | 483.8 | 490.4 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 29.9 | 30.2 | 30 | 60.02 | 60.07 | 60.09 | 12208 | 1 | 42.9 | 100121.9 | 17290 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:38 | Normal | 497 | 504 | 490.2 | 13.3 | 6.2 | 6.2 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 12249 | 1 | 42.7 | 100122.9 | 17290 | 6.2 | 7.2 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:43 | Normal | 504.5 | 484 | 495.7 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 29.9 | 30.2 | 30 | 60 | 60 | 59.99 | 12228 | 1 | 43 | 100124 | 17290 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:48 | Normal | 508.8 | 478.8 | 498.6 | 13 | 6.4 | 6.1 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 12224 | 1 | 43.1 | 100125 | 17290 | 6 | 7 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:53 | Normal | 500.1 | 503 | 497.5 | 13.1 | 6.2 | 6.2 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60 | 60.02 | 60.05 | 12271 | 1 | 42.8 | 100126 | 17290 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 11:58 | Normal | 505.3 | 483.1 | 489.5 | 13 | 6.3 | 6.3 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 12179 | 1 | 43.1 | 100127 | 17290 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:03 | Normal | 505 | 483.5 | 491.3 | 13.2 | 6.3 | 6.4 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.9 | 59.93 | 59.88 | 12355 | 1 | 43.1 | 100128 | 17291 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:08 | Normal | 495.6 | 500.1 | 485.3 | 13.1 | 6.2 | 6.4 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 12281 | 1 | 43.1 | 100129.1 | 17291 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:13 | Normal | 495.7 | 482.1 | 495.2 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 136 | 136 | 136.2 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 12099 | 1 | 43 | 100130.1 | 17291 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:18 | Normal | 500.8 | 481 | 489.8 | 13 | 6.2 | 6.4 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 12079 | 1 | 43.2 | 100131.1 | 17291 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:23 | Normal | 496.8 | 475.6 | 491.1 | 10.4 | 5.1 | 4.6 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9814 | 1 | 42.9 | 100132 | 17291 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:28 | Normal | 492.1 | 470 | 506.4 | 13.2 | 6.4 | 6 | 136.2 | 136.5 | 136.3 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 11944 | 1 | 42.6 | 100133 | 17291 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:33 | Normal | 499.1 | 471.9 | 476.1 | 11.7 | 5.8 | 6 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11148 | 1 | 42.9 | 100133.9 | 17291 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:38 | Normal | 494.1 | 469.9 | 476.1 | 12.6 | 6.1 | 6.2 | 136.2 | 136.1 | 136.5 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11600 | 1 | 42.9 | 100134.9 | 17291 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:43 | Normal | 492.1 | 496.8 | 478.3 | 12.4 | 5.6 | 6.1 | 136 | 136.2 | 136.2 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 11346 | 1 | 42.7 | 100135.8 | 17291 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:48 | Normal | 493.4 | 470.1 | 463.6 | 12 | 5.8 | 6.1 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11007 | 1 | 42.9 | 100136.8 | 17291 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:53 | Normal | 495.6 | 477.1 | 470.6 | 11.8 | 5.7 | 6 | 136.2 | 136 | 136.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10949 | 1 | 42.7 | 100137.7 | 17291 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 12:58 | Normal | 492.8 | 487 | 476.2 | 11.7 | 5.5 | 5.8 | 135.9 | 136 | 136 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10768 | 1 | 42.7 | 100138.6 | 17291 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:03 | Normal | 496.2 | 500.6 | 473.3 | 11.6 | 5.1 | 5.9 | 135.8 | 135.8 | 136 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 10626 | 1 | 42.7 | 100139.5 | 17292 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:08 | Normal | 494 | 481.8 | 471.1 | 11.4 | 5.3 | 5.8 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60 | 60.03 | 10528 | 1 | 42.5 | 100140.4 | 17292 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:13 | Normal | 499.1 | 483.6 | 486 | 11.1 | 5.4 | 5.5 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 10400 | 1 | 42.6 | 100141.2 | 17292 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:18 | Normal | 497.4 | 484.9 | 492.1 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 10244 | 1 | 42.6 | 100142.1 | 17292 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:23 | Normal | 502.4 | 495 | 467.5 | 10.8 | 5.2 | 5.6 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 10129 | 1 | 42.3 | 100143 | 17292 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:28 | Normal | 506.9 | 497.1 | 459.5 | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10014 | 1 | 42.5 | 100143.8 | 17292 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:33 | Normal | 507.5 | 498.1 | 462.6 | 10.4 | 5 | 5.6 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 9919 | 1 | 42.2 | 100144.6 | 17292 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:38 | Normal | 510.3 | 496.6 | 467.9 | 10.1 | 5 | 5.4 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.91 | 59.93 | 9698 | 1 | 42 | 100145.4 | 17292 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:43 | Normal | 508.6 | 503.2 | 477.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9444 | 1 | 42.4 | 100146.2 | 17292 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:48 | Normal | 504.2 | 499.1 | 491.4 | 10 | 4.8 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60 | 60.02 | 60.08 | 9207 | 1 | 42.1 | 100147 | 17292 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:53 | Normal | 511.7 | 497 | 495.6 | 9.5 | 4.6 | 3.9 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8621 | 1 | 42 | 100147.8 | 17292 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 13:58 | Normal | 508.6 | 497.2 | 457.1 | 9.3 | 4.5 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.03 | 60.06 | 60.1 | 8807 | 1 | 42.2 | 100148.5 | 17292 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:03 | Normal | 506.8 | 502.5 | 457.9 | 9 | 4.3 | 4.9 | 134.9 | 134.9 | 135 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8477 | 1 | 41.7 | 100149.2 | 17293 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:08 | Normal | 507.5 | 503.3 | 457.6 | 9.3 | 4.4 | 5.1 | 134.9 | 134.8 | 135 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8802 | 1 | 41.6 | 100149.9 | 17293 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:13 | Normal | 509.1 | 495.7 | 462.3 | 9.3 | 4.5 | 5.1 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 8822 | 1 | 41.7 | 100150.6 | 17293 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:18 | Normal | 509.2 | 486 | 442.5 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 7379 | 1 | 41.3 | 100151.3 | 17293 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:23 | Normal | 500.6 | 480.4 | 448.1 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60.04 | 3704 | 1 | 40.8 | 100151.8 | 17293 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:28 | Normal | 516.5 | 497.3 | 451.6 | 7 | 3.3 | 4 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 6891 | 1 | 40.6 | 100152.3 | 17293 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:33 | Normal | 510.2 | 492.5 | 446 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 4254 | 1 | 40.7 | 100152.9 | 17293 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:38 | Normal | 518 | 493.5 | 437.4 | 8.1 | 3.9 | 4.7 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7769 | 1 | 40.8 | 100153.5 | 17293 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:43 | Normal | 523.8 | 490.9 | 447.6 | 5.5 | 2.9 | 3.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.95 | 60 | 4700 | 1 | 40.7 | 100153.9 | 17293 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:48 | Normal | 518 | 495.3 | 437 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 7326 | 1 | 40.7 | 100154.4 | 17293 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:53 | Normal | 506.6 | 494.9 | 444.6 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2275 | 1 | 40.7 | 100154.9 | 17293 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 14:58 | Normal | 508.5 | 452.6 | 462.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 60.05 | 60.08 | 59.99 | 2541 | 1 | 40.1 | 100155.2 | 17293 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:03 | Normal | 520.3 | 474.8 | 427.8 | 3.9 | 1.8 | 2.2 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3597 | 1 | 39.7 | 100155.5 | 17294 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:08 | Normal | 535.7 | 528 | 470.8 | 3.9 | 1.7 | 1.9 | 132 | 131.7 | 132.1 | 8.9 | 9 | 9.1 | 60.02 | 59.95 | 60.05 | 3365 | 1 | 39.2 | 100155.8 | 17294 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:13 | Normal | 514.9 | 504.5 | 460.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.96 | 60.03 | 59.95 | 2683 | 1 | 38.8 | 100156.1 | 17294 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:18 | Normal | 517.3 | 500.4 | 487.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 6 | 6 | 6 | 59.91 | 59.98 | 60.02 | 2316 | 1 | 38.1 | 100156.3 | 17294 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:23 | Normal | 519.4 | 484 | 569.6 | 5.5 | 2.6 | 1.4 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 59.88 | 59.97 | 59.98 | 4449 | 1 | 37.5 | 100156.5 | 17294 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:28 | Normal | 532.8 | 482.2 | 553.7 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 3377 | 1 | 37.2 | 100156.8 | 17294 | 1.7 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:33 | Normal | 529 | 510.8 | 561 | 5.1 | 2.3 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 59.96 | 60.06 | 4081 | 1 | 37 | 100157.1 | 17294 | 2.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:38 | Normal | 526.7 | 479 | 564 | 5 | 2.3 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 3848 | 1 | 36.6 | 100157.4 | 17294 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:43 | Normal | 522 | 472.4 | 551 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60.03 | 60.05 | 59.95 | 3581 | 1 | 36.5 | 100157.8 | 17294 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:48 | Normal | 520.8 | 469.6 | 558 | 4.2 | 2 | 1 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 3216 | 1 | 36.5 | 100158 | 17294 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:53 | Normal | 522.3 | 471.1 | 557.8 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 2757 | 1 | 36.2 | 100158.3 | 17294 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 15:58 | Normal | 522.5 | 473.6 | 541.5 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.86 | 59.91 | 59.93 | 2373 | 1 | 36 | 100158.5 | 17294 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:03 | Normal | 508.6 | 466.1 | 521.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60 | 60.04 | 1202 | 1 | 36.4 | 100158.7 | 17295 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:08 | Normal | 518.4 | 458.2 | 526 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 1034 | 1 | 35.2 | 100158.8 | 17295 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:13 | Normal | 510.9 | 451.2 | 464 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 923 | 1 | 38 | 100158.9 | 17295 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:18 | Normal | 515.5 | 395 | 465.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.9 | 864 | 1 | 39.5 | 100159 | 17295 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:23 | Normal | 509.8 | 444.2 | 445 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.5 | 131 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 59.94 | 842 | 1 | 40.2 | 100159 | 17295 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:28 | Normal | 504 | 450.1 | 519.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 862 | 1 | 40.4 | 100159.1 | 17295 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:33 | Normal | 520.4 | 440.1 | 479.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 782 | 1 | 40.4 | 100159.2 | 17295 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:38 | Normal | 501.6 | 401.8 | 413.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 859 | 1 | 40.2 | 100159.3 | 17295 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:43 | Normal | 510.8 | 382.6 | 436.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 560 | 1 | 40 | 100159.3 | 17295 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:48 | Normal | 512 | 299.1 | 417.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.89 | 60 | 450 | 1 | 39.8 | 100159.4 | 17295 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:53 | Normal | 506.6 | 368.2 | 409.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 329 | 1 | 39.5 | 100159.4 | 17295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 16:58 | Normal | 480.3 | 438.8 | 375.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 285 | 1 | 39.3 | 100159.4 | 17295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:03 | Normal | 459.3 | 372.3 | 344.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 166 | 1 | 39 | 100159.4 | 17296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:08 | Normal | 481.1 | 430.1 | 472.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 0.8 | 1 | 1 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 118 | 1 | 38.7 | 100159.4 | 17296 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:13 | Normal | 452.2 | 418 | 436.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 60 | 1 | 38.3 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:18 | Normal | 449.8 | 406.1 | 437.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18 | 1 | 37.9 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:23 | Normal | 322.5 | 290.4 | 374.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 37.6 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:28 | Normal | 434.7 | 448.1 | 480.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 37.3 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:33 | Normal | 445.5 | 437.3 | 384.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 36.9 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:38 | Normal | 437.3 | 397.5 | 406.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.5 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:43 | Normal | 373.5 | 373.4 | 371.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 36.1 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-25 17:48 | Normal | 247.5 | 198.1 | 199.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 35.6 | 100159.5 | 17296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0