## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-27 05:45 | Normal | 350.5 | 327.6 | 328.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 6.3 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:46 | Normal | 336.5 | 314.6 | 307.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 6.5 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:49 | Normal | 360.8 | 507.6 | 439.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.95 | 60.08 | 0 | 1 | 8.3 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:50 | Normal | 484.7 | 521 | 452.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 0 | 1 | 8.8 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:51 | Normal | 453.1 | 516.7 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 0 | 1 | 9.4 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:52 | Normal | 435.2 | 527 | 438.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 9.9 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:53 | Normal | 420.7 | 521.4 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 59.96 | 60.05 | 0 | 1 | 10.4 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:54 | Normal | 400.7 | 509 | 427.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 0 | 1 | 10.8 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:55 | Normal | 400.8 | 505.8 | 402.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 11.3 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:56 | Normal | 460.7 | 509.1 | 417.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9 | 1 | 11.7 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:57 | Normal | 514.7 | 518 | 401.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.07 | 60 | 59.99 | 4 | 1 | 12.1 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:58 | Normal | 478.7 | 539.5 | 407.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60 | 60.16 | 6 | 1 | 12.5 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 05:59 | Normal | 459.8 | 537.9 | 396.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.02 | 59.98 | 59.93 | 16 | 1 | 12.8 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:00 | Normal | 444.1 | 532.5 | 386.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.07 | 59.96 | 60.06 | 33 | 1 | 13.2 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:01 | Normal | 482.6 | 546.1 | 379.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 24 | 1 | 13.5 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:02 | Normal | 465.8 | 546.6 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 38 | 1 | 13.8 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:03 | Normal | 489.5 | 548.2 | 369.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 59.88 | 59.96 | 44 | 1 | 14.1 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:04 | Normal | 510.8 | 552.3 | 353.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 59.99 | 60.02 | 45 | 1 | 14.4 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:05 | Normal | 509.7 | 553.9 | 339.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 59.94 | 60.13 | 51 | 1 | 14.7 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:06 | Normal | 520.8 | 536.6 | 344.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60.11 | 92 | 1 | 15 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:07 | Normal | 525.2 | 515.2 | 342.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.91 | 59.94 | 60.05 | 121 | 1 | 15.2 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:08 | Normal | 522.4 | 515.2 | 319.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.93 | 59.85 | 133 | 1 | 15.4 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:09 | Normal | 519.4 | 495.3 | 312.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.1 | 59.97 | 59.89 | 144 | 1 | 15.7 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:10 | Normal | 518.1 | 504.3 | 351.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 60.07 | 160 | 1 | 15.9 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:11 | Normal | 501.8 | 510.3 | 423.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 179 | 1 | 16.1 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:12 | Normal | 523.2 | 509.3 | 478.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.87 | 195 | 1 | 16.3 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:13 | Normal | 518.3 | 506.3 | 500.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.95 | 60.12 | 207 | 1 | 16.6 | 100231.8 | 17308 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:14 | Normal | 533.6 | 494.3 | 487.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.93 | 59.99 | 60.01 | 213 | 1 | 16.8 | 100231.9 | 17308 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:15 | Normal | 527.5 | 478.3 | 474.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 222 | 1 | 17 | 100231.9 | 17308 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:16 | Normal | 534.3 | 456.9 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.12 | 59.99 | 59.99 | 231 | 1 | 17.1 | 100231.9 | 17308 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:17 | Normal | 527.8 | 435.3 | 498.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 240 | 1 | 17.3 | 100231.9 | 17308 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:18 | Normal | 533.1 | 410.2 | 492.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 251 | 1 | 17.5 | 100231.9 | 17308 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:19 | Normal | 536 | 416 | 484.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 259 | 1 | 17.7 | 100231.9 | 17308 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:20 | Normal | 528.9 | 384.3 | 480.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 265 | 1 | 17.8 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:21 | Normal | 536.1 | 399.3 | 477.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 275 | 1 | 18 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:22 | Normal | 528.9 | 382.1 | 457.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.93 | 59.95 | 281 | 1 | 18.2 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:24 | Normal | 538 | 367.1 | 487.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 288 | 1 | 18.4 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:24 | Normal | 528.1 | 378.9 | 479.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 295 | 1 | 18.5 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:28 | Normal | 545.6 | 505.2 | 484.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 346 | 1 | 19.1 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-27 06:33 | Normal | 535 | 320.2 | 528.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 354 | 1 | 19.6 | 100231.9 | 17309 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 06:38 | Normal | 546.8 | 294.1 | 514.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 386 | 1 | 20 | 100232 | 17309 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 06:43 | Normal | 552.8 | 304.2 | 491.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 441 | 1 | 20.5 | 100232 | 17309 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 06:48 | Normal | 573 | 376.3 | 503.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 524 | 1 | 21.1 | 100232 | 17309 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 06:53 | Normal | 558.8 | 431.3 | 507.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 643 | 1 | 21.9 | 100232.1 | 17309 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 06:58 | Normal | 574.5 | 421.5 | 519 | 1 | 0.8 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 700 | 1 | 23 | 100232.2 | 17309 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:03 | Normal | 568.5 | 471.2 | 503.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 797 | 1 | 24 | 100232.2 | 17309 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:08 | Normal | 574.2 | 523.4 | 506.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.09 | 60.01 | 918 | 1 | 25.1 | 100232.3 | 17309 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:13 | Normal | 561.6 | 516.2 | 526.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1112 | 1 | 26.1 | 100232.4 | 17309 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:18 | Normal | 576 | 489.3 | 517.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.13 | 60.03 | 1283 | 1 | 27.5 | 100232.5 | 17309 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:23 | Normal | 548.9 | 401.9 | 520.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1763 | 1 | 23.7 | 100232.6 | 17310 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:28 | Normal | 560.6 | 481 | 539.8 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2509 | 1 | 24.6 | 100232.8 | 17310 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:33 | Normal | 533.8 | 536 | 496.3 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.9 | 3126 | 1 | 25.7 | 100233 | 17310 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:38 | Normal | 538.1 | 538 | 456.6 | 3.5 | 2.7 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 59.97 | 59.97 | 3338 | 1 | 26.5 | 100233.3 | 17310 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:43 | Normal | 526.4 | 537.3 | 475.5 | 3.7 | 2.9 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 8.9 | 9.2 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 3533 | 1 | 27.3 | 100233.6 | 17310 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:48 | Normal | 521.3 | 531 | 476.6 | 4.3 | 3 | 1.2 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 10 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3992 | 1 | 28.5 | 100233.9 | 17310 | 0.6 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:53 | Normal | 504.2 | 525.1 | 536.9 | 5.5 | 3.2 | 1.4 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 4724 | 1 | 29.8 | 100234.3 | 17310 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 07:58 | Normal | 528.5 | 518.8 | 521.1 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | 134.4 | 133.7 | 134.1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5283 | 1 | 30.9 | 100234.7 | 17310 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:03 | Normal | 525.5 | 523 | 550.7 | 6 | 3.5 | 2.1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.88 | 60.25 | 60.08 | 5688 | 1 | 31.9 | 100235.1 | 17310 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:08 | Normal | 530.8 | 525.5 | 536.8 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 15 | 15.2 | 15.3 | 59.89 | 59.95 | 59.99 | 6047 | 1 | 32.9 | 100235.6 | 17310 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:13 | Normal | 529.5 | 517 | 536.7 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 6301 | 1 | 34.3 | 100236.1 | 17310 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:18 | Normal | 534.3 | 521.3 | 528.6 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 134 | 133.7 | 134 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6562 | 1 | 34.9 | 100236.7 | 17310 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:23 | Normal | 525.7 | 519 | 530.2 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.1 | 133.7 | 134 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 6793 | 1 | 35.7 | 100237.2 | 17311 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:28 | Normal | 526 | 517.4 | 523.4 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 7015 | 1 | 36.8 | 100237.8 | 17311 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:33 | Normal | 518.6 | 511.1 | 520 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7242 | 1 | 37.7 | 100238.4 | 17311 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:38 | Normal | 515.8 | 510.8 | 523.4 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 7449 | 1 | 38.6 | 100239 | 17311 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:43 | Normal | 517 | 510.4 | 523.2 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 7671 | 1 | 39.7 | 100239.6 | 17311 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:48 | Normal | 516.1 | 501.8 | 515.6 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7872 | 1 | 40.7 | 100240.3 | 17311 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:53 | Normal | 510 | 511.6 | 519.1 | 8.8 | 4.7 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 8340 | 1 | 41.4 | 100241 | 17311 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 08:58 | Normal | 505.8 | 508.7 | 512.6 | 9 | 4.8 | 3.9 | 134.7 | 134.5 | 134.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8532 | 1 | 42.1 | 100241.7 | 17311 | 3.4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:03 | Normal | 509.8 | 502 | 517.7 | 8.8 | 5 | 4 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 8621 | 1 | 42.9 | 100242.4 | 17311 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:08 | Normal | 472 | 497.8 | 509.5 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 22.7 | 23 | 23 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9212 | 1 | 43.7 | 100243.1 | 17311 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:13 | Normal | 472.3 | 497.5 | 517.9 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.93 | 59.98 | 59.91 | 9423 | 1 | 44.1 | 100243.9 | 17311 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:18 | Normal | 473 | 501.5 | 510.8 | 11 | 5.3 | 4.4 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 9624 | 1 | 44.9 | 100244.7 | 17311 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:23 | Normal | 499.8 | 504 | 512.6 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.91 | 60.01 | 60.01 | 9931 | 1 | 44.8 | 100245.5 | 17312 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:28 | Normal | 498 | 497.3 | 506.6 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10297 | 1 | 44.5 | 100246.3 | 17312 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:33 | Normal | 494.1 | 492.9 | 503.1 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 135 | 135 | 135.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10457 | 1 | 44 | 100247.2 | 17312 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:38 | Normal | 492.6 | 493.8 | 502.6 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 134.8 | 134.8 | 135 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10580 | 1 | 44.2 | 100248.1 | 17312 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:43 | Normal | 491.2 | 490.4 | 504.9 | 12 | 5.8 | 5 | 135 | 135.1 | 135.1 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10736 | 1 | 44.2 | 100249 | 17312 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:48 | Normal | 490.5 | 485.3 | 496.6 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 10855 | 1 | 44.4 | 100249.9 | 17312 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:53 | Normal | 484.8 | 485 | 499 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 10952 | 1 | 44 | 100250.8 | 17312 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 09:58 | Normal | 486.6 | 485.1 | 491.6 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135 | 135.2 | 135.1 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11115 | 1 | 44 | 100251.7 | 17312 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:03 | Normal | 487.7 | 485.3 | 495 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11257 | 1 | 43.8 | 100252.6 | 17312 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:08 | Normal | 485.5 | 484 | 498.8 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135 | 135.1 | 135.1 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 11334 | 1 | 43.4 | 100253.6 | 17312 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:13 | Normal | 483 | 474.4 | 490.5 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 134.8 | 135 | 134.9 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 11463 | 1 | 43.3 | 100254.5 | 17312 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:18 | Normal | 484.7 | 480.1 | 491.6 | 12.9 | 6.3 | 5.6 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 60 | 60.01 | 60 | 11520 | 1 | 43.1 | 100255.5 | 17312 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:23 | Normal | 480.9 | 473.5 | 485.5 | 13.1 | 6.4 | 5.7 | 134.9 | 135.1 | 135 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 11586 | 1 | 42.8 | 100256.4 | 17313 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:28 | Normal | 478.2 | 477.7 | 484.5 | 13.1 | 6.3 | 5.8 | 135 | 135.1 | 135.2 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 11635 | 1 | 43 | 100257.4 | 17313 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:33 | Normal | 478.4 | 469.7 | 484.6 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 135.1 | 135 | 135.1 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 11773 | 1 | 42.8 | 100258.4 | 17313 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:38 | Normal | 476.3 | 478.8 | 481.6 | 13.4 | 6.4 | 6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 11827 | 1 | 42.7 | 100259.4 | 17313 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:43 | Normal | 484.1 | 478.8 | 480.3 | 13.1 | 6.5 | 6 | 135 | 135 | 135 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60 | 11868 | 1 | 42.8 | 100260.4 | 17313 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:48 | Normal | 473.1 | 475.6 | 483.2 | 13.5 | 6.5 | 6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 11876 | 1 | 43.2 | 100261.3 | 17313 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:53 | Normal | 470.6 | 472.4 | 477 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 11973 | 1 | 43.2 | 100262.3 | 17313 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 10:58 | Normal | 478.1 | 462.8 | 487.1 | 13.5 | 6.7 | 6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 29.5 | 29.8 | 29.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11995 | 1 | 42.8 | 100263.3 | 17313 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:03 | Normal | 470.7 | 476.8 | 480.2 | 13.7 | 6.5 | 6.1 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.95 | 59.93 | 60.02 | 12015 | 1 | 42.9 | 100264.3 | 17313 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:08 | Normal | 473.4 | 477.1 | 477.9 | 13.6 | 6.5 | 6.3 | 134.7 | 135 | 135 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 12040 | 1 | 42.9 | 100265.3 | 17313 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:13 | Normal | 477.9 | 476.6 | 477.4 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12073 | 1 | 43.1 | 100266.3 | 17313 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:18 | Normal | 476.6 | 478.6 | 478.5 | 13.6 | 6.5 | 6.3 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12070 | 1 | 43.2 | 100267.4 | 17313 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:23 | Normal | 475 | 469.5 | 481.3 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12094 | 1 | 43.1 | 100268.4 | 17314 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:28 | Normal | 474.1 | 465.5 | 467.6 | 13.7 | 6.7 | 6.5 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 29.5 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 12114 | 1 | 43.3 | 100269.4 | 17314 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:33 | Normal | 479.1 | 478.6 | 473.5 | 13.5 | 6.5 | 6.4 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 12114 | 1 | 43.5 | 100270.4 | 17314 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:38 | Normal | 476 | 475.5 | 470.6 | 13.5 | 6.5 | 6.4 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 60 | 60 | 60.03 | 12050 | 1 | 43.7 | 100271.4 | 17314 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:43 | Normal | 469.7 | 462.3 | 461.9 | 13.6 | 6.5 | 6.5 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 29 | 29.4 | 29.4 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 11938 | 1 | 43.8 | 100272.4 | 17314 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:48 | Normal | 471.7 | 462.1 | 473 | 13.5 | 6.5 | 6.4 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 29 | 29.4 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11895 | 1 | 44 | 100273.4 | 17314 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:53 | Normal | 465.1 | 471.3 | 471.2 | 13.6 | 6.5 | 6.4 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 29.1 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11908 | 1 | 44.1 | 100274.4 | 17314 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 11:58 | Normal | 472.8 | 456.8 | 470.5 | 13.3 | 6.5 | 6.4 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 11791 | 1 | 44 | 100275.4 | 17314 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:03 | Normal | 478.5 | 458.5 | 461 | 13 | 6.4 | 6.5 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 11696 | 1 | 44 | 100276.3 | 17314 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:08 | Normal | 471.6 | 461.2 | 470 | 13.1 | 6.4 | 6.4 | 136.4 | 136.1 | 136.6 | 28.5 | 29 | 28.8 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 11716 | 1 | 44.2 | 100277.3 | 17314 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:13 | Normal | 473 | 464.5 | 463.5 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 28.3 | 28.8 | 28.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 11637 | 1 | 44.2 | 100278.3 | 17314 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:18 | Normal | 478 | 462.7 | 466.8 | 13 | 6.3 | 6.4 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11629 | 1 | 44.1 | 100279.3 | 17314 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:23 | Normal | 473.8 | 481.4 | 463.8 | 12.9 | 6.1 | 6.4 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 11542 | 1 | 44.2 | 100280.2 | 17315 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:28 | Normal | 471.6 | 468.2 | 472.8 | 12.8 | 6 | 6.3 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11412 | 1 | 44.1 | 100281.2 | 17315 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:33 | Normal | 472.9 | 454.2 | 480.8 | 12.7 | 6.1 | 6.1 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 11250 | 1 | 43.8 | 100282.1 | 17315 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:38 | Normal | 466.1 | 467.4 | 489.6 | 12.7 | 6 | 5.8 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 60 | 60.07 | 11092 | 1 | 43.7 | 100283.1 | 17315 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:43 | Normal | 468.3 | 483.4 | 499 | 12.6 | 5.6 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 26.3 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 10740 | 1 | 43.5 | 100284 | 17315 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:48 | Normal | 470.5 | 458.3 | 499.8 | 12.3 | 5.9 | 5 | 135.7 | 135.8 | 136.2 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 10474 | 1 | 43.5 | 100284.9 | 17315 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:53 | Normal | 471.9 | 454.8 | 454.5 | 12.2 | 5.9 | 6.2 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10778 | 1 | 43.5 | 100285.7 | 17315 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 12:58 | Normal | 474.6 | 462 | 454.9 | 12 | 5.7 | 6.1 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10685 | 1 | 43.3 | 100286.6 | 17315 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:03 | Normal | 483.2 | 465.9 | 456.3 | 11.6 | 5.6 | 6.1 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10555 | 1 | 43.5 | 100287.5 | 17315 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:08 | Normal | 481.5 | 456.8 | 458.3 | 11.6 | 5.6 | 6 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60 | 59.97 | 10503 | 1 | 43.9 | 100288.4 | 17315 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:13 | Normal | 480.6 | 469.3 | 456.8 | 11.5 | 5.5 | 6 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10394 | 1 | 44 | 100289.3 | 17315 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:18 | Normal | 482.5 | 477.9 | 466.2 | 11.3 | 5.5 | 5.7 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 10273 | 1 | 43.7 | 100290.1 | 17315 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:23 | Normal | 481.4 | 483.5 | 477 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10059 | 1 | 43.6 | 100291 | 17316 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:28 | Normal | 480.1 | 479.7 | 445.3 | 11 | 5.3 | 5.8 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9930 | 1 | 43.8 | 100291.8 | 17316 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:33 | Normal | 477.8 | 476.3 | 444.3 | 10.8 | 5.2 | 5.7 | 135 | 135 | 135.1 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.02 | 60.09 | 9751 | 1 | 43.8 | 100292.6 | 17316 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:38 | Normal | 478 | 477.6 | 443.3 | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9522 | 1 | 43.6 | 100293.4 | 17316 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:43 | Normal | 481.1 | 480.8 | 447.2 | 10.3 | 5 | 5.5 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.93 | 59.97 | 60 | 9388 | 1 | 44.1 | 100294.2 | 17316 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:48 | Normal | 481 | 477.6 | 460.8 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 9149 | 1 | 43.9 | 100295 | 17316 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:53 | Normal | 486.9 | 479.8 | 463.6 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 8876 | 1 | 43.7 | 100295.7 | 17316 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 13:58 | Normal | 487.9 | 484.3 | 435 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 8795 | 1 | 43.9 | 100296.5 | 17316 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:03 | Normal | 489.1 | 479 | 430.6 | 9.3 | 4.5 | 5.2 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8561 | 1 | 43.8 | 100297.2 | 17316 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0 | 5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:08 | Normal | 490.8 | 483.3 | 433.3 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 8362 | 1 | 43.5 | 100297.9 | 17316 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:13 | Normal | 489.4 | 487.7 | 430.7 | 8.8 | 4.2 | 5.1 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8146 | 1 | 43.6 | 100298.6 | 17316 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:18 | Normal | 489.8 | 494.7 | 446.3 | 8.5 | 4 | 4.6 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 7824 | 1 | 43.5 | 100299.3 | 17316 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:23 | Normal | 485.2 | 491.5 | 460.5 | 8.3 | 3.8 | 4.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 7438 | 1 | 43.1 | 100299.9 | 17317 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:28 | Normal | 491.7 | 499.5 | 421.3 | 8 | 3.5 | 4.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60.06 | 60.06 | 60.09 | 7257 | 1 | 43.1 | 100300.5 | 17317 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:33 | Normal | 494.1 | 473.5 | 425.6 | 7.7 | 3.7 | 4.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7086 | 1 | 43.2 | 100301.1 | 17317 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:38 | Normal | 492.2 | 477.1 | 432.1 | 7.5 | 3.5 | 4.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 6841 | 1 | 42.9 | 100301.7 | 17317 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:43 | Normal | 493.6 | 474.4 | 412.5 | 7.1 | 3.4 | 4.3 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6552 | 1 | 43 | 100302.2 | 17317 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:48 | Normal | 496.7 | 477.6 | 415.3 | 6.8 | 3.3 | 4.1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6300 | 1 | 43.2 | 100302.8 | 17317 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:53 | Normal | 496.7 | 472.3 | 417.6 | 6.6 | 3.1 | 4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.89 | 60 | 60 | 6062 | 1 | 43.2 | 100303.3 | 17317 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 14:58 | Normal | 498.5 | 479.2 | 423.5 | 6.3 | 3 | 3.7 | 132.8 | 132.9 | 133.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 5776 | 1 | 42.7 | 100303.8 | 17317 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:03 | Normal | 502.4 | 485.8 | 437.1 | 6 | 2.8 | 3.1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5396 | 1 | 42.4 | 100304.3 | 17317 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:08 | Normal | 500.6 | 487.6 | 410.2 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 5264 | 1 | 42.1 | 100304.7 | 17317 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:13 | Normal | 502.1 | 485 | 405.3 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 4997 | 1 | 42.1 | 100305.1 | 17317 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:18 | Normal | 505.5 | 485 | 407.3 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 132.2 | 132 | 132.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4740 | 1 | 42.2 | 100305.5 | 17317 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:23 | Normal | 508.3 | 492.2 | 427.8 | 4.9 | 2.2 | 2.8 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 4385 | 1 | 42.2 | 100305.9 | 17318 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:28 | Normal | 512.5 | 490.3 | 395.2 | 4.6 | 2.1 | 3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 4139 | 1 | 42.1 | 100306.3 | 17318 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:33 | Normal | 512.8 | 480 | 383.3 | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 131.5 | 131.4 | 131.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 3842 | 1 | 42.2 | 100306.6 | 17318 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:38 | Normal | 511.7 | 454.3 | 381.3 | 4 | 1.8 | 2.8 | 131.6 | 131 | 131.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3570 | 1 | 42.1 | 100306.9 | 17318 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:43 | Normal | 511.1 | 466.5 | 377.4 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.97 | 60.02 | 3296 | 1 | 41.9 | 100307.2 | 17318 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:48 | Normal | 512.7 | 461.5 | 376.1 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3032 | 1 | 41.8 | 100307.5 | 17318 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:53 | Normal | 509.5 | 464.1 | 364.2 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 131.2 | 131 | 131.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 2766 | 1 | 41.6 | 100307.7 | 17318 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 15:58 | Normal | 504.4 | 461.3 | 376 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 132 | 131.2 | 131.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2523 | 1 | 41.3 | 100307.9 | 17318 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:03 | Normal | 508.3 | 457.2 | 384.9 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 131.5 | 131 | 131.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 60.06 | 60.06 | 2244 | 1 | 41.2 | 100308.1 | 17318 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:08 | Normal | 506.3 | 448.3 | 352.5 | 2.4 | 1 | 2 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.91 | 60.01 | 2014 | 1 | 41 | 100308.3 | 17318 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:13 | Normal | 506.5 | 435.3 | 353.3 | 2.1 | 1 | 1.8 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 1788 | 1 | 40.6 | 100308.5 | 17318 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:18 | Normal | 504.5 | 438.2 | 395.4 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1496 | 1 | 40.3 | 100308.6 | 17318 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:23 | Normal | 503.1 | 402.2 | 339.4 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1329 | 1 | 42.8 | 100308.7 | 17319 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:28 | Normal | 499.8 | 379.1 | 359.7 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 131 | 130.2 | 130.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.09 | 1116 | 1 | 44.3 | 100308.8 | 17319 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:33 | Normal | 501.5 | 405.2 | 335.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 130.8 | 130.2 | 130.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 963 | 1 | 45.3 | 100308.9 | 17319 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:38 | Normal | 499.1 | 369.2 | 327.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 773 | 1 | 45.7 | 100309 | 17319 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:43 | Normal | 500.6 | 258.2 | 344.4 | 1 | 0.5 | 1 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 610 | 1 | 45.9 | 100309 | 17319 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:48 | Normal | 480.5 | 200 | 343.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 454 | 1 | 45.9 | 100309.1 | 17319 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:53 | Normal | 490.8 | 199.5 | 328.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 341 | 1 | 45.7 | 100309.1 | 17319 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 16:58 | Normal | 484.8 | 200 | 276.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 231 | 1 | 45.6 | 100309.1 | 17319 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:03 | Normal | 479.6 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.2 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 149 | 1 | 45.3 | 100309.1 | 17319 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:08 | Normal | 460.7 | 200.4 | 321.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 135 | 1 | 45 | 100309.2 | 17319 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:13 | Normal | 466.9 | 200 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 98 | 1 | 44.6 | 100309.2 | 17319 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:18 | Normal | 416.8 | 201.5 | 431.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 58 | 1 | 44.3 | 100309.2 | 17319 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:23 | Normal | 321.3 | 200 | 287.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 18 | 1 | 44.1 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:28 | Normal | 320.5 | 271.2 | 303 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.7 | 130.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4 | 1 | 43.8 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:33 | Normal | 316.7 | 275.6 | 278.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 43.4 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:38 | Normal | 299.8 | 304.1 | 292.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.9 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:43 | Normal | 395.8 | 388 | 379.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2025-08-27 17:48 | Normal | 282.1 | 268.6 | 288.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 45 | 0 | 0