## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-28 05:56 | Normal | 342.5 | 337.7 | 295.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 1 | 14.1 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:01 | Normal | 447.5 | 361.3 | 403.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 17 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:06 | Normal | 506.5 | 315.8 | 497.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 1 | 1 | 19.2 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:11 | Normal | 426.3 | 257.7 | 502.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 32 | 1 | 20.3 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:16 | Normal | 463.6 | 535.9 | 473.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.09 | 59.93 | 63 | 1 | 21.3 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:21 | Normal | 498.2 | 534.5 | 467.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 60 | 60.06 | 78 | 1 | 22.1 | 100309.2 | 17320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:26 | Normal | 498.3 | 516.1 | 456 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.05 | 60.15 | 192 | 1 | 22.8 | 100309.2 | 17321 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:31 | Normal | 482.9 | 479.9 | 447.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 220 | 1 | 23.4 | 100309.2 | 17321 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:36 | Normal | 487 | 523.1 | 358.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 253 | 1 | 23.9 | 100309.2 | 17321 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:41 | Normal | 514.5 | 391.6 | 430.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 438 | 1 | 24.4 | 100309.3 | 17321 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:46 | Normal | 514.2 | 401.2 | 458.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.03 | 60 | 613 | 1 | 24.8 | 100309.3 | 17321 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:51 | Normal | 512.8 | 292.6 | 468.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 60.1 | 476 | 1 | 25.1 | 100309.4 | 17321 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 06:56 | Normal | 510.9 | 387.3 | 505.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.92 | 59.91 | 544 | 1 | 25.4 | 100309.4 | 17321 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:01 | Normal | 502.8 | 456.5 | 460.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 602 | 1 | 25.8 | 100309.4 | 17321 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:06 | Normal | 515.9 | 440.3 | 482.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 648 | 1 | 26 | 100309.5 | 17321 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:11 | Normal | 526.9 | 470.1 | 524.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 987 | 1 | 26.3 | 100309.6 | 17321 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:16 | Normal | 517.4 | 494.6 | 518.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1182 | 1 | 27.1 | 100309.7 | 17321 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:21 | Normal | 507.5 | 488.5 | 513 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1017 | 1 | 26.9 | 100309.7 | 17321 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:26 | Normal | 506.8 | 466.6 | 521.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 133 | 133.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 1002 | 1 | 27 | 100309.8 | 17322 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:31 | Normal | 519.6 | 474.6 | 516.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 984 | 1 | 27.2 | 100309.9 | 17322 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:36 | Normal | 518 | 504.2 | 517.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1096 | 1 | 27.4 | 100310 | 17322 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:41 | Normal | 517.7 | 496.5 | 481.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1060 | 1 | 27.5 | 100310.1 | 17322 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:46 | Normal | 523.8 | 490.6 | 520.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1039 | 1 | 27.7 | 100310.2 | 17322 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:51 | Normal | 515.3 | 502.5 | 523.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.08 | 60 | 1205 | 1 | 27.8 | 100310.3 | 17322 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 07:56 | Normal | 514.4 | 488.5 | 527.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 60.05 | 60.03 | 1242 | 1 | 27.9 | 100310.4 | 17322 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:01 | Normal | 529.6 | 510.4 | 521.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133 | 133.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.07 | 60.14 | 1470 | 1 | 28.1 | 100310.5 | 17322 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:06 | Normal | 528.5 | 512.3 | 508 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1596 | 1 | 22 | 100310.6 | 17322 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:11 | Normal | 521.3 | 498.1 | 524.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1548 | 1 | 21.1 | 100310.7 | 17322 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:16 | Normal | 520.9 | 528 | 525.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1701 | 1 | 21 | 100310.9 | 17322 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:21 | Normal | 534.8 | 520.4 | 522.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.97 | 59.89 | 59.94 | 2189 | 1 | 21.1 | 100311 | 17322 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:26 | Normal | 534 | 525.1 | 528.5 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.91 | 60.02 | 60.01 | 2576 | 1 | 21.3 | 100311.2 | 17323 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:31 | Normal | 532.1 | 525.6 | 528.4 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.1 | 60 | 60.11 | 2907 | 1 | 21.6 | 100311.5 | 17323 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:36 | Normal | 529 | 524 | 535 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134 | 134 | 134.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 60.11 | 60.01 | 3042 | 1 | 21.9 | 100311.7 | 17323 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:41 | Normal | 524.8 | 530.8 | 520.6 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 134 | 134.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.08 | 60.04 | 59.97 | 3384 | 1 | 22.1 | 100312 | 17323 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:46 | Normal | 529.2 | 525.7 | 522.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134 | 133.8 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60.11 | 59.97 | 3464 | 1 | 22.5 | 100312.3 | 17323 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:51 | Normal | 530.8 | 520.5 | 525 | 3.9 | 1.9 | 2 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 3615 | 1 | 22.8 | 100312.6 | 17323 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 08:56 | Normal | 525.5 | 525.7 | 534.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134.4 | 134 | 134.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 3617 | 1 | 23 | 100312.9 | 17323 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:01 | Normal | 525.3 | 520.5 | 527.7 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 3569 | 1 | 23.1 | 100313.2 | 17323 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:06 | Normal | 527 | 517.3 | 531 | 4.2 | 2 | 2 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 59.97 | 59.93 | 3883 | 1 | 23.5 | 100313.5 | 17323 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:11 | Normal | 523.6 | 512.3 | 532.5 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 4995 | 1 | 23.9 | 100313.8 | 17323 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:16 | Normal | 530.9 | 523.7 | 527.5 | 5.9 | 2.9 | 2.8 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5659 | 1 | 24.7 | 100314.3 | 17323 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:21 | Normal | 526 | 520.6 | 529.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.92 | 60 | 5740 | 1 | 25.4 | 100314.8 | 17323 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:26 | Normal | 524 | 514.1 | 519 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | 135.7 | 135.7 | 136 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 6395 | 1 | 26.5 | 100315.4 | 17324 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:31 | Normal | 521.4 | 521.6 | 525.3 | 7 | 3.3 | 3.1 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.96 | 60 | 60 | 6511 | 1 | 27.3 | 100315.9 | 17324 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:36 | Normal | 512.1 | 516 | 519.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135 | 135.1 | 135.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 4987 | 1 | 28.2 | 100316.4 | 17324 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:41 | Normal | 503.4 | 510 | 514.6 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4567 | 1 | 28.5 | 100316.8 | 17324 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:46 | Normal | 515 | 503.3 | 522.5 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4231 | 1 | 28.4 | 100317.2 | 17324 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:51 | Normal | 513.6 | 514.9 | 525.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 60.11 | 59.99 | 4424 | 1 | 28.4 | 100317.6 | 17324 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 09:56 | Normal | 516.6 | 510.8 | 525.1 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 5689 | 1 | 28.6 | 100318 | 17324 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:01 | Normal | 514.6 | 514.5 | 526 | 6.3 | 3 | 2.8 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 5840 | 1 | 29 | 100318.5 | 17324 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:06 | Normal | 509.6 | 499.6 | 519.1 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 6891 | 1 | 29.7 | 100319.1 | 17324 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:11 | Normal | 523.8 | 514.2 | 524 | 6 | 3 | 2.7 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 5700 | 1 | 30.5 | 100319.6 | 17324 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:16 | Normal | 509.1 | 503.9 | 516.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 4427 | 1 | 30.9 | 100320 | 17324 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:21 | Normal | 507.2 | 496.6 | 511.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.02 | 60.08 | 2672 | 1 | 31.1 | 100320.4 | 17324 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:26 | Normal | 487.6 | 496.3 | 507.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.5 | 133 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1626 | 1 | 30.6 | 100320.5 | 17325 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:31 | Normal | 493.8 | 474.4 | 513.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 1520 | 1 | 29.8 | 100320.7 | 17325 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:36 | Normal | 505.2 | 494.6 | 517.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1574 | 1 | 31.2 | 100320.8 | 17325 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:41 | Normal | 513.8 | 510.5 | 516 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.94 | 1632 | 1 | 29.3 | 100320.9 | 17325 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:46 | Normal | 514.6 | 485.4 | 519.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1423 | 1 | 29.7 | 100321.1 | 17325 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:51 | Normal | 509.8 | 482.7 | 514.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1286 | 1 | 32.3 | 100321.2 | 17325 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 10:56 | Normal | 526.5 | 518.3 | 526.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1865 | 1 | 33.9 | 100321.3 | 17325 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:01 | Normal | 527.5 | 523.4 | 534.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 2181 | 1 | 28.8 | 100321.5 | 17325 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:06 | Normal | 526.8 | 532.5 | 539.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.04 | 60 | 2772 | 1 | 28.6 | 100321.7 | 17325 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:11 | Normal | 526.8 | 528.9 | 539.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.1 | 133.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 59.91 | 3026 | 1 | 28.6 | 100321.9 | 17325 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:16 | Normal | 528.4 | 529.1 | 534.3 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134 | 133.6 | 134.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 3920 | 1 | 28.6 | 100322.2 | 17325 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:21 | Normal | 521.1 | 524.3 | 528.2 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 133 | 133.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 3414 | 1 | 28.7 | 100322.5 | 17325 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:26 | Normal | 519.6 | 517.5 | 526.1 | 4 | 1.9 | 2 | 133.9 | 133.5 | 134 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.07 | 60 | 3607 | 1 | 29 | 100322.8 | 17326 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:31 | Normal | 515.7 | 520.1 | 524 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 2945 | 1 | 29.4 | 100323.1 | 17326 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:36 | Normal | 529 | 527.1 | 538.4 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.05 | 59.95 | 59.99 | 4582 | 1 | 29.4 | 100323.4 | 17326 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:41 | Normal | 519.2 | 521.1 | 528 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 135.3 | 134.7 | 135.3 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6461 | 1 | 30 | 100323.9 | 17326 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:46 | Normal | 512.7 | 515.1 | 513.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 4683 | 1 | 30.8 | 100324.4 | 17326 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:51 | Normal | 505.9 | 516.8 | 503.2 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 60.04 | 60.1 | 3709 | 1 | 31.1 | 100324.7 | 17326 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 11:56 | Normal | 511 | 514.1 | 510.5 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.02 | 60.04 | 4262 | 1 | 31.2 | 100325 | 17326 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:01 | Normal | 523.5 | 517.3 | 500.5 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 135.4 | 134.8 | 135.5 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.02 | 59.94 | 60 | 6413 | 1 | 31.4 | 100325.5 | 17326 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:06 | Normal | 494 | 522 | 524.1 | 9.5 | 4.4 | 4.4 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 8603 | 1 | 31.9 | 100326.1 | 17326 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:11 | Normal | 503 | 502.9 | 515.1 | 6.2 | 3 | 2.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.96 | 59.9 | 59.9 | 5654 | 1 | 32.5 | 100326.7 | 17326 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:16 | Normal | 498.6 | 506.1 | 511.5 | 6.6 | 3.1 | 2.9 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5970 | 1 | 33 | 100327.2 | 17326 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:21 | Normal | 496.6 | 486.5 | 499 | 15.7 | 7.6 | 7.6 | 138.1 | 138 | 138.3 | 35.2 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14822 | 1 | 34.2 | 100328.2 | 17326 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:26 | Normal | 494.5 | 487.5 | 485.3 | 13.2 | 6.3 | 6.6 | 137.7 | 137.7 | 138 | 29.6 | 30 | 29.8 | 60.1 | 60.11 | 60.02 | 12233 | 1 | 36.1 | 100329.2 | 17327 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:31 | Normal | 487.9 | 473.5 | 494.6 | 13.3 | 6.4 | 6.4 | 137.7 | 137.4 | 137.8 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 12122 | 1 | 37.6 | 100330.2 | 17327 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:36 | Normal | 490.6 | 483.1 | 464.5 | 12.9 | 6.2 | 6.5 | 137.6 | 137.5 | 137.7 | 28.6 | 29 | 28.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 11855 | 1 | 38.6 | 100331 | 17327 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:41 | Normal | 484.5 | 494.3 | 469.3 | 12.3 | 5.5 | 6.1 | 137.4 | 137.3 | 137.7 | 26.8 | 27.2 | 26.9 | 59.95 | 60 | 60 | 11078 | 1 | 39.3 | 100332 | 17327 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:46 | Normal | 486.5 | 467.1 | 472.6 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 11015 | 1 | 39.9 | 100332.9 | 17327 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:51 | Normal | 484.3 | 468.7 | 469.6 | 11.9 | 5.7 | 6 | 137.4 | 137.3 | 137.7 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10815 | 1 | 40.8 | 100333.8 | 17327 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 12:56 | Normal | 484 | 470.1 | 467.4 | 11.8 | 5.6 | 6 | 137.3 | 137.1 | 137.5 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 10757 | 1 | 41.2 | 100334.7 | 17327 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:01 | Normal | 488.1 | 465.8 | 472.6 | 11.5 | 5.6 | 5.9 | 137.3 | 137 | 137.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 10566 | 1 | 41 | 100335.6 | 17327 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:06 | Normal | 489.2 | 460.3 | 472.6 | 10 | 4.8 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9035 | 1 | 41 | 100336.4 | 17327 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:11 | Normal | 491.8 | 484.5 | 464.6 | 11.3 | 5.4 | 6 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10457 | 1 | 41.2 | 100337.2 | 17327 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:16 | Normal | 483.3 | 482.1 | 472.8 | 11.1 | 5.3 | 5.7 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 10203 | 1 | 41.7 | 100338.1 | 17327 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:21 | Normal | 490.8 | 472.5 | 485.1 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 136.5 | 136.5 | 136.7 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10382 | 1 | 41.9 | 100338.9 | 17327 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:26 | Normal | 487.4 | 472.8 | 454.8 | 12.1 | 6 | 6.4 | 136.7 | 136.7 | 137 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 11201 | 1 | 41.8 | 100339.7 | 17328 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:31 | Normal | 480 | 474.5 | 456 | 11.5 | 5.6 | 6 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 10441 | 1 | 42.3 | 100340.6 | 17328 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:36 | Normal | 483 | 482.6 | 452.6 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8721 | 1 | 42.2 | 100341.5 | 17328 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:41 | Normal | 474.6 | 468.3 | 462.6 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 2877 | 1 | 41.6 | 100342 | 17328 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:46 | Normal | 488.1 | 499.6 | 479.8 | 4.5 | 2 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 3793 | 1 | 40.7 | 100342.3 | 17328 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:51 | Normal | 502.1 | 506.5 | 480.3 | 6.9 | 3.2 | 3.3 | 134.6 | 134.7 | 135 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6309 | 1 | 40.2 | 100342.7 | 17328 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 13:56 | Normal | 497.5 | 491.3 | 488 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 4832 | 1 | 40 | 100343.2 | 17328 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:01 | Normal | 502.8 | 498.9 | 501.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.6 | 134 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4749 | 1 | 39.8 | 100343.6 | 17328 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:06 | Normal | 504.1 | 506.5 | 502.5 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.97 | 60.02 | 60 | 5192 | 1 | 39.3 | 100344 | 17328 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:11 | Normal | 497.9 | 497.7 | 500.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.5 | 133 | 133.6 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 5069 | 1 | 38.8 | 100344.4 | 17328 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:16 | Normal | 506 | 496 | 503.1 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 4576 | 1 | 38.5 | 100344.8 | 17328 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:21 | Normal | 509.4 | 510 | 558.5 | 10.5 | 4.9 | 2.5 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.11 | 59.94 | 60.01 | 8798 | 1 | 38.7 | 100345.5 | 17328 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:26 | Normal | 498 | 493.1 | 533.3 | 6.6 | 3.1 | 2.3 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.13 | 60.08 | 60.08 | 5729 | 1 | 39.2 | 100346.2 | 17329 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:31 | Normal | 488 | 493.6 | 506 | 4.4 | 2 | 2 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3722 | 1 | 39.4 | 100346.6 | 17329 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:36 | Normal | 506.2 | 484.3 | 526.1 | 5.1 | 2.5 | 2.1 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 60 | 60.01 | 4510 | 1 | 38.8 | 100346.9 | 17329 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:41 | Normal | 472.3 | 479 | 539.5 | 6.3 | 3 | 2.1 | 134 | 133.6 | 134 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 5089 | 1 | 38.5 | 100347.4 | 17329 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:46 | Normal | 501 | 476.2 | 528.3 | 5.1 | 2.5 | 1.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.06 | 59.99 | 60.05 | 3959 | 1 | 38.8 | 100347.9 | 17329 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:51 | Normal | 509.2 | 490 | 437.9 | 7 | 3.3 | 4 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6613 | 1 | 38 | 100348.3 | 17329 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 14:56 | Normal | 499.6 | 482.6 | 449.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 133 | 132.8 | 133.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 3353 | 1 | 37.6 | 100348.7 | 17329 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:02 | Normal | 503.2 | 489.7 | 453.9 | 3.8 | 1.7 | 2 | 133 | 132.9 | 133.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3223 | 1 | 37 | 100349 | 17329 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:06 | Normal | 514.6 | 493.2 | 424.6 | 7.8 | 3.8 | 4.6 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 7422 | 1 | 36.7 | 100349.5 | 17329 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:11 | Normal | 505.1 | 484.7 | 415.4 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 134.6 | 134.6 | 135 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 6947 | 1 | 37.1 | 100350.1 | 17329 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:16 | Normal | 504 | 487.3 | 415 | 6.8 | 3.2 | 4.1 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6279 | 1 | 37.4 | 100350.6 | 17329 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:21 | Normal | 509.1 | 482.4 | 411.6 | 6.5 | 3.1 | 4.1 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 6176 | 1 | 37.5 | 100351.1 | 17329 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:26 | Normal | 501.8 | 476.3 | 428.1 | 4 | 1.8 | 2.3 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 3481 | 1 | 37.1 | 100351.5 | 17330 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:32 | Normal | 503.6 | 486.8 | 440.6 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 132.2 | 132 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 2237 | 1 | 36.1 | 100351.7 | 17330 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:36 | Normal | 519.9 | 495.3 | 404.6 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 3333 | 1 | 35.4 | 100351.9 | 17330 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:41 | Normal | 504.4 | 488.7 | 438 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2127 | 1 | 34.8 | 100352.2 | 17330 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:47 | Normal | 525.2 | 468.1 | 405.1 | 4.1 | 2 | 2.7 | 132.8 | 132.5 | 133 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 3822 | 1 | 34.3 | 100352.4 | 17330 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:51 | Normal | 499.6 | 477.6 | 404.7 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1546 | 1 | 33.9 | 100352.7 | 17330 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 15:56 | Normal | 501.5 | 446.6 | 425.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.6 | 131 | 131.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1193 | 1 | 36.1 | 100352.8 | 17330 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:01 | Normal | 505.3 | 452.6 | 468.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 1136 | 1 | 37.9 | 100352.9 | 17330 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:06 | Normal | 526.9 | 465.9 | 450.1 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2260 | 1 | 35.7 | 100353 | 17330 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:12 | Normal | 516.7 | 453.7 | 363.5 | 3 | 1.4 | 2.3 | 132 | 131.5 | 132.2 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 2631 | 1 | 32.6 | 100353.2 | 17330 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:16 | Normal | 513.6 | 455.7 | 362.9 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 132.1 | 131.5 | 132 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.92 | 59.97 | 2437 | 1 | 32 | 100353.4 | 17330 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:21 | Normal | 508.8 | 482.3 | 476.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1807 | 1 | 31.8 | 100353.6 | 17330 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:26 | Normal | 506.3 | 432 | 430 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1487 | 1 | 31.3 | 100353.7 | 17331 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:32 | Normal | 480.8 | 369.8 | 437.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 799 | 1 | 34.1 | 100353.8 | 17331 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:36 | Normal | 492.1 | 367.6 | 441.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 635 | 1 | 35.8 | 100353.9 | 17331 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:41 | Normal | 479.5 | 407.6 | 453.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 590 | 1 | 36.8 | 100353.9 | 17331 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:46 | Normal | 495.6 | 402.6 | 375.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.1 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 479 | 1 | 37.3 | 100354 | 17331 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:52 | Normal | 490.8 | 321.6 | 395.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.09 | 394 | 1 | 37.5 | 100354 | 17331 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 16:56 | Normal | 475.1 | 200 | 391.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 283 | 1 | 37.4 | 100354 | 17331 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:02 | Normal | 465.7 | 205.3 | 420.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.07 | 60.06 | 220 | 1 | 37.3 | 100354.1 | 17331 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:06 | Normal | 458.5 | 199.9 | 360.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 120 | 1 | 37.1 | 100354.1 | 17331 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:11 | Normal | 457.5 | 199.3 | 364.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 60 | 76 | 1 | 36.9 | 100354.1 | 17331 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:17 | Normal | 447 | 201.3 | 253.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 39 | 1 | 36.6 | 100354.1 | 17331 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:22 | Normal | 457 | 512.2 | 202.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.4 | 100354.1 | 17331 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:26 | Normal | 416.5 | 315.2 | 222.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6 | 1 | 36.1 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:32 | Normal | 320 | 271.3 | 336 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.7 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:37 | Normal | 414.7 | 409.1 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:42 | Normal | 427.2 | 386.3 | 389.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 35.2 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:47 | Normal | 361.6 | 365.1 | 361 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 34.8 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-28 17:52 | Normal | 203.1 | 196.8 | 238.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 34.5 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0