## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-29 05:46 | Normal | 362.5 | 254.4 | 401.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 14.7 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 05:51 | Normal | 309.6 | 344.2 | 305.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3 | 1 | 17.7 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 05:56 | Normal | 331 | 201.5 | 303.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 19.6 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:01 | Normal | 462.9 | 199.1 | 437.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 69 | 1 | 20.8 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:06 | Normal | 499 | 223 | 488.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.88 | 59.96 | 118 | 1 | 21.8 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:11 | Normal | 514 | 200 | 483.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.86 | 59.91 | 59.84 | 158 | 1 | 22.6 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:16 | Normal | 518.5 | 200 | 462.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 207 | 1 | 23.2 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:21 | Normal | 509.6 | 200 | 457.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.09 | 59.96 | 245 | 1 | 23.8 | 100354.1 | 17332 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:26 | Normal | 530.8 | 505 | 460.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 338 | 1 | 24.5 | 100354.2 | 17333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:31 | Normal | 520.3 | 325 | 437.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 343 | 1 | 25 | 100354.2 | 17333 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:36 | Normal | 531.3 | 266.8 | 473.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 368 | 1 | 25.5 | 100354.2 | 17333 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:41 | Normal | 525.1 | 260.8 | 465.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 413 | 1 | 26 | 100354.3 | 17333 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:46 | Normal | 556 | 319.9 | 485.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 495 | 1 | 26.7 | 100354.3 | 17333 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:51 | Normal | 545 | 444 | 499.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 60.02 | 59.97 | 620 | 1 | 27.4 | 100354.3 | 17333 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 06:56 | Normal | 555.1 | 461 | 488.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 60 | 60 | 690 | 1 | 28.2 | 100354.4 | 17333 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:01 | Normal | 556.8 | 487.5 | 480.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 777 | 1 | 29.5 | 100354.5 | 17333 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:06 | Normal | 556.8 | 506 | 518.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.85 | 59.88 | 59.87 | 906 | 1 | 31 | 100354.5 | 17333 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:11 | Normal | 553.7 | 521.8 | 513 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1058 | 1 | 32.2 | 100354.6 | 17333 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:16 | Normal | 512.1 | 529 | 479.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1250 | 1 | 33.5 | 100354.7 | 17333 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:21 | Normal | 505.8 | 475.4 | 463.3 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 133 | 132.8 | 133.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1721 | 1 | 32 | 100354.8 | 17333 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:26 | Normal | 539.5 | 498.5 | 522.7 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.94 | 60.06 | 60.09 | 2476 | 1 | 30.2 | 100355 | 17334 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:31 | Normal | 532.7 | 514.3 | 498.8 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2957 | 1 | 31.2 | 100355.2 | 17334 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:36 | Normal | 524.4 | 527.8 | 433.1 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 3218 | 1 | 32.4 | 100355.5 | 17334 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:41 | Normal | 525 | 520.9 | 451.6 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 60.06 | 59.98 | 3411 | 1 | 33.5 | 100355.8 | 17334 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:46 | Normal | 495.5 | 517.5 | 553.9 | 4.7 | 3 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.19 | 59.94 | 59.97 | 4024 | 1 | 34.8 | 100356.1 | 17334 | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:51 | Normal | 489.2 | 518.3 | 499.5 | 5.3 | 3.1 | 1.6 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 60.01 | 60.09 | 60.06 | 4579 | 1 | 35.9 | 100356.4 | 17334 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 07:56 | Normal | 519.6 | 511.5 | 527.6 | 5.5 | 3.3 | 1.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 5110 | 1 | 37.2 | 100356.8 | 17334 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:01 | Normal | 517.1 | 516.5 | 523.3 | 5.8 | 3.3 | 2.3 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 5501 | 1 | 38.2 | 100357.3 | 17334 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:06 | Normal | 520 | 512.2 | 521.8 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 135 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 5781 | 1 | 39.3 | 100357.7 | 17334 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:11 | Normal | 514.1 | 499.9 | 519.6 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6070 | 1 | 40.5 | 100358.2 | 17334 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:16 | Normal | 519.5 | 509.4 | 509.3 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 6283 | 1 | 41.5 | 100358.7 | 17334 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:21 | Normal | 510.8 | 507 | 513.4 | 6.7 | 3.8 | 2.9 | 135 | 134.9 | 135.3 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6511 | 1 | 42.3 | 100359.3 | 17334 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:26 | Normal | 512.8 | 505.2 | 512.5 | 6.9 | 4 | 3 | 135.1 | 135 | 135.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 6763 | 1 | 43.1 | 100359.8 | 17335 | 2.3 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:31 | Normal | 509.8 | 498.9 | 503.3 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6944 | 1 | 43.8 | 100360.4 | 17335 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:36 | Normal | 507.5 | 499.1 | 510.2 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135 | 135.3 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7159 | 1 | 44.2 | 100361 | 17335 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:41 | Normal | 509.5 | 501.5 | 511 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 7404 | 1 | 44.9 | 100361.6 | 17335 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:46 | Normal | 505.3 | 497.5 | 504.9 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.7 | 136 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 7636 | 1 | 45.9 | 100362.2 | 17335 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:51 | Normal | 479.1 | 501.5 | 501.3 | 9.2 | 4.6 | 3.7 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8212 | 1 | 46.5 | 100362.9 | 17335 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 08:56 | Normal | 490.6 | 500.5 | 494.9 | 9.2 | 4.8 | 3.8 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 8373 | 1 | 46.9 | 100363.6 | 17335 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:01 | Normal | 496.5 | 500.1 | 499.6 | 9.1 | 4.8 | 4 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8493 | 1 | 47.5 | 100364.3 | 17335 | 3.5 | 5.7 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:06 | Normal | 462.8 | 503.3 | 503 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8928 | 1 | 47.2 | 100365 | 17335 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:11 | Normal | 460.6 | 495 | 498 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.93 | 59.91 | 59.89 | 9095 | 1 | 46.8 | 100365.8 | 17335 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:16 | Normal | 461.6 | 492.1 | 503.7 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 9298 | 1 | 46.7 | 100366.5 | 17335 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:21 | Normal | 480 | 489.8 | 498.8 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 9720 | 1 | 46.5 | 100367.3 | 17335 | 5 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:26 | Normal | 494.8 | 496.3 | 503.4 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9992 | 1 | 46.1 | 100368.1 | 17336 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:31 | Normal | 485.8 | 485.3 | 495.5 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10156 | 1 | 45.7 | 100369 | 17336 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:36 | Normal | 486.1 | 482.7 | 496.1 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 135.8 | 136 | 136.1 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10287 | 1 | 45.8 | 100369.8 | 17336 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:41 | Normal | 485.7 | 490.4 | 493.2 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.8 | 136 | 136 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10405 | 1 | 45.7 | 100370.7 | 17336 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:46 | Normal | 486.1 | 484.9 | 487.3 | 11.9 | 5.8 | 5 | 135.6 | 136 | 136 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.93 | 59.9 | 59.96 | 10572 | 1 | 45.2 | 100371.6 | 17336 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:51 | Normal | 480.5 | 488.8 | 488.6 | 12.2 | 5.8 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 10733 | 1 | 44.8 | 100372.4 | 17336 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 09:56 | Normal | 486.3 | 488.7 | 488.5 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 136 | 135.9 | 136.1 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 10890 | 1 | 44.4 | 100373.3 | 17336 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:01 | Normal | 478.3 | 481.8 | 489 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 11010 | 1 | 44 | 100374.3 | 17336 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:06 | Normal | 482.5 | 488.5 | 488.4 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.8 | 136 | 136.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 11121 | 1 | 43.9 | 100375.2 | 17336 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:11 | Normal | 475.1 | 477.6 | 486.3 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 135.8 | 135.7 | 136 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 11188 | 1 | 44.2 | 100376.1 | 17336 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:16 | Normal | 478.5 | 475.8 | 483.3 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 27.6 | 28 | 28 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11266 | 1 | 44.3 | 100377.1 | 17336 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:21 | Normal | 479.1 | 480.6 | 480.5 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11371 | 1 | 44.4 | 100378 | 17336 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:26 | Normal | 478.4 | 474.2 | 487.7 | 13 | 6.3 | 5.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 60 | 60 | 60.01 | 11503 | 1 | 44.2 | 100378.9 | 17337 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:31 | Normal | 476.1 | 476.5 | 485 | 13.1 | 6.3 | 5.7 | 136.9 | 136.6 | 136.9 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 11567 | 1 | 44.1 | 100379.9 | 17337 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:36 | Normal | 471.3 | 471.4 | 481.9 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.95 | 59.92 | 60.01 | 11631 | 1 | 44.2 | 100380.9 | 17337 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:41 | Normal | 474.5 | 473.9 | 481.3 | 13.3 | 6.5 | 5.9 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.93 | 59.89 | 59.89 | 11757 | 1 | 44 | 100381.9 | 17337 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:46 | Normal | 472.9 | 468.3 | 482.1 | 13.4 | 6.5 | 6 | 136.7 | 136.8 | 137.1 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 11783 | 1 | 44.1 | 100382.8 | 17337 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:51 | Normal | 471.9 | 470.6 | 480.1 | 13.5 | 6.5 | 6 | 136.6 | 136.9 | 137.1 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11823 | 1 | 44.2 | 100383.8 | 17337 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 10:56 | Normal | 476.2 | 474.1 | 482.6 | 13.4 | 6.5 | 6 | 136.9 | 137 | 137.2 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 11855 | 1 | 44.3 | 100384.8 | 17337 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:01 | Normal | 471.3 | 474.6 | 481 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 12028 | 1 | 44.1 | 100385.8 | 17337 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:06 | Normal | 478.3 | 463.6 | 482.2 | 13.5 | 6.6 | 6.2 | 137 | 137.1 | 137.3 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 60 | 60.04 | 60 | 12034 | 1 | 44.2 | 100386.8 | 17337 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:11 | Normal | 487.1 | 473.7 | 488.4 | 13.2 | 6.5 | 6.1 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 12056 | 1 | 44.3 | 100387.8 | 17337 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:16 | Normal | 475 | 471.3 | 480.7 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 137 | 137.2 | 137.3 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 12101 | 1 | 44.6 | 100388.8 | 17337 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:21 | Normal | 466.8 | 469.2 | 473.8 | 13.7 | 6.6 | 6.3 | 136.9 | 137 | 137.3 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 11991 | 1 | 45 | 100389.8 | 17337 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:26 | Normal | 469.2 | 472.5 | 471.3 | 13.6 | 6.5 | 6.4 | 137.2 | 137.2 | 137.5 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12014 | 1 | 45.2 | 100390.8 | 17338 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:31 | Normal | 469.2 | 471.1 | 475.3 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 137.4 | 137.5 | 137.7 | 28.9 | 29.4 | 29.2 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 11920 | 1 | 45.2 | 100391.8 | 17338 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:36 | Normal | 467.6 | 470.9 | 471.9 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 60 | 60.02 | 60 | 11924 | 1 | 45.4 | 100392.8 | 17338 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:41 | Normal | 470.6 | 477 | 467 | 13.4 | 6.3 | 6.4 | 137.2 | 137 | 137.2 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11832 | 1 | 45.3 | 100393.8 | 17338 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:46 | Normal | 467.7 | 460.9 | 479.6 | 13.5 | 6.5 | 6.2 | 137.1 | 137.1 | 137.4 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 11767 | 1 | 45.4 | 100394.8 | 17338 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:51 | Normal | 474.3 | 464.2 | 482 | 13.1 | 6.5 | 6.2 | 137.1 | 137.2 | 137.2 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 11756 | 1 | 45.6 | 100395.8 | 17338 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 11:56 | Normal | 469.8 | 451.3 | 471.5 | 13.3 | 6.5 | 6.4 | 137.2 | 137 | 137.2 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 11706 | 1 | 45.6 | 100396.7 | 17338 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:01 | Normal | 466 | 456.6 | 472.4 | 13.3 | 6.3 | 6.4 | 137.3 | 137.2 | 137.4 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 11653 | 1 | 45.6 | 100397.7 | 17338 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:06 | Normal | 468.4 | 470.3 | 476.2 | 13.2 | 6.2 | 6.3 | 136.9 | 137.2 | 137.3 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 11675 | 1 | 45.7 | 100398.7 | 17338 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:11 | Normal | 470.8 | 456.7 | 472.2 | 13.1 | 6.3 | 6.4 | 137.1 | 137 | 137.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.04 | 60.02 | 60 | 11591 | 1 | 45.8 | 100399.7 | 17338 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:16 | Normal | 470.8 | 453.6 | 470.5 | 13 | 6.3 | 6.4 | 137.1 | 136.9 | 137.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11505 | 1 | 46 | 100400.6 | 17338 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:21 | Normal | 463.8 | 466.7 | 476.3 | 13 | 6.1 | 6.2 | 137 | 136.7 | 137 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 11388 | 1 | 46.2 | 100401.6 | 17338 | 6 | 7.1 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:26 | Normal | 470.3 | 459.2 | 467 | 12.7 | 6.1 | 6.3 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11285 | 1 | 46.1 | 100402.5 | 17339 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:31 | Normal | 465.3 | 453.7 | 468.9 | 12.7 | 6.1 | 6.3 | 137 | 137.1 | 137.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11209 | 1 | 46 | 100403.4 | 17339 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:36 | Normal | 465.3 | 477.1 | 474.9 | 12.6 | 5.9 | 6.1 | 136.8 | 136.9 | 137.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.05 | 60.02 | 11135 | 1 | 45.8 | 100404.4 | 17339 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:41 | Normal | 464 | 476.4 | 481.8 | 12.6 | 5.6 | 5.8 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 26.3 | 26.8 | 26.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10850 | 1 | 45.8 | 100405.3 | 17339 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:46 | Normal | 468.2 | 455.5 | 493.8 | 12.4 | 6 | 5.5 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 10709 | 1 | 45.7 | 100406.2 | 17339 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:51 | Normal | 470.3 | 453.4 | 454.3 | 12.3 | 5.9 | 6.3 | 136.7 | 136.6 | 137 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 10826 | 1 | 45.8 | 100407.1 | 17339 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 12:56 | Normal | 472.9 | 460.8 | 451.6 | 12.2 | 5.8 | 6.3 | 136.7 | 136.7 | 137 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.08 | 60.1 | 60.04 | 10879 | 1 | 45.7 | 100408 | 17339 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:01 | Normal | 466.2 | 455.4 | 455.5 | 12.3 | 5.9 | 6.3 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 10864 | 1 | 45.8 | 100408.9 | 17339 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:06 | Normal | 466.5 | 451.5 | 452.5 | 12.1 | 5.8 | 6.2 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 10613 | 1 | 45.8 | 100409.8 | 17339 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:11 | Normal | 471.1 | 473.1 | 455.8 | 11.7 | 5.6 | 6 | 136.1 | 136 | 136.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10446 | 1 | 45.8 | 100410.7 | 17339 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:16 | Normal | 470.3 | 469.9 | 457.8 | 11.5 | 5.5 | 5.9 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10300 | 1 | 45.6 | 100411.6 | 17339 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:21 | Normal | 473 | 472.6 | 459.5 | 11.7 | 5.6 | 6 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 10534 | 1 | 45.4 | 100412.4 | 17339 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:26 | Normal | 468.4 | 467 | 472.4 | 12.1 | 5.8 | 5.8 | 135.7 | 135.6 | 136 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.11 | 60.03 | 10731 | 1 | 45.4 | 100413.3 | 17340 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:31 | Normal | 474.8 | 469.1 | 476.9 | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 10389 | 1 | 45.3 | 100414.2 | 17340 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:36 | Normal | 472.6 | 466 | 442.6 | 11.1 | 5.4 | 5.9 | 135 | 134.9 | 135.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 9940 | 1 | 45.3 | 100415 | 17340 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:41 | Normal | 465.9 | 475.8 | 436.9 | 11.5 | 5.4 | 6.1 | 134.7 | 134.7 | 135 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 10159 | 1 | 45.2 | 100415.8 | 17340 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:46 | Normal | 472 | 478.1 | 441.1 | 11.8 | 5.6 | 6.3 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60.05 | 59.99 | 10659 | 1 | 45.3 | 100416.6 | 17340 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:51 | Normal | 474.8 | 480.9 | 452.1 | 11.5 | 5.5 | 6 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.11 | 60.01 | 60.04 | 10415 | 1 | 44.8 | 100417.3 | 17340 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 13:56 | Normal | 473.7 | 481.8 | 463 | 5.8 | 2.8 | 3 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 5326 | 1 | 44.3 | 100417.8 | 17340 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:01 | Normal | 491.7 | 491.3 | 458.5 | 10.8 | 5.1 | 5.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60.05 | 60.02 | 10011 | 1 | 43.8 | 100418.4 | 17340 | 5 | 5.9 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:06 | Normal | 487.9 | 477.1 | 443.9 | 8.2 | 4.3 | 4.6 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 19.1 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 7750 | 1 | 44 | 100419.1 | 17340 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:11 | Normal | 488.9 | 476.5 | 437.5 | 10 | 4.9 | 5.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9300 | 1 | 43.9 | 100419.8 | 17340 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:16 | Normal | 493.9 | 477.1 | 423.1 | 9 | 4.5 | 5.1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 8267 | 1 | 44.1 | 100420.5 | 17340 | 4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:21 | Normal | 484 | 483.7 | 450.3 | 9.3 | 4.4 | 5 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8479 | 1 | 44.1 | 100421.2 | 17340 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:26 | Normal | 480.1 | 476.5 | 450.7 | 9.3 | 4.3 | 4.7 | 133.6 | 133.8 | 134 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 8210 | 1 | 44.1 | 100421.9 | 17341 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:31 | Normal | 482.3 | 470.3 | 431.8 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8227 | 1 | 43.8 | 100422.6 | 17341 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:36 | Normal | 488.2 | 472.7 | 425.5 | 8.7 | 4.1 | 5 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 7926 | 1 | 43.5 | 100423 | 17341 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:41 | Normal | 480.8 | 486.5 | 428.3 | 3 | 1.3 | 1.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 2416 | 1 | 43.3 | 100423.2 | 17341 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:46 | Normal | 475.1 | 470 | 416.6 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1982 | 1 | 42.7 | 100423.4 | 17341 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:51 | Normal | 506.1 | 481.5 | 427 | 7.6 | 3.7 | 4.6 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 7184 | 1 | 42.5 | 100423.9 | 17341 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 14:56 | Normal | 492.7 | 476.1 | 424.2 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6910 | 1 | 42.8 | 100424.5 | 17341 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:01 | Normal | 480.7 | 456 | 434.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1431 | 1 | 43.8 | 100424.8 | 17341 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:06 | Normal | 470.6 | 449.1 | 428.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 131.6 | 132 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1300 | 1 | 43.6 | 100425 | 17341 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:11 | Normal | 493 | 464.9 | 400.6 | 4.3 | 2 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3729 | 1 | 41.9 | 100425.3 | 17341 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:16 | Normal | 505 | 485 | 413.2 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 5680 | 1 | 41.3 | 100425.7 | 17341 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:21 | Normal | 484.6 | 460.8 | 506.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1437 | 1 | 42.7 | 100425.9 | 17341 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:26 | Normal | 511.6 | 485.3 | 407.9 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4779 | 1 | 41.2 | 100426.1 | 17342 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:31 | Normal | 508 | 490.1 | 402.7 | 4.8 | 2.1 | 3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 4321 | 1 | 40.6 | 100426.5 | 17342 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:36 | Normal | 506.1 | 495.4 | 383.9 | 4.5 | 2 | 3.1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4060 | 1 | 40.4 | 100426.8 | 17342 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:41 | Normal | 501.9 | 455.8 | 376.7 | 4.2 | 2 | 3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3747 | 1 | 40.3 | 100427.1 | 17342 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:46 | Normal | 487 | 447.7 | 381.6 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2635 | 1 | 40.2 | 100427.4 | 17342 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:51 | Normal | 503 | 454.3 | 360.9 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 131.7 | 131.2 | 132 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 3182 | 1 | 40.2 | 100427.7 | 17342 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 15:56 | Normal | 501.1 | 455.8 | 370.1 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 131.6 | 130.8 | 131.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2854 | 1 | 39.9 | 100428 | 17342 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 16:01 | Normal | 503.1 | 455.5 | 370 | 2.6 | 1.1 | 2 | 131 | 130.7 | 131.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 60 | 59.94 | 2260 | 1 | 39.7 | 100428.2 | 17342 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 16:06 | Normal | 502.1 | 450 | 384.5 | 2.7 | 1.2 | 2 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 2276 | 1 | 39.3 | 100428.4 | 17342 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 17:31 | Normal | 312.9 | 284.3 | 301.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 17:36 | Normal | 317 | 374 | 335.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 41.4 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 17:41 | Normal | 419.3 | 374.1 | 361.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.2 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 17:46 | Normal | 363.8 | 339.5 | 357 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.3 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-08-29 17:51 | Normal | 227.6 | 198.1 | 197.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 40.5 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0