## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-30 05:42 | Wait | 448.7 | 448.6 | 448.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 14.2 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:42 | Wait | 452.6 | 452.4 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 14.4 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:42 | Wait | 459.6 | 459.5 | 459.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 14.8 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:42 | Wait | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 15 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:43 | Wait | 444.7 | 444.6 | 444.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 15.7 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:43 | Wait | 456.6 | 456.5 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 15.4 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:47 | Normal | 458.3 | 484.8 | 430 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 18.8 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 05:49 | Normal | 395.3 | 424.1 | 365.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 19.3 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:50 | Normal | 346.4 | 370.6 | 329 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 3 | 1 | 19.7 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:51 | Normal | 309.2 | 325 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 4 | 1 | 20 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:52 | Normal | 296.5 | 317.3 | 314 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 20.3 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:53 | Normal | 304.3 | 314.5 | 320 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 12 | 1 | 20.6 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:54 | Normal | 453.1 | 319.7 | 398 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 19 | 1 | 20.9 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:55 | Normal | 491 | 287.5 | 489 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 21.2 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:56 | Normal | 449.3 | 444.8 | 455.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 45 | 1 | 21.5 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:57 | Normal | 472.1 | 411.8 | 423 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 48 | 1 | 21.8 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:58 | Normal | 483.2 | 423 | 420.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 55 | 1 | 22 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 05:59 | Normal | 477.5 | 422.8 | 423.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 67 | 1 | 22.2 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:00 | Normal | 487.2 | 427.9 | 414.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 74 | 1 | 22.4 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:01 | Normal | 480.3 | 486.7 | 431.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 89 | 1 | 22.7 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:02 | Normal | 488.1 | 432.8 | 400.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 95 | 1 | 22.9 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:03 | Normal | 485.3 | 453.8 | 521.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 81 | 1 | 23.1 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:04 | Normal | 493.2 | 499.3 | 480.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.99 | 118 | 1 | 23.3 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:05 | Normal | 505 | 485.8 | 422.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 127 | 1 | 23.4 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:06 | Normal | 511.1 | 470.8 | 383.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 132 | 1 | 23.6 | 100429.3 | 17344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:08 | Normal | 517.4 | 476.8 | 520.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 119 | 1 | 23.7 | 100429.4 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:09 | Normal | 505.4 | 472.7 | 508.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60.04 | 150 | 1 | 23.9 | 100429.4 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:10 | Normal | 504.9 | 455.8 | 501 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 164 | 1 | 24 | 100429.4 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:11 | Normal | 515.1 | 447.7 | 490 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 172 | 1 | 24.2 | 100429.4 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:12 | Normal | 505.3 | 436.5 | 472 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 184 | 1 | 24.3 | 100429.4 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:13 | Normal | 516.1 | 457.1 | 499 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 191 | 1 | 24.5 | 100429.4 | 17344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:14 | Normal | 515.8 | 479.6 | 495 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 204 | 1 | 24.6 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:15 | Normal | 527.1 | 473.8 | 489 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 204 | 1 | 24.7 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:16 | Normal | 515.9 | 453.3 | 487.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.13 | 60.03 | 223 | 1 | 24.8 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:17 | Normal | 519.8 | 463.1 | 472.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.08 | 60 | 233 | 1 | 25 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:18 | Normal | 513.2 | 467 | 493.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.1 | 60.02 | 243 | 1 | 25.1 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:19 | Normal | 525.6 | 448.8 | 468.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 248 | 1 | 25.2 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:20 | Normal | 525.9 | 447.8 | 479.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 59.93 | 257 | 1 | 25.3 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:21 | Normal | 517.3 | 462.9 | 476.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 269 | 1 | 25.4 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:22 | Normal | 530 | 452.1 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 59.93 | 265 | 1 | 25.5 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:23 | Normal | 518 | 405.8 | 481 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 274 | 1 | 25.6 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:24 | Normal | 517.8 | 369.8 | 456.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 59.97 | 59.96 | 275 | 1 | 25.7 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:25 | Normal | 513 | 323.6 | 474.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 282 | 1 | 25.8 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:26 | Normal | 521 | 320.5 | 467 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 59.91 | 60.04 | 285 | 1 | 25.9 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:27 | Normal | 525.2 | 313.5 | 471.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 292 | 1 | 25.9 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:28 | Normal | 525.6 | 331.6 | 475 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 304 | 1 | 26 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:29 | Normal | 528 | 347 | 465.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.18 | 310 | 1 | 26.1 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:30 | Normal | 527.7 | 338.1 | 461.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60.04 | 59.86 | 314 | 1 | 26.3 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:31 | Normal | 533.8 | 343.5 | 461.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 319 | 1 | 26.4 | 100429.4 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:32 | Normal | 533 | 357.6 | 492 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.89 | 60 | 59.93 | 333 | 1 | 26.5 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:33 | Normal | 530.7 | 344.8 | 480 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.09 | 339 | 1 | 26.7 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:34 | Normal | 528.8 | 340.8 | 460.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 59.99 | 342 | 1 | 26.8 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:35 | Normal | 524.3 | 302.5 | 451 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60 | 60.02 | 339 | 1 | 26.9 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:36 | Normal | 522.9 | 271.2 | 458.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.93 | 60.04 | 337 | 1 | 27 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:37 | Normal | 537 | 236.8 | 466.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 333 | 1 | 27.1 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:38 | Normal | 529.5 | 204.8 | 456.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.85 | 59.9 | 335 | 1 | 27.2 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:39 | Normal | 531 | 233.8 | 475.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.07 | 59.96 | 355 | 1 | 27.3 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:40 | Normal | 539.1 | 228.6 | 473.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 366 | 1 | 27.4 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-30 06:45 | Normal | 543.8 | 355.8 | 468 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 463 | 1 | 27.9 | 100429.5 | 17345 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 06:50 | Normal | 552.3 | 406.8 | 486 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 561 | 1 | 28.5 | 100429.6 | 17345 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 06:55 | Normal | 533.6 | 470.1 | 517 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.05 | 59.91 | 60.02 | 663 | 1 | 29.2 | 100429.6 | 17345 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:00 | Normal | 557.4 | 475.8 | 534 | 1 | 0.7 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 730 | 1 | 30.4 | 100429.7 | 17345 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:05 | Normal | 561.2 | 500.8 | 522 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 857 | 1 | 31.9 | 100429.8 | 17345 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:10 | Normal | 539.3 | 493 | 514.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1037 | 1 | 33.3 | 100429.8 | 17345 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:15 | Normal | 507.3 | 461.5 | 543.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.19 | 1243 | 1 | 34.6 | 100429.9 | 17346 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:20 | Normal | 487.6 | 500.4 | 545 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 4 | 4 | 4.1 | 60.1 | 60.07 | 60.04 | 1600 | 1 | 35.8 | 100430 | 17346 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:25 | Normal | 526.6 | 495.3 | 536.2 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 135 | 134.8 | 134.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 60.24 | 60.1 | 2449 | 1 | 31.9 | 100430.2 | 17346 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:30 | Normal | 528.2 | 507.1 | 507.4 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 135 | 134.9 | 135 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 60.04 | 60 | 2990 | 1 | 32.7 | 100430.4 | 17346 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:35 | Normal | 523.7 | 521.9 | 463.5 | 3.4 | 2.6 | 1 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 3244 | 1 | 33.7 | 100430.7 | 17346 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:40 | Normal | 530.7 | 521.9 | 457.1 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3439 | 1 | 34.5 | 100431 | 17346 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:45 | Normal | 503 | 518.4 | 554.1 | 4.6 | 3 | 1.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 59.82 | 60.07 | 60.18 | 4005 | 1 | 35.6 | 100431.3 | 17346 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:50 | Normal | 489.6 | 516.3 | 503.8 | 5.3 | 3.1 | 1.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4608 | 1 | 36.5 | 100431.6 | 17346 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 07:55 | Normal | 523.3 | 517.8 | 534.9 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 5104 | 1 | 37.7 | 100432 | 17346 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:00 | Normal | 517.6 | 515.7 | 504.4 | 5.8 | 3.3 | 2.3 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5529 | 1 | 38.6 | 100432.5 | 17346 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:05 | Normal | 519 | 513.6 | 523.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 135 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 5826 | 1 | 39.4 | 100433 | 17346 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:10 | Normal | 517.1 | 508.6 | 515.4 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 6095 | 1 | 40.3 | 100433.5 | 17346 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:15 | Normal | 519 | 507.9 | 518.8 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135 | 134.8 | 135 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6359 | 1 | 41.2 | 100434 | 17347 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:20 | Normal | 519 | 509.7 | 511.8 | 6.7 | 4 | 2.9 | 135 | 134.9 | 135.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 6611 | 1 | 42 | 100434.5 | 17347 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:25 | Normal | 512.2 | 504.8 | 513.3 | 7 | 4.1 | 3 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 6845 | 1 | 43 | 100435.1 | 17347 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:30 | Normal | 506.8 | 499.8 | 505.8 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60 | 60 | 60.05 | 7020 | 1 | 43.9 | 100435.7 | 17347 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:35 | Normal | 509.3 | 504.8 | 507.3 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135 | 135 | 135.2 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 7138 | 1 | 44.6 | 100436.2 | 17347 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:40 | Normal | 516.6 | 493.9 | 504.8 | 7.3 | 4.4 | 3.4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 7260 | 1 | 45.2 | 100436.8 | 17347 | 2.4 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:45 | Normal | 505.8 | 498.7 | 503.9 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 135 | 135.2 | 135.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7505 | 1 | 45.5 | 100437.5 | 17347 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:50 | Normal | 477 | 498.1 | 502 | 9.1 | 4.6 | 3.6 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 19.8 | 20 | 20 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8073 | 1 | 45.9 | 100438.1 | 17347 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 08:55 | Normal | 478 | 502.5 | 508 | 9.4 | 4.7 | 3.8 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8352 | 1 | 46.5 | 100438.8 | 17347 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:00 | Normal | 491.6 | 490.8 | 504.3 | 9.4 | 5 | 4 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 8567 | 1 | 47.2 | 100439.5 | 17347 | 3.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:05 | Normal | 471.1 | 498 | 502 | 10.1 | 5 | 4.1 | 135.8 | 135.5 | 136 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8893 | 1 | 47.1 | 100440.2 | 17347 | 4.3 | 6 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:10 | Normal | 463.7 | 497.1 | 501.5 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 9145 | 1 | 47 | 100441 | 17347 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:15 | Normal | 462.1 | 489.2 | 493.9 | 11 | 5.3 | 4.4 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 9395 | 1 | 46.8 | 100441.8 | 17348 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:20 | Normal | 485.8 | 487.6 | 501.8 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9862 | 1 | 46.5 | 100442.5 | 17348 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:25 | Normal | 488.8 | 483.7 | 501.3 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10129 | 1 | 46.3 | 100443.4 | 17348 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:30 | Normal | 495.4 | 485.8 | 501.5 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60 | 60 | 10274 | 1 | 46 | 100444.2 | 17348 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:35 | Normal | 488.5 | 487.5 | 495.1 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 135.9 | 136 | 136.2 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 10487 | 1 | 45.6 | 100445.1 | 17348 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:40 | Normal | 485.4 | 486 | 498.1 | 12 | 5.8 | 4.9 | 136 | 136.1 | 136.3 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10591 | 1 | 45.2 | 100446 | 17348 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:45 | Normal | 487.1 | 488.3 | 492.2 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 10714 | 1 | 45 | 100446.9 | 17348 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:50 | Normal | 485.7 | 487 | 493.5 | 12.3 | 6 | 5.1 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 10909 | 1 | 44.7 | 100447.8 | 17348 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 09:55 | Normal | 482 | 485 | 492 | 12.5 | 6 | 5.1 | 136 | 136.2 | 136.2 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10970 | 1 | 44.3 | 100448.7 | 17348 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:00 | Normal | 481.1 | 479.3 | 488 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60.09 | 59.96 | 11126 | 1 | 44.2 | 100449.6 | 17348 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:05 | Normal | 482.8 | 482.3 | 489 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 11198 | 1 | 44 | 100450.5 | 17348 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:10 | Normal | 479.4 | 485.1 | 490.6 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 11258 | 1 | 43.7 | 100451.5 | 17348 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:15 | Normal | 479 | 478.5 | 490.1 | 13 | 6.3 | 5.5 | 136 | 136.1 | 136.2 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 11406 | 1 | 43.8 | 100452.4 | 17349 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:20 | Normal | 484 | 482.5 | 485.1 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11493 | 1 | 43.9 | 100453.4 | 17349 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:25 | Normal | 484.7 | 484.3 | 490 | 13 | 6.3 | 5.6 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11632 | 1 | 43.8 | 100454.3 | 17349 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:30 | Normal | 478.3 | 483.2 | 483 | 13.1 | 6.3 | 5.8 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 11646 | 1 | 43.7 | 100455.3 | 17349 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:35 | Normal | 480.6 | 478.9 | 486.7 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 11805 | 1 | 43.7 | 100456.3 | 17349 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:40 | Normal | 481.6 | 480.7 | 484 | 13.3 | 6.5 | 5.9 | 136 | 136.1 | 136.2 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11856 | 1 | 43.7 | 100457.3 | 17349 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:45 | Normal | 480 | 475.3 | 484.4 | 13.3 | 6.5 | 6 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60 | 60.01 | 59.96 | 11894 | 1 | 43.9 | 100458.2 | 17349 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:50 | Normal | 478.8 | 478.4 | 481.3 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 11968 | 1 | 43.9 | 100459.2 | 17349 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 10:55 | Normal | 475.5 | 475 | 479.8 | 13.5 | 6.6 | 6.1 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 11983 | 1 | 44 | 100460.2 | 17349 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:00 | Normal | 480 | 479.5 | 476.5 | 13.4 | 6.5 | 6.1 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 12006 | 1 | 44.2 | 100461.2 | 17349 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:05 | Normal | 473.8 | 477.4 | 482.1 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 136 | 136.3 | 136.4 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 12078 | 1 | 44.4 | 100462.2 | 17349 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:10 | Normal | 468.9 | 467 | 476.3 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 136.1 | 136.1 | 136.5 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 60.09 | 60.12 | 60.07 | 12064 | 1 | 44.8 | 100463.2 | 17349 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:15 | Normal | 471 | 468.1 | 477.3 | 13.7 | 6.6 | 6.3 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 12059 | 1 | 45.1 | 100464.3 | 17350 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:20 | Normal | 474.7 | 469.1 | 477.5 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 135.9 | 136.3 | 136.3 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 12106 | 1 | 45 | 100465.3 | 17350 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:25 | Normal | 471 | 473.5 | 479.4 | 13.7 | 6.6 | 6.3 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 12120 | 1 | 45.1 | 100466.3 | 17350 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:30 | Normal | 469.1 | 471.6 | 475.5 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12122 | 1 | 45.2 | 100467.3 | 17350 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:35 | Normal | 477.5 | 470.8 | 477 | 13.5 | 6.6 | 6.4 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 12155 | 1 | 45.3 | 100468.3 | 17350 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:40 | Normal | 464.1 | 482.1 | 474.6 | 13.8 | 6.5 | 6.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 29.6 | 29.9 | 29.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12120 | 1 | 45.4 | 100469.3 | 17350 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:45 | Normal | 469.4 | 484.6 | 478 | 13.6 | 6.3 | 6.4 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 12039 | 1 | 45.5 | 100470.3 | 17350 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:50 | Normal | 471.3 | 474.8 | 478.5 | 13.6 | 6.5 | 6.3 | 136.2 | 136.5 | 136.5 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 12044 | 1 | 45.7 | 100471.3 | 17350 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 11:55 | Normal | 472 | 474.6 | 474.5 | 13.5 | 6.3 | 6.5 | 136 | 136.1 | 136.3 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 11899 | 1 | 45.9 | 100472.3 | 17350 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:00 | Normal | 477.8 | 462.1 | 472.8 | 13.3 | 6.4 | 6.5 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 11892 | 1 | 45.9 | 100473.3 | 17350 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:05 | Normal | 472.5 | 473.1 | 473.8 | 13.3 | 6.3 | 6.5 | 135.8 | 136 | 136 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 11928 | 1 | 46 | 100474.3 | 17350 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:10 | Normal | 474 | 461.5 | 473.6 | 13.3 | 6.4 | 6.5 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11836 | 1 | 46.1 | 100475.3 | 17350 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:15 | Normal | 472.8 | 463.3 | 478.9 | 13.2 | 6.3 | 6.4 | 137.2 | 137.2 | 137.5 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11765 | 1 | 46.1 | 100476.3 | 17351 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:20 | Normal | 474.2 | 471.8 | 470.6 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 137.3 | 137.2 | 137.5 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11756 | 1 | 46.1 | 100477.2 | 17351 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:25 | Normal | 473.9 | 468.4 | 475.3 | 13 | 6.1 | 6.3 | 137.2 | 137.1 | 137.5 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60 | 60 | 60.03 | 11592 | 1 | 45.9 | 100478.2 | 17351 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:30 | Normal | 476.1 | 467.8 | 480.6 | 12.8 | 6.1 | 6.3 | 137.3 | 137.3 | 137.5 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 11500 | 1 | 45.9 | 100479.2 | 17351 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:35 | Normal | 479.6 | 466.8 | 474.3 | 12.5 | 6.1 | 6.3 | 137.2 | 137.2 | 137.5 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11428 | 1 | 45.9 | 100480.1 | 17351 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:40 | Normal | 474.7 | 463.6 | 479.1 | 12.6 | 6 | 6.2 | 137.1 | 137.2 | 137.4 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 11255 | 1 | 45.9 | 100481.1 | 17351 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:45 | Normal | 475.4 | 463.6 | 493.4 | 12.5 | 6 | 5.7 | 137 | 137 | 137.3 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 11043 | 1 | 46 | 100482 | 17351 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:50 | Normal | 476.8 | 457.5 | 456.7 | 12.3 | 6 | 6.3 | 137 | 137 | 137.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10987 | 1 | 46 | 100482.9 | 17351 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 12:55 | Normal | 472.2 | 463.5 | 458.3 | 12.3 | 5.8 | 6.2 | 136.6 | 136.9 | 137 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 10905 | 1 | 45.9 | 100483.8 | 17351 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:00 | Normal | 474.6 | 456.8 | 463.5 | 12 | 5.8 | 6 | 136.8 | 137 | 137 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10723 | 1 | 45.8 | 100484.7 | 17351 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:05 | Normal | 474.6 | 466.1 | 469.1 | 11.9 | 5.6 | 6 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 25.9 | 26.2 | 26 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 10627 | 1 | 45.6 | 100485.6 | 17351 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:10 | Normal | 473.3 | 476.6 | 464 | 11.8 | 5.6 | 6 | 136.6 | 136.9 | 137 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10585 | 1 | 45.5 | 100486.5 | 17351 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:15 | Normal | 476.9 | 472.3 | 459.6 | 11.6 | 5.6 | 6 | 136.8 | 137.1 | 137.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10563 | 1 | 45.3 | 100487.4 | 17352 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:20 | Normal | 472.5 | 472.3 | 461.8 | 11.4 | 5.5 | 5.9 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10256 | 1 | 45.4 | 100488.3 | 17352 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:25 | Normal | 475.1 | 473.2 | 468.6 | 11.1 | 5.4 | 5.6 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60 | 59.95 | 60.01 | 10084 | 1 | 45.2 | 100489.1 | 17352 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:30 | Normal | 473.3 | 477.4 | 474.3 | 11 | 5.2 | 5.3 | 136.3 | 136.7 | 136.9 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 9799 | 1 | 45.1 | 100489.9 | 17352 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:35 | Normal | 471.4 | 472.1 | 479.6 | 10.8 | 5.2 | 5 | 136.2 | 136.4 | 136.6 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9488 | 1 | 44.8 | 100490.7 | 17352 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:40 | Normal | 475.8 | 477.1 | 448 | 10.5 | 5 | 5.5 | 136 | 136.5 | 136.6 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9476 | 1 | 44.7 | 100491.5 | 17352 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:45 | Normal | 474.3 | 476.5 | 447.3 | 10.3 | 5 | 5.5 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 9328 | 1 | 44.5 | 100492.3 | 17352 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:50 | Normal | 479.1 | 475.9 | 446.9 | 10 | 4.8 | 5.4 | 136 | 136.2 | 136.4 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 9084 | 1 | 44.2 | 100493.1 | 17352 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 13:55 | Normal | 471.3 | 479.6 | 449.5 | 10 | 4.7 | 5.3 | 135.9 | 136.2 | 136.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 8940 | 1 | 44.2 | 100493.8 | 17352 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:00 | Normal | 475.8 | 470.6 | 460.8 | 9.8 | 4.7 | 4.9 | 135.8 | 136 | 136.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.92 | 59.93 | 59.88 | 8669 | 1 | 44 | 100494.6 | 17352 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:05 | Normal | 480.1 | 478.8 | 471.9 | 9.4 | 4.5 | 4 | 135.9 | 135.8 | 136 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 8153 | 1 | 44 | 100495.3 | 17352 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:10 | Normal | 480.6 | 483.6 | 440.9 | 9.3 | 4.4 | 5.1 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8411 | 1 | 43.8 | 100496 | 17352 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:15 | Normal | 477.1 | 473.9 | 430 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8208 | 1 | 44 | 100496.7 | 17353 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:20 | Normal | 471.2 | 428.8 | 396.9 | 1.6 | 0.8 | 1 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1157 | 1 | 45.1 | 100497.1 | 17353 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:25 | Normal | 500.5 | 506.3 | 435.6 | 8.5 | 3.9 | 4.9 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60 | 60.06 | 60.02 | 7938 | 1 | 43.4 | 100497.4 | 17353 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:30 | Normal | 490.1 | 497.2 | 431.1 | 8.2 | 3.7 | 4.8 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7527 | 1 | 42.9 | 100498.1 | 17353 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:35 | Normal | 488.3 | 470.1 | 433.1 | 8 | 3.8 | 4.6 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 17.9 | 18.2 | 18 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 7304 | 1 | 43.2 | 100498.7 | 17353 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:40 | Normal | 495 | 469.7 | 427.8 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.94 | 59.93 | 7035 | 1 | 43.5 | 100499.3 | 17353 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:45 | Normal | 488.1 | 471.8 | 429.8 | 7.4 | 3.5 | 4.3 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6760 | 1 | 43.7 | 100499.8 | 17353 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:50 | Normal | 492 | 473.8 | 449.7 | 7 | 3.3 | 3.8 | 134.8 | 134.8 | 135 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6381 | 1 | 43.9 | 100500.4 | 17353 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 14:55 | Normal | 489.5 | 473.1 | 411 | 7 | 3.3 | 4.3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 6364 | 1 | 44 | 100500.9 | 17353 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:00 | Normal | 493.8 | 471.6 | 420.6 | 6.7 | 3.2 | 4.1 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60 | 60.04 | 6179 | 1 | 43.8 | 100501.4 | 17353 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:05 | Normal | 493.1 | 483.4 | 434.3 | 6.3 | 2.9 | 3.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5695 | 1 | 43.2 | 100501.9 | 17353 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:10 | Normal | 496.1 | 476.5 | 403.8 | 5.8 | 2.7 | 3.6 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5300 | 1 | 43 | 100502.4 | 17353 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:15 | Normal | 466.8 | 431.9 | 423 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.5 | 133 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1081 | 1 | 43 | 100502.8 | 17354 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:20 | Normal | 498.1 | 486.5 | 417.4 | 4.8 | 2.2 | 3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 4301 | 1 | 42.4 | 100503 | 17354 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:25 | Normal | 502.9 | 485.3 | 414.3 | 5 | 2.3 | 3.3 | 134 | 133.5 | 134 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 4591 | 1 | 42 | 100503.4 | 17354 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:30 | Normal | 500 | 479.1 | 403.4 | 4.9 | 2.3 | 3.1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 4414 | 1 | 41.4 | 100503.8 | 17354 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:35 | Normal | 503.2 | 479.8 | 388.5 | 4.4 | 2 | 3 | 133.4 | 133 | 133.5 | 10 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 3963 | 1 | 41 | 100504.1 | 17354 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:40 | Normal | 501.1 | 451.6 | 386.6 | 4 | 1.8 | 2.8 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 3577 | 1 | 40.4 | 100504.4 | 17354 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:45 | Normal | 503.1 | 460.1 | 383.1 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 3258 | 1 | 40.1 | 100504.7 | 17354 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:50 | Normal | 504.3 | 452.2 | 388 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.9 | 59.88 | 59.94 | 2962 | 1 | 40 | 100505 | 17354 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 15:55 | Normal | 503.3 | 453.9 | 360.1 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 132.8 | 132.4 | 133 | 6.8 | 7 | 7 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 2710 | 1 | 39.4 | 100505.2 | 17354 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:00 | Normal | 505.5 | 463.1 | 374.1 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2451 | 1 | 38.9 | 100505.4 | 17354 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:05 | Normal | 505.3 | 454 | 366 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 132.5 | 132 | 132.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 2227 | 1 | 38.4 | 100505.6 | 17354 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:10 | Normal | 507.5 | 444.3 | 358.8 | 2.3 | 1 | 2 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 1959 | 1 | 38 | 100505.8 | 17354 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:15 | Normal | 500.1 | 430.8 | 382.9 | 2 | 0.9 | 1.6 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 1648 | 1 | 38.4 | 100505.9 | 17355 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:20 | Normal | 501.3 | 405.6 | 372 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 132 | 131.5 | 132.1 | 3.8 | 4 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 1497 | 1 | 37.4 | 100506.1 | 17355 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:25 | Normal | 495.6 | 416.8 | 348.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 132 | 131.5 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 1272 | 1 | 40.1 | 100506.2 | 17355 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:30 | Normal | 496.5 | 381.8 | 354.5 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 1056 | 1 | 41.7 | 100506.3 | 17355 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:35 | Normal | 490.2 | 335.8 | 342 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 131.8 | 131.1 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 856 | 1 | 42.6 | 100506.4 | 17355 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:40 | Normal | 487.1 | 343.8 | 339 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60.02 | 705 | 1 | 43 | 100506.4 | 17355 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:45 | Normal | 486.1 | 201.9 | 332.6 | 0.9 | 0.5 | 1 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 530 | 1 | 43.2 | 100506.5 | 17355 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:50 | Normal | 466.4 | 200.3 | 325.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 394 | 1 | 43.2 | 100506.5 | 17355 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 16:55 | Normal | 483.6 | 200 | 380 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 262 | 1 | 43.3 | 100506.5 | 17355 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:00 | Normal | 453.5 | 201.2 | 322.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 193 | 1 | 43.2 | 100506.6 | 17355 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:05 | Normal | 455.5 | 200 | 200.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 119 | 1 | 43.1 | 100506.6 | 17355 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:10 | Normal | 458.2 | 200 | 466.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 110 | 1 | 42.9 | 100506.6 | 17355 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:15 | Normal | 438.2 | 200 | 410 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 77 | 1 | 42.6 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:20 | Normal | 410.1 | 202 | 447.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32 | 1 | 42.4 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:25 | Normal | 406.3 | 313.2 | 408.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 42.1 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:30 | Normal | 324.3 | 322.8 | 319 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:35 | Normal | 319.3 | 305.8 | 279.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:40 | Normal | 430.4 | 398.5 | 420.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 41.3 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:45 | Normal | 381.2 | 376 | 377.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-08-30 17:50 | Normal | 246.8 | 195.3 | 269.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 40.5 | 100506.6 | 17356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0