## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-04 06:15 | Wait | 458.5 | 458.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 13.4 | 98717 | 17037 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:15 | Wait | 463.3 | 463.2 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 13.5 | 98717 | 17037 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:15 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 14 | 98717 | 17037 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:15 | Wait | 473.4 | 473.3 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 14.1 | 98717 | 17037 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:15 | Wait | 464.8 | 464.8 | 464.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.5 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 14.7 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:15 | Wait | 429.6 | 429.5 | 429.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 14.6 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:18 | Normal | 314.9 | 304.8 | 309.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 0 | 1 | 16.1 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:19 | Normal | 312.8 | 289.4 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 16.7 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:20 | Normal | 310 | 275.3 | 318.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 17.3 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:21 | Normal | 310.2 | 265 | 321.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1 | 1 | 17.9 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:22 | Normal | 333.9 | 270.1 | 312.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 18.4 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:23 | Normal | 304 | 243.5 | 310.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 3 | 1 | 19 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:24 | Normal | 302.8 | 266.2 | 332.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4 | 1 | 19.3 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:25 | Normal | 382.8 | 254.6 | 312.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5 | 1 | 19.6 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:26 | Normal | 402.1 | 305.9 | 486.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 19.9 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:27 | Normal | 390.1 | 338.8 | 497 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 0 | 1 | 20.2 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:28 | Normal | 352.5 | 304.5 | 490.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 20.5 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:29 | Normal | 371 | 309.1 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 0 | 1 | 20.7 | 98717 | 17037 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:30 | Normal | 330 | 414.1 | 453.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3 | 1 | 21 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:31 | Normal | 286.8 | 359.6 | 419.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 4 | 1 | 21.2 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:32 | Normal | 318.5 | 339 | 389.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 13 | 1 | 21.4 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:33 | Normal | 409.8 | 366.8 | 345 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 28 | 1 | 21.6 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:34 | Normal | 456.5 | 518.3 | 500.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 11 | 1 | 21.9 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:35 | Normal | 460 | 486.8 | 462.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 53 | 1 | 22.1 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:36 | Normal | 437 | 428.6 | 401.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 78 | 1 | 22.2 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:37 | Normal | 458.8 | 397.4 | 390.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 87 | 1 | 22.4 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:38 | Normal | 474.9 | 532.6 | 410.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 60 | 67 | 1 | 22.6 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:39 | Normal | 491.9 | 519.8 | 532.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 52 | 1 | 22.8 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:40 | Normal | 494.8 | 496.8 | 505.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 125 | 1 | 22.9 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:41 | Normal | 478 | 481.6 | 468.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 166 | 1 | 23 | 98717 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:42 | Normal | 473 | 510.5 | 496.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.13 | 60.06 | 164 | 1 | 23.2 | 98717 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:43 | Normal | 480.1 | 484.6 | 474.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60 | 192 | 1 | 23.3 | 98717 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:44 | Normal | 470 | 496.7 | 480.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 193 | 1 | 23.4 | 98717 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:45 | Normal | 488.1 | 482.8 | 467.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 197 | 1 | 23.6 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:46 | Normal | 491.1 | 480.1 | 443.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 187 | 1 | 23.7 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:48 | Normal | 483.2 | 508.8 | 461.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.01 | 59.97 | 170 | 1 | 23.8 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:49 | Normal | 476.6 | 505.8 | 487.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 163 | 1 | 23.9 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:50 | Normal | 472 | 499.7 | 490.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 161 | 1 | 24 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:51 | Normal | 461.1 | 502.5 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 152 | 1 | 24.1 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:52 | Normal | 464.9 | 491.6 | 487.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 160 | 1 | 24.2 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:53 | Normal | 474.8 | 495.3 | 489.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 0.8 | 1 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 159 | 1 | 24.4 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:54 | Normal | 483 | 494.5 | 487.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.07 | 160 | 1 | 24.5 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:55 | Normal | 462.9 | 500.6 | 490.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 165 | 1 | 24.6 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:56 | Normal | 468.1 | 496.8 | 506.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 167 | 1 | 24.6 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:57 | Normal | 481.1 | 500.5 | 497.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 181 | 1 | 24.7 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:58 | Normal | 478.8 | 490.1 | 485.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 195 | 1 | 24.8 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 06:59 | Normal | 482.7 | 479.8 | 478.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 203 | 1 | 24.9 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:00 | Normal | 469.1 | 479.6 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 204 | 1 | 25 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:01 | Normal | 502 | 474.9 | 497.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 192 | 1 | 25.1 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:02 | Normal | 477.1 | 463.6 | 480.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 208 | 1 | 25.2 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:03 | Normal | 487.1 | 454.1 | 490.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 206 | 1 | 25.2 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:04 | Normal | 485.8 | 469.7 | 481.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 214 | 1 | 25.3 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:05 | Normal | 492.6 | 488.7 | 490.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 219 | 1 | 25.4 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:06 | Normal | 492.8 | 466.7 | 466.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 224 | 1 | 25.5 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:07 | Normal | 467.6 | 475 | 444 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 239 | 1 | 25.6 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:08 | Normal | 479 | 463.8 | 436.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 242 | 1 | 25.7 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:09 | Normal | 485.8 | 478.6 | 425.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 258 | 1 | 25.7 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:10 | Normal | 489.6 | 487.7 | 442.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 268 | 1 | 25.8 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:11 | Normal | 471.1 | 473.4 | 415.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 280 | 1 | 25.9 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:12 | Normal | 476 | 481.6 | 432.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 296 | 1 | 26 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:13 | Normal | 492 | 494.6 | 436.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 60 | 309 | 1 | 26.1 | 98717.1 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:14 | Normal | 501.6 | 455.7 | 434 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 315 | 1 | 26.2 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:15 | Normal | 501.6 | 440.7 | 455.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 333 | 1 | 26.2 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:16 | Normal | 489.5 | 426.8 | 450 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 351 | 1 | 26.3 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:17 | Normal | 486.7 | 410.7 | 435.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 358 | 1 | 26.4 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:18 | Normal | 498.6 | 351.8 | 466.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 356 | 1 | 26.4 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:19 | Normal | 493.5 | 324.6 | 456.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 354 | 1 | 26.5 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:20 | Normal | 502.8 | 316.4 | 438.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 344 | 1 | 26.6 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:21 | Normal | 495.1 | 305.3 | 451.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 344 | 1 | 26.6 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:22 | Normal | 494.5 | 296.9 | 429.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 336 | 1 | 26.7 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:23 | Normal | 493.5 | 310.7 | 430.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 337 | 1 | 26.8 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:24 | Normal | 496.5 | 300.9 | 444.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 332 | 1 | 26.9 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:25 | Normal | 488.6 | 302.4 | 443.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 329 | 1 | 26.9 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:26 | Normal | 497.8 | 321.9 | 447.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.1 | 60 | 327 | 1 | 27 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:27 | Normal | 487.1 | 305.2 | 446.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 324 | 1 | 27.1 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:28 | Normal | 483.6 | 306.4 | 459.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 327 | 1 | 27.2 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:29 | Normal | 487 | 322.5 | 439.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 324 | 1 | 27.2 | 98717.2 | 17038 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:30 | Normal | 474.9 | 308.3 | 428.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 317 | 1 | 27.3 | 98717.2 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:32 | Normal | 485.5 | 338.5 | 411.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 307 | 1 | 27.4 | 98717.2 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:33 | Normal | 493 | 497.1 | 441.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.07 | 60 | 311 | 1 | 27.5 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:34 | Normal | 492.6 | 487.8 | 435.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 313 | 1 | 27.6 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:35 | Normal | 494.1 | 488.7 | 458.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 339 | 1 | 27.7 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:36 | Normal | 500.5 | 460.7 | 478.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 370 | 1 | 27.7 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:37 | Normal | 501.6 | 421 | 474 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 392 | 1 | 27.8 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:38 | Normal | 496.6 | 420.8 | 457.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.07 | 432 | 1 | 27.8 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:39 | Normal | 495.8 | 417.9 | 452.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 471 | 1 | 27.9 | 98717.3 | 17039 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:40 | Normal | 509.1 | 419.6 | 469.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 505 | 1 | 28 | 98717.3 | 17039 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:41 | Normal | 501.6 | 434.7 | 462.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 60.04 | 545 | 1 | 28 | 98717.3 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:42 | Normal | 503.3 | 416.4 | 483.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 561 | 1 | 28.1 | 98717.3 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:43 | Normal | 511.6 | 391.2 | 500.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.94 | 564 | 1 | 28.2 | 98717.3 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:44 | Normal | 511.5 | 399.6 | 479.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 574 | 1 | 28.2 | 98717.3 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:45 | Normal | 506.3 | 420.7 | 479.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 605 | 1 | 28.3 | 98717.3 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:46 | Normal | 504.5 | 415.6 | 466.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 623 | 1 | 28.4 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:47 | Normal | 507.3 | 421.6 | 464.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 636 | 1 | 28.4 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:48 | Normal | 522.6 | 387.3 | 470.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 634 | 1 | 28.5 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:49 | Normal | 507.6 | 456.9 | 476.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 704 | 1 | 28.6 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:50 | Normal | 510.1 | 443.6 | 496.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 133 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 719 | 1 | 28.6 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:51 | Normal | 507.3 | 428.3 | 503.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 732 | 1 | 28.7 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:52 | Normal | 501.9 | 444.4 | 503.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 751 | 1 | 28.8 | 98717.4 | 17039 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:53 | Normal | 500.5 | 467.4 | 498.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 807 | 1 | 28.8 | 98717.4 | 17039 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:54 | Normal | 495.4 | 464.8 | 508.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 860 | 1 | 28.9 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:55 | Normal | 513.6 | 480.7 | 509.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 891 | 1 | 29 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:56 | Normal | 509.4 | 487.1 | 511.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 904 | 1 | 29.1 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:57 | Normal | 515.5 | 489.9 | 510.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 912 | 1 | 29.1 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:58 | Normal | 516.6 | 484.1 | 514.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 59.98 | 59.98 | 907 | 1 | 29.2 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 07:59 | Normal | 508.6 | 475.5 | 508.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 920 | 1 | 29.3 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:00 | Normal | 515.4 | 497.7 | 490.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 59.97 | 59.94 | 918 | 1 | 29.3 | 98717.5 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:01 | Normal | 514.5 | 452.7 | 467 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 890 | 1 | 29.4 | 98717.6 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:02 | Normal | 512 | 454.9 | 457.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 883 | 1 | 29.4 | 98717.6 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:03 | Normal | 514.5 | 427.7 | 465.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 865 | 1 | 29.5 | 98717.6 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:04 | Normal | 509.5 | 426.8 | 454.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 859 | 1 | 29.6 | 98717.6 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:05 | Normal | 511 | 401.7 | 449.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 843 | 1 | 29.6 | 98717.6 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:06 | Normal | 495.5 | 444 | 470.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 900 | 1 | 29.7 | 98717.6 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:07 | Normal | 512.7 | 436.8 | 481.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 933 | 1 | 29.7 | 98717.7 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:08 | Normal | 516.8 | 471.8 | 504.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 991 | 1 | 29.8 | 98717.7 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:09 | Normal | 506.5 | 472.7 | 513 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1007 | 1 | 29.9 | 98717.7 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:10 | Normal | 503.1 | 466.7 | 507.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 996 | 1 | 29.9 | 98717.7 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:11 | Normal | 516.6 | 488.8 | 492.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 983 | 1 | 30 | 98717.7 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:12 | Normal | 510.8 | 460.6 | 515.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 954 | 1 | 30.1 | 98717.7 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:13 | Normal | 515.4 | 457.9 | 504.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 59.99 | 950 | 1 | 30.1 | 98717.8 | 17039 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:14 | Normal | 514.5 | 460.2 | 489.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 942 | 1 | 30.2 | 98717.8 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:15 | Normal | 519.5 | 470.8 | 511.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 972 | 1 | 30.2 | 98717.8 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:16 | Normal | 507.8 | 474.8 | 517.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 1022 | 1 | 30.3 | 98717.8 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:18 | Normal | 510 | 492.8 | 522.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1066 | 1 | 30.4 | 98717.8 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:19 | Normal | 515.2 | 469.8 | 509.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1125 | 1 | 30.4 | 98717.8 | 17039 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:20 | Normal | 507.7 | 479 | 512.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 1164 | 1 | 30.5 | 98717.9 | 17039 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:21 | Normal | 509.8 | 491.6 | 520.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1188 | 1 | 30.5 | 98717.9 | 17039 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:22 | Normal | 512 | 504.6 | 514.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 1219 | 1 | 30.6 | 98717.9 | 17039 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:23 | Normal | 519.1 | 504.3 | 514.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1233 | 1 | 30.7 | 98717.9 | 17039 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:24 | Normal | 520.1 | 499 | 513.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1248 | 1 | 30.7 | 98717.9 | 17039 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:25 | Normal | 521.1 | 514 | 504.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1252 | 1 | 30.8 | 98718 | 17039 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:26 | Normal | 514.9 | 517.9 | 497.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1249 | 1 | 30.9 | 98718 | 17039 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:27 | Normal | 511.3 | 483.7 | 485.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 60.05 | 60 | 1190 | 1 | 30.9 | 98718 | 17039 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:28 | Normal | 508.1 | 470.6 | 490.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1072 | 1 | 31 | 98718 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:29 | Normal | 509 | 478.6 | 479.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1014 | 1 | 31 | 98718 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:30 | Normal | 509.4 | 464.7 | 500.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 939 | 1 | 31.1 | 98718.1 | 17039 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:31 | Normal | 504.6 | 436.8 | 495.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 862 | 1 | 31.1 | 98718.1 | 17040 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:32 | Normal | 505.1 | 422.7 | 489.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 836 | 1 | 31.2 | 98718.1 | 17040 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:32 | Normal | 513.1 | 459.7 | 499.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 846 | 1 | 31.2 | 98718.1 | 17040 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:34 | Normal | 514.5 | 461.6 | 492.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 830 | 1 | 31.3 | 98718.1 | 17040 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:35 | Normal | 506.2 | 455.5 | 488 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 819 | 1 | 31.3 | 98718.1 | 17040 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:36 | Normal | 507.2 | 431.8 | 460.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 788 | 1 | 31.4 | 98718.1 | 17040 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-04 08:40 | Normal | 504 | 404.6 | 430.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.92 | 59.98 | 696 | 1 | 31.5 | 98718.2 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 08:45 | Normal | 507.1 | 394.9 | 485 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 693 | 1 | 31.7 | 98718.3 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 08:50 | Normal | 506.2 | 425 | 474.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 748 | 1 | 31.8 | 98718.3 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 08:55 | Normal | 512 | 446.4 | 468.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 59.94 | 769 | 1 | 31.9 | 98718.4 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:00 | Normal | 505.3 | 389.8 | 475.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 678 | 1 | 32 | 98718.4 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:05 | Normal | 510.1 | 432.8 | 473.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 698 | 1 | 32.1 | 98718.5 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:10 | Normal | 507 | 432.5 | 460.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 755 | 1 | 32.2 | 98718.6 | 17040 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:15 | Normal | 511 | 448.7 | 483.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 825 | 1 | 32.2 | 98718.6 | 17040 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:20 | Normal | 512 | 443.6 | 504.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 833 | 1 | 32.3 | 98718.7 | 17040 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:25 | Normal | 505.1 | 475.7 | 510.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 995 | 1 | 32.3 | 98718.8 | 17040 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:30 | Normal | 508.1 | 500.8 | 513.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 1216 | 1 | 32.4 | 98718.9 | 17041 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:35 | Normal | 513.5 | 493.4 | 514.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.9 | 60 | 1281 | 1 | 32.5 | 98719 | 17041 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:40 | Normal | 509.1 | 491.2 | 517.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.08 | 60.07 | 59.99 | 1283 | 1 | 32.6 | 98719.1 | 17041 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:45 | Normal | 512.7 | 505.8 | 523.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 1435 | 1 | 32.7 | 98719.2 | 17041 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:50 | Normal | 511.8 | 495.8 | 529 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1377 | 1 | 30.5 | 98719.3 | 17041 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 09:55 | Normal | 512.9 | 518 | 525.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2055 | 1 | 26.8 | 98719.4 | 17041 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:00 | Normal | 514.8 | 520.6 | 527 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.08 | 60.11 | 1808 | 1 | 25.2 | 98719.6 | 17041 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:05 | Normal | 514.1 | 521.2 | 526.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1673 | 1 | 25.1 | 98719.8 | 17041 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:10 | Normal | 504.3 | 507.7 | 515.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1513 | 1 | 26.8 | 98719.9 | 17041 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:15 | Normal | 524 | 523.5 | 529.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.92 | 60.02 | 59.93 | 1874 | 1 | 25.3 | 98720 | 17041 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:20 | Normal | 524 | 527.6 | 521.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 1739 | 1 | 27.7 | 98720.2 | 17041 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:25 | Normal | 517.5 | 517.3 | 524.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1872 | 1 | 26.2 | 98720.3 | 17041 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:30 | Normal | 521.8 | 521.6 | 528.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1797 | 1 | 25.6 | 98720.5 | 17042 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:35 | Normal | 516.5 | 520.9 | 527.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2018 | 1 | 25.6 | 98720.6 | 17042 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:40 | Normal | 515.9 | 524.3 | 531 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.06 | 59.95 | 1962 | 1 | 25.7 | 98720.8 | 17042 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:45 | Normal | 523.8 | 531.3 | 528.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.14 | 59.94 | 60.02 | 2048 | 1 | 25.5 | 98721 | 17042 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:50 | Normal | 516.8 | 534.1 | 522.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.1 | 59.97 | 59.89 | 2099 | 1 | 25.5 | 98721.1 | 17042 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 10:55 | Normal | 531.7 | 524 | 527.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.4 | 133.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.14 | 60.05 | 2228 | 1 | 25.5 | 98721.3 | 17042 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:00 | Normal | 528.3 | 522.7 | 522.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.1 | 60.12 | 60.2 | 2291 | 1 | 25.6 | 98721.5 | 17042 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:05 | Normal | 521.8 | 524.3 | 529.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.06 | 60.04 | 60.11 | 2249 | 1 | 25.6 | 98721.7 | 17042 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:10 | Normal | 513.9 | 516.3 | 528.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.4 | 133 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.18 | 60.06 | 2277 | 1 | 25.4 | 98721.9 | 17042 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:15 | Normal | 515.3 | 512.1 | 524.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.4 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 1977 | 1 | 25.4 | 98722 | 17042 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:20 | Normal | 531.5 | 531.1 | 525.8 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.09 | 60 | 2450 | 1 | 25.2 | 98722.2 | 17042 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:26 | Normal | 532.1 | 526.1 | 526 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.07 | 60.02 | 59.99 | 2711 | 1 | 25.4 | 98722.4 | 17042 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:30 | Normal | 522.6 | 529 | 529.1 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 3101 | 1 | 25.6 | 98722.7 | 17043 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:35 | Normal | 523.5 | 527.8 | 531.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.8 | 133.6 | 134 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3461 | 1 | 25.9 | 98723 | 17043 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:40 | Normal | 527.3 | 520.1 | 533.2 | 4 | 1.9 | 2 | 133.9 | 133.6 | 134.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 3690 | 1 | 26.1 | 98723.3 | 17043 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:46 | Normal | 534.3 | 536.8 | 544.1 | 4.2 | 2 | 2 | 134.3 | 134 | 134.7 | 9.9 | 10 | 10 | 59.93 | 59.97 | 60.1 | 3944 | 1 | 26.4 | 98723.6 | 17043 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:50 | Normal | 538 | 536.8 | 551 | 6 | 2.8 | 2.7 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5783 | 1 | 26.8 | 98724 | 17043 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 11:55 | Normal | 533.1 | 533.8 | 552.1 | 7 | 3.3 | 3 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.9 | 60.04 | 59.98 | 6680 | 1 | 27.3 | 98724.5 | 17043 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:00 | Normal | 536.1 | 529.2 | 510.6 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 136 | 135.9 | 136.3 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7553 | 1 | 28.1 | 98725.2 | 17043 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:06 | Normal | 519.8 | 521.5 | 525.6 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.92 | 59.91 | 59.88 | 6271 | 1 | 29.1 | 98725.8 | 17043 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:10 | Normal | 515 | 509.5 | 518.3 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.04 | 59.97 | 59.96 | 4762 | 1 | 29.9 | 98726.2 | 17043 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:16 | Normal | 522 | 513.5 | 519.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 3966 | 1 | 30.3 | 98726.6 | 17043 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:20 | Normal | 515.8 | 513 | 518.6 | 4.1 | 2 | 2 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.93 | 3709 | 1 | 30.4 | 98726.9 | 17043 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:26 | Normal | 515.5 | 517.8 | 520.5 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.05 | 60.03 | 60.12 | 4384 | 1 | 30.5 | 98727.2 | 17043 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:31 | Normal | 506.5 | 503.5 | 523.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1899 | 1 | 30.4 | 98727.5 | 17044 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:36 | Normal | 501.1 | 459.8 | 487.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 842 | 1 | 32.5 | 98727.6 | 17044 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:40 | Normal | 509.3 | 502.8 | 519.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 1117 | 1 | 34.4 | 98727.7 | 17044 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:46 | Normal | 520.1 | 520.8 | 523.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 134 | 133.7 | 134.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 3127 | 1 | 29.4 | 98727.8 | 17044 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:51 | Normal | 520 | 517.6 | 529.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 6.9 | 7 | 7.1 | 60.06 | 60.18 | 60.01 | 2762 | 1 | 28.5 | 98728.1 | 17044 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 12:56 | Normal | 514.3 | 512.5 | 530.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 134 | 133.6 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2270 | 1 | 27.8 | 98728.3 | 17044 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:01 | Normal | 527.8 | 536.1 | 529.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 4030 | 1 | 27.2 | 98728.6 | 17044 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:06 | Normal | 525 | 520.6 | 530.9 | 4 | 1.9 | 2 | 134.3 | 134 | 134.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 3705 | 1 | 26.9 | 98728.9 | 17044 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:11 | Normal | 521.9 | 527.5 | 533.8 | 4.2 | 2 | 2 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60 | 59.98 | 59.96 | 3858 | 1 | 26.8 | 98729.2 | 17044 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:16 | Normal | 529 | 527.8 | 537.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.97 | 60.01 | 60.06 | 5170 | 1 | 26.9 | 98729.6 | 17044 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:21 | Normal | 523.2 | 527.9 | 541.9 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135.1 | 134.9 | 135 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5044 | 1 | 27.2 | 98730 | 17044 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:26 | Normal | 518.5 | 518.4 | 525.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 134.5 | 134 | 134.4 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4115 | 1 | 27.4 | 98730.4 | 17044 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:31 | Normal | 520.9 | 522.6 | 527.7 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.3 | 134 | 134.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.01 | 59.98 | 60.07 | 3964 | 1 | 27.1 | 98730.7 | 17045 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:36 | Normal | 526.7 | 514.1 | 526.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60 | 60.04 | 3509 | 1 | 26.9 | 98731 | 17045 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:41 | Normal | 520.9 | 513 | 535.7 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 60.07 | 59.93 | 60 | 4229 | 1 | 26.8 | 98731.3 | 17045 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:46 | Normal | 516.5 | 516.1 | 520.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 60.05 | 59.95 | 2918 | 1 | 26.7 | 98731.7 | 17045 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:51 | Normal | 509.8 | 489.6 | 517.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 59.96 | 60.07 | 1520 | 1 | 26.3 | 98731.8 | 17045 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 13:56 | Normal | 507.4 | 480.8 | 503.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 948 | 1 | 28.8 | 98731.9 | 17045 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:01 | Normal | 499.9 | 481.1 | 503.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 59.98 | 59.99 | 882 | 1 | 30.5 | 98732 | 17045 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:06 | Normal | 504.3 | 406.8 | 478.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 554 | 1 | 31.3 | 98732.1 | 17045 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:11 | Normal | 499.6 | 484.8 | 520 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1051 | 1 | 31.8 | 98732.1 | 17045 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:16 | Normal | 515.1 | 515.1 | 528 | 2.1 | 1 | 1 | 132.9 | 132.8 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1793 | 1 | 32 | 98732.3 | 17045 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:21 | Normal | 520.3 | 522.3 | 533.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1875 | 1 | 25.1 | 98732.4 | 17045 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:26 | Normal | 524.9 | 531.7 | 526 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.1 | 60.11 | 60.03 | 2077 | 1 | 24.5 | 98732.6 | 17045 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:31 | Normal | 532 | 519.6 | 535.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.18 | 60.06 | 2384 | 1 | 24.3 | 98732.8 | 17046 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:36 | Normal | 522.8 | 524.5 | 536 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 60.03 | 60.09 | 1988 | 1 | 24.3 | 98732.9 | 17046 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:41 | Normal | 522.1 | 517 | 536.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 60.02 | 59.94 | 1938 | 1 | 24.1 | 98733.1 | 17046 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:46 | Normal | 516 | 510.5 | 523.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60.02 | 59.95 | 1534 | 1 | 23.9 | 98733.3 | 17046 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:51 | Normal | 518.6 | 504.5 | 514.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1302 | 1 | 26.4 | 98733.4 | 17046 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 14:56 | Normal | 509.5 | 443.2 | 456.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.11 | 60.03 | 60.09 | 628 | 1 | 28.3 | 98733.4 | 17046 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:01 | Normal | 505.5 | 398.7 | 441.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 606 | 1 | 29.4 | 98733.5 | 17046 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:06 | Normal | 502.5 | 393.8 | 470.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 532 | 1 | 29.9 | 98733.5 | 17046 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:11 | Normal | 504.1 | 266.7 | 462.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 59.97 | 60 | 491 | 1 | 30.1 | 98733.6 | 17046 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:16 | Normal | 500 | 200 | 461.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 429 | 1 | 30.2 | 98733.6 | 17046 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:21 | Normal | 509.3 | 258 | 484 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 521 | 1 | 30.2 | 98733.7 | 17046 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:26 | Normal | 483.5 | 201 | 433.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 255 | 1 | 30.2 | 98733.7 | 17046 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:31 | Normal | 496.1 | 199.5 | 459.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 274 | 1 | 30.1 | 98733.7 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:36 | Normal | 493.6 | 204.1 | 476.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 352 | 1 | 30 | 98733.7 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:41 | Normal | 492.9 | 200 | 433.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 316 | 1 | 29.9 | 98733.8 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:46 | Normal | 487.3 | 200 | 432.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 404 | 1 | 29.9 | 98733.8 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:51 | Normal | 488.6 | 200 | 486.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 300 | 1 | 30 | 98733.8 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 15:56 | Normal | 466.7 | 203.2 | 420.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 134 | 1 | 29.9 | 98733.8 | 17047 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:01 | Normal | 490.1 | 201.1 | 421 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 149 | 1 | 29.9 | 98733.9 | 17047 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:06 | Normal | 467 | 224.1 | 409.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 192 | 1 | 29.9 | 98733.9 | 17047 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:11 | Normal | 492.6 | 200.1 | 440.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.97 | 214 | 1 | 29.8 | 98733.9 | 17047 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:16 | Normal | 493.2 | 200 | 466.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 313 | 1 | 29.7 | 98733.9 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:21 | Normal | 508.3 | 200 | 467.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 327 | 1 | 29.7 | 98733.9 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:26 | Normal | 476.1 | 199.3 | 415.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 59.98 | 240 | 1 | 29.5 | 98734 | 17047 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:31 | Normal | 471.6 | 200 | 422.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 150 | 1 | 29.4 | 98734 | 17048 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:36 | Normal | 435 | 198.3 | 447.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34 | 1 | 29.2 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:41 | Normal | 443.6 | 440.7 | 379.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 22 | 1 | 29.2 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:46 | Normal | 444.3 | 330.6 | 407.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 21 | 1 | 29 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:51 | Normal | 358 | 312.1 | 312.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8 | 1 | 28.9 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 16:56 | Normal | 425.9 | 361 | 376.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 28.9 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:01 | Normal | 361.8 | 251.2 | 326.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 28.7 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:06 | Normal | 365.9 | 359 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9 | 1 | 28.6 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:11 | Normal | 401.3 | 290.7 | 372.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 28.5 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:16 | Normal | 390.1 | 317.7 | 307.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 28.3 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:21 | Normal | 392.6 | 370.5 | 450.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 28.2 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:26 | Normal | 314.8 | 320.8 | 367.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 28 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:31 | Normal | 433.3 | 401 | 437.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 28 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:36 | Normal | 378.2 | 366.8 | 367.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 27.8 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-08-04 17:41 | Normal | 200.6 | 196.6 | 197.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 27.5 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0