## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-05 06:08 | Wait | 450.8 | 450.5 | 450.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 8.3 | 98734 | 17048 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:08 | Wait | 453.7 | 453.6 | 453.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 8.5 | 98734 | 17048 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:08 | Wait | 459.7 | 459.5 | 459.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 8.9 | 98734 | 17048 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:08 | Wait | 462.2 | 462.1 | 462.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 9.1 | 98734 | 17048 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:09 | Wait | 473.8 | 473.7 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 9.8 | 98734 | 17048 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:09 | Wait | 475.9 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 10.1 | 98734 | 17048 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:12 | Normal | 337.4 | 334.1 | 321.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 11 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:13 | Normal | 339.6 | 333.1 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 11.6 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:13 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 9.6 | 98734 | 17048 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:14 | Normal | 330.6 | 313.1 | 316.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 12.1 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:15 | Normal | 312.6 | 282.7 | 312.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 12.6 | 98734 | 17048 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-05 06:18 | Normal | 299.5 | 257.3 | 314.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 2 | 1 | 14.4 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:23 | Normal | 298 | 262 | 302.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2 | 1 | 16.1 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:28 | Normal | 482.4 | 496.8 | 524 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.88 | 59.85 | 79 | 1 | 17.8 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:33 | Normal | 501.6 | 527.6 | 481.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 132 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.92 | 59.98 | 60 | 162 | 1 | 19 | 98734 | 17049 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:38 | Normal | 504.7 | 453.8 | 449.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 331 | 1 | 19.7 | 98734 | 17049 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:43 | Normal | 505.7 | 354.9 | 441.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 401 | 1 | 20.2 | 98734.1 | 17049 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:48 | Normal | 503.6 | 200 | 455.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 406 | 1 | 20.8 | 98734.1 | 17049 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:53 | Normal | 503.6 | 200 | 477.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.89 | 59.98 | 512 | 1 | 21.3 | 98734.1 | 17049 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 06:58 | Normal | 517.3 | 378.6 | 483.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 60.07 | 59.95 | 649 | 1 | 21.8 | 98734.2 | 17049 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:03 | Normal | 517.5 | 470 | 512.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 875 | 1 | 22.4 | 98734.2 | 17049 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:08 | Normal | 520.5 | 496.9 | 512.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.6 | 132 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1029 | 1 | 22.8 | 98734.3 | 17049 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:13 | Normal | 522.6 | 515.2 | 505.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1208 | 1 | 23.3 | 98734.4 | 17049 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:18 | Normal | 529.4 | 524.1 | 517.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 1524 | 1 | 23.8 | 98734.5 | 17050 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:23 | Normal | 565.8 | 558.8 | 538.5 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 2869 | 1 | 18.8 | 98734.7 | 17050 | 0.8 | 2 | 1.8 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:28 | Normal | 532.8 | 517.4 | 537.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.94 | 60 | 2037 | 1 | 19.1 | 98734.9 | 17050 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:33 | Normal | 537.1 | 529.5 | 516.7 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 133 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.92 | 59.98 | 2132 | 1 | 19.4 | 98735 | 17050 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:38 | Normal | 529.3 | 536.6 | 526.7 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 59.92 | 59.97 | 2546 | 1 | 19.9 | 98735.2 | 17050 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:43 | Normal | 524.6 | 529.4 | 524.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 2291 | 1 | 20 | 98735.4 | 17050 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:48 | Normal | 525 | 516.1 | 528.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 2069 | 1 | 20.1 | 98735.6 | 17050 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:53 | Normal | 531.5 | 524.4 | 522.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 59.92 | 59.91 | 2252 | 1 | 20.3 | 98735.8 | 17050 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 07:58 | Normal | 534.7 | 526.1 | 542 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 60.2 | 60.01 | 3150 | 1 | 20.6 | 98736 | 17050 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:03 | Normal | 546.8 | 528.9 | 534.8 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 4091 | 1 | 21.6 | 98736.3 | 17050 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:08 | Normal | 535.8 | 527 | 531.1 | 3.8 | 2 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 3516 | 1 | 23.8 | 98736.7 | 17050 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:13 | Normal | 518.6 | 516.1 | 520.8 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3467 | 1 | 26 | 98737.1 | 17050 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:18 | Normal | 527.5 | 520.6 | 523 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.93 | 60 | 60 | 3762 | 1 | 25.6 | 98737.4 | 17051 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:23 | Normal | 533.7 | 518.4 | 529.1 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.05 | 59.94 | 3882 | 1 | 25.4 | 98737.7 | 17051 | 1.5 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:28 | Normal | 542.4 | 530.5 | 525.1 | 8.9 | 4.6 | 3.8 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.12 | 60.15 | 60.04 | 8592 | 1 | 26.1 | 98738.1 | 17051 | 3.2 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:33 | Normal | 529.5 | 523.8 | 519.7 | 7.7 | 4.5 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 60.02 | 60 | 7659 | 1 | 28.9 | 98738.7 | 17051 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:38 | Normal | 526 | 498.3 | 525.5 | 8.1 | 4.5 | 3.5 | 134 | 133.6 | 134 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 7755 | 1 | 31 | 98739.3 | 17051 | 3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:43 | Normal | 527 | 512.3 | 520.3 | 5.7 | 2.9 | 2.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 5478 | 1 | 32.1 | 98739.9 | 17051 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:48 | Normal | 506.6 | 502.7 | 520.5 | 5.2 | 2.8 | 2.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 4870 | 1 | 33.8 | 98740.6 | 17051 | 2 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:53 | Normal | 520.7 | 524.1 | 524 | 10.1 | 5.6 | 4.5 | 134.5 | 134 | 134.6 | 25 | 25.4 | 25.2 | 59.96 | 59.87 | 59.87 | 10117 | 1 | 33.7 | 98741 | 17051 | 3.8 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 08:58 | Normal | 521.8 | 510.1 | 518 | 10.8 | 6.3 | 5 | 134.8 | 134.5 | 135 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.92 | 59.97 | 60.01 | 10941 | 1 | 35.1 | 98741.7 | 17051 | 4.1 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:03 | Normal | 511.7 | 503.7 | 528.5 | 6.9 | 4 | 3.2 | 133.5 | 133.7 | 133.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 59.98 | 59.89 | 6858 | 1 | 35.7 | 98742.3 | 17051 | 2.8 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:08 | Normal | 514.5 | 514.1 | 514.1 | 10.8 | 6.1 | 5 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 26.7 | 27 | 27 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 10723 | 1 | 37 | 98743 | 17051 | 4.1 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:13 | Normal | 521.4 | 500.8 | 504.6 | 11.5 | 5.1 | 5.6 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.03 | 59.96 | 60.06 | 9721 | 1 | 37.3 | 98743.6 | 17051 | 4.8 | 6.8 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:18 | Normal | 512.3 | 507.9 | 512.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 12.8 | 13 | 13 | 60.05 | 60.06 | 60 | 5121 | 1 | 37 | 98744.1 | 17052 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:23 | Normal | 513.1 | 508.1 | 515.1 | 7.6 | 4.1 | 3.1 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 17.7 | 18 | 17.8 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 7909 | 1 | 37.2 | 98744.8 | 17052 | 3.1 | 4.5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:28 | Normal | 473 | 530.5 | 511.6 | 5.9 | 2.4 | 2.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.92 | 59.98 | 4973 | 1 | 36.2 | 98745.1 | 17052 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:33 | Normal | 513.1 | 510.8 | 520.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.87 | 59.94 | 3701 | 1 | 35 | 98745.4 | 17052 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:38 | Normal | 513.2 | 496 | 523.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 10 | 10.1 | 10 | 60 | 60.03 | 60.03 | 3947 | 1 | 34.2 | 98745.8 | 17052 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:43 | Normal | 510.8 | 504.4 | 528.8 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.16 | 59.97 | 3613 | 1 | 33.4 | 98746.1 | 17052 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:48 | Normal | 505.1 | 496.9 | 511.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.7 | 131.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1997 | 1 | 32.6 | 98746.3 | 17052 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:53 | Normal | 515.8 | 507.8 | 517.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.09 | 59.88 | 60 | 2957 | 1 | 31.9 | 98746.5 | 17052 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 09:58 | Normal | 517.3 | 512.1 | 527.1 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 2773 | 1 | 31.6 | 98746.8 | 17052 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:03 | Normal | 517.2 | 512 | 518.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132 | 131.8 | 132.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 3168 | 1 | 31.3 | 98747 | 17052 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:08 | Normal | 524.7 | 521.5 | 527 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 4456 | 1 | 31.3 | 98747.3 | 17052 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:13 | Normal | 519.1 | 514.7 | 525.9 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 132.2 | 132 | 132.5 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 4286 | 1 | 31.2 | 98747.7 | 17052 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:18 | Normal | 523.6 | 513.9 | 520.8 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 10.9 | 11 | 11 | 60 | 60 | 59.98 | 4321 | 1 | 31.1 | 98748 | 17053 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:23 | Normal | 519 | 511.8 | 510.5 | 6.3 | 3 | 3 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 59.94 | 59.98 | 5935 | 1 | 31.2 | 98748.4 | 17053 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:28 | Normal | 506.6 | 517.8 | 529.1 | 9.1 | 4.4 | 3.9 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.13 | 60.07 | 8415 | 1 | 31.7 | 98749.1 | 17053 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:33 | Normal | 511.6 | 512.2 | 527.5 | 8 | 3.8 | 3.3 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7376 | 1 | 32.7 | 98749.7 | 17053 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:38 | Normal | 507 | 504.8 | 499 | 8.1 | 3.9 | 3.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7452 | 1 | 33.8 | 98750.5 | 17053 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:43 | Normal | 488.8 | 512 | 497 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.89 | 59.96 | 59.96 | 9709 | 1 | 34.8 | 98751.1 | 17053 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:48 | Normal | 495.9 | 497.4 | 491.9 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 59.99 | 60 | 4780 | 1 | 35.8 | 98751.7 | 17053 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:53 | Normal | 494.5 | 495.3 | 507.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 132 | 132.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 3067 | 1 | 36 | 98752 | 17053 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 10:58 | Normal | 500.2 | 502.1 | 512.7 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 3089 | 1 | 35.6 | 98752.3 | 17053 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:03 | Normal | 512.8 | 500.6 | 510.4 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132 | 132 | 132.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 3562 | 1 | 35.1 | 98752.5 | 17053 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:08 | Normal | 518.1 | 510.4 | 524.6 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 5711 | 1 | 34.9 | 98752.9 | 17053 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:13 | Normal | 510.4 | 507.8 | 524.5 | 5.7 | 2.7 | 2.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60 | 59.95 | 59.96 | 5217 | 1 | 34.8 | 98753.4 | 17053 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:18 | Normal | 507.2 | 504.4 | 524.2 | 7.9 | 3.8 | 3.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 7349 | 1 | 35 | 98754 | 17054 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:23 | Normal | 502.5 | 501.1 | 518.1 | 4.7 | 2.2 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 4133 | 1 | 35.4 | 98754.5 | 17054 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:28 | Normal | 520.5 | 515.9 | 496.7 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60 | 59.91 | 6475 | 1 | 35 | 98754.9 | 17054 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:33 | Normal | 505 | 508.6 | 512.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 5513 | 1 | 35 | 98755.4 | 17054 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:38 | Normal | 511.9 | 511.3 | 528.6 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.6 | 133.6 | 134 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6781 | 1 | 34.9 | 98755.9 | 17054 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:43 | Normal | 507.7 | 503.8 | 520.3 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5093 | 1 | 34.9 | 98756.4 | 17054 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:48 | Normal | 502.3 | 511.3 | 521.1 | 6.6 | 3.1 | 3 | 133.4 | 133.4 | 133.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.05 | 59.99 | 60.07 | 6049 | 1 | 35 | 98756.9 | 17054 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:53 | Normal | 509.6 | 510.8 | 525.4 | 6.7 | 3.2 | 3 | 133.7 | 133.4 | 134 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60 | 59.94 | 60.04 | 6209 | 1 | 35.1 | 98757.4 | 17054 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 11:58 | Normal | 501.8 | 502 | 518.5 | 4.2 | 2 | 2 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 3687 | 1 | 35.1 | 98757.8 | 17054 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:03 | Normal | 503.5 | 492.6 | 506.1 | 4 | 1.9 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 3528 | 1 | 34.9 | 98758.1 | 17054 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:08 | Normal | 514.3 | 518.8 | 500.6 | 7.2 | 3.4 | 3.5 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6826 | 1 | 34.5 | 98758.5 | 17054 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:13 | Normal | 501.3 | 502.8 | 497.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4500 | 1 | 34.7 | 98759 | 17054 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:18 | Normal | 496.2 | 498.6 | 503 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2118 | 1 | 34.6 | 98759.3 | 17055 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:23 | Normal | 507.6 | 501 | 506.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.1 | 132 | 132.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 2459 | 1 | 34.1 | 98759.5 | 17055 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:28 | Normal | 511.6 | 510.3 | 513.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 3129 | 1 | 33.4 | 98759.7 | 17055 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:33 | Normal | 518.3 | 513.4 | 522 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 3568 | 1 | 32.8 | 98760 | 17055 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:38 | Normal | 516.7 | 523.2 | 521.9 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 4851 | 1 | 32.3 | 98760.3 | 17055 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:43 | Normal | 520.2 | 519.7 | 523.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 5146 | 1 | 32 | 98760.7 | 17055 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:48 | Normal | 514.6 | 506.8 | 526.6 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 5527 | 1 | 32 | 98761.2 | 17055 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:53 | Normal | 510.3 | 510.5 | 526.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.02 | 60.09 | 60.07 | 4719 | 1 | 32 | 98761.6 | 17055 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 12:58 | Normal | 501.6 | 502.1 | 517.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 2956 | 1 | 32 | 98762 | 17055 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:03 | Normal | 506.6 | 501.3 | 503.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 2567 | 1 | 31.6 | 98762.2 | 17055 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:08 | Normal | 499.7 | 502 | 514.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.95 | 59.88 | 2127 | 1 | 31.1 | 98762.4 | 17055 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:13 | Normal | 504.5 | 515.9 | 522.1 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.95 | 59.99 | 2927 | 1 | 30.8 | 98762.6 | 17055 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:18 | Normal | 529 | 515.1 | 544.8 | 6.1 | 3 | 2.6 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 59.81 | 59.97 | 5790 | 1 | 30.6 | 98762.9 | 17056 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:23 | Normal | 517.4 | 518.1 | 521.2 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 7103 | 1 | 30.9 | 98763.5 | 17056 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:28 | Normal | 510.3 | 512.3 | 538.8 | 6.7 | 3.1 | 2.7 | 134 | 133.8 | 134.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.14 | 59.96 | 59.98 | 6063 | 1 | 31.5 | 98764.1 | 17056 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:33 | Normal | 502.1 | 504.1 | 522.5 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60.06 | 60.04 | 59.98 | 5100 | 1 | 31.9 | 98764.6 | 17056 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:38 | Normal | 506.1 | 513.6 | 530.6 | 5 | 2.3 | 2.1 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 4441 | 1 | 32 | 98765 | 17056 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:43 | Normal | 507.5 | 514.5 | 530.5 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 4172 | 1 | 31.8 | 98765.3 | 17056 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:48 | Normal | 516.3 | 503.6 | 551.1 | 5.1 | 2.4 | 1.8 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 4380 | 1 | 31.6 | 98765.7 | 17056 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:53 | Normal | 523.5 | 510.2 | 569.8 | 11.4 | 4.9 | 1.3 | 133.1 | 133.4 | 133.5 | 21.7 | 21.9 | 22 | 59.69 | 59.95 | 60.06 | 8282 | 1 | 32 | 98766.1 | 17056 | 5.3 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 13:58 | Normal | 510.2 | 495.5 | 568.5 | 11 | 5.3 | 1.3 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.84 | 60.12 | 59.98 | 8424 | 1 | 32.7 | 98766.8 | 17056 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:03 | Normal | 499.8 | 486.2 | 524.8 | 12.5 | 6 | 2.3 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9806 | 1 | 33.6 | 98767.5 | 17056 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:08 | Normal | 488.8 | 494.6 | 505.5 | 4.7 | 2.1 | 2 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 10 | 10 | 10 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3918 | 1 | 34.6 | 98768.1 | 17056 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:13 | Normal | 495 | 505.6 | 514.3 | 4.6 | 2.1 | 2 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 10 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3981 | 1 | 35 | 98768.5 | 17056 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:18 | Normal | 492.6 | 499.2 | 509.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 2746 | 1 | 34.9 | 98768.7 | 17057 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:23 | Normal | 509.2 | 499.8 | 523.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.1 | 132 | 132.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 3207 | 1 | 34.1 | 98769 | 17057 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:28 | Normal | 508.6 | 511 | 531.6 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3444 | 1 | 33.5 | 98769.3 | 17057 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:33 | Normal | 509.9 | 518.4 | 529.4 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 132 | 132 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3368 | 1 | 33.2 | 98769.6 | 17057 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:38 | Normal | 516.5 | 514.8 | 528.2 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132 | 131.9 | 132.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 3703 | 1 | 33.2 | 98769.9 | 17057 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:43 | Normal | 514.2 | 489.7 | 520.4 | 4.1 | 2 | 1.8 | 132 | 131.6 | 132.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.93 | 59.89 | 3594 | 1 | 33 | 98770.2 | 17057 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:48 | Normal | 523.6 | 500.1 | 551.4 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.85 | 60.09 | 59.97 | 7087 | 1 | 33.1 | 98770.6 | 17057 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:53 | Normal | 518 | 501.1 | 548 | 8.5 | 4 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 16.6 | 17 | 16.9 | 60.03 | 60.23 | 60 | 6689 | 1 | 33.5 | 98771.2 | 17057 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 14:58 | Normal | 498.5 | 488.5 | 513.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2131 | 1 | 33.4 | 98771.5 | 17057 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:03 | Normal | 510 | 498.8 | 533.3 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 5 | 5.1 | 5 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 1919 | 1 | 32.7 | 98771.7 | 17057 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:08 | Normal | 511.8 | 502.8 | 542.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.01 | 60.14 | 2497 | 1 | 32.2 | 98771.9 | 17057 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:13 | Normal | 481.3 | 515.6 | 554.8 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2769 | 1 | 31.8 | 98772.1 | 17057 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:18 | Normal | 523.3 | 473.6 | 561.4 | 6.8 | 3.3 | 1.6 | 133 | 132.5 | 133 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.02 | 59.92 | 59.94 | 5587 | 1 | 31.9 | 98772.5 | 17058 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:23 | Normal | 505.3 | 485.1 | 529.5 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.08 | 59.99 | 2621 | 1 | 31.8 | 98772.8 | 17058 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:28 | Normal | 501.8 | 468.6 | 523.1 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 2232 | 1 | 31.8 | 98773 | 17058 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:33 | Normal | 503.9 | 497.9 | 512.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 1905 | 1 | 31.7 | 98773.2 | 17058 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:38 | Normal | 506.3 | 497.1 | 515.7 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 59.99 | 59.98 | 1729 | 1 | 31.3 | 98773.3 | 17058 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:43 | Normal | 498.8 | 475.6 | 510.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.9 | 130.8 | 131.3 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 1103 | 1 | 33 | 98773.5 | 17058 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:48 | Normal | 502.9 | 476.1 | 500.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1278 | 1 | 35 | 98773.6 | 17058 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:53 | Normal | 510.6 | 509 | 526.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 59.96 | 1493 | 1 | 34.9 | 98773.7 | 17058 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 15:58 | Normal | 508.1 | 478.5 | 505.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1171 | 1 | 36.1 | 98773.8 | 17058 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:03 | Normal | 506.7 | 486.5 | 476.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1342 | 1 | 36.6 | 98773.9 | 17058 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:08 | Normal | 507.8 | 496.2 | 500.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 1368 | 1 | 36.7 | 98774 | 17058 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:13 | Normal | 506.9 | 451.9 | 447.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 131 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1028 | 1 | 36.7 | 98774.1 | 17058 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:18 | Normal | 495.8 | 368.7 | 446.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.96 | 636 | 1 | 36.5 | 98774.2 | 17059 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:23 | Normal | 505.6 | 389.6 | 416.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 439 | 1 | 36.3 | 98774.2 | 17059 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:28 | Normal | 509.6 | 238.6 | 413.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 464 | 1 | 36 | 98774.3 | 17059 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:33 | Normal | 504.6 | 216 | 374.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 438 | 1 | 35.7 | 98774.3 | 17059 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:38 | Normal | 513 | 200 | 371.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 478 | 1 | 35.5 | 98774.3 | 17059 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:43 | Normal | 503.6 | 199.3 | 366.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 132 | 131.4 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 299 | 1 | 35.4 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:48 | Normal | 488.1 | 201.1 | 310.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 184 | 1 | 35.2 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:53 | Normal | 468.2 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 126 | 1 | 35 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 16:58 | Normal | 468 | 200 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 87 | 1 | 34.8 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:03 | Normal | 466.3 | 200 | 200.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 65 | 1 | 34.6 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:08 | Normal | 439.8 | 201.6 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 42 | 1 | 34.4 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:13 | Normal | 453.4 | 524.8 | 213.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.99 | 60.07 | 60 | 0 | 1 | 34.3 | 98774.4 | 17059 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:18 | Normal | 452.4 | 373 | 454.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 34.1 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:23 | Normal | 327.4 | 276.9 | 322 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 33.8 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:28 | Normal | 327.4 | 275.4 | 275.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 33.5 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:33 | Normal | 422.8 | 348.5 | 370.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:38 | Normal | 418.5 | 387.6 | 397.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.2 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:43 | Normal | 316.4 | 313.5 | 332.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 32.8 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-05 17:48 | Normal | 193 | 187.4 | 199.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 32.5 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0