## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-06 05:58 | Wait | 455.8 | 455.7 | 455.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.8 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 7.3 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:58 | Wait | 459.8 | 459.8 | 459.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 8.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:58 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 7.9 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:58 | Wait | 470.6 | 470.6 | 470.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 8.1 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:59 | Wait | 446.5 | 446.3 | 446.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 8.7 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:59 | Wait | 462 | 461.8 | 461.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 8.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:59 | Normal | 342 | 321.4 | 318.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 0 | 1 | 9 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 05:59 | Normal | 333 | 325.4 | 299.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 9.2 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:03 | Normal | 472.1 | 512.3 | 438.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 11.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:04 | Normal | 448.1 | 499.7 | 417 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 0 | 1 | 12 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:05 | Normal | 427.5 | 486.4 | 406.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 12.5 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:06 | Normal | 419.5 | 479.3 | 410.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 0 | 1 | 13 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:07 | Normal | 378 | 446.1 | 384 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 3 | 1 | 13.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:08 | Normal | 503.3 | 451.4 | 401 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 13.9 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:09 | Normal | 469.9 | 423.3 | 369.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8 | 1 | 14.3 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:10 | Normal | 444.2 | 402.4 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 16 | 1 | 14.7 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:11 | Normal | 449.3 | 385.6 | 320.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 20 | 1 | 15 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:12 | Normal | 469.2 | 377.4 | 358.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 15.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:13 | Normal | 486 | 411.7 | 509 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60 | 59.98 | 60.03 | 21 | 1 | 15.8 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:14 | Normal | 462 | 455.3 | 505.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 36 | 1 | 16.2 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:15 | Normal | 458.1 | 467.8 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 62 | 1 | 16.5 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:16 | Normal | 459.5 | 433.4 | 404.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.3 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 68 | 1 | 16.7 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:17 | Normal | 453.4 | 418.3 | 425.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 60 | 78 | 1 | 17 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:18 | Normal | 470.4 | 441.3 | 533.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.97 | 60.04 | 59.94 | 46 | 1 | 17.3 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:19 | Normal | 461.2 | 500.8 | 479.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 90 | 1 | 17.6 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:20 | Normal | 465 | 481.5 | 418.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 0.8 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60 | 102 | 1 | 17.8 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:21 | Normal | 480 | 484.1 | 413.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 0.8 | 1 | 1 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 113 | 1 | 18 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:22 | Normal | 475.1 | 477.2 | 405.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.12 | 122 | 1 | 18.2 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:23 | Normal | 499.2 | 465.3 | 492.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 131 | 1 | 18.5 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:24 | Normal | 482.8 | 495 | 489.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 143 | 1 | 18.7 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:25 | Normal | 501.1 | 497.3 | 503.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 149 | 1 | 19 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:26 | Normal | 509 | 514 | 510 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 144 | 1 | 19.1 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:27 | Normal | 514.3 | 508.5 | 504.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 162 | 1 | 19.2 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:28 | Normal | 498 | 504.1 | 500.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 177 | 1 | 19.4 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:30 | Normal | 510.1 | 507.5 | 491.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.91 | 59.96 | 60 | 187 | 1 | 19.5 | 98774.4 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:31 | Normal | 506.1 | 491.4 | 508.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 191 | 1 | 19.6 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:32 | Normal | 503.8 | 501.4 | 492.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.5 | 0.8 | 1 | 1 | 59.91 | 59.93 | 59.87 | 207 | 1 | 19.7 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:33 | Normal | 514.3 | 517.4 | 507.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 211 | 1 | 19.8 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:34 | Normal | 520.1 | 513.4 | 503.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 219 | 1 | 19.9 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:35 | Normal | 522.8 | 509.2 | 491.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.11 | 60.02 | 60 | 227 | 1 | 20 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:36 | Normal | 513.8 | 501.3 | 472.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.87 | 237 | 1 | 20.1 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:37 | Normal | 524.7 | 505.3 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.86 | 59.97 | 241 | 1 | 20.2 | 98774.5 | 17060 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:38 | Normal | 524.9 | 505.3 | 473.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 245 | 1 | 20.3 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:39 | Normal | 509.4 | 499.2 | 456.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.89 | 258 | 1 | 20.4 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:40 | Normal | 522.9 | 510.2 | 458.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 264 | 1 | 20.5 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:41 | Normal | 517.9 | 507.5 | 464.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.03 | 272 | 1 | 20.6 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:42 | Normal | 518 | 510.4 | 456.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 282 | 1 | 20.7 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:43 | Normal | 519.2 | 484.4 | 462.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.13 | 60.03 | 285 | 1 | 20.8 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:44 | Normal | 532.1 | 451 | 420.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 278 | 1 | 20.9 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:45 | Normal | 523.9 | 465.5 | 390.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 286 | 1 | 21 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:46 | Normal | 522 | 460.5 | 391.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.09 | 60.09 | 296 | 1 | 21.1 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:47 | Normal | 527.8 | 413.1 | 409.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.03 | 295 | 1 | 21.2 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:48 | Normal | 531.8 | 361.1 | 403.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 291 | 1 | 21.2 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:49 | Normal | 530 | 366 | 400.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 300 | 1 | 21.3 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:50 | Normal | 539.5 | 367 | 417.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 304 | 1 | 21.4 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:51 | Normal | 542.1 | 373.1 | 436.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.01 | 60.04 | 310 | 1 | 21.5 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:52 | Normal | 525.6 | 366.6 | 434 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 329 | 1 | 21.6 | 98774.5 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:53 | Normal | 529.7 | 355.5 | 410.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 324 | 1 | 21.7 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:54 | Normal | 528.8 | 356.3 | 409.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 336 | 1 | 21.8 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:55 | Normal | 538.8 | 320 | 416.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 338 | 1 | 21.9 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:56 | Normal | 527.9 | 295.2 | 418.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 369 | 1 | 21.9 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:57 | Normal | 531.8 | 300.3 | 474.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 414 | 1 | 22 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:58 | Normal | 541 | 350.2 | 493.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 454 | 1 | 22.1 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 06:59 | Normal | 545.6 | 366.7 | 503.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 490 | 1 | 22.2 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:00 | Normal | 553 | 428 | 510.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 534 | 1 | 22.4 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:01 | Normal | 556.7 | 466.3 | 497.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 591 | 1 | 22.5 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:02 | Normal | 559.8 | 507.4 | 482.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 630 | 1 | 22.6 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:03 | Normal | 563.5 | 552.6 | 496.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 693 | 1 | 22.7 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:04 | Normal | 562.2 | 548.3 | 492.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 723 | 1 | 22.8 | 98774.6 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:05 | Normal | 561.5 | 523.3 | 476.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 750 | 1 | 22.9 | 98774.7 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:06 | Normal | 564.8 | 515.5 | 490.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 785 | 1 | 23 | 98774.7 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:07 | Normal | 563.6 | 523.5 | 506 | 0.8 | 1 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.9 | 59.96 | 816 | 1 | 23.1 | 98774.7 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:08 | Normal | 570.2 | 520.6 | 511.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.9 | 59.98 | 832 | 1 | 23.2 | 98774.7 | 17061 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:09 | Normal | 572.4 | 536.3 | 526.6 | 1 | 1 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 897 | 1 | 23.3 | 98774.7 | 17061 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:10 | Normal | 565.3 | 537.8 | 510.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 59.99 | 936 | 1 | 23.4 | 98774.7 | 17061 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:11 | Normal | 567.6 | 551.4 | 516.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 983 | 1 | 23.5 | 98774.7 | 17061 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:12 | Normal | 572.5 | 550.1 | 512.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 988 | 1 | 23.7 | 98774.8 | 17061 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:13 | Normal | 568.6 | 552.4 | 533.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1026 | 1 | 23.8 | 98774.8 | 17061 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:15 | Normal | 561 | 572.6 | 543.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 59.94 | 60.02 | 1059 | 1 | 24 | 98774.8 | 17061 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:16 | Normal | 571 | 567.3 | 523.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 1088 | 1 | 24.1 | 98774.8 | 17061 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:17 | Normal | 566.6 | 562.5 | 528.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 60.02 | 60 | 1119 | 1 | 24.3 | 98774.8 | 17061 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:18 | Normal | 552.3 | 564.8 | 514.7 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.88 | 59.95 | 59.95 | 1164 | 1 | 24.5 | 98774.9 | 17061 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:19 | Normal | 553.9 | 558.5 | 508.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1181 | 1 | 24.6 | 98774.9 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:20 | Normal | 559.5 | 556.5 | 491.5 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 1165 | 1 | 24.8 | 98774.9 | 17061 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:21 | Normal | 572.4 | 569.5 | 473.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 1186 | 1 | 25 | 98774.9 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:22 | Normal | 560 | 568.6 | 493.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 1225 | 1 | 25.1 | 98774.9 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:23 | Normal | 561.1 | 566.5 | 501.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1246 | 1 | 25.3 | 98775 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:24 | Normal | 559 | 569.6 | 507.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 132.1 | 131.5 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.16 | 60.05 | 1255 | 1 | 25.5 | 98775 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:25 | Normal | 557.9 | 572.8 | 484.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1267 | 1 | 25.7 | 98775 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:26 | Normal | 576.3 | 573.3 | 486.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1269 | 1 | 25.8 | 98775 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:27 | Normal | 575.3 | 573.2 | 524.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.09 | 59.99 | 1300 | 1 | 26 | 98775 | 17061 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:28 | Normal | 575 | 570.9 | 518.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1318 | 1 | 26.2 | 98775.1 | 17061 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:29 | Normal | 542.6 | 569.8 | 520.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1374 | 1 | 26.4 | 98775.1 | 17061 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:30 | Normal | 572.4 | 569.4 | 526.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1458 | 1 | 26.6 | 98775.1 | 17061 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:31 | Normal | 566.1 | 572.5 | 519.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1540 | 1 | 26.9 | 98775.1 | 17061 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:32 | Normal | 556 | 567.5 | 496.8 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1570 | 1 | 27.2 | 98775.2 | 17061 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:33 | Normal | 577.3 | 570.5 | 499.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1638 | 1 | 27.5 | 98775.2 | 17061 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:34 | Normal | 561 | 575.8 | 504.6 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.93 | 60.03 | 1675 | 1 | 24.8 | 98775.2 | 17061 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:35 | Normal | 546.1 | 490.6 | 514.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 2039 | 1 | 23.9 | 98775.2 | 17061 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:36 | Normal | 568.1 | 511.1 | 495.9 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 2076 | 1 | 23.8 | 98775.3 | 17061 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:37 | Normal | 576 | 505.5 | 520.9 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2093 | 1 | 24.1 | 98775.3 | 17062 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:38 | Normal | 577.8 | 518.1 | 509.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2171 | 1 | 24.4 | 98775.4 | 17062 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:40 | Normal | 577.8 | 511.6 | 516.6 | 2 | 2.4 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.1 | 2246 | 1 | 24.8 | 98775.4 | 17062 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:40 | Normal | 552.2 | 515 | 537.6 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.07 | 60.07 | 59.98 | 2299 | 1 | 25 | 98775.4 | 17062 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:42 | Normal | 561 | 530.3 | 540.6 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60.15 | 60.07 | 2403 | 1 | 25.4 | 98775.5 | 17062 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:42 | Normal | 561.5 | 537.2 | 549.3 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.06 | 59.87 | 59.97 | 2435 | 1 | 25.5 | 98775.5 | 17062 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:43 | Normal | 565.2 | 534.1 | 546.1 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.94 | 60.17 | 60.06 | 2486 | 1 | 25.7 | 98775.5 | 17062 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:43 | Normal | 570.8 | 526.3 | 550.6 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60 | 60.06 | 2592 | 1 | 25.9 | 98775.6 | 17062 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:44 | Normal | 572.8 | 536.6 | 547.6 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2674 | 1 | 26.1 | 98775.6 | 17062 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:45 | Normal | 563.6 | 532.8 | 554.4 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2806 | 1 | 26.4 | 98775.7 | 17062 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:46 | Normal | 560.3 | 536.8 | 565.6 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60 | 59.96 | 2896 | 1 | 26.7 | 98775.7 | 17062 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:48 | Normal | 543.5 | 523.7 | 562 | 3 | 2.6 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 133 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.06 | 59.99 | 60.05 | 2982 | 1 | 27.1 | 98775.8 | 17062 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:49 | Normal | 554.7 | 529 | 552.5 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.12 | 60.04 | 3040 | 1 | 27.4 | 98775.8 | 17062 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:50 | Normal | 544.6 | 526.1 | 539.7 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.94 | 60.01 | 59.95 | 3169 | 1 | 27.7 | 98775.9 | 17062 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:51 | Normal | 537.1 | 533.5 | 545.4 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 133 | 132.6 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.1 | 59.88 | 59.93 | 3215 | 1 | 28 | 98775.9 | 17062 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-06 07:55 | Normal | 532.9 | 531.1 | 564.8 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 3390 | 1 | 29.3 | 98776.2 | 17062 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:00 | Normal | 527.4 | 526.4 | 542 | 3.8 | 3 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60.14 | 59.91 | 60.1 | 3556 | 1 | 30.9 | 98776.5 | 17062 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:05 | Normal | 533.4 | 530.1 | 570.1 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3724 | 1 | 32.2 | 98776.8 | 17062 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:10 | Normal | 516.9 | 532.5 | 553.9 | 5.5 | 3.3 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 4647 | 1 | 33.2 | 98777.1 | 17062 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:15 | Normal | 516.3 | 530.3 | 544.3 | 5.8 | 3.4 | 1.3 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 12.8 | 13 | 13 | 59.99 | 60.12 | 60.02 | 5104 | 1 | 34.3 | 98777.5 | 17062 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:20 | Normal | 536 | 528.1 | 561.5 | 6 | 3.5 | 1.9 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 14 | 14.4 | 14.3 | 60.11 | 60.01 | 60 | 5670 | 1 | 35 | 98778 | 17062 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:25 | Normal | 540.3 | 522.1 | 538.3 | 6.1 | 3.7 | 2.4 | 134 | 133.8 | 134.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 6077 | 1 | 35.9 | 98778.5 | 17062 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:30 | Normal | 530.2 | 518.1 | 524.5 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 15.8 | 16 | 16 | 59.97 | 59.99 | 60.09 | 6393 | 1 | 36.6 | 98779 | 17062 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:35 | Normal | 520.5 | 519.4 | 530.4 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.05 | 60.14 | 6593 | 1 | 37.5 | 98779.5 | 17062 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:40 | Normal | 527 | 513.4 | 526.5 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134 | 134 | 134.2 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.96 | 60.08 | 59.99 | 6797 | 1 | 38.5 | 98780.1 | 17063 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:45 | Normal | 528 | 511.9 | 526.1 | 7 | 4.2 | 3 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.06 | 60.07 | 60.01 | 7005 | 1 | 39.4 | 98780.7 | 17063 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:50 | Normal | 511.5 | 517.1 | 524.3 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 7158 | 1 | 39.7 | 98781.2 | 17063 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 08:55 | Normal | 524.1 | 510.5 | 518.7 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.06 | 60.03 | 60.09 | 7426 | 1 | 40.1 | 98781.9 | 17063 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:00 | Normal | 524 | 508.6 | 525 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7633 | 1 | 40.6 | 98782.5 | 17063 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:05 | Normal | 513 | 509.5 | 524.8 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60.07 | 7840 | 1 | 41.3 | 98783.1 | 17063 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:10 | Normal | 514.9 | 512.1 | 521 | 8 | 4.7 | 3.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.94 | 59.96 | 59.91 | 8040 | 1 | 41.8 | 98783.8 | 17063 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:15 | Normal | 479.5 | 497.8 | 511.9 | 9.8 | 5 | 3.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 8627 | 1 | 42.6 | 98784.5 | 17063 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:20 | Normal | 470.5 | 498.1 | 504.6 | 10.2 | 5 | 4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 8841 | 1 | 43.6 | 98785.2 | 17063 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:25 | Normal | 480.4 | 501.1 | 516.6 | 10.1 | 5.1 | 4 | 135 | 134.9 | 135 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.94 | 59.93 | 59.9 | 8996 | 1 | 44.3 | 98786 | 17063 | 4.2 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:30 | Normal | 481.3 | 497.5 | 514.2 | 10.1 | 5.1 | 4.1 | 135.1 | 135 | 135.1 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9077 | 1 | 45.1 | 98786.7 | 17063 | 4.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:35 | Normal | 483.8 | 498.6 | 505.7 | 10.1 | 5.2 | 4.3 | 135 | 135 | 135.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.96 | 60.02 | 60 | 9221 | 1 | 45.6 | 98787.5 | 17063 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:40 | Normal | 488.4 | 498.3 | 511.5 | 10.3 | 5.3 | 4.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60.02 | 60 | 9355 | 1 | 45.2 | 98788.2 | 17064 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:45 | Normal | 498 | 494.1 | 507.6 | 10.7 | 5.4 | 4.4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9813 | 1 | 44.8 | 98789 | 17064 | 4.7 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:50 | Normal | 499.4 | 497.2 | 508.6 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10185 | 1 | 43.9 | 98789.9 | 17064 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 09:55 | Normal | 497.9 | 499.5 | 501.6 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 25.6 | 25.9 | 25.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10339 | 1 | 43.4 | 98790.7 | 17064 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:00 | Normal | 491.9 | 497 | 498.6 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 25.7 | 26 | 26 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10419 | 1 | 43.7 | 98791.6 | 17064 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:05 | Normal | 495.7 | 498.3 | 499.4 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.93 | 59.94 | 60 | 10511 | 1 | 43.6 | 98792.5 | 17064 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:10 | Normal | 500.2 | 497.1 | 508.5 | 11.8 | 5.7 | 4.9 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.05 | 60 | 59.98 | 10668 | 1 | 43.1 | 98793.3 | 17064 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:15 | Normal | 497.1 | 491.1 | 508.6 | 12.1 | 5.9 | 5 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10907 | 1 | 43.1 | 98794.2 | 17064 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:20 | Normal | 494.5 | 488 | 505.4 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10925 | 1 | 42.8 | 98795.2 | 17064 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:25 | Normal | 493.7 | 501.2 | 501.5 | 12.2 | 5.8 | 5.1 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 11036 | 1 | 42.5 | 98796.1 | 17064 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:30 | Normal | 488.9 | 489.5 | 490.8 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 11049 | 1 | 42.8 | 98797 | 17064 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:35 | Normal | 486.5 | 488.3 | 488.3 | 12.4 | 5.8 | 5.3 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60.04 | 60.03 | 60 | 11034 | 1 | 42.4 | 98797.9 | 17064 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:40 | Normal | 492.1 | 492.4 | 500 | 12.5 | 5.8 | 5.3 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 27.6 | 28 | 28 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 11196 | 1 | 41.8 | 98798.8 | 17065 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:45 | Normal | 488.9 | 495.7 | 495.6 | 12.5 | 5.8 | 5.4 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 11225 | 1 | 42 | 98799.8 | 17065 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:50 | Normal | 494 | 474.2 | 504.5 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60 | 60.03 | 60.04 | 11407 | 1 | 41.4 | 98800.7 | 17065 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 10:55 | Normal | 496.8 | 477.1 | 498.1 | 12.7 | 6.2 | 5.6 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 11594 | 1 | 40.8 | 98801.7 | 17065 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:00 | Normal | 487 | 482.8 | 496 | 12.9 | 6.1 | 5.6 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.1 | 60.05 | 60.11 | 11552 | 1 | 41 | 98802.6 | 17065 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:05 | Normal | 494.3 | 477.3 | 500.5 | 12.6 | 6.2 | 5.6 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.07 | 60.13 | 60.05 | 11542 | 1 | 41.3 | 98803.6 | 17065 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:10 | Normal | 488.4 | 485.3 | 498.6 | 13 | 6.1 | 5.7 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 11684 | 1 | 40.7 | 98804.6 | 17065 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:15 | Normal | 490.5 | 481 | 502.6 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 11590 | 1 | 40.9 | 98805.5 | 17065 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:20 | Normal | 490.2 | 485.2 | 497.1 | 12.8 | 6.2 | 5.7 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 11637 | 1 | 41.3 | 98806.5 | 17065 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:25 | Normal | 492.3 | 498.6 | 501.5 | 12.7 | 5.9 | 5.7 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11588 | 1 | 41.3 | 98807.5 | 17065 | 5.9 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:30 | Normal | 486.3 | 489.1 | 504 | 12.9 | 6.1 | 5.6 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 59.96 | 60.04 | 11599 | 1 | 40.9 | 98808.4 | 17065 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:35 | Normal | 484.3 | 471.6 | 514 | 12.9 | 6.2 | 5.3 | 136.2 | 136 | 136.1 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 11377 | 1 | 41.2 | 98809.4 | 17065 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:40 | Normal | 484.2 | 469.3 | 515.5 | 12.9 | 6.2 | 5.1 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11248 | 1 | 41.5 | 98810.3 | 17066 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:45 | Normal | 482.6 | 472.9 | 521.6 | 12.8 | 6.1 | 4.9 | 136.1 | 136 | 136.2 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 11084 | 1 | 41.4 | 98811.3 | 17066 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:50 | Normal | 485 | 465.3 | 534.1 | 12.8 | 6.2 | 4.4 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60 | 59.99 | 59.96 | 10902 | 1 | 41.2 | 98812.2 | 17066 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 11:55 | Normal | 487.4 | 465.2 | 475.5 | 12.7 | 6.2 | 6 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 60.11 | 60.1 | 60.05 | 11434 | 1 | 41 | 98813.1 | 17066 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:00 | Normal | 487.9 | 469.9 | 480.5 | 12.6 | 6.1 | 5.9 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 11419 | 1 | 41.2 | 98814.1 | 17066 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:05 | Normal | 489 | 467.4 | 479.6 | 12.6 | 6.1 | 5.9 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60 | 60 | 11382 | 1 | 41.6 | 98815 | 17066 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:10 | Normal | 483.8 | 465.1 | 474.5 | 12.6 | 6.1 | 6 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11285 | 1 | 41.6 | 98816 | 17066 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:15 | Normal | 489.4 | 479.3 | 472.5 | 12.4 | 6 | 6 | 136 | 136 | 136.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 11269 | 1 | 41.5 | 98816.9 | 17066 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:20 | Normal | 482.5 | 494.3 | 473.8 | 12.5 | 5.6 | 5.9 | 136.1 | 136 | 136.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 11092 | 1 | 42 | 98817.8 | 17066 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:25 | Normal | 488.7 | 496.6 | 484.5 | 12.1 | 5.5 | 5.6 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.04 | 60 | 60 | 10941 | 1 | 41.9 | 98818.8 | 17066 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:30 | Normal | 488 | 502.3 | 493.7 | 12.1 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136 | 136.3 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10766 | 1 | 41.6 | 98819.7 | 17066 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:35 | Normal | 489.1 | 480.6 | 492.8 | 12 | 5.5 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 60.05 | 60 | 60.02 | 10557 | 1 | 41.8 | 98820.5 | 17066 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:40 | Normal | 485.1 | 501.5 | 456 | 12 | 5.2 | 5.8 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 10565 | 1 | 42.1 | 98821.4 | 17067 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:45 | Normal | 479.8 | 454.2 | 457.4 | 11.9 | 5.7 | 5.8 | 136.2 | 135.9 | 136.1 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10467 | 1 | 42.1 | 98822.3 | 17067 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:50 | Normal | 479.1 | 452.5 | 462.6 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 10309 | 1 | 42.3 | 98823.2 | 17067 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 12:55 | Normal | 483 | 472.8 | 468.2 | 11.5 | 5.4 | 5.2 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 10151 | 1 | 42.3 | 98824 | 17067 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:00 | Normal | 481.2 | 496.7 | 481.1 | 11.5 | 4.9 | 4.8 | 135.7 | 135.7 | 136.1 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 9819 | 1 | 41.9 | 98824.9 | 17067 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:05 | Normal | 489 | 491.6 | 443.3 | 11.1 | 4.8 | 5.6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9861 | 1 | 42.2 | 98825.7 | 17067 | 5.1 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:10 | Normal | 482.3 | 465.5 | 447.1 | 11.1 | 5.2 | 5.5 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 9821 | 1 | 41.8 | 98826.5 | 17067 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:15 | Normal | 487.1 | 460.2 | 447.5 | 10.9 | 5.2 | 5.5 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 9694 | 1 | 41.7 | 98827.3 | 17067 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:20 | Normal | 485.8 | 454.8 | 446.5 | 10.7 | 5.1 | 5.4 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9523 | 1 | 41.9 | 98828.1 | 17067 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:25 | Normal | 484 | 466.5 | 440.9 | 10.6 | 5 | 5.4 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 9405 | 1 | 42.1 | 98828.9 | 17067 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:30 | Normal | 488.9 | 466 | 448.7 | 10.3 | 5 | 5.3 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 60 | 60.04 | 9357 | 1 | 41.7 | 98829.7 | 17067 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:35 | Normal | 465.8 | 454.7 | 424 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1535 | 1 | 41.4 | 98830.4 | 17067 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:40 | Normal | 494.6 | 481.5 | 430.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2197 | 1 | 41.2 | 98830.9 | 17068 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:45 | Normal | 475.7 | 460.3 | 428.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 1870 | 1 | 41.1 | 98831.3 | 17068 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:50 | Normal | 497.4 | 487.5 | 450.3 | 10.7 | 5.1 | 5.3 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 9759 | 1 | 40.9 | 98832 | 17068 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 13:55 | Normal | 496.3 | 482.8 | 428.1 | 11 | 5.3 | 5.7 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 24.7 | 25 | 24.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 10002 | 1 | 41.3 | 98832.7 | 17068 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:00 | Normal | 493.8 | 481.4 | 423.5 | 10.6 | 4.8 | 5.3 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 9572 | 1 | 42 | 98833.5 | 17068 | 4.8 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:05 | Normal | 487.4 | 438.8 | 405.6 | 9.1 | 4 | 4.7 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60 | 60.01 | 8314 | 1 | 41.8 | 98834.1 | 17068 | 4 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:10 | Normal | 496.9 | 486.8 | 428.3 | 11.5 | 5.5 | 6 | 135 | 135 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10492 | 1 | 41.5 | 98834.5 | 17068 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:15 | Normal | 498.3 | 486.8 | 427.8 | 10.3 | 5 | 5.5 | 134.8 | 134.4 | 135 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9481 | 1 | 41.4 | 98835.2 | 17068 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:20 | Normal | 480.5 | 453.2 | 403 | 3.8 | 1.8 | 2 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 3068 | 1 | 41.8 | 98835.9 | 17068 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:25 | Normal | 488.3 | 477.9 | 513.2 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 5008 | 1 | 41.7 | 98836.2 | 17068 | 3 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:30 | Normal | 500.8 | 486.6 | 537.5 | 7.3 | 3.1 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 14 | 14.3 | 14.1 | 60.12 | 60.09 | 60.05 | 6025 | 1 | 41.7 | 98836.6 | 17068 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:35 | Normal | 482.8 | 480.8 | 514.3 | 4.4 | 2 | 1.7 | 133.1 | 133 | 133.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 3544 | 1 | 41.4 | 98836.9 | 17068 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:40 | Normal | 483 | 470.8 | 509.4 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 3029 | 1 | 41.5 | 98837.4 | 17069 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:45 | Normal | 480.4 | 472.6 | 515.9 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 2470 | 1 | 40.9 | 98837.7 | 17069 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:50 | Normal | 485.6 | 479.6 | 524.1 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.9 | 59.99 | 59.96 | 2457 | 1 | 40.3 | 98837.9 | 17069 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 14:55 | Normal | 514.8 | 420.2 | 520.8 | 6.8 | 3.3 | 1.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5133 | 1 | 40 | 98838.3 | 17069 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:00 | Normal | 502.4 | 493.1 | 516 | 6.3 | 2.6 | 1.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 11.8 | 12 | 12.1 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 4917 | 1 | 40 | 98838.7 | 17069 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:05 | Normal | 491.7 | 464.8 | 521.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.9 | 59.97 | 59.98 | 2371 | 1 | 39.7 | 98839 | 17069 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:10 | Normal | 483.7 | 460.5 | 511.5 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 3026 | 1 | 39.2 | 98839.2 | 17069 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:15 | Normal | 507.5 | 465.5 | 522.3 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.93 | 59.93 | 59.88 | 4375 | 1 | 39 | 98839.5 | 17069 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:20 | Normal | 509.1 | 465.9 | 521.3 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 4423 | 1 | 39 | 98839.9 | 17069 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:25 | Normal | 508.2 | 465.5 | 546.8 | 5.1 | 2.4 | 0.9 | 134 | 133.5 | 134 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 3815 | 1 | 39 | 98840.2 | 17069 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:30 | Normal | 506.5 | 466.9 | 554 | 5 | 2.3 | 0.9 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 60.14 | 59.97 | 3623 | 1 | 38.6 | 98840.5 | 17069 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:35 | Normal | 497 | 460.1 | 515.6 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1404 | 1 | 38.8 | 98840.7 | 17069 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:40 | Normal | 494.6 | 425.2 | 526 | 2.1 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 59.96 | 60.04 | 1458 | 1 | 37.7 | 98840.9 | 17070 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:45 | Normal | 517.3 | 473.3 | 552.1 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 2242 | 1 | 37.1 | 98841 | 17070 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:50 | Normal | 488 | 413 | 487.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 789 | 1 | 39.5 | 98841.1 | 17070 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 15:55 | Normal | 495.8 | 394.3 | 419.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 724 | 1 | 41.1 | 98841.2 | 17070 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:00 | Normal | 498.5 | 449.7 | 429.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 884 | 1 | 39.5 | 98841.3 | 17070 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:05 | Normal | 506.7 | 453 | 457.5 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1306 | 1 | 40.9 | 98841.4 | 17070 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:10 | Normal | 506.5 | 403.3 | 433.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131 | 131.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1226 | 1 | 37.8 | 98841.5 | 17070 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:15 | Normal | 507 | 442.4 | 470.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131 | 131.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 946 | 1 | 39.8 | 98841.6 | 17070 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:20 | Normal | 498.7 | 448 | 435.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131 | 131.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 848 | 1 | 40.6 | 98841.7 | 17070 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:25 | Normal | 502.1 | 380.3 | 434.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 603 | 1 | 40.7 | 98841.7 | 17070 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:30 | Normal | 490.6 | 369.4 | 414.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 584 | 1 | 40.7 | 98841.8 | 17070 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:35 | Normal | 507.1 | 350.5 | 434.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.11 | 60.06 | 60.06 | 747 | 1 | 40.5 | 98841.8 | 17070 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:40 | Normal | 497 | 264.3 | 368.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 513 | 1 | 40.2 | 98841.9 | 17071 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:45 | Normal | 495.8 | 200 | 413.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 471 | 1 | 40 | 98841.9 | 17071 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:50 | Normal | 499.3 | 202.7 | 411.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.4 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.9 | 287 | 1 | 39.7 | 98841.9 | 17071 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 16:55 | Normal | 471.6 | 200 | 403.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 208 | 1 | 39.5 | 98842 | 17071 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:00 | Normal | 462.3 | 199.9 | 343.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 147 | 1 | 39.2 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:05 | Normal | 473.6 | 199.9 | 377.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 104 | 1 | 38.9 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:10 | Normal | 471 | 199.3 | 382.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 67 | 1 | 38.7 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:15 | Normal | 455 | 247.5 | 473.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 32 | 1 | 38.3 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:20 | Normal | 413.9 | 322.1 | 404.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7 | 1 | 38 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:25 | Normal | 326 | 271.6 | 331.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 37.6 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:30 | Normal | 321 | 295.1 | 290.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 37.1 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:35 | Normal | 370.8 | 446.5 | 329.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 36.8 | 98842 | 17071 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:40 | Normal | 404.8 | 392.8 | 387.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.4 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-08-06 17:45 | Normal | 284.8 | 268.8 | 297 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 36 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0