## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-07 05:57 | Wait | 458.4 | 458.3 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 0 | 0 | 8.9 | 98842 | 17072 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 05:57 | Wait | 462.3 | 462.3 | 462.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 9.1 | 98842 | 17072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 05:57 | Wait | 469.5 | 469.4 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 9.5 | 98842 | 17072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 05:57 | Wait | 472.3 | 472.1 | 472.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 9.7 | 98842 | 17072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 05:57 | Wait | 452.1 | 452 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 10.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:01 | Wait | 494.1 | 493.8 | 494 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 11.3 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:01 | Normal | 349.8 | 291.2 | 331.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 11.7 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:04 | Normal | 312.6 | 285.3 | 317.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 13.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:05 | Normal | 307.4 | 291.8 | 316.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2 | 1 | 13.8 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:06 | Normal | 322.5 | 281.1 | 309.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5 | 1 | 14.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:07 | Normal | 295.3 | 275.5 | 310.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 6 | 1 | 14.7 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:08 | Normal | 286.3 | 264.3 | 313.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 7 | 1 | 15.1 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:09 | Normal | 320.3 | 255.1 | 306 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 13 | 1 | 15.5 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:10 | Normal | 401.8 | 240.3 | 469.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 13 | 1 | 16 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:11 | Normal | 500.6 | 293.1 | 490.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 18 | 1 | 16.4 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:12 | Normal | 484.9 | 244.3 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 32 | 1 | 16.8 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:13 | Normal | 498.8 | 294 | 432.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 34 | 1 | 17.1 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:14 | Normal | 493.5 | 344.6 | 487.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.91 | 52 | 1 | 17.4 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:15 | Normal | 471.6 | 526.4 | 495.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 46 | 1 | 17.8 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:16 | Normal | 485.8 | 535.3 | 484.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 132.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.89 | 59.88 | 59.93 | 43 | 1 | 18.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:17 | Normal | 468.4 | 534.3 | 463.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.4 | 131.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 59.87 | 59.9 | 54 | 1 | 18.5 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:18 | Normal | 469.3 | 529 | 492 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.92 | 59.99 | 59.93 | 68 | 1 | 18.8 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:19 | Normal | 500.8 | 538.3 | 501.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.05 | 60 | 61 | 1 | 19 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:20 | Normal | 485.8 | 533.1 | 474.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 59.97 | 59.94 | 83 | 1 | 19.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:21 | Wait | 486.1 | 485.9 | 486 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 10.4 | 98842 | 17072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:21 | Wait | 491.5 | 491.3 | 491.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 11.1 | 98842 | 17072 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:21 | Normal | 507.8 | 533.1 | 474.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.01 | 59.87 | 60.06 | 91 | 1 | 19.4 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:22 | Normal | 494 | 524.7 | 456.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 132 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.88 | 59.93 | 60.11 | 111 | 1 | 19.6 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:23 | Normal | 510.6 | 514.1 | 444.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 126 | 1 | 19.7 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:25 | Normal | 505.7 | 512.1 | 445.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 59.94 | 60.1 | 135 | 1 | 19.9 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:26 | Normal | 510.5 | 481.3 | 414.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60.07 | 60.05 | 146 | 1 | 20 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:27 | Normal | 500.5 | 496.3 | 434.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 162 | 1 | 20.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:28 | Normal | 491.8 | 521.6 | 428 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 159 | 1 | 20.3 | 98842 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:29 | Normal | 516.8 | 542 | 529.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.18 | 60.05 | 60.1 | 132 | 1 | 20.5 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:30 | Normal | 505 | 520.1 | 510.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 185 | 1 | 20.6 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:31 | Normal | 504.8 | 511.3 | 514.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.12 | 195 | 1 | 20.8 | 98842 | 17072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:32 | Normal | 512.6 | 522.9 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.04 | 60.07 | 198 | 1 | 20.9 | 98842 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:33 | Normal | 510.1 | 512.5 | 470 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 217 | 1 | 21 | 98842 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:34 | Normal | 516.8 | 502.3 | 481.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 224 | 1 | 21.2 | 98842 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:35 | Normal | 511.6 | 502.5 | 486 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 232 | 1 | 21.3 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:36 | Normal | 517.7 | 522.6 | 483.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 237 | 1 | 21.4 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:37 | Normal | 517.7 | 507.3 | 472.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60 | 59.95 | 59.92 | 244 | 1 | 21.6 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:38 | Normal | 518.2 | 520.5 | 478.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 253 | 1 | 21.7 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:39 | Normal | 525.4 | 517.2 | 472.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 255 | 1 | 21.8 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:40 | Normal | 512.5 | 519.6 | 463.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 263 | 1 | 21.9 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:41 | Normal | 515.9 | 521.5 | 465.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 270 | 1 | 22.1 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:42 | Normal | 518 | 526.9 | 461.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 275 | 1 | 22.2 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:43 | Normal | 504.9 | 509.8 | 466 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 59.98 | 60.06 | 286 | 1 | 22.3 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:44 | Normal | 525.3 | 509.2 | 476.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 294 | 1 | 22.4 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:45 | Normal | 526.5 | 521.2 | 456.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 302 | 1 | 22.5 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:46 | Normal | 532.8 | 490 | 464.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 303 | 1 | 22.6 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:47 | Normal | 525.6 | 430.3 | 458.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 301 | 1 | 22.7 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:48 | Normal | 529.3 | 379.8 | 489 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 301 | 1 | 22.8 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:49 | Normal | 534.3 | 372.5 | 475 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 302 | 1 | 22.9 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:50 | Normal | 524.5 | 385.3 | 489.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 314 | 1 | 23 | 98842.1 | 17072 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:51 | Normal | 536.5 | 374 | 470.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 312 | 1 | 23.1 | 98842.1 | 17073 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:52 | Normal | 541.6 | 376.6 | 523.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 312 | 1 | 23.2 | 98842.1 | 17073 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:53 | Normal | 543.3 | 369.3 | 482.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 316 | 1 | 23.3 | 98842.1 | 17073 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:54 | Normal | 537.8 | 351.8 | 475.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.07 | 60.03 | 331 | 1 | 23.4 | 98842.1 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:55 | Normal | 541.8 | 334.2 | 484.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 344 | 1 | 23.5 | 98842.1 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:56 | Normal | 537.5 | 286.2 | 467 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 383 | 1 | 23.6 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:57 | Normal | 542.5 | 276.5 | 490.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 420 | 1 | 23.7 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:58 | Normal | 540.6 | 329.5 | 494.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 460 | 1 | 23.8 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 06:59 | Normal | 548 | 400.4 | 499.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 522 | 1 | 24 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:00 | Normal | 552.1 | 467.3 | 508.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 576 | 1 | 24.1 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:01 | Normal | 558.1 | 489.2 | 485.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 593 | 1 | 24.2 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:02 | Normal | 556.5 | 541.2 | 466.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 654 | 1 | 24.3 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:03 | Normal | 562 | 550.3 | 501.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 680 | 1 | 24.4 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:04 | Normal | 561.3 | 545.1 | 481.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 733 | 1 | 24.5 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:05 | Normal | 568.8 | 517 | 490.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 732 | 1 | 24.6 | 98842.2 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:06 | Normal | 567.3 | 515.2 | 516.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 752 | 1 | 24.7 | 98842.3 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:07 | Normal | 559.8 | 526.3 | 483.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 781 | 1 | 24.8 | 98842.3 | 17073 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:08 | Normal | 567.9 | 520.3 | 484.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 826 | 1 | 24.9 | 98842.3 | 17073 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:10 | Normal | 566 | 537.3 | 512.8 | 1 | 1 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 870 | 1 | 25.1 | 98842.3 | 17073 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:11 | Normal | 559.4 | 543.4 | 496.7 | 1 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 911 | 1 | 25.2 | 98842.3 | 17073 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:12 | Normal | 566.2 | 553.5 | 527.9 | 1 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 930 | 1 | 25.3 | 98842.3 | 17073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:13 | Normal | 567.5 | 546.8 | 510 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.89 | 59.99 | 964 | 1 | 25.5 | 98842.3 | 17073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:14 | Normal | 570.1 | 553 | 508.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 985 | 1 | 25.6 | 98842.4 | 17073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:15 | Normal | 563.7 | 569.1 | 519.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1035 | 1 | 25.8 | 98842.4 | 17073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:16 | Normal | 570.9 | 567.6 | 525.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1066 | 1 | 26 | 98842.4 | 17073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:17 | Normal | 569.8 | 566.7 | 503.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1072 | 1 | 26.2 | 98842.4 | 17073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:18 | Normal | 554.8 | 571.3 | 494.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1115 | 1 | 26.4 | 98842.4 | 17073 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:19 | Normal | 532.9 | 566.7 | 507.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1127 | 1 | 26.6 | 98842.5 | 17073 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:20 | Normal | 542.4 | 566.1 | 528 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1152 | 1 | 26.8 | 98842.5 | 17073 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:21 | Normal | 533.1 | 567.6 | 524 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1184 | 1 | 27 | 98842.5 | 17073 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:22 | Normal | 558.8 | 563.3 | 532.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 1210 | 1 | 27.2 | 98842.5 | 17073 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:23 | Normal | 563.7 | 562.1 | 515.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 1210 | 1 | 27.4 | 98842.5 | 17073 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:24 | Normal | 552.9 | 566.3 | 501.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 1221 | 1 | 27.6 | 98842.6 | 17073 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:25 | Normal | 527 | 568.6 | 504.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 1237 | 1 | 27.8 | 98842.6 | 17073 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-07 07:29 | Normal | 571.6 | 564.1 | 476.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1493 | 1 | 29.1 | 98842.7 | 17073 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 07:34 | Normal | 575.1 | 489.6 | 529.5 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 5 | 5 | 5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1946 | 1 | 26.3 | 98842.8 | 17073 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 07:39 | Normal | 572.5 | 516.8 | 552.9 | 2 | 2.4 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2211 | 1 | 27.5 | 98843 | 17073 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 07:44 | Normal | 541 | 519.5 | 549.9 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7 | 7 | 7.1 | 59.95 | 59.89 | 59.82 | 2744 | 1 | 29.2 | 98843.2 | 17073 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 07:49 | Normal | 526 | 520.8 | 507.6 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.1 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 59.89 | 59.96 | 3136 | 1 | 30.7 | 98843.5 | 17073 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 07:54 | Normal | 532.6 | 522.9 | 552.1 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.09 | 60.2 | 3292 | 1 | 32 | 98843.7 | 17074 | 0 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 07:59 | Normal | 524.3 | 523.5 | 544 | 3.7 | 3 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 60.09 | 60.06 | 60.14 | 3467 | 1 | 33.2 | 98844 | 17074 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:04 | Normal | 524.7 | 515.5 | 551.8 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 60.04 | 59.91 | 3629 | 1 | 34.4 | 98844.3 | 17074 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:09 | Normal | 501.9 | 520.2 | 556.8 | 5.5 | 3.3 | 1 | 132.3 | 132 | 132.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.9 | 59.9 | 59.94 | 4526 | 1 | 35.4 | 98844.6 | 17074 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:14 | Normal | 500.8 | 513 | 558.5 | 5.8 | 3.4 | 1.3 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 59.93 | 60.16 | 59.9 | 4971 | 1 | 36.6 | 98845 | 17074 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:19 | Normal | 524.5 | 516 | 549.3 | 5.9 | 3.5 | 1.9 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.95 | 59.89 | 59.98 | 5525 | 1 | 37.9 | 98845.5 | 17074 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:24 | Normal | 524.6 | 516.3 | 534.5 | 6.1 | 3.6 | 2.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.14 | 60.03 | 59.94 | 5941 | 1 | 38.9 | 98845.9 | 17074 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:29 | Normal | 518.1 | 501.1 | 522.6 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 6226 | 1 | 40.1 | 98846.5 | 17074 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:34 | Normal | 508.6 | 515.6 | 513 | 6.7 | 3.9 | 2.8 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6477 | 1 | 41 | 98847 | 17074 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:39 | Normal | 512.3 | 508.8 | 519.1 | 7 | 4.1 | 3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 6771 | 1 | 41.8 | 98847.5 | 17074 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:44 | Normal | 516.5 | 504.1 | 516.2 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.4 | 133 | 133.4 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.12 | 60.09 | 60.08 | 7059 | 1 | 42.7 | 98848.1 | 17074 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:49 | Normal | 511.5 | 509.4 | 510 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 7423 | 1 | 43.4 | 98848.7 | 17074 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:54 | Normal | 510.6 | 502.3 | 503.8 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.07 | 59.98 | 60.08 | 7523 | 1 | 43.9 | 98849.3 | 17075 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 08:59 | Normal | 507.4 | 500.8 | 517.3 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.05 | 60.06 | 7625 | 1 | 44.4 | 98850 | 17075 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 09:04 | Normal | 512.5 | 503.8 | 514 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7790 | 1 | 45.1 | 98850.6 | 17075 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 09:09 | Normal | 506.8 | 498.2 | 512.8 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 7958 | 1 | 46.1 | 98851.3 | 17075 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 09:14 | Normal | 470.8 | 506.5 | 507 | 10 | 4.8 | 3.9 | 133.8 | 133.7 | 134 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8632 | 1 | 46.8 | 98851.9 | 17075 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 09:19 | Normal | 466 | 498.5 | 505 | 10.3 | 5 | 4 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 8872 | 1 | 46.9 | 98852.7 | 17075 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 09:24 | Normal | 469.6 | 497.5 | 497.3 | 10.4 | 5.1 | 4.1 | 133.8 | 133.6 | 134 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9055 | 1 | 46.8 | 98853.4 | 17075 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 09:29 | Normal | 471.3 | 494.8 | 505.2 | 10.5 | 5.2 | 4.2 | 134 | 133.9 | 134.2 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.95 | 60.02 | 60 | 9209 | 1 | 46.2 | 98854.2 | 17075 | 4.4 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:09 | Normal | 487.1 | 464 | 507.2 | 12 | 5.9 | 4.8 | 135.9 | 135.6 | 135.7 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10253 | 1 | 43.6 | 98860.9 | 17076 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:14 | Normal | 482.3 | 488 | 483.1 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8429 | 1 | 43.4 | 98861.7 | 17076 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:19 | Normal | 489.8 | 485.1 | 506.1 | 9.2 | 4.6 | 3.8 | 134.9 | 134.5 | 134.6 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8217 | 1 | 43 | 98862.4 | 17076 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:24 | Normal | 482.3 | 478.3 | 482 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 8300 | 1 | 42.7 | 98863.1 | 17076 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:29 | Normal | 493 | 484.8 | 485.8 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7631 | 1 | 42.7 | 98863.7 | 17076 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:34 | Normal | 494.4 | 493.9 | 483.8 | 14.3 | 6.6 | 6.5 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 31.7 | 32 | 32 | 60 | 60.01 | 60.03 | 12958 | 1 | 42.6 | 98864.4 | 17076 | 6.6 | 7.8 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:39 | Normal | 474.2 | 489.5 | 501 | 10.8 | 5.1 | 4.3 | 134.7 | 134.7 | 135 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 59.96 | 59.98 | 59.9 | 8699 | 1 | 42.8 | 98865.1 | 17076 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:44 | Normal | 498.8 | 504.7 | 505.2 | 8.8 | 4.1 | 3.7 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 7905 | 1 | 42.7 | 98865.8 | 17076 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:49 | Normal | 481.6 | 491 | 487.3 | 8.5 | 4 | 3.6 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7436 | 1 | 42.7 | 98866.4 | 17076 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:54 | Normal | 505.5 | 480.7 | 476.8 | 10.2 | 5.3 | 4.6 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 9289 | 1 | 43.1 | 98867.2 | 17077 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 10:59 | Normal | 495.7 | 497.1 | 505.5 | 8.1 | 4 | 3.3 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.06 | 60.09 | 7417 | 1 | 43.1 | 98867.9 | 17077 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:04 | Normal | 487.9 | 479.3 | 487.5 | 13.6 | 6.6 | 6 | 135.9 | 136 | 135.9 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 12200 | 1 | 43.3 | 98868.8 | 17077 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:09 | Normal | 478.5 | 490.2 | 483 | 13.2 | 6.1 | 5.8 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.94 | 59.9 | 11623 | 1 | 43.8 | 98869.8 | 17077 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:14 | Normal | 477 | 472.6 | 485.4 | 13 | 6.3 | 5.8 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 11488 | 1 | 43.5 | 98870.7 | 17077 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:19 | Normal | 477.2 | 483.6 | 479 | 12.9 | 6.1 | 5.8 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 11441 | 1 | 43.3 | 98871.7 | 17077 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:24 | Normal | 477.5 | 488.3 | 480.6 | 13 | 6.1 | 6 | 135.9 | 136 | 136 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 11573 | 1 | 43.1 | 98872.6 | 17077 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:29 | Normal | 475.2 | 481.7 | 488.6 | 14 | 6.7 | 6.1 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12370 | 1 | 42.9 | 98873.6 | 17077 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:34 | Normal | 479 | 470.4 | 466.8 | 12.2 | 6.1 | 5.4 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10463 | 1 | 43.4 | 98874.6 | 17077 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:39 | Normal | 450.2 | 491.9 | 459.5 | 13.3 | 5.8 | 6 | 135.7 | 135.6 | 136 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11164 | 1 | 43.7 | 98875.5 | 17077 | 6.2 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:44 | Normal | 472.6 | 472.1 | 464.3 | 13.6 | 6.5 | 6.2 | 135.9 | 135.9 | 136 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11917 | 1 | 44.1 | 98876.5 | 17077 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:49 | Normal | 478.4 | 458.9 | 468.8 | 13.2 | 6.5 | 6 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 11684 | 1 | 44.2 | 98877.5 | 17077 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:54 | Normal | 469.5 | 461.9 | 463.6 | 13.3 | 6.4 | 6.1 | 136 | 135.8 | 135.9 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 11557 | 1 | 44.1 | 98878.5 | 17078 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 11:59 | Normal | 472 | 464.7 | 459.4 | 12.7 | 6.1 | 6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 11138 | 1 | 44.2 | 98879.4 | 17078 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:04 | Normal | 462.5 | 462.1 | 458 | 13 | 6.2 | 6.1 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 11267 | 1 | 44.1 | 98880.3 | 17078 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:09 | Normal | 466.6 | 470.8 | 455.3 | 7.5 | 3.5 | 3.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 15.8 | 16 | 16 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 6392 | 1 | 43.9 | 98881.2 | 17078 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:14 | Normal | 480.2 | 479.1 | 469.3 | 8 | 3.9 | 3.9 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 7204 | 1 | 43.2 | 98881.7 | 17078 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:19 | Normal | 491.1 | 482 | 461.1 | 9.2 | 4.6 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8654 | 1 | 43.1 | 98882.4 | 17078 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:24 | Normal | 477.4 | 477 | 466.6 | 14.1 | 6.7 | 6.8 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 30.9 | 31.4 | 31.1 | 60.06 | 59.95 | 60.03 | 12590 | 1 | 43.7 | 98883.3 | 17078 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:29 | Normal | 480.4 | 488 | 468 | 9.6 | 4.5 | 4.5 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8529 | 1 | 44 | 98884.2 | 17078 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:34 | Normal | 477.4 | 477 | 446.1 | 13.5 | 6.3 | 6.6 | 135.9 | 136.1 | 135.9 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 60 | 59.94 | 59.94 | 11932 | 1 | 43.6 | 98885 | 17078 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:39 | Normal | 476.2 | 496.1 | 441.5 | 9.7 | 4.4 | 4.8 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 8461 | 1 | 44.1 | 98885.9 | 17078 | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:44 | Normal | 469.6 | 483.1 | 446.6 | 12.7 | 5.6 | 6.1 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 10938 | 1 | 44.3 | 98886.8 | 17078 | 5.9 | 7 | 5.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:49 | Normal | 476.3 | 447.4 | 443.3 | 12.1 | 5.9 | 6.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10665 | 1 | 44.5 | 98887.7 | 17078 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:54 | Normal | 472 | 464.8 | 449.1 | 12.2 | 5.8 | 5.8 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 10596 | 1 | 44.2 | 98888.6 | 17079 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 12:59 | Normal | 476.1 | 453.5 | 434.1 | 12.8 | 6.1 | 6.4 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60 | 60.03 | 60 | 11137 | 1 | 44 | 98889.3 | 17079 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:04 | Normal | 476.3 | 450.6 | 431.1 | 13.2 | 6.4 | 6.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 11552 | 1 | 44 | 98890.1 | 17079 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:09 | Normal | 459.4 | 490.3 | 422.8 | 4.3 | 1.7 | 2.1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 3397 | 1 | 43.9 | 98890.9 | 17079 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:14 | Normal | 473.1 | 481.1 | 486.1 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3351 | 1 | 43.2 | 98891.1 | 17079 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:19 | Normal | 488.1 | 500.9 | 507 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132 | 132.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 3380 | 1 | 42.5 | 98891.4 | 17079 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:24 | Normal | 496.9 | 507.1 | 506.1 | 4.5 | 2 | 2 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 3828 | 1 | 42.1 | 98891.7 | 17079 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:29 | Normal | 500.2 | 509.6 | 526.9 | 5.3 | 2.5 | 2 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4639 | 1 | 42 | 98892 | 17079 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:34 | Normal | 495.3 | 489 | 449.5 | 13 | 6.2 | 6.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11950 | 1 | 42.8 | 98892.9 | 17079 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:39 | Normal | 485.8 | 479 | 425.9 | 11.5 | 5.5 | 5.9 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 10280 | 1 | 43.5 | 98893.8 | 17079 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:44 | Normal | 478.1 | 476.5 | 432.4 | 10.9 | 5.1 | 5.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9606 | 1 | 43.5 | 98894.5 | 17079 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:49 | Normal | 464.2 | 477.9 | 434.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2485 | 1 | 43 | 98895 | 17079 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:54 | Normal | 492 | 479.3 | 441.8 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 134.9 | 134.7 | 135 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10416 | 1 | 42.8 | 98895.6 | 17080 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 13:59 | Normal | 485.3 | 470.6 | 444.3 | 11 | 5.3 | 5.1 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9682 | 1 | 43.5 | 98896.5 | 17080 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:04 | Normal | 483.9 | 467.8 | 407.9 | 10.4 | 5.1 | 5.5 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 9262 | 1 | 43.6 | 98897.2 | 17080 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:09 | Normal | 481.3 | 477.5 | 408.2 | 10 | 4.7 | 5.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8862 | 1 | 43.5 | 98898 | 17080 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:14 | Normal | 485.8 | 472.1 | 411.6 | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 8469 | 1 | 43.7 | 98898.7 | 17080 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:19 | Normal | 486 | 470.5 | 412.5 | 9.1 | 4.3 | 5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8073 | 1 | 43.8 | 98899.4 | 17080 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:24 | Normal | 490.3 | 476.7 | 418.1 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 19 | 19.3 | 19.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7650 | 1 | 43.3 | 98900.1 | 17080 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:29 | Normal | 488.6 | 477.5 | 401.6 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 7274 | 1 | 43.2 | 98900.7 | 17080 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:34 | Normal | 489 | 477.1 | 399.1 | 8.1 | 3.8 | 4.6 | 133 | 132.8 | 133.1 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 7215 | 1 | 43.5 | 98901.3 | 17080 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:39 | Normal | 472.8 | 458.9 | 491 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 1706 | 1 | 42.8 | 98901.5 | 17080 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:44 | Normal | 521.6 | 490.6 | 537.8 | 5.8 | 3 | 1.2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 4620 | 1 | 41.8 | 98901.7 | 17080 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:49 | Normal | 498.1 | 472.5 | 508.8 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 2229 | 1 | 41.4 | 98901.9 | 17080 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:54 | Normal | 512.2 | 493 | 540.5 | 7.8 | 3.8 | 1.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 60.11 | 60.2 | 60.08 | 6238 | 1 | 41.2 | 98902.4 | 17081 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 14:59 | Normal | 500.6 | 493.5 | 542.5 | 7.8 | 3.6 | 1.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.08 | 60.04 | 60.29 | 6075 | 1 | 41.3 | 98902.9 | 17081 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:04 | Normal | 501 | 500.8 | 542.4 | 7.6 | 3.4 | 1.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5898 | 1 | 41.6 | 98903.3 | 17081 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:09 | Normal | 496.1 | 504.2 | 538.4 | 7 | 2.9 | 1.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.88 | 59.9 | 59.88 | 5172 | 1 | 42 | 98903.7 | 17081 | 3.1 | 4 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:14 | Normal | 498.6 | 457.8 | 541.6 | 6.3 | 3 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4655 | 1 | 42.2 | 98904.1 | 17081 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:19 | Normal | 501 | 458.8 | 537 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4253 | 1 | 41.9 | 98904.5 | 17081 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:24 | Normal | 511 | 435.8 | 544.5 | 5.6 | 2.7 | 1.1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 4199 | 1 | 41.6 | 98904.8 | 17081 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:29 | Normal | 490 | 480.6 | 494.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.1 | 131 | 131.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 2216 | 1 | 41 | 98905 | 17081 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:34 | Normal | 493.8 | 479.9 | 516.5 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2547 | 1 | 40.7 | 98905.3 | 17081 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:39 | Normal | 509.7 | 466.5 | 548.6 | 5.2 | 2.4 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 60.06 | 60.16 | 60.02 | 3992 | 1 | 40.6 | 98905.5 | 17081 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:44 | Normal | 506.3 | 462.6 | 526.7 | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3753 | 1 | 40.6 | 98905.9 | 17081 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:49 | Normal | 503.4 | 449.9 | 536 | 4.2 | 2 | 1.1 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 60 | 59.95 | 3152 | 1 | 40.6 | 98906.1 | 17081 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:54 | Normal | 504.2 | 444 | 525.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 131.2 | 131 | 131.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2252 | 1 | 40.5 | 98906.4 | 17082 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 15:59 | Normal | 513.4 | 437.3 | 518.6 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 130.6 | 130.4 | 130.8 | 4.8 | 5 | 5 | 59.89 | 60.03 | 60.01 | 1898 | 1 | 40.1 | 98906.5 | 17082 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:04 | Normal | 505.8 | 427.1 | 522.7 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 130.4 | 129.6 | 130.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 1631 | 1 | 39.6 | 98906.7 | 17082 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:09 | Normal | 495.3 | 421 | 461.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.7 | 131 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 873 | 1 | 40.3 | 98906.8 | 17082 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:14 | Normal | 507 | 408.5 | 419.5 | 2 | 0.9 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 1338 | 1 | 41.9 | 98906.9 | 17082 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:19 | Normal | 504.8 | 383.3 | 403.5 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1068 | 1 | 43.5 | 98907 | 17082 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:24 | Normal | 500.6 | 391.6 | 377.3 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1083 | 1 | 44.2 | 98907.1 | 17082 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:29 | Normal | 498.4 | 334.7 | 369.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 850 | 1 | 44.6 | 98907.2 | 17082 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:34 | Normal | 502.9 | 349.1 | 418.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.4 | 130.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 883 | 1 | 44.7 | 98907.3 | 17082 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:39 | Normal | 495.6 | 376 | 428.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 719 | 1 | 44.7 | 98907.3 | 17082 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:44 | Normal | 498.1 | 225.8 | 385.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 527 | 1 | 44.5 | 98907.4 | 17082 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:49 | Normal | 487.3 | 200 | 366.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.97 | 59.91 | 318 | 1 | 44.4 | 98907.4 | 17082 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:54 | Normal | 474.6 | 200 | 433.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 209 | 1 | 44.1 | 98907.4 | 17083 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 16:59 | Normal | 464 | 200 | 327.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 131 | 1 | 44.1 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:04 | Normal | 463.6 | 199.9 | 385 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 97 | 1 | 43.8 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:09 | Normal | 461 | 200.9 | 422.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 69 | 1 | 43.5 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:14 | Normal | 442 | 202 | 394.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34 | 1 | 43.2 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:19 | Normal | 431 | 444 | 462.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5 | 1 | 43 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:24 | Normal | 358 | 398.2 | 365.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 0 | 1 | 42.7 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:29 | Normal | 324.9 | 292.5 | 273.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.3 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:34 | Normal | 451.6 | 396.3 | 453.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:39 | Normal | 408.6 | 387.9 | 396.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 41.8 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:44 | Normal | 299.8 | 297.8 | 311.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.4 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-08-07 17:49 | Normal | 190.5 | 183.7 | 197.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 98907.5 | 17083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0