## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-08-09 05:56 | Wait | 495.4 | 495.3 | 495.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 6 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 05:56 | Wait | 472.1 | 472 | 472.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 0.2 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 05:59 | Normal | 367.8 | 331.8 | 504.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 0 | 1 | 1.4 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:00 | Normal | 479 | 280.9 | 474.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 1.9 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:01 | Normal | 473.6 | 428.7 | 421.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 2.5 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:02 | Normal | 491.5 | 408.9 | 439.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 3 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:03 | Normal | 484 | 352.1 | 514.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 134 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 3.4 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:04 | Normal | 490.2 | 336.7 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 3.8 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:05 | Normal | 473.4 | 537.1 | 429.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 134.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 4.3 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:06 | Normal | 425.5 | 535.4 | 448.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 60.01 | 59.95 | 0 | 1 | 4.7 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:07 | Normal | 391.3 | 525.6 | 435 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 0 | 1 | 5.1 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:08 | Normal | 528 | 533.4 | 431 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 5.4 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:09 | Normal | 521 | 534.5 | 421.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 3 | 1 | 5.8 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:10 | Normal | 496 | 536.6 | 417.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60 | 60 | 60.12 | 15 | 1 | 6.1 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:11 | Normal | 482 | 556.3 | 433.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.98 | 60.13 | 59.97 | 3 | 1 | 6.4 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:12 | Normal | 476.1 | 549 | 503.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.11 | 60.03 | 60 | 22 | 1 | 6.7 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:13 | Normal | 502.1 | 524.5 | 527.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 49 | 1 | 7 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:14 | Normal | 479.5 | 505.3 | 511.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 71 | 1 | 7.2 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:15 | Normal | 504.1 | 549.3 | 480 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.95 | 59.85 | 59.93 | 55 | 1 | 7.5 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:16 | Wait | 475.9 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 5 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:16 | Wait | 479.8 | 479.7 | 479.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 5.2 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:16 | Wait | 486.8 | 486.7 | 486.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 5.5 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:16 | Normal | 519 | 563.5 | 558.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.93 | 60.05 | 59.96 | 4 | 1 | 7.8 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:17 | Normal | 502 | 563.5 | 516.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60 | 60.04 | 59.91 | 52 | 1 | 8 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:18 | Normal | 509.8 | 561.6 | 494.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60 | 59.89 | 59.93 | 66 | 1 | 8.2 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:19 | Normal | 507.1 | 519.1 | 508.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 60.07 | 123 | 1 | 8.4 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:20 | Normal | 510.8 | 503.3 | 505.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 138 | 1 | 8.7 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:21 | Normal | 511.1 | 536.9 | 530.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 130 | 1 | 8.8 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:22 | Normal | 510.9 | 542.2 | 518.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 60.02 | 59.82 | 60.04 | 133 | 1 | 9.1 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:23 | Normal | 517.1 | 523.3 | 516.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.98 | 60.03 | 162 | 1 | 9.2 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:24 | Normal | 523 | 486.2 | 513.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 170 | 1 | 9.5 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:25 | Normal | 521 | 496.2 | 504.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 183 | 1 | 9.6 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:26 | Normal | 524.2 | 494.3 | 500.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.13 | 193 | 1 | 9.8 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:27 | Normal | 517.6 | 455.4 | 504.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 203 | 1 | 9.9 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:28 | Normal | 516 | 428.3 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134 | 134.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 59.98 | 207 | 1 | 10.1 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:29 | Normal | 533.1 | 420.9 | 476.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.85 | 59.96 | 60.02 | 212 | 1 | 10.2 | 98969.5 | 17095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:30 | Normal | 530.1 | 423 | 462.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.4 | 0.8 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.95 | 218 | 1 | 10.4 | 98969.5 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:31 | Normal | 531.6 | 465.5 | 503.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.81 | 60 | 59.95 | 239 | 1 | 10.5 | 98969.5 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:32 | Normal | 531.3 | 440.5 | 466.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 59.91 | 59.95 | 240 | 1 | 10.7 | 98969.5 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:33 | Normal | 540 | 417.8 | 428.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.1 | 60.03 | 59.92 | 239 | 1 | 10.8 | 98969.5 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:34 | Normal | 539.3 | 411.3 | 425.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 244 | 1 | 11 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:35 | Normal | 534.1 | 421.5 | 440.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.88 | 59.99 | 257 | 1 | 11.1 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:36 | Normal | 536.8 | 401.7 | 404.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.13 | 60.01 | 59.98 | 256 | 1 | 11.3 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:37 | Normal | 536 | 394.6 | 409.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 260 | 1 | 11.4 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:38 | Normal | 528 | 550.2 | 439.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 276 | 1 | 11.7 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:39 | Normal | 524.6 | 503.2 | 475.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 59.99 | 59.91 | 300 | 1 | 11.8 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:41 | Normal | 538.2 | 449.3 | 456.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.14 | 60.04 | 60.05 | 296 | 1 | 11.9 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:42 | Normal | 545.7 | 412 | 494.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.08 | 60.1 | 301 | 1 | 12 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:43 | Normal | 537.8 | 470.2 | 473.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.06 | 60.06 | 320 | 1 | 12.1 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:44 | Normal | 550.9 | 534.3 | 484.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 333 | 1 | 12.3 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:45 | Normal | 539.8 | 480.1 | 515.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.05 | 60.08 | 342 | 1 | 12.4 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:46 | Normal | 546.9 | 437.2 | 504.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 336 | 1 | 12.5 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-08-09 06:50 | Normal | 540.9 | 467.2 | 508.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 383 | 1 | 13 | 98969.6 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 06:55 | Normal | 560.6 | 409.1 | 526.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 451 | 1 | 13.5 | 98969.7 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:00 | Normal | 576.5 | 528 | 511.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 59.95 | 60.02 | 698 | 1 | 14.1 | 98969.7 | 17096 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:05 | Normal | 589.6 | 545.1 | 540.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 813 | 1 | 14.7 | 98969.8 | 17096 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:10 | Normal | 582.7 | 561.3 | 526.3 | 1 | 1.1 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1028 | 1 | 15.2 | 98969.9 | 17096 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:15 | Normal | 558.1 | 583.6 | 542.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1231 | 1 | 16 | 98970 | 17096 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:20 | Normal | 594.3 | 588.6 | 542.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1300 | 1 | 17.5 | 98970.1 | 17096 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:25 | Normal | 559 | 595.3 | 544.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1443 | 1 | 19.6 | 98970.2 | 17096 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:30 | Normal | 554.1 | 545.6 | 532 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 60 | 59.92 | 1985 | 1 | 15.4 | 98970.3 | 17097 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:35 | Normal | 589.8 | 525.8 | 537.3 | 2 | 2.5 | 0.6 | 135 | 134.8 | 135 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.06 | 60.03 | 2310 | 1 | 17.2 | 98970.5 | 17097 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:40 | Normal | 572.6 | 554.6 | 530.3 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2722 | 1 | 19.1 | 98970.7 | 17097 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:45 | Normal | 574.7 | 559.8 | 553.5 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 3230 | 1 | 20.4 | 98970.9 | 17097 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:50 | Normal | 553.8 | 548.7 | 561.5 | 3.6 | 3 | 0.8 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.1 | 60.14 | 59.93 | 3537 | 1 | 21.8 | 98971.2 | 17097 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 07:55 | Normal | 555.1 | 561.5 | 561.3 | 3.8 | 3 | 0.8 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60.07 | 60 | 3713 | 1 | 23 | 98971.5 | 17097 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:00 | Normal | 553.1 | 550 | 535.9 | 4 | 3.2 | 0.8 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.11 | 60.11 | 60.07 | 3920 | 1 | 24.1 | 98971.8 | 17097 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:05 | Normal | 543.1 | 547.4 | 574 | 4.6 | 3.4 | 0.8 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 4336 | 1 | 25.3 | 98972.2 | 17097 | 0.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:10 | Normal | 529.6 | 547.6 | 594 | 5.8 | 3.5 | 1.1 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 59.97 | 59.82 | 59.95 | 5160 | 1 | 26.5 | 98972.6 | 17097 | 1.6 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:15 | Normal | 550.9 | 543 | 577.1 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 135.9 | 135.6 | 136 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 59.96 | 60.11 | 5782 | 1 | 27.7 | 98973 | 17097 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:20 | Normal | 556.2 | 540.3 | 547.2 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 136 | 136 | 136.3 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 6348 | 1 | 29.1 | 98973.6 | 17097 | 2 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:25 | Normal | 548 | 540.8 | 542.9 | 6.6 | 4 | 2.7 | 136.2 | 136 | 136.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 60.11 | 60.01 | 6789 | 1 | 30.1 | 98974.1 | 17097 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:30 | Normal | 551.8 | 536.3 | 544.6 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 6972 | 1 | 31.1 | 98974.7 | 17098 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:35 | Normal | 546 | 540.3 | 547.8 | 7 | 4.2 | 3 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.9 | 60.12 | 60 | 7256 | 1 | 32.2 | 98975.3 | 17098 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:40 | Normal | 550.8 | 534.5 | 547.3 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.94 | 59.99 | 60.06 | 7484 | 1 | 33.1 | 98975.9 | 17098 | 2.3 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:45 | Normal | 555.3 | 540.9 | 546.7 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.95 | 59.82 | 59.98 | 7720 | 1 | 34 | 98976.5 | 17098 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:50 | Normal | 547.8 | 535.3 | 547.8 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 59.97 | 60.07 | 7928 | 1 | 35 | 98977.2 | 17098 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 08:55 | Normal | 547.3 | 535.5 | 540.4 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 8149 | 1 | 35.7 | 98977.8 | 17098 | 2.6 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:00 | Normal | 540.8 | 534.1 | 543.3 | 8 | 4.8 | 3.6 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.09 | 59.99 | 8318 | 1 | 36.3 | 98978.5 | 17098 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:05 | Normal | 541 | 528.3 | 543.3 | 8.2 | 4.9 | 3.7 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 8538 | 1 | 37.3 | 98979.2 | 17098 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:10 | Normal | 543.7 | 528.2 | 537 | 8.3 | 5 | 3.9 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 60 | 59.89 | 60.01 | 8771 | 1 | 37.9 | 98979.9 | 17098 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:15 | Normal | 541.3 | 526.9 | 533 | 8.6 | 5.1 | 4 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 59.98 | 59.86 | 59.95 | 8956 | 1 | 38.7 | 98980.7 | 17098 | 2.9 | 5.7 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:20 | Normal | 536.9 | 524 | 533 | 8.8 | 5.2 | 4.1 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 59.94 | 60 | 59.95 | 9170 | 1 | 39.5 | 98981.4 | 17098 | 3 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:25 | Normal | 496.7 | 526.9 | 536.7 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 136.9 | 137 | 137.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.9 | 59.87 | 9959 | 1 | 40 | 98982.2 | 17098 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:30 | Normal | 497.8 | 524 | 531.7 | 11 | 5.4 | 4.3 | 137.3 | 137.6 | 137.6 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 10103 | 1 | 40.5 | 98983.1 | 17099 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:35 | Normal | 499.7 | 522 | 533.5 | 11 | 5.5 | 4.5 | 137.7 | 137.6 | 137.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.15 | 60.15 | 59.99 | 10263 | 1 | 41 | 98983.9 | 17099 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:40 | Normal | 501.1 | 519.3 | 530.5 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 137.5 | 137.6 | 137.6 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 10433 | 1 | 41.7 | 98984.8 | 17099 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:45 | Normal | 524.3 | 516.1 | 524.7 | 11.7 | 5.7 | 4.8 | 137.7 | 137.9 | 137.8 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60 | 59.95 | 60.05 | 11091 | 1 | 41.9 | 98985.7 | 17099 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:50 | Normal | 523 | 519.3 | 527.8 | 11.9 | 5.7 | 4.8 | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.04 | 60.15 | 59.98 | 11221 | 1 | 42.3 | 98986.6 | 17099 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 09:55 | Normal | 521.8 | 518 | 523.7 | 12.1 | 5.8 | 5 | 137.8 | 137.8 | 137.7 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.95 | 60 | 11445 | 1 | 42.2 | 98987.6 | 17099 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:00 | Normal | 518.5 | 513.8 | 518.9 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 138 | 138 | 137.9 | 27.8 | 28 | 28 | 60.04 | 59.94 | 60.01 | 11469 | 1 | 42 | 98988.5 | 17099 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:05 | Normal | 515.9 | 513 | 523.6 | 12.5 | 6 | 5.1 | 137.8 | 138.1 | 138.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.01 | 59.9 | 59.97 | 11662 | 1 | 41.9 | 98989.5 | 17099 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:10 | Normal | 509.9 | 508 | 521 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 138 | 138 | 138 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11714 | 1 | 41.4 | 98990.4 | 17099 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:15 | Normal | 516.6 | 505.8 | 518.3 | 12.5 | 6.1 | 5.2 | 137.8 | 138 | 137.9 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 60.01 | 60 | 59.93 | 11777 | 1 | 41.3 | 98991.4 | 17099 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:20 | Normal | 506.5 | 505 | 510.5 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 137.9 | 138 | 137.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.03 | 59.94 | 59.97 | 11849 | 1 | 40.6 | 98992.4 | 17099 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:25 | Normal | 510.7 | 504.2 | 512.6 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.95 | 60.11 | 11952 | 1 | 40.6 | 98993.4 | 17099 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:30 | Normal | 508.5 | 500.6 | 513.3 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 137.6 | 137.5 | 137.5 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12016 | 1 | 40.4 | 98994.4 | 17100 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:35 | Normal | 509 | 507.7 | 517.6 | 13.1 | 6.2 | 5.5 | 137.4 | 137.5 | 137.4 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.06 | 59.97 | 12138 | 1 | 40.3 | 98995.4 | 17100 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:40 | Normal | 508.7 | 498.9 | 510.5 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.95 | 59.88 | 59.94 | 12204 | 1 | 40 | 98996.4 | 17100 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:45 | Normal | 510 | 500.9 | 506.8 | 13.2 | 6.3 | 5.8 | 137.4 | 137.3 | 137.5 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60 | 59.92 | 60.01 | 12279 | 1 | 39.9 | 98997.4 | 17100 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:50 | Normal | 504.1 | 487.5 | 503.5 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 137 | 137.4 | 137.2 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 12280 | 1 | 39.5 | 98998.5 | 17100 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 10:55 | Normal | 501.5 | 515.6 | 510.7 | 13.5 | 6.1 | 5.8 | 137.3 | 137.5 | 137.3 | 30 | 30.2 | 30.1 | 60.09 | 59.94 | 60.05 | 12337 | 1 | 39.7 | 98999.5 | 17100 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:00 | Normal | 497.1 | 492.6 | 508.1 | 13.5 | 6.4 | 5.9 | 137.5 | 137.6 | 137.5 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.07 | 59.95 | 60.02 | 12349 | 1 | 39.5 | 99000.5 | 17100 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:05 | Normal | 497.8 | 494.9 | 511.5 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 137.7 | 137.9 | 137.7 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.13 | 60.03 | 60.04 | 12437 | 1 | 39.6 | 99001.6 | 17100 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:10 | Normal | 500.8 | 498.9 | 507.8 | 13.6 | 6.4 | 6 | 137.6 | 137.7 | 137.6 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 59.94 | 60.05 | 12493 | 1 | 39.2 | 99002.6 | 17100 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:15 | Normal | 493.6 | 487.8 | 506.8 | 13.6 | 6.5 | 6 | 137.6 | 137.7 | 137.7 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 60 | 59.94 | 60.01 | 12440 | 1 | 39.5 | 99003.6 | 17100 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:20 | Normal | 500.5 | 496.9 | 510.7 | 13.6 | 6.5 | 6 | 137.6 | 137.9 | 137.8 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 60.14 | 60 | 12552 | 1 | 39.2 | 99004.7 | 17100 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:25 | Normal | 503.5 | 488.2 | 501.3 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 137.5 | 137.8 | 137.7 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 12406 | 1 | 39.5 | 99005.7 | 17100 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:30 | Normal | 500.1 | 504.9 | 505 | 13.5 | 6.3 | 6.1 | 137.6 | 137.8 | 137.7 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.14 | 60.03 | 59.98 | 12528 | 1 | 39.6 | 99006.7 | 17101 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:35 | Normal | 497.3 | 501.5 | 499.4 | 13.5 | 6.3 | 6.1 | 137.6 | 137.7 | 137.8 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.96 | 59.96 | 60.04 | 12409 | 1 | 39.9 | 99007.8 | 17101 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:40 | Normal | 502.8 | 501.6 | 509.5 | 13.3 | 6.3 | 6 | 137.6 | 137.5 | 137.6 | 30 | 30.3 | 30.1 | 59.95 | 59.99 | 60 | 12378 | 1 | 39.8 | 99008.8 | 17101 | 6.3 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:45 | Normal | 502 | 484.3 | 521.1 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.01 | 59.99 | 60.1 | 12306 | 1 | 40 | 99009.8 | 17101 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:50 | Normal | 497.7 | 475.8 | 520.6 | 13.4 | 6.5 | 5.4 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 12034 | 1 | 40.1 | 99010.9 | 17101 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 11:55 | Normal | 493.8 | 476.1 | 524.8 | 13.5 | 6.5 | 5.1 | 137.3 | 137.6 | 137.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.96 | 60.03 | 60 | 11818 | 1 | 40.4 | 99011.9 | 17101 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:00 | Normal | 500.7 | 480.4 | 496.1 | 13.3 | 6.5 | 6 | 137.3 | 137.5 | 137.6 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 12187 | 1 | 40.3 | 99012.8 | 17101 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:05 | Normal | 506 | 483.4 | 494.3 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 30 | 30.3 | 30.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12366 | 1 | 40.4 | 99013.9 | 17101 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:10 | Normal | 504.8 | 486.9 | 493.1 | 13.2 | 6.3 | 6.1 | 137.2 | 137.6 | 137.7 | 29.8 | 30 | 29.9 | 59.87 | 59.99 | 59.96 | 12283 | 1 | 40.5 | 99014.9 | 17101 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:15 | Normal | 509.5 | 489.5 | 488.4 | 13 | 6.3 | 6.2 | 137.5 | 137.8 | 137.7 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 12181 | 1 | 40.9 | 99015.9 | 17101 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:20 | Normal | 507.1 | 487.1 | 483.1 | 12.9 | 6.2 | 6.3 | 137.4 | 137.4 | 137.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 12054 | 1 | 40.8 | 99016.9 | 17101 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:25 | Normal | 506.5 | 514.3 | 485.3 | 12.8 | 5.7 | 6.1 | 137.4 | 137.6 | 137.7 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.01 | 59.9 | 60.01 | 11862 | 1 | 40.8 | 99017.9 | 17101 | 6 | 7 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:30 | Normal | 505 | 475 | 487 | 12.8 | 6.1 | 6.1 | 137.3 | 137.4 | 137.4 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 60.11 | 60.03 | 59.95 | 11803 | 1 | 40.6 | 99018.9 | 17102 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:35 | Normal | 509.8 | 488.8 | 498.3 | 12.6 | 6 | 5.8 | 137.2 | 137.4 | 137.3 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.98 | 59.89 | 60.01 | 11692 | 1 | 40.7 | 99019.9 | 17102 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:40 | Normal | 508.6 | 511.8 | 504.9 | 12.5 | 5.6 | 5.4 | 137.1 | 137.4 | 137.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.13 | 60.05 | 11416 | 1 | 40.7 | 99020.8 | 17102 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:45 | Normal | 510.6 | 465.8 | 472.3 | 12.3 | 6 | 6 | 137 | 137.2 | 137.2 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 60.07 | 59.97 | 60.11 | 11424 | 1 | 40.8 | 99021.8 | 17102 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:50 | Normal | 508.3 | 472.4 | 471.6 | 12.1 | 5.9 | 6 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 59.95 | 60.08 | 59.96 | 11293 | 1 | 40.6 | 99022.7 | 17102 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 12:55 | Normal | 502.5 | 500.4 | 472.4 | 12.1 | 5.5 | 5.9 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11175 | 1 | 40.8 | 99023.7 | 17102 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:00 | Normal | 500.1 | 467.6 | 475.6 | 12 | 5.8 | 5.6 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.87 | 59.97 | 59.98 | 10934 | 1 | 40.7 | 99024.6 | 17102 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:05 | Normal | 504.3 | 470.4 | 457.4 | 11.8 | 5.6 | 5.9 | 136.9 | 137.1 | 137 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10807 | 1 | 40.9 | 99025.5 | 17102 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:10 | Normal | 509.5 | 478.1 | 460.6 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.12 | 60.02 | 10656 | 1 | 40.7 | 99026.4 | 17102 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:15 | Normal | 506.8 | 470.3 | 459.7 | 11.3 | 5.5 | 5.7 | 137 | 137 | 137.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 10475 | 1 | 40.7 | 99027.3 | 17102 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:20 | Normal | 504.7 | 478.1 | 456.1 | 11.3 | 5.3 | 5.7 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 10392 | 1 | 40.8 | 99028.2 | 17102 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:25 | Normal | 509.4 | 492.5 | 459.6 | 11.1 | 5.3 | 5.6 | 136.8 | 137 | 137.1 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.95 | 60 | 60.02 | 10372 | 1 | 40.5 | 99029 | 17102 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:30 | Normal | 511.3 | 488.6 | 459.5 | 10.8 | 5.2 | 5.6 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 10210 | 1 | 40.6 | 99029.9 | 17103 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:35 | Normal | 509 | 493.3 | 463.1 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 136.6 | 137 | 137 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 10044 | 1 | 40.1 | 99030.7 | 17103 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:40 | Normal | 509.3 | 499.3 | 468.9 | 10.5 | 5 | 5.3 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 60.04 | 60 | 9882 | 1 | 39.8 | 99031.6 | 17103 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:45 | Normal | 515.1 | 506.4 | 475.2 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 9515 | 1 | 40 | 99032.4 | 17103 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:50 | Normal | 513.5 | 493.7 | 449.7 | 10 | 4.8 | 5.2 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.05 | 59.97 | 59.98 | 9395 | 1 | 39.9 | 99033.1 | 17103 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 13:55 | Normal | 518.3 | 497.5 | 450.8 | 9.7 | 4.6 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.95 | 60.07 | 59.98 | 9177 | 1 | 40 | 99033.9 | 17103 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:00 | Normal | 508 | 495.4 | 461.4 | 9.6 | 4.5 | 4.7 | 136.4 | 136.5 | 136.3 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8820 | 1 | 40.2 | 99034.7 | 17103 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:05 | Normal | 511.5 | 484.6 | 430.5 | 9.3 | 4.5 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 8635 | 1 | 39.9 | 99035.4 | 17103 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:10 | Normal | 515.1 | 495.1 | 435.1 | 9 | 4.3 | 5 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 8444 | 1 | 39.7 | 99036.1 | 17103 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:15 | Normal | 514 | 497.1 | 433.1 | 8.8 | 4.1 | 4.8 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 8211 | 1 | 39.9 | 99036.8 | 17103 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:20 | Normal | 513.8 | 498 | 434 | 8.5 | 4 | 4.8 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.09 | 60.11 | 8021 | 1 | 40 | 99037.5 | 17103 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:25 | Normal | 515.1 | 507.6 | 439.4 | 8.3 | 3.8 | 4.6 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.92 | 59.98 | 60 | 7806 | 1 | 39.7 | 99038.1 | 17103 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:30 | Normal | 525.1 | 500.3 | 451.1 | 7.9 | 3.8 | 4 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7428 | 1 | 39.1 | 99038.8 | 17104 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:35 | Normal | 521.5 | 506.5 | 427.5 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 136 | 136 | 136.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.94 | 60.07 | 59.99 | 7261 | 1 | 39 | 99039.4 | 17104 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:40 | Normal | 518 | 502 | 421.9 | 7.4 | 3.5 | 4.3 | 135.9 | 135.8 | 136 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 6975 | 1 | 39.1 | 99040 | 17104 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:45 | Normal | 517.9 | 499.9 | 423.8 | 7.1 | 3.3 | 4 | 135.7 | 135.7 | 136.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6681 | 1 | 39 | 99040.5 | 17104 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:50 | Normal | 521.5 | 502.8 | 411.5 | 6.8 | 3.2 | 4 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 59.89 | 60.07 | 59.97 | 6374 | 1 | 38.9 | 99041.1 | 17104 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 14:55 | Normal | 519.1 | 501.3 | 413.4 | 6.5 | 3 | 3.8 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 6111 | 1 | 38.6 | 99041.6 | 17104 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:00 | Normal | 527.1 | 512 | 403.3 | 6.1 | 2.8 | 3.8 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5813 | 1 | 38.3 | 99042.1 | 17104 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:05 | Normal | 526.1 | 519.5 | 393.4 | 5.8 | 2.5 | 3.7 | 135.4 | 135.2 | 135.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 5466 | 1 | 38.2 | 99042.6 | 17104 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:10 | Normal | 525.9 | 486 | 399.8 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 12.8 | 13 | 13 | 60.07 | 59.89 | 59.96 | 5185 | 1 | 37.6 | 99043 | 17104 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:15 | Normal | 523.1 | 483.3 | 411.1 | 5.3 | 2.5 | 3 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 12 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 4794 | 1 | 37.2 | 99043.4 | 17104 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:20 | Normal | 530.5 | 483.5 | 386.7 | 5 | 2.3 | 3.2 | 134.9 | 134.8 | 135 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.88 | 59.93 | 59.88 | 4579 | 1 | 36.9 | 99043.8 | 17104 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:25 | Normal | 529.3 | 484.3 | 375.3 | 4.8 | 2.1 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.05 | 60.02 | 60.1 | 4315 | 1 | 36.6 | 99044.2 | 17104 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:30 | Normal | 533.5 | 487.3 | 373.3 | 4.4 | 2 | 3 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 60.01 | 60.06 | 4040 | 1 | 36.3 | 99044.5 | 17105 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:35 | Normal | 532.5 | 484.1 | 361.7 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.86 | 59.98 | 59.94 | 3692 | 1 | 36 | 99044.9 | 17105 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:40 | Normal | 533.4 | 484.1 | 343.7 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.94 | 59.83 | 59.84 | 3387 | 1 | 35.6 | 99045.2 | 17105 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:45 | Normal | 533.4 | 480.1 | 338.3 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 3093 | 1 | 35.2 | 99045.4 | 17105 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:50 | Normal | 531.6 | 475.1 | 345.9 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.04 | 60 | 2837 | 1 | 34.6 | 99045.7 | 17105 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 15:55 | Normal | 531.1 | 472.1 | 373.3 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 60.1 | 60.01 | 2425 | 1 | 34.1 | 99045.9 | 17105 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:00 | Normal | 534.2 | 467.2 | 336.2 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60.03 | 59.9 | 2251 | 1 | 33.5 | 99046.1 | 17105 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:05 | Normal | 535.3 | 452.1 | 356.2 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 1999 | 1 | 33 | 99046.3 | 17105 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:10 | Normal | 533.6 | 445.3 | 314.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 133.3 | 133 | 133.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 1729 | 1 | 32.4 | 99046.4 | 17105 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:15 | Normal | 529.3 | 423.8 | 337.2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1417 | 1 | 32.8 | 99046.6 | 17105 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:20 | Normal | 528.6 | 422.2 | 317.3 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1266 | 1 | 35.4 | 99046.7 | 17105 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:25 | Normal | 525.3 | 380.2 | 335.1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 942 | 1 | 37 | 99046.8 | 17105 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:30 | Normal | 529.6 | 345.2 | 307.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 130.7 | 132.1 | 132.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 795 | 1 | 37.7 | 99046.8 | 17106 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:35 | Normal | 521.4 | 200 | 385.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 585 | 1 | 37.9 | 99046.9 | 17106 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:40 | Normal | 519.5 | 200 | 398.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 132.7 | 132.7 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 465 | 1 | 37.9 | 99046.9 | 17106 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:45 | Normal | 507.3 | 203.2 | 382.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 254 | 1 | 37.6 | 99047 | 17106 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:50 | Normal | 500.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 175 | 1 | 37.3 | 99047 | 17106 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 16:55 | Normal | 496.4 | 200 | 205.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.06 | 60.03 | 132 | 1 | 37 | 99047 | 17106 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:00 | Normal | 476.7 | 199.7 | 225.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 105 | 1 | 36.6 | 99047 | 17106 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:05 | Normal | 484.6 | 200 | 201 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 74 | 1 | 36.2 | 99047 | 17106 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:10 | Normal | 457.8 | 201.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 51 | 1 | 35.7 | 99047 | 17106 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:15 | Normal | 465.3 | 202.7 | 197.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 22 | 1 | 35.3 | 99047 | 17106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:20 | Normal | 429.8 | 316.9 | 254 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13 | 1 | 34.9 | 99047 | 17106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:25 | Normal | 429 | 329 | 381 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 0 | 1 | 34.5 | 99047 | 17106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:30 | Normal | 409.6 | 376.6 | 332.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 34.1 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:35 | Normal | 378.6 | 379.1 | 424.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.6 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:40 | Normal | 421 | 418.8 | 406.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 33.2 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-08-09 17:45 | Normal | 300 | 284.7 | 317.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.7 | 99047 | 17107 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0