## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-12 05:05 | Wait | 435.6 | 435.5 | 435.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 14.7 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:05 | Wait | 440.3 | 440.3 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:05 | Wait | 448.8 | 448.6 | 448.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 15.4 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:05 | Wait | 451.8 | 451.8 | 451.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.6 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:05 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.2 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:09 | Wait | 457.8 | 457.7 | 457.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.6 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:09 | Normal | 236.1 | 212.6 | 202.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 17.3 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:09 | Normal | 336.6 | 345.1 | 349.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 17.5 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:13 | Normal | 353.7 | 392.4 | 343.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 20 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-12 05:15 | Normal | 304.3 | 342.6 | 312.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 20.3 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:16 | Normal | 327.5 | 304.1 | 306.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5 | 1 | 20.5 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:17 | Normal | 292.7 | 250.6 | 303.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5 | 1 | 20.8 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:18 | Normal | 314.6 | 245.9 | 305.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9 | 1 | 21.1 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:19 | Normal | 331.6 | 225.8 | 312.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 15 | 1 | 21.3 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:20 | Normal | 403.1 | 218.6 | 320.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 18 | 1 | 21.6 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:21 | Normal | 459.8 | 407.3 | 518.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 4 | 1 | 21.9 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:22 | Normal | 470.6 | 524.1 | 450 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5 | 1 | 22.2 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:23 | Normal | 458.6 | 469 | 411.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 45 | 1 | 22.4 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:24 | Normal | 404.7 | 410.3 | 359.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 56 | 1 | 22.6 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:26 | Normal | 447.3 | 386.9 | 433.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 79 | 1 | 22.7 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:26 | Normal | 450.8 | 479 | 439.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 105 | 1 | 23 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:27 | Normal | 476.7 | 485 | 410.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 122 | 1 | 23.2 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:28 | Normal | 481.9 | 477.7 | 419.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 133 | 1 | 23.3 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:29 | Wait | 466.1 | 466.3 | 466.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 16.4 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:29 | Wait | 468.3 | 468.1 | 468.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 16.6 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:29 | Wait | 470.2 | 470 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 16.8 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:29 | Wait | 472.2 | 472.1 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.1 | 110803.7 | 19088 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:29 | Normal | 479.2 | 472.8 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 145 | 1 | 23.5 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:30 | Normal | 492.1 | 474.8 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 147 | 1 | 23.7 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:32 | Normal | 477.2 | 452.6 | 468.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 167 | 1 | 23.9 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:32 | Normal | 462.5 | 484 | 477.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 184 | 1 | 24 | 110803.7 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:34 | Normal | 496.1 | 488.8 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 200 | 1 | 24.2 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:35 | Normal | 491.5 | 491.6 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 225 | 1 | 24.3 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:36 | Normal | 500 | 509 | 487.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 236 | 1 | 24.5 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:37 | Normal | 482.3 | 477.7 | 459.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 256 | 1 | 24.6 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:38 | Normal | 501.9 | 489.6 | 439.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 244 | 1 | 24.7 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:39 | Normal | 497.6 | 493.6 | 452 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 253 | 1 | 24.9 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:40 | Normal | 491.5 | 483.3 | 467.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 272 | 1 | 25 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:41 | Normal | 507.9 | 477.4 | 443.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 59.94 | 272 | 1 | 25.1 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:42 | Normal | 488.1 | 483.8 | 428.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 296 | 1 | 25.3 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:43 | Normal | 498.8 | 441.7 | 427.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 297 | 1 | 25.4 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:44 | Normal | 498.6 | 411.5 | 434.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 307 | 1 | 25.5 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:45 | Normal | 484.7 | 362.7 | 431.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 318 | 1 | 25.6 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:46 | Normal | 497.8 | 326.7 | 425.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 325 | 1 | 25.7 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:47 | Normal | 509 | 308.8 | 432.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 338 | 1 | 25.8 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:48 | Normal | 502.7 | 324.5 | 450.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.92 | 59.9 | 367 | 1 | 25.9 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:49 | Normal | 515.6 | 363.7 | 441.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 397 | 1 | 26 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:50 | Normal | 534 | 330.1 | 436.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 402 | 1 | 26.2 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:51 | Normal | 512.7 | 298.7 | 477.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.11 | 60.15 | 422 | 1 | 26.3 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:52 | Normal | 509.1 | 244.7 | 474.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 425 | 1 | 26.4 | 110803.8 | 19089 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:53 | Normal | 514.8 | 261.7 | 455 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 59.97 | 60.03 | 451 | 1 | 26.5 | 110803.9 | 19089 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:54 | Normal | 520 | 311.6 | 447.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.05 | 60.04 | 487 | 1 | 26.6 | 110803.9 | 19089 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:55 | Normal | 517.6 | 324.5 | 448.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.08 | 60.01 | 60.09 | 516 | 1 | 26.7 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:56 | Normal | 507 | 271.7 | 446.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 567 | 1 | 26.8 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:57 | Normal | 523.1 | 241.7 | 442.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 606 | 1 | 26.9 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:58 | Normal | 519 | 234.8 | 429.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 604 | 1 | 27 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 05:59 | Normal | 532.6 | 258.9 | 453 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.84 | 59.94 | 742 | 1 | 27.1 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:00 | Normal | 536.8 | 255.8 | 458.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 774 | 1 | 27.3 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:01 | Normal | 515.8 | 251.7 | 453.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 696 | 1 | 27.4 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:02 | Normal | 515.8 | 245.1 | 459.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 703 | 1 | 27.5 | 110803.9 | 19089 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:03 | Normal | 506.5 | 222.8 | 459.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.89 | 672 | 1 | 27.6 | 110804 | 19089 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:04 | Normal | 536.6 | 301.7 | 492.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 856 | 1 | 27.7 | 110804 | 19089 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:05 | Normal | 541.6 | 409.5 | 496.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.87 | 59.89 | 1028 | 1 | 27.9 | 110804 | 19089 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:06 | Normal | 550 | 435.9 | 485.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 1086 | 1 | 28 | 110804 | 19089 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:07 | Normal | 547 | 400.8 | 464.9 | 1.7 | 1 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.86 | 59.98 | 59.93 | 1238 | 1 | 28.1 | 110804 | 19089 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:08 | Normal | 548.8 | 395.7 | 460.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1336 | 1 | 28.3 | 110804 | 19089 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:09 | Normal | 541.1 | 443.7 | 463 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 1399 | 1 | 28.4 | 110804.1 | 19089 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:10 | Normal | 544.5 | 458.7 | 465 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.93 | 60.06 | 59.98 | 1439 | 1 | 28.5 | 110804.1 | 19089 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:11 | Normal | 531.6 | 466.3 | 452.5 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1556 | 1 | 28.7 | 110804.1 | 19089 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:12 | Normal | 526.5 | 467.6 | 460.8 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1621 | 1 | 28.8 | 110804.1 | 19089 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:13 | Normal | 517.8 | 441.9 | 470.8 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1749 | 1 | 28.9 | 110804.2 | 19089 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:14 | Normal | 513.1 | 441 | 468.8 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 1826 | 1 | 27 | 110804.2 | 19089 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:16 | Normal | 510.2 | 431.6 | 469 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 2062 | 1 | 24.5 | 110804.2 | 19089 | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:17 | Normal | 519.5 | 422.3 | 474.9 | 2.8 | 1.9 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 59.91 | 59.98 | 2264 | 1 | 23.8 | 110804.3 | 19089 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:18 | Normal | 521.8 | 457.7 | 496.8 | 2.9 | 1.9 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2428 | 1 | 23.6 | 110804.3 | 19089 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:19 | Normal | 517.8 | 461 | 484.8 | 2.6 | 1.6 | 1 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2197 | 1 | 23.7 | 110804.4 | 19089 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:20 | Normal | 518.1 | 462.5 | 504.9 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 2721 | 1 | 23.9 | 110804.4 | 19089 | 0.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:21 | Normal | 521.9 | 457.5 | 498.9 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 7 | 7.1 | 7 | 59.95 | 59.9 | 59.89 | 2741 | 1 | 24.1 | 110804.4 | 19089 | 0.5 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:22 | Normal | 516.3 | 451.3 | 485 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 2086 | 1 | 24.3 | 110804.5 | 19089 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:23 | Normal | 518.5 | 452.5 | 461.6 | 2 | 1 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 60.01 | 60 | 1567 | 1 | 24.5 | 110804.5 | 19090 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:24 | Normal | 522.5 | 456.5 | 494.3 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 1663 | 1 | 24.6 | 110804.5 | 19090 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:25 | Normal | 523.5 | 506.9 | 517.6 | 2.2 | 1 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 1795 | 1 | 24.6 | 110804.6 | 19090 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:26 | Normal | 521.5 | 532.5 | 537.6 | 2.4 | 1.1 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 59.92 | 60.04 | 1952 | 1 | 24.7 | 110804.6 | 19090 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:27 | Normal | 525.7 | 541.8 | 538.9 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.09 | 59.98 | 2136 | 1 | 24.8 | 110804.6 | 19090 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:28 | Normal | 535.3 | 558.6 | 529.5 | 3 | 1.2 | 1.3 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 59.91 | 60.23 | 59.77 | 2500 | 1 | 24.9 | 110804.7 | 19090 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:29 | Normal | 533.1 | 576 | 534.8 | 4 | 1.3 | 1.4 | 134 | 133.7 | 134 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3087 | 1 | 25 | 110804.7 | 19090 | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:30 | Normal | 531.8 | 555.8 | 524.9 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.86 | 59.94 | 59.87 | 3092 | 1 | 25.1 | 110804.8 | 19090 | 1 | 3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:31 | Normal | 533.9 | 493.7 | 498.9 | 4.7 | 3 | 1.9 | 134.5 | 134 | 134.4 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60 | 59.97 | 60.04 | 4422 | 1 | 25.3 | 110804.8 | 19090 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:32 | Normal | 527.6 | 489.1 | 492.7 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 134.3 | 134 | 134.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3806 | 1 | 25.5 | 110804.9 | 19090 | 1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:33 | Normal | 525.2 | 486 | 489.7 | 4 | 2.3 | 1.7 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3599 | 1 | 25.7 | 110805 | 19090 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:34 | Normal | 524.5 | 492.3 | 507.6 | 4 | 2.3 | 1.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.95 | 59.9 | 3583 | 1 | 25.9 | 110805 | 19090 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:35 | Normal | 526.3 | 484.5 | 499.6 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.9 | 59.92 | 3756 | 1 | 26.1 | 110805.1 | 19090 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:36 | Normal | 526.5 | 482.5 | 497.8 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.87 | 59.89 | 3393 | 1 | 26.4 | 110805.2 | 19090 | 1.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:37 | Normal | 509.8 | 494.7 | 515.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2790 | 1 | 26.6 | 110805.2 | 19090 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:38 | Normal | 519.5 | 487.5 | 509.5 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 2803 | 1 | 26.7 | 110805.3 | 19090 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:39 | Normal | 522.8 | 487.5 | 511.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.99 | 60.02 | 2802 | 1 | 26.9 | 110805.3 | 19090 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:40 | Normal | 520.6 | 491.6 | 505.3 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.04 | 59.96 | 60.04 | 2777 | 1 | 27.1 | 110805.4 | 19090 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:41 | Normal | 518.3 | 483.3 | 514.1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 59.94 | 3104 | 1 | 27.2 | 110805.4 | 19090 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:42 | Normal | 529.7 | 493.6 | 516.9 | 3.5 | 2 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 59.97 | 60.18 | 3130 | 1 | 27.4 | 110805.5 | 19090 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:43 | Normal | 523.5 | 495.7 | 509.3 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3361 | 1 | 27.6 | 110805.5 | 19090 | 1.1 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:44 | Normal | 516.6 | 493.7 | 511.6 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2973 | 1 | 27.9 | 110805.6 | 19090 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:46 | Normal | 511.3 | 495 | 500.6 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 2707 | 1 | 28.1 | 110805.6 | 19090 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:47 | Normal | 520.5 | 510 | 504 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.9 | 59.9 | 2753 | 1 | 28.3 | 110805.7 | 19090 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:47 | Normal | 528.5 | 490.1 | 500.8 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 3296 | 1 | 28.4 | 110805.7 | 19090 | 1.2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:49 | Normal | 529.1 | 512.8 | 505.9 | 3.8 | 2 | 1.6 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.05 | 59.89 | 3399 | 1 | 28.9 | 110805.8 | 19090 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:50 | Normal | 523.4 | 513 | 516.5 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3189 | 1 | 29.1 | 110805.9 | 19090 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:51 | Normal | 525.7 | 515.8 | 501 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 134 | 133.6 | 133.7 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 4892 | 1 | 29.5 | 110806 | 19090 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:51 | Normal | 526.2 | 510.1 | 513.6 | 4.9 | 2.6 | 2 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4467 | 1 | 29.7 | 110806 | 19090 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:52 | Normal | 516 | 528 | 502.3 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 59.91 | 60 | 59.93 | 2592 | 1 | 30.1 | 110806 | 19090 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:53 | Normal | 512.5 | 520.8 | 506.2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2549 | 1 | 30.2 | 110806.1 | 19090 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:54 | Normal | 511.7 | 520 | 509.7 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60 | 59.91 | 2560 | 1 | 30.3 | 110806.1 | 19090 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:55 | Normal | 522.5 | 518.5 | 496.1 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2876 | 1 | 30.3 | 110806.2 | 19090 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:57 | Normal | 524.1 | 519.8 | 503 | 4 | 2 | 1.8 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3657 | 1 | 30.4 | 110806.3 | 19090 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:58 | Normal | 511 | 518.8 | 503.1 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3395 | 1 | 30.4 | 110806.3 | 19090 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 06:59 | Normal | 532.7 | 529.7 | 516 | 7.3 | 4.1 | 3.1 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 7193 | 1 | 30.6 | 110806.5 | 19090 | 2.6 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 07:04 | Normal | 517.2 | 525.6 | 507.2 | 7.1 | 4 | 3.2 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60.01 | 60 | 7017 | 1 | 32.2 | 110806.9 | 19090 | 2.7 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:09 | Normal | 525.9 | 515.6 | 502.2 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 136 | 135.8 | 135.9 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 8363 | 1 | 34.4 | 110807.5 | 19090 | 3.1 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:14 | Normal | 515.3 | 507.5 | 518.5 | 8.8 | 5 | 3.8 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 21 | 21.4 | 21.2 | 60.12 | 59.99 | 60.02 | 8553 | 1 | 37.6 | 110808.2 | 19090 | 3.2 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:19 | Normal | 512.1 | 506.6 | 518.1 | 5.6 | 3 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5382 | 1 | 38.3 | 110808.6 | 19090 | 2 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:24 | Normal | 515.5 | 514.5 | 522.3 | 8.8 | 5 | 3.8 | 135.9 | 135.6 | 135.8 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 8622 | 1 | 38.5 | 110809 | 19091 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:29 | Normal | 498.2 | 480.8 | 482.6 | 8.6 | 5 | 4 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 8181 | 1 | 40.2 | 110809.6 | 19091 | 3 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:34 | Normal | 497.3 | 503.1 | 513.3 | 5.6 | 3 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5137 | 1 | 41.5 | 110810.1 | 19091 | 2 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:39 | Normal | 505.8 | 508.6 | 513.9 | 9.9 | 5.6 | 4.5 | 136 | 135.8 | 135.9 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.05 | 60 | 9614 | 1 | 41.6 | 110810.5 | 19091 | 3.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:44 | Normal | 488.6 | 498.2 | 505.6 | 9.2 | 4.8 | 4 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 20.8 | 21 | 21.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8566 | 1 | 44.1 | 110811.3 | 19091 | 3.3 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:49 | Normal | 449.3 | 481.1 | 493.6 | 11.4 | 5.7 | 4.6 | 136.1 | 135.9 | 136 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9684 | 1 | 45.7 | 110812.1 | 19091 | 4.9 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:54 | Normal | 455.8 | 487.6 | 495.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 136.3 | 136 | 136.4 | 25.8 | 26.3 | 26.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10604 | 1 | 46.5 | 110813 | 19091 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 07:59 | Normal | 449.6 | 482.2 | 490 | 11.5 | 6.5 | 5 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 60 | 59.91 | 10385 | 1 | 47.2 | 110813.9 | 19091 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:04 | Normal | 478.1 | 483.1 | 458.8 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 136.1 | 135.6 | 135.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11183 | 1 | 47.3 | 110814.7 | 19091 | 5.3 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:09 | Normal | 478.9 | 479.8 | 487.2 | 14.3 | 7 | 5.9 | 136.5 | 136 | 136.2 | 30.6 | 31.1 | 30.9 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 12561 | 1 | 47.4 | 110815.6 | 19091 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:14 | Normal | 476.4 | 479.6 | 483.5 | 9.1 | 4.3 | 3.9 | 135.1 | 135 | 135 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7952 | 1 | 47.2 | 110816.4 | 19091 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:19 | Normal | 474.1 | 472.1 | 481.3 | 15.8 | 7.7 | 6.6 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 13796 | 1 | 46.6 | 110817.3 | 19091 | 7.3 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:24 | Normal | 460.8 | 458.9 | 470.1 | 6.6 | 3 | 2.9 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 5469 | 1 | 47.2 | 110818.5 | 19092 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:29 | Normal | 472 | 481.8 | 483.6 | 8.3 | 3.9 | 3.7 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7286 | 1 | 45.5 | 110818.9 | 19092 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:34 | Normal | 478.3 | 478.9 | 483 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4440 | 1 | 44.1 | 110819.4 | 19092 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:39 | Normal | 494.1 | 475 | 496.1 | 7.5 | 3.7 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 6821 | 1 | 43.2 | 110820 | 19092 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:44 | Normal | 465.8 | 468.5 | 462.8 | 17.1 | 8.3 | 7.3 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14682 | 1 | 43.2 | 110820.8 | 19092 | 8 | 9.3 | 8.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:49 | Normal | 478.7 | 475.2 | 483.9 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4800 | 1 | 43.7 | 110821 | 19092 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:54 | Normal | 486 | 483.5 | 487 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 4349 | 1 | 42.8 | 110821.3 | 19092 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 08:59 | Normal | 487.7 | 490.2 | 495.3 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 4726 | 1 | 42.7 | 110821.9 | 19092 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:04 | Normal | 481 | 498.8 | 497.3 | 14.3 | 7.1 | 6.4 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 13325 | 1 | 42.9 | 110822.6 | 19092 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:09 | Normal | 474.9 | 474.3 | 445.8 | 16.7 | 8.1 | 7.6 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 35.6 | 36 | 36 | 60 | 60.01 | 59.96 | 14664 | 1 | 43.9 | 110823.8 | 19092 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:14 | Normal | 473.1 | 481.6 | 473.7 | 9.8 | 4.3 | 4.7 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8875 | 1 | 44.5 | 110824.9 | 19092 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:19 | Normal | 474.1 | 463 | 465.9 | 12.5 | 5.9 | 5.8 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10713 | 1 | 44.4 | 110825.9 | 19092 | 5.7 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:24 | Normal | 464.4 | 461.8 | 470 | 16.1 | 8 | 7.3 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14039 | 1 | 44.8 | 110827 | 19092 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:29 | Normal | 468.9 | 468.3 | 458.2 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 14141 | 1 | 45.4 | 110828.2 | 19093 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:34 | Normal | 459.7 | 429.9 | 481.3 | 16.8 | 8.6 | 7 | 136.1 | 136 | 136 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 14062 | 1 | 45.6 | 110829.3 | 19093 | 8 | 9.1 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:39 | Normal | 456.8 | 454.9 | 462.3 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.93 | 59.93 | 59.89 | 4629 | 1 | 45.9 | 110829.7 | 19093 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:44 | Normal | 458 | 450.8 | 457.4 | 16.5 | 8.3 | 7.6 | 136.7 | 136.4 | 136.5 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14198 | 1 | 45.5 | 110830.8 | 19093 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:49 | Normal | 432.7 | 440.7 | 451.8 | 17.9 | 8.7 | 8 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14656 | 1 | 46.1 | 110832 | 19093 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:54 | Normal | 441.5 | 433.9 | 411 | 17.9 | 8.8 | 8.4 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14660 | 1 | 46.6 | 110833.3 | 19093 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 09:59 | Normal | 541.2 | 542 | 541.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 48.4 | 110833.7 | 19093 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:04 | Normal | 443.3 | 441.6 | 428.9 | 17.6 | 8.7 | 8.2 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60 | 59.99 | 60 | 14658 | 1 | 46.8 | 110834.8 | 19093 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:09 | Wait | 542.9 | 539.5 | 542.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 110835.8 | 19093 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:14 | Normal | 476.6 | 480.3 | 485.9 | 5 | 1.9 | 2.7 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 5031 | 1 | 47.2 | 110836.4 | 19093 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:19 | Normal | 459.1 | 464.6 | 452.4 | 6.3 | 3 | 2.9 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5310 | 1 | 46 | 110836.8 | 19093 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:24 | Normal | 495.6 | 485.7 | 489.3 | 11.6 | 7 | 5.5 | 135.1 | 135.1 | 134.8 | 28 | 28.4 | 28.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10301 | 1 | 45.2 | 110837.5 | 19093 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:29 | Normal | 509.1 | 498.2 | 498.5 | 15 | 8.1 | 7.6 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 14843 | 1 | 45 | 110838.4 | 19093 | 7.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:34 | Normal | 454.6 | 463.7 | 471.6 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.6 | 134.2 | 134.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 6104 | 1 | 45.3 | 110839.3 | 19093 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:39 | Normal | 471.3 | 479 | 466.2 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10123 | 1 | 44.8 | 110840.2 | 19094 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:44 | Normal | 464.4 | 468.9 | 462.9 | 7 | 3.3 | 3.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5992 | 1 | 44.3 | 110840.9 | 19094 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:49 | Normal | 480.8 | 478.8 | 469.6 | 11.3 | 5.6 | 5.5 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 10281 | 1 | 44.2 | 110841.8 | 19094 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:54 | Normal | 479.5 | 477.6 | 453.9 | 15.3 | 7.7 | 7.7 | 135.9 | 135.6 | 135.6 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 13814 | 1 | 44.5 | 110842.7 | 19094 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 10:59 | Normal | 468.5 | 465.4 | 462.1 | 11.4 | 5.6 | 5.5 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10054 | 1 | 45.1 | 110843.7 | 19094 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:04 | Normal | 467 | 448.5 | 456.8 | 13.3 | 6.8 | 6.3 | 135.9 | 135.7 | 135.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11648 | 1 | 45.6 | 110844.7 | 19094 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:09 | Normal | 465 | 468.9 | 468.8 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 134.2 | 134.1 | 134 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6318 | 1 | 45.7 | 110845.5 | 19094 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:14 | Normal | 538.6 | 524.4 | 518.6 | 12.9 | 8.4 | 8.2 | 136.2 | 136.2 | 135.9 | 37.3 | 36.9 | 37.5 | 60.06 | 59.93 | 60.01 | 14993 | 1 | 45.3 | 110846.4 | 19094 | 6.1 | 6.8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:19 | Normal | 467.9 | 462.3 | 473.5 | 6.6 | 3.2 | 2.9 | 134.4 | 133.9 | 133.9 | 13.7 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5613 | 1 | 45.6 | 110847.2 | 19094 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:24 | Normal | 501.2 | 486.5 | 500.8 | 13.6 | 7.6 | 6.5 | 136.2 | 135.9 | 135.9 | 32.4 | 33 | 32.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13551 | 1 | 45.4 | 110848 | 19094 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:29 | Normal | 514.5 | 522.8 | 483.1 | 14.7 | 6.4 | 9.6 | 136.3 | 136.5 | 136.1 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14992 | 1 | 46.1 | 110849.1 | 19094 | 7 | 7.8 | 6.3 | 0.1 | 9.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:34 | Normal | 472.1 | 476 | 467.8 | 16.4 | 8 | 8.2 | 136.7 | 136.2 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14958 | 1 | 46.5 | 110850.3 | 19094 | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:39 | Normal | 478.3 | 470.4 | 470.5 | 11.8 | 7.5 | 7.3 | 136 | 135.7 | 135.6 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60 | 59.97 | 60 | 12880 | 1 | 47.5 | 110851.6 | 19095 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:44 | Normal | 447.5 | 447.8 | 456.8 | 16.5 | 8.1 | 7.7 | 136.7 | 136.3 | 136.5 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 14135 | 1 | 47.6 | 110852.5 | 19095 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:49 | Normal | 470.5 | 475.5 | 461.5 | 11.4 | 5.3 | 7.4 | 136.1 | 135.9 | 135.8 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11246 | 1 | 48.1 | 110853.7 | 19095 | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:54 | Normal | 475 | 464.2 | 465.3 | 15.8 | 8.8 | 8.3 | 137.1 | 137.1 | 137 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 14920 | 1 | 48.6 | 110854.9 | 19095 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 11:59 | Normal | 450.8 | 450.7 | 449.3 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.3 | 134.2 | 134 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.93 | 59.96 | 59.91 | 4050 | 1 | 48.5 | 110855.8 | 19095 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:04 | Normal | 490.6 | 450.9 | 460.1 | 14.6 | 9.3 | 9.1 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.96 | 60 | 60.01 | 14979 | 1 | 48.5 | 110856.9 | 19095 | 7 | 7.7 | 9.3 | 0 | 9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:09 | Normal | 497.7 | 500.1 | 501.2 | 15.8 | 7.8 | 7.5 | 136.1 | 135.8 | 135.8 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60 | 59.97 | 60 | 14865 | 1 | 48 | 110857.7 | 19095 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:14 | Normal | 458.9 | 464.6 | 460.6 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4020 | 1 | 46.9 | 110858.1 | 19095 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:19 | Normal | 500.8 | 511.5 | 499.1 | 7 | 3 | 3.5 | 134.1 | 133.7 | 133.7 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6303 | 1 | 45.6 | 110858.8 | 19095 | 3.1 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:24 | Normal | 479.1 | 473.5 | 473.2 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 4901 | 1 | 44.5 | 110859.2 | 19095 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:29 | Normal | 518.1 | 538.8 | 512.8 | 15.6 | 5.9 | 8.2 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 14878 | 1 | 44.1 | 110860.1 | 19095 | 7.5 | 8.2 | 5.7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:34 | Normal | 480 | 484.1 | 468.9 | 15.1 | 8.5 | 9.1 | 136.8 | 136.6 | 136.6 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14517 | 1 | 44.7 | 110861.3 | 19095 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:39 | Normal | 432.9 | 469.3 | 458.5 | 8.7 | 4.1 | 3.9 | 134.8 | 134.5 | 134.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 6938 | 1 | 45 | 110862.2 | 19096 | 3.8 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:44 | Normal | 498.1 | 495.9 | 482.1 | 15.1 | 7.8 | 8.5 | 136.4 | 135.8 | 135.8 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14982 | 1 | 45 | 110863.3 | 19096 | 7.3 | 8 | 7.6 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:49 | Normal | 461.4 | 466.7 | 473.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4307 | 1 | 44.6 | 110863.8 | 19096 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:54 | Normal | 468.7 | 475.5 | 479.5 | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7465 | 1 | 44.3 | 110864.6 | 19096 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 12:59 | Normal | 538.3 | 523.1 | 524.3 | 13.2 | 8.1 | 7.8 | 136.7 | 136.4 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.07 | 59.94 | 60.08 | 14853 | 1 | 43.9 | 110865.1 | 19096 | 6.3 | 7 | 8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:04 | Normal | 489.5 | 489.1 | 475.5 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7244 | 1 | 44.4 | 110866.3 | 19096 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:09 | Normal | 472.3 | 472.1 | 443.2 | 9.8 | 8 | 4.2 | 134.5 | 133.8 | 134 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8898 | 1 | 44.2 | 110866.8 | 19096 | 4.2 | 5.6 | 7.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:14 | Normal | 468.7 | 466.6 | 463.7 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.1 | 133.2 | 133 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 3829 | 1 | 43.8 | 110867.4 | 19096 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:19 | Normal | 508.5 | 508.7 | 494.3 | 15.2 | 5.8 | 8.5 | 135.3 | 135.2 | 135 | 35.3 | 35.6 | 35.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14818 | 1 | 44 | 110868.4 | 19096 | 7.2 | 8.1 | 5.6 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:24 | Normal | 518.2 | 514 | 489.1 | 14.1 | 7.2 | 9 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 14841 | 1 | 44.2 | 110869.2 | 19096 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:29 | Normal | 473.3 | 473 | 463.2 | 6.1 | 3 | 3.1 | 133 | 132.7 | 132.7 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 5412 | 1 | 44.3 | 110870.1 | 19096 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:34 | Normal | 524.4 | 525.5 | 504.1 | 14.2 | 6.9 | 8.6 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 60.03 | 59.88 | 59.93 | 14854 | 1 | 43.9 | 110870.8 | 19096 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:39 | Normal | 453.6 | 460.4 | 453.5 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.1 | 132 | 131.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 2981 | 1 | 44 | 110871.7 | 19097 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:44 | Normal | 471.5 | 477.1 | 466.7 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3106 | 1 | 43 | 110871.9 | 19097 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:49 | Normal | 477.2 | 484.3 | 469.5 | 15.6 | 7.5 | 8.5 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 35.6 | 36 | 36 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14546 | 1 | 43.1 | 110873 | 19097 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:54 | Wait | 536.1 | 536 | 529 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 110873.7 | 19097 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 13:59 | Normal | 475.3 | 477.3 | 464.5 | 15.1 | 7.3 | 8.3 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 13974 | 1 | 44.1 | 110874.5 | 19097 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:04 | Wait | 563.5 | 562.7 | 557.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 110875.2 | 19097 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:09 | Normal | 449.8 | 462.1 | 449.7 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2703 | 1 | 44.2 | 110875.9 | 19097 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:14 | Normal | 470.4 | 475 | 462.5 | 15.3 | 7.4 | 8.5 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.99 | 59.9 | 59.92 | 14115 | 1 | 44.2 | 110876.7 | 19097 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:19 | Normal | 464 | 470.6 | 454.6 | 14.6 | 7 | 8.1 | 134.7 | 134.5 | 134.4 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 13272 | 1 | 44.4 | 110877.9 | 19097 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:24 | Normal | 456.3 | 472.6 | 456.1 | 4.3 | 1.8 | 2.2 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.02 | 60.04 | 59.93 | 3499 | 1 | 44.7 | 110878.7 | 19097 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:29 | Normal | 476.8 | 489.5 | 459.8 | 5.1 | 2.8 | 2.7 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4483 | 1 | 44 | 110879.1 | 19097 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:34 | Normal | 477 | 484.4 | 471.8 | 14.6 | 7 | 8.1 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13589 | 1 | 44 | 110880 | 19097 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:39 | Normal | 469.7 | 476.6 | 472.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2540 | 1 | 43.3 | 110880.4 | 19097 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:44 | Normal | 478.6 | 478.4 | 474.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.8 | 131.7 | 131.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 3986 | 1 | 43.2 | 110881 | 19098 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:49 | Normal | 482 | 486.7 | 482.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 3667 | 1 | 43.1 | 110881.3 | 19098 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:54 | Normal | 475.8 | 481.7 | 475.3 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2789 | 1 | 43.3 | 110881.9 | 19098 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 14:59 | Normal | 489.8 | 496.1 | 494.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2946 | 1 | 42.7 | 110882.1 | 19098 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:04 | Normal | 478.9 | 490.3 | 486.9 | 5.5 | 2.3 | 3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4825 | 1 | 42.7 | 110882.7 | 19098 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:09 | Normal | 499.9 | 499.5 | 493.5 | 13.4 | 6.5 | 7.8 | 134.1 | 134 | 133.9 | 32.9 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 13235 | 1 | 42.6 | 110883.2 | 19098 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:14 | Normal | 488.5 | 488.1 | 479.1 | 12.8 | 6.1 | 7.6 | 134.4 | 134.3 | 134.1 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12431 | 1 | 43.4 | 110884 | 19098 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:19 | Normal | 483.9 | 488.1 | 470.5 | 13.3 | 6.3 | 7.8 | 134.6 | 134.5 | 134.2 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 12686 | 1 | 43.7 | 110884.8 | 19098 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:24 | Normal | 478.1 | 483.6 | 462.3 | 11.8 | 5.6 | 7 | 134.2 | 134.2 | 134 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11182 | 1 | 44 | 110885.8 | 19098 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:29 | Normal | 459.1 | 468.2 | 427.4 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 130.8 | 130.7 | 130.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2727 | 1 | 44.1 | 110886.5 | 19098 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:34 | Normal | 482.5 | 481.2 | 476.7 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 131.2 | 130.9 | 130.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 3071 | 1 | 43.1 | 110886.8 | 19098 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:39 | Normal | 481.1 | 483.1 | 489 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 130.7 | 130.6 | 130.3 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2274 | 1 | 42.5 | 110887 | 19098 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:44 | Normal | 495.9 | 503.9 | 500.4 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 2843 | 1 | 42.2 | 110887.2 | 19099 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:49 | Normal | 499.7 | 499.5 | 486.7 | 9.4 | 4.5 | 5.9 | 133.3 | 133 | 133 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9353 | 1 | 42.6 | 110888 | 19099 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:54 | Normal | 489.2 | 490.5 | 477.9 | 10.4 | 5 | 6.5 | 133.2 | 133 | 132.9 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 10131 | 1 | 43.2 | 110888.8 | 19099 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 15:59 | Normal | 488.8 | 502.9 | 458.6 | 6.3 | 2.8 | 3.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5558 | 1 | 43 | 110889.3 | 19099 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:04 | Normal | 485 | 488 | 482.6 | 6 | 2.8 | 2.8 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 5285 | 1 | 42.9 | 110890 | 19099 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:09 | Normal | 485.8 | 493.6 | 494.4 | 4 | 1.8 | 1.6 | 130.5 | 130.2 | 130.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3259 | 1 | 42.9 | 110890.4 | 19099 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:14 | Normal | 484.3 | 482.8 | 474.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 129.9 | 129.3 | 129.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 2063 | 1 | 42.5 | 110890.6 | 19099 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:19 | Normal | 475 | 449.7 | 468.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.4 | 128.9 | 129 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1133 | 1 | 43.7 | 110890.7 | 19099 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:24 | Normal | 467 | 371 | 428.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.4 | 128.9 | 129 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 448 | 1 | 45.3 | 110890.8 | 19099 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:29 | Normal | 481.6 | 400 | 391.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 129.5 | 129.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 570 | 1 | 46.1 | 110890.8 | 19099 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:34 | Normal | 488.4 | 339 | 434 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.7 | 129.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 679 | 1 | 46.3 | 110890.9 | 19099 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:39 | Normal | 486.1 | 335 | 452.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.7 | 130.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 706 | 1 | 46.1 | 110890.9 | 19099 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:44 | Normal | 485.6 | 442.5 | 491.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 129.9 | 130.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 949 | 1 | 45.7 | 110891 | 19100 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:49 | Normal | 480.6 | 396.2 | 492.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 574 | 1 | 45.2 | 110891.1 | 19100 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:54 | Normal | 506.7 | 483.8 | 516 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.6 | 130.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 1250 | 1 | 44.6 | 110891.2 | 19100 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 16:59 | Normal | 505.5 | 509.8 | 504.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1442 | 1 | 44 | 110891.3 | 19100 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:04 | Normal | 509.9 | 513.5 | 504.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131 | 131.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.99 | 1500 | 1 | 36.8 | 110891.4 | 19100 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:09 | Normal | 500.7 | 499.6 | 519.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1362 | 1 | 38.6 | 110891.5 | 19100 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:14 | Normal | 505 | 504 | 515.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1408 | 1 | 40.3 | 110891.6 | 19100 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:19 | Normal | 502 | 484.1 | 508.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.9 | 59.96 | 59.96 | 1178 | 1 | 41.2 | 110891.7 | 19100 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:24 | Normal | 493.4 | 457 | 507.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1120 | 1 | 41.5 | 110891.8 | 19100 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:29 | Normal | 495.9 | 466 | 480.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1026 | 1 | 41.6 | 110891.9 | 19100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:34 | Normal | 504 | 451 | 468.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 937 | 1 | 41.5 | 110892 | 19100 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:39 | Normal | 494.4 | 459.5 | 496.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 944 | 1 | 41.4 | 110892.1 | 19100 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:44 | Normal | 493.4 | 474.6 | 506.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.6 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 949 | 1 | 41.3 | 110892.2 | 19101 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:49 | Normal | 502.5 | 463 | 518.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 905 | 1 | 41.1 | 110892.2 | 19101 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:54 | Normal | 500.3 | 467.9 | 511.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 939 | 1 | 41 | 110892.3 | 19101 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 17:59 | Normal | 494.1 | 464.7 | 501.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 954 | 1 | 40.9 | 110892.4 | 19101 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 18:04 | Normal | 500.2 | 447.2 | 461.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 821 | 1 | 40.6 | 110892.5 | 19101 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 18:09 | Normal | 495.3 | 405 | 495.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 735 | 1 | 40.4 | 110892.5 | 19101 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 18:14 | Normal | 493 | 416 | 455.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.95 | 59.96 | 612 | 1 | 40.2 | 110892.6 | 19101 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 18:19 | Normal | 479.5 | 339 | 414.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.4 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 391 | 1 | 39.9 | 110892.6 | 19101 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 18:24 | Normal | 460.3 | 372.9 | 388.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 223 | 1 | 39.7 | 110892.7 | 19101 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-12 18:29 | Normal | 435.6 | 439.3 | 351.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 106 | 1 | 39.6 | 110892.7 | 19101 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0