## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-13 05:05 | Wait | 455.5 | 455.5 | 455.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 17.7 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:05 | Wait | 457.9 | 457.8 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 17.9 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:07 | Wait | 452.9 | 452.7 | 452.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 0 | 0 | 17.4 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:09 | Normal | 305.8 | 273.3 | 308.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2 | 1 | 19.8 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:11 | Normal | 337.7 | 277 | 316.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 2 | 1 | 20.6 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:15 | Normal | 339.5 | 201.6 | 396.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 24 | 1 | 22.3 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:18 | Normal | 442.9 | 202.3 | 439.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60 | 42 | 1 | 22.9 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:19 | Normal | 435.6 | 197 | 428.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 50 | 1 | 23.2 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 05:23 | Normal | 457.1 | 200.2 | 399.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 97 | 1 | 24.4 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:28 | Normal | 493.2 | 200 | 480 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 168 | 1 | 25.3 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:33 | Normal | 512.2 | 200 | 428.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.5 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.92 | 59.92 | 236 | 1 | 26.1 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:38 | Normal | 511.8 | 200 | 458.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.95 | 59.94 | 315 | 1 | 26.8 | 110892.7 | 19102 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:43 | Normal | 500.3 | 200 | 427.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 361 | 1 | 27.4 | 110892.8 | 19102 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:48 | Normal | 496.9 | 199.8 | 456 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 467 | 1 | 28 | 110892.8 | 19102 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:53 | Normal | 499.3 | 200.1 | 465.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 503 | 1 | 28.6 | 110892.8 | 19102 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 05:58 | Normal | 492.5 | 254.6 | 470.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.7 | 133.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 591 | 1 | 29.1 | 110892.9 | 19102 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:03 | Normal | 504.3 | 406.2 | 487.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.9 | 59.91 | 751 | 1 | 29.7 | 110892.9 | 19103 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:08 | Normal | 495.2 | 442.1 | 471.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 823 | 1 | 30.2 | 110893 | 19103 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:13 | Normal | 506.1 | 453.3 | 501 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 954 | 1 | 30.7 | 110893.1 | 19103 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:18 | Normal | 509.6 | 468.8 | 482 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60 | 59.98 | 1118 | 1 | 31.2 | 110893.2 | 19103 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:23 | Normal | 501.7 | 508.1 | 513 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.4 | 132.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1404 | 1 | 31.7 | 110893.3 | 19103 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:28 | Normal | 513.3 | 501.8 | 511.7 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 60.03 | 60.06 | 1698 | 1 | 26.3 | 110893.4 | 19103 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:33 | Normal | 504.6 | 509.9 | 521.1 | 2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.2 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.91 | 59.96 | 59.89 | 1668 | 1 | 26.1 | 110893.5 | 19103 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:38 | Normal | 504.7 | 505 | 516.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1913 | 1 | 26.4 | 110893.7 | 19103 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:43 | Normal | 509.1 | 505.3 | 511.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 59.89 | 59.95 | 2299 | 1 | 26.9 | 110893.9 | 19103 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:48 | Normal | 510.8 | 513 | 518.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.92 | 60.08 | 2392 | 1 | 27.4 | 110894.1 | 19103 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:53 | Normal | 516.5 | 509.3 | 521 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131 | 130.5 | 130.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 59.94 | 60.17 | 2764 | 1 | 28 | 110894.3 | 19103 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 06:58 | Normal | 513.9 | 509.2 | 520 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2849 | 1 | 28.5 | 110894.5 | 19103 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:03 | Normal | 520.4 | 518.6 | 524.8 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.91 | 3143 | 1 | 29.3 | 110894.8 | 19104 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:08 | Normal | 527.6 | 512.1 | 521.1 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.88 | 59.92 | 59.92 | 3138 | 1 | 30.1 | 110895.1 | 19104 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:13 | Normal | 516.9 | 506.5 | 488 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.88 | 59.92 | 59.95 | 2665 | 1 | 30.8 | 110895.3 | 19104 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:18 | Normal | 517.1 | 516.1 | 511.1 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 2974 | 1 | 31.5 | 110895.6 | 19104 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:23 | Normal | 521.1 | 523.7 | 508.1 | 8.9 | 5 | 3.9 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 8725 | 1 | 32.9 | 110896 | 19104 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:28 | Normal | 514.7 | 517.5 | 497.5 | 8.8 | 5 | 4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 8540 | 1 | 34.7 | 110896.4 | 19104 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:33 | Normal | 499.3 | 503.2 | 477 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 131.5 | 131 | 131.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 4901 | 1 | 37.5 | 110897.1 | 19104 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:38 | Normal | 500.2 | 499.1 | 506 | 4.3 | 2 | 1.9 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 3697 | 1 | 37.7 | 110897.5 | 19104 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:43 | Normal | 506.9 | 503.3 | 509 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 130.7 | 130.6 | 130.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 4167 | 1 | 37.4 | 110897.8 | 19104 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:48 | Normal | 512.1 | 503 | 494.1 | 8.5 | 4.9 | 4 | 131.9 | 132 | 131.7 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8140 | 1 | 37.5 | 110898.2 | 19104 | 3.4 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:53 | Normal | 506.5 | 494.7 | 510.7 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 131.3 | 131.3 | 131 | 12.8 | 13 | 13 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5079 | 1 | 38.1 | 110898.6 | 19104 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 07:58 | Normal | 471.2 | 507.6 | 509.6 | 9.5 | 4.5 | 4.1 | 132.3 | 132.3 | 132 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 8570 | 1 | 39.4 | 110899.3 | 19104 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:03 | Normal | 491.3 | 494.1 | 495.5 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 131.7 | 131.8 | 131.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 6135 | 1 | 41.4 | 110900 | 19105 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:08 | Normal | 492.5 | 497.1 | 497.3 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 131.6 | 131.7 | 131.1 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6119 | 1 | 41.3 | 110900.5 | 19105 | 2.9 | 4 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:13 | Normal | 491.5 | 490 | 490.1 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 131 | 131.2 | 130.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5322 | 1 | 41.4 | 110901 | 19105 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:18 | Normal | 492.2 | 492.2 | 494.6 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 130.8 | 130.8 | 130.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 4759 | 1 | 41.4 | 110901.4 | 19105 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:23 | Normal | 495.5 | 492.7 | 496.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4932 | 1 | 41.5 | 110901.9 | 19105 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:28 | Normal | 493 | 499.3 | 494.8 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 5254 | 1 | 41.6 | 110902.3 | 19105 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:33 | Normal | 497.6 | 489.1 | 494.5 | 6.3 | 3.1 | 3 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5813 | 1 | 41.8 | 110902.9 | 19105 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:38 | Normal | 490.5 | 496.6 | 496.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3543 | 1 | 41.3 | 110903.3 | 19105 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:43 | Normal | 499.1 | 497 | 490.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.97 | 60 | 2936 | 1 | 40.6 | 110903.5 | 19105 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:48 | Normal | 508.6 | 508.1 | 499.9 | 15.2 | 7.5 | 6.6 | 135.4 | 135.6 | 135.3 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 14234 | 1 | 40.5 | 110904 | 19105 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:53 | Normal | 500.3 | 510.6 | 472.2 | 8.9 | 4.3 | 4.1 | 133.8 | 133.7 | 133.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8175 | 1 | 41.7 | 110904.8 | 19105 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 08:58 | Normal | 480.7 | 463.8 | 491.7 | 7.1 | 3.4 | 3 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 6165 | 1 | 42.7 | 110905.7 | 19105 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:03 | Normal | 517.5 | 510.3 | 513.4 | 15.1 | 8 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14877 | 1 | 43.3 | 110906.6 | 19106 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:08 | Normal | 488.9 | 476.5 | 476.5 | 10.6 | 5 | 5.3 | 133.2 | 133.7 | 133 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10138 | 1 | 44 | 110907.7 | 19106 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:13 | Normal | 463.2 | 465.6 | 471.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.5 | 131.6 | 131.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3682 | 1 | 44.2 | 110908.4 | 19106 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:18 | Normal | 470.5 | 477 | 487 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 131.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2329 | 1 | 43.2 | 110908.7 | 19106 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:23 | Normal | 496.5 | 484.8 | 488 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 132 | 131.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2186 | 1 | 42 | 110908.8 | 19106 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:28 | Normal | 510.2 | 507.9 | 514.3 | 6 | 3.1 | 2.6 | 133 | 133.1 | 132.7 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 5490 | 1 | 41.1 | 110909.1 | 19106 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:33 | Normal | 519.1 | 515.3 | 514.8 | 15.1 | 7.8 | 7 | 135 | 135.4 | 134.9 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 14855 | 1 | 41.9 | 110910.1 | 19106 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:38 | Normal | 513.9 | 512 | 511.5 | 15.3 | 7.8 | 7.1 | 135.4 | 135.9 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 14891 | 1 | 42.9 | 110911.1 | 19106 | 7.3 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:43 | Normal | 480.7 | 477.6 | 477.2 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 133.7 | 133.8 | 133.5 | 19 | 19.3 | 19.3 | 59.95 | 60 | 59.99 | 7768 | 1 | 43.3 | 110912 | 19106 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:48 | Normal | 455.7 | 456.6 | 451.7 | 17.2 | 8.5 | 7.8 | 135.4 | 135.9 | 135.3 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14667 | 1 | 44.1 | 110913.2 | 19106 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:53 | Wait | 556 | 557.3 | 557 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 110914 | 19106 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 09:58 | Normal | 456.6 | 463 | 464.4 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4549 | 1 | 44.9 | 110914.6 | 19106 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:03 | Normal | 464.5 | 468 | 461.8 | 6.3 | 3 | 3 | 132.4 | 132.3 | 132 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5337 | 1 | 44.3 | 110915.2 | 19107 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:08 | Normal | 516.6 | 526.1 | 526.1 | 12.8 | 6.4 | 4.8 | 134.4 | 134.7 | 134.2 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 12067 | 1 | 43.9 | 110915.8 | 19107 | 6 | 6.9 | 6.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:13 | Normal | 496 | 483.5 | 483.4 | 15.1 | 8.5 | 7.9 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 14848 | 1 | 44.5 | 110917.1 | 19107 | 7.2 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:18 | Normal | 476.7 | 476 | 480.3 | 16.3 | 8.4 | 7.6 | 135.5 | 135.5 | 135.1 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 14887 | 1 | 45.5 | 110918.3 | 19107 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:23 | Normal | 481.5 | 480.8 | 484.8 | 16.1 | 8.6 | 7.1 | 135.6 | 135.4 | 135.2 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14823 | 1 | 46.2 | 110919.5 | 19107 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:28 | Normal | 480.8 | 492.3 | 492 | 16.4 | 7.6 | 7.5 | 135.1 | 135.1 | 135 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60 | 14809 | 1 | 46.9 | 110920.5 | 19107 | 8 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:33 | Normal | 456 | 455.5 | 468.6 | 8.1 | 3.9 | 3.7 | 132.6 | 132.4 | 132.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 6847 | 1 | 46.7 | 110921.2 | 19107 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:38 | Normal | 481.7 | 481.4 | 476.7 | 10.3 | 5.3 | 5.1 | 133 | 132.8 | 133 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9713 | 1 | 45.8 | 110921.9 | 19107 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:43 | Normal | 475.2 | 507.7 | 494.3 | 17.5 | 6.9 | 7.4 | 135.3 | 135.7 | 135.1 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 14841 | 1 | 45.9 | 110923 | 19107 | 8.3 | 9.3 | 6.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:48 | Normal | 474.8 | 494.4 | 472 | 16.7 | 7.4 | 8.1 | 135.5 | 135.8 | 135.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 14843 | 1 | 46.6 | 110924.2 | 19107 | 8 | 8.9 | 7.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:53 | Normal | 477.1 | 479.9 | 473.3 | 16.2 | 8.1 | 8 | 135.7 | 135.7 | 135.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14849 | 1 | 47 | 110925.4 | 19107 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 10:58 | Normal | 471.6 | 474.4 | 467.8 | 16.5 | 8.1 | 8.2 | 135.7 | 135.6 | 135.5 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14914 | 1 | 47.6 | 110926.6 | 19107 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:03 | Normal | 478.6 | 474 | 471 | 15.8 | 8.3 | 8.1 | 135.4 | 135.7 | 135.1 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 14842 | 1 | 47.8 | 110927.8 | 19108 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:08 | Normal | 474.7 | 463.6 | 463.5 | 16.1 | 9 | 8.2 | 135.8 | 136.1 | 135.5 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60 | 60 | 59.99 | 15186 | 1 | 48.4 | 110929.1 | 19108 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:13 | Normal | 414.3 | 452.7 | 446.6 | 9.6 | 3.8 | 6 | 133.9 | 133.8 | 133.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7050 | 1 | 48.6 | 110930.1 | 19108 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:18 | Normal | 467 | 487.5 | 487.2 | 17.5 | 7.8 | 7.4 | 135.5 | 135.9 | 135.5 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 14985 | 1 | 48.6 | 110931.3 | 19108 | 8.4 | 9.2 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:23 | Normal | 478.4 | 500.6 | 476.6 | 16.6 | 7 | 8.3 | 135.6 | 135.6 | 135.3 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14843 | 1 | 48.8 | 110932.4 | 19108 | 8 | 8.8 | 6.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:28 | Normal | 484.8 | 485.2 | 485 | 15.9 | 8.3 | 7.8 | 135.6 | 136.1 | 135.5 | 36.6 | 37 | 37 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 14956 | 1 | 48.6 | 110933.4 | 19108 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:33 | Normal | 444.1 | 445.3 | 449.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 132.4 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2179 | 1 | 47.9 | 110934.1 | 19108 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:38 | Normal | 501.5 | 518.8 | 487.5 | 15.6 | 6.7 | 8.5 | 135.6 | 136 | 135.5 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14854 | 1 | 46.8 | 110934.8 | 19108 | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:43 | Normal | 491.5 | 508.8 | 477.6 | 15.8 | 6.8 | 8.7 | 135.7 | 136.3 | 135.8 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 14848 | 1 | 47.5 | 110936.1 | 19108 | 7.6 | 8.3 | 6.7 | 0 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:48 | Normal | 466.8 | 454.2 | 438.6 | 5.5 | 2.9 | 3.1 | 133.1 | 133.2 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 4891 | 1 | 48.1 | 110937.3 | 19108 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:53 | Normal | 443.8 | 436.8 | 440.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.4 | 132.5 | 132.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4146 | 1 | 48.5 | 110938.3 | 19108 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 11:58 | Normal | 452.9 | 452.7 | 465.8 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60 | 60 | 60.02 | 3551 | 1 | 47.3 | 110938.6 | 19108 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:03 | Normal | 494.6 | 494.8 | 499.9 | 15.7 | 8.1 | 7.3 | 135.8 | 135.7 | 135.5 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 14840 | 1 | 46.9 | 110939.7 | 19109 | 7.6 | 8.3 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:08 | Normal | 486.5 | 488.7 | 489.8 | 16 | 8.2 | 7.6 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 36.6 | 37 | 37 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14934 | 1 | 47.5 | 110941 | 19109 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:13 | Normal | 472.8 | 479.3 | 466 | 16.3 | 7.9 | 8.3 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 14827 | 1 | 48.5 | 110942.2 | 19109 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:18 | Normal | 466 | 492 | 484 | 8.1 | 3.8 | 3 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 16.8 | 17 | 17 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6337 | 1 | 48.8 | 110943.4 | 19109 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:23 | Normal | 485.8 | 509.1 | 506 | 17.1 | 7.2 | 7.1 | 135.3 | 136 | 135.4 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 14987 | 1 | 47.9 | 110944.1 | 19109 | 8.3 | 9.1 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:28 | Normal | 496.6 | 504.8 | 481.8 | 15.3 | 7.3 | 8.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.1 | 60 | 14839 | 1 | 47.7 | 110945 | 19109 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:33 | Normal | 454.8 | 458.1 | 443 | 6.7 | 3.2 | 3.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 5676 | 1 | 48.2 | 110946.2 | 19109 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:38 | Normal | 507.1 | 506.5 | 508.6 | 15.1 | 7.8 | 7.6 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 14929 | 1 | 47.3 | 110946.7 | 19109 | 7.3 | 8 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:43 | Normal | 498.5 | 497.1 | 490 | 15.1 | 7.9 | 8.1 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 14879 | 1 | 47.3 | 110947.8 | 19109 | 7.3 | 8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:48 | Normal | 452.5 | 453 | 453 | 11.2 | 5.5 | 5.6 | 133.3 | 134 | 132.9 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9704 | 1 | 47.8 | 110948.9 | 19109 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:53 | Normal | 468.3 | 468.7 | 468.6 | 10.4 | 5.1 | 5.2 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60 | 59.97 | 59.95 | 9360 | 1 | 47.3 | 110949.6 | 19109 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 12:58 | Normal | 496.4 | 502.7 | 496.6 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 135.4 | 135.8 | 135.3 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 14842 | 1 | 47.6 | 110950.8 | 19109 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:03 | Normal | 449.1 | 451.8 | 438.5 | 14.8 | 7 | 7.6 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12747 | 1 | 48.4 | 110952 | 19110 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:08 | Normal | 445.8 | 455 | 443.9 | 11.7 | 5.5 | 5.8 | 133.1 | 133.2 | 132.9 | 24.6 | 25 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9909 | 1 | 48.5 | 110952.9 | 19110 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:13 | Normal | 478.6 | 513.1 | 493.9 | 17.2 | 6.6 | 7.8 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 14912 | 1 | 47.7 | 110953.6 | 19110 | 8.2 | 9.1 | 6.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:18 | Normal | 476.1 | 483.8 | 475.3 | 16.3 | 7.8 | 8.3 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14946 | 1 | 48 | 110954.8 | 19110 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:23 | Wait | 543.5 | 545.1 | 541.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 110955.6 | 19110 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:28 | Normal | 444.3 | 454.5 | 440.2 | 16.3 | 7.8 | 8.6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14047 | 1 | 48.3 | 110956.4 | 19110 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:33 | Normal | 450.9 | 448.9 | 442.1 | 14 | 6.8 | 7.5 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 12234 | 1 | 48.3 | 110957.4 | 19110 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:38 | Normal | 466 | 473.3 | 459.2 | 11.6 | 5.6 | 6.2 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 60 | 59.96 | 10478 | 1 | 47.5 | 110957.9 | 19110 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:43 | Normal | 471 | 468.3 | 476.9 | 6 | 2.9 | 3 | 131.2 | 131.4 | 131.2 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5297 | 1 | 46.2 | 110958.4 | 19110 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:48 | Normal | 480.7 | 478.3 | 480.5 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 5117 | 1 | 44.4 | 110958.8 | 19110 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:53 | Normal | 489.1 | 488.3 | 491 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 4695 | 1 | 43.1 | 110959.3 | 19110 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 13:58 | Normal | 496.8 | 502.8 | 489.5 | 8.3 | 4 | 4.6 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 7846 | 1 | 42.2 | 110959.7 | 19110 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:03 | Normal | 487.5 | 485.5 | 498.5 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 60 | 59.96 | 4673 | 1 | 42 | 110960.3 | 19110 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:08 | Normal | 496.2 | 487 | 497.2 | 6 | 2.9 | 3 | 131 | 130.9 | 130.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5501 | 1 | 41.8 | 110960.8 | 19111 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:13 | Normal | 502.2 | 501.8 | 495.8 | 12.4 | 6 | 6.8 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12081 | 1 | 41.7 | 110961.4 | 19111 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:18 | Normal | 485.2 | 488.8 | 486.6 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 6960 | 1 | 42.6 | 110962.4 | 19111 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:23 | Normal | 483.5 | 486.6 | 489.5 | 6 | 2.8 | 3 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5421 | 1 | 42.4 | 110962.8 | 19111 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:28 | Normal | 488.1 | 486.1 | 494.1 | 6.1 | 2.9 | 3 | 130.9 | 130.8 | 130.8 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.91 | 59.99 | 59.97 | 5520 | 1 | 42.4 | 110963.3 | 19111 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:33 | Normal | 487.4 | 492.1 | 498.1 | 7 | 3.3 | 3.5 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6341 | 1 | 42.6 | 110963.8 | 19111 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:38 | Normal | 491.3 | 484.4 | 483.8 | 10.9 | 5.3 | 6 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10358 | 1 | 43.1 | 110964.6 | 19111 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:43 | Normal | 479.7 | 486.8 | 481 | 10 | 4.7 | 5.3 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9178 | 1 | 43.5 | 110965.4 | 19111 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:48 | Normal | 479.5 | 479.2 | 472.4 | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8769 | 1 | 43.4 | 110966.1 | 19111 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:53 | Normal | 482 | 481.6 | 472.6 | 9.9 | 4.8 | 5.5 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 9204 | 1 | 43.7 | 110966.9 | 19111 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 14:58 | Normal | 476.1 | 476.7 | 470.5 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 8654 | 1 | 44.1 | 110967.6 | 19111 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:03 | Normal | 475.1 | 472.1 | 470 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 130.1 | 129.8 | 130 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 4846 | 1 | 43.7 | 110968.2 | 19111 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:08 | Normal | 486.5 | 477.7 | 486.3 | 6 | 3 | 3.2 | 130.3 | 130.3 | 130.4 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 5516 | 1 | 43.2 | 110968.6 | 19112 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:13 | Normal | 485 | 482.4 | 482.4 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 7334 | 1 | 43.2 | 110969.1 | 19112 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:18 | Normal | 487.1 | 486.8 | 484.6 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 8192 | 1 | 43.6 | 110969.8 | 19112 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:23 | Normal | 490 | 484.5 | 473.2 | 8.3 | 4 | 4.8 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 7910 | 1 | 43.8 | 110970.4 | 19112 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:28 | Normal | 486.5 | 489.1 | 473.6 | 8.5 | 4 | 4.9 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8001 | 1 | 43.6 | 110971.1 | 19112 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:33 | Normal | 478.2 | 484.9 | 474.6 | 8.8 | 4.1 | 5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 8184 | 1 | 44 | 110971.8 | 19112 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:38 | Normal | 485 | 484.8 | 476.5 | 9 | 4.3 | 5.1 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8486 | 1 | 44 | 110972.5 | 19112 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:43 | Normal | 472.6 | 486.8 | 475.6 | 8.6 | 4 | 4.9 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.98 | 60.03 | 60 | 7959 | 1 | 44 | 110973.1 | 19112 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:48 | Normal | 466.9 | 477.8 | 471.5 | 4.1 | 1.8 | 2 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3359 | 1 | 44 | 110973.8 | 19112 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:53 | Normal | 472.7 | 485.6 | 478 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132 | 131.7 | 131.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3479 | 1 | 43.8 | 110974 | 19112 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 15:58 | Normal | 490.9 | 486.3 | 485.6 | 8.1 | 3.8 | 5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 60.1 | 60.09 | 60.06 | 7891 | 1 | 43.8 | 110974.6 | 19112 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:03 | Normal | 489 | 488.8 | 482.8 | 8.1 | 3.9 | 5.1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 7957 | 1 | 43.9 | 110975.2 | 19112 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:08 | Normal | 496.1 | 491.8 | 475.4 | 8.6 | 4.1 | 5.6 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60.04 | 8570 | 1 | 43.7 | 110975.8 | 19113 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:13 | Normal | 492.1 | 496 | 479.7 | 8.5 | 4 | 5.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8363 | 1 | 43.8 | 110976.3 | 19113 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:18 | Normal | 491.2 | 494.9 | 481.6 | 8.1 | 3.8 | 5.2 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8040 | 1 | 44.1 | 110976.8 | 19113 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:23 | Normal | 490.5 | 479.5 | 485.5 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3875 | 1 | 43.7 | 110977.3 | 19113 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:28 | Normal | 480.2 | 487 | 479.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 2116 | 1 | 43.1 | 110977.7 | 19113 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:33 | Normal | 479.9 | 487.8 | 486.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1662 | 1 | 42.3 | 110977.8 | 19113 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:38 | Normal | 485 | 472 | 492 | 2 | 0.9 | 1.1 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1625 | 1 | 41 | 110977.9 | 19113 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:43 | Normal | 482.3 | 463.8 | 496 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 1181 | 1 | 41.3 | 110978.1 | 19113 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:48 | Normal | 488.3 | 455.3 | 505.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 1074 | 1 | 43.1 | 110978.2 | 19113 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:53 | Normal | 510.3 | 499.6 | 499.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.12 | 60.05 | 60.1 | 1583 | 1 | 43.8 | 110978.3 | 19113 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 16:58 | Normal | 505.8 | 490.5 | 512.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.03 | 60.11 | 60.06 | 1873 | 1 | 37 | 110978.4 | 19113 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:03 | Normal | 502 | 455.4 | 515.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.5 | 130.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1339 | 1 | 37.2 | 110978.6 | 19113 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:08 | Normal | 495.6 | 422.1 | 481.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 722 | 1 | 39.4 | 110978.6 | 19114 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:13 | Normal | 509 | 461.4 | 474.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 963 | 1 | 40.5 | 110978.7 | 19114 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:18 | Normal | 513.5 | 483.3 | 489.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 1179 | 1 | 40.9 | 110978.8 | 19114 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:23 | Normal | 499.9 | 440.3 | 477.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 839 | 1 | 41 | 110978.9 | 19114 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:28 | Normal | 486.5 | 334.3 | 442.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 561 | 1 | 40.8 | 110978.9 | 19114 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:33 | Normal | 473.5 | 208.6 | 407.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 299 | 1 | 40.4 | 110979 | 19114 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:38 | Normal | 453.5 | 200 | 392.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 161 | 1 | 40.1 | 110979 | 19114 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:43 | Normal | 435 | 200.6 | 499.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 49 | 1 | 39.8 | 110979 | 19114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:48 | Normal | 287.2 | 313.5 | 330.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 48 | 1 | 39.4 | 110979 | 19114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:53 | Normal | 282.2 | 308.5 | 287.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 30 | 1 | 38.9 | 110979 | 19114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 17:58 | Normal | 440.3 | 442.3 | 424.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 135.6 | 134.8 | 135.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 46 | 1 | 38.4 | 110979 | 19114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:03 | Normal | 441.6 | 329.3 | 419.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.4 | 134.7 | 135.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 23 | 1 | 37.9 | 110979 | 19114 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:08 | Normal | 423.7 | 319.6 | 393.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 20 | 1 | 37.4 | 110979 | 19115 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:13 | Normal | 466.3 | 200 | 486.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 91 | 1 | 37 | 110979 | 19115 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:18 | Normal | 486.1 | 200 | 454.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 133.8 | 134.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60 | 366 | 1 | 36.7 | 110979 | 19115 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:23 | Normal | 472 | 210 | 397.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 222 | 1 | 36.4 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:28 | Normal | 414.8 | 346.8 | 412.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 36.2 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:33 | Normal | 418.1 | 422.1 | 421.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 35.9 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:38 | Normal | 349 | 353 | 353.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 35.6 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:43 | Normal | 270.8 | 215.1 | 288.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.3 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-13 18:48 | Normal | 192 | 197.3 | 198.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 35.1 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0