## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-14 05:06 | Wait | 457.6 | 457.5 | 457.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.2 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-14 05:09 | Wait | 464.6 | 464.5 | 464.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.6 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-14 05:11 | Normal | 421.7 | 425.3 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 20 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:16 | Normal | 355.6 | 262.3 | 316.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 6 | 1 | 21.5 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:21 | Normal | 462.2 | 360.5 | 380.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 20 | 1 | 22.9 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:26 | Normal | 473.8 | 518.5 | 374.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.04 | 59.93 | 20 | 1 | 23.9 | 110979.1 | 19115 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:31 | Normal | 489.7 | 491.3 | 263.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 105 | 1 | 24.8 | 110979.1 | 19116 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:36 | Normal | 488.8 | 398.1 | 235.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 191 | 1 | 25.5 | 110979.1 | 19116 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:41 | Normal | 482.7 | 353.8 | 479.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.11 | 60.05 | 268 | 1 | 26.1 | 110979.1 | 19116 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:46 | Normal | 478.1 | 353.1 | 409.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 248 | 1 | 26.7 | 110979.1 | 19116 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:51 | Normal | 503.9 | 358.4 | 348.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 280 | 1 | 27.2 | 110979.1 | 19116 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 05:56 | Normal | 540 | 354.4 | 342.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 60.02 | 467 | 1 | 27.7 | 110979.2 | 19116 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:01 | Normal | 538.8 | 353.1 | 331 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 546 | 1 | 28.2 | 110979.2 | 19116 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:06 | Normal | 527.6 | 287.8 | 401.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 475 | 1 | 28.6 | 110979.3 | 19116 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:11 | Normal | 542.8 | 439.1 | 425.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 711 | 1 | 29.2 | 110979.3 | 19116 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:16 | Normal | 520.3 | 410.2 | 469.2 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 1869 | 1 | 29.7 | 110979.4 | 19116 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:21 | Normal | 517.6 | 368.8 | 472.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.85 | 582 | 1 | 27.1 | 110979.5 | 19116 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:26 | Normal | 521.5 | 477.1 | 491.6 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 59.94 | 60 | 2159 | 1 | 28 | 110979.6 | 19116 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:31 | Normal | 511.2 | 482.9 | 503 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2837 | 1 | 25 | 110979.8 | 19117 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:36 | Normal | 510.5 | 482.1 | 488 | 2.4 | 1.5 | 1 | 133.9 | 133.5 | 134 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 2015 | 1 | 25.4 | 110979.9 | 19117 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:41 | Normal | 527.5 | 506.6 | 519.6 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.07 | 60.11 | 3504 | 1 | 26.1 | 110980.2 | 19117 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:46 | Normal | 491.8 | 507.3 | 510.8 | 3.5 | 2 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.06 | 60.05 | 59.97 | 2859 | 1 | 27.3 | 110980.5 | 19117 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:51 | Normal | 528.4 | 510.8 | 483.5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 4503 | 1 | 29.8 | 110980.9 | 19117 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 06:56 | Normal | 523.5 | 520.3 | 504.8 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 135 | 134.9 | 135 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5302 | 1 | 32.4 | 110981.3 | 19117 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:01 | Normal | 518 | 516 | 499.3 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 135.1 | 135 | 135 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 5174 | 1 | 33.8 | 110981.7 | 19117 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:06 | Normal | 506.8 | 510.3 | 505.5 | 7.2 | 4 | 3.1 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6865 | 1 | 34.7 | 110982.3 | 19117 | 2.5 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:11 | Normal | 512.6 | 503.9 | 493.9 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 4108 | 1 | 36.7 | 110982.8 | 19117 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:16 | Normal | 493.3 | 499.6 | 501.8 | 3.9 | 2 | 1.6 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 60.08 | 3355 | 1 | 37.3 | 110983.2 | 19117 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:21 | Normal | 503.3 | 528.6 | 494.2 | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 4689 | 1 | 37.3 | 110983.5 | 19117 | 1.9 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:26 | Normal | 510.9 | 504 | 514.7 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 135.9 | 135.8 | 136 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8245 | 1 | 38.9 | 110984.1 | 19117 | 3.1 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:31 | Normal | 505.1 | 502.7 | 510.6 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 7221 | 1 | 41.3 | 110984.8 | 19118 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:36 | Normal | 493.5 | 497 | 505.3 | 7.9 | 4.5 | 3.5 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7512 | 1 | 42.9 | 110985.4 | 19118 | 2.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:41 | Normal | 447 | 474.2 | 430.5 | 7.6 | 4.1 | 3 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6053 | 1 | 44.1 | 110985.9 | 19118 | 3.1 | 4.5 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:46 | Normal | 443 | 491.6 | 496.8 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60 | 60 | 59.98 | 7943 | 1 | 44.9 | 110986.6 | 19118 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:51 | Normal | 456 | 492.5 | 499.5 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60 | 8152 | 1 | 45.9 | 110987.2 | 19118 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 07:56 | Normal | 447.8 | 490 | 489.6 | 9.4 | 4.4 | 3.6 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7776 | 1 | 46.1 | 110987.9 | 19118 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:01 | Normal | 454 | 487.6 | 455.1 | 9.1 | 4.1 | 3.5 | 135.1 | 134.8 | 135 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 7302 | 1 | 44.9 | 110988.4 | 19118 | 3.9 | 5.3 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:06 | Normal | 456 | 483.2 | 492.8 | 7.3 | 3.6 | 3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6174 | 1 | 44.8 | 110989.1 | 19118 | 3 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:11 | Normal | 480.1 | 492.5 | 492.4 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 24.1 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9641 | 1 | 44.8 | 110989.9 | 19118 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:16 | Normal | 484.9 | 490.1 | 490.7 | 11 | 5.3 | 4.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9761 | 1 | 45.1 | 110990.7 | 19118 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:21 | Normal | 479.4 | 477.5 | 482 | 11.3 | 5.6 | 4.7 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 24.7 | 25 | 25 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9936 | 1 | 45.2 | 110991.5 | 19118 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:26 | Normal | 474.5 | 477.9 | 479 | 11.7 | 5.7 | 4.9 | 133.9 | 133.8 | 134 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10146 | 1 | 45.2 | 110992.3 | 19118 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:31 | Normal | 478.6 | 473.4 | 478.1 | 11.8 | 5.8 | 5 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 59.96 | 60 | 59.94 | 10380 | 1 | 45.2 | 110993.2 | 19119 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:36 | Normal | 468.6 | 475.5 | 475.3 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 133.8 | 133.9 | 133.6 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 10537 | 1 | 45.1 | 110994.1 | 19119 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:41 | Normal | 469.7 | 470.2 | 476.5 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 10822 | 1 | 44.9 | 110995 | 19119 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:46 | Normal | 466.5 | 474.9 | 474.7 | 12.9 | 6.1 | 5.5 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 11038 | 1 | 45 | 110995.9 | 19119 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:51 | Normal | 465.1 | 465.8 | 473.7 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 11244 | 1 | 44.9 | 110996.8 | 19119 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 08:56 | Normal | 459.7 | 465.1 | 466.6 | 13.4 | 6.5 | 5.8 | 133.9 | 133.9 | 134 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 11405 | 1 | 44.9 | 110997.7 | 19119 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:01 | Normal | 459.4 | 459.8 | 467.5 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 11611 | 1 | 44.9 | 110998.7 | 19119 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:06 | Normal | 463.4 | 461.9 | 469.5 | 13.8 | 6.8 | 6 | 134 | 134.1 | 134 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 11875 | 1 | 45 | 110999.7 | 19119 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:11 | Normal | 458 | 467.1 | 463.6 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12025 | 1 | 45 | 111000.7 | 19119 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:16 | Normal | 456.6 | 453.6 | 469.1 | 14.8 | 7.3 | 6.4 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 12499 | 1 | 45 | 111001.7 | 19119 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:21 | Normal | 453.6 | 452.6 | 464.6 | 16 | 7.9 | 7.1 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 33.6 | 34.1 | 34.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13616 | 1 | 45.5 | 111002.8 | 19119 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:26 | Wait | 515.9 | 519.5 | 522.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.9 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 111003.8 | 19119 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:31 | Normal | 437.5 | 454.6 | 457.8 | 10 | 7.3 | 4.3 | 132.5 | 132.8 | 132.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 8390 | 1 | 46.4 | 111004.2 | 19120 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:36 | Normal | 461.5 | 457.8 | 461.3 | 5 | 2.4 | 2.5 | 130.8 | 131.4 | 131.2 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4235 | 1 | 45.1 | 111004.7 | 19120 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:41 | Normal | 481.9 | 453.3 | 475.1 | 11 | 5.9 | 5.5 | 131.6 | 131.7 | 131.6 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 10134 | 1 | 44.7 | 111005.5 | 19120 | 5.1 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:46 | Normal | 447.5 | 450.5 | 466.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 131 | 130.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 2218 | 1 | 44.3 | 111006 | 19120 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:51 | Normal | 465.9 | 476.2 | 477.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.9 | 130.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1942 | 1 | 43.1 | 111006.2 | 19120 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 09:56 | Normal | 476.7 | 472.2 | 486 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131 | 130.7 | 130.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1815 | 1 | 42.1 | 111006.3 | 19120 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:01 | Normal | 478.5 | 488.1 | 491.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60.03 | 60.04 | 1842 | 1 | 41.3 | 111006.5 | 19120 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:06 | Normal | 489.1 | 486.8 | 495.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 1440 | 1 | 42.1 | 111006.6 | 19120 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:11 | Normal | 486 | 463 | 496.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1241 | 1 | 43.9 | 111006.7 | 19120 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:16 | Normal | 482.1 | 462.5 | 485.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.5 | 130 | 130.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1153 | 1 | 44.9 | 111006.8 | 19120 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:21 | Normal | 495.1 | 480 | 490.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1262 | 1 | 45.5 | 111006.9 | 19120 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:26 | Normal | 499.4 | 448.1 | 481.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1124 | 1 | 45.5 | 111007 | 19120 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:31 | Normal | 505.1 | 443 | 465.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1129 | 1 | 45.2 | 111007.1 | 19121 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:36 | Normal | 498.4 | 435.4 | 462.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 955 | 1 | 44.9 | 111007.2 | 19121 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:41 | Normal | 492.3 | 431.8 | 472.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 129.8 | 129.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 824 | 1 | 44.5 | 111007.3 | 19121 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:46 | Normal | 485.8 | 401.3 | 460.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130.2 | 130.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 750 | 1 | 44.2 | 111007.3 | 19121 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:51 | Normal | 495.1 | 391 | 467.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 675 | 1 | 44.2 | 111007.4 | 19121 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 10:56 | Normal | 491 | 404.2 | 475.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 778 | 1 | 43.9 | 111007.5 | 19121 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:01 | Normal | 500.3 | 447 | 485 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 861 | 1 | 43.6 | 111007.5 | 19121 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:06 | Normal | 502.7 | 457 | 514.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1022 | 1 | 43.4 | 111007.6 | 19121 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:11 | Normal | 509.4 | 472.1 | 484.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.6 | 130.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1087 | 1 | 42.9 | 111007.7 | 19121 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:16 | Normal | 504.3 | 473.8 | 493.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1143 | 1 | 42.5 | 111007.8 | 19121 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:21 | Normal | 506.8 | 483.1 | 517.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 1338 | 1 | 42 | 111007.9 | 19121 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:26 | Normal | 511.5 | 517.1 | 524.7 | 2 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.01 | 59.89 | 1621 | 1 | 37.9 | 111008 | 19121 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:31 | Normal | 515.1 | 519.3 | 526.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.4 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 60.02 | 59.93 | 2019 | 1 | 32.3 | 111008.2 | 19122 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:36 | Normal | 525.1 | 510.3 | 527 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.92 | 60.02 | 59.98 | 2525 | 1 | 31.6 | 111008.3 | 19122 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:41 | Normal | 526 | 527.1 | 529.1 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3383 | 1 | 31.2 | 111008.6 | 19122 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:46 | Normal | 534.8 | 522.2 | 537.4 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.03 | 59.95 | 60.09 | 4685 | 1 | 31 | 111008.9 | 19122 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:51 | Normal | 526.3 | 527.8 | 537.2 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.06 | 60.02 | 59.96 | 5598 | 1 | 31.1 | 111009.4 | 19122 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 11:56 | Normal | 520.6 | 522.9 | 534.8 | 6.2 | 3 | 2.8 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 5876 | 1 | 31.5 | 111009.8 | 19122 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:01 | Normal | 526 | 523.4 | 530 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.11 | 60.02 | 60.01 | 6607 | 1 | 32 | 111010.3 | 19122 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:06 | Normal | 508.5 | 519.1 | 523.8 | 6 | 2.8 | 2.7 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5547 | 1 | 32.7 | 111010.8 | 19122 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:11 | Normal | 512.6 | 514.2 | 520.8 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 5058 | 1 | 33.3 | 111011.3 | 19122 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:16 | Normal | 515.8 | 506.9 | 515.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5108 | 1 | 33.9 | 111011.7 | 19122 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:21 | Normal | 515.1 | 514.8 | 511.5 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 5299 | 1 | 34.4 | 111012.1 | 19122 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:26 | Normal | 504.3 | 510.8 | 514.4 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5586 | 1 | 34.8 | 111012.6 | 19122 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:31 | Normal | 512.8 | 509.1 | 523.5 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 135.8 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9769 | 1 | 35.2 | 111013.1 | 19123 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:36 | Normal | 539 | 512.2 | 526 | 13.1 | 8.7 | 7.6 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 35.7 | 36.1 | 36.2 | 59.99 | 60.12 | 60.02 | 14912 | 1 | 37 | 111014.3 | 19123 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:41 | Normal | 507 | 480.2 | 493.6 | 14.6 | 8.6 | 8.1 | 138.6 | 138.3 | 138.5 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14899 | 1 | 39.5 | 111015.5 | 19123 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:46 | Normal | 485.8 | 459 | 472.5 | 15.5 | 8.6 | 8.5 | 138.7 | 138.4 | 138.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 14946 | 1 | 41.3 | 111016.8 | 19123 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:51 | Wait | 551 | 550.7 | 548.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135 | 134.8 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 42.7 | 111017.9 | 19123 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 12:56 | Normal | 442.6 | 451.6 | 451.3 | 11.3 | 5.4 | 5.7 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 9663 | 1 | 42.6 | 111018.3 | 19123 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:01 | Normal | 458.3 | 458 | 444.7 | 13 | 6.3 | 7 | 137.1 | 136.7 | 137 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11569 | 1 | 42.6 | 111019.2 | 19123 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:06 | Normal | 453.8 | 459.8 | 455.7 | 16.3 | 7.9 | 8.5 | 138.1 | 137.7 | 138 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60 | 59.98 | 60.04 | 14311 | 1 | 42.9 | 111020.3 | 19123 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:11 | Normal | 453.2 | 450.3 | 445 | 16.1 | 8 | 8.5 | 138.1 | 137.9 | 138 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 14153 | 1 | 43.5 | 111021.4 | 19123 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:16 | Normal | 453.9 | 453.4 | 445.2 | 15.6 | 7.7 | 8.4 | 137.9 | 137.7 | 137.7 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13865 | 1 | 44.1 | 111022.6 | 19123 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:21 | Normal | 447.8 | 444 | 438.5 | 15.8 | 7.8 | 8.4 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 13738 | 1 | 44.2 | 111023.7 | 19123 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:26 | Normal | 443 | 449.1 | 447 | 15.9 | 7.7 | 8.3 | 138.2 | 137.9 | 138.1 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13724 | 1 | 44.8 | 111024.9 | 19123 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:31 | Normal | 443 | 451.4 | 444 | 15.2 | 7.3 | 8 | 138.1 | 138.1 | 138.1 | 31.7 | 32 | 32 | 59.99 | 60 | 60 | 13157 | 1 | 45.1 | 111026 | 19123 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:36 | Normal | 451.2 | 450.8 | 445.4 | 14.2 | 6.9 | 7.8 | 137.7 | 137.6 | 137.6 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12646 | 1 | 45.4 | 111027.1 | 19124 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:41 | Normal | 452 | 451.1 | 446.6 | 16.5 | 8.1 | 9 | 138 | 137.7 | 137.8 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14581 | 1 | 45.4 | 111028.2 | 19124 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:46 | Normal | 441.6 | 427.1 | 430.8 | 17.1 | 8.5 | 9.4 | 137.9 | 137.7 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.94 | 59.9 | 59.96 | 14663 | 1 | 45.7 | 111029.4 | 19124 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 9.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:51 | Normal | 455.5 | 449.5 | 453.5 | 16.9 | 8.3 | 9 | 138 | 137.9 | 137.9 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 14998 | 1 | 46.5 | 111029.8 | 19124 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 13:56 | Normal | 451.6 | 450.7 | 457.5 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 4696 | 1 | 45.4 | 111030.6 | 19124 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:01 | Normal | 470.5 | 466.8 | 470.1 | 10.3 | 5.3 | 5.4 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 9434 | 1 | 44.3 | 111031.1 | 19124 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:06 | Normal | 464 | 463 | 474.2 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6274 | 1 | 43.9 | 111031.8 | 19124 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:11 | Normal | 482 | 474.5 | 485.8 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 6192 | 1 | 43.4 | 111032.3 | 19124 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:16 | Normal | 471.6 | 469.3 | 454.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 4985 | 1 | 43.5 | 111033.1 | 19124 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:21 | Normal | 482 | 476.3 | 481.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 131.1 | 130.7 | 131 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3008 | 1 | 42.5 | 111033.4 | 19124 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:26 | Normal | 474.7 | 468.3 | 477.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1017 | 1 | 42 | 111033.6 | 19124 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:31 | Normal | 474.6 | 372.3 | 422.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 470 | 1 | 43.7 | 111033.6 | 19124 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:36 | Normal | 472.8 | 514.6 | 353.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 228 | 1 | 44.2 | 111033.6 | 19124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:41 | Normal | 478.5 | 369.8 | 446.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 261 | 1 | 44.2 | 111033.7 | 19125 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:46 | Normal | 472.3 | 452.8 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 177 | 1 | 43.9 | 111033.7 | 19125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:51 | Normal | 456.5 | 392.6 | 426.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 93 | 1 | 43.1 | 111033.7 | 19125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 14:56 | Normal | 470.6 | 460.3 | 423.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 178 | 1 | 42.3 | 111033.7 | 19125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:01 | Normal | 503.7 | 496 | 456.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 59.95 | 60.04 | 470 | 1 | 41.5 | 111033.7 | 19125 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:06 | Normal | 507.5 | 374.1 | 445.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.93 | 60.11 | 553 | 1 | 40.8 | 111033.8 | 19125 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:11 | Normal | 503.8 | 509 | 472.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1000 | 1 | 40.4 | 111033.8 | 19125 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:16 | Normal | 518.6 | 492 | 488.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1078 | 1 | 39.9 | 111033.9 | 19125 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:21 | Normal | 514.5 | 495.8 | 519.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 1129 | 1 | 39.6 | 111034 | 19125 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:26 | Normal | 508.8 | 490.1 | 516.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 1244 | 1 | 39.3 | 111034.1 | 19125 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:31 | Normal | 506.7 | 467.8 | 503.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1108 | 1 | 39.1 | 111034.2 | 19125 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:36 | Normal | 513.6 | 457 | 476.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 864 | 1 | 38.8 | 111034.3 | 19125 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:41 | Normal | 504.7 | 374.1 | 445.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 648 | 1 | 38.7 | 111034.4 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:46 | Normal | 508.8 | 388 | 433.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.95 | 614 | 1 | 38.5 | 111034.4 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:51 | Normal | 499.7 | 416.1 | 421.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 584 | 1 | 38.4 | 111034.5 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 15:56 | Normal | 492 | 239.1 | 474.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 479 | 1 | 38.3 | 111034.5 | 19126 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:01 | Normal | 495.8 | 286.1 | 477.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 551 | 1 | 38.1 | 111034.5 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:06 | Normal | 507.9 | 411 | 483.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 618 | 1 | 38.1 | 111034.6 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:11 | Normal | 501.3 | 405.6 | 435.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 606 | 1 | 38 | 111034.6 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:16 | Normal | 498.7 | 374 | 451.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 660 | 1 | 37.9 | 111034.7 | 19126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:21 | Normal | 510.6 | 397 | 463.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 785 | 1 | 37.8 | 111034.8 | 19126 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:26 | Normal | 505.5 | 450.6 | 483 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 974 | 1 | 37.8 | 111034.8 | 19126 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:31 | Normal | 504.6 | 479.8 | 504.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1114 | 1 | 37.8 | 111034.9 | 19126 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:36 | Normal | 510.9 | 500 | 508.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1255 | 1 | 37.8 | 111035 | 19126 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:41 | Normal | 512.8 | 513.1 | 508.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1482 | 1 | 37.9 | 111035.1 | 19127 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:46 | Normal | 516 | 505 | 509.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 1750 | 1 | 30.5 | 111035.3 | 19127 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:51 | Normal | 507 | 500.5 | 519.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1546 | 1 | 30 | 111035.4 | 19127 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 16:56 | Normal | 505.6 | 497.2 | 519.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1177 | 1 | 32.8 | 111035.5 | 19127 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:01 | Normal | 503.8 | 461 | 511.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 914 | 1 | 34.9 | 111035.6 | 19127 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:06 | Normal | 504 | 434.4 | 464.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 788 | 1 | 36.1 | 111035.7 | 19127 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:11 | Normal | 496.3 | 388.2 | 472.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 2 | 2 | 2 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 672 | 1 | 36.8 | 111035.7 | 19127 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:16 | Normal | 508.2 | 383.6 | 465.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.8 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 618 | 1 | 37.1 | 111035.8 | 19127 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:21 | Normal | 501.8 | 404.9 | 451.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 614 | 1 | 37.3 | 111035.8 | 19127 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:26 | Normal | 495 | 380.1 | 421.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 566 | 1 | 37.4 | 111035.9 | 19127 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:31 | Normal | 493.6 | 363 | 448.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 490 | 1 | 37.4 | 111035.9 | 19127 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:36 | Normal | 487.8 | 309 | 400.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 387 | 1 | 37.4 | 111036 | 19127 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:41 | Normal | 482.7 | 200 | 459.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 310 | 1 | 37.3 | 111036 | 19128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:46 | Normal | 474.4 | 207.2 | 482.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 262 | 1 | 37.3 | 111036 | 19128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:51 | Normal | 463 | 200 | 403.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 187 | 1 | 37.2 | 111036 | 19128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 17:56 | Normal | 450.8 | 200 | 352.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 126 | 1 | 37.2 | 111036 | 19128 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:01 | Normal | 466.9 | 200 | 459.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 99 | 1 | 37.1 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:06 | Normal | 442.1 | 201.9 | 421.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 57 | 1 | 37 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:11 | Normal | 443.7 | 483.1 | 429.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 37 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:16 | Normal | 404 | 304.5 | 392.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 36.8 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:21 | Normal | 315.4 | 294.5 | 290.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 36.6 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:26 | Normal | 441 | 389.2 | 402.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 36.5 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:31 | Normal | 418.1 | 365.3 | 380.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 36.3 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:36 | Normal | 362.2 | 356.8 | 344 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 36.1 | 111036.1 | 19128 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:41 | Normal | 250.3 | 264.8 | 281.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 35.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-14 18:46 | Normal | 188.5 | 185.3 | 199 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 35.6 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0