## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-15 05:07 | Wait | 445.1 | 445.1 | 445.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 13.1 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:07 | Wait | 449 | 449 | 449 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 14.1 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:07 | Wait | 456.1 | 456 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 13.7 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:07 | Wait | 459.2 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 13.9 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:07 | Wait | 439.4 | 439.2 | 439.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 14.5 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:07 | Wait | 467.8 | 467.6 | 467.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 14.1 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:12 | Normal | 342.9 | 296.3 | 314 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 17.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:13 | Normal | 312.6 | 278.8 | 306 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 17.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:14 | Normal | 314 | 281.4 | 319 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1 | 1 | 18.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:15 | Normal | 316.5 | 262.1 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 1 | 1 | 18.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:16 | Normal | 399 | 288.3 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60 | 3 | 1 | 19.2 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:17 | Normal | 490.1 | 336.3 | 487 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 19.5 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:18 | Normal | 443.9 | 271 | 478.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 2 | 1 | 19.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:19 | Normal | 458.4 | 421.5 | 434 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 16 | 1 | 20.1 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:20 | Normal | 432.7 | 377.8 | 376.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 23 | 1 | 20.4 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:21 | Normal | 461.6 | 362.3 | 375 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 24 | 1 | 20.6 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:22 | Normal | 472.9 | 309.1 | 521.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2 | 1 | 20.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:23 | Normal | 456.1 | 222.8 | 464.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 32 | 1 | 21 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:24 | Normal | 411.8 | 423.5 | 423.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 56 | 1 | 21.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:25 | Normal | 497.8 | 531 | 528.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 21.5 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:26 | Normal | 463 | 532.8 | 515.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60.05 | 60.17 | 7 | 1 | 21.7 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:28 | Normal | 466 | 517.1 | 479.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.06 | 59.94 | 59.99 | 56 | 1 | 21.9 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:29 | Normal | 452.9 | 536.5 | 474.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.13 | 60.09 | 60.06 | 33 | 1 | 22.1 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:30 | Normal | 485.5 | 520.7 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.18 | 60.18 | 59 | 1 | 22.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:31 | Normal | 488 | 537.3 | 515.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 43 | 1 | 22.5 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:32 | Normal | 491.8 | 536.5 | 470.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59.9 | 60.01 | 59.98 | 73 | 1 | 22.7 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:33 | Normal | 476.8 | 536 | 456.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 87 | 1 | 22.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:34 | Normal | 477.9 | 515 | 515.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.06 | 60.08 | 60 | 129 | 1 | 23 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:35 | Normal | 494.7 | 517.3 | 494.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.06 | 60.06 | 59.96 | 153 | 1 | 23.2 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:36 | Normal | 517.9 | 528.5 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.15 | 161 | 1 | 23.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:37 | Normal | 533.4 | 517.2 | 469 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 179 | 1 | 23.5 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:38 | Normal | 527 | 486.1 | 456.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.87 | 59.89 | 200 | 1 | 23.6 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:39 | Normal | 528 | 493.3 | 473.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 0.8 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 60.08 | 208 | 1 | 23.8 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:40 | Normal | 522.1 | 511.3 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 215 | 1 | 23.9 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:41 | Normal | 511.5 | 505.3 | 467.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 233 | 1 | 24 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:42 | Normal | 517.1 | 509.3 | 471.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.13 | 60.02 | 241 | 1 | 24.2 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:43 | Normal | 510.3 | 502.3 | 471.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 248 | 1 | 24.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:44 | Normal | 481.2 | 514.5 | 452 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 246 | 1 | 24.5 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:45 | Normal | 486.4 | 501.4 | 477 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60 | 264 | 1 | 24.6 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:46 | Normal | 485 | 507.5 | 472.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 306 | 1 | 24.7 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:47 | Normal | 478.6 | 508 | 459.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 60 | 317 | 1 | 24.9 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:48 | Normal | 480.6 | 522.5 | 469.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 331 | 1 | 25 | 111036.1 | 19129 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:49 | Normal | 471.8 | 526.5 | 487.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.87 | 60.18 | 306 | 1 | 25.1 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:50 | Normal | 447.9 | 508.5 | 468.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.07 | 59.89 | 300 | 1 | 25.3 | 111036.1 | 19129 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:51 | Normal | 452 | 503.8 | 443.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 317 | 1 | 25.4 | 111036.1 | 19129 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:52 | Normal | 426.1 | 491.1 | 448.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 394 | 1 | 25.5 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:53 | Normal | 425 | 506.4 | 453.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 415 | 1 | 25.6 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:54 | Normal | 428.9 | 484.6 | 449.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 433 | 1 | 25.7 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:55 | Normal | 420.8 | 495.3 | 406.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 437 | 1 | 25.8 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:56 | Normal | 431.5 | 518.4 | 394.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 433 | 1 | 26 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:57 | Normal | 477.2 | 519.1 | 370.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.11 | 59.96 | 459 | 1 | 26.1 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:58 | Normal | 540 | 527.1 | 377.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 519 | 1 | 26.2 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 05:59 | Normal | 536.3 | 519.3 | 374.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 542 | 1 | 26.4 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:00 | Normal | 546.8 | 509.1 | 523 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 562 | 1 | 26.5 | 111036.2 | 19129 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:01 | Normal | 547 | 516.3 | 501 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 580 | 1 | 26.6 | 111036.2 | 19130 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:02 | Normal | 538 | 512.3 | 472.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 593 | 1 | 26.7 | 111036.2 | 19130 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:03 | Normal | 542.8 | 494.3 | 482 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 604 | 1 | 26.8 | 111036.2 | 19130 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:04 | Normal | 546 | 492.8 | 494 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 615 | 1 | 27 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:05 | Normal | 539.3 | 506.3 | 496 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 634 | 1 | 27.1 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:06 | Normal | 542.1 | 493.3 | 489.1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 645 | 1 | 27.2 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:07 | Normal | 552.7 | 478.8 | 474.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 649 | 1 | 27.3 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:08 | Normal | 542.1 | 453.5 | 466.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 697 | 1 | 27.4 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:09 | Normal | 544.2 | 425.6 | 451 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 804 | 1 | 27.5 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:10 | Normal | 556.9 | 450.3 | 441 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 956 | 1 | 27.6 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:11 | Normal | 562.5 | 463.3 | 437.8 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 1024 | 1 | 27.7 | 111036.3 | 19130 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:12 | Normal | 565.6 | 468.3 | 438.5 | 1.4 | 1 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.89 | 59.91 | 59.88 | 1020 | 1 | 27.8 | 111036.4 | 19130 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:14 | Normal | 531.9 | 468.6 | 446.1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 1192 | 1 | 28 | 111036.4 | 19130 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:15 | Normal | 519 | 469.7 | 423.5 | 2 | 1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 1320 | 1 | 28.1 | 111036.4 | 19130 | 0 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:16 | Normal | 523.7 | 428.2 | 441.1 | 2 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1396 | 1 | 28.2 | 111036.4 | 19130 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:17 | Normal | 504 | 394.3 | 429.1 | 2 | 1.6 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1543 | 1 | 28.3 | 111036.5 | 19130 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:18 | Normal | 519.2 | 405 | 386.7 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 1629 | 1 | 27.3 | 111036.5 | 19130 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:19 | Normal | 519.3 | 424.1 | 379.8 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.89 | 59.97 | 1692 | 1 | 24.6 | 111036.5 | 19130 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:20 | Normal | 517.1 | 442.3 | 399 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 1740 | 1 | 25.5 | 111036.5 | 19130 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:21 | Normal | 523.5 | 471.4 | 399.5 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.91 | 59.94 | 1784 | 1 | 26.1 | 111036.6 | 19130 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:22 | Normal | 514.2 | 460.3 | 409 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1857 | 1 | 26.7 | 111036.6 | 19130 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:23 | Normal | 513.5 | 454.3 | 427.1 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1894 | 1 | 25.7 | 111036.6 | 19130 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:24 | Normal | 519.8 | 460.7 | 459 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1839 | 1 | 24.4 | 111036.7 | 19130 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:25 | Normal | 515.5 | 428.8 | 449.9 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 134 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 60 | 60.03 | 1946 | 1 | 23.9 | 111036.7 | 19130 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:26 | Normal | 514.8 | 474.3 | 489.6 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2115 | 1 | 23.9 | 111036.7 | 19130 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:26 | Normal | 517.8 | 470.4 | 496.1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2131 | 1 | 23.9 | 111036.7 | 19130 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:27 | Normal | 520.4 | 472.5 | 498.1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 2159 | 1 | 23.9 | 111036.8 | 19130 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:27 | Normal | 530 | 472.9 | 504.5 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.9 | 59.89 | 2175 | 1 | 23.9 | 111036.8 | 19130 | 0 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:28 | Normal | 528.8 | 462.6 | 505 | 2.5 | 2 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.99 | 59.91 | 2220 | 1 | 24.1 | 111036.8 | 19130 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:29 | Normal | 528.1 | 474.2 | 506.5 | 2.5 | 2 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.91 | 60.01 | 2245 | 1 | 24.1 | 111036.8 | 19130 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 06:33 | Normal | 524.5 | 484.5 | 504.1 | 2.7 | 2.1 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.04 | 60.06 | 60 | 2478 | 1 | 24.6 | 111037 | 19130 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 06:38 | Normal | 528 | 496.8 | 518.5 | 2.9 | 2.3 | 1 | 134 | 133.7 | 134 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.06 | 60 | 2785 | 1 | 25.2 | 111037.3 | 19130 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 06:43 | Normal | 501 | 500.8 | 533.3 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 8.9 | 9 | 9 | 59.96 | 60.07 | 60.03 | 3537 | 1 | 25.8 | 111037.5 | 19130 | 1 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 06:48 | Normal | 507.6 | 513.5 | 498.8 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 4125 | 1 | 27.7 | 111037.8 | 19130 | 1.3 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 06:53 | Normal | 520 | 508.3 | 517.8 | 5 | 2.9 | 1.9 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4658 | 1 | 30.1 | 111038.2 | 19130 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 06:58 | Normal | 524.8 | 526.5 | 503 | 5 | 3 | 2.1 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 59.97 | 60.06 | 4870 | 1 | 31.9 | 111038.6 | 19130 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:03 | Normal | 520.7 | 526 | 515.5 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 5088 | 1 | 31.8 | 111039 | 19131 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:08 | Normal | 523.1 | 519.3 | 506.6 | 5.5 | 3.3 | 2.4 | 134.6 | 134.5 | 134.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 5398 | 1 | 32.4 | 111039.5 | 19131 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:13 | Normal | 516.1 | 515.3 | 525.8 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 5686 | 1 | 34.2 | 111039.9 | 19131 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:18 | Normal | 513.4 | 511.3 | 528.6 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 5950 | 1 | 36.4 | 111040.4 | 19131 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:23 | Normal | 517.2 | 509.5 | 520.5 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 6245 | 1 | 37.8 | 111040.9 | 19131 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:28 | Normal | 511.1 | 513 | 517.3 | 6.6 | 3.9 | 3 | 134.9 | 134.9 | 135 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 6514 | 1 | 39.5 | 111041.4 | 19131 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:33 | Normal | 506.8 | 507.3 | 515.5 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 135 | 134.7 | 134.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.95 | 60 | 6783 | 1 | 40.9 | 111042 | 19131 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:38 | Normal | 501.6 | 502 | 513 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 135.1 | 135 | 135.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 7046 | 1 | 42.1 | 111042.6 | 19131 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:43 | Normal | 490.1 | 497.6 | 504.1 | 7.8 | 4.4 | 3.5 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 60.11 | 60.06 | 60.02 | 7378 | 1 | 43.4 | 111043.2 | 19131 | 2.6 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:48 | Normal | 442.8 | 496.1 | 501.9 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.08 | 60.09 | 7991 | 1 | 44.4 | 111043.8 | 19131 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:53 | Normal | 457.9 | 493.8 | 498 | 9.9 | 4.8 | 3.8 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8353 | 1 | 45.4 | 111044.5 | 19131 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 07:58 | Normal | 460.1 | 493.1 | 495.7 | 10 | 4.9 | 4 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 8597 | 1 | 45.7 | 111045.2 | 19131 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:03 | Normal | 456.9 | 487.3 | 492.9 | 10.4 | 5.1 | 4.2 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 21.9 | 22.1 | 22 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8881 | 1 | 45.6 | 111045.9 | 19132 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:08 | Normal | 476.2 | 486.2 | 494 | 10.4 | 5.2 | 4.3 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 9202 | 1 | 45.2 | 111046.7 | 19132 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:13 | Normal | 480.8 | 488.2 | 488.8 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9678 | 1 | 45.2 | 111047.5 | 19132 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:18 | Normal | 475.6 | 482 | 492.5 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 60.01 | 60 | 59.96 | 9943 | 1 | 44.6 | 111048.3 | 19132 | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:23 | Normal | 476.6 | 482 | 486.8 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60 | 59.99 | 60.04 | 10199 | 1 | 44.3 | 111049.1 | 19132 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:28 | Normal | 480.1 | 473.4 | 483.2 | 11.8 | 5.8 | 5 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 10396 | 1 | 44.2 | 111050 | 19132 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:33 | Normal | 469.5 | 482.5 | 482.2 | 12.4 | 5.9 | 5.1 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10653 | 1 | 44 | 111050.9 | 19132 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:38 | Normal | 480.1 | 471 | 487.3 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 10831 | 1 | 44 | 111051.7 | 19132 | 5.6 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:43 | Normal | 469.8 | 479.6 | 479.4 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11032 | 1 | 44.2 | 111052.7 | 19132 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:48 | Normal | 468.5 | 471 | 477 | 13 | 6.3 | 5.5 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 11266 | 1 | 44.7 | 111053.6 | 19132 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:53 | Normal | 460.1 | 468.2 | 476 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 11452 | 1 | 44.6 | 111054.5 | 19132 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 08:58 | Normal | 461.5 | 471.4 | 467.7 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60 | 59.99 | 60 | 11661 | 1 | 44.4 | 111055.5 | 19132 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:03 | Normal | 467 | 473 | 476.9 | 13.8 | 6.6 | 5.9 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 29.1 | 29.6 | 29.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11923 | 1 | 44.3 | 111056.5 | 19133 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:08 | Normal | 470.2 | 468 | 473.2 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 29.7 | 30 | 30 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 12129 | 1 | 44.1 | 111057.5 | 19133 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:13 | Normal | 464 | 462.6 | 465.6 | 14.2 | 7 | 6.3 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 30 | 30.5 | 30.3 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 12232 | 1 | 44.4 | 111058.5 | 19133 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:18 | Normal | 462.5 | 466.9 | 470.9 | 14.5 | 7.1 | 6.4 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 12494 | 1 | 44.6 | 111059.5 | 19133 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:23 | Normal | 464.8 | 466.6 | 462.9 | 14.6 | 7.2 | 6.6 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12693 | 1 | 45 | 111060.6 | 19133 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:28 | Normal | 457.1 | 465.5 | 469.7 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 12886 | 1 | 45.1 | 111061.6 | 19133 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:33 | Normal | 445.3 | 468.8 | 456.7 | 13.8 | 6.5 | 6.2 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 11517 | 1 | 45.6 | 111062.7 | 19133 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:38 | Normal | 457.5 | 464.5 | 461.6 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 13172 | 1 | 45.8 | 111063.8 | 19133 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:43 | Normal | 452.6 | 464.6 | 462.5 | 15.6 | 7.5 | 7 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 13278 | 1 | 46.1 | 111064.9 | 19133 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:48 | Normal | 459.4 | 456.8 | 464.9 | 15.5 | 7.7 | 7 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 13421 | 1 | 46.3 | 111066 | 19133 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:53 | Normal | 458 | 462.3 | 462.1 | 15.7 | 7.7 | 7.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13572 | 1 | 46.6 | 111067.1 | 19133 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 09:58 | Normal | 453.5 | 459.3 | 454.1 | 16 | 7.8 | 7.4 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 13702 | 1 | 46.8 | 111068.3 | 19133 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:03 | Normal | 452.5 | 462.8 | 456.8 | 16.1 | 7.8 | 7.4 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13803 | 1 | 47.3 | 111069.4 | 19134 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:08 | Normal | 450.8 | 457.4 | 453.8 | 16.3 | 8 | 7.6 | 135.9 | 136 | 136 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13890 | 1 | 47.7 | 111070.6 | 19134 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:13 | Normal | 450.3 | 456.8 | 456.3 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 14020 | 1 | 47.8 | 111071.7 | 19134 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:18 | Normal | 452.3 | 450.8 | 453.6 | 16.5 | 8.2 | 7.7 | 135.8 | 136.1 | 136 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14116 | 1 | 47.8 | 111072.9 | 19134 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:23 | Normal | 450.6 | 452 | 453 | 16.5 | 8.2 | 7.8 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 14178 | 1 | 48.1 | 111074.1 | 19134 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:28 | Normal | 443.6 | 452.3 | 456 | 16.9 | 8.2 | 7.8 | 135.7 | 136 | 136 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 14223 | 1 | 48.4 | 111075.3 | 19134 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:33 | Normal | 449.8 | 459.2 | 447.2 | 16.8 | 8.1 | 7.9 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 35 | 35.4 | 35.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14315 | 1 | 48.7 | 111076.5 | 19134 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:38 | Normal | 443.8 | 448.9 | 446.5 | 17.1 | 8.3 | 8 | 135.8 | 135.9 | 136 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60.05 | 60 | 59.98 | 14397 | 1 | 48.9 | 111077.6 | 19134 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:43 | Normal | 459.9 | 449.3 | 464 | 17 | 8.7 | 8 | 136 | 136.2 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14834 | 1 | 49 | 111078.8 | 19134 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:48 | Normal | 437.5 | 435.8 | 426.5 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 136 | 136.2 | 136.2 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14666 | 1 | 49.1 | 111080 | 19134 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:53 | Normal | 447.4 | 445.8 | 437.8 | 17.2 | 8.5 | 8.3 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14663 | 1 | 49.1 | 111081.3 | 19134 | 8.1 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 10:58 | Normal | 442.1 | 449.6 | 439.2 | 17.5 | 8.5 | 8.4 | 136 | 136.2 | 136.2 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 14653 | 1 | 49.3 | 111082.5 | 19134 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:03 | Normal | 441.1 | 444.6 | 429.3 | 17.5 | 8.6 | 8.5 | 136 | 136.2 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 14673 | 1 | 49.5 | 111083.7 | 19135 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:08 | Normal | 443.5 | 441.2 | 437 | 17.3 | 8.6 | 8.5 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 14673 | 1 | 49.7 | 111084.9 | 19135 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:13 | Normal | 441.3 | 426.1 | 425.7 | 17.6 | 8.8 | 8.6 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14668 | 1 | 49.9 | 111086.2 | 19135 | 8.3 | 9.4 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:18 | Normal | 453.8 | 465 | 449 | 17.5 | 8.5 | 8.6 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 15259 | 1 | 50 | 111087.4 | 19135 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:23 | Normal | 431 | 434.2 | 420.1 | 17.8 | 8.8 | 8.8 | 136 | 136.3 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 14677 | 1 | 50.1 | 111088.6 | 19135 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:28 | Normal | 436.7 | 441.1 | 415.6 | 17.6 | 8.6 | 8.8 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 14663 | 1 | 50 | 111089.8 | 19135 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:33 | Normal | 452.3 | 431.2 | 430.5 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 9346 | 1 | 50 | 111091 | 19135 | 5 | 6.7 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:38 | Normal | 437.8 | 436.9 | 419.4 | 17.5 | 8.7 | 8.8 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 14678 | 1 | 50.1 | 111092.2 | 19135 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:43 | Normal | 444.3 | 443.8 | 425.8 | 17.2 | 8.6 | 8.8 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14663 | 1 | 50.2 | 111093.5 | 19135 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:48 | Normal | 435.3 | 432 | 422.8 | 17.6 | 8.7 | 8.8 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14685 | 1 | 50.3 | 111094.7 | 19135 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:53 | Normal | 439.8 | 440.1 | 422 | 17.4 | 8.6 | 8.8 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 14670 | 1 | 50.5 | 111095.9 | 19135 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 11:58 | Normal | 440.8 | 431.6 | 428.1 | 17.3 | 8.6 | 8.8 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 14669 | 1 | 50.4 | 111097.1 | 19135 | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:03 | Normal | 441.1 | 436.8 | 427.1 | 17.3 | 8.6 | 8.8 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.92 | 59.94 | 59.98 | 14663 | 1 | 50.5 | 111098.4 | 19136 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:08 | Normal | 435.5 | 440 | 428.8 | 17.5 | 8.6 | 8.8 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 14677 | 1 | 50.5 | 111099.6 | 19136 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:13 | Normal | 443.4 | 444.8 | 433 | 17.1 | 8.5 | 8.8 | 136 | 136.4 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.88 | 59.89 | 59.91 | 14658 | 1 | 50.5 | 111100.8 | 19136 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:18 | Normal | 448.3 | 454 | 442.5 | 16.9 | 8.3 | 8.6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14620 | 1 | 50.5 | 111102 | 19136 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:23 | Normal | 442.1 | 454.6 | 447.4 | 17.1 | 8.3 | 8.5 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 14601 | 1 | 50.5 | 111103.2 | 19136 | 8.1 | 9.2 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:28 | Normal | 445.2 | 448.6 | 444.3 | 16.8 | 8.3 | 8.5 | 136.4 | 136.4 | 136.3 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 60 | 60.03 | 60 | 14502 | 1 | 50.4 | 111104.5 | 19136 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:33 | Normal | 449.1 | 455.5 | 445.3 | 16.7 | 8.1 | 8.6 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14507 | 1 | 50.2 | 111105.7 | 19136 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:38 | Normal | 449.1 | 455.6 | 448.5 | 16.6 | 8.1 | 8.5 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 14429 | 1 | 50.3 | 111106.9 | 19136 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:43 | Normal | 445.7 | 455.3 | 441.7 | 16.6 | 8 | 8.6 | 136.1 | 136 | 135.9 | 35 | 35.5 | 35.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14337 | 1 | 50.3 | 111108.1 | 19136 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:48 | Normal | 450.5 | 448.3 | 438.2 | 16.4 | 8.1 | 8.6 | 135.9 | 136 | 136 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 14324 | 1 | 50.2 | 111109.3 | 19136 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:53 | Normal | 449.7 | 449.2 | 437.6 | 16.2 | 8 | 8.6 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 14161 | 1 | 50.1 | 111110.4 | 19136 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 12:58 | Normal | 445.9 | 451.3 | 450.6 | 16.3 | 8 | 8.2 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14097 | 1 | 50.2 | 111111.6 | 19136 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:03 | Normal | 449.1 | 452.6 | 438.3 | 16 | 7.8 | 8.5 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 60 | 60 | 60.03 | 13956 | 1 | 50.1 | 111112.8 | 19137 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:08 | Normal | 443.6 | 450.9 | 438.8 | 16 | 7.8 | 8.4 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13808 | 1 | 50.2 | 111113.9 | 19137 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:13 | Normal | 450.4 | 457.3 | 443 | 16.1 | 7.8 | 8.5 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 34.5 | 35.1 | 35 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14103 | 1 | 49.9 | 111115 | 19137 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:18 | Normal | 455.5 | 451.5 | 441.8 | 15.4 | 7.6 | 8.3 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 13714 | 1 | 49.5 | 111116.1 | 19137 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:23 | Normal | 447.8 | 452 | 440.3 | 15.8 | 7.7 | 8.4 | 135 | 135.1 | 135 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13739 | 1 | 49.4 | 111117.3 | 19137 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:28 | Normal | 452.5 | 450.6 | 442.1 | 15.2 | 7.5 | 8.2 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13479 | 1 | 49.6 | 111118.4 | 19137 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:33 | Normal | 452 | 459.3 | 445.2 | 14.9 | 7.1 | 8 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13102 | 1 | 49.5 | 111119.5 | 19137 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:38 | Normal | 450.8 | 454.3 | 440.5 | 14.9 | 7.2 | 8.1 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 13021 | 1 | 49.3 | 111120.6 | 19137 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:43 | Normal | 455.1 | 451.3 | 448.5 | 14.8 | 7.3 | 8 | 134.3 | 134 | 134.1 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 13146 | 1 | 49.1 | 111121.7 | 19137 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:48 | Normal | 428.3 | 439.6 | 425.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.8 | 130.7 | 130.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60.02 | 1523 | 1 | 48.8 | 111122.6 | 19137 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:53 | Normal | 459.8 | 454.9 | 434.7 | 3.8 | 1.9 | 2.1 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3132 | 1 | 47.4 | 111122.8 | 19137 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 13:58 | Normal | 465.5 | 467 | 463.6 | 14.6 | 7.1 | 8 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 13285 | 1 | 47 | 111123.9 | 19137 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:03 | Normal | 463.8 | 467.3 | 453.9 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 130.1 | 129.8 | 129.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2077 | 1 | 47.3 | 111125 | 19138 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:08 | Normal | 448.3 | 456 | 452.9 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.3 | 130.2 | 130.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2376 | 1 | 46.5 | 111125.3 | 19138 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:13 | Normal | 474.1 | 481.4 | 469.1 | 14.8 | 7.1 | 8.3 | 133 | 132.9 | 132.8 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 13802 | 1 | 45.5 | 111125.9 | 19138 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:18 | Normal | 471.6 | 471.5 | 461.6 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131 | 130.7 | 130.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 2274 | 1 | 45 | 111126.5 | 19138 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:23 | Normal | 458.8 | 462.8 | 473.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2647 | 1 | 44.6 | 111127.1 | 19138 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:28 | Normal | 470.8 | 466.2 | 458 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2879 | 1 | 44.3 | 111127.8 | 19138 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:33 | Normal | 473.8 | 470.5 | 475.1 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 132 | 131.6 | 131.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2851 | 1 | 43.7 | 111128.1 | 19138 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:38 | Normal | 478 | 437 | 477.7 | 5 | 3 | 2.9 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4800 | 1 | 43.6 | 111128.8 | 19138 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:43 | Normal | 482.8 | 482.6 | 480.7 | 7.3 | 3.2 | 3.8 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6630 | 1 | 43.8 | 111129.4 | 19138 | 3 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:48 | Normal | 478.6 | 480.3 | 470.7 | 13.5 | 6.5 | 7.8 | 135.1 | 134.4 | 135 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 12696 | 1 | 44 | 111130.3 | 19138 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:53 | Normal | 486 | 432.5 | 463.8 | 5.1 | 3 | 3.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 5260 | 1 | 44.3 | 111131.1 | 19138 | 2.2 | 3 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 14:58 | Normal | 467.6 | 482 | 459.6 | 12.6 | 5.9 | 7.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 11651 | 1 | 44.3 | 111132 | 19138 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:03 | Normal | 476.6 | 471.1 | 463 | 11.8 | 5.8 | 7 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11166 | 1 | 44.7 | 111133 | 19139 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:08 | Normal | 472.5 | 416.1 | 461.5 | 5.1 | 2.8 | 3.1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 4535 | 1 | 44.2 | 111133.4 | 19139 | 2.1 | 3 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:13 | Normal | 479.3 | 478.7 | 466.3 | 11.1 | 5.3 | 6.7 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 10561 | 1 | 44.1 | 111134.2 | 19139 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:18 | Normal | 480 | 458.7 | 472.9 | 6.1 | 2.6 | 3.3 | 132.3 | 131.6 | 131.8 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5292 | 1 | 44 | 111134.8 | 19139 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:23 | Normal | 480.5 | 487.3 | 474.6 | 10 | 4.8 | 6.1 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 9585 | 1 | 43.7 | 111135.3 | 19139 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:28 | Normal | 484.9 | 484.6 | 464.9 | 9.4 | 4.5 | 5.9 | 133.4 | 133.1 | 133 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9046 | 1 | 44.1 | 111136.1 | 19139 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:33 | Normal | 475.5 | 478.1 | 463.5 | 10 | 4.8 | 6.1 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 9400 | 1 | 44.1 | 111136.8 | 19139 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:38 | Normal | 478.7 | 482.5 | 464 | 9.9 | 4.7 | 6.1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 9373 | 1 | 44.1 | 111137.6 | 19139 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:43 | Normal | 467.9 | 486.5 | 469.4 | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5434 | 1 | 44 | 111138.3 | 19139 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:48 | Normal | 478.4 | 478.1 | 465.7 | 9.3 | 4.4 | 5.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.04 | 59.98 | 60 | 8835 | 1 | 44 | 111139.1 | 19139 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:53 | Normal | 480.5 | 477.3 | 472 | 9.1 | 4.3 | 5.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 8670 | 1 | 43.8 | 111139.8 | 19139 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 15:58 | Normal | 477.8 | 478.6 | 466 | 8.6 | 4.1 | 5.5 | 133 | 132.3 | 132.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 8210 | 1 | 44.1 | 111140.5 | 19139 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:03 | Normal | 477.9 | 475 | 467.7 | 7.8 | 3.7 | 5.1 | 132.4 | 132 | 132.3 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7546 | 1 | 44 | 111141.1 | 19140 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:08 | Normal | 484.6 | 484.9 | 474.6 | 5 | 2 | 3.8 | 131.5 | 130.7 | 131 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5185 | 1 | 43.8 | 111141.6 | 19140 | 2 | 3 | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:13 | Normal | 470.6 | 463.3 | 464.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1795 | 1 | 43.4 | 111142 | 19140 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:18 | Normal | 484.6 | 488.1 | 482 | 6.4 | 3 | 4.4 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6276 | 1 | 43.4 | 111142.4 | 19140 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:23 | Normal | 487.8 | 491.5 | 480 | 6.2 | 2.9 | 4.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6172 | 1 | 43.7 | 111143 | 19140 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:28 | Normal | 489.5 | 491.3 | 477.8 | 5.6 | 2.6 | 4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5562 | 1 | 43.5 | 111143.4 | 19140 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:33 | Normal | 493.8 | 478.3 | 481.8 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 132 | 131.5 | 131.6 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 5277 | 1 | 43.2 | 111143.9 | 19140 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:38 | Normal | 487.5 | 489.3 | 480.5 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4718 | 1 | 43.1 | 111144.3 | 19140 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:43 | Normal | 490.3 | 493.1 | 484 | 4.5 | 2.1 | 3.4 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4518 | 1 | 43 | 111144.7 | 19140 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:48 | Normal | 487.5 | 492 | 485.7 | 3.9 | 1.8 | 3.1 | 131.5 | 131 | 131.2 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3893 | 1 | 43 | 111145 | 19140 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:53 | Normal | 489.7 | 493.5 | 489.1 | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 131.2 | 130.4 | 130.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3313 | 1 | 42.9 | 111145.3 | 19140 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 16:58 | Normal | 495.3 | 491.9 | 487.1 | 3 | 1.3 | 2.6 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 3103 | 1 | 42.8 | 111145.6 | 19140 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:03 | Normal | 497.8 | 492.2 | 487.8 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 131.1 | 130.2 | 130.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2907 | 1 | 42.4 | 111145.8 | 19141 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:08 | Normal | 496.2 | 493.1 | 489 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 131.7 | 130.9 | 131.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 2871 | 1 | 42.3 | 111146.1 | 19141 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:13 | Normal | 510.5 | 493.7 | 490.8 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 2606 | 1 | 42.3 | 111146.3 | 19141 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:18 | Normal | 505.7 | 430.9 | 491.5 | 2 | 1.2 | 2.2 | 131.8 | 130.9 | 131.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 2259 | 1 | 42 | 111146.5 | 19141 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:23 | Normal | 507.6 | 433 | 489.5 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 2191 | 1 | 41.8 | 111146.7 | 19141 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:28 | Normal | 510.3 | 505.5 | 492.2 | 2.1 | 0.9 | 2 | 131.8 | 131 | 131.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 2177 | 1 | 41.6 | 111146.9 | 19141 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:33 | Normal | 511 | 503.5 | 466.5 | 2.1 | 1 | 1.9 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2143 | 1 | 41.5 | 111147 | 19141 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:38 | Normal | 506.7 | 489 | 507.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 1867 | 1 | 41.2 | 111147.2 | 19141 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:43 | Normal | 499.1 | 472.9 | 507.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1888 | 1 | 41 | 111147.4 | 19141 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:48 | Normal | 495.2 | 497.9 | 506.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 1828 | 1 | 40.8 | 111147.5 | 19141 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:53 | Normal | 501.8 | 499.8 | 490.6 | 2.1 | 1 | 1 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1740 | 1 | 40.6 | 111147.7 | 19141 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 17:58 | Normal | 505 | 496.2 | 483.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1724 | 1 | 40.4 | 111147.8 | 19141 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:03 | Normal | 500.2 | 480.1 | 493 | 2.2 | 1 | 1 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1750 | 1 | 40.3 | 111148 | 19142 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:08 | Normal | 504.4 | 491.2 | 491.8 | 2.2 | 1 | 1 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1775 | 1 | 40.2 | 111148.1 | 19142 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:13 | Normal | 500 | 489 | 491.6 | 2.1 | 1 | 1 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 1707 | 1 | 40 | 111148.3 | 19142 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:18 | Normal | 484.8 | 461 | 493.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 1240 | 1 | 41.1 | 111148.4 | 19142 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:23 | Normal | 474.9 | 420.7 | 422.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.3 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 561 | 1 | 43.2 | 111148.5 | 19142 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:28 | Normal | 458.2 | 288.9 | 446.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.1 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 271 | 1 | 44.1 | 111148.5 | 19142 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:33 | Normal | 442.7 | 370 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 139 | 1 | 44.6 | 111148.5 | 19142 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:38 | Normal | 418.9 | 356.3 | 237.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44.5 | 111148.5 | 19142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:43 | Normal | 401.1 | 369.5 | 357.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.3 | 111148.5 | 19142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:48 | Normal | 346.8 | 318.6 | 336.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.6 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 44 | 111148.5 | 19142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-15 18:53 | Normal | 240.9 | 239.7 | 181.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.5 | 129.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 43.6 | 111148.5 | 19142 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0