## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-18 05:04 | Wait | 472.3 | 472.1 | 472.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.7 | 111323.4 | 19168 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-18 05:05 | Wait | 479.2 | 479 | 478.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 19.1 | 111323.4 | 19168 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-18 05:05 | Wait | 480.3 | 480.3 | 480.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 19.3 | 111323.4 | 19168 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-18 05:05 | Wait | 466.5 | 466.6 | 466.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.5 | 111323.4 | 19168 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-18 05:09 | Normal | 425.4 | 462.7 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 21.4 | 111323.4 | 19168 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-18 05:14 | Normal | 324.8 | 260.9 | 344.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5 | 1 | 23.1 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:19 | Normal | 365.5 | 200 | 299.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 34 | 1 | 24.4 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:24 | Normal | 462.4 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60 | 58 | 1 | 25.4 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:29 | Normal | 463.6 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 88 | 1 | 26.2 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:34 | Normal | 474 | 200.3 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 131 | 1 | 26.9 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:39 | Normal | 511.9 | 200.3 | 199.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 180 | 1 | 27.6 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:44 | Normal | 480.1 | 199.3 | 199.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 229 | 1 | 28.2 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:49 | Normal | 499.6 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 286 | 1 | 28.7 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:54 | Normal | 520.5 | 204 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 60.03 | 59.94 | 298 | 1 | 29.3 | 111323.5 | 19169 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 05:59 | Normal | 517.3 | 200 | 200 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.01 | 60.12 | 457 | 1 | 29.8 | 111323.6 | 19169 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:04 | Normal | 536.6 | 373.1 | 200 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 610 | 1 | 30.4 | 111323.6 | 19169 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:09 | Normal | 521.9 | 390.2 | 201.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 133.2 | 132.6 | 133.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.18 | 737 | 1 | 31 | 111323.7 | 19169 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:14 | Normal | 535.8 | 456 | 200 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1176 | 1 | 31.5 | 111323.8 | 19170 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:19 | Normal | 509.5 | 407.3 | 446.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.1 | 60.06 | 1035 | 1 | 26.8 | 111323.9 | 19170 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:24 | Normal | 514 | 470.8 | 487 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 134 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.13 | 60.11 | 60.13 | 2129 | 1 | 28.6 | 111324 | 19170 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:29 | Normal | 515.8 | 454.1 | 468.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 886 | 1 | 29.6 | 111324.1 | 19170 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:34 | Normal | 530.5 | 489.4 | 498.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 133.8 | 133.1 | 134 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 60.01 | 60 | 2711 | 1 | 28.1 | 111324.2 | 19170 | 0.2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:39 | Normal | 529.1 | 471 | 484.1 | 2 | 1.1 | 0.9 | 133.6 | 133 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1584 | 1 | 28.7 | 111324.4 | 19170 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:44 | Normal | 513.1 | 495.2 | 522.8 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.08 | 60.04 | 60.11 | 3368 | 1 | 28.6 | 111324.5 | 19170 | 0.7 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:49 | Normal | 505.6 | 512.8 | 519 | 5.1 | 2.9 | 1.6 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 4466 | 1 | 29.4 | 111324.9 | 19170 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:54 | Normal | 521.3 | 508.6 | 505.6 | 5 | 2.8 | 1.8 | 134.9 | 134.5 | 135 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4512 | 1 | 31.1 | 111325.2 | 19170 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 06:59 | Normal | 520.1 | 524.4 | 500 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 4801 | 1 | 32.9 | 111325.6 | 19170 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:04 | Normal | 526.9 | 428.1 | 480.5 | 4.6 | 2.7 | 2 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.84 | 59.86 | 59.86 | 4007 | 1 | 33.6 | 111325.9 | 19170 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:09 | Normal | 524.1 | 519.6 | 503.2 | 5.1 | 3 | 2.3 | 135.2 | 134.7 | 135.5 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.05 | 60 | 60.04 | 4984 | 1 | 34.1 | 111326.3 | 19170 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:14 | Normal | 523 | 515.6 | 498.4 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5072 | 1 | 35 | 111326.7 | 19171 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:19 | Normal | 510.8 | 513.1 | 519.3 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 60 | 59.98 | 60 | 5361 | 1 | 36.9 | 111327.2 | 19171 | 1.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:24 | Normal | 511.1 | 476.3 | 488.6 | 6.3 | 3.7 | 2.8 | 135.1 | 134.7 | 135 | 14.7 | 15 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 5927 | 1 | 38.6 | 111327.6 | 19171 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:29 | Normal | 506.6 | 504.3 | 486 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 59.96 | 60 | 2645 | 1 | 39.3 | 111327.9 | 19171 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:34 | Normal | 508.1 | 508.1 | 521.5 | 7.6 | 4.3 | 3.3 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7397 | 1 | 39.8 | 111328.3 | 19171 | 2.6 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:39 | Normal | 509.2 | 503.5 | 509.5 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7959 | 1 | 42.1 | 111328.9 | 19171 | 2.9 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:44 | Normal | 498.8 | 494.3 | 505.5 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 136 | 135.6 | 136.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 7443 | 1 | 44 | 111329.6 | 19171 | 2.8 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:49 | Normal | 459.5 | 492.8 | 502.1 | 7.7 | 3.7 | 3 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6531 | 1 | 45.3 | 111330.1 | 19171 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:54 | Normal | 458.6 | 489.8 | 496.1 | 9.1 | 4.5 | 3.6 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 7926 | 1 | 46 | 111330.8 | 19171 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 07:59 | Normal | 459.8 | 490.3 | 495.3 | 10 | 4.8 | 4 | 136.3 | 135.9 | 136.2 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 8523 | 1 | 46 | 111331.4 | 19171 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:04 | Normal | 458.4 | 486.8 | 494 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 136 | 135.6 | 136.1 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 8071 | 1 | 45.9 | 111332 | 19171 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:09 | Normal | 456 | 484.8 | 493 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 8704 | 1 | 45.9 | 111332.7 | 19171 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:14 | Normal | 481.3 | 486.8 | 487.8 | 10.4 | 5 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9133 | 1 | 46.1 | 111333.5 | 19172 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:19 | Normal | 486 | 486.7 | 481.3 | 10.5 | 5.1 | 4.4 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9314 | 1 | 45.8 | 111334.2 | 19172 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:24 | Normal | 483.3 | 480.8 | 488.1 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 24.2 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9781 | 1 | 45.9 | 111335 | 19172 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:29 | Normal | 475.6 | 483.8 | 480.5 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 10079 | 1 | 46 | 111335.9 | 19172 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:34 | Normal | 478.4 | 477 | 487.3 | 12 | 5.8 | 5 | 134.8 | 134.8 | 135 | 25.7 | 26 | 26 | 60.03 | 60.07 | 60.09 | 10454 | 1 | 45.9 | 111336.7 | 19172 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:39 | Normal | 479 | 476.3 | 482.6 | 12.1 | 6 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10621 | 1 | 45.8 | 111337.6 | 19172 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:44 | Normal | 477.8 | 472.6 | 477.3 | 12.3 | 6.1 | 5.2 | 134.9 | 134.8 | 135 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10771 | 1 | 45.8 | 111338.5 | 19172 | 5.6 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:49 | Normal | 469.1 | 473.1 | 478.7 | 12.8 | 6.2 | 5.4 | 134.9 | 135 | 135 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 11051 | 1 | 45.6 | 111339.4 | 19172 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:54 | Normal | 474.8 | 474.5 | 472.8 | 13 | 6.3 | 5.6 | 135.1 | 135.1 | 135 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11356 | 1 | 45.6 | 111340.3 | 19172 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 08:59 | Normal | 471.1 | 472.5 | 472.3 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 135 | 135.1 | 135.1 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 11533 | 1 | 45.7 | 111341.3 | 19172 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:04 | Normal | 467.6 | 466 | 465.5 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 135.1 | 135 | 135.2 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11697 | 1 | 45.7 | 111342.3 | 19172 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:09 | Normal | 462.1 | 469.7 | 464.4 | 13.8 | 6.6 | 6 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 11817 | 1 | 45.7 | 111343.2 | 19172 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:14 | Normal | 460.4 | 469.8 | 465 | 14 | 6.7 | 6.1 | 135 | 135.3 | 135.2 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 11971 | 1 | 45.8 | 111344.2 | 19173 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:19 | Normal | 457.7 | 463.8 | 471.5 | 14.3 | 7 | 6.2 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 12213 | 1 | 45.7 | 111345.2 | 19173 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:24 | Normal | 461.5 | 461.8 | 464.8 | 14.4 | 7.1 | 6.4 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 60.1 | 60.06 | 60.1 | 12399 | 1 | 45.6 | 111346.3 | 19173 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:29 | Normal | 461.2 | 459.8 | 462.4 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 12505 | 1 | 45.9 | 111347.3 | 19173 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:34 | Normal | 455.9 | 462.5 | 464.7 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12614 | 1 | 46.3 | 111348.3 | 19173 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:39 | Normal | 457.6 | 462 | 466 | 14.9 | 7.2 | 6.6 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 12712 | 1 | 46.8 | 111349.4 | 19173 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:44 | Normal | 457.2 | 460.5 | 455.6 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.99 | 60 | 60 | 12898 | 1 | 47.2 | 111350.5 | 19173 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:49 | Normal | 458.3 | 460.5 | 460.5 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13132 | 1 | 47.6 | 111351.6 | 19173 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:54 | Normal | 453.3 | 448.8 | 457.2 | 15.6 | 7.8 | 7 | 135.7 | 136 | 135.8 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13276 | 1 | 47.9 | 111352.7 | 19173 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 09:59 | Normal | 455 | 453.3 | 447 | 16 | 7.9 | 7.5 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 33.6 | 34 | 34 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 13722 | 1 | 48.4 | 111353.8 | 19173 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:04 | Wait | 545.6 | 543.3 | 545.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 111354.8 | 19173 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:09 | Normal | 440 | 437.1 | 432.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3615 | 1 | 48.8 | 111355.2 | 19173 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:14 | Normal | 461.5 | 453.8 | 452.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2783 | 1 | 47.2 | 111355.5 | 19173 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:19 | Normal | 497.3 | 484.8 | 497.8 | 7.2 | 3.7 | 3.3 | 133.2 | 133.4 | 133.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6665 | 1 | 45.6 | 111355.8 | 19174 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:24 | Normal | 508.5 | 511.3 | 513.9 | 15.7 | 7.6 | 7 | 135.9 | 136 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14835 | 1 | 45.1 | 111356.6 | 19174 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:29 | Normal | 484.8 | 487.7 | 490.3 | 16.4 | 8.1 | 7.5 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 14971 | 1 | 45.7 | 111357.8 | 19174 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:34 | Normal | 486.4 | 489.3 | 491.8 | 16.3 | 8 | 7.3 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.02 | 60 | 14846 | 1 | 46.7 | 111359 | 19174 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:39 | Normal | 475.4 | 478.2 | 480.8 | 16.7 | 8.1 | 7.5 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 14844 | 1 | 47.9 | 111360.3 | 19174 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:44 | Normal | 470.1 | 491.4 | 474 | 17.5 | 7.3 | 7.9 | 136.1 | 136 | 136.4 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 14991 | 1 | 49 | 111361.5 | 19174 | 8.3 | 9.3 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:49 | Normal | 488.8 | 479.8 | 468.9 | 15.4 | 8.2 | 8.5 | 135 | 135.3 | 135.3 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14914 | 1 | 49.8 | 111362.7 | 19174 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:54 | Normal | 446.4 | 439.1 | 446.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 3795 | 1 | 49.8 | 111363.5 | 19174 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 10:59 | Normal | 515.8 | 506.9 | 515 | 15.4 | 7.8 | 7.1 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 37 | 37.4 | 37.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 14996 | 1 | 48.2 | 111364 | 19174 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:04 | Normal | 445.5 | 482.1 | 449.3 | 5.3 | 2.1 | 2.3 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3883 | 1 | 48.2 | 111365 | 19174 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:09 | Normal | 503.4 | 487.4 | 453.4 | 14.4 | 8.3 | 9.3 | 134.8 | 134.7 | 135 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 14958 | 1 | 48.5 | 111366.1 | 19174 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 0 | 9.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:14 | Normal | 469.3 | 458.9 | 460 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 3116 | 1 | 47.4 | 111366.4 | 19174 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:19 | Normal | 486.3 | 459.3 | 471.6 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 133 | 132.9 | 133.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 2959 | 1 | 45.9 | 111366.7 | 19175 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:24 | Normal | 516.2 | 529.4 | 519.1 | 15.8 | 6.6 | 7.3 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 14898 | 1 | 45.7 | 111367.6 | 19175 | 7.5 | 8.4 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:29 | Normal | 503.1 | 491.5 | 492.6 | 15.1 | 8.2 | 7.8 | 136 | 136.2 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 14863 | 1 | 46.1 | 111368.7 | 19175 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:34 | Normal | 500 | 487.1 | 485.1 | 15 | 8.4 | 8.2 | 135.6 | 135.6 | 136.1 | 36.7 | 37.2 | 37 | 59.88 | 59.92 | 59.95 | 14989 | 1 | 47 | 111369.9 | 19175 | 7.1 | 8 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:39 | Normal | 480.2 | 471.3 | 495.3 | 15.3 | 8.2 | 6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 12897 | 1 | 47.8 | 111370.8 | 19175 | 7.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:44 | Normal | 470.1 | 467.3 | 464.5 | 6 | 2.9 | 2.9 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 5151 | 1 | 47.1 | 111371.2 | 19175 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:49 | Normal | 522.5 | 505.5 | 514.5 | 14.3 | 8.4 | 7.3 | 135 | 134.9 | 135.3 | 36.8 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 59.94 | 60.02 | 14856 | 1 | 46.5 | 111372 | 19175 | 6.7 | 7.6 | 8.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:54 | Normal | 468.5 | 470.3 | 465.4 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 132.9 | 133.2 | 133.3 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 5040 | 1 | 46.3 | 111372.6 | 19175 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 11:59 | Normal | 491.5 | 490.2 | 487.3 | 15.8 | 7.9 | 7.8 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 36.5 | 37 | 36.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14839 | 1 | 45.6 | 111373.4 | 19175 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:04 | Normal | 470 | 477.4 | 471.9 | 6.2 | 3 | 3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 5385 | 1 | 45.3 | 111374 | 19175 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:09 | Normal | 507.6 | 494.2 | 495.4 | 7 | 3.7 | 4.1 | 133 | 132.8 | 133 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7846 | 1 | 45.1 | 111374.9 | 19175 | 3 | 4 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:14 | Normal | 478.5 | 485.8 | 476.5 | 6.1 | 2.9 | 3 | 133 | 133.1 | 133.2 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5463 | 1 | 45 | 111375.3 | 19175 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:19 | Normal | 472.5 | 466.5 | 464.9 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 6304 | 1 | 45.2 | 111376.3 | 19176 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:24 | Normal | 477.4 | 476.9 | 467.3 | 15.4 | 7.6 | 7.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 14171 | 1 | 45.3 | 111377.1 | 19176 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:29 | Normal | 466.1 | 465.6 | 453.6 | 16 | 7.9 | 8.2 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 35 | 35.6 | 35.4 | 60.06 | 60.12 | 60.1 | 14371 | 1 | 45.8 | 111378.2 | 19176 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:34 | Normal | 464.6 | 431.1 | 464 | 13.5 | 6.6 | 6.7 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 11723 | 1 | 46.7 | 111379.3 | 19176 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:39 | Normal | 470.6 | 462.8 | 471.4 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6485 | 1 | 46.6 | 111380 | 19176 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:44 | Normal | 471.8 | 459.5 | 461 | 9.1 | 4.4 | 4.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 8007 | 1 | 46.2 | 111380.8 | 19176 | 4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:49 | Normal | 477.6 | 473 | 467.1 | 11.9 | 5.8 | 6.1 | 134 | 133.8 | 134.2 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 10816 | 1 | 46.2 | 111381.7 | 19176 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:54 | Normal | 481.5 | 474 | 479.5 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 8044 | 1 | 46.1 | 111382.4 | 19176 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 12:59 | Normal | 488.1 | 470.2 | 487.8 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 7082 | 1 | 45.3 | 111383 | 19176 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:04 | Normal | 482.5 | 480.7 | 487.4 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7816 | 1 | 44.7 | 111383.6 | 19176 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:09 | Normal | 486.4 | 482 | 483.1 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 132.7 | 132.6 | 133 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 7744 | 1 | 44.3 | 111384.3 | 19176 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:14 | Normal | 488.9 | 488.6 | 486.6 | 8.7 | 4.2 | 4.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.94 | 60 | 59.99 | 8032 | 1 | 44 | 111384.9 | 19176 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:19 | Normal | 494 | 486.3 | 491.5 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.8 | 131.4 | 132 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5291 | 1 | 44 | 111385.4 | 19177 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:24 | Normal | 492 | 486.9 | 495.4 | 6.2 | 3 | 3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5644 | 1 | 43.9 | 111385.9 | 19177 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:29 | Normal | 486.5 | 490.1 | 498.5 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60 | 5980 | 1 | 44.1 | 111386.4 | 19177 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:34 | Normal | 492.2 | 492.6 | 499.8 | 6.3 | 3 | 2.9 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5653 | 1 | 43.8 | 111386.9 | 19177 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:39 | Normal | 494.8 | 496.1 | 497.6 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5276 | 1 | 43.6 | 111387.3 | 19177 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:44 | Normal | 497.1 | 491.6 | 493.8 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5026 | 1 | 43.6 | 111387.7 | 19177 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:49 | Normal | 499 | 493.1 | 497.4 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 59.97 | 59.95 | 5317 | 1 | 43.7 | 111388.2 | 19177 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:54 | Normal | 500.3 | 491.8 | 496.1 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 13.8 | 14 | 14 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5471 | 1 | 43.7 | 111388.6 | 19177 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 13:59 | Normal | 500.5 | 500.4 | 491.9 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 5017 | 1 | 43.8 | 111389.1 | 19177 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:04 | Normal | 498.2 | 490.3 | 488.9 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5133 | 1 | 43.7 | 111389.5 | 19177 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:09 | Normal | 498.5 | 493 | 495.1 | 6.2 | 3 | 3.1 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5778 | 1 | 43.4 | 111390 | 19177 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:14 | Normal | 497.2 | 492 | 492.9 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 130 | 129.6 | 130 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5364 | 1 | 43.4 | 111390.4 | 19177 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:19 | Normal | 496.8 | 486.8 | 495.8 | 5 | 2.4 | 2.5 | 129.9 | 129.6 | 129.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 4526 | 1 | 43.3 | 111390.8 | 19178 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:24 | Normal | 500.7 | 493.5 | 503.7 | 6.8 | 3.3 | 3.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 6345 | 1 | 43.3 | 111391.3 | 19178 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:29 | Normal | 497.2 | 498.8 | 495.4 | 8 | 3.8 | 4.2 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 7611 | 1 | 43.5 | 111391.9 | 19178 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:34 | Normal | 494.5 | 499.3 | 490.5 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 7299 | 1 | 43.3 | 111392.5 | 19178 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:39 | Normal | 495.1 | 498.4 | 495.5 | 7.2 | 3.4 | 3.6 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 6681 | 1 | 42.9 | 111393.1 | 19178 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:44 | Normal | 492.8 | 496.3 | 492.1 | 7.4 | 3.5 | 3.8 | 134 | 133.7 | 134.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6845 | 1 | 43.1 | 111393.6 | 19178 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:49 | Normal | 495.5 | 489.2 | 488.2 | 7.4 | 3.6 | 4 | 133.9 | 133.5 | 134 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6970 | 1 | 43.2 | 111394.2 | 19178 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:54 | Normal | 494.2 | 499.6 | 486.9 | 8.2 | 3.8 | 4.5 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7742 | 1 | 43.5 | 111394.8 | 19178 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 14:59 | Normal | 493.3 | 486.8 | 487.3 | 7 | 3.4 | 3.8 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 6642 | 1 | 43.4 | 111395.4 | 19178 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:04 | Normal | 492.6 | 485.8 | 487 | 7.3 | 3.5 | 4 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6913 | 1 | 43.3 | 111396 | 19178 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:09 | Normal | 495.2 | 491.2 | 486.3 | 7.4 | 3.6 | 4.2 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7066 | 1 | 43.4 | 111396.6 | 19178 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:14 | Normal | 491.9 | 494.6 | 488.4 | 5.8 | 2.7 | 3.2 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5404 | 1 | 43.1 | 111397.1 | 19178 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:19 | Normal | 491.3 | 492.3 | 487.6 | 5 | 2.3 | 2.8 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 4651 | 1 | 43.1 | 111397.5 | 19179 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:24 | Normal | 490.3 | 487.8 | 488.9 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 3414 | 1 | 42.9 | 111397.9 | 19179 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:29 | Normal | 506.7 | 501.8 | 491 | 5.9 | 2.8 | 3.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5833 | 1 | 42.5 | 111398.3 | 19179 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:34 | Normal | 492.1 | 488.9 | 485.1 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132 | 131.4 | 132 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2247 | 1 | 42.2 | 111398.5 | 19179 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:39 | Normal | 489.2 | 491.9 | 500.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2402 | 1 | 41.7 | 111398.7 | 19179 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:44 | Normal | 501.3 | 491.8 | 495.8 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 2811 | 1 | 41.4 | 111399 | 19179 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:49 | Normal | 500.2 | 494.3 | 497.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132 | 132.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 2964 | 1 | 41.1 | 111399.3 | 19179 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:54 | Normal | 498 | 499.3 | 501 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2930 | 1 | 40.8 | 111399.5 | 19179 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 15:59 | Normal | 504.3 | 498.1 | 498.3 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 2908 | 1 | 40.6 | 111399.8 | 19179 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:04 | Normal | 508.6 | 510.9 | 508.1 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5721 | 1 | 40.5 | 111400.1 | 19179 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:09 | Normal | 507.9 | 505.1 | 499.3 | 7.6 | 3.6 | 5 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 7811 | 1 | 40.7 | 111400.7 | 19179 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:14 | Normal | 495.1 | 492.6 | 488.5 | 4.7 | 2.2 | 2.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4452 | 1 | 41.2 | 111401.2 | 19179 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:19 | Normal | 494.3 | 488.2 | 486.9 | 4 | 1.9 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 3677 | 1 | 41.3 | 111401.5 | 19180 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:24 | Normal | 496.9 | 498.2 | 492.7 | 4.9 | 2.3 | 3.1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 4747 | 1 | 41.3 | 111401.8 | 19180 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:29 | Normal | 491 | 489.9 | 483.8 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 132 | 131.3 | 131.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2277 | 1 | 41.3 | 111402.1 | 19180 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:34 | Normal | 480.8 | 493.6 | 491.2 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2225 | 1 | 41.2 | 111402.3 | 19180 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:39 | Normal | 496.8 | 481.6 | 495 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.8 | 131.1 | 131.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 2049 | 1 | 40.9 | 111402.5 | 19180 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:44 | Normal | 494.6 | 499.4 | 492 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131 | 131.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 1966 | 1 | 40.7 | 111402.7 | 19180 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:49 | Normal | 494.8 | 470.7 | 492.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1489 | 1 | 40.2 | 111402.8 | 19180 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:54 | Normal | 491.4 | 466.5 | 491.6 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 131.3 | 130.5 | 131.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1224 | 1 | 42.3 | 111402.9 | 19180 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 16:59 | Normal | 494.6 | 469.8 | 496.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.4 | 132 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1302 | 1 | 44.1 | 111403 | 19180 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:04 | Normal | 493.1 | 498.6 | 504.3 | 2.4 | 1 | 1.7 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 2210 | 1 | 41.3 | 111403.1 | 19180 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:09 | Normal | 497.5 | 478.4 | 495.3 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.5 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1391 | 1 | 40.8 | 111403.3 | 19180 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:14 | Normal | 501.4 | 491.6 | 499 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 1353 | 1 | 42.9 | 111403.4 | 19180 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:19 | Normal | 497 | 480.3 | 502.1 | 1.6 | 0.7 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1268 | 1 | 44 | 111403.5 | 19181 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:24 | Normal | 489 | 452.5 | 448.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.2 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 870 | 1 | 44.2 | 111403.6 | 19181 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:29 | Normal | 482.6 | 330 | 440.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60 | 515 | 1 | 44.4 | 111403.7 | 19181 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:34 | Normal | 481.7 | 200 | 394.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.8 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 313 | 1 | 44.3 | 111403.7 | 19181 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:40 | Normal | 451.7 | 200.7 | 386.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 290 | 1 | 44.1 | 111403.7 | 19181 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:44 | Normal | 477.5 | 200.1 | 396.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 272 | 1 | 44.1 | 111403.7 | 19181 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:50 | Normal | 446.6 | 200.5 | 480.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 239 | 1 | 43.9 | 111403.8 | 19181 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:54 | Normal | 471 | 200 | 431.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 207 | 1 | 43.6 | 111403.8 | 19181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 17:59 | Normal | 470 | 202.7 | 397.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 160 | 1 | 43.3 | 111403.8 | 19181 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:05 | Normal | 466.8 | 199.8 | 339 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 104 | 1 | 43 | 111403.8 | 19181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:10 | Normal | 450.7 | 199.7 | 382.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 56 | 1 | 42.8 | 111403.8 | 19181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:14 | Normal | 450.6 | 375.1 | 390.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17 | 1 | 42.6 | 111403.8 | 19181 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:20 | Normal | 314.6 | 273.9 | 358.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 42.3 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:25 | Normal | 261.2 | 359.5 | 403.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:30 | Normal | 432.3 | 394.9 | 415.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:34 | Normal | 382.3 | 346.6 | 340.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-01-18 18:40 | Normal | 287.8 | 284.7 | 285.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.3 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0