## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-19 05:12 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.1 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-19 05:13 | Wait | 469 | 468.9 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-19 05:14 | Wait | 455.3 | 455.2 | 455.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-19 05:17 | Normal | 354.5 | 200 | 274.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 54 | 1 | 21.4 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:22 | Normal | 479.9 | 200.5 | 283.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 158 | 1 | 23.3 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:27 | Normal | 480.1 | 200 | 453.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.8 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 307 | 1 | 24.7 | 111403.8 | 19182 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:32 | Normal | 496.9 | 199.5 | 450.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.8 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 364 | 1 | 25.8 | 111403.9 | 19182 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:37 | Normal | 494.9 | 200 | 444.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 456 | 1 | 26.7 | 111403.9 | 19182 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:42 | Normal | 510 | 261.5 | 468 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 581 | 1 | 27.6 | 111404 | 19182 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:47 | Normal | 507.8 | 449.6 | 491.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.3 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 858 | 1 | 28.4 | 111404 | 19182 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:52 | Normal | 508.8 | 477 | 503.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 133 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1019 | 1 | 29 | 111404.1 | 19182 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 05:57 | Normal | 501 | 409.1 | 460 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 738 | 1 | 29.6 | 111404.2 | 19183 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:02 | Normal | 506.5 | 482 | 501.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 1028 | 1 | 30.2 | 111404.2 | 19183 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:07 | Normal | 511.8 | 501.2 | 516.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1360 | 1 | 30.8 | 111404.3 | 19183 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:12 | Normal | 517.9 | 525.3 | 520.7 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 1761 | 1 | 31.4 | 111404.5 | 19183 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:17 | Normal | 519.6 | 523.3 | 530.6 | 2.4 | 1.1 | 1 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 60.01 | 60.13 | 1920 | 1 | 26 | 111404.6 | 19183 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:22 | Normal | 535.4 | 554.8 | 541.9 | 2.7 | 1.1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2172 | 1 | 26.5 | 111404.8 | 19183 | 0.7 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:27 | Normal | 527.3 | 553.5 | 515.3 | 2.8 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2195 | 1 | 27.2 | 111405 | 19183 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:32 | Normal | 519.8 | 554.7 | 516.3 | 3 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.05 | 59.99 | 60 | 2231 | 1 | 27.8 | 111405.2 | 19183 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:37 | Normal | 506.6 | 555.7 | 498.9 | 3.1 | 1 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.03 | 60.09 | 2364 | 1 | 28.4 | 111405.4 | 19183 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:42 | Normal | 517.4 | 488 | 505.7 | 3.3 | 2 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 2913 | 1 | 29 | 111405.6 | 19183 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:47 | Normal | 481.6 | 500.2 | 518.7 | 3.8 | 2 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 60.04 | 60.06 | 3064 | 1 | 29.7 | 111405.9 | 19183 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:52 | Normal | 483.1 | 495.8 | 500 | 3.8 | 2 | 1.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 60 | 60.04 | 3107 | 1 | 30.4 | 111406.1 | 19183 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 06:57 | Normal | 504.3 | 500.3 | 487.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60.12 | 60.11 | 1953 | 1 | 30.9 | 111406.3 | 19184 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:02 | Normal | 508.5 | 505.8 | 490.2 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2456 | 1 | 31.3 | 111406.5 | 19184 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:07 | Normal | 513.5 | 508.8 | 494.1 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 132 | 131.7 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2988 | 1 | 31.7 | 111406.7 | 19184 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:12 | Normal | 507 | 504.8 | 483.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2284 | 1 | 32 | 111406.9 | 19184 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:17 | Normal | 499.8 | 499.3 | 505.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2211 | 1 | 32.3 | 111407.1 | 19184 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:22 | Normal | 501.2 | 501.3 | 511.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2430 | 1 | 32.5 | 111407.3 | 19184 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:27 | Normal | 515.3 | 497.6 | 500.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.04 | 60 | 60.1 | 2623 | 1 | 32.8 | 111407.5 | 19184 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:32 | Normal | 515 | 509 | 504.8 | 3 | 1.5 | 1.4 | 132 | 131.7 | 131.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.11 | 60.02 | 60.11 | 2568 | 1 | 33.2 | 111407.7 | 19184 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:37 | Normal | 505.1 | 505 | 508.5 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2277 | 1 | 33.5 | 111407.9 | 19184 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:42 | Normal | 512.8 | 513.3 | 503.7 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.9 | 59.99 | 2481 | 1 | 33.7 | 111408.1 | 19184 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:47 | Normal | 464.4 | 520.6 | 512.1 | 9.7 | 4.6 | 3.8 | 134 | 133.8 | 134 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 8321 | 1 | 35.2 | 111408.6 | 19184 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:52 | Normal | 474.6 | 500.8 | 506.3 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 134.5 | 134 | 134.3 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8525 | 1 | 38.2 | 111409.3 | 19184 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 07:57 | Normal | 464.8 | 495 | 493.9 | 10 | 4.9 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 8625 | 1 | 41 | 111410 | 19185 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:02 | Normal | 458 | 487.7 | 491 | 10.4 | 5 | 4.1 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8788 | 1 | 43.3 | 111410.7 | 19185 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:07 | Normal | 455.3 | 489.1 | 490.6 | 10.4 | 5 | 4.1 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8763 | 1 | 45 | 111411.4 | 19185 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:12 | Normal | 491.1 | 482.1 | 490.9 | 10.3 | 5.3 | 4.4 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.14 | 60.1 | 60.06 | 9356 | 1 | 46 | 111412.2 | 19185 | 4.5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:17 | Normal | 484.7 | 479 | 479 | 6.3 | 3.1 | 2.7 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5699 | 1 | 46.1 | 111412.9 | 19185 | 2.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:22 | Normal | 486.8 | 486.5 | 480.1 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 134 | 134 | 133.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7814 | 1 | 46.1 | 111413.7 | 19185 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:27 | Normal | 480.1 | 475 | 476.1 | 11.7 | 5.7 | 5 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 10218 | 1 | 45.9 | 111414.6 | 19185 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:32 | Normal | 471.4 | 469.2 | 471.9 | 4.2 | 2 | 1.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3415 | 1 | 45.7 | 111415.3 | 19185 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:37 | Normal | 481.1 | 468.8 | 477 | 12.6 | 6.2 | 5.3 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11037 | 1 | 45.4 | 111416.2 | 19185 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:42 | Normal | 479.8 | 470 | 479.4 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 10951 | 1 | 45.1 | 111417.1 | 19185 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:47 | Normal | 477.6 | 472.1 | 477.1 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11643 | 1 | 45 | 111417.9 | 19185 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:52 | Normal | 476.8 | 472.1 | 475.3 | 13 | 6.3 | 5.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 28.2 | 28.6 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 11415 | 1 | 44.8 | 111418.9 | 19185 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 08:57 | Normal | 473.3 | 476.8 | 476.8 | 13.3 | 6.3 | 5.7 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11567 | 1 | 44.6 | 111419.8 | 19186 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:02 | Normal | 476.6 | 462.1 | 476.2 | 13.1 | 6.6 | 5.8 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11599 | 1 | 44.5 | 111420.8 | 19186 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:07 | Normal | 473.8 | 459.6 | 473.4 | 13.6 | 6.8 | 6 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 11901 | 1 | 44.7 | 111421.8 | 19186 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:12 | Normal | 476.3 | 469 | 475.9 | 14 | 6.9 | 6.2 | 134.9 | 134.9 | 135 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60 | 60 | 60.01 | 12345 | 1 | 44.9 | 111422.8 | 19186 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:17 | Normal | 464.8 | 462.7 | 473.8 | 14.5 | 7 | 6.3 | 135 | 135 | 135 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 12424 | 1 | 45.2 | 111423.8 | 19186 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:22 | Normal | 465.9 | 461.6 | 471.8 | 14.3 | 7 | 6.3 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12346 | 1 | 45.4 | 111424.8 | 19186 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:27 | Normal | 464.3 | 459.7 | 467.8 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 134.9 | 135 | 135 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 60 | 60 | 60.03 | 12635 | 1 | 45.7 | 111425.9 | 19186 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:32 | Normal | 469 | 462.5 | 472.6 | 14.8 | 7.3 | 6.6 | 134.9 | 135.1 | 135 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 12904 | 1 | 46.1 | 111427 | 19186 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:37 | Normal | 461.7 | 454.8 | 465 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135 | 134.9 | 135 | 32.5 | 33 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13236 | 1 | 46.5 | 111428 | 19186 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:42 | Normal | 448.1 | 417 | 463.7 | 5 | 2.6 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 4075 | 1 | 47 | 111429.1 | 19186 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:47 | Normal | 461.5 | 447.5 | 458.5 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 14681 | 1 | 46.4 | 111429.9 | 19186 | 8 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:52 | Normal | 471.8 | 469.3 | 477.2 | 17.1 | 8.3 | 7.6 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 14995 | 1 | 47.2 | 111431.1 | 19186 | 8 | 9.2 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 09:57 | Normal | 480.3 | 477.6 | 485.5 | 16.8 | 8.1 | 7.5 | 135 | 135.1 | 135 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 14987 | 1 | 48.4 | 111432.3 | 19187 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:02 | Normal | 481.6 | 484 | 489.5 | 17 | 7.8 | 7.2 | 135 | 134.9 | 135 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14901 | 1 | 49.2 | 111433.6 | 19187 | 8 | 9.1 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:07 | Normal | 455.6 | 449.1 | 450.4 | 6.3 | 3 | 3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5209 | 1 | 49.2 | 111434.4 | 19187 | 2.6 | 3.7 | 3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:12 | Normal | 460.7 | 448.2 | 460.4 | 6.1 | 3 | 2.8 | 132.4 | 132 | 132 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60 | 59.99 | 60.03 | 5111 | 1 | 48.3 | 111435.1 | 19187 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:17 | Normal | 492.1 | 466.5 | 480.9 | 15.6 | 8.4 | 7.7 | 135.1 | 135.2 | 135 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 14751 | 1 | 47.3 | 111435.8 | 19187 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:22 | Normal | 481.6 | 459.7 | 468.2 | 9.5 | 4.7 | 4.5 | 132.7 | 132.9 | 132.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8381 | 1 | 46.6 | 111436.4 | 19187 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:27 | Normal | 490 | 511.6 | 501.8 | 17.2 | 6.6 | 7.2 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 14850 | 1 | 46.6 | 111437.4 | 19187 | 8.1 | 9.2 | 6.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:32 | Normal | 467.6 | 491.5 | 479.5 | 17.7 | 7.1 | 7.7 | 135 | 135.4 | 135.1 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 14845 | 1 | 47.7 | 111438.7 | 19187 | 8.4 | 9.5 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:37 | Normal | 453.1 | 477 | 464.9 | 18 | 7.6 | 8.1 | 135 | 135 | 134.9 | 36.9 | 37.4 | 37.3 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 14989 | 1 | 48.7 | 111439.9 | 19187 | 8.5 | 9.6 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:42 | Normal | 460.8 | 485 | 472.8 | 18.1 | 7.2 | 8 | 135.1 | 135.3 | 134.8 | 37 | 37.4 | 37.2 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 14990 | 1 | 49.5 | 111441.2 | 19187 | 8.6 | 9.6 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:47 | Normal | 480 | 476.6 | 471.9 | 16.4 | 7.8 | 8.1 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14867 | 1 | 50.4 | 111442.4 | 19187 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:52 | Normal | 476.6 | 473.3 | 446.8 | 16 | 7.8 | 9.1 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14859 | 1 | 50.9 | 111443.6 | 19187 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 10:57 | Normal | 465.6 | 462.1 | 435.5 | 16.8 | 8.1 | 9.1 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 14981 | 1 | 51.4 | 111444.9 | 19188 | 8 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:02 | Normal | 470.8 | 467.3 | 440.7 | 16.4 | 8 | 9.1 | 135.4 | 135.3 | 135.2 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.03 | 60.08 | 60 | 14985 | 1 | 51.8 | 111446.1 | 19188 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:07 | Normal | 480.1 | 475.9 | 474.3 | 16.5 | 7.9 | 8.1 | 135.1 | 134.9 | 135 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 14993 | 1 | 51.9 | 111447.3 | 19188 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:12 | Normal | 480.3 | 465.3 | 465.6 | 15.7 | 8.4 | 8.4 | 135.2 | 135.4 | 134.9 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 14864 | 1 | 51.6 | 111448.4 | 19188 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:17 | Normal | 471.4 | 464.1 | 462.5 | 16.3 | 8.2 | 8.3 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60.04 | 60.01 | 60 | 14847 | 1 | 51.9 | 111449.6 | 19188 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:22 | Normal | 480.9 | 446.3 | 482.6 | 16 | 9.5 | 7.3 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 14843 | 1 | 52.2 | 111450.8 | 19188 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:27 | Normal | 449.5 | 435.8 | 436.9 | 4.3 | 2 | 2.2 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 3484 | 1 | 51.7 | 111451.4 | 19188 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:32 | Normal | 518.1 | 510.2 | 487.6 | 14.4 | 7.1 | 8.8 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 14852 | 1 | 50.1 | 111452.1 | 19188 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 0 | 8.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:37 | Normal | 498.5 | 492.4 | 470.7 | 15.2 | 7.3 | 8.9 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 14836 | 1 | 50.4 | 111453.3 | 19188 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:42 | Normal | 496.1 | 487.2 | 491.6 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 135.5 | 135 | 135.5 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.03 | 60.1 | 60.02 | 14937 | 1 | 50.4 | 111454.3 | 19188 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:47 | Normal | 456.8 | 432.3 | 446.5 | 11.8 | 5.1 | 5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 23.7 | 24 | 23.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8305 | 1 | 50.6 | 111455.5 | 19188 | 5.1 | 6.8 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:52 | Normal | 472.7 | 469 | 453.8 | 12.6 | 5.7 | 6.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10697 | 1 | 50.7 | 111456.5 | 19188 | 5.7 | 7 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 11:57 | Normal | 500.6 | 448.5 | 499.9 | 15 | 9.7 | 7.2 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14856 | 1 | 50.1 | 111457.6 | 19189 | 7.1 | 8 | 9.6 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:02 | Normal | 492.9 | 485.3 | 484.2 | 15.8 | 7.9 | 8.1 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14989 | 1 | 50.4 | 111458.7 | 19189 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:07 | Normal | 457.8 | 446.6 | 462.5 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4807 | 1 | 49.9 | 111459.5 | 19189 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:12 | Normal | 495.2 | 488.1 | 502 | 16.2 | 8 | 7.1 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.95 | 60 | 59.99 | 14926 | 1 | 49.4 | 111460.6 | 19189 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:17 | Normal | 492.6 | 491.8 | 479.7 | 15.5 | 7.3 | 8.3 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 60.02 | 60 | 14827 | 1 | 49.4 | 111461.4 | 19189 | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 0 | 8.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:22 | Normal | 514.5 | 505.7 | 487.6 | 14.6 | 7.3 | 8.7 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.88 | 59.92 | 59.94 | 14989 | 1 | 48.4 | 111462 | 19189 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:27 | Normal | 496.4 | 487.5 | 469.5 | 15.3 | 7.6 | 8.7 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14915 | 1 | 48.9 | 111463.2 | 19189 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:32 | Normal | 494.2 | 485.4 | 467.3 | 15.4 | 7.6 | 8.8 | 135.5 | 135.8 | 135.8 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 14909 | 1 | 49.3 | 111464.5 | 19189 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:37 | Normal | 491.6 | 483.2 | 465.1 | 15.4 | 7.6 | 8.8 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 14846 | 1 | 50 | 111465.7 | 19189 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:42 | Normal | 493.1 | 484.7 | 466.5 | 15.3 | 7.6 | 9 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 14855 | 1 | 50.7 | 111467 | 19189 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:47 | Normal | 487.5 | 478.8 | 460.8 | 15.6 | 7.6 | 8.9 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14888 | 1 | 51.1 | 111468.2 | 19189 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:52 | Normal | 480.2 | 475.5 | 455.3 | 16.2 | 7.7 | 9 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 36.9 | 37.4 | 37.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 14988 | 1 | 51.4 | 111469.4 | 19189 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 12:57 | Normal | 476 | 448.7 | 460 | 6.6 | 3.3 | 3.6 | 131.8 | 131.9 | 131.7 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60.02 | 60.06 | 5855 | 1 | 51.2 | 111470.5 | 19190 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:02 | Normal | 507.8 | 506.4 | 481.3 | 15.1 | 6.7 | 9 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14854 | 1 | 50.6 | 111471.3 | 19190 | 7.1 | 8.1 | 6.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:07 | Normal | 474.2 | 451.4 | 450.1 | 9.3 | 4.5 | 5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 8151 | 1 | 50.6 | 111472.4 | 19190 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:12 | Normal | 474.6 | 467.3 | 465.4 | 15 | 7.6 | 7.8 | 133.9 | 134 | 134.1 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 14119 | 1 | 50.2 | 111473.4 | 19190 | 7 | 8.1 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:17 | Normal | 465.6 | 449.4 | 445.3 | 16.4 | 8.1 | 8.8 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 14674 | 1 | 50.4 | 111474.6 | 19190 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:22 | Normal | 461.2 | 433 | 432.8 | 16.7 | 8.3 | 9 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14667 | 1 | 50.6 | 111475.9 | 19190 | 7.8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:27 | Normal | 467.3 | 466.6 | 453.3 | 16.1 | 7.7 | 8.6 | 136.1 | 136 | 136 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60.03 | 60.09 | 60.1 | 14561 | 1 | 50.9 | 111477.1 | 19190 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:32 | Normal | 469.2 | 459.1 | 459 | 16.1 | 7.8 | 8.5 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14554 | 1 | 50.9 | 111478.3 | 19190 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:37 | Normal | 468.1 | 459.9 | 457.7 | 16 | 7.8 | 8.5 | 135.9 | 135.7 | 136 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 14423 | 1 | 51 | 111479.5 | 19190 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:42 | Normal | 473 | 469.8 | 463.2 | 13.5 | 6.4 | 7.2 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60 | 59.99 | 12211 | 1 | 50.8 | 111480.6 | 19190 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:47 | Wait | 564 | 555.8 | 556.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 51 | 111481.7 | 19190 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:52 | Normal | 503.2 | 484 | 494.4 | 15.1 | 8.1 | 7.9 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14909 | 1 | 50.2 | 111482.3 | 19190 | 7.1 | 8.2 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 13:57 | Normal | 463.8 | 463.3 | 477.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 3002 | 1 | 49.2 | 111482.8 | 19190 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:02 | Normal | 480.6 | 472 | 479.3 | 4 | 1.8 | 2.1 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 3442 | 1 | 47.4 | 111483.2 | 19191 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:07 | Normal | 503.5 | 494 | 471.1 | 13.3 | 6.3 | 7.8 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 60 | 60.02 | 11559 | 1 | 46.7 | 111484.2 | 19191 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:12 | Normal | 482.8 | 480.5 | 482.6 | 4.5 | 2 | 2.2 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3819 | 1 | 45.9 | 111484.8 | 19191 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:17 | Normal | 482.3 | 481.3 | 490.5 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 3495 | 1 | 45 | 111485.5 | 19191 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:22 | Normal | 485.4 | 449.8 | 493 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.9 | 130.8 | 130.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.94 | 60 | 1900 | 1 | 44 | 111485.7 | 19191 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:27 | Normal | 495 | 489.5 | 476.1 | 14 | 6.8 | 8 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60 | 60 | 60.02 | 13488 | 1 | 44.1 | 111486.7 | 19191 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:32 | Normal | 496.1 | 495.9 | 493.2 | 8.6 | 4.5 | 4.9 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 8649 | 1 | 44.2 | 111487.2 | 19191 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:37 | Normal | 503.6 | 499.1 | 494.7 | 13.5 | 6.5 | 7.8 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13416 | 1 | 44 | 111487.8 | 19191 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:42 | Normal | 477.5 | 478.8 | 489.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.4 | 130.2 | 130.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1965 | 1 | 43.7 | 111488.4 | 19191 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:47 | Normal | 480.4 | 475.1 | 498.9 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131 | 130.7 | 130.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3067 | 1 | 43.4 | 111489.1 | 19191 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:52 | Normal | 501.5 | 492.3 | 482.6 | 12.6 | 6.1 | 7.6 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 12532 | 1 | 43.8 | 111489.9 | 19191 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 14:57 | Normal | 485.1 | 482.9 | 474 | 6.2 | 3.2 | 3.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 5664 | 1 | 43.8 | 111490.6 | 19191 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:02 | Normal | 487.8 | 477.8 | 504.1 | 7 | 3.2 | 3.4 | 133.2 | 132.9 | 133 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 5814 | 1 | 43.2 | 111491 | 19192 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:07 | Normal | 497.5 | 493.5 | 482.8 | 11.7 | 5.6 | 7.1 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11539 | 1 | 43.4 | 111491.8 | 19192 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:12 | Normal | 489.8 | 486 | 480.9 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 18 | 18.2 | 18 | 60.03 | 59.97 | 60 | 7188 | 1 | 44 | 111492.7 | 19192 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:17 | Normal | 495 | 480.9 | 489.3 | 8.5 | 4.1 | 5.1 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8264 | 1 | 43.7 | 111493.3 | 19192 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:22 | Normal | 503.6 | 499.1 | 478.1 | 8.5 | 4.1 | 5.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8451 | 1 | 43.3 | 111494 | 19192 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:27 | Normal | 494 | 491.1 | 490.5 | 7.2 | 3.4 | 4.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7016 | 1 | 43.2 | 111494.7 | 19192 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:32 | Normal | 496.8 | 498.3 | 487.1 | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 6528 | 1 | 43.3 | 111495.2 | 19192 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:37 | Normal | 494.3 | 497.4 | 490.2 | 6.3 | 2.9 | 3.8 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6012 | 1 | 43.3 | 111495.8 | 19192 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:42 | Normal | 505.3 | 497.2 | 498.6 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5760 | 1 | 42.8 | 111496.2 | 19192 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:47 | Normal | 501.2 | 498.6 | 494.3 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5167 | 1 | 42.3 | 111496.7 | 19192 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:52 | Normal | 501.4 | 496.2 | 499.5 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 4581 | 1 | 42 | 111497.1 | 19192 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 15:57 | Normal | 493.1 | 496.8 | 498.1 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 3386 | 1 | 41.8 | 111497.4 | 19192 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:02 | Normal | 500.1 | 495.6 | 502.6 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2850 | 1 | 41.5 | 111497.7 | 19193 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:07 | Normal | 499.7 | 496.1 | 502.6 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2915 | 1 | 41.1 | 111497.9 | 19193 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:12 | Normal | 494.5 | 497.6 | 501.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2525 | 1 | 40.8 | 111498.2 | 19193 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:17 | Normal | 500.5 | 489.5 | 502.6 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 2485 | 1 | 40.4 | 111498.4 | 19193 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:22 | Normal | 501.6 | 493 | 503 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2384 | 1 | 40.1 | 111498.6 | 19193 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:27 | Normal | 495.5 | 493.9 | 504.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 2260 | 1 | 39.8 | 111498.8 | 19193 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:32 | Normal | 497.8 | 505 | 498.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2082 | 1 | 39.6 | 111498.9 | 19193 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:37 | Normal | 497.5 | 500.9 | 494.8 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 1927 | 1 | 39.3 | 111499.1 | 19193 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:42 | Normal | 499.5 | 485.2 | 492.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1732 | 1 | 39.1 | 111499.3 | 19193 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:47 | Normal | 498.5 | 496.6 | 502 | 2 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1636 | 1 | 38.8 | 111499.4 | 19193 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:52 | Normal | 495.6 | 490 | 489.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1737 | 1 | 38.6 | 111499.5 | 19193 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 16:57 | Normal | 495.3 | 487.5 | 490.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132 | 132.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1496 | 1 | 38.2 | 111499.7 | 19193 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:02 | Normal | 497.1 | 482.4 | 473.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1231 | 1 | 40.8 | 111499.8 | 19194 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:07 | Normal | 485.6 | 395.1 | 436.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 966 | 1 | 42.5 | 111499.9 | 19194 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:12 | Normal | 479.1 | 407.7 | 445.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 799 | 1 | 43.5 | 111500 | 19194 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:17 | Normal | 486.4 | 413.8 | 461.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60 | 60 | 685 | 1 | 44 | 111500 | 19194 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:22 | Normal | 485 | 357.7 | 409.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.4 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 562 | 1 | 44 | 111500.1 | 19194 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:27 | Normal | 481.3 | 378.6 | 418.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 455 | 1 | 44.1 | 111500.1 | 19194 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:32 | Normal | 476.3 | 200 | 433.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 319 | 1 | 44 | 111500.1 | 19194 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:37 | Normal | 465.6 | 216 | 428.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 224 | 1 | 44.1 | 111500.2 | 19194 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:42 | Normal | 462.7 | 200.3 | 411.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 165 | 1 | 44 | 111500.2 | 19194 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:47 | Normal | 453.8 | 200 | 402.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 131 | 1 | 43.9 | 111500.2 | 19194 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:52 | Normal | 463.5 | 199.1 | 401.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 113 | 1 | 43.7 | 111500.2 | 19194 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 17:57 | Normal | 447.5 | 200 | 403.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 95 | 1 | 43.6 | 111500.2 | 19194 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:02 | Normal | 445.6 | 198.2 | 377.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 61 | 1 | 43.4 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:07 | Normal | 413.5 | 196.7 | 418.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 31 | 1 | 43.2 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:12 | Normal | 368.8 | 281.2 | 365.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 9 | 1 | 42.9 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:17 | Normal | 467.2 | 454 | 449.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.95 | 0 | 1 | 42.6 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:22 | Normal | 331 | 311 | 248.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:27 | Normal | 411.4 | 364.9 | 346.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:32 | Normal | 419.8 | 377.6 | 373.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.1 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:37 | Normal | 368 | 363 | 364 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:42 | Normal | 291.4 | 287 | 297.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-01-19 18:47 | Normal | 199.1 | 197.5 | 199.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.7 | 111500.2 | 19195 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0