## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-02 05:02 | Wait | 412 | 412 | 412.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.2 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:02 | Wait | 428 | 428 | 428 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:02 | Wait | 431.6 | 431.5 | 431.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:02 | Wait | 438.5 | 438.5 | 438.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:05 | Wait | 456.8 | 456.7 | 456.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:05 | Wait | 459 | 458.9 | 459 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.6 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:05 | Wait | 464 | 463.9 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:05 | Wait | 466.5 | 466.6 | 466.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:05 | Wait | 471.9 | 471.8 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:06 | Normal | 346.3 | 348.1 | 348.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 22.1 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:09 | Normal | 434.1 | 333.3 | 313.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 23.2 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:10 | Normal | 460.4 | 492.9 | 501.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 23.7 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:11 | Normal | 468.4 | 507.3 | 467 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 24.1 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:12 | Normal | 443.3 | 451.9 | 415.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 41 | 1 | 24.4 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:13 | Normal | 414 | 398.3 | 363.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 55 | 1 | 24.7 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:14 | Normal | 467 | 512.9 | 503.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 59.97 | 30 | 1 | 25 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:15 | Normal | 457.2 | 492 | 466.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 83 | 1 | 25.3 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:16 | Normal | 445.6 | 442.6 | 417 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 119 | 1 | 25.5 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:17 | Normal | 487.7 | 425.4 | 369.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 122 | 1 | 25.8 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:18 | Normal | 473.8 | 400.6 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 149 | 1 | 26 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:19 | Normal | 441.5 | 402.6 | 445.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 173 | 1 | 26.2 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:20 | Normal | 476.4 | 419 | 443.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 194 | 1 | 26.5 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:21 | Normal | 478.8 | 421.4 | 442.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 212 | 1 | 26.7 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:22 | Normal | 478.5 | 430.8 | 445.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.03 | 235 | 1 | 26.9 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:23 | Normal | 484.6 | 441.5 | 458 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 258 | 1 | 27.1 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:24 | Normal | 465.2 | 401.7 | 429.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 270 | 1 | 27.3 | 109998.6 | 18954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:25 | Normal | 486.8 | 396.3 | 403.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 279 | 1 | 27.4 | 109998.7 | 18954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:26 | Normal | 482.6 | 352.5 | 413.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 288 | 1 | 27.6 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:27 | Normal | 483.3 | 321.8 | 411 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 302 | 1 | 27.7 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:28 | Normal | 478.6 | 309.5 | 409.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 313 | 1 | 27.9 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:29 | Normal | 486.8 | 299.6 | 431 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 332 | 1 | 28 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:30 | Normal | 495.7 | 289.8 | 412.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 335 | 1 | 28.2 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:31 | Normal | 480.4 | 260.6 | 387 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.98 | 340 | 1 | 28.3 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:32 | Normal | 491.4 | 258.8 | 467 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 368 | 1 | 28.4 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:33 | Normal | 492.4 | 286.4 | 436 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 379 | 1 | 28.6 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:34 | Normal | 491.2 | 241 | 434.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 365 | 1 | 28.7 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:35 | Normal | 497.1 | 199.1 | 388.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.97 | 349 | 1 | 28.8 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:36 | Normal | 500.3 | 200 | 472.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 375 | 1 | 29 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:37 | Normal | 488.8 | 200 | 437.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 403 | 1 | 29.1 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:38 | Normal | 488.5 | 200 | 439 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 424 | 1 | 29.2 | 109998.7 | 18955 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:39 | Normal | 490.1 | 222 | 438.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 459 | 1 | 29.3 | 109998.7 | 18955 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:40 | Normal | 498.2 | 200 | 445.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 471 | 1 | 29.5 | 109998.7 | 18955 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:41 | Normal | 492.4 | 199.8 | 451.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 488 | 1 | 29.6 | 109998.8 | 18955 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:42 | Normal | 499.5 | 200 | 457.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 510 | 1 | 29.7 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:43 | Normal | 511.9 | 204.9 | 490.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.14 | 60.06 | 59.93 | 523 | 1 | 29.8 | 109998.8 | 18955 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:44 | Normal | 498.5 | 276.1 | 453.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 602 | 1 | 29.9 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:45 | Normal | 500.8 | 472.8 | 458.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 725 | 1 | 30.1 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:46 | Normal | 503.5 | 467 | 461.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 751 | 1 | 30.2 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:47 | Normal | 501.5 | 442 | 469.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 728 | 1 | 30.3 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:48 | Normal | 495.3 | 427.9 | 446.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 685 | 1 | 30.4 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:49 | Normal | 501.1 | 413 | 430 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 654 | 1 | 30.5 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:50 | Normal | 501.3 | 391 | 453 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 653 | 1 | 30.6 | 109998.8 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:51 | Normal | 499.4 | 416.1 | 459 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 696 | 1 | 30.7 | 109998.9 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:53 | Normal | 501.6 | 397 | 477.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 133 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 710 | 1 | 30.8 | 109998.9 | 18955 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:54 | Normal | 499.3 | 418.9 | 474.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 748 | 1 | 30.9 | 109998.9 | 18955 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:55 | Normal | 497.5 | 441.1 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 827 | 1 | 31 | 109998.9 | 18955 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:56 | Normal | 507.7 | 466 | 481.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 914 | 1 | 31.1 | 109998.9 | 18955 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:57 | Normal | 510.7 | 479.1 | 462.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 971 | 1 | 31.2 | 109998.9 | 18955 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:58 | Normal | 506.3 | 498 | 471.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1037 | 1 | 31.3 | 109998.9 | 18955 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 05:59 | Normal | 494.1 | 501.7 | 472.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 1026 | 1 | 31.4 | 109999 | 18955 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:00 | Normal | 505.3 | 477.1 | 491.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 1044 | 1 | 31.5 | 109999 | 18955 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:01 | Normal | 502.1 | 460.9 | 488.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 957 | 1 | 31.6 | 109999 | 18955 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:02 | Normal | 482.6 | 447 | 506.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1055 | 1 | 31.7 | 109999 | 18955 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:03 | Normal | 504 | 513.8 | 501.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1475 | 1 | 31.8 | 109999 | 18955 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:04 | Normal | 516.7 | 512.8 | 509.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 1514 | 1 | 31.9 | 109999.1 | 18955 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:05 | Normal | 506.5 | 496 | 509.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1308 | 1 | 31.9 | 109999.1 | 18955 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:06 | Normal | 505.4 | 487.9 | 507.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1125 | 1 | 32 | 109999.1 | 18955 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:07 | Normal | 515.6 | 468.2 | 487.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 948 | 1 | 32.1 | 109999.1 | 18955 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:08 | Normal | 500.1 | 451 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 896 | 1 | 32.2 | 109999.1 | 18955 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:09 | Normal | 505.4 | 472.2 | 492.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 1005 | 1 | 32.2 | 109999.2 | 18955 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:10 | Normal | 492.7 | 441.1 | 505.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1065 | 1 | 32.3 | 109999.2 | 18955 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:11 | Normal | 505.3 | 454 | 502 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1084 | 1 | 32.4 | 109999.2 | 18955 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:12 | Normal | 503.5 | 498 | 508.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1193 | 1 | 32.5 | 109999.2 | 18955 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:13 | Normal | 500.1 | 497.8 | 517.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 1231 | 1 | 32.6 | 109999.2 | 18955 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:14 | Normal | 498.3 | 509.8 | 507.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1266 | 1 | 32.6 | 109999.3 | 18955 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:15 | Normal | 513.8 | 510 | 516.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1347 | 1 | 32.7 | 109999.3 | 18955 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:16 | Normal | 517.1 | 507.3 | 513 | 2 | 0.9 | 0.9 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 1547 | 1 | 31.1 | 109999.3 | 18955 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:17 | Normal | 510.2 | 503 | 517.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 1680 | 1 | 28.1 | 109999.3 | 18955 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:18 | Normal | 519 | 521.3 | 526.7 | 2.2 | 1 | 1 | 133.9 | 133.2 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.15 | 60.1 | 60.13 | 1794 | 1 | 27.1 | 109999.4 | 18955 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:19 | Normal | 522 | 539.5 | 513.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.08 | 60.13 | 60.01 | 2044 | 1 | 26.8 | 109999.4 | 18955 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:20 | Normal | 522.2 | 518.8 | 497.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1841 | 1 | 26.7 | 109999.4 | 18955 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:21 | Normal | 513.1 | 505.6 | 492 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.1 | 60.11 | 60.13 | 1776 | 1 | 26.7 | 109999.5 | 18955 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:22 | Normal | 505.5 | 499.4 | 502.1 | 2 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133 | 133.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 1568 | 1 | 26.7 | 109999.5 | 18955 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:23 | Normal | 509.8 | 508.5 | 522.1 | 2.2 | 1 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 60.08 | 60.05 | 60.12 | 1763 | 1 | 26.7 | 109999.5 | 18955 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:24 | Normal | 495.4 | 508.1 | 515.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1656 | 1 | 26.7 | 109999.5 | 18955 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:25 | Normal | 506.8 | 492.5 | 515.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.13 | 60.12 | 60.09 | 1483 | 1 | 26.8 | 109999.6 | 18956 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:26 | Normal | 509.1 | 503.8 | 498.5 | 2 | 1 | 1 | 133.6 | 133 | 133.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.09 | 60.14 | 60.11 | 1625 | 1 | 27 | 109999.6 | 18956 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:27 | Normal | 526.2 | 522.6 | 494 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.1 | 60.15 | 60.11 | 1900 | 1 | 26.9 | 109999.6 | 18956 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:29 | Normal | 515.3 | 517.5 | 500 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.11 | 60.08 | 60.11 | 1826 | 1 | 27 | 109999.7 | 18956 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:30 | Normal | 514.3 | 508.4 | 493.9 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 1679 | 1 | 27 | 109999.7 | 18956 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:31 | Normal | 505.5 | 515.8 | 505.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.14 | 60.11 | 60.11 | 1792 | 1 | 27 | 109999.7 | 18956 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:32 | Normal | 524.2 | 528.6 | 500.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 2014 | 1 | 27.1 | 109999.8 | 18956 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:33 | Normal | 521 | 483.6 | 519.1 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 133.9 | 133.4 | 134 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2740 | 1 | 27.2 | 109999.8 | 18956 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:34 | Normal | 523.3 | 502 | 517 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 134 | 133.3 | 133.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.01 | 60 | 2753 | 1 | 27.4 | 109999.8 | 18956 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:35 | Normal | 524.1 | 497.1 | 510.5 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 134 | 133.6 | 134 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 2960 | 1 | 27.6 | 109999.9 | 18956 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:36 | Normal | 519 | 492.8 | 514.8 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 2989 | 1 | 27.7 | 109999.9 | 18956 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:37 | Normal | 527.1 | 497.3 | 521.9 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2989 | 1 | 27.9 | 110000 | 18956 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:38 | Normal | 531.4 | 486.6 | 515.3 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.16 | 3094 | 1 | 28.1 | 110000 | 18956 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:39 | Normal | 519.5 | 498.8 | 518.6 | 3.8 | 2 | 1.6 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60.1 | 60.01 | 3392 | 1 | 28.3 | 110000.1 | 18956 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:40 | Normal | 528.3 | 496.1 | 521.2 | 4 | 2.1 | 1.7 | 134.5 | 134 | 134.5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 3568 | 1 | 28.5 | 110000.2 | 18956 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:41 | Normal | 534.7 | 506.3 | 510.5 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60.05 | 60.13 | 3761 | 1 | 28.8 | 110000.2 | 18956 | 1.4 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:42 | Normal | 533 | 505 | 515.6 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 9.8 | 10 | 10 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 3948 | 1 | 29 | 110000.3 | 18956 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:43 | Normal | 527.4 | 512.8 | 517.3 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 134.4 | 134 | 134.4 | 10 | 10.1 | 10 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3989 | 1 | 29.4 | 110000.4 | 18956 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:44 | Normal | 528.2 | 507.2 | 506.8 | 3.8 | 2 | 1.7 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3398 | 1 | 29.7 | 110000.4 | 18956 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:45 | Normal | 533.4 | 509.8 | 503.7 | 3.8 | 2 | 1.8 | 134.3 | 133.7 | 134.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 59.94 | 59.95 | 3470 | 1 | 29.9 | 110000.5 | 18956 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:46 | Normal | 532.1 | 514.7 | 512.1 | 4.6 | 2.5 | 2 | 134.5 | 134 | 134.5 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.97 | 59.94 | 60 | 4322 | 1 | 30.2 | 110000.5 | 18956 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:47 | Normal | 526 | 506.5 | 502.5 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 134.6 | 134 | 134.6 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 4416 | 1 | 30.5 | 110000.6 | 18956 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:48 | Normal | 528 | 506.8 | 497.6 | 4.6 | 2.5 | 2.1 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4270 | 1 | 30.8 | 110000.7 | 18956 | 1.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:49 | Normal | 522 | 500.6 | 493.7 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 3285 | 1 | 31.1 | 110000.8 | 18956 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:50 | Normal | 515.6 | 503 | 497.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3111 | 1 | 31.3 | 110000.8 | 18956 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:51 | Normal | 521.7 | 525.6 | 497.8 | 4 | 2 | 1.8 | 134.4 | 134 | 134.4 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 3608 | 1 | 31.4 | 110000.9 | 18956 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:52 | Normal | 503.8 | 515.3 | 497.2 | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4715 | 1 | 31.6 | 110000.9 | 18956 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:53 | Normal | 525 | 523 | 498 | 5.3 | 2.8 | 2.4 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.04 | 60.05 | 60.1 | 5034 | 1 | 31.9 | 110001 | 18956 | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:54 | Normal | 524 | 516 | 498.3 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 5147 | 1 | 32.2 | 110001.1 | 18956 | 2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:55 | Normal | 518.5 | 518.3 | 492.8 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 5019 | 1 | 32.5 | 110001.2 | 18956 | 2 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:56 | Normal | 516.8 | 520.5 | 500 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 12.8 | 13 | 13 | 60.12 | 60.14 | 60.06 | 5212 | 1 | 32.8 | 110001.3 | 18956 | 2 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:57 | Normal | 522.5 | 515.1 | 497.2 | 5.4 | 2.8 | 2.5 | 135 | 134.5 | 135 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 5117 | 1 | 33 | 110001.4 | 18956 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:58 | Normal | 524.4 | 515.2 | 492.1 | 5.6 | 3 | 2.6 | 135.1 | 134.7 | 135 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5303 | 1 | 33.3 | 110001.5 | 18956 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 06:59 | Normal | 523 | 519 | 499.9 | 5.9 | 3.1 | 2.6 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60.05 | 60.07 | 5605 | 1 | 33.5 | 110001.6 | 18956 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:00 | Normal | 525.8 | 512.5 | 500 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 135.1 | 134.6 | 135.2 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 5883 | 1 | 33.7 | 110001.6 | 18956 | 2.3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:01 | Normal | 514.6 | 514.5 | 497.1 | 6.3 | 3.3 | 2.8 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5877 | 1 | 33.9 | 110001.7 | 18956 | 2.4 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:03 | Normal | 506 | 501 | 494.7 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.88 | 59.93 | 59.93 | 3949 | 1 | 34.2 | 110001.9 | 18956 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:04 | Normal | 519.1 | 514.1 | 489.1 | 6.3 | 3.3 | 2.9 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5969 | 1 | 34.4 | 110001.9 | 18956 | 2.4 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:05 | Normal | 518.1 | 511.2 | 489.5 | 6 | 3.1 | 2.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 14 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5689 | 1 | 34.6 | 110002 | 18956 | 2.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:06 | Normal | 517.2 | 510.6 | 504.6 | 5 | 2.6 | 2.3 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4703 | 1 | 35 | 110002.1 | 18956 | 2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:07 | Normal | 493.6 | 492.4 | 493.5 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.95 | 59.95 | 59.9 | 4824 | 1 | 35.1 | 110002.2 | 18956 | 2.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:08 | Normal | 518.6 | 512.7 | 486.2 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 5003 | 1 | 35.2 | 110002.3 | 18956 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:09 | Normal | 513.6 | 510.5 | 491.1 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.89 | 59.88 | 59.9 | 4962 | 1 | 35.3 | 110002.4 | 18956 | 2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:10 | Normal | 509 | 510 | 492.8 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.9 | 59.89 | 59.94 | 4968 | 1 | 35.4 | 110002.4 | 18956 | 2.1 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:11 | Normal | 517.7 | 510.6 | 517.5 | 6 | 3.1 | 2.6 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.87 | 59.91 | 59.93 | 5623 | 1 | 35.5 | 110002.5 | 18956 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:12 | Normal | 517.1 | 514.3 | 516.9 | 6 | 3.1 | 2.6 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 5667 | 1 | 35.7 | 110002.6 | 18956 | 2.3 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:13 | Normal | 517.3 | 511.6 | 517.1 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5178 | 1 | 35.9 | 110002.7 | 18956 | 2.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-02 07:17 | Normal | 516 | 508.9 | 510.6 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 4770 | 1 | 36.3 | 110003.1 | 18956 | 2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:22 | Normal | 511.6 | 506.3 | 514.1 | 4.4 | 2.1 | 2 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 3928 | 1 | 36.5 | 110003.4 | 18956 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:27 | Normal | 513.6 | 507.9 | 486.1 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 134.8 | 134.4 | 134.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4690 | 1 | 36.8 | 110003.8 | 18957 | 1.9 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:32 | Normal | 513.9 | 510.6 | 519.1 | 6.8 | 3.6 | 3 | 135.2 | 135 | 135.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6486 | 1 | 37.9 | 110004.3 | 18957 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:37 | Normal | 511.2 | 508.8 | 507.9 | 7.3 | 3.9 | 3.3 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6999 | 1 | 38.9 | 110004.8 | 18957 | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:42 | Normal | 495.7 | 501.8 | 510.8 | 7.1 | 3.6 | 3.1 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 6510 | 1 | 40 | 110005.3 | 18957 | 2.7 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:47 | Normal | 494.3 | 493 | 500.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4169 | 1 | 40.5 | 110005.8 | 18957 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:52 | Normal | 493.5 | 501.4 | 510.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4921 | 1 | 40 | 110006.2 | 18957 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 07:57 | Normal | 505.5 | 501.1 | 501 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 60.06 | 60.05 | 5007 | 1 | 40 | 110006.6 | 18957 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:02 | Normal | 506.3 | 502.3 | 509.5 | 12.3 | 6.1 | 5.3 | 137 | 136.7 | 136.7 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 11529 | 1 | 40.4 | 110007.1 | 18957 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:07 | Normal | 499 | 494 | 498.8 | 6.1 | 3 | 2.9 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 5618 | 1 | 41 | 110007.6 | 18957 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:12 | Normal | 492 | 500.6 | 469.2 | 7.7 | 3.8 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 6870 | 1 | 41.1 | 110008.1 | 18957 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:17 | Normal | 514.8 | 514.5 | 488.5 | 10.1 | 4.5 | 4.2 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8679 | 1 | 41.5 | 110008.7 | 18957 | 4.4 | 5.8 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:22 | Normal | 494.1 | 495.3 | 495.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133 | 132.4 | 132.7 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5215 | 1 | 42.1 | 110009.3 | 18957 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:27 | Normal | 499.4 | 499.2 | 492.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.97 | 59.95 | 60 | 4730 | 1 | 41.9 | 110009.7 | 18958 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:32 | Normal | 494.5 | 492 | 503.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 4013 | 1 | 41.6 | 110010.1 | 18958 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:37 | Normal | 504 | 494.8 | 499.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 4803 | 1 | 41 | 110010.4 | 18958 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:42 | Normal | 517 | 506.9 | 494.8 | 6.1 | 3 | 3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5725 | 1 | 40.7 | 110010.9 | 18958 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:47 | Normal | 503.1 | 494.7 | 501.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 5391 | 1 | 40.8 | 110011.4 | 18958 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:52 | Normal | 500.7 | 501.1 | 502.9 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 6073 | 1 | 40.6 | 110011.9 | 18958 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 08:57 | Normal | 502 | 499.6 | 498.8 | 6.3 | 3 | 3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 5816 | 1 | 40.6 | 110012.4 | 18958 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:02 | Normal | 498.3 | 504.5 | 496.4 | 4.3 | 2 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.94 | 59.95 | 3743 | 1 | 40.6 | 110012.8 | 18958 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:07 | Normal | 520.8 | 495.1 | 515 | 6 | 3 | 2.8 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 5664 | 1 | 40.3 | 110013.3 | 18958 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:12 | Normal | 508.5 | 507 | 498.3 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60 | 60 | 6271 | 1 | 40.2 | 110013.8 | 18958 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:17 | Normal | 500.3 | 506.5 | 501.2 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3620 | 1 | 40.1 | 110014.1 | 18958 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:22 | Normal | 492.3 | 487.9 | 496.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131 | 130.8 | 130.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 2362 | 1 | 39.7 | 110014.3 | 18958 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:27 | Normal | 497 | 507.4 | 511.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131 | 131.3 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2618 | 1 | 39.1 | 110014.5 | 18959 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:32 | Normal | 508.8 | 508.6 | 501.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 60 | 59.98 | 4348 | 1 | 38.9 | 110014.8 | 18959 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:37 | Normal | 498.3 | 509.7 | 490.4 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 134.7 | 134.7 | 135 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6841 | 1 | 38.8 | 110015.3 | 18959 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:42 | Normal | 500.9 | 499.1 | 502.6 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6742 | 1 | 39.4 | 110016 | 18959 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:47 | Normal | 506.4 | 510.6 | 508.5 | 7.9 | 3.7 | 3.8 | 134.8 | 134.8 | 135 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7436 | 1 | 39.7 | 110016.5 | 18959 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:52 | Normal | 496 | 508.5 | 492.7 | 12.3 | 5.8 | 6 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11905 | 1 | 40.4 | 110017.2 | 18959 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 09:57 | Normal | 481.1 | 488.1 | 494 | 5 | 2.3 | 2.2 | 134.2 | 134 | 134.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4163 | 1 | 41.4 | 110018.1 | 18959 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:02 | Normal | 480.5 | 508.4 | 487.2 | 7.7 | 3.6 | 3.6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 6867 | 1 | 41.5 | 110018.6 | 18959 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:07 | Normal | 486 | 490.9 | 493.3 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8245 | 1 | 41.4 | 110019.4 | 18959 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:12 | Normal | 481.3 | 480.8 | 481 | 7 | 3.4 | 3.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 6236 | 1 | 42.2 | 110020.3 | 18959 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:17 | Normal | 484.7 | 497.5 | 489.4 | 15.3 | 7.4 | 7.1 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13578 | 1 | 41.9 | 110020.9 | 18959 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:22 | Normal | 482.7 | 490.5 | 484 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4974 | 1 | 42.1 | 110021.5 | 18959 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:27 | Normal | 488.3 | 488.8 | 494.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 133 | 133.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3220 | 1 | 41.9 | 110021.9 | 18960 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:32 | Normal | 501.8 | 508.6 | 512.6 | 4.5 | 2 | 2 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 3854 | 1 | 41.3 | 110022.2 | 18960 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:37 | Normal | 499.4 | 503.6 | 506.7 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 3824 | 1 | 41 | 110022.5 | 18960 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:42 | Normal | 494.2 | 510.9 | 499.8 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136 | 135.9 | 136.1 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.94 | 59.97 | 60 | 10311 | 1 | 41.1 | 110023.1 | 18960 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:47 | Normal | 549.8 | 541.8 | 552 | 14.5 | 8 | 6.1 | 137.6 | 137.7 | 137.7 | 36.1 | 36.7 | 36.5 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 14946 | 1 | 41.8 | 110024 | 18960 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:52 | Normal | 477.7 | 480.2 | 482.6 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5714 | 1 | 42.6 | 110024.9 | 18960 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 10:57 | Normal | 490.1 | 480.2 | 471.2 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 134.8 | 134.8 | 135 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6574 | 1 | 42.3 | 110025.5 | 18960 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:02 | Normal | 487 | 486.1 | 493.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 4814 | 1 | 42.4 | 110026.1 | 18960 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:07 | Normal | 490.1 | 492 | 495.3 | 6.4 | 3.1 | 3 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 5785 | 1 | 42 | 110026.6 | 18960 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:12 | Normal | 491.6 | 495.4 | 491.1 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6576 | 1 | 41.9 | 110027.1 | 18960 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:17 | Normal | 524 | 520.1 | 529.2 | 15.2 | 7.8 | 6.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 60.14 | 60.07 | 60.12 | 14901 | 1 | 43 | 110028.3 | 18960 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:22 | Normal | 517.9 | 527.4 | 520.7 | 16 | 6.8 | 7.1 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.93 | 60.12 | 60.03 | 15107 | 1 | 44 | 110029.4 | 18960 | 7.5 | 8.6 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:27 | Normal | 468.3 | 472.3 | 475.8 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.14 | 60.08 | 60.08 | 6088 | 1 | 44 | 110030.2 | 18961 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:32 | Normal | 520.8 | 513.8 | 526.1 | 12 | 6.2 | 5.4 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.06 | 60.03 | 59.95 | 11542 | 1 | 43.2 | 110030.8 | 18961 | 5.5 | 6.6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:37 | Normal | 469 | 482 | 471.5 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 8020 | 1 | 43.4 | 110031.7 | 18961 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:42 | Normal | 482.2 | 461.3 | 472.8 | 10.1 | 5.1 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60.04 | 8951 | 1 | 43.3 | 110032.5 | 18961 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:47 | Normal | 478.4 | 475.6 | 480.3 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6729 | 1 | 43.2 | 110033.4 | 18961 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:52 | Normal | 490.8 | 482.8 | 483.8 | 14.8 | 7.6 | 7.4 | 137.7 | 137.7 | 137.8 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14063 | 1 | 43 | 110034.2 | 18961 | 6.9 | 8 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 11:57 | Normal | 482.7 | 472 | 453.2 | 15.7 | 7.9 | 8.1 | 137.6 | 137.5 | 137.5 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 14346 | 1 | 43.6 | 110035.4 | 18961 | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:02 | Normal | 468.9 | 483 | 476.1 | 9.4 | 4.4 | 4.6 | 135.9 | 136 | 135.9 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 8214 | 1 | 43.6 | 110036.2 | 18961 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:07 | Normal | 502 | 475.2 | 504.3 | 16.1 | 9 | 7.4 | 137.8 | 137.8 | 137.7 | 37.4 | 37.9 | 37.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14904 | 1 | 43.5 | 110037.1 | 18961 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:12 | Normal | 486.3 | 473.2 | 476.2 | 6.5 | 3.2 | 3.1 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5889 | 1 | 43.6 | 110038 | 18961 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:17 | Normal | 489.8 | 496.1 | 495.4 | 6.3 | 3 | 3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5653 | 1 | 42.7 | 110038.4 | 18961 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:22 | Normal | 481.9 | 485.3 | 486.5 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6487 | 1 | 42.4 | 110038.9 | 18961 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:27 | Normal | 511.8 | 517.5 | 507.5 | 15.3 | 7.2 | 7.6 | 137.8 | 137.5 | 137.7 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 14833 | 1 | 43 | 110040.1 | 18962 | 7.2 | 8.3 | 7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:32 | Normal | 485.6 | 468.8 | 421.9 | 10.8 | 5.6 | 5.6 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 9472 | 1 | 43.9 | 110041.1 | 18962 | 4.9 | 6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:37 | Normal | 470.3 | 479.6 | 468.3 | 16.1 | 7.8 | 8.1 | 137.9 | 137.7 | 137.9 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14564 | 1 | 44.1 | 110042.1 | 18962 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:42 | Normal | 499.6 | 493.8 | 495.5 | 15.4 | 8 | 7.8 | 138 | 138 | 138 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14967 | 1 | 44.7 | 110042.6 | 18962 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:47 | Normal | 479.3 | 501.8 | 477.8 | 16.6 | 7 | 8.3 | 137.8 | 137.6 | 137.7 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 14840 | 1 | 44.4 | 110043.7 | 18962 | 7.8 | 8.9 | 6.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:52 | Normal | 455.2 | 451.9 | 448.7 | 16.8 | 8.2 | 8.6 | 138.1 | 137.8 | 137.9 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 14702 | 1 | 44.9 | 110044.8 | 18962 | 7.9 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 12:57 | Normal | 461.1 | 459.6 | 444.3 | 16.5 | 8.1 | 8.7 | 137.8 | 137.9 | 137.9 | 35.3 | 35.9 | 35.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14675 | 1 | 45.3 | 110046 | 18962 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:02 | Normal | 468.1 | 473.8 | 464.6 | 11.6 | 6.1 | 6 | 137 | 136.9 | 137 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11013 | 1 | 45.7 | 110047.2 | 18962 | 5.3 | 6.4 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:07 | Normal | 470 | 466 | 459.3 | 16.1 | 8 | 8.6 | 137.5 | 137.3 | 137.5 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14578 | 1 | 46.1 | 110048.4 | 18962 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:12 | Normal | 472.1 | 453.4 | 449 | 14.5 | 7.2 | 7.8 | 137.3 | 137.4 | 137.3 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13038 | 1 | 46.7 | 110049.5 | 18962 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:17 | Normal | 468 | 462.7 | 456.1 | 15.2 | 7.5 | 8.1 | 137.5 | 137.3 | 137.4 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 13757 | 1 | 46.9 | 110050.7 | 18962 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:22 | Normal | 468.6 | 474 | 455.1 | 15.8 | 7.6 | 8.4 | 137.5 | 137.3 | 137.5 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 14348 | 1 | 46.9 | 110051.9 | 18962 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:27 | Normal | 470.7 | 462.1 | 454.6 | 15 | 7.4 | 8.1 | 137.6 | 137.4 | 137.7 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 13643 | 1 | 47.3 | 110053 | 18962 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:32 | Normal | 460 | 463.2 | 450.7 | 15.7 | 7.5 | 8.5 | 137.6 | 137.2 | 137.3 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 14178 | 1 | 47.4 | 110054.2 | 18963 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:37 | Normal | 478 | 469.1 | 459.6 | 14.6 | 7.2 | 8 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 13388 | 1 | 47.2 | 110055.3 | 18963 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:42 | Normal | 477.3 | 457.5 | 472.9 | 14.4 | 7.1 | 7.8 | 137.3 | 136.9 | 137.1 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 13237 | 1 | 47 | 110056.3 | 18963 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:47 | Normal | 480.8 | 473.8 | 455.4 | 13.7 | 6.6 | 7.8 | 136.8 | 136.5 | 136.4 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.04 | 60.05 | 60 | 12763 | 1 | 46.6 | 110057.3 | 18963 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:52 | Normal | 469.8 | 472.7 | 471.6 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12112 | 1 | 46.1 | 110058.2 | 18963 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 13:57 | Normal | 478.9 | 478.1 | 473.5 | 13.3 | 6.4 | 7.3 | 136.9 | 136.9 | 136.8 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12389 | 1 | 45.9 | 110059.2 | 18963 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:02 | Normal | 482.9 | 479.5 | 469.6 | 13.4 | 6.5 | 7.5 | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 12618 | 1 | 45.8 | 110060.3 | 18963 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:07 | Normal | 475.1 | 477.9 | 463.8 | 13 | 6.2 | 7.3 | 136.8 | 136.6 | 136.6 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 12023 | 1 | 46 | 110061.2 | 18963 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:12 | Normal | 475.8 | 476.8 | 468.5 | 12.7 | 6.1 | 7.1 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 11790 | 1 | 45.8 | 110062.2 | 18963 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:17 | Normal | 479.2 | 479.8 | 462.8 | 12.1 | 5.8 | 7 | 136.4 | 136.5 | 136.2 | 27.6 | 28 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 11353 | 1 | 45.6 | 110063.2 | 18963 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:22 | Normal | 479.1 | 478.6 | 463.8 | 11.8 | 5.6 | 6.8 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 11018 | 1 | 45.4 | 110064.1 | 18963 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:27 | Normal | 483.6 | 480.2 | 464.1 | 11 | 5.3 | 6.4 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10377 | 1 | 45 | 110065 | 18963 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:32 | Normal | 483.7 | 483.5 | 472.4 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9560 | 1 | 44.6 | 110065.8 | 18964 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:37 | Normal | 484.8 | 486.8 | 477.2 | 8.5 | 4 | 4.8 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 7937 | 1 | 44 | 110066.6 | 18964 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:42 | Normal | 489.9 | 479.8 | 481 | 10.4 | 5.1 | 6 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 9954 | 1 | 43.6 | 110067.3 | 18964 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:47 | Normal | 487.3 | 487 | 474.9 | 10.3 | 5 | 6 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 9848 | 1 | 43.3 | 110068.1 | 18964 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:52 | Normal | 489.1 | 486.5 | 472.4 | 10.1 | 4.8 | 6 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.96 | 60 | 60.03 | 9732 | 1 | 43 | 110069 | 18964 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 14:57 | Normal | 486.1 | 485.7 | 477.5 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 6514 | 1 | 42.8 | 110069.6 | 18964 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:02 | Normal | 487.4 | 496.1 | 477.9 | 5.9 | 2.6 | 3.6 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 13.8 | 14 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5756 | 1 | 42.7 | 110070.1 | 18964 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:07 | Normal | 503.3 | 495.7 | 484.5 | 7.7 | 3.8 | 4.8 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7636 | 1 | 42.3 | 110070.6 | 18964 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:12 | Normal | 496.3 | 499.1 | 488.6 | 8 | 3.8 | 4.9 | 134.9 | 134.5 | 134.6 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 7892 | 1 | 42.4 | 110071.3 | 18964 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:17 | Normal | 490.2 | 504.1 | 481.6 | 8.3 | 3.8 | 5.1 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 8071 | 1 | 42.6 | 110071.9 | 18964 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:22 | Normal | 499 | 493.6 | 481.8 | 8.2 | 4 | 5.1 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8135 | 1 | 42.6 | 110072.6 | 18964 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:27 | Normal | 496.7 | 494.3 | 478.5 | 7.5 | 3.6 | 4.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 7319 | 1 | 42.3 | 110073.1 | 18964 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:32 | Normal | 491.7 | 497.2 | 475.2 | 7.6 | 3.6 | 4.8 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 7389 | 1 | 42.4 | 110073.8 | 18965 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:37 | Normal | 499 | 502.8 | 485.1 | 5.8 | 2.8 | 3.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5820 | 1 | 42.2 | 110074.3 | 18965 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:42 | Normal | 502.8 | 474.6 | 497 | 6.4 | 3.3 | 3.9 | 134 | 133.3 | 133.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 6402 | 1 | 42.2 | 110074.8 | 18965 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:47 | Normal | 499.9 | 498.1 | 490.6 | 7.9 | 3.8 | 4.9 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 7802 | 1 | 42.4 | 110075.4 | 18965 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:52 | Normal | 501.7 | 488.8 | 481 | 7.4 | 3.6 | 4.8 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 7320 | 1 | 42.5 | 110076 | 18965 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 15:57 | Normal | 497.8 | 495.3 | 483.9 | 8 | 3.8 | 5 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7879 | 1 | 42.2 | 110076.5 | 18965 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:02 | Normal | 496 | 492.8 | 486.6 | 7.1 | 3.4 | 4.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6931 | 1 | 42.3 | 110077.1 | 18965 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:07 | Normal | 488.9 | 485.5 | 486.6 | 4 | 1.8 | 2 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 3435 | 1 | 42.3 | 110077.5 | 18965 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:12 | Normal | 485.7 | 495.5 | 494.2 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3145 | 1 | 41.8 | 110077.7 | 18965 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:17 | Normal | 511.2 | 504.4 | 494.3 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7460 | 1 | 41.6 | 110078 | 18965 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:22 | Normal | 499.7 | 489 | 497.7 | 4.3 | 2 | 2.4 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 3982 | 1 | 41.4 | 110078.4 | 18965 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:27 | Normal | 492.8 | 493.4 | 494.1 | 4 | 1.8 | 2.1 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 3592 | 1 | 41.1 | 110078.7 | 18965 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:32 | Normal | 491.9 | 506.8 | 485 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 3435 | 1 | 41 | 110079.1 | 18966 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:37 | Normal | 502.5 | 507.8 | 516.5 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 12.7 | 13 | 13 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5124 | 1 | 40.7 | 110079.4 | 18966 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:42 | Normal | 490.3 | 496 | 492.1 | 5.5 | 2.5 | 3.6 | 135 | 134.5 | 134.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 5363 | 1 | 40.8 | 110079.9 | 18966 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:47 | Normal | 495.5 | 499.2 | 495.7 | 5 | 2.3 | 3.4 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 4894 | 1 | 41.1 | 110080.3 | 18966 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:52 | Normal | 489.7 | 488.2 | 483.5 | 3 | 1.3 | 1.6 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 2551 | 1 | 41 | 110080.6 | 18966 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 16:57 | Normal | 497 | 492.3 | 495.2 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 4638 | 1 | 40.7 | 110080.9 | 18966 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:03 | Normal | 494.1 | 495.1 | 501.2 | 4 | 1.8 | 2.9 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 4008 | 1 | 40.5 | 110081.2 | 18966 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:07 | Normal | 500.6 | 492.3 | 494.3 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 135.2 | 134.5 | 135 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3172 | 1 | 40.2 | 110081.5 | 18966 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:12 | Normal | 493.8 | 487.8 | 483.8 | 2.3 | 1 | 1.5 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1997 | 1 | 39.8 | 110081.7 | 18966 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:18 | Normal | 501.8 | 492.5 | 494.6 | 2.1 | 1 | 1.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1917 | 1 | 39.4 | 110081.9 | 18966 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:22 | Normal | 487.1 | 456.3 | 488.4 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1474 | 1 | 39.4 | 110082 | 18966 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:27 | Normal | 488.1 | 454.4 | 493.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1300 | 1 | 41.8 | 110082.2 | 18966 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:33 | Normal | 485.6 | 454.9 | 491.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1146 | 1 | 43.4 | 110082.3 | 18967 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:38 | Normal | 488.2 | 440 | 490.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 131.5 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 904 | 1 | 44 | 110082.3 | 18967 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:42 | Normal | 487 | 405.7 | 480.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 686 | 1 | 44.3 | 110082.4 | 18967 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:48 | Normal | 479.1 | 381.3 | 419.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 521 | 1 | 44.4 | 110082.5 | 18967 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:52 | Normal | 462.6 | 202.6 | 410.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 350 | 1 | 44.2 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 17:58 | Normal | 464.4 | 210.4 | 386.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 250 | 1 | 44.1 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:02 | Normal | 454.5 | 199.9 | 392.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 156 | 1 | 44 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:08 | Normal | 431.1 | 200 | 446.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 81 | 1 | 43.7 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:12 | Normal | 391 | 202.5 | 402.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23 | 1 | 43.4 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:18 | Normal | 366.1 | 290.5 | 353.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2 | 1 | 43.1 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:22 | Normal | 458.9 | 415.3 | 460.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 42.7 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:27 | Normal | 302.3 | 360.3 | 296.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 42.3 | 110082.5 | 18967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:33 | Normal | 396.3 | 349 | 339.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.9 | 110082.5 | 18968 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:38 | Normal | 326 | 327.1 | 312.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 110082.5 | 18968 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-02 18:42 | Normal | 211.9 | 198.8 | 197.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.3 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.1 | 110082.5 | 18968 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0