## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-23 05:08 | Wait | 446.4 | 446.3 | 446.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.9 | 111830.6 | 19235 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:09 | Wait | 456.3 | 456.2 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 14.5 | 111830.6 | 19235 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:12 | Normal | 405.5 | 418.8 | 493.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 16.9 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:13 | Normal | 449.3 | 501.6 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 0 | 1 | 17.6 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:14 | Normal | 415.3 | 464 | 432.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 18.2 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:15 | Normal | 384.3 | 417.1 | 371.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 18.8 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:16 | Normal | 328.3 | 354 | 311.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3 | 1 | 19.2 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:17 | Normal | 305.3 | 315.8 | 325 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 19.5 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:18 | Normal | 331.3 | 288.1 | 317.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 19.8 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:19 | Normal | 333.3 | 258.7 | 307.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8 | 1 | 20.1 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:20 | Normal | 400.3 | 206.6 | 357.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 20.3 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:21 | Normal | 504.3 | 339.6 | 517.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 20.7 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:22 | Normal | 472.2 | 436.3 | 426.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 29 | 1 | 21 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:23 | Normal | 478.2 | 381.4 | 395.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 32 | 1 | 21.2 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:24 | Normal | 479.4 | 338.7 | 456.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 41 | 1 | 21.4 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:25 | Normal | 450.3 | 466.3 | 493.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 52 | 1 | 21.7 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:26 | Normal | 440.3 | 513.2 | 448.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 49 | 1 | 21.9 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:27 | Normal | 465.1 | 500.9 | 431.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 72 | 1 | 22.1 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:28 | Wait | 448.6 | 448.5 | 448.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 13.5 | 111830.6 | 19235 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:28 | Wait | 452.6 | 452.5 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 13.7 | 111830.6 | 19235 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:28 | Wait | 459.9 | 459.8 | 459.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 14.1 | 111830.6 | 19235 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:28 | Wait | 462.8 | 462.7 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 14.3 | 111830.6 | 19235 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:28 | Normal | 463.2 | 497.8 | 436.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 84 | 1 | 22.3 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:29 | Normal | 454.4 | 481.5 | 407.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 99 | 1 | 22.5 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:30 | Normal | 486.3 | 468.3 | 530.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.13 | 60.08 | 60.23 | 69 | 1 | 22.6 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:31 | Normal | 481.1 | 456.3 | 486.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 119 | 1 | 22.8 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:33 | Normal | 501.2 | 432.6 | 474.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 124 | 1 | 22.9 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:34 | Normal | 485.3 | 447.2 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 141 | 1 | 23.1 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:35 | Normal | 491 | 452.3 | 426.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 147 | 1 | 23.2 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:36 | Normal | 475.3 | 447.3 | 434.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 163 | 1 | 23.4 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:37 | Normal | 480.2 | 436.4 | 429.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 166 | 1 | 23.5 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:38 | Normal | 484.1 | 449.3 | 441.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 177 | 1 | 23.7 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:39 | Normal | 503.9 | 442.1 | 450.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 185 | 1 | 23.8 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:40 | Normal | 517.1 | 435.2 | 450.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 192 | 1 | 23.9 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:41 | Normal | 524.1 | 434.3 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 201 | 1 | 24 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:42 | Normal | 516.8 | 422.1 | 462.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 59.98 | 60.09 | 210 | 1 | 24.2 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:43 | Normal | 512.5 | 445.3 | 453.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 224 | 1 | 24.3 | 111830.6 | 19236 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 05:47 | Normal | 531 | 492.3 | 404.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 251 | 1 | 24.8 | 111830.7 | 19236 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 05:52 | Normal | 528 | 516.4 | 458.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 60 | 300 | 1 | 25.4 | 111830.7 | 19236 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 05:57 | Normal | 540 | 496.3 | 415.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 310 | 1 | 25.8 | 111830.7 | 19236 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:02 | Normal | 533.8 | 465.3 | 385.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 347 | 1 | 26.3 | 111830.7 | 19236 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:07 | Normal | 516 | 438 | 467.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.12 | 446 | 1 | 26.7 | 111830.8 | 19236 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:12 | Normal | 411.1 | 321.6 | 377.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 749 | 1 | 27 | 111830.8 | 19237 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:17 | Normal | 375.3 | 295.3 | 522.4 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1066 | 1 | 27.4 | 111830.9 | 19237 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:22 | Normal | 404.8 | 408.3 | 478.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1663 | 1 | 27.9 | 111831 | 19237 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:27 | Normal | 417.7 | 472.8 | 494.4 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 59.98 | 60 | 1988 | 1 | 22.2 | 111831.2 | 19237 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:32 | Normal | 419.6 | 482.6 | 500.2 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2323 | 1 | 22.4 | 111831.3 | 19237 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:37 | Normal | 421 | 484.5 | 504 | 3.6 | 2 | 0.9 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2571 | 1 | 22.6 | 111831.5 | 19237 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:42 | Normal | 415.2 | 497.3 | 508.6 | 4 | 2.2 | 1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2826 | 1 | 22.9 | 111831.8 | 19237 | 1.1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:47 | Normal | 428.5 | 507.1 | 527.7 | 4.3 | 2.3 | 1 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 7.9 | 8 | 8 | 60.09 | 60.09 | 60.11 | 3148 | 1 | 23.3 | 111832 | 19237 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:52 | Normal | 505.5 | 505.7 | 534.1 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.08 | 60.04 | 60 | 3698 | 1 | 23.8 | 111832.3 | 19237 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 06:57 | Normal | 526.8 | 516.6 | 494.2 | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.13 | 60.08 | 60.04 | 4201 | 1 | 24.3 | 111832.6 | 19237 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:02 | Normal | 531 | 520.2 | 505.1 | 5 | 2.9 | 2 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 4656 | 1 | 24.9 | 111833 | 19237 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:07 | Normal | 521.8 | 518.5 | 508.5 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 5049 | 1 | 25.5 | 111833.4 | 19237 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:12 | Normal | 524.5 | 519.6 | 507.3 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 5382 | 1 | 26.1 | 111833.8 | 19238 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:17 | Normal | 517.8 | 514.9 | 523.2 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 5672 | 1 | 26.8 | 111834.3 | 19238 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:22 | Normal | 516.6 | 513.5 | 525.1 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 6044 | 1 | 27.7 | 111834.8 | 19238 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:27 | Normal | 512 | 511.8 | 522 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.12 | 60.08 | 60.08 | 6394 | 1 | 29.6 | 111835.3 | 19238 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:32 | Normal | 513.1 | 510.2 | 521.7 | 6.7 | 4 | 3 | 134.8 | 134.7 | 135 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 60.09 | 60.13 | 60.13 | 6565 | 1 | 32.2 | 111835.8 | 19238 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:37 | Normal | 519.6 | 508.4 | 519.5 | 6.8 | 4 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6728 | 1 | 34.3 | 111836.4 | 19238 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:42 | Normal | 517.7 | 506 | 513.2 | 6.5 | 3.8 | 3 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 15.8 | 16 | 16 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 6440 | 1 | 35.9 | 111836.9 | 19238 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:47 | Normal | 471.8 | 508.5 | 516.2 | 7.6 | 3.8 | 3.1 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 6756 | 1 | 37.1 | 111837.5 | 19238 | 3 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:52 | Normal | 472.8 | 504.5 | 510.3 | 9 | 4.3 | 3.5 | 135 | 135 | 135 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.05 | 60.02 | 60 | 7772 | 1 | 38 | 111838.1 | 19238 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 07:57 | Normal | 470.6 | 505.8 | 513 | 9.9 | 4.7 | 3.8 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 8513 | 1 | 39 | 111838.8 | 19238 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:02 | Normal | 468.1 | 500.1 | 504.9 | 10.3 | 5 | 4.1 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8928 | 1 | 40 | 111839.6 | 19238 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:07 | Normal | 463.6 | 494 | 498 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9088 | 1 | 41.3 | 111840.3 | 19238 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:12 | Normal | 464.1 | 491.1 | 501.6 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9262 | 1 | 42.5 | 111841.1 | 19239 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:17 | Normal | 485 | 485.5 | 500.6 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9837 | 1 | 43.5 | 111841.9 | 19239 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:22 | Normal | 493.6 | 488 | 502.1 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10277 | 1 | 44.1 | 111842.7 | 19239 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:27 | Normal | 494.7 | 490.3 | 504.5 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10559 | 1 | 44.1 | 111843.6 | 19239 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:32 | Normal | 490.3 | 485.4 | 494 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 10789 | 1 | 44.4 | 111844.5 | 19239 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:37 | Normal | 488.8 | 486.5 | 491.1 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136 | 136 | 135.8 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 10909 | 1 | 44.1 | 111845.4 | 19239 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:42 | Normal | 487.1 | 480.9 | 491.5 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 136 | 136 | 136.1 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.11 | 60.06 | 60.11 | 11183 | 1 | 43.8 | 111846.3 | 19239 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:47 | Normal | 490.1 | 479.9 | 496.5 | 12.8 | 6.3 | 5.4 | 136 | 136.2 | 136.1 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 11514 | 1 | 43.8 | 111847.2 | 19239 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:52 | Normal | 482.4 | 483.3 | 488.9 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.1 | 60.13 | 60.1 | 11683 | 1 | 44.1 | 111848.2 | 19239 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 08:57 | Normal | 486.8 | 478.6 | 492.4 | 13.3 | 6.6 | 5.7 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 11954 | 1 | 43.8 | 111849.2 | 19239 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:02 | Normal | 480.8 | 477.9 | 490.5 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.06 | 60.11 | 60.04 | 11935 | 1 | 43.2 | 111850.2 | 19239 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:07 | Normal | 477.9 | 475.3 | 489.4 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 136 | 136.3 | 136.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 11969 | 1 | 43.2 | 111851.2 | 19239 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:12 | Normal | 477.9 | 475.4 | 488.8 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 12482 | 1 | 43.2 | 111852.2 | 19240 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:18 | Normal | 477.5 | 468.8 | 485.2 | 14.4 | 7.1 | 6.3 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60.08 | 60.1 | 12718 | 1 | 43.2 | 111853.2 | 19240 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:22 | Normal | 476.1 | 468.5 | 483.9 | 14.6 | 7.2 | 6.4 | 136.8 | 137.2 | 136.8 | 31.2 | 31.6 | 31.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12869 | 1 | 43.4 | 111854.3 | 19240 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:27 | Normal | 471.2 | 468 | 481.6 | 15 | 7.3 | 6.6 | 136.3 | 136.7 | 136.3 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13070 | 1 | 43.5 | 111855.4 | 19240 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:32 | Normal | 470.8 | 466.7 | 483.4 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.05 | 60.03 | 60 | 13183 | 1 | 43.8 | 111856.5 | 19240 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:37 | Normal | 472.8 | 462.3 | 476 | 15.2 | 7.5 | 6.9 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 13435 | 1 | 43.9 | 111857.6 | 19240 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:42 | Normal | 467.8 | 459.8 | 476.8 | 15.5 | 7.6 | 7 | 136.5 | 136.7 | 136.5 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13539 | 1 | 44.1 | 111858.7 | 19240 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:48 | Normal | 467.8 | 462.9 | 477.6 | 15.6 | 7.7 | 7 | 136.6 | 137 | 136.8 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 13694 | 1 | 44.2 | 111859.9 | 19240 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:53 | Normal | 468.8 | 465.8 | 475.6 | 15.8 | 7.7 | 7.1 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 13852 | 1 | 44.4 | 111861 | 19240 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 09:57 | Normal | 467.9 | 470.9 | 479.2 | 16 | 7.8 | 7.3 | 136.7 | 137 | 136.8 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 14071 | 1 | 44.6 | 111862.2 | 19240 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:03 | Normal | 462.9 | 467.2 | 473.6 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 136.5 | 137 | 136.6 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14068 | 1 | 45 | 111863.3 | 19240 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:08 | Normal | 463 | 459 | 472 | 16.3 | 8 | 7.5 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 34.3 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 14151 | 1 | 45.4 | 111864.5 | 19240 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:12 | Normal | 455.6 | 454.6 | 471.8 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 136.6 | 137 | 136.9 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 60 | 59.95 | 14204 | 1 | 45.8 | 111865.7 | 19241 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:18 | Normal | 463 | 457.1 | 473.8 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 136.6 | 137.1 | 136.8 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 14376 | 1 | 46.1 | 111866.9 | 19241 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:22 | Normal | 458.1 | 457.1 | 469.9 | 16.9 | 8.3 | 7.8 | 136.6 | 136.8 | 136.4 | 35.6 | 36 | 35.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14624 | 1 | 46.3 | 111868.1 | 19241 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:28 | Normal | 455.6 | 440.2 | 443.1 | 17.2 | 8.5 | 8.1 | 136.7 | 137 | 136.9 | 35.5 | 36 | 36 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14647 | 1 | 46.4 | 111869.3 | 19241 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:32 | Normal | 445 | 434.7 | 444.3 | 17.6 | 8.6 | 8.2 | 136.8 | 137 | 136.7 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14667 | 1 | 46.5 | 111870.5 | 19241 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:38 | Wait | 557.3 | 550.8 | 563.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 111871.1 | 19241 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:42 | Normal | 483.5 | 478.9 | 492.5 | 16.3 | 8 | 7.6 | 136.6 | 137 | 136.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 14847 | 1 | 46.4 | 111872.2 | 19241 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:48 | Normal | 489.3 | 487.3 | 509 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 132.8 | 133.1 | 132.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.05 | 60.07 | 60 | 2841 | 1 | 46.2 | 111872.9 | 19241 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:52 | Normal | 461.6 | 456.5 | 467.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 2859 | 1 | 45.1 | 111873.5 | 19241 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 10:57 | Normal | 461.4 | 457.2 | 466.7 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.3 | 133.6 | 133.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60 | 60.04 | 2788 | 1 | 44.4 | 111874.2 | 19241 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:03 | Normal | 523.5 | 503.6 | 515.8 | 14.3 | 8.1 | 7.6 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 60.11 | 60 | 60.06 | 14867 | 1 | 44.1 | 111875 | 19241 | 6.8 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:07 | Normal | 523.3 | 496.8 | 508.8 | 13.7 | 8.6 | 8 | 136.4 | 136 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 14863 | 1 | 44.2 | 111876 | 19241 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:12 | Normal | 505.4 | 482.9 | 493.1 | 14.4 | 8.5 | 8.2 | 136.9 | 136.5 | 136.5 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14843 | 1 | 45 | 111877.2 | 19241 | 6.8 | 7.7 | 8.4 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:18 | Normal | 446.2 | 441.6 | 458.7 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60 | 60.02 | 2918 | 1 | 45.4 | 111878.1 | 19242 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:23 | Normal | 516.5 | 522.8 | 511.6 | 15.3 | 6.5 | 8.2 | 135.5 | 135 | 135.2 | 36.9 | 37.2 | 37 | 59.95 | 59.92 | 59.99 | 14960 | 1 | 44.7 | 111878.7 | 19242 | 7.3 | 8.1 | 6.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:28 | Normal | 507.2 | 509.1 | 524.6 | 16.2 | 7.5 | 6.6 | 136.9 | 136.6 | 136.8 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 14857 | 1 | 44.5 | 111879.5 | 19242 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:33 | Normal | 451.1 | 459.3 | 463.3 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.02 | 60.04 | 3866 | 1 | 44.8 | 111880.4 | 19242 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:38 | Normal | 451 | 454.2 | 450.3 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 4289 | 1 | 44.8 | 111881.3 | 19242 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:42 | Normal | 510.9 | 487.9 | 493.1 | 13.8 | 8.6 | 8.6 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14893 | 1 | 44.9 | 111882.4 | 19242 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:48 | Normal | 497.8 | 492.8 | 498.5 | 16 | 6.8 | 8.1 | 135.2 | 134.8 | 135 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60 | 59.98 | 59.96 | 15088 | 1 | 44.6 | 111882.9 | 19242 | 7.6 | 8.6 | 6.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:53 | Normal | 514.3 | 510.3 | 515.1 | 15 | 7.5 | 7.6 | 136 | 136.1 | 136 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14841 | 1 | 44.8 | 111883.9 | 19242 | 7.1 | 8 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 11:58 | Normal | 452.7 | 439.9 | 462.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2582 | 1 | 45 | 111884.8 | 19242 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:03 | Normal | 529 | 502.1 | 513.2 | 13 | 8.6 | 8.3 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.95 | 59.88 | 14849 | 1 | 44.1 | 111885.4 | 19242 | 6.2 | 7 | 8.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:08 | Normal | 502.5 | 475.5 | 486.8 | 14.3 | 8.8 | 8.5 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.04 | 60.01 | 60 | 14855 | 1 | 44.9 | 111886.6 | 19242 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:13 | Normal | 486.5 | 469.8 | 471.5 | 7.7 | 4.7 | 4 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7920 | 1 | 46 | 111887.9 | 19242 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:18 | Normal | 461.9 | 453.1 | 473.4 | 13.3 | 7.2 | 7 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11548 | 1 | 45.5 | 111888.5 | 19243 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:23 | Normal | 494.5 | 486.5 | 491.8 | 15.1 | 7.9 | 8.2 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 14846 | 1 | 46 | 111889.8 | 19243 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:28 | Normal | 478 | 457.6 | 469.9 | 16.1 | 8.8 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14877 | 1 | 46.5 | 111890.8 | 19243 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:33 | Normal | 483.3 | 485.8 | 473.5 | 15.8 | 7.5 | 8.7 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14845 | 1 | 46.6 | 111891.8 | 19243 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0 | 8.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:38 | Normal | 479.4 | 476.3 | 464.5 | 15.8 | 7.8 | 8.9 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.05 | 60 | 60.03 | 14931 | 1 | 47.3 | 111893 | 19243 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:43 | Normal | 438.8 | 463.2 | 460.1 | 5.5 | 2.1 | 4.3 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 12.7 | 13 | 12.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 4765 | 1 | 46.8 | 111893.6 | 19243 | 2.4 | 3.1 | 2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:48 | Normal | 462.6 | 459.8 | 456.8 | 14 | 6.2 | 7.1 | 135.2 | 134.8 | 134.8 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 12274 | 1 | 46.5 | 111894.7 | 19243 | 6.3 | 7.8 | 6.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:53 | Wait | 555.5 | 552.1 | 558.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.8 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 111895.3 | 19243 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 12:58 | Normal | 489.7 | 428.5 | 463 | 4.9 | 3.1 | 2.7 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4601 | 1 | 44.9 | 111895.5 | 19243 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:03 | Normal | 483.7 | 492.9 | 486.2 | 16.1 | 7.1 | 8.3 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60 | 59.94 | 14842 | 1 | 44.9 | 111896.7 | 19243 | 7.8 | 8.6 | 7 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:08 | Normal | 477.7 | 486.8 | 480.2 | 16.5 | 7.3 | 8.5 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.04 | 60.02 | 60 | 14957 | 1 | 45.8 | 111897.9 | 19243 | 7.9 | 8.8 | 7.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:13 | Normal | 441.7 | 441.8 | 458.3 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 2589 | 1 | 45.8 | 111898.8 | 19243 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:18 | Normal | 524.6 | 513.1 | 511.1 | 14.1 | 7.3 | 8.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 36.6 | 37.1 | 37.1 | 60 | 59.92 | 60 | 14833 | 1 | 44.5 | 111899.1 | 19243 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:23 | Normal | 487.8 | 465.4 | 466.7 | 5 | 2.1 | 2.8 | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4604 | 1 | 45 | 111900.3 | 19244 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:28 | Normal | 511 | 495.5 | 501.1 | 8.6 | 3.5 | 4 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7807 | 1 | 44.2 | 111900.6 | 19244 | 3.6 | 5 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:33 | Normal | 475.3 | 484.3 | 482 | 4.3 | 2 | 2.3 | 131.3 | 131.3 | 131.1 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3722 | 1 | 43.3 | 111900.9 | 19244 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:38 | Normal | 515.3 | 512.5 | 498.6 | 14.6 | 7.1 | 8.7 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 60.12 | 60.16 | 60.1 | 14961 | 1 | 43.4 | 111901.8 | 19244 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:43 | Normal | 426 | 468.6 | 448.6 | 5.6 | 2 | 3.3 | 131.8 | 131.7 | 131.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 4260 | 1 | 43.3 | 111902.4 | 19244 | 2.3 | 3.3 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:48 | Normal | 481.3 | 467.6 | 481 | 13.8 | 7.2 | 7.5 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 13164 | 1 | 43.8 | 111903.4 | 19244 | 6.4 | 7.5 | 7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:53 | Normal | 476.9 | 456.8 | 464 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 132.2 | 132.4 | 132.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 3302 | 1 | 43.9 | 111903.9 | 19244 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 13:58 | Normal | 564.8 | 562.3 | 563 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 45 | 111904 | 19244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:03 | Normal | 465.4 | 463.8 | 459.7 | 15.3 | 7.5 | 8.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 34.2 | 34.7 | 34.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 13946 | 1 | 43.9 | 111905.2 | 19244 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:08 | Normal | 488.8 | 488.1 | 474.9 | 13.3 | 5.8 | 7.9 | 134 | 134.1 | 134.1 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 12203 | 1 | 43.4 | 111905.5 | 19244 | 6.1 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:13 | Normal | 472.7 | 472.3 | 466.1 | 15.2 | 7.3 | 8.5 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 14099 | 1 | 43.7 | 111906.6 | 19244 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:18 | Normal | 463.3 | 478.1 | 457.1 | 6.1 | 4.6 | 3 | 132.8 | 133 | 132.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 6594 | 1 | 44.4 | 111907.7 | 19244 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:23 | Normal | 467.6 | 460.3 | 476 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 131.3 | 131.1 | 130.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 2777 | 1 | 43.9 | 111907.9 | 19245 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:28 | Normal | 483.7 | 486.1 | 477 | 13.5 | 6.5 | 7.7 | 133.5 | 133.6 | 133.3 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 12854 | 1 | 43.5 | 111908.7 | 19245 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:33 | Normal | 482.8 | 480.2 | 473.1 | 13.5 | 6.5 | 7.8 | 134 | 134.3 | 134.1 | 31.8 | 32.2 | 32 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12800 | 1 | 44.1 | 111909.7 | 19245 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:38 | Normal | 475.6 | 470.8 | 462.5 | 13.8 | 6.6 | 7.9 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 12838 | 1 | 44.8 | 111910.8 | 19245 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:43 | Normal | 461.1 | 473 | 460.1 | 14.3 | 6.7 | 8.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 32 | 32.5 | 32.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 13037 | 1 | 45.2 | 111911.9 | 19245 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:48 | Normal | 465.6 | 470.1 | 458.6 | 14.4 | 6.8 | 8.2 | 134.3 | 133.9 | 134 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 13177 | 1 | 45.5 | 111913 | 19245 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:53 | Normal | 457.4 | 466.7 | 459.4 | 3.8 | 1.6 | 2 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2979 | 1 | 45.5 | 111913.7 | 19245 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 14:58 | Normal | 464.8 | 464.3 | 467.7 | 3 | 1.4 | 1.6 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 2451 | 1 | 44.3 | 111913.9 | 19245 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:03 | Normal | 484.4 | 473.6 | 478.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 130.4 | 130.2 | 130.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2813 | 1 | 43.2 | 111914.2 | 19245 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:08 | Normal | 484.1 | 481.3 | 490.5 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2995 | 1 | 42.3 | 111914.4 | 19245 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:13 | Normal | 493.1 | 487.5 | 493.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 2861 | 1 | 41.5 | 111914.7 | 19245 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:18 | Normal | 492.1 | 494.8 | 506.8 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 3067 | 1 | 40.9 | 111914.9 | 19245 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:23 | Normal | 498.3 | 502.3 | 490.6 | 10.6 | 5 | 6.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10582 | 1 | 41.3 | 111915.7 | 19246 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:28 | Normal | 492.8 | 491.1 | 485 | 10.1 | 4.9 | 6.3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 10012 | 1 | 42 | 111916.6 | 19246 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:33 | Normal | 467 | 464.3 | 466.9 | 2.2 | 1 | 1.2 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1740 | 1 | 42.5 | 111917.2 | 19246 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:38 | Normal | 477.6 | 455 | 477.4 | 2 | 0.9 | 1.1 | 130.5 | 130.2 | 130.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 1542 | 1 | 41.8 | 111917.4 | 19246 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:43 | Normal | 478.8 | 436.6 | 481.4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 1248 | 1 | 43.4 | 111917.5 | 19246 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:48 | Normal | 488.6 | 494.8 | 516.7 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1665 | 1 | 44.8 | 111917.6 | 19246 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:53 | Normal | 479.8 | 443.3 | 488.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 1310 | 1 | 42.4 | 111917.9 | 19246 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 15:58 | Normal | 486.3 | 495.5 | 454.2 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2102 | 1 | 44 | 111918 | 19246 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:03 | Normal | 510.6 | 515.1 | 505.9 | 6.5 | 3 | 4.6 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.98 | 60 | 6747 | 1 | 39.5 | 111918.5 | 19246 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:08 | Normal | 490.3 | 487.3 | 483.3 | 1.8 | 1 | 1.3 | 131 | 130.7 | 130.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1663 | 1 | 41 | 111918.7 | 19246 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:13 | Normal | 508.3 | 512.3 | 502.8 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.94 | 60.01 | 60 | 6078 | 1 | 39 | 111919.2 | 19246 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:18 | Normal | 506.8 | 510.3 | 500.1 | 5.3 | 2.5 | 4 | 131.5 | 131 | 131.3 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 60 | 59.98 | 60 | 5583 | 1 | 39 | 111919.7 | 19246 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:23 | Normal | 505.6 | 508.1 | 503.8 | 5 | 2.3 | 3.8 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 5217 | 1 | 38.9 | 111920.1 | 19247 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:28 | Normal | 506.5 | 501.5 | 490.9 | 4.6 | 2.1 | 3.7 | 131 | 130.5 | 130.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4849 | 1 | 38.9 | 111920.6 | 19247 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:33 | Normal | 504.8 | 507.3 | 493.8 | 4.4 | 2 | 3.5 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60 | 59.98 | 60 | 4578 | 1 | 38.9 | 111920.9 | 19247 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:38 | Normal | 502.9 | 491.5 | 493.9 | 4.2 | 1.9 | 3.5 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 4343 | 1 | 38.7 | 111921.3 | 19247 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:43 | Normal | 465.8 | 481 | 463.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 129.8 | 129.4 | 129.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 876 | 1 | 38.9 | 111921.6 | 19247 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:48 | Normal | 504.4 | 518.3 | 500.6 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 4109 | 1 | 38.4 | 111921.8 | 19247 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:53 | Normal | 500.8 | 504.4 | 499 | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 60 | 60 | 3763 | 1 | 38.2 | 111922.1 | 19247 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 16:58 | Normal | 499.8 | 504.5 | 496 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 130.5 | 129.8 | 130.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3355 | 1 | 37.9 | 111922.4 | 19247 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:03 | Normal | 481.6 | 455.2 | 465.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 129.7 | 129.2 | 129.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 767 | 1 | 38.3 | 111922.7 | 19247 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:08 | Normal | 502.3 | 493.1 | 500.4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 131 | 130.4 | 131.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2569 | 1 | 38.4 | 111922.8 | 19247 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:13 | Normal | 490.6 | 485.4 | 500 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1686 | 1 | 37.1 | 111922.9 | 19247 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:18 | Normal | 513.7 | 434.3 | 500.3 | 1.1 | 0.8 | 2 | 130.9 | 130.5 | 131 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.9 | 1521 | 1 | 36.7 | 111923.1 | 19247 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:23 | Normal | 508.1 | 439 | 501.8 | 1 | 0.6 | 1.8 | 131.1 | 130.4 | 131 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 1283 | 1 | 39 | 111923.2 | 19248 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:28 | Normal | 483.5 | 375.4 | 470 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 956 | 1 | 40.8 | 111923.3 | 19248 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:33 | Normal | 496.3 | 200 | 411.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 648 | 1 | 41.7 | 111923.3 | 19248 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:38 | Normal | 479.6 | 200 | 408 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 330 | 1 | 42.2 | 111923.4 | 19248 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:43 | Normal | 469.3 | 198.6 | 394.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 240 | 1 | 42.3 | 111923.4 | 19248 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:48 | Normal | 472.8 | 200 | 422 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.04 | 221 | 1 | 42.3 | 111923.4 | 19248 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:53 | Normal | 462.8 | 200.1 | 393 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 189 | 1 | 42.1 | 111923.4 | 19248 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 17:58 | Normal | 463.8 | 200 | 430.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 161 | 1 | 41.9 | 111923.5 | 19248 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:03 | Normal | 450 | 200.3 | 385.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 60 | 122 | 1 | 41.6 | 111923.5 | 19248 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:08 | Normal | 462.1 | 200 | 374 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 88 | 1 | 41.4 | 111923.5 | 19248 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:13 | Normal | 435.6 | 198.9 | 443.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 62 | 1 | 41.1 | 111923.5 | 19248 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:18 | Normal | 436.8 | 337 | 440 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37 | 1 | 40.9 | 111923.5 | 19248 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:23 | Normal | 399.1 | 333.4 | 397.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 40.7 | 111923.5 | 19249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:28 | Normal | 433.6 | 428.8 | 470.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 40.5 | 111923.5 | 19249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:33 | Normal | 436.1 | 412.6 | 390.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 40.2 | 111923.5 | 19249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:38 | Normal | 388.1 | 333.4 | 348.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.9 | 111923.5 | 19249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:43 | Normal | 341.8 | 339.8 | 355.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 39.6 | 111923.5 | 19249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-01-23 18:48 | Normal | 199 | 195.8 | 199.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 39.3 | 111923.5 | 19249 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0