## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-28 05:13 | Wait | 432.6 | 432.5 | 432.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 17.5 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Wait | 464.9 | 464.9 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 17.7 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Wait | 467 | 467 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Wait | 470.8 | 470.8 | 470.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 18.4 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Wait | 471.8 | 471.7 | 471.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 18.7 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Wait | 460 | 459.8 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Wait | 464.5 | 464.3 | 464.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 18.7 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:16 | Normal | 336.8 | 327.4 | 332.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 19 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:19 | Normal | 408.6 | 438.5 | 470.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 1 | 20.1 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:20 | Normal | 432.7 | 417.4 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 20.4 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:21 | Normal | 387.6 | 355.8 | 430.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 20.8 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:22 | Normal | 346.6 | 328.3 | 393 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 0 | 1 | 21.1 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:23 | Normal | 317.8 | 280.3 | 344 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 21.4 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:24 | Normal | 311.7 | 268.7 | 317 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 21.7 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:25 | Normal | 504.4 | 419 | 389.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 22 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:26 | Normal | 440.3 | 506.5 | 506.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 22.3 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:27 | Normal | 439.6 | 454.2 | 474.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 22.6 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:28 | Normal | 455.5 | 407.5 | 426 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 18 | 1 | 22.8 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:29 | Normal | 454.7 | 366.9 | 395.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 20 | 1 | 23 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:30 | Normal | 449.3 | 328.5 | 394 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 23 | 1 | 23.2 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:31 | Normal | 457.4 | 354.7 | 423 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 29 | 1 | 23.4 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:32 | Normal | 451 | 321.6 | 404.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 23.7 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:33 | Wait | 443.9 | 443.6 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.1 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:33 | Wait | 447.3 | 447.3 | 447.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.3 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:33 | Wait | 453 | 452.8 | 452.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 16.7 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:33 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 16.9 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:33 | Normal | 470.3 | 360.4 | 419 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36 | 1 | 23.9 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:34 | Normal | 476.6 | 366 | 416.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 40 | 1 | 24.1 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:35 | Normal | 460.4 | 322.8 | 382.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 44 | 1 | 24.2 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:36 | Normal | 465.7 | 311.3 | 468.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 51 | 1 | 24.4 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:37 | Normal | 430.3 | 487.1 | 459 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 60 | 1 | 24.6 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:38 | Normal | 487.6 | 497.5 | 448 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 61 | 1 | 24.8 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:39 | Normal | 472.1 | 435.1 | 418 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 76 | 1 | 24.9 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:40 | Normal | 473.8 | 447.8 | 505.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.06 | 68 | 1 | 25.1 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:41 | Normal | 451.2 | 407 | 446 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 97 | 1 | 25.2 | 112238.7 | 19302 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:42 | Normal | 494.9 | 426.5 | 419.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 99 | 1 | 25.4 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:43 | Normal | 472.8 | 404 | 386.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 115 | 1 | 25.5 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:44 | Normal | 488.9 | 418 | 481 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 128 | 1 | 25.6 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:45 | Normal | 500.1 | 422.7 | 478 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 124 | 1 | 25.8 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:46 | Normal | 494.5 | 435.2 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 130 | 1 | 25.9 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:47 | Normal | 499 | 429.4 | 402.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 132 | 1 | 26 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:48 | Normal | 486.5 | 427.1 | 443.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 155 | 1 | 26.2 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:49 | Normal | 502 | 421.4 | 444 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 163 | 1 | 26.3 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:50 | Normal | 487.1 | 412.1 | 472 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 174 | 1 | 26.4 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:51 | Normal | 501.6 | 437.3 | 480.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 181 | 1 | 26.5 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:52 | Normal | 485.8 | 428.6 | 487.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 194 | 1 | 26.6 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:54 | Normal | 508 | 439 | 466.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 203 | 1 | 26.7 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:55 | Normal | 510.9 | 424.2 | 478 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 216 | 1 | 26.8 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:56 | Normal | 504 | 433 | 456.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 59.98 | 60.12 | 226 | 1 | 27 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:57 | Normal | 521 | 457.9 | 474 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 234 | 1 | 27.1 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:58 | Normal | 525.2 | 454.3 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 243 | 1 | 27.2 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 05:59 | Normal | 522.4 | 440.1 | 484 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 244 | 1 | 27.3 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:00 | Normal | 505.9 | 451 | 461 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.11 | 60.14 | 259 | 1 | 27.4 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:01 | Normal | 506.8 | 471 | 450 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60 | 60.02 | 270 | 1 | 27.5 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:02 | Normal | 496.8 | 499.4 | 436 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 280 | 1 | 27.6 | 112238.7 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:03 | Normal | 506.8 | 488.2 | 470.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.05 | 59.97 | 282 | 1 | 27.7 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:04 | Normal | 531 | 518 | 453.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.04 | 272 | 1 | 27.8 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:05 | Normal | 528.1 | 509.1 | 450.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.01 | 59.99 | 282 | 1 | 27.9 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:06 | Normal | 514.7 | 484.9 | 468 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 291 | 1 | 28 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:07 | Normal | 515.1 | 500.1 | 456.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.05 | 59.99 | 297 | 1 | 28.1 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:08 | Normal | 524.1 | 510 | 461.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 308 | 1 | 28.3 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:09 | Normal | 522.4 | 497.1 | 438.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.11 | 59.97 | 317 | 1 | 28.3 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:10 | Normal | 504.2 | 480.2 | 392 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 339 | 1 | 28.4 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:11 | Normal | 480.1 | 460 | 360.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 329 | 1 | 28.5 | 112238.8 | 19303 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:12 | Normal | 418 | 441 | 314.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 379 | 1 | 28.6 | 112238.8 | 19303 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:13 | Normal | 320.3 | 475.8 | 308 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 613 | 1 | 28.7 | 112238.8 | 19303 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:14 | Normal | 308.5 | 515 | 422.3 | 2 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 60.12 | 577 | 1 | 28.7 | 112238.8 | 19303 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:15 | Normal | 295.4 | 538.3 | 479.1 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 625 | 1 | 28.9 | 112238.8 | 19303 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:16 | Normal | 297.6 | 546 | 468.2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 603 | 1 | 29 | 112238.8 | 19303 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:17 | Normal | 308.6 | 558.2 | 448.8 | 2 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 597 | 1 | 29.1 | 112238.9 | 19303 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:18 | Normal | 310.8 | 546.1 | 429 | 2 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 605 | 1 | 29.1 | 112238.9 | 19303 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:19 | Normal | 290.5 | 560.9 | 436.1 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 641 | 1 | 29.2 | 112238.9 | 19303 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:20 | Normal | 276.6 | 568.5 | 395 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 642 | 1 | 29.3 | 112238.9 | 19303 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:21 | Normal | 332.8 | 549.2 | 404.3 | 2 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 663 | 1 | 29.4 | 112238.9 | 19303 | 0 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:22 | Normal | 433.5 | 563 | 358.8 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 772 | 1 | 29.5 | 112238.9 | 19303 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:23 | Normal | 448.2 | 575 | 355.7 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 802 | 1 | 29.6 | 112238.9 | 19303 | 0 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:24 | Normal | 479.1 | 568.9 | 465.5 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 858 | 1 | 29.7 | 112238.9 | 19303 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:25 | Normal | 530.9 | 574.1 | 418 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 957 | 1 | 29.9 | 112238.9 | 19303 | 0 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:26 | Normal | 512.6 | 569.1 | 408 | 2 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1016 | 1 | 30 | 112239 | 19303 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:27 | Normal | 517.8 | 569.3 | 412.9 | 2 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 1026 | 1 | 30.1 | 112239 | 19303 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:28 | Normal | 513 | 570.8 | 429.9 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.08 | 60.22 | 60.09 | 1050 | 1 | 30.2 | 112239 | 19303 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:29 | Normal | 514.2 | 570.9 | 410 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 1087 | 1 | 30.4 | 112239 | 19303 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:30 | Normal | 536.5 | 568.1 | 372.6 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 3 | 3 | 3.1 | 60.12 | 60.06 | 60.08 | 1121 | 1 | 30.5 | 112239 | 19303 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:31 | Normal | 528.5 | 566 | 379.9 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 1160 | 1 | 30.6 | 112239.1 | 19303 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:32 | Normal | 531.5 | 571.8 | 393 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.86 | 60 | 1174 | 1 | 30.7 | 112239.1 | 19303 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:33 | Normal | 531.1 | 574 | 406.8 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 1216 | 1 | 30.9 | 112239.1 | 19303 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:34 | Normal | 520 | 574.8 | 398.3 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 1284 | 1 | 31 | 112239.1 | 19303 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:36 | Normal | 520.1 | 571.7 | 443 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 1353 | 1 | 31.1 | 112239.1 | 19303 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:37 | Normal | 522.5 | 563.2 | 479.1 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1401 | 1 | 31.2 | 112239.2 | 19303 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:38 | Normal | 521 | 569.8 | 492 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1423 | 1 | 31.3 | 112239.2 | 19303 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:39 | Normal | 523.8 | 573 | 508.1 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1452 | 1 | 31.4 | 112239.2 | 19303 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:40 | Normal | 528.6 | 572 | 514 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1477 | 1 | 31.5 | 112239.2 | 19303 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:41 | Normal | 518.1 | 566 | 518.9 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 1504 | 1 | 31.6 | 112239.3 | 19303 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:42 | Normal | 533.1 | 575.3 | 487.9 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1512 | 1 | 29.1 | 112239.3 | 19304 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:43 | Normal | 525.5 | 497.8 | 505 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 2351 | 1 | 27.2 | 112239.3 | 19304 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:44 | Normal | 521.6 | 501.9 | 511.7 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 59.97 | 60.02 | 59.89 | 2385 | 1 | 26.1 | 112239.4 | 19304 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:45 | Normal | 524.6 | 500.3 | 517.8 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.87 | 2430 | 1 | 25.8 | 112239.4 | 19304 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:46 | Normal | 524 | 499 | 520.1 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60.11 | 60.11 | 2478 | 1 | 25.6 | 112239.4 | 19304 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:47 | Normal | 518.4 | 499.8 | 524.9 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 60.14 | 60.07 | 2530 | 1 | 25.6 | 112239.5 | 19304 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:48 | Normal | 514.3 | 503.8 | 525 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.1 | 60.07 | 59.98 | 2596 | 1 | 25.6 | 112239.5 | 19304 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:49 | Normal | 522.6 | 511.1 | 527 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.92 | 60.04 | 2651 | 1 | 25.7 | 112239.6 | 19304 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:50 | Normal | 519.8 | 508.7 | 529.9 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.08 | 60.19 | 60 | 2683 | 1 | 25.8 | 112239.6 | 19304 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:51 | Normal | 522.1 | 508.9 | 525.7 | 2.9 | 2.3 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.07 | 60.13 | 60.1 | 2742 | 1 | 25.9 | 112239.7 | 19304 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:52 | Normal | 522.4 | 517.3 | 524 | 3 | 2.3 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2783 | 1 | 26 | 112239.7 | 19304 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:53 | Normal | 513.7 | 508 | 521 | 3.1 | 2.3 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 2875 | 1 | 26.1 | 112239.8 | 19304 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:54 | Normal | 510.7 | 511.5 | 526.7 | 3.5 | 2.3 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.12 | 60.13 | 60.06 | 3074 | 1 | 26.2 | 112239.8 | 19304 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:55 | Normal | 493.6 | 508.4 | 511.5 | 4 | 2.4 | 1 | 133.8 | 133.8 | 133.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.11 | 60.11 | 3296 | 1 | 26.3 | 112239.9 | 19304 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:56 | Normal | 484.1 | 508.8 | 521.1 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 134 | 133.9 | 133.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.12 | 60.03 | 60.08 | 3471 | 1 | 26.4 | 112239.9 | 19304 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:57 | Normal | 484.7 | 511 | 522.1 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 134 | 133.7 | 133.6 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.13 | 60.11 | 60.1 | 3560 | 1 | 26.5 | 112240 | 19304 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:58 | Normal | 481.9 | 515.7 | 499.8 | 4.6 | 2.5 | 1.2 | 134 | 133.8 | 133.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 3667 | 1 | 26.6 | 112240.1 | 19304 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 06:59 | Normal | 480 | 525.3 | 506.2 | 4.6 | 2.5 | 1.3 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3772 | 1 | 26.8 | 112240.1 | 19304 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:00 | Normal | 479.8 | 520.1 | 500.5 | 4.7 | 2.6 | 1.4 | 134 | 133.6 | 133.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3865 | 1 | 26.9 | 112240.2 | 19304 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:01 | Normal | 504.5 | 523 | 505.5 | 4.7 | 2.6 | 1.5 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 4011 | 1 | 27 | 112240.2 | 19304 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:02 | Normal | 505.7 | 518.8 | 495.5 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 134 | 133.4 | 133.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 4120 | 1 | 27.1 | 112240.3 | 19304 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:03 | Normal | 523 | 518.8 | 497.2 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 134 | 133.6 | 133.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 4226 | 1 | 27.3 | 112240.4 | 19304 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:04 | Normal | 517.9 | 524.1 | 493.8 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 134.2 | 133.7 | 134 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4379 | 1 | 27.4 | 112240.5 | 19304 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:05 | Normal | 516.8 | 519.1 | 488.2 | 5 | 2.8 | 1.9 | 134 | 133.6 | 133.7 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 4473 | 1 | 27.6 | 112240.5 | 19304 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:06 | Normal | 517.3 | 523.1 | 488 | 5 | 2.8 | 2 | 134 | 133.6 | 133.8 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 4532 | 1 | 27.8 | 112240.6 | 19304 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:07 | Normal | 514.5 | 518.6 | 501 | 5 | 2.8 | 2 | 134.2 | 133.8 | 133.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 4597 | 1 | 27.9 | 112240.7 | 19304 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:08 | Normal | 508.9 | 515.8 | 489.5 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 134.1 | 133.9 | 134 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 4714 | 1 | 28.1 | 112240.8 | 19304 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:10 | Normal | 512.3 | 517.7 | 496.9 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 11.8 | 11.9 | 12 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4736 | 1 | 28.3 | 112240.9 | 19304 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:11 | Normal | 513.3 | 516.8 | 501 | 5.2 | 3 | 2.1 | 134.2 | 134.1 | 134 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 4852 | 1 | 28.5 | 112240.9 | 19304 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:12 | Normal | 509.3 | 515.5 | 510.6 | 5.3 | 3 | 2.2 | 134.2 | 134 | 134 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4944 | 1 | 28.7 | 112241 | 19304 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 07:16 | Normal | 513.4 | 514.5 | 517.1 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 134.5 | 134 | 134.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 5420 | 1 | 29.6 | 112241.5 | 19304 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:21 | Normal | 512.6 | 510 | 515 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5872 | 1 | 30.8 | 112241.9 | 19304 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:26 | Normal | 513.8 | 509 | 513.5 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 15.8 | 16 | 16 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 6406 | 1 | 31.6 | 112242.4 | 19304 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:31 | Normal | 511.7 | 505.6 | 511.4 | 7 | 4 | 3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.09 | 60.1 | 60.11 | 6730 | 1 | 33.3 | 112243 | 19304 | 2.4 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:36 | Normal | 507.1 | 502.3 | 504.1 | 6 | 3.4 | 2.6 | 133.2 | 133.1 | 133 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5743 | 1 | 36.2 | 112243.5 | 19304 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:41 | Normal | 511.7 | 505.9 | 506.9 | 7.7 | 4.4 | 3.5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 7502 | 1 | 38.6 | 112244.1 | 19305 | 2.7 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:46 | Normal | 503.4 | 498.1 | 499.9 | 8.1 | 4.6 | 3.7 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 7815 | 1 | 41.3 | 112244.7 | 19305 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:51 | Normal | 467.1 | 497.4 | 493.8 | 9.6 | 4.8 | 3.9 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 8362 | 1 | 43.2 | 112245.3 | 19305 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 07:56 | Normal | 465.4 | 498.5 | 494.8 | 10.4 | 5 | 4.2 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 8989 | 1 | 44.7 | 112246.1 | 19305 | 4.5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:01 | Normal | 468.1 | 494.2 | 487 | 9.2 | 4.5 | 3.9 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 8017 | 1 | 46.2 | 112246.8 | 19305 | 3.8 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:06 | Normal | 471 | 493.3 | 493 | 8.2 | 4.1 | 3.5 | 133.2 | 133 | 132.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 7235 | 1 | 46.1 | 112247.5 | 19305 | 3.2 | 5 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:11 | Normal | 477.4 | 497.1 | 491.8 | 8.9 | 4.5 | 3.9 | 133.3 | 133.3 | 133 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 8008 | 1 | 45.1 | 112248.1 | 19305 | 3.5 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:16 | Normal | 482.5 | 498.2 | 494.8 | 10.1 | 5 | 4.4 | 133.8 | 133.9 | 133.5 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 9131 | 1 | 44.8 | 112248.8 | 19305 | 4.2 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:21 | Normal | 484.6 | 490.8 | 480.6 | 7.8 | 3.8 | 3.4 | 132.8 | 132.9 | 132.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6956 | 1 | 45 | 112249.5 | 19305 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:26 | Normal | 494.6 | 499.3 | 485.8 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 133.2 | 133.3 | 133 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8346 | 1 | 44 | 112250.1 | 19305 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:31 | Normal | 492.6 | 491 | 497.1 | 8.4 | 4.2 | 3.6 | 132.9 | 133.1 | 132.7 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7576 | 1 | 43.6 | 112250.8 | 19305 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:36 | Normal | 493.1 | 490.9 | 492.7 | 11.1 | 5.5 | 4.8 | 133.9 | 134 | 133.6 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 10073 | 1 | 44 | 112251.5 | 19305 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:41 | Normal | 487.8 | 492.6 | 486.3 | 8.1 | 3.8 | 3.6 | 132.7 | 132.8 | 132.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7229 | 1 | 44.4 | 112252.2 | 19306 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:46 | Normal | 485.6 | 493.3 | 485.2 | 13 | 6.1 | 5.7 | 134.2 | 134.7 | 134.2 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11598 | 1 | 44.2 | 112253 | 19306 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:51 | Normal | 477.9 | 479.3 | 484.4 | 15.1 | 7.4 | 6.5 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 13395 | 1 | 44.9 | 112254.1 | 19306 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 08:56 | Normal | 474.6 | 480.5 | 479.5 | 10.1 | 4.8 | 4.5 | 133.3 | 133.4 | 133.1 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 8817 | 1 | 44.8 | 112254.9 | 19306 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:01 | Normal | 480.2 | 482.5 | 478.6 | 6.2 | 3 | 2.7 | 132 | 132.1 | 131.9 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 5370 | 1 | 44 | 112255.5 | 19306 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:06 | Normal | 483.6 | 489 | 483.1 | 6.2 | 3 | 2.7 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 5451 | 1 | 43.7 | 112256.1 | 19306 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:11 | Normal | 484.8 | 489.3 | 488.1 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 131 | 131.2 | 131.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 60 | 60 | 4084 | 1 | 43.2 | 112256.4 | 19306 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:16 | Normal | 497.5 | 501.6 | 492.9 | 6.1 | 2.9 | 2.7 | 131.4 | 131.5 | 131.3 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 5444 | 1 | 42.8 | 112256.8 | 19306 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:21 | Normal | 505.3 | 512.5 | 502.1 | 8.3 | 3.9 | 3.8 | 132.4 | 132.5 | 132.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7636 | 1 | 42.8 | 112257.3 | 19306 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:26 | Normal | 493.6 | 496.3 | 496.3 | 8.4 | 4.4 | 3.8 | 132.4 | 132.8 | 132.4 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7963 | 1 | 43.1 | 112258.1 | 19306 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:31 | Normal | 489.3 | 499.3 | 499.3 | 9.3 | 4.5 | 4.3 | 132.9 | 133 | 132.8 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.85 | 59.91 | 59.89 | 8451 | 1 | 43 | 112258.8 | 19306 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:36 | Normal | 500.3 | 494.1 | 498 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 133.4 | 133.7 | 133.4 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 10650 | 1 | 43.2 | 112259.6 | 19306 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:41 | Normal | 484 | 497 | 496.9 | 13.3 | 6.1 | 6.1 | 133.9 | 134.7 | 134.1 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11925 | 1 | 43.9 | 112260.6 | 19307 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:46 | Normal | 481.4 | 488 | 476.9 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 132.9 | 133.2 | 132.8 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7559 | 1 | 43.9 | 112261.4 | 19307 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:51 | Normal | 488.9 | 494 | 482.3 | 10.2 | 5 | 4.9 | 133 | 133.4 | 132.8 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 9320 | 1 | 43.5 | 112262.1 | 19307 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 09:56 | Normal | 473.8 | 492.8 | 489.4 | 10.1 | 4.8 | 4.6 | 133.2 | 133.7 | 133.1 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8948 | 1 | 43.7 | 112263 | 19307 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:01 | Normal | 466.3 | 488.6 | 479.7 | 16.9 | 8.1 | 7.7 | 134.7 | 135.3 | 134.8 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 14845 | 1 | 44.1 | 112264 | 19307 | 8 | 9.1 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:06 | Normal | 457.1 | 464.5 | 458.4 | 17 | 8.4 | 7.8 | 134.5 | 134.9 | 134.4 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14675 | 1 | 44.7 | 112265.2 | 19307 | 8 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:11 | Normal | 489.8 | 489 | 478.8 | 15.6 | 8 | 7.9 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14839 | 1 | 45.5 | 112266.4 | 19307 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:16 | Wait | 544.6 | 546.9 | 547.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 112267.1 | 19307 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:21 | Normal | 455.9 | 464.8 | 460.8 | 16 | 7.8 | 7.5 | 135.9 | 136.5 | 136.1 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 13863 | 1 | 45.7 | 112268 | 19307 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:26 | Normal | 453.8 | 461.3 | 455.5 | 16.3 | 8 | 7.7 | 136.1 | 136.6 | 136.2 | 34.3 | 34.8 | 34.5 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 14054 | 1 | 45.9 | 112269.2 | 19307 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:31 | Normal | 456.7 | 457.5 | 470.4 | 16.4 | 8.1 | 7.5 | 136.3 | 136.8 | 136.5 | 34.4 | 35 | 34.7 | 60.04 | 60 | 60.05 | 14142 | 1 | 46.2 | 112270.3 | 19307 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:36 | Normal | 465.8 | 461.5 | 465.3 | 16.2 | 8.1 | 7.7 | 136 | 136.7 | 136.1 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 14298 | 1 | 46.4 | 112271.3 | 19307 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:41 | Normal | 462.4 | 461.4 | 456.9 | 6.1 | 3 | 3 | 134 | 134 | 133.9 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5300 | 1 | 46.8 | 112272.4 | 19307 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:46 | Normal | 473.2 | 485.5 | 494.3 | 16.8 | 8 | 7.3 | 136.6 | 137.1 | 136.5 | 36 | 36.5 | 36.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14839 | 1 | 46.2 | 112273.3 | 19308 | 8 | 9.1 | 7.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:51 | Normal | 470.7 | 475.1 | 471.3 | 16.6 | 8.2 | 8 | 136.7 | 136.9 | 136.5 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 14989 | 1 | 46.6 | 112273.7 | 19308 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 10:56 | Normal | 480.6 | 480.5 | 481.4 | 16.1 | 8.3 | 7.8 | 136.4 | 136.6 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14936 | 1 | 46.4 | 112275 | 19308 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:01 | Normal | 462.2 | 464.8 | 462.7 | 16.8 | 8.3 | 8.1 | 136.7 | 137.1 | 136.7 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14839 | 1 | 47 | 112276.2 | 19308 | 8 | 9 | 8.2 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:06 | Wait | 539.3 | 541.1 | 542.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 112277.1 | 19308 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:11 | Normal | 458.3 | 442.1 | 463.5 | 11.5 | 4.7 | 6.2 | 135.5 | 135.4 | 135.1 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10930 | 1 | 47.4 | 112277.8 | 19308 | 5 | 6.6 | 4.6 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:16 | Normal | 478.1 | 487.5 | 478.1 | 16.4 | 7.9 | 8 | 136.4 | 136.4 | 136 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14995 | 1 | 47.6 | 112279 | 19308 | 8 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:21 | Normal | 457.3 | 468.5 | 466.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 4434 | 1 | 46.7 | 112279.6 | 19308 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:26 | Normal | 507.4 | 508.9 | 502.5 | 15.1 | 7.6 | 7.8 | 135.8 | 135.9 | 135.6 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15012 | 1 | 46.4 | 112280.6 | 19308 | 7.4 | 8 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:31 | Normal | 478.1 | 445.9 | 489.1 | 7.2 | 3.6 | 3.5 | 134.8 | 134.9 | 134.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 6220 | 1 | 45.8 | 112281.4 | 19308 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:36 | Normal | 500.7 | 495.2 | 490 | 15.1 | 8.1 | 8 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.89 | 59.86 | 59.88 | 14943 | 1 | 46.1 | 112282.5 | 19308 | 7.3 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:41 | Normal | 509.6 | 500.2 | 502 | 14.7 | 8.3 | 7.8 | 136.5 | 136.9 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 59.87 | 59.88 | 59.9 | 14995 | 1 | 46.7 | 112283.5 | 19308 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:46 | Normal | 465.5 | 454.5 | 461.8 | 8.3 | 4 | 4.5 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.93 | 59.9 | 59.89 | 7406 | 1 | 46.9 | 112284.6 | 19308 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:51 | Normal | 458.9 | 460.2 | 462.3 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6250 | 1 | 46.6 | 112285.4 | 19309 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 11:56 | Normal | 507.8 | 520.3 | 500.8 | 15.5 | 6.5 | 8.4 | 136.3 | 136.6 | 136.2 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 14822 | 1 | 46.2 | 112286.2 | 19309 | 7.5 | 8.1 | 6.3 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:01 | Normal | 467.5 | 467.3 | 472.6 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 134.5 | 134.3 | 134.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60 | 60 | 8741 | 1 | 46.2 | 112287.1 | 19309 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:06 | Normal | 469.9 | 482.6 | 469.9 | 11.2 | 5.3 | 5.5 | 134.6 | 134.9 | 134.4 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10007 | 1 | 45.9 | 112287.9 | 19309 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:11 | Normal | 464 | 453.5 | 478.4 | 14.6 | 7 | 7.1 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 12788 | 1 | 46.1 | 112288.9 | 19309 | 6.8 | 8 | 6.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:16 | Normal | 477.8 | 473 | 468.4 | 12.1 | 6.1 | 6.1 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11085 | 1 | 46 | 112289.8 | 19309 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:21 | Normal | 467.3 | 485.5 | 469.3 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 134 | 133.8 | 133.6 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7308 | 1 | 45.4 | 112290.5 | 19309 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:26 | Normal | 490.1 | 475.1 | 470.5 | 11.3 | 6.2 | 5.9 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10439 | 1 | 44.5 | 112291.1 | 19309 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:31 | Normal | 508.7 | 509.4 | 507.7 | 15.1 | 7.6 | 7.6 | 136.4 | 136.3 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 14841 | 1 | 44.1 | 112291.9 | 19309 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:36 | Wait | 559.1 | 562.4 | 557.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 45.4 | 112292.9 | 19309 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:41 | Normal | 456.5 | 459.4 | 455.7 | 7.3 | 3.4 | 3.6 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 6240 | 1 | 45.1 | 112293.5 | 19309 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:46 | Normal | 469.2 | 452.8 | 475.6 | 15.1 | 7.7 | 7.5 | 136.5 | 136.3 | 136.4 | 33.2 | 33.6 | 33.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 13263 | 1 | 45.2 | 112294.5 | 19309 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:51 | Normal | 458.8 | 465.8 | 459.1 | 15.8 | 7.6 | 8.1 | 135.6 | 136.3 | 135.8 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14026 | 1 | 45.8 | 112295.7 | 19309 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 12:56 | Normal | 467 | 463.2 | 459.5 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 133.1 | 133 | 132.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60 | 60 | 6023 | 1 | 46 | 112296.5 | 19310 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:01 | Normal | 478.9 | 469 | 462 | 7.3 | 3.5 | 3.9 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 6505 | 1 | 45.1 | 112297 | 19310 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:06 | Normal | 489.6 | 489 | 478.2 | 11.7 | 5.7 | 6.1 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11022 | 1 | 44.1 | 112297.6 | 19310 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:11 | Normal | 486.6 | 485.1 | 474.5 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.94 | 59.95 | 60 | 9870 | 1 | 44.1 | 112298.5 | 19310 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:16 | Normal | 475.6 | 476.6 | 473.2 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.1 | 132.4 | 132 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4326 | 1 | 44.2 | 112299.2 | 19310 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:21 | Normal | 482.1 | 489.6 | 483.3 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | 133.1 | 133 | 133.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5208 | 1 | 44.1 | 112299.8 | 19310 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:26 | Normal | 485 | 470.8 | 463.6 | 5.5 | 2.6 | 3 | 133 | 133.2 | 132.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4933 | 1 | 44 | 112300.7 | 19310 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:31 | Normal | 464 | 474 | 464.4 | 4.3 | 1.9 | 2.2 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3568 | 1 | 44.1 | 112301.6 | 19310 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:36 | Normal | 481.4 | 484.9 | 476.8 | 14.8 | 7.2 | 8 | 135 | 135.2 | 135.2 | 34 | 34.5 | 34.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13898 | 1 | 43.8 | 112302.3 | 19310 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:41 | Normal | 461 | 470.7 | 468 | 15.4 | 7.5 | 8.2 | 134.3 | 135.1 | 134.6 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60 | 59.97 | 60 | 13913 | 1 | 44.4 | 112303.5 | 19310 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:46 | Normal | 468.8 | 468.8 | 474 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 132.2 | 132.3 | 131.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 3947 | 1 | 44.5 | 112304 | 19310 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:51 | Normal | 481.3 | 480.8 | 474.9 | 14.1 | 6.9 | 7.8 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13288 | 1 | 44.2 | 112304.9 | 19310 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 13:56 | Normal | 480.1 | 479.6 | 470.2 | 14.2 | 7 | 7.8 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 13331 | 1 | 44.5 | 112306 | 19311 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:01 | Normal | 469 | 474 | 464 | 13.6 | 6.6 | 7.6 | 133.9 | 134.5 | 134 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.1 | 60.07 | 60.06 | 12463 | 1 | 45 | 112307.1 | 19311 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:06 | Normal | 479.1 | 469.6 | 457.8 | 7.2 | 3 | 5.2 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.04 | 60 | 60.05 | 7100 | 1 | 45.1 | 112307.9 | 19311 | 3.2 | 4 | 2.9 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:11 | Normal | 480.7 | 486.3 | 467.1 | 13.1 | 6.3 | 7.5 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12321 | 1 | 44.3 | 112308.4 | 19311 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:16 | Normal | 477.6 | 469.3 | 467.8 | 13.3 | 6.5 | 7.5 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12434 | 1 | 44.5 | 112309.4 | 19311 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:21 | Normal | 470.7 | 476 | 465.4 | 13.1 | 6.3 | 7.3 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 12117 | 1 | 44.7 | 112310.5 | 19311 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:26 | Normal | 469.6 | 474.1 | 460 | 13.2 | 6.4 | 7.4 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 12126 | 1 | 45.2 | 112311.4 | 19311 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:31 | Normal | 472.9 | 472.5 | 458.7 | 12.5 | 6 | 7.1 | 134.1 | 134.1 | 134 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11521 | 1 | 45.5 | 112312.4 | 19311 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:36 | Normal | 469.7 | 479.6 | 458.8 | 12.2 | 5.8 | 7 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 11249 | 1 | 45.5 | 112313.4 | 19311 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:41 | Normal | 471.5 | 467.8 | 463 | 12.6 | 6.1 | 7.1 | 134 | 133.9 | 133.8 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 11627 | 1 | 45.6 | 112314.3 | 19311 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:46 | Normal | 470.3 | 474.6 | 457.9 | 13.3 | 6.3 | 7.6 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.98 | 60.05 | 12211 | 1 | 46 | 112315.3 | 19311 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:51 | Normal | 470.4 | 476.8 | 461.1 | 13.4 | 6.4 | 7.7 | 134.1 | 134 | 133.9 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12341 | 1 | 45.9 | 112316.1 | 19311 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 14:56 | Normal | 465.5 | 477.1 | 459.3 | 12.7 | 6 | 7.3 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11656 | 1 | 45.9 | 112317.1 | 19312 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:01 | Normal | 479.9 | 471.5 | 406.3 | 5.5 | 2.3 | 3.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 4882 | 1 | 45.6 | 112317.8 | 19312 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:06 | Normal | 478.6 | 481.9 | 468.3 | 10.9 | 5.2 | 6.4 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 10253 | 1 | 44.9 | 112318.6 | 19312 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:11 | Normal | 478.2 | 480.8 | 466.3 | 9 | 4.3 | 5.3 | 134.4 | 134.1 | 134.1 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8407 | 1 | 44.6 | 112319.3 | 19312 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:16 | Normal | 487.3 | 483.6 | 472 | 7.4 | 3.6 | 4.4 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7046 | 1 | 44.1 | 112320 | 19312 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:21 | Normal | 480.6 | 480.2 | 479 | 7.4 | 3.5 | 4.3 | 133.5 | 133.3 | 133 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6928 | 1 | 43.6 | 112320.5 | 19312 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:26 | Normal | 483.5 | 481.6 | 476.7 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 133.8 | 133.2 | 133.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7227 | 1 | 43.4 | 112321.1 | 19312 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:31 | Normal | 485.8 | 491.9 | 478.5 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6369 | 1 | 43.4 | 112321.6 | 19312 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:36 | Normal | 488.8 | 495 | 487 | 6.5 | 3 | 3.6 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6073 | 1 | 43.4 | 112322.1 | 19312 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:41 | Normal | 493.4 | 493.7 | 485.2 | 7.5 | 3.5 | 4.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 7101 | 1 | 43.1 | 112322.7 | 19312 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:46 | Normal | 498.6 | 500.9 | 492.8 | 7.4 | 3.5 | 4.3 | 134.1 | 133.9 | 133.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7180 | 1 | 42.4 | 112323.3 | 19312 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:51 | Normal | 497.3 | 506.8 | 492.3 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7446 | 1 | 41.9 | 112323.9 | 19312 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 15:56 | Normal | 500.6 | 502 | 497.4 | 6.9 | 3.3 | 4 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6739 | 1 | 41.5 | 112324.5 | 19313 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:01 | Normal | 499.1 | 503 | 495.1 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5681 | 1 | 41.3 | 112325 | 19313 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:06 | Normal | 505.1 | 512.3 | 495.5 | 5 | 2.3 | 2.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 4679 | 1 | 40.9 | 112325.5 | 19313 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:11 | Normal | 506.6 | 510.3 | 501.5 | 4 | 1.8 | 2.1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3659 | 1 | 40.3 | 112325.8 | 19313 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:16 | Normal | 505.1 | 510.3 | 503.6 | 3.8 | 1.7 | 2 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 3379 | 1 | 39.7 | 112326.1 | 19313 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:21 | Normal | 501.8 | 506.1 | 504.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60 | 60.06 | 60 | 3094 | 1 | 39.2 | 112326.4 | 19313 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:26 | Normal | 512.8 | 504.6 | 508.4 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.4 | 131.9 | 131.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 2960 | 1 | 38.6 | 112326.6 | 19313 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:31 | Normal | 506.8 | 511.1 | 512.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2828 | 1 | 38.1 | 112326.8 | 19313 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:36 | Normal | 502.5 | 504.5 | 511.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.7 | 131.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 2577 | 1 | 37.7 | 112327.1 | 19313 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:41 | Normal | 501.8 | 502.5 | 509.3 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 2263 | 1 | 37.4 | 112327.3 | 19313 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:46 | Normal | 494.8 | 503.5 | 506.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2039 | 1 | 37 | 112327.4 | 19313 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:51 | Normal | 509.8 | 499.8 | 507.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60 | 59.95 | 1838 | 1 | 36.5 | 112327.6 | 19313 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 16:56 | Normal | 498.8 | 508.7 | 507.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1680 | 1 | 36 | 112327.8 | 19314 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:01 | Normal | 499.5 | 497.1 | 502.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1513 | 1 | 35.4 | 112327.9 | 19314 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:06 | Normal | 504.1 | 436.8 | 502.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1313 | 1 | 37.9 | 112328 | 19314 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:11 | Normal | 508.4 | 475.3 | 497.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.5 | 132.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 1199 | 1 | 39.7 | 112328.1 | 19314 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:16 | Normal | 498.7 | 439.4 | 499.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.5 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1067 | 1 | 40.7 | 112328.2 | 19314 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:21 | Normal | 511.2 | 485.8 | 484.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 962 | 1 | 41.2 | 112328.3 | 19314 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:26 | Normal | 491.8 | 433.5 | 448.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.6 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 841 | 1 | 41.4 | 112328.4 | 19314 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:31 | Normal | 497.8 | 423.5 | 466.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 744 | 1 | 41.4 | 112328.4 | 19314 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:36 | Normal | 505.8 | 335.4 | 455.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 591 | 1 | 41.3 | 112328.5 | 19314 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:41 | Normal | 492.6 | 204.4 | 438.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 436 | 1 | 41.1 | 112328.5 | 19314 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:46 | Normal | 477.1 | 200 | 422.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 326 | 1 | 40.9 | 112328.6 | 19314 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:51 | Normal | 470.8 | 206.6 | 386.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 235 | 1 | 40.8 | 112328.6 | 19314 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 17:56 | Normal | 460.8 | 200 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 163 | 1 | 40.6 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:01 | Normal | 451.2 | 200 | 448.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 106 | 1 | 40.4 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:06 | Normal | 431.8 | 197 | 401.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 47 | 1 | 40.2 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:11 | Normal | 450.8 | 351.3 | 453.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 40 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:16 | Normal | 365.6 | 393.9 | 404.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 39.9 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:21 | Normal | 434.1 | 433.8 | 456.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:26 | Normal | 433 | 387.1 | 440.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 39.5 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:31 | Normal | 406 | 364.8 | 381.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 39.2 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:36 | Normal | 327.8 | 290.6 | 313 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 130.9 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 39 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-01-28 18:41 | Normal | 186.8 | 199.6 | 200.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 38.7 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0