## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-29 05:17 | Wait | 455 | 454.9 | 454.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.9 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:18 | Normal | 335.3 | 318.7 | 349.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 18.8 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:19 | Wait | 444.6 | 444.6 | 444.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 17.4 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:19 | Wait | 448.9 | 448.8 | 448.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 17.5 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:19 | Wait | 456.5 | 456.4 | 456.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:19 | Wait | 460 | 459.8 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 18.2 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:20 | Normal | 332.4 | 284.4 | 302.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 20.1 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:21 | Normal | 343.3 | 287.6 | 312.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 20.5 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:22 | Normal | 310.3 | 277.6 | 313.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 2 | 1 | 20.9 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:24 | Normal | 305.3 | 258.2 | 309.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3 | 1 | 21.3 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:25 | Normal | 417.1 | 296.2 | 333.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 21.7 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:26 | Normal | 479 | 308.3 | 381.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 22 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:27 | Normal | 464.9 | 412.8 | 408.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21 | 1 | 22.4 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:28 | Normal | 467.8 | 356.9 | 394 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 29 | 1 | 22.7 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:29 | Normal | 472.1 | 320.7 | 399.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 41 | 1 | 23 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:30 | Normal | 470 | 319.6 | 454.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.01 | 58 | 1 | 23.3 | 112328.6 | 19315 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:31 | Normal | 461.8 | 278.6 | 444.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 69 | 1 | 23.6 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:32 | Normal | 460.8 | 246.2 | 393.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 77 | 1 | 23.8 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:33 | Normal | 464.8 | 209.7 | 422.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 90 | 1 | 24 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:34 | Normal | 475.6 | 200 | 510.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 80 | 1 | 24.3 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:35 | Normal | 468.5 | 199.9 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 109 | 1 | 24.5 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:36 | Normal | 478.6 | 200 | 459 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 120 | 1 | 24.7 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:37 | Normal | 485.6 | 200.5 | 423.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 130 | 1 | 24.9 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:38 | Normal | 486.6 | 199.2 | 440 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 147 | 1 | 25.1 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:39 | Normal | 472.9 | 200 | 442.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 166 | 1 | 25.3 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:40 | Normal | 496 | 200 | 465.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 184 | 1 | 25.4 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:41 | Normal | 490.5 | 200 | 453.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60 | 209 | 1 | 25.6 | 112328.6 | 19316 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:42 | Normal | 487.7 | 200 | 419.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 234 | 1 | 25.8 | 112328.7 | 19316 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:43 | Normal | 500.5 | 199.1 | 511.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60 | 59.97 | 257 | 1 | 25.9 | 112328.7 | 19316 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:44 | Normal | 487.5 | 200 | 486 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 306 | 1 | 26.1 | 112328.7 | 19316 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:45 | Normal | 485.6 | 219.3 | 438.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 342 | 1 | 26.3 | 112328.7 | 19316 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:46 | Normal | 512.7 | 304 | 433.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.94 | 59.86 | 412 | 1 | 26.4 | 112328.7 | 19316 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:47 | Normal | 520.6 | 270 | 451.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 458 | 1 | 26.6 | 112328.7 | 19316 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:48 | Normal | 524.5 | 328 | 459.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 526 | 1 | 26.7 | 112328.7 | 19316 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:49 | Normal | 535.5 | 426 | 477.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 601 | 1 | 26.9 | 112328.7 | 19316 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:50 | Normal | 530.6 | 431 | 458.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.07 | 60.13 | 648 | 1 | 27.1 | 112328.7 | 19316 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:51 | Normal | 530.8 | 402.8 | 464.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 687 | 1 | 27.2 | 112328.7 | 19316 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:52 | Normal | 529.8 | 402.1 | 492.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 732 | 1 | 27.3 | 112328.7 | 19316 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:53 | Normal | 529.6 | 421 | 477.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 59.89 | 60.03 | 787 | 1 | 27.5 | 112328.7 | 19316 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:54 | Normal | 530.5 | 472 | 473.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.78 | 847 | 1 | 27.6 | 112328.8 | 19316 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:55 | Normal | 539.5 | 483.8 | 491 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.1 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60 | 60.02 | 879 | 1 | 27.8 | 112328.8 | 19316 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:56 | Normal | 514.5 | 469.1 | 491.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 896 | 1 | 27.9 | 112328.8 | 19316 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:57 | Normal | 519.5 | 471 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.01 | 60.11 | 918 | 1 | 28.1 | 112328.8 | 19316 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:58 | Normal | 522.2 | 463 | 466 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 940 | 1 | 28.2 | 112328.8 | 19316 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 05:59 | Normal | 525.2 | 480 | 482.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.4 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 991 | 1 | 28.3 | 112328.8 | 19316 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:00 | Normal | 527.4 | 499.6 | 492.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134.3 | 133.7 | 133.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 1039 | 1 | 28.5 | 112328.9 | 19316 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:01 | Normal | 537.1 | 503 | 500.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.3 | 133.8 | 133.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 1075 | 1 | 28.6 | 112328.9 | 19316 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:02 | Normal | 536.5 | 478 | 505.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.89 | 59.93 | 59.87 | 1108 | 1 | 28.7 | 112328.9 | 19316 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:03 | Normal | 540.5 | 479.6 | 515.2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 134.2 | 133.7 | 133.8 | 3 | 3.1 | 3 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 1144 | 1 | 28.9 | 112328.9 | 19316 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:04 | Normal | 539.6 | 493 | 519.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 59.9 | 60.09 | 1152 | 1 | 29 | 112328.9 | 19316 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:05 | Normal | 537.5 | 500 | 500.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 133.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 1188 | 1 | 29.1 | 112328.9 | 19316 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:07 | Normal | 534.5 | 514.1 | 498.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1249 | 1 | 29.3 | 112329 | 19316 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:08 | Normal | 538.3 | 502.1 | 500.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.6 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 1270 | 1 | 29.4 | 112329 | 19316 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:09 | Normal | 533.5 | 502 | 504.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.7 | 133.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 1310 | 1 | 29.5 | 112329 | 19316 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:10 | Normal | 541.5 | 498 | 519.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1342 | 1 | 29.6 | 112329 | 19316 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:11 | Normal | 546.1 | 524 | 522.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.83 | 59.91 | 1395 | 1 | 29.8 | 112329.1 | 19316 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:12 | Normal | 538.4 | 522.8 | 525.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 1413 | 1 | 29.9 | 112329.1 | 19316 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:13 | Normal | 543.5 | 530.1 | 527.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.9 | 59.87 | 60.05 | 1436 | 1 | 30 | 112329.1 | 19316 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:14 | Normal | 544.3 | 513.1 | 510.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.82 | 59.81 | 59.94 | 1492 | 1 | 29.8 | 112329.1 | 19316 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:15 | Normal | 558.3 | 537.5 | 526.3 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.84 | 59.88 | 59.86 | 1556 | 1 | 30 | 112329.2 | 19316 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:16 | Normal | 552.2 | 541.3 | 530.2 | 2 | 0.9 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.86 | 59.85 | 59.86 | 1616 | 1 | 30.2 | 112329.2 | 19316 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:17 | Normal | 546.3 | 555 | 509.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 134.4 | 134 | 134.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1691 | 1 | 30.3 | 112329.2 | 19316 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:18 | Normal | 554.3 | 567.4 | 513.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 134.4 | 134.1 | 134.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1776 | 1 | 30.3 | 112329.2 | 19316 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:19 | Normal | 557.7 | 570.1 | 516.8 | 2.2 | 1 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1834 | 1 | 26.7 | 112329.3 | 19316 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:20 | Normal | 524.5 | 553.8 | 511.7 | 2.5 | 1 | 1 | 134.2 | 134 | 133.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.89 | 59.93 | 59.97 | 1989 | 1 | 25.6 | 112329.3 | 19316 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:21 | Normal | 551.3 | 561.5 | 520.1 | 2.5 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2051 | 1 | 25.3 | 112329.3 | 19316 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:22 | Normal | 539.6 | 563.8 | 526.2 | 2.6 | 1 | 1 | 134.3 | 133.8 | 134 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 2111 | 1 | 25.2 | 112329.4 | 19316 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:23 | Normal | 548.5 | 562.1 | 541.7 | 2.8 | 1.1 | 1 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2253 | 1 | 25.2 | 112329.4 | 19316 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:24 | Normal | 553.9 | 572.6 | 530.1 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2501 | 1 | 25.2 | 112329.5 | 19316 | 0.7 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:25 | Normal | 530.2 | 551.8 | 541.1 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 134.4 | 134 | 134.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.92 | 60.09 | 60.03 | 2652 | 1 | 25.3 | 112329.5 | 19316 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:26 | Normal | 532.9 | 553 | 538.6 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 134.4 | 133.9 | 134.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.14 | 2317 | 1 | 25.5 | 112329.5 | 19316 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:27 | Normal | 524.3 | 532.2 | 534 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.5 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 2194 | 1 | 25.6 | 112329.6 | 19316 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:28 | Normal | 521.9 | 534.5 | 530.9 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 133.7 | 134 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60.01 | 60.13 | 2166 | 1 | 25.7 | 112329.6 | 19316 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:29 | Normal | 525 | 529 | 500.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 134.2 | 133.8 | 134 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2198 | 1 | 25.8 | 112329.7 | 19316 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:30 | Normal | 516 | 531.4 | 504.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 134.4 | 134 | 133.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 2243 | 1 | 25.9 | 112329.7 | 19316 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:31 | Normal | 532.3 | 555.7 | 519.2 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 134.6 | 134.1 | 134.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.09 | 59.94 | 59.97 | 2662 | 1 | 26 | 112329.7 | 19317 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:32 | Normal | 529 | 574.4 | 539.6 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 3194 | 1 | 26.2 | 112329.8 | 19317 | 0.9 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:33 | Normal | 530.4 | 572 | 535.7 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.97 | 60.09 | 59.98 | 3183 | 1 | 26.4 | 112329.8 | 19317 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:34 | Normal | 525.5 | 564.6 | 519.7 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.05 | 60.21 | 59.81 | 2966 | 1 | 26.6 | 112329.9 | 19317 | 0.9 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:35 | Normal | 527.3 | 556.7 | 501.7 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 133.3 | 132.8 | 133 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3390 | 1 | 26.7 | 112330 | 19317 | 0.9 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:36 | Normal | 526.3 | 549.8 | 495.6 | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 133.2 | 132.8 | 133 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.93 | 59.89 | 59.84 | 3476 | 1 | 26.9 | 112330 | 19317 | 0.9 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:37 | Normal | 525.6 | 552.8 | 488.1 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 59.86 | 60.01 | 3404 | 1 | 27.1 | 112330.1 | 19317 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:38 | Normal | 520.9 | 480.6 | 508.9 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 10 | 10.1 | 10 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 3958 | 1 | 27.3 | 112330.1 | 19317 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:40 | Normal | 519.8 | 480.3 | 513.1 | 4.3 | 2.6 | 1.6 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 3922 | 1 | 27.4 | 112330.2 | 19317 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:41 | Normal | 524.2 | 475.3 | 500.5 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.93 | 59.83 | 2927 | 1 | 27.5 | 112330.3 | 19317 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:42 | Normal | 523.3 | 498.1 | 520 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 3696 | 1 | 27.6 | 112330.3 | 19317 | 1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:43 | Normal | 527.1 | 495 | 515.1 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 59.9 | 59.97 | 59.91 | 3856 | 1 | 27.7 | 112330.4 | 19317 | 1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:44 | Normal | 523.1 | 487.1 | 507.7 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 3061 | 1 | 27.8 | 112330.4 | 19317 | 1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:45 | Normal | 515.1 | 486.1 | 498.3 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2852 | 1 | 27.9 | 112330.5 | 19317 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:46 | Normal | 518.1 | 502 | 501.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 6.9 | 7 | 7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2726 | 1 | 28 | 112330.5 | 19317 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:47 | Normal | 520.9 | 495.3 | 524.7 | 4.9 | 3.1 | 1.9 | 133.4 | 133 | 132.9 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 4594 | 1 | 28.1 | 112330.6 | 19317 | 1.1 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:48 | Normal | 523.8 | 493.6 | 514.7 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 3421 | 1 | 28.2 | 112330.7 | 19317 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:49 | Normal | 513.2 | 500.3 | 497.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2755 | 1 | 28.3 | 112330.7 | 19317 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:50 | Normal | 520.6 | 516.2 | 491.9 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2870 | 1 | 28.4 | 112330.8 | 19317 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:51 | Normal | 511.4 | 513.6 | 502.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 2809 | 1 | 28.5 | 112330.8 | 19317 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:52 | Normal | 521.4 | 500.1 | 541 | 3.8 | 2 | 1.5 | 133 | 132.5 | 132.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.79 | 59.96 | 59.96 | 3324 | 1 | 28.6 | 112330.9 | 19317 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:53 | Normal | 516.9 | 526.3 | 510.4 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3205 | 1 | 28.7 | 112330.9 | 19317 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:54 | Normal | 523.1 | 498.6 | 509.3 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 133 | 132.5 | 132.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3289 | 1 | 28.8 | 112331 | 19317 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:55 | Normal | 521.3 | 515.8 | 502.4 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 59.93 | 3203 | 1 | 28.9 | 112331 | 19317 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:56 | Normal | 513.1 | 515.4 | 502.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3003 | 1 | 29 | 112331.1 | 19317 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:57 | Normal | 517 | 519.2 | 505.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.91 | 59.98 | 59.99 | 2984 | 1 | 29.1 | 112331.1 | 19317 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:58 | Normal | 510.8 | 515.5 | 502 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 132 | 131.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2941 | 1 | 29.2 | 112331.2 | 19317 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 06:59 | Normal | 511.8 | 516 | 526 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 3307 | 1 | 29.3 | 112331.2 | 19317 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 07:00 | Normal | 514 | 517.6 | 519.4 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.95 | 60 | 59.99 | 3808 | 1 | 29.4 | 112331.3 | 19317 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 07:01 | Normal | 516.3 | 519.3 | 495 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 131.7 | 131.5 | 131.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 3186 | 1 | 29.5 | 112331.4 | 19317 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 07:02 | Normal | 516.9 | 512.8 | 511 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 131.7 | 131.6 | 131.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.95 | 59.92 | 59.99 | 3383 | 1 | 29.6 | 112331.4 | 19317 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 07:03 | Normal | 525.3 | 513 | 499.6 | 4 | 2 | 1.9 | 131.7 | 131.7 | 131.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 3553 | 1 | 29.7 | 112331.5 | 19317 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 07:04 | Normal | 518 | 515.9 | 521.3 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 131.6 | 131.6 | 131.3 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 3842 | 1 | 29.8 | 112331.5 | 19317 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 07:09 | Normal | 519.4 | 507.9 | 514.3 | 4 | 2 | 1.8 | 131.3 | 131.4 | 131.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 3593 | 1 | 30.4 | 112331.8 | 19317 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:14 | Normal | 511.1 | 505.1 | 486.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 130.8 | 131 | 130.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2901 | 1 | 31 | 112332.1 | 19317 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:19 | Normal | 509.8 | 512.3 | 513.8 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 130.5 | 130.6 | 130.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 3147 | 1 | 31.3 | 112332.3 | 19317 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:24 | Normal | 506.8 | 504.8 | 514.4 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 130.3 | 130.5 | 130.1 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 2902 | 1 | 31.5 | 112332.6 | 19317 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:29 | Normal | 512.6 | 492.5 | 498.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2306 | 1 | 31.6 | 112332.8 | 19317 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:34 | Normal | 509.4 | 507.8 | 512.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 2366 | 1 | 31.8 | 112333 | 19318 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:39 | Normal | 516.2 | 511.7 | 519.3 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 4140 | 1 | 32 | 112333.3 | 19318 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:44 | Normal | 512.7 | 512.1 | 516.4 | 4 | 2 | 1.8 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 3578 | 1 | 32.8 | 112333.6 | 19318 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:49 | Normal | 512.6 | 505.2 | 518.1 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 133.3 | 133.5 | 133.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3055 | 1 | 33 | 112333.9 | 19318 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:54 | Normal | 519.1 | 526.8 | 491.7 | 6.4 | 3.1 | 3 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 6012 | 1 | 33.2 | 112334.3 | 19318 | 2.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 07:59 | Normal | 509.1 | 516.4 | 518 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.11 | 60.09 | 3128 | 1 | 33.8 | 112334.6 | 19318 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:04 | Normal | 507.3 | 509.5 | 515.1 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.9 | 133.8 | 133.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 3611 | 1 | 34 | 112334.9 | 19318 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:09 | Normal | 511.4 | 505.8 | 509 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.4 | 133.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2984 | 1 | 34.2 | 112335.2 | 19318 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:14 | Normal | 518.1 | 506.6 | 516.4 | 4.1 | 2 | 2 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.94 | 59.93 | 59.89 | 3678 | 1 | 34.3 | 112335.5 | 19318 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:19 | Normal | 516.8 | 511.1 | 515.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.9 | 59.96 | 4086 | 1 | 34.5 | 112335.8 | 19318 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:24 | Normal | 513 | 511.9 | 516.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 4409 | 1 | 34.8 | 112336.2 | 19318 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:29 | Normal | 516.5 | 505.5 | 512.2 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 134.1 | 133.5 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.94 | 60 | 4149 | 1 | 35.1 | 112336.6 | 19318 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:34 | Normal | 510.8 | 507.6 | 519 | 6.3 | 3 | 3 | 134.6 | 134.4 | 134.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60 | 60.02 | 5908 | 1 | 35.6 | 112337 | 19319 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:39 | Normal | 512.5 | 509 | 511.3 | 7 | 3.4 | 3.3 | 134.9 | 134.5 | 134.5 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 6569 | 1 | 36.3 | 112337.5 | 19319 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:44 | Normal | 503.8 | 502.6 | 506.1 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6406 | 1 | 37.1 | 112338.1 | 19319 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:49 | Normal | 504.2 | 499 | 503.9 | 6.3 | 3.1 | 3 | 134.5 | 134.5 | 134.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5827 | 1 | 37.8 | 112338.6 | 19319 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:54 | Normal | 502.5 | 495.9 | 502.3 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 133.7 | 133.7 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4892 | 1 | 38.1 | 112339 | 19319 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 08:59 | Normal | 504.1 | 501.1 | 503 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.1 | 133.8 | 133.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 60 | 59.94 | 4533 | 1 | 38.1 | 112339.4 | 19319 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:04 | Normal | 504.5 | 500.4 | 504.3 | 6.3 | 3 | 3 | 134.7 | 134.3 | 134.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 60 | 60 | 5827 | 1 | 38.2 | 112339.9 | 19319 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:09 | Normal | 500.2 | 499.8 | 501.6 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5267 | 1 | 38.6 | 112340.3 | 19319 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:14 | Normal | 504.1 | 498.3 | 503.8 | 6.3 | 3.1 | 3 | 134.8 | 134.8 | 134.6 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5853 | 1 | 39 | 112340.8 | 19319 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:19 | Normal | 505 | 499 | 504.7 | 6.3 | 3.1 | 3 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5823 | 1 | 39.5 | 112341.3 | 19319 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:24 | Normal | 501 | 496.1 | 500.8 | 6.3 | 3 | 3 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 5768 | 1 | 40 | 112341.8 | 19319 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:29 | Normal | 503.6 | 496.7 | 499.8 | 7.6 | 3.8 | 3.6 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 7141 | 1 | 40.6 | 112342.3 | 19319 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:34 | Normal | 506.5 | 506.1 | 493.3 | 12.6 | 6.2 | 6.3 | 136.7 | 136.5 | 136.4 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 59.94 | 60 | 12249 | 1 | 41.6 | 112343 | 19320 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:39 | Normal | 502 | 501.7 | 496.7 | 10 | 4.9 | 4.8 | 136 | 136.1 | 135.8 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 9412 | 1 | 41.8 | 112343.6 | 19320 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:44 | Normal | 499.8 | 492.5 | 499.5 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 135.7 | 135.6 | 135.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 6916 | 1 | 42 | 112344.2 | 19320 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:49 | Normal | 494 | 487.7 | 487.8 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8037 | 1 | 42.1 | 112344.9 | 19320 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:54 | Normal | 513.9 | 523.6 | 528.9 | 16.2 | 7.3 | 6.2 | 137.4 | 137.7 | 137.2 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14843 | 1 | 43 | 112346.1 | 19320 | 7.7 | 8.6 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 09:59 | Normal | 479.3 | 473.1 | 475.3 | 10.4 | 5.1 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 135.9 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 60 | 60 | 9427 | 1 | 43.7 | 112347 | 19320 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:04 | Normal | 480.9 | 481.1 | 485.8 | 9.9 | 4.8 | 4.7 | 135.6 | 135.6 | 135.2 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 8887 | 1 | 43.3 | 112347.7 | 19320 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:09 | Normal | 476.2 | 484.3 | 484.3 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6236 | 1 | 43.5 | 112348.4 | 19320 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:14 | Normal | 485.3 | 483 | 479.3 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 134.4 | 134.2 | 134 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4628 | 1 | 43.2 | 112348.8 | 19320 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:19 | Normal | 491.8 | 496.1 | 484 | 6.8 | 3.2 | 3.4 | 134.8 | 134.7 | 134.4 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6205 | 1 | 42.5 | 112349.3 | 19320 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:24 | Normal | 495.2 | 489.9 | 487.2 | 7.7 | 3.7 | 3.9 | 135.1 | 135.1 | 134.8 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7188 | 1 | 42.4 | 112349.8 | 19320 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:29 | Normal | 493.3 | 497.3 | 489.6 | 8.1 | 3.8 | 4 | 135.3 | 135.1 | 134.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 7450 | 1 | 42.8 | 112350.4 | 19320 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:34 | Normal | 496.6 | 493 | 496.2 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 135.3 | 135.4 | 135 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 7955 | 1 | 42.8 | 112351 | 19321 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:39 | Normal | 493.6 | 495.6 | 489 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 135.7 | 135.6 | 135.4 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.93 | 59.9 | 59.95 | 9067 | 1 | 42.6 | 112351.8 | 19321 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:44 | Normal | 493.1 | 488 | 490 | 8.5 | 4.2 | 4.1 | 135.3 | 135.2 | 134.9 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 7891 | 1 | 43.2 | 112352.5 | 19321 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:49 | Normal | 491.5 | 487.5 | 485.5 | 9.3 | 4.6 | 4.5 | 135.7 | 135.6 | 135.4 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 60 | 59.95 | 8593 | 1 | 43.4 | 112353.1 | 19321 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:54 | Normal | 489.2 | 485 | 483.1 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 134.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5905 | 1 | 43.6 | 112353.8 | 19321 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 10:59 | Normal | 499.3 | 499.1 | 490.3 | 7.1 | 3.4 | 3.5 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6610 | 1 | 43.6 | 112354.3 | 19321 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:04 | Normal | 492.1 | 491.9 | 489.1 | 7.9 | 3.8 | 3.8 | 135.4 | 135.5 | 135.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7249 | 1 | 43.7 | 112354.9 | 19321 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:09 | Normal | 494.6 | 487.4 | 488 | 8.2 | 4 | 4 | 135.7 | 135.7 | 135.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 7564 | 1 | 43.3 | 112355.5 | 19321 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:14 | Normal | 492.5 | 488.3 | 486.6 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 135.6 | 135.7 | 135.4 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7094 | 1 | 43.5 | 112356.1 | 19321 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:19 | Normal | 493.2 | 495.5 | 487.6 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 135.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 8543 | 1 | 43.7 | 112356.7 | 19321 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:24 | Normal | 494.6 | 495.9 | 488.8 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 136.3 | 136.1 | 136 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8141 | 1 | 43.8 | 112357.4 | 19321 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:29 | Normal | 529.5 | 518.8 | 519.9 | 14.3 | 8 | 7.3 | 138.1 | 138.5 | 138.3 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14852 | 1 | 43.6 | 112358.2 | 19321 | 6.6 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:34 | Normal | 468.8 | 467.8 | 486.5 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 136.5 | 136.5 | 136.2 | 17.8 | 18 | 18 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 7274 | 1 | 44 | 112359.1 | 19322 | 3.6 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:39 | Normal | 478.8 | 476.6 | 476.9 | 7.2 | 3.5 | 3.4 | 135.9 | 135.7 | 135.4 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6436 | 1 | 44.1 | 112359.8 | 19322 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:44 | Normal | 490.3 | 491.4 | 482.6 | 6.7 | 3.1 | 3.2 | 136 | 135.6 | 135.3 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6035 | 1 | 43.6 | 112360.3 | 19322 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:49 | Normal | 494.3 | 482.6 | 491.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.8 | 135.6 | 135.4 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 5449 | 1 | 43.3 | 112360.8 | 19322 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:54 | Normal | 494.3 | 488.1 | 492.5 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 135.8 | 135.4 | 135.2 | 14.8 | 15 | 15 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6064 | 1 | 43.4 | 112361.3 | 19322 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 11:59 | Normal | 490.1 | 496.2 | 489.4 | 9.2 | 4.3 | 4.5 | 136.4 | 136.4 | 136.1 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 8396 | 1 | 43.5 | 112361.9 | 19322 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:04 | Normal | 493.4 | 487 | 485.1 | 10.1 | 5 | 5.1 | 136.8 | 136.4 | 136.5 | 22.9 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9458 | 1 | 43.8 | 112362.7 | 19322 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:09 | Wait | 576.3 | 574.6 | 572.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 112363.5 | 19322 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:14 | Normal | 477.8 | 482.3 | 477.1 | 8.1 | 3.8 | 4 | 135.5 | 135.2 | 135 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 7261 | 1 | 43.8 | 112363.8 | 19322 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:19 | Normal | 486.3 | 488.6 | 492.3 | 7 | 3.3 | 3.4 | 135.4 | 135.1 | 135.1 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 6333 | 1 | 43.1 | 112364.3 | 19322 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:24 | Normal | 492.5 | 489.5 | 485.3 | 9.1 | 4.5 | 4.6 | 135.6 | 135.5 | 135.2 | 20.8 | 21 | 21 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8463 | 1 | 43.2 | 112364.9 | 19322 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:29 | Normal | 489.6 | 487.6 | 486.3 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.9 | 59.96 | 8827 | 1 | 43.5 | 112365.5 | 19322 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:34 | Normal | 489.2 | 485.1 | 480.7 | 13.8 | 6.8 | 7 | 137.7 | 137.6 | 137.4 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60 | 59.99 | 60.03 | 12876 | 1 | 43.7 | 112366.5 | 19323 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:39 | Normal | 485.3 | 482.6 | 471.1 | 10.3 | 4.9 | 5.4 | 136.5 | 136.2 | 136.2 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 9418 | 1 | 44 | 112367.5 | 19323 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:44 | Normal | 506.9 | 515.5 | 495.3 | 15.3 | 6.9 | 8.3 | 138.2 | 138.3 | 138.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.98 | 60 | 60.01 | 14844 | 1 | 44.1 | 112368.5 | 19323 | 7.2 | 8.2 | 6.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:49 | Normal | 450.3 | 451.1 | 440.6 | 16.9 | 8.3 | 8.7 | 138.1 | 138 | 137.9 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 14656 | 1 | 45 | 112369.8 | 19323 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:54 | Normal | 473.8 | 474.6 | 470 | 16.3 | 8.1 | 8.3 | 137.7 | 137.9 | 137.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 14971 | 1 | 45.5 | 112370.2 | 19323 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 12:59 | Normal | 471.2 | 460.1 | 460.8 | 5.8 | 3.5 | 2.8 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 5002 | 1 | 45.7 | 112371.4 | 19323 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:04 | Normal | 459.3 | 458 | 450.6 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 137.6 | 137.8 | 137.3 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 14665 | 1 | 46.1 | 112372.6 | 19323 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:09 | Normal | 449.5 | 447.3 | 434.9 | 16.8 | 8.3 | 9 | 137.2 | 137.1 | 136.9 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 14673 | 1 | 46.7 | 112373.8 | 19323 | 7.9 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:14 | Normal | 467.4 | 474 | 457.6 | 16 | 7.8 | 8.6 | 137.5 | 137.4 | 137 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14624 | 1 | 46.5 | 112374.6 | 19323 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:19 | Normal | 468.1 | 472.3 | 463.6 | 15.1 | 7.3 | 8 | 137.2 | 137.2 | 136.8 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13764 | 1 | 46.2 | 112375.7 | 19323 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:24 | Normal | 463.8 | 471.7 | 450.8 | 15.8 | 7.7 | 8.6 | 137 | 137 | 136.6 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 14336 | 1 | 46.6 | 112376.9 | 19323 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:29 | Normal | 467 | 466.4 | 459.2 | 16 | 7.9 | 8.6 | 137.3 | 136.8 | 136.7 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 14558 | 1 | 47 | 112378 | 19323 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:34 | Normal | 462 | 469.3 | 457.5 | 15.6 | 7.6 | 8.3 | 136.5 | 136.1 | 135.9 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14107 | 1 | 47.1 | 112379.2 | 19323 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:39 | Normal | 463.6 | 463.1 | 452.8 | 15.6 | 7.7 | 8.5 | 136.7 | 136.6 | 136.2 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 14123 | 1 | 47.4 | 112380.3 | 19324 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:44 | Normal | 462.5 | 475.8 | 468.4 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 3462 | 1 | 47 | 112381 | 19324 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:49 | Normal | 478.6 | 472.9 | 465.1 | 15.3 | 7.4 | 8.6 | 136.1 | 136.1 | 135.6 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14490 | 1 | 46.1 | 112381.7 | 19324 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:54 | Normal | 469.8 | 457.9 | 464.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 131.8 | 131.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 1688 | 1 | 44.9 | 112382.1 | 19324 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 13:59 | Normal | 488.7 | 488.2 | 472.6 | 15.1 | 7.4 | 8.4 | 136.2 | 136 | 135.7 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 14436 | 1 | 44.1 | 112382.9 | 19324 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:04 | Normal | 479 | 478.5 | 469.9 | 15.2 | 7.5 | 8.3 | 136.5 | 136.3 | 135.9 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 14291 | 1 | 44.4 | 112384 | 19324 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:09 | Normal | 475.4 | 479.9 | 467.3 | 14.9 | 7.2 | 8.1 | 136.6 | 136.2 | 136.1 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 13832 | 1 | 45 | 112385 | 19324 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:14 | Normal | 472.6 | 472.3 | 460.9 | 13.3 | 6.5 | 7.5 | 136.2 | 135.9 | 135.6 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 12275 | 1 | 45.5 | 112386.1 | 19324 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:19 | Normal | 472.5 | 475.2 | 467.8 | 12.7 | 6.3 | 7.3 | 136.2 | 135.8 | 135.5 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12009 | 1 | 45.4 | 112387.1 | 19324 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:24 | Normal | 477.7 | 476.5 | 462.3 | 12 | 5.8 | 7 | 135.8 | 135.4 | 135.2 | 27.7 | 28 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11294 | 1 | 45.2 | 112388.1 | 19324 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:29 | Normal | 469.6 | 470.3 | 459.6 | 11.8 | 5.7 | 6.8 | 135.7 | 135.6 | 135.4 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 10906 | 1 | 45 | 112389 | 19324 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:34 | Normal | 472 | 481.8 | 462.2 | 11.5 | 5.5 | 6.6 | 135.4 | 135.3 | 135.1 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 10605 | 1 | 44.5 | 112389.9 | 19324 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:39 | Normal | 474.9 | 484.6 | 470.8 | 9.5 | 4.5 | 5.4 | 134.8 | 134.9 | 134.5 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 8817 | 1 | 44.3 | 112390.7 | 19325 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:44 | Normal | 482.6 | 476.5 | 472 | 10.9 | 5.3 | 6.5 | 135.2 | 135.2 | 134.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10414 | 1 | 44.1 | 112391.5 | 19325 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:49 | Normal | 479.1 | 481.8 | 466.1 | 10.8 | 5.2 | 6.5 | 135.1 | 135 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10286 | 1 | 43.8 | 112392.3 | 19325 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:54 | Normal | 485.5 | 482.7 | 472.1 | 10.5 | 5.1 | 6.3 | 135 | 135 | 134.6 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 59.99 | 60 | 10066 | 1 | 43.5 | 112393.2 | 19325 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 14:59 | Normal | 487.1 | 484.2 | 471 | 10.7 | 5.4 | 6.6 | 135.2 | 134.8 | 134.9 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10457 | 1 | 43.1 | 112394 | 19325 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:04 | Normal | 482.8 | 479.9 | 469.3 | 10.6 | 5.1 | 6.5 | 135.1 | 134.6 | 134.6 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10226 | 1 | 43.1 | 112394.8 | 19325 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:09 | Normal | 467 | 471 | 460.2 | 10.4 | 5 | 6.2 | 134.5 | 134.3 | 134.1 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 9625 | 1 | 43 | 112395.6 | 19325 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:14 | Normal | 458.7 | 469 | 464.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.86 | 59.86 | 59.89 | 1958 | 1 | 43 | 112396.3 | 19325 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:19 | Normal | 482.3 | 493.2 | 468.6 | 10.1 | 4.8 | 6.3 | 133.9 | 133.3 | 133.5 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 9751 | 1 | 42.7 | 112397.1 | 19325 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:24 | Normal | 486.6 | 488.9 | 465 | 7.3 | 3.5 | 4.4 | 133.3 | 133 | 133 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 6925 | 1 | 43.1 | 112397.8 | 19325 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:29 | Normal | 490 | 495.2 | 489.3 | 10.2 | 4.9 | 6.2 | 134.4 | 134 | 134.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 10041 | 1 | 42.7 | 112398.3 | 19325 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:34 | Normal | 481 | 487.8 | 476.6 | 3.8 | 1.7 | 2 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.03 | 60.06 | 60.09 | 3257 | 1 | 42.9 | 112399 | 19325 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:39 | Normal | 489.7 | 494.7 | 483.5 | 8.6 | 4 | 5.2 | 134.4 | 133.9 | 134.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8297 | 1 | 43 | 112399.5 | 19326 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:44 | Normal | 485.9 | 490.4 | 486 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 133.8 | 133.1 | 133.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5191 | 1 | 43.4 | 112400.2 | 19326 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:49 | Normal | 499.3 | 499.1 | 486.3 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4935 | 1 | 42.8 | 112400.5 | 19326 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:54 | Normal | 500.2 | 502.7 | 488.7 | 8.3 | 4 | 5.3 | 134.6 | 134 | 134.3 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8347 | 1 | 42.4 | 112401.1 | 19326 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 15:59 | Normal | 492.6 | 498.8 | 491.5 | 7.3 | 3.4 | 4.8 | 134.3 | 133.7 | 134 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 7309 | 1 | 42.6 | 112401.7 | 19326 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:04 | Normal | 493.6 | 499.8 | 487.5 | 6 | 2.8 | 4.2 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 6060 | 1 | 42.7 | 112402.3 | 19326 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:09 | Normal | 462 | 450.7 | 460.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 130.9 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 906 | 1 | 42.7 | 112402.6 | 19326 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:14 | Normal | 481.6 | 415.8 | 457.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 706 | 1 | 44.7 | 112402.7 | 19326 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:19 | Normal | 508.8 | 515 | 500.7 | 5.9 | 2.7 | 4.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6158 | 1 | 41.6 | 112402.9 | 19326 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:24 | Normal | 503.8 | 511.2 | 498.6 | 5.2 | 2.4 | 3.8 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5433 | 1 | 40.8 | 112403.4 | 19326 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:29 | Normal | 499.4 | 507.9 | 499.1 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 4669 | 1 | 40.6 | 112403.8 | 19326 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:34 | Normal | 499.6 | 505.9 | 499.4 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4224 | 1 | 40.5 | 112404.2 | 19326 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:39 | Normal | 501.8 | 508 | 497.6 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 3960 | 1 | 40.5 | 112404.5 | 19327 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:44 | Normal | 502.3 | 494 | 499.7 | 3.6 | 1.6 | 3 | 132.5 | 131.9 | 131.9 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3733 | 1 | 40.3 | 112404.9 | 19327 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:49 | Normal | 503.7 | 510 | 502.1 | 2.6 | 1.2 | 2 | 132.3 | 131.7 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2538 | 1 | 40.3 | 112405.2 | 19327 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:54 | Normal | 499.4 | 508.9 | 498.5 | 3.7 | 1.6 | 3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3843 | 1 | 40.3 | 112405.4 | 19327 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 16:59 | Normal | 505.8 | 508.5 | 503.6 | 4.3 | 2 | 3.3 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4415 | 1 | 39.9 | 112405.6 | 19327 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:04 | Normal | 484.8 | 510 | 501.6 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 133.4 | 132.6 | 132.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 3910 | 1 | 39.7 | 112405.9 | 19327 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:09 | Normal | 500.6 | 495.5 | 495.3 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 132.8 | 131.9 | 132.3 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2341 | 1 | 39.5 | 112406.2 | 19327 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:14 | Normal | 500 | 494.4 | 496.2 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2266 | 1 | 38.9 | 112406.4 | 19327 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:19 | Normal | 489.5 | 498.9 | 498.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 1671 | 1 | 38.7 | 112406.6 | 19327 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:24 | Normal | 493.7 | 496.7 | 490.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 131.7 | 132 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1387 | 1 | 39.1 | 112406.7 | 19327 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:29 | Normal | 501.7 | 470.7 | 497.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 131.5 | 132 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1300 | 1 | 41.4 | 112406.8 | 19327 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:34 | Normal | 488.5 | 453.6 | 488.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.3 | 131.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1017 | 1 | 42.9 | 112406.9 | 19327 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:39 | Normal | 490.1 | 426.9 | 453.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.4 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 840 | 1 | 43.6 | 112407 | 19328 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:44 | Normal | 480.7 | 427.6 | 481.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.5 | 132 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 862 | 1 | 44 | 112407.1 | 19328 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:49 | Normal | 483.9 | 366.6 | 439.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.7 | 132 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 764 | 1 | 44.1 | 112407.1 | 19328 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:54 | Normal | 494.3 | 363.5 | 446.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.2 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 607 | 1 | 44 | 112407.2 | 19328 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 17:59 | Normal | 477.1 | 234.8 | 434.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 379 | 1 | 44 | 112407.2 | 19328 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:04 | Normal | 469.5 | 203 | 400.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 291 | 1 | 44.1 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:09 | Normal | 468.1 | 200 | 419.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 178 | 1 | 44 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:14 | Normal | 461.6 | 200 | 452.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 98 | 1 | 43.8 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:19 | Normal | 429.1 | 387 | 419.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25 | 1 | 43.7 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:24 | Normal | 456.8 | 463.8 | 423.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 43.5 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:29 | Normal | 310.7 | 280.2 | 340.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 43.2 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:34 | Normal | 410.1 | 362.9 | 363.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:39 | Normal | 352.9 | 353.3 | 343 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 42.8 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-01-29 18:44 | Normal | 247.5 | 196.2 | 253.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 42.5 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0