## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-30 05:18 | Wait | 478.5 | 478.4 | 478.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18.7 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:18 | Normal | 437.5 | 450.2 | 435 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.1 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:19 | Normal | 366.3 | 415.2 | 377 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 19.6 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:20 | Wait | 454.2 | 454.2 | 454.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 17.8 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:20 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 18 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:20 | Wait | 469.5 | 469.4 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 18.4 | 112407.3 | 19328 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:22 | Normal | 301.1 | 306.5 | 315 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5 | 1 | 20.8 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 05:27 | Normal | 366.7 | 197.4 | 452.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22 | 1 | 22.5 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 05:32 | Normal | 471.9 | 200 | 371.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 115 | 1 | 23.9 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 05:37 | Normal | 486.1 | 238 | 435.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 219 | 1 | 25 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 05:42 | Normal | 493.2 | 199.7 | 504.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 250 | 1 | 25.8 | 112407.3 | 19329 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 05:47 | Normal | 517.6 | 199.8 | 457.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.86 | 252 | 1 | 26.6 | 112407.4 | 19329 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 05:52 | Normal | 510.6 | 200 | 459 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 217 | 1 | 27.3 | 112407.4 | 19329 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 05:57 | Normal | 485.5 | 198.9 | 429 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 230 | 1 | 27.9 | 112407.4 | 19329 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:02 | Normal | 528.5 | 200 | 449 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 383 | 1 | 28.4 | 112407.4 | 19329 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:07 | Normal | 533.6 | 473 | 502 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.6 | 131.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 838 | 1 | 29.1 | 112407.5 | 19329 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:12 | Normal | 533.6 | 436.2 | 451.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.5 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 544 | 1 | 29.6 | 112407.5 | 19329 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:17 | Normal | 536.3 | 394.2 | 464 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 549 | 1 | 30.1 | 112407.6 | 19329 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:22 | Normal | 542.1 | 472 | 457.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 131 | 2.8 | 3 | 3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1073 | 1 | 30.6 | 112407.6 | 19330 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:27 | Normal | 502.5 | 415.1 | 458.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1645 | 1 | 31.2 | 112407.7 | 19330 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:32 | Normal | 528.3 | 440 | 489.5 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 2033 | 1 | 25.7 | 112407.9 | 19330 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:37 | Normal | 526 | 483.9 | 492.5 | 2.6 | 2 | 0.9 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 6 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.03 | 59.92 | 2321 | 1 | 26.3 | 112408.1 | 19330 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:42 | Normal | 522.7 | 498.1 | 509.6 | 2.9 | 2.1 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60 | 60.07 | 59.89 | 2659 | 1 | 26.6 | 112408.3 | 19330 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:47 | Normal | 522.1 | 495.7 | 511.6 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 132 | 131.3 | 131.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.1 | 60.01 | 59.97 | 2969 | 1 | 27 | 112408.5 | 19330 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:52 | Normal | 516.5 | 508.7 | 525.8 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.04 | 60.12 | 60.01 | 3044 | 1 | 27.5 | 112408.8 | 19330 | 0.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 06:57 | Normal | 503.1 | 506.6 | 485.1 | 1.9 | 1 | 0.8 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1471 | 1 | 27.9 | 112409 | 19330 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:02 | Normal | 503.3 | 526 | 534.1 | 5.6 | 3.1 | 1.7 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 4950 | 1 | 28.5 | 112409.3 | 19330 | 1.8 | 4 | 3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:07 | Normal | 521 | 518.9 | 528.8 | 5.2 | 3 | 1.9 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4827 | 1 | 29.3 | 112409.7 | 19330 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:12 | Normal | 516.1 | 513.9 | 512.1 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5336 | 1 | 30.1 | 112410.1 | 19330 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:17 | Normal | 521 | 517.6 | 517.5 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60 | 5944 | 1 | 30.9 | 112410.6 | 19330 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:22 | Normal | 516 | 511.3 | 513.8 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 6083 | 1 | 31.7 | 112411.1 | 19331 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:27 | Normal | 509.5 | 515.6 | 515.5 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 132.6 | 132.4 | 132.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5903 | 1 | 32.3 | 112411.6 | 19331 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:32 | Normal | 513 | 509.1 | 508.1 | 6.3 | 3.7 | 2.8 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.05 | 60.01 | 59.99 | 6142 | 1 | 33.8 | 112412.1 | 19331 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:37 | Normal | 516.5 | 506.9 | 507.5 | 6.5 | 3.9 | 3 | 132.7 | 132.6 | 132.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6428 | 1 | 36 | 112412.6 | 19331 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:42 | Normal | 508.9 | 500.3 | 503.4 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 6700 | 1 | 38.5 | 112413.1 | 19331 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:47 | Normal | 513.5 | 501.5 | 499.5 | 7 | 4.2 | 3.3 | 132.9 | 132.8 | 132.5 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 6951 | 1 | 40.4 | 112413.7 | 19331 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:52 | Normal | 504.3 | 503 | 508.6 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 132.9 | 133 | 132.6 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60.07 | 7217 | 1 | 41.9 | 112414.3 | 19331 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 07:57 | Normal | 477.1 | 503.1 | 503.3 | 8.9 | 4.5 | 3.6 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 7879 | 1 | 43.3 | 112414.9 | 19331 | 3.5 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:02 | Normal | 476.1 | 499.2 | 503.6 | 9.1 | 4.6 | 3.7 | 133 | 133.1 | 132.7 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60 | 8099 | 1 | 44.4 | 112415.6 | 19331 | 3.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:07 | Normal | 477.6 | 496.8 | 502 | 9.3 | 4.8 | 3.9 | 133.1 | 133.2 | 132.4 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.04 | 60.03 | 60 | 8356 | 1 | 45.4 | 112416.3 | 19331 | 3.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:12 | Normal | 489.1 | 495 | 496.1 | 9.2 | 5 | 4.1 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8598 | 1 | 45.8 | 112417 | 19331 | 3.5 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:17 | Normal | 469.8 | 493.6 | 493.3 | 10.3 | 5.2 | 4.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 22.7 | 23 | 23 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9084 | 1 | 45.7 | 112417.7 | 19331 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:22 | Normal | 490.3 | 495.3 | 491.1 | 10.5 | 5.3 | 4.5 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9600 | 1 | 45.6 | 112418.5 | 19332 | 4.5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:27 | Normal | 493.7 | 496.1 | 494.8 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.97 | 60 | 9969 | 1 | 45.2 | 112419.3 | 19332 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:32 | Normal | 483.7 | 482 | 495.8 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10232 | 1 | 45.1 | 112420.1 | 19332 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:37 | Normal | 482.3 | 488 | 491.5 | 12 | 5.8 | 4.9 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10496 | 1 | 45.2 | 112421 | 19332 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:42 | Normal | 484 | 486.7 | 492.1 | 12.1 | 5.9 | 5 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10747 | 1 | 44.8 | 112421.9 | 19332 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:47 | Normal | 484.2 | 485 | 491.5 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 133.8 | 134.3 | 133.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.05 | 60 | 59.99 | 11012 | 1 | 44.7 | 112422.8 | 19332 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:52 | Normal | 453.8 | 484.3 | 459.3 | 2.3 | 0.8 | 1 | 131.7 | 131.7 | 131.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1613 | 1 | 44.7 | 112423.7 | 19332 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 08:57 | Normal | 484 | 481.8 | 486.2 | 13.2 | 6.5 | 5.6 | 134.1 | 134.2 | 134 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11743 | 1 | 44.3 | 112424.6 | 19332 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:02 | Normal | 485.1 | 483.8 | 487.3 | 13.6 | 6.7 | 5.8 | 134.1 | 134.6 | 134.1 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 12167 | 1 | 44.4 | 112425.6 | 19332 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:07 | Normal | 487 | 478.8 | 480 | 13.6 | 6.8 | 6 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 12249 | 1 | 44.4 | 112426.6 | 19332 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:12 | Normal | 474 | 478.8 | 486.3 | 14.2 | 6.9 | 6 | 134.3 | 134.7 | 134.3 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12400 | 1 | 44.5 | 112427.6 | 19332 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:17 | Normal | 483.5 | 480.8 | 483.5 | 14.6 | 7.2 | 6.3 | 133.9 | 134 | 133.7 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 13057 | 1 | 44.7 | 112428.6 | 19332 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:22 | Normal | 467.1 | 462.8 | 474.4 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.4 | 131.5 | 131.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2494 | 1 | 44.5 | 112429.4 | 19333 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:27 | Normal | 474.2 | 478.8 | 489.5 | 15.8 | 7.7 | 6.7 | 134.1 | 134.8 | 134.4 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 13877 | 1 | 44.2 | 112430.4 | 19333 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:32 | Normal | 471.7 | 466.8 | 474.7 | 4.2 | 2 | 1.9 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3475 | 1 | 45.1 | 112430.8 | 19333 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:37 | Normal | 466.2 | 472.4 | 480.1 | 4 | 2 | 1.8 | 131.3 | 131.6 | 131.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3255 | 1 | 44 | 112431.6 | 19333 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:42 | Normal | 510.5 | 511.3 | 505.3 | 15.5 | 7.6 | 7.5 | 134 | 134.2 | 133.9 | 37.2 | 37.7 | 37.5 | 59.95 | 60 | 59.93 | 14986 | 1 | 44.4 | 112432.7 | 19333 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:47 | Normal | 475.5 | 480.1 | 472.4 | 8.5 | 3.9 | 4.1 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7724 | 1 | 44.9 | 112433.7 | 19333 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:52 | Normal | 466.5 | 481.3 | 475.6 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 132.8 | 133.2 | 132.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 5651 | 1 | 44.6 | 112434.4 | 19333 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 09:57 | Normal | 471.1 | 468.5 | 472.5 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 131.8 | 132 | 131.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 4671 | 1 | 44.6 | 112435.3 | 19333 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:02 | Normal | 476 | 485.3 | 487.1 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 132.6 | 132.9 | 132.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 4059 | 1 | 43.9 | 112435.7 | 19333 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:07 | Normal | 489.6 | 493.3 | 484.3 | 17.2 | 6.5 | 7.7 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 14425 | 1 | 44.1 | 112436.7 | 19333 | 7.8 | 9.5 | 6.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:12 | Normal | 509.4 | 502.8 | 503.4 | 15 | 8.1 | 7.5 | 135.3 | 135.7 | 135.1 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.05 | 60.11 | 60.06 | 14846 | 1 | 45.1 | 112437.9 | 19333 | 7 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:17 | Normal | 460.9 | 465.1 | 473.3 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 132.6 | 132.6 | 132.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 4826 | 1 | 45.1 | 112438.5 | 19333 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:22 | Normal | 491.3 | 483.1 | 485.3 | 11.6 | 5.7 | 4 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.03 | 60 | 60 | 7745 | 1 | 44.2 | 112439.2 | 19334 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:27 | Normal | 521.6 | 516.1 | 511.8 | 15 | 8.1 | 7.1 | 135.8 | 136 | 135.6 | 36.8 | 37.1 | 37.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 15041 | 1 | 43.7 | 112439.8 | 19334 | 7 | 8.1 | 8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:32 | Normal | 478.7 | 480 | 477.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.2 | 132 | 131.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.96 | 60.02 | 60 | 4504 | 1 | 43.4 | 112440.5 | 19334 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:37 | Normal | 525.3 | 542.1 | 540.2 | 16.1 | 6.7 | 6.3 | 135.9 | 136.5 | 135.9 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 14874 | 1 | 42.8 | 112440.9 | 19334 | 7.6 | 8.6 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:42 | Normal | 497.2 | 489 | 483.4 | 7.8 | 4 | 4.1 | 133.9 | 133.7 | 133.4 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 7708 | 1 | 43.4 | 112442 | 19334 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:47 | Normal | 478.8 | 477.7 | 478.6 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 3388 | 1 | 43.3 | 112442.4 | 19334 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:52 | Normal | 529.1 | 517 | 521.6 | 14.2 | 8.1 | 7.3 | 135.7 | 135.6 | 135.5 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 60.02 | 59.96 | 60.09 | 14872 | 1 | 43.1 | 112443.3 | 19334 | 6.7 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 10:57 | Normal | 471.6 | 452.7 | 462.3 | 10 | 7.4 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 7280 | 1 | 43.3 | 112444 | 19334 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:02 | Normal | 462 | 471.1 | 464.6 | 6.4 | 3 | 3.1 | 133.2 | 133.6 | 133.1 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 5473 | 1 | 44.2 | 112445.2 | 19334 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:07 | Normal | 469.4 | 456.6 | 469.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.6 | 132.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 2751 | 1 | 44 | 112445.6 | 19334 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:12 | Normal | 520.6 | 530.3 | 520.4 | 15.6 | 6.8 | 7.3 | 135.3 | 135.5 | 135.1 | 36.8 | 37.2 | 36.9 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 14935 | 1 | 44.1 | 112446.5 | 19334 | 7.4 | 8.4 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:17 | Normal | 492.6 | 497.5 | 481.8 | 12.3 | 6.3 | 7 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 12368 | 1 | 45.3 | 112447.7 | 19334 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:22 | Normal | 475.3 | 469.3 | 411.8 | 6.3 | 3 | 3.6 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6080 | 1 | 45.6 | 112448.4 | 19335 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:27 | Normal | 496.8 | 495.1 | 499.9 | 15.8 | 8 | 7.3 | 136.1 | 136.5 | 135.9 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.08 | 60.12 | 60.11 | 14842 | 1 | 46 | 112449.5 | 19335 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:32 | Normal | 456.2 | 450 | 451.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.4 | 133.1 | 133 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.09 | 60.1 | 60.12 | 4068 | 1 | 46.7 | 112450.7 | 19335 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:37 | Normal | 465.4 | 472.9 | 467 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 4947 | 1 | 46.1 | 112451.2 | 19335 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:42 | Normal | 504 | 512.6 | 495.9 | 15.5 | 7.1 | 7.9 | 136.5 | 136.4 | 136.2 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.07 | 60 | 60.02 | 14843 | 1 | 45.5 | 112452.1 | 19335 | 7.4 | 8.3 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:47 | Normal | 495.9 | 504.5 | 487.8 | 15.9 | 7.3 | 8.1 | 135.7 | 135.4 | 135.4 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 14988 | 1 | 46.4 | 112453.3 | 19335 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:52 | Normal | 520.5 | 488.1 | 496.8 | 13.6 | 8.9 | 8.1 | 136.2 | 136.2 | 136 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.91 | 59.85 | 59.9 | 14851 | 1 | 46.4 | 112454 | 19335 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 11:57 | Normal | 500.2 | 467.8 | 476.4 | 14.6 | 8.9 | 8.4 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60 | 14853 | 1 | 47 | 112455.2 | 19335 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:02 | Normal | 492.1 | 500.3 | 498 | 16.3 | 7.6 | 7.4 | 136.1 | 135.9 | 135.8 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14925 | 1 | 47.7 | 112456.4 | 19335 | 7.8 | 8.7 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:07 | Normal | 451.3 | 457.5 | 453.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.86 | 59.93 | 59.89 | 3455 | 1 | 47.7 | 112457.1 | 19335 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:12 | Normal | 465.5 | 473.8 | 488.3 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.88 | 59.86 | 59.92 | 4449 | 1 | 46.4 | 112457.6 | 19335 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:17 | Normal | 508 | 511.3 | 497.4 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 135.6 | 135.5 | 135.2 | 37.1 | 37.8 | 37.4 | 60.11 | 60.01 | 60.02 | 15082 | 1 | 46.2 | 112458.5 | 19335 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:22 | Normal | 467.7 | 460.3 | 466.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131.3 | 131.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 2580 | 1 | 45.7 | 112459 | 19336 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:27 | Normal | 478.1 | 485.8 | 479.6 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2838 | 1 | 44.4 | 112459.2 | 19336 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:32 | Normal | 537.6 | 521.8 | 532 | 13.9 | 8 | 7.1 | 136.5 | 136.3 | 136.3 | 36.3 | 37 | 36.8 | 60 | 59.93 | 60.02 | 14860 | 1 | 43.6 | 112459.8 | 19336 | 6.5 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:37 | Normal | 460.5 | 473.5 | 465.6 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.2 | 132 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 3581 | 1 | 44.1 | 112460.8 | 19336 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:42 | Normal | 475.3 | 476.3 | 484.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131.2 | 131.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2785 | 1 | 43.8 | 112461.1 | 19336 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:47 | Normal | 491.8 | 489.5 | 487.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 9.9 | 10 | 10 | 60.05 | 60 | 60.05 | 3944 | 1 | 42.9 | 112461.4 | 19336 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:52 | Normal | 508.5 | 514.1 | 494.8 | 15.2 | 7.1 | 8.1 | 136.3 | 136.5 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14847 | 1 | 43.6 | 112462.5 | 19336 | 7.1 | 8.2 | 7 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 12:57 | Normal | 447.6 | 452.1 | 431.9 | 17 | 8.2 | 8.8 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 14575 | 1 | 44.8 | 112463.7 | 19336 | 8 | 9.1 | 8 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:02 | Normal | 465.9 | 454 | 456.3 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3189 | 1 | 45.5 | 112463.9 | 19336 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:07 | Normal | 506.6 | 504.4 | 489.1 | 15.1 | 7.5 | 8.5 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 14984 | 1 | 44.7 | 112464.8 | 19336 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:12 | Normal | 467.6 | 466.4 | 467 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 3860 | 1 | 44.6 | 112465.5 | 19336 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:17 | Normal | 457.1 | 455.3 | 424.3 | 16.9 | 8.2 | 8.9 | 135.5 | 135.7 | 135.3 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 14673 | 1 | 44.4 | 112466.3 | 19336 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:22 | Normal | 496.8 | 495.1 | 491 | 15.6 | 7.8 | 8 | 135.6 | 135.7 | 135.4 | 36.9 | 37.2 | 37 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 14991 | 1 | 45 | 112466.7 | 19336 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:27 | Wait | 552.7 | 551.3 | 546 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 131 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46 | 112467.6 | 19336 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:32 | Normal | 465 | 468.3 | 452.9 | 15.9 | 7.7 | 8.4 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.89 | 59.93 | 59.9 | 14266 | 1 | 45.5 | 112468.2 | 19337 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:37 | Normal | 465.2 | 465.1 | 462.7 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 4715 | 1 | 45.4 | 112469 | 19337 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:42 | Normal | 459 | 462.4 | 440.8 | 16.5 | 8 | 8.8 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14671 | 1 | 45.4 | 112469.9 | 19337 | 7.8 | 9 | 7.9 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:47 | Normal | 463.8 | 471.6 | 459.6 | 15.2 | 7.3 | 8.1 | 135.1 | 135.3 | 134.9 | 33.8 | 34.2 | 34.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 13713 | 1 | 45.8 | 112471 | 19337 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:52 | Normal | 472.6 | 472.2 | 463.6 | 6 | 3 | 3.2 | 132.1 | 132.1 | 131.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60 | 59.98 | 5298 | 1 | 46.1 | 112471.9 | 19337 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 13:57 | Normal | 494.1 | 494.5 | 479.1 | 15.3 | 7.5 | 8.5 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 14825 | 1 | 45 | 112472.4 | 19337 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:02 | Normal | 481.1 | 476.4 | 466.6 | 14.5 | 7.1 | 8 | 135 | 135.1 | 134.8 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13542 | 1 | 45 | 112473.4 | 19337 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:07 | Normal | 455.8 | 476.5 | 469.6 | 8.2 | 4.8 | 4 | 132.9 | 132.8 | 132.6 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60.03 | 7059 | 1 | 45.6 | 112474.4 | 19337 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:12 | Normal | 478.1 | 480.6 | 471 | 15 | 7.3 | 8.2 | 135 | 135.6 | 135 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 14013 | 1 | 45.2 | 112475 | 19337 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:17 | Normal | 470.4 | 477.3 | 461.8 | 14.3 | 6.9 | 7.9 | 133.9 | 134 | 133.5 | 32.7 | 33.1 | 32.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 13167 | 1 | 45.4 | 112476.1 | 19337 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:22 | Normal | 475 | 491.7 | 465 | 12.8 | 6 | 6.1 | 133.3 | 133.4 | 132.9 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60 | 59.98 | 9412 | 1 | 45.5 | 112476.9 | 19337 | 5.7 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:27 | Normal | 481.6 | 459.5 | 495.3 | 9.5 | 4.4 | 3.7 | 133.4 | 133.5 | 133.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 6319 | 1 | 44.7 | 112477.2 | 19337 | 4 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:32 | Normal | 478.8 | 473.6 | 474 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.3 | 130 | 129.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 59.97 | 2318 | 1 | 44.1 | 112477.8 | 19338 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:37 | Normal | 496.1 | 499.8 | 492.2 | 14.1 | 6.8 | 7.8 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 13685 | 1 | 43.3 | 112478.2 | 19338 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:42 | Normal | 481.1 | 488.8 | 474.6 | 12.7 | 6.1 | 7.3 | 134.2 | 134.2 | 133.8 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12041 | 1 | 43.9 | 112479.2 | 19338 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:47 | Normal | 484.1 | 491.3 | 482.8 | 13 | 6.1 | 7.3 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 12301 | 1 | 43.9 | 112479.8 | 19338 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:52 | Normal | 484 | 485.7 | 467.6 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 131.4 | 130.8 | 130.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 3879 | 1 | 44.2 | 112480.8 | 19338 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 14:57 | Normal | 489.8 | 495.7 | 482 | 12.3 | 5.9 | 7.2 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11933 | 1 | 43.9 | 112481.1 | 19338 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:02 | Normal | 480.9 | 487 | 472.3 | 9.2 | 4.3 | 5.1 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8558 | 1 | 44 | 112482 | 19338 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:07 | Normal | 487.6 | 491 | 469.2 | 10.4 | 5 | 6 | 133.1 | 133.2 | 133 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 9858 | 1 | 44.1 | 112482.7 | 19338 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:12 | Normal | 487.7 | 494.8 | 473 | 11 | 5.2 | 6.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 59.83 | 59.82 | 59.83 | 10487 | 1 | 44.1 | 112483.5 | 19338 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:17 | Normal | 480.8 | 485 | 463.3 | 13.8 | 6.6 | 8 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 13030 | 1 | 44.7 | 112484.6 | 19338 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:22 | Normal | 475.4 | 478.8 | 455.6 | 12.8 | 6.1 | 7.6 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12001 | 1 | 45.4 | 112485.6 | 19338 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:27 | Normal | 475.9 | 476.3 | 460.7 | 11.3 | 5.4 | 6.6 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10533 | 1 | 45.8 | 112486.6 | 19338 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:32 | Normal | 475.1 | 481.1 | 456.5 | 12.2 | 5.8 | 7.3 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 11462 | 1 | 45.8 | 112487.4 | 19339 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:37 | Normal | 478.4 | 470 | 470.5 | 10.9 | 5.7 | 6 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9784 | 1 | 45.8 | 112488.2 | 19339 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:42 | Normal | 466.1 | 466 | 453.3 | 5 | 2.4 | 2.5 | 131.3 | 131 | 131.2 | 10.8 | 11 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4251 | 1 | 46.1 | 112489 | 19339 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:47 | Normal | 472.1 | 478.8 | 472.9 | 4 | 1.8 | 2 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3344 | 1 | 45.2 | 112489.4 | 19339 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:52 | Normal | 487.8 | 493.6 | 477.3 | 10.2 | 4.8 | 6.3 | 133 | 133 | 132.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 9914 | 1 | 44.6 | 112490 | 19339 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 15:57 | Normal | 488.7 | 494.5 | 482.2 | 9.3 | 4.4 | 5.8 | 133 | 133 | 132.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9077 | 1 | 44.1 | 112490.5 | 19339 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:02 | Normal | 480.2 | 481.8 | 471.8 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 131 | 130.7 | 130.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4067 | 1 | 44 | 112491.2 | 19339 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:07 | Normal | 480.9 | 471.1 | 481.9 | 6.1 | 3.1 | 3.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 5695 | 1 | 43.6 | 112491.8 | 19339 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:12 | Normal | 481.2 | 479.6 | 471.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2557 | 1 | 43.1 | 112492.1 | 19339 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:17 | Normal | 483.7 | 494.5 | 487.2 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 60.06 | 60 | 2506 | 1 | 42.5 | 112492.3 | 19339 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:22 | Normal | 487.6 | 488.1 | 490.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 2273 | 1 | 42 | 112492.5 | 19339 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:27 | Normal | 485.1 | 489.6 | 496.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132 | 132.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1801 | 1 | 41.6 | 112492.7 | 19339 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:32 | Normal | 488.8 | 438.2 | 492.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.5 | 132 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1443 | 1 | 41.2 | 112492.8 | 19340 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:37 | Normal | 476.4 | 446.3 | 494 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132 | 131.4 | 131.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1037 | 1 | 43.7 | 112492.9 | 19340 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:42 | Normal | 479.4 | 465.3 | 491.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1055 | 1 | 45.1 | 112493 | 19340 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:47 | Normal | 495.2 | 505.8 | 506.9 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2398 | 1 | 42 | 112493.1 | 19340 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:52 | Normal | 487.1 | 479.8 | 492.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1015 | 1 | 40.7 | 112493.3 | 19340 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 16:57 | Normal | 482.8 | 441.3 | 495.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 892 | 1 | 43.2 | 112493.4 | 19340 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:02 | Normal | 482 | 419.3 | 489.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132 | 132.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 814 | 1 | 44.5 | 112493.4 | 19340 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:07 | Normal | 483.5 | 356.2 | 392.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 546 | 1 | 45.3 | 112493.5 | 19340 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:12 | Normal | 453 | 345 | 339.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 165 | 1 | 45.6 | 112493.5 | 19340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:17 | Normal | 467.8 | 403.5 | 427.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 181 | 1 | 45.5 | 112493.5 | 19340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:22 | Normal | 469 | 447.4 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 211 | 1 | 45.2 | 112493.5 | 19340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:27 | Normal | 465.8 | 369.3 | 430.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 168 | 1 | 44.6 | 112493.6 | 19340 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:32 | Normal | 452 | 390.6 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 100 | 1 | 44.2 | 112493.6 | 19341 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:37 | Normal | 486.8 | 457.5 | 493.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 574 | 1 | 43.1 | 112493.6 | 19341 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:42 | Normal | 504.9 | 470.8 | 513.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 134.9 | 134.4 | 134.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1031 | 1 | 42.3 | 112493.7 | 19341 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:47 | Normal | 502.8 | 481.5 | 514.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 135.1 | 134.8 | 135 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1225 | 1 | 41.7 | 112493.8 | 19341 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:52 | Normal | 506.1 | 467.8 | 498.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1124 | 1 | 41.4 | 112493.9 | 19341 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 17:57 | Normal | 495.8 | 428.6 | 433.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 708 | 1 | 41.1 | 112493.9 | 19341 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 18:02 | Normal | 489.8 | 374.7 | 412.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 418 | 1 | 40.9 | 112494 | 19341 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-01-30 18:07 | Normal | 466 | 341 | 397.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 236 | 1 | 40.8 | 112494 | 19341 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0