## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-03 04:53 | Wait | 480.9 | 423.9 | 480.8 | 481.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 234.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.6 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 04:58 | Normal | 227.8 | 362.8 | 463.5 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 35 | 1 | 31.4 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:03 | Normal | 200.3 | 388.8 | 454.4 | 396.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236 | 235 | 236.8 | 1 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 63 | 1 | 34.7 | 31716.2 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:08 | Normal | 328 | 400.6 | 532.8 | 519.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 235.6 | 235.2 | 237 | 1 | 0.9 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 140 | 1 | 36.6 | 31716.3 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 05:13 | Normal | 521.9 | 401.5 | 539.5 | 526.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 235.8 | 235.6 | 237.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 299 | 1 | 38 | 31716.3 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:18 | Normal | 477.9 | 439.9 | 558.1 | 555.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 235.6 | 235.6 | 237.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 328 | 1 | 39.1 | 31716.3 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:23 | Normal | 541.6 | 422.6 | 553.2 | 545.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 236.4 | 235.8 | 237.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 500 | 1 | 40 | 31716.3 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:28 | Normal | 528.1 | 438.4 | 567.2 | 558.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 235.6 | 235.4 | 236.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 613 | 1 | 40.7 | 31716.4 | 3185 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 05:33 | Normal | 547.9 | 435.6 | 567.9 | 538.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 235.4 | 235 | 237 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 766 | 1 | 41.5 | 31716.4 | 3185 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:38 | Normal | 523.6 | 443.6 | 580.7 | 530.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 236.6 | 235 | 237.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 876 | 1 | 42.3 | 31716.5 | 3185 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:43 | Normal | 552.7 | 450.5 | 594.6 | 570.4 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 235.2 | 235 | 236.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1098 | 1 | 43.1 | 31716.6 | 3185 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:48 | Normal | 557.7 | 411.5 | 562.8 | 571.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 235.4 | 235.4 | 237.4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1233 | 1 | 43.9 | 31716.7 | 3185 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 05:53 | Normal | 557.7 | 422.6 | 577.3 | 578.4 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 236 | 235.6 | 237 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1745 | 1 | 44.6 | 31716.8 | 3185 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 05:58 | Normal | 581.9 | 437.7 | 587 | 560.2 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 235.2 | 235 | 236.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1963 | 1 | 45.3 | 31717 | 3185 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 06:03 | Normal | 553.7 | 459.6 | 591.3 | 602.2 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 235.4 | 235 | 236.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2100 | 1 | 46.1 | 31717.1 | 3185 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 06:08 | Normal | 554.8 | 459.5 | 509.5 | 592.5 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 235.6 | 235 | 236.6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2643 | 1 | 46.9 | 31717.3 | 3185 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 06:13 | Normal | 597.5 | 471.6 | 432.6 | 577.5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 0.7 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4039 | 1 | 47.6 | 31717.6 | 3185 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 06:18 | Normal | 605.8 | 478.6 | 454.5 | 600.6 | 1.5 | 6.2 | 1.5 | 1 | 235 | 235.6 | 236.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5272 | 1 | 48.4 | 31718 | 3185 | 0 | 1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 06:23 | Normal | 556.5 | 473.5 | 470.2 | 548.7 | 1.5 | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 235 | 235 | 236.4 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4574 | 1 | 49.3 | 31718.4 | 3185 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 06:28 | Normal | 511.1 | 465.7 | 486.3 | 525.5 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 234.8 | 234.6 | 235.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3251 | 1 | 45.5 | 31718.7 | 3186 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 06:33 | Normal | 458.9 | 474.7 | 502.7 | 565.4 | 3 | 5.4 | 1.4 | 1 | 235.2 | 234.4 | 236.6 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5272 | 1 | 49 | 31719.1 | 3186 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 06:38 | Normal | 467.7 | 465.5 | 500.6 | 560.2 | 2.6 | 4.3 | 1.2 | 1 | 234.8 | 234.6 | 236 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4515 | 1 | 46.5 | 31719.5 | 3186 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 06:43 | Normal | 476.8 | 473.8 | 516.5 | 614.4 | 4.8 | 8.3 | 2.3 | 1.3 | 235.4 | 235.4 | 237 | 21.4 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7847 | 1 | 49.7 | 31720 | 3186 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 06:48 | Normal | 482.8 | 462.7 | 496.2 | 591.6 | 2.9 | 4.8 | 1.5 | 1.1 | 234.6 | 234.6 | 236 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4987 | 1 | 48.8 | 31720.5 | 3186 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 06:53 | Normal | 492.8 | 460.6 | 518.9 | 475.4 | 2.6 | 4.4 | 1.3 | 1.4 | 234.2 | 234.6 | 236.2 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4838 | 1 | 47.7 | 31721 | 3186 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 06:58 | Normal | 506.9 | 467.7 | 535.9 | 486 | 4 | 6.8 | 1.9 | 2.2 | 235 | 235.2 | 235.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7453 | 1 | 45.6 | 31721.5 | 3186 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 07:03 | Normal | 502.7 | 472.4 | 538.9 | 506.2 | 5.9 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 235.2 | 235.4 | 236.6 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10296 | 1 | 50 | 31722.1 | 3186 | 0 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:08 | Normal | 510.2 | 394.6 | 493.9 | 509.7 | 7.6 | 12.5 | 3.8 | 4 | 235.8 | 235.2 | 236.6 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11686 | 1 | 49.7 | 31723.1 | 3186 | 0.1 | 4.3 | 3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 07:13 | Normal | 510 | 441.6 | 542.3 | 491 | 7.5 | 12.3 | 3.6 | 4 | 235.2 | 235.6 | 236.6 | 34 | 34.9 | 34.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13539 | 1 | 49.4 | 31724.2 | 3186 | 0 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 07:18 | Normal | 519.7 | 452.7 | 551.8 | 515.2 | 8.3 | 13.3 | 4 | 4.4 | 235.8 | 235.8 | 237 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14592 | 1 | 49.3 | 31725.4 | 3186 | 0.1 | 4.6 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:23 | Normal | 519.5 | 442.5 | 540.3 | 515.3 | 5.9 | 8.6 | 2.8 | 3.3 | 234.6 | 234.2 | 235.8 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10430 | 1 | 49.3 | 31726.6 | 3186 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:28 | Normal | 529.7 | 448.6 | 549.2 | 519.6 | 5.5 | 9.7 | 2.8 | 3 | 234.6 | 235.2 | 236.2 | 26.2 | 26.2 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10335 | 1 | 49.4 | 31727.3 | 3187 | 0 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:33 | Normal | 529.8 | 453.9 | 513.3 | 497.5 | 5.4 | 10.1 | 2.9 | 2.8 | 234.8 | 235 | 235.8 | 26.4 | 26.2 | 26.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9953 | 1 | 49.6 | 31728.6 | 3187 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:38 | Normal | 528.7 | 434.5 | 539.3 | 547.5 | 3.1 | 5 | 1.5 | 1.6 | 233.6 | 234 | 235 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 60 | 60.02 | 60 | 5777 | 1 | 49.9 | 31729.5 | 3187 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:43 | Normal | 562.6 | 446.5 | 557.8 | 560 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 1.9 | 234.4 | 234.4 | 235.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6333 | 1 | 49.1 | 31729.9 | 3187 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:48 | Normal | 523.7 | 419.4 | 543.3 | 560.6 | 8.4 | 14.4 | 4.1 | 4.2 | 234.2 | 234.8 | 235.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11981 | 1 | 47.5 | 31730.6 | 3187 | 0 | 4.4 | 3.7 | 4.9 | 5 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 07:53 | Normal | 551.1 | 441.7 | 566.3 | 558.6 | 12.8 | 19.7 | 6.3 | 6.8 | 235.6 | 236.4 | 237.2 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 60.07 | 60 | 60.07 | 22491 | 1 | 43.8 | 31732.1 | 3187 | 0.1 | 7.1 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 07:58 | Normal | 555.1 | 401.5 | 543.9 | 540.3 | 10.4 | 16.6 | 5.3 | 5.7 | 234.2 | 234.8 | 235.4 | 45.8 | 45.7 | 45.9 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 16718 | 1 | 43.6 | 31733.9 | 3187 | 0.2 | 5.7 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 5 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 08:03 | Normal | 538.7 | 423.4 | 544.8 | 532.1 | 14.3 | 22 | 7 | 7.6 | 235.6 | 235.6 | 236.4 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 60.07 | 59.98 | 60.07 | 24403 | 1 | 44.1 | 31735.6 | 3187 | 0.2 | 7.7 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-03 08:08 | Normal | 534.6 | 421.4 | 531.6 | 522.9 | 3 | 5 | 1.5 | 1.6 | 232.6 | 232.6 | 233.4 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5619 | 1 | 44.5 | 31737 | 3187 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:13 | Normal | 552 | 434.7 | 553.6 | 539.9 | 2.6 | 4.2 | 1.3 | 1.5 | 233.6 | 232.6 | 234.2 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4789 | 1 | 47 | 31737.4 | 3187 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:18 | Normal | 550.7 | 442.3 | 550.6 | 552.1 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 2 | 233.2 | 233 | 234.2 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 6736 | 1 | 45.2 | 31738 | 3187 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:23 | Normal | 560.8 | 453.6 | 564.8 | 552 | 4.1 | 6.2 | 2 | 2.3 | 233.4 | 233 | 234.4 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7425 | 1 | 46.8 | 31738.6 | 3187 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 08:28 | Normal | 572.1 | 452.8 | 553.9 | 555.4 | 4.7 | 8 | 2.4 | 2.6 | 233.4 | 232.8 | 234.6 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8765 | 1 | 48.1 | 31739.4 | 3188 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 08:33 | Normal | 556.6 | 471.7 | 570.8 | 559.9 | 8.5 | 11.1 | 4.3 | 4.3 | 233.8 | 234.2 | 235.4 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16970 | 1 | 49.1 | 31740.3 | 3188 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:38 | Normal | 556.5 | 439.4 | 557.8 | 551 | 13.7 | 20.8 | 6.7 | 7.2 | 234.8 | 235.4 | 236.4 | 60.2 | 60.1 | 59.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 24003 | 1 | 44.3 | 31741.7 | 3188 | 0.1 | 7.4 | 6 | 7.1 | 7 | 6.3 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:43 | Normal | 526.3 | 421.4 | 540.2 | 529.4 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 233.4 | 232.2 | 234 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4183 | 1 | 44.4 | 31743.3 | 3188 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 08:48 | Normal | 549.9 | 440.7 | 553.4 | 540.6 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 233.2 | 233.2 | 234 | 11 | 11 | 11.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4334 | 1 | 49.9 | 31743.7 | 3188 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:53 | Normal | 551.6 | 445.5 | 561.3 | 563.5 | 2.6 | 4 | 1.2 | 1.3 | 233.2 | 233 | 234.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4803 | 1 | 47.7 | 31744.2 | 3188 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 08:58 | Normal | 564.7 | 451.7 | 569.6 | 562.5 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 233 | 232.6 | 234.4 | 12.8 | 12.9 | 13 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4985 | 1 | 45.4 | 31744.6 | 3188 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 09:03 | Normal | 576.8 | 458.7 | 583.3 | 572.5 | 5.5 | 8 | 2.6 | 2.8 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 9692 | 1 | 46.5 | 31745.1 | 3188 | 0 | 3 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 09:08 | Normal | 516.8 | 478.1 | 554.3 | 566.5 | 18.1 | 13.3 | 9 | 8.8 | 235.2 | 235.6 | 237.2 | 62.7 | 62.4 | 62.4 | 60.12 | 60.08 | 60.07 | 22249 | 1 | 44.5 | 31746.6 | 3188 | 0 | 9.7 | 8.3 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 9.1 | 0 | 9.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-03 09:13 | Normal | 507.5 | 429 | 543.8 | 536.7 | 15.3 | 19 | 7.1 | 8 | 235.8 | 234.8 | 236.8 | 59.4 | 59.6 | 59.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 23843 | 1 | 44.9 | 31748.6 | 3188 | 0.2 | 8.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 7.3 | 0 | 8.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 09:18 | Normal | 530 | 417.1 | 534.1 | 531.1 | 14.9 | 22.1 | 7.3 | 7.8 | 235.2 | 235.2 | 236.8 | 61.6 | 61.7 | 61.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 24492 | 1 | 46 | 31750.7 | 3188 | 0.2 | 8.2 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 09:23 | Normal | 524.3 | 399.7 | 487.6 | 540.5 | 13.1 | 24 | 6.5 | 6.5 | 235.6 | 235 | 236.4 | 59.2 | 59 | 59.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 20921 | 1 | 46.4 | 31752.5 | 3188 | 0.1 | 7.1 | 5.6 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 09:28 | Normal | 531.7 | 421.6 | 524.2 | 514.3 | 5.4 | 8.1 | 2.6 | 2.9 | 233.2 | 233 | 234.4 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9181 | 1 | 46.4 | 31753.9 | 3189 | 0.1 | 3.1 | 2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-03 09:33 | Normal | 540.9 | 434.4 | 531.1 | 541.5 | 6.2 | 9.4 | 3.1 | 3.3 | 232.8 | 232.8 | 234 | 27.9 | 28 | 27.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10843 | 1 | 46 | 31754.6 | 3189 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 09:38 | Normal | 543 | 433.7 | 536 | 538.3 | 4 | 6.1 | 2 | 2.1 | 233.2 | 232.2 | 234 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7155 | 1 | 45.4 | 31755.5 | 3189 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 09:43 | Normal | 547.9 | 437.7 | 553.1 | 539.4 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 232.8 | 232 | 233.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5649 | 1 | 49.3 | 31756 | 3189 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 09:48 | Normal | 562.7 | 450.6 | 566.2 | 560.4 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 2 | 232.8 | 233 | 234.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 6713 | 1 | 49.9 | 31756.4 | 3189 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 09:53 | Normal | 570.9 | 458.3 | 572.9 | 558.9 | 5.5 | 8 | 2.7 | 3 | 233.4 | 233.6 | 234.6 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9681 | 1 | 47.6 | 31757.1 | 3189 | 0 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 09:58 | Normal | 559.4 | 448.3 | 571.4 | 542.6 | 3.9 | 5.8 | 1.9 | 2 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 6919 | 1 | 46 | 31758.1 | 3189 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 10:03 | Normal | 557.2 | 445 | 550.9 | 550.1 | 5.1 | 7.5 | 2.5 | 2.6 | 232.8 | 233.2 | 234.4 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 8830 | 1 | 46.4 | 31759 | 3189 | 0 | 3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 10:08 | Normal | 541 | 405 | 537.2 | 538.7 | 11.9 | 20.1 | 6.4 | 5.8 | 234.4 | 235 | 235.6 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 29283 | 1 | 44.3 | 31760.5 | 3189 | 0.1 | 6.7 | 5.5 | 7 | 7.1 | 6.3 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 10:13 | Normal | 550.3 | 438.2 | 538.1 | 552.5 | 3.6 | 5.6 | 1.8 | 1.9 | 233.4 | 233 | 233.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6451 | 1 | 45.2 | 31761.4 | 3189 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 10:18 | Normal | 556.3 | 440.4 | 549.6 | 548.7 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 232.4 | 232.2 | 233.4 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 5227 | 1 | 46.8 | 31761.9 | 3189 | 0 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 10:23 | Normal | 554.5 | 443.2 | 559.9 | 546.9 | 2.6 | 4 | 1.3 | 1.3 | 233.2 | 232.6 | 233.8 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4769 | 1 | 45.6 | 31762.3 | 3189 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 10:28 | Normal | 568.4 | 451.3 | 568.6 | 561.8 | 2.8 | 4 | 1.3 | 1.5 | 233 | 232.4 | 234 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5091 | 1 | 46.1 | 31762.7 | 3190 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 10:33 | Normal | 573.6 | 458.4 | 574.6 | 565.7 | 2.9 | 4.2 | 1.4 | 1.5 | 232.6 | 231.8 | 234 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5347 | 1 | 47.8 | 31763.2 | 3190 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 10:38 | Normal | 575.5 | 457.3 | 572.1 | 564.3 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 233 | 232 | 233.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5088 | 1 | 49 | 31763.6 | 3190 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 10:43 | Normal | 572.5 | 462.3 | 572.7 | 583 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 232.4 | 232.2 | 233.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5279 | 1 | 49.8 | 31764 | 3190 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 10:48 | Normal | 582.6 | 465.3 | 579.9 | 578 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 2.3 | 233 | 232.8 | 234.2 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7698 | 1 | 47.5 | 31764.6 | 3190 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 10:53 | Normal | 574.7 | 463.3 | 580.4 | 576.5 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 3.4 | 233.4 | 233.6 | 234 | 30.1 | 29.9 | 30.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 11825 | 1 | 45.5 | 31765.5 | 3190 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 10:58 | Normal | 575.4 | 458.3 | 577.5 | 570.7 | 4.4 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 233.4 | 233.2 | 233.6 | 21 | 20.9 | 20.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 8219 | 1 | 46 | 31766.4 | 3190 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 11:03 | Normal | 581.5 | 469.4 | 584.7 | 576 | 4.4 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 233.2 | 233.4 | 234 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8210 | 1 | 47.7 | 31767 | 3190 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 11:08 | Normal | 577.8 | 466.9 | 571.9 | 579.1 | 4.6 | 7.1 | 2.3 | 2.5 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8735 | 1 | 48.9 | 31767.8 | 3190 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 11:13 | Normal | 577.5 | 460.4 | 583.1 | 580.3 | 5.7 | 8.9 | 2.8 | 3 | 233.4 | 233.6 | 234.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10283 | 1 | 49.8 | 31768.5 | 3190 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 11:18 | Normal | 570.8 | 453.5 | 570.5 | 561.7 | 3.5 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 232.6 | 232.2 | 233.6 | 17.2 | 17 | 17.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6692 | 1 | 47.8 | 31769.2 | 3190 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 11:23 | Normal | 566.8 | 456.5 | 555.2 | 562.4 | 3.1 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 234 | 233.4 | 234.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5665 | 1 | 45.7 | 31769.7 | 3190 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 11:28 | Normal | 576.4 | 469.5 | 570.7 | 578.1 | 4.6 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 234.4 | 234.2 | 235.2 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 8212 | 1 | 46.6 | 31770.3 | 3191 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 11:33 | Normal | 583.3 | 469.3 | 588.6 | 589.8 | 6.1 | 8.8 | 3 | 3.1 | 234.8 | 234.2 | 235.2 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11103 | 1 | 48.1 | 31771.2 | 3191 | 0 | 3.5 | 2.3 | 3 | 3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-03 11:38 | Normal | 582.8 | 461.7 | 572.8 | 573.9 | 5.9 | 8.6 | 3 | 3.1 | 234.4 | 234.2 | 235 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10887 | 1 | 44.8 | 31772.4 | 3191 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 11:43 | Normal | 568.1 | 458.9 | 570.7 | 570.9 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 233.2 | 232.4 | 234.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4724 | 1 | 46.8 | 31773 | 3191 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 11:48 | Normal | 565.1 | 455.9 | 572.3 | 571.5 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5146 | 1 | 47.7 | 31773.4 | 3191 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 11:53 | Normal | 586 | 464.9 | 578.3 | 573.4 | 2.6 | 4 | 1.3 | 1.4 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5084 | 1 | 48.7 | 31773.9 | 3191 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 11:58 | Normal | 580.2 | 474.9 | 589.2 | 575.4 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 5014 | 1 | 49.2 | 31774.3 | 3191 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-03 12:03 | Normal | 576 | 464.7 | 593.6 | 578.8 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 232.4 | 231.8 | 233.6 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4010 | 1 | 49.4 | 31774.7 | 3191 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 12:08 | Normal | 572.3 | 466 | 571.3 | 572.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 232.4 | 232.2 | 233.6 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3823 | 1 | 49.5 | 31775 | 3191 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 12:13 | Normal | 573.2 | 464.3 | 576.8 | 566.5 | 2 | 3 | 1 | 1.1 | 232.8 | 232.2 | 233 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3891 | 1 | 49.7 | 31775.3 | 3191 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 12:18 | Normal | 578 | 455.8 | 569.5 | 544.7 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 231.8 | 231.6 | 233.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3143 | 1 | 49.9 | 31775.6 | 3191 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 12:23 | Normal | 566.3 | 455 | 565.4 | 552.4 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 232 | 231.6 | 233 | 7.2 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2744 | 1 | 50 | 31775.9 | 3191 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 12:28 | Normal | 564.4 | 459.6 | 588.2 | 569.9 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 231.6 | 232 | 233 | 7 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2772 | 1 | 49.3 | 31776.1 | 3192 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 12:33 | Normal | 570 | 453.1 | 567.6 | 550.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 231.8 | 231.6 | 232.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2456 | 1 | 48 | 31776.3 | 3192 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 12:38 | Normal | 570 | 458.9 | 567.4 | 561.7 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.7 | 231.8 | 232 | 232.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2553 | 1 | 47.2 | 31776.5 | 3192 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 12:43 | Normal | 574.9 | 457.8 | 556.5 | 556.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 232.4 | 231.6 | 233 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2808 | 1 | 47 | 31776.7 | 3192 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 12:48 | Normal | 568.1 | 456.9 | 577.6 | 566.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 232 | 231.6 | 232.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2688 | 1 | 46.8 | 31777 | 3192 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 12:53 | Normal | 567.8 | 459.8 | 523.7 | 585.8 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 232.4 | 231.8 | 233 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2599 | 1 | 47.6 | 31777.2 | 3192 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 12:58 | Normal | 547.1 | 464.9 | 596.5 | 535 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1 | 232 | 231.6 | 232.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3017 | 1 | 49.7 | 31777.4 | 3192 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:03 | Normal | 583 | 463.8 | 576.3 | 582.5 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 232.8 | 232.4 | 233.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4969 | 1 | 50 | 31777.8 | 3192 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:08 | Normal | 564 | 452.8 | 547.2 | 553.4 | 1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 232.4 | 232 | 233.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2270 | 1 | 50 | 31778.1 | 3192 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:13 | Normal | 583.9 | 453.5 | 572.9 | 582.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 1 | 232.4 | 233 | 233.4 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 4010 | 1 | 50 | 31778.3 | 3192 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 13:18 | Normal | 588 | 466.6 | 590.9 | 581.7 | 4.3 | 6.1 | 2.1 | 2.2 | 233.2 | 232.8 | 234 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 7798 | 1 | 50.1 | 31778.8 | 3192 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:23 | Normal | 584.3 | 469 | 583.6 | 583.7 | 5.7 | 8.3 | 2.8 | 3 | 234 | 233.2 | 234.4 | 27.1 | 26.9 | 27 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 10417 | 1 | 47.5 | 31779.6 | 3192 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 13:28 | Normal | 574.5 | 462 | 587.3 | 580.7 | 5.9 | 8.5 | 2.9 | 3.1 | 233.6 | 233.8 | 234.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 60 | 60.02 | 60 | 10705 | 1 | 45.7 | 31780.5 | 3193 | 0 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:33 | Normal | 578.4 | 460.1 | 574.7 | 578.9 | 7 | 10.2 | 3.5 | 3.6 | 234.2 | 233.8 | 234.8 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12795 | 1 | 45.2 | 31781.4 | 3193 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:38 | Normal | 573.3 | 461.1 | 579.7 | 574.8 | 6 | 8.6 | 3 | 3.1 | 233.8 | 234.2 | 234.4 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10912 | 1 | 46.7 | 31782.4 | 3193 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:43 | Normal | 576.3 | 458.1 | 581.6 | 569.7 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 3.4 | 234.2 | 234 | 234.8 | 30 | 30.1 | 30.1 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 11766 | 1 | 47.6 | 31783.4 | 3193 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:48 | Normal | 573.7 | 460.6 | 575.9 | 576.2 | 6.6 | 9.7 | 3.3 | 3.4 | 234 | 234 | 234.6 | 30.5 | 30.1 | 30.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12086 | 1 | 48.4 | 31784.4 | 3193 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 13:53 | Normal | 577.1 | 461.7 | 577.5 | 573.9 | 6.8 | 9.9 | 3.4 | 3.5 | 233.8 | 234 | 235 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12317 | 1 | 49.1 | 31785.4 | 3193 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 13:58 | Normal | 568.8 | 456.8 | 574.8 | 575.8 | 6.9 | 10.3 | 3.5 | 3.6 | 234 | 234.4 | 234.2 | 31.9 | 32 | 31.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12539 | 1 | 49.8 | 31786.4 | 3193 | 0 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 14:03 | Normal | 571.3 | 461.8 | 561.4 | 571.6 | 8.7 | 12.8 | 4.4 | 4.5 | 235 | 234.6 | 235.4 | 39.5 | 39.7 | 39.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 15725 | 1 | 47.6 | 31787.7 | 3193 | 0.1 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 14:08 | Normal | 559.9 | 450.8 | 560.9 | 557.9 | 8 | 11.6 | 4 | 4.1 | 233.4 | 234.2 | 234.4 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 14355 | 1 | 45 | 31789.1 | 3193 | 0 | 4.4 | 3.3 | 4 | 4 | 3.4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 14:13 | Normal | 560.3 | 448.9 | 560.4 | 556.6 | 8.1 | 11.8 | 4 | 4.1 | 234.4 | 234 | 234.6 | 36.2 | 36 | 36.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14469 | 1 | 45.2 | 31790.3 | 3193 | 0 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 4 | 3.5 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 14:18 | Normal | 549.9 | 439.9 | 553.3 | 550.4 | 14.4 | 21.1 | 7.2 | 7.5 | 235.8 | 235.6 | 236.8 | 62.2 | 62.1 | 62.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 24514 | 1 | 46.4 | 31792 | 3193 | 0.1 | 7.7 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 14:23 | Normal | 552.1 | 436.9 | 555.5 | 541.8 | 12.5 | 18.6 | 6.3 | 6.6 | 235 | 235.8 | 236 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21285 | 1 | 48 | 31793.8 | 3193 | 0.1 | 6.9 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 14:28 | Normal | 559.9 | 446.8 | 557 | 549.4 | 8 | 11.8 | 3.9 | 4.2 | 233.4 | 233.8 | 234.2 | 36.1 | 35.8 | 36 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14377 | 1 | 48.1 | 31794.9 | 3194 | 0.2 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 4 | 3.5 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 14:33 | Normal | 550.7 | 441.7 | 554.5 | 542.6 | 12.5 | 18.6 | 6.3 | 6.6 | 234.2 | 235.2 | 235.2 | 55 | 55.1 | 54.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21745 | 1 | 48.7 | 31796.5 | 3194 | 0.2 | 6.7 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 14:38 | Normal | 550.8 | 438.6 | 555.3 | 544.5 | 12.1 | 18.1 | 6 | 6.5 | 234.4 | 234.4 | 235 | 53 | 53.1 | 52.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21156 | 1 | 50 | 31798.2 | 3194 | 0.1 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 14:43 | Normal | 545.2 | 443.9 | 556.6 | 546.8 | 4 | 6.1 | 1.9 | 2.1 | 231.8 | 231.6 | 232.8 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7193 | 1 | 49.9 | 31799.2 | 3194 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 14:48 | Normal | 557.7 | 451 | 561.2 | 559.6 | 4.3 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 232.2 | 232 | 232.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 8088 | 1 | 48.5 | 31799.9 | 3194 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 14:53 | Normal | 568.9 | 456.9 | 580.4 | 564.7 | 6.8 | 10.1 | 3.2 | 3.5 | 233 | 233.4 | 233.6 | 31.2 | 31 | 31 | 60.07 | 60 | 60.04 | 12629 | 1 | 47.5 | 31800.9 | 3194 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 14:58 | Normal | 572 | 452.5 | 568.4 | 574.5 | 13 | 19.2 | 6.5 | 6.8 | 234.8 | 235.2 | 236.2 | 58.7 | 58.8 | 58.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23106 | 1 | 47.1 | 31801.9 | 3194 | 0.1 | 7 | 5.5 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 15:03 | Normal | 554.1 | 447 | 559.6 | 556.7 | 12.1 | 18 | 6 | 6.3 | 234.2 | 235 | 235.6 | 53.5 | 53.6 | 53.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21218 | 1 | 49 | 31803.7 | 3194 | 0.1 | 6.5 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 15:08 | Normal | 552.8 | 441.7 | 554.5 | 548.7 | 10.7 | 16.1 | 5.3 | 5.7 | 234.4 | 234.4 | 235.4 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 18743 | 1 | 50.9 | 31805.4 | 3194 | 0 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 15:13 | Normal | 553 | 443.1 | 555.3 | 553.5 | 10.2 | 15.5 | 5 | 5.3 | 234.2 | 234.2 | 234.4 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 17832 | 1 | 51.9 | 31806.9 | 3194 | 0 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 15:18 | Normal | 553.2 | 442 | 551.8 | 548 | 9.6 | 14.7 | 4.8 | 5.1 | 234.6 | 234 | 234.6 | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17197 | 1 | 52.6 | 31808.4 | 3194 | 0 | 5.2 | 4.1 | 5 | 5.1 | 4.4 | 5 | 0 | 5.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 15:23 | Normal | 551.1 | 443.2 | 557.4 | 551.5 | 9.6 | 14.4 | 4.7 | 5.1 | 233.4 | 233.6 | 234.6 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16889 | 1 | 53 | 31809.8 | 3194 | 0.1 | 5.3 | 4 | 5 | 5.1 | 4.2 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 15:28 | Normal | 552.4 | 446.7 | 558.1 | 553.4 | 8.6 | 13.3 | 4.1 | 4.6 | 233.4 | 232.6 | 234.2 | 39.4 | 39.3 | 39.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15400 | 1 | 52.9 | 31811 | 3195 | 0.1 | 4.9 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 15:33 | Normal | 555.6 | 444.8 | 557.2 | 553.5 | 9 | 13.5 | 4.4 | 4.8 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 40.8 | 40.7 | 40.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16111 | 1 | 53.3 | 31812.3 | 3195 | 0.1 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 15:38 | Normal | 561.2 | 448.3 | 558 | 557.2 | 8.4 | 12.6 | 4.1 | 4.5 | 232.6 | 233 | 233.8 | 38.5 | 38.6 | 38.3 | 60 | 60.03 | 60 | 15082 | 1 | 53.5 | 31813.6 | 3195 | 0.1 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 15:43 | Normal | 563.2 | 449.9 | 560.6 | 546.8 | 8.1 | 12.1 | 3.9 | 4.3 | 233.2 | 233 | 233.6 | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14441 | 1 | 53.5 | 31814.8 | 3195 | 0 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 4 | 0 | 4.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 15:48 | Normal | 561.8 | 448.7 | 565 | 552 | 8 | 12 | 3.8 | 4.2 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14277 | 1 | 53.5 | 31816 | 3195 | 0 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 15:53 | Normal | 560.7 | 447.7 | 565.3 | 558.5 | 4 | 6 | 1.9 | 2.1 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 60.02 | 60 | 60 | 7275 | 1 | 53 | 31816.9 | 3195 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 15:58 | Normal | 566 | 455.8 | 576.5 | 561.6 | 3.5 | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 230.8 | 230.4 | 232 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6529 | 1 | 51.4 | 31817.5 | 3195 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 16:03 | Normal | 567.1 | 458.9 | 578.7 | 561.9 | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 1.6 | 231 | 230.6 | 231.6 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5539 | 1 | 49.9 | 31818 | 3195 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 16:08 | Normal | 570.1 | 459.9 | 578.7 | 568.9 | 2.7 | 4 | 1.3 | 1.4 | 231.2 | 230.8 | 231.6 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5033 | 1 | 48.1 | 31818.4 | 3195 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 16:13 | Normal | 575.3 | 462.9 | 579.3 | 566.4 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4731 | 1 | 46.5 | 31818.8 | 3195 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 16:18 | Normal | 574 | 463.8 | 578.5 | 565.6 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 230.6 | 230.2 | 231.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4619 | 1 | 45.1 | 31819.2 | 3195 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 16:23 | Normal | 579.8 | 464.8 | 583.5 | 569.9 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4777 | 1 | 45.1 | 31819.6 | 3195 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 16:28 | Normal | 579.1 | 464 | 577 | 570.2 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 231.2 | 230.4 | 231.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60 | 60 | 59.99 | 4701 | 1 | 46.8 | 31820 | 3196 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 16:33 | Normal | 574.1 | 460.8 | 587.6 | 579.7 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 231.6 | 230.8 | 232.4 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4520 | 1 | 47.8 | 31820.4 | 3196 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 16:38 | Normal | 568 | 456.8 | 580.6 | 568.8 | 2 | 3.1 | 1 | 1.1 | 231.2 | 230.4 | 231.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3995 | 1 | 48.5 | 31820.8 | 3196 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 16:43 | Normal | 572.9 | 454.7 | 556 | 547.3 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 231 | 232.4 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3161 | 1 | 49.1 | 31821 | 3196 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-03 16:48 | Normal | 557.2 | 452 | 544.8 | 563.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.03 | 60 | 2488 | 1 | 49.5 | 31821.3 | 3196 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-03 16:53 | Normal | 562.9 | 443.7 | 564.1 | 546.3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 230.8 | 232.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2000 | 1 | 49.8 | 31821.5 | 3196 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 16:58 | Normal | 557.3 | 444.1 | 544.5 | 541.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 231.2 | 232 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1903 | 1 | 50 | 31821.6 | 3196 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:03 | Normal | 534 | 446.9 | 516.6 | 578.3 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 231 | 232 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1947 | 1 | 49.8 | 31821.8 | 3196 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:08 | Normal | 559.1 | 452.8 | 558.5 | 562.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 230.8 | 232.2 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1793 | 1 | 48.8 | 31821.9 | 3196 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-03 17:13 | Normal | 544.9 | 444.8 | 532.4 | 539.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 230.8 | 232.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1346 | 1 | 48.8 | 31822.1 | 3196 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:18 | Normal | 528.5 | 433.9 | 540 | 548.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 230.8 | 232.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1098 | 1 | 49.2 | 31822.2 | 3196 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:23 | Normal | 541.1 | 433 | 545.3 | 542.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 231.2 | 232.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1000 | 1 | 50 | 31822.3 | 3196 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:28 | Normal | 547 | 401.4 | 553.5 | 543.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 231.4 | 232 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 884 | 1 | 49.8 | 31822.3 | 3197 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:33 | Normal | 543 | 429.9 | 538.4 | 518.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.2 | 232.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 740 | 1 | 49.6 | 31822.4 | 3197 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:38 | Normal | 527.1 | 410.1 | 541.2 | 548.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232 | 231.6 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 539 | 1 | 49.3 | 31822.5 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:43 | Normal | 524 | 415.9 | 529.3 | 547.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 387 | 1 | 48.8 | 31822.5 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:48 | Normal | 519 | 408.8 | 545.6 | 504.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 291 | 1 | 48.2 | 31822.5 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:53 | Normal | 523.2 | 403.7 | 551.2 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 162 | 1 | 47.3 | 31822.5 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 17:58 | Normal | 199.7 | 398.9 | 499.7 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1 | 45.1 | 31822.5 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 18:03 | Normal | 363.5 | 385.5 | 563.4 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 234 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 10 | 1 | 50 | 31822.6 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-03 18:08 | Normal | 206.5 | 200.2 | 385.5 | 422.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 233.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33 | 1 | 49.4 | 31822.6 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-03 18:13 | Normal | 368.1 | 183 | 183.4 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.4 | 234 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 15 | 1 | 48.5 | 31822.6 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-03 18:18 | Normal | 215.8 | 225.1 | 194.3 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 233.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10 | 1 | 46.8 | 31822.6 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 18:23 | Normal | 199.1 | 212.9 | 194.7 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 233.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6 | 1 | 50 | 31822.6 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-03 18:28 | Normal | 203.3 | 199.5 | 201.7 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232 | 233.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 49.2 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0