## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-03 04:57 | Normal | 199.6 | 199.9 | 206.3 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 63 | 1 | 28.6 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:02 | Normal | 199.7 | 199.6 | 199.9 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.4 | 226.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 69 | 1 | 34.3 | 31990.5 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:07 | Normal | 199.8 | 199.8 | 223.4 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 227.2 | 226 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 142 | 1 | 37.4 | 31990.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:12 | Normal | 199.8 | 200 | 258.6 | 487.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 294 | 1 | 39.3 | 31990.6 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:17 | Normal | 229.8 | 342.9 | 480.8 | 482.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 622 | 1 | 40.5 | 31990.6 | 1652 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:22 | Normal | 481.8 | 486.8 | 478.7 | 455.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 959 | 1 | 41.7 | 31990.7 | 1652 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:27 | Normal | 479.8 | 496.6 | 493.8 | 480.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1186 | 1 | 42.7 | 31990.8 | 1652 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:32 | Normal | 500.2 | 499.1 | 490.7 | 467.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 226.2 | 227 | 226.8 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1368 | 1 | 43.4 | 31990.9 | 1652 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:37 | Normal | 499.9 | 501.9 | 505.9 | 494 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1570 | 1 | 44.1 | 31991 | 1652 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:42 | Normal | 501.7 | 421.6 | 501.7 | 479.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 225.6 | 227.4 | 226.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1953 | 1 | 44.8 | 31991.1 | 1652 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:47 | Normal | 518.5 | 509.6 | 506.8 | 500.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 226.2 | 227.2 | 227 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2426 | 1 | 45.5 | 31991.3 | 1652 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:52 | Normal | 519.6 | 526.7 | 503.8 | 499.7 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 225.6 | 227.2 | 226 | 8.2 | 8 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3124 | 1 | 46.1 | 31991.6 | 1652 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:57 | Normal | 518.1 | 520.2 | 508.9 | 505.2 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4448 | 1 | 46.7 | 31991.9 | 1652 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:02 | Normal | 515.1 | 523.7 | 512.8 | 510.7 | 3 | 4.1 | 2.1 | 2 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 6305 | 1 | 47.4 | 31992.3 | 1652 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:07 | Normal | 531.9 | 520.9 | 508.6 | 514.6 | 4 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 226.4 | 227 | 226.8 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7488 | 1 | 48 | 31992.9 | 1652 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:12 | Normal | 528.8 | 522.7 | 518.1 | 510.1 | 4.4 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7472 | 1 | 48.7 | 31993.5 | 1653 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:17 | Normal | 517.8 | 523.8 | 528.7 | 510.6 | 5.1 | 5.4 | 3.1 | 3 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 8684 | 1 | 49.6 | 31994.2 | 1653 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:22 | Normal | 521.9 | 529.9 | 524.6 | 512.6 | 7.1 | 7.5 | 4.7 | 4.7 | 226.6 | 227 | 226.6 | 33.1 | 33 | 33.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12112 | 1 | 46.6 | 31995.1 | 1653 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:27 | Normal | 520.7 | 520.6 | 523.5 | 516.4 | 7.8 | 8.2 | 5 | 5.1 | 226.6 | 227.8 | 227.4 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13185 | 1 | 49.5 | 31996.2 | 1653 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:32 | Normal | 497.7 | 495.7 | 515 | 508 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 225 | 226.4 | 226.2 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6999 | 1 | 47.9 | 31997.1 | 1653 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:37 | Normal | 524.7 | 509.7 | 513.6 | 511.6 | 4.8 | 5.5 | 4 | 4.1 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9103 | 1 | 47.7 | 31997.7 | 1653 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:42 | Normal | 511.8 | 517.9 | 519.9 | 513.9 | 5.2 | 5.6 | 4 | 4.1 | 226 | 226.6 | 225.8 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 9736 | 1 | 49.2 | 31998.6 | 1653 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:47 | Normal | 520 | 523.9 | 524.2 | 519.2 | 9.6 | 9.9 | 6.7 | 6.9 | 226.2 | 227.2 | 227.4 | 44.2 | 44.1 | 44.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16505 | 1 | 48.1 | 31999.5 | 1653 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:52 | Normal | 514.9 | 512.8 | 522.3 | 518.3 | 8.3 | 8.7 | 6.3 | 6.5 | 227 | 227.2 | 226.8 | 39.5 | 39.2 | 39.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15373 | 1 | 47 | 32000.9 | 1653 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:57 | Normal | 506.6 | 504.7 | 516.3 | 506.3 | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 6 | 226.6 | 227.2 | 226.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13716 | 1 | 45.5 | 32001.9 | 1653 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:02 | Normal | 512.9 | 506.9 | 515.9 | 516.9 | 8.9 | 9.4 | 6.4 | 6.6 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 41 | 41 | 41.1 | 60.02 | 60 | 60 | 15355 | 1 | 47 | 32002.8 | 1653 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:07 | Normal | 519.2 | 501.3 | 517 | 503.5 | 7.3 | 8 | 5.3 | 5.8 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 35.1 | 34.8 | 34.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12386 | 1 | 48.4 | 32003.9 | 1653 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:12 | Normal | 506.6 | 511.7 | 518.8 | 514.9 | 14.4 | 14.7 | 10.4 | 10.8 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 64.4 | 64.3 | 64 | 60 | 60 | 60 | 24290 | 1 | 44.2 | 32005.6 | 1654 | 5.1 | 5.3 | 0 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:17 | Normal | 500.8 | 499.7 | 514.4 | 504.5 | 15.6 | 15.9 | 11.7 | 11.9 | 227.4 | 227.6 | 227.2 | 69.4 | 69.1 | 69.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 26234 | 1 | 41.3 | 32007.7 | 1654 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:22 | Normal | 503.7 | 497.7 | 512.5 | 505.5 | 15.3 | 15.8 | 11.9 | 11.9 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 69.5 | 69.3 | 69.1 | 60 | 59.99 | 60 | 26177 | 1 | 43 | 32009.9 | 1654 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:27 | Normal | 494.2 | 493.1 | 506.7 | 502.7 | 17.6 | 18 | 13.8 | 14 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30872 | 1 | 44.9 | 32012.3 | 1654 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:32 | Normal | 477.7 | 488.7 | 499.4 | 484.5 | 9 | 9 | 7.7 | 7.7 | 226.2 | 226.6 | 227 | 41.8 | 41.9 | 41.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14771 | 1 | 46.1 | 32014.3 | 1654 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:37 | Normal | 491.7 | 488.6 | 498 | 498.9 | 17.9 | 18.3 | 14.6 | 14.7 | 227.4 | 227.2 | 227.8 | 81 | 80.7 | 80.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 31827 | 1 | 46.5 | 32016.6 | 1654 | 6.2 | 6.4 | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:42 | Normal | 478 | 477.8 | 484.1 | 486.1 | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 226 | 226.4 | 226.2 | 38.3 | 38.1 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14634 | 1 | 47.8 | 32019.1 | 1654 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:47 | Normal | 480.7 | 481.7 | 491.4 | 478.4 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60 | 9889 | 1 | 46.4 | 32020 | 1654 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:52 | Normal | 509.2 | 488.7 | 516.8 | 509.7 | 18.6 | 19.6 | 14.2 | 14.5 | 228 | 227.4 | 228.2 | 85.6 | 85.2 | 85.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 25338 | 1 | 45 | 32021 | 1654 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:57 | Normal | 499.6 | 488.6 | 504.9 | 492.8 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 225.8 | 226 | 226.2 | 40.2 | 40 | 40.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14734 | 1 | 45 | 32022.6 | 1654 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:02 | Normal | 492.7 | 494.7 | 498.1 | 492 | 9.1 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 17878 | 1 | 44.8 | 32024.3 | 1654 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:07 | Normal | 508.2 | 490.7 | 495.6 | 512.8 | 20 | 21.5 | 18.3 | 17.1 | 226.4 | 227 | 227.8 | 97.2 | 97 | 96.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32033 | 1 | 46.8 | 32027.2 | 1654 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:12 | Normal | 479.8 | 470.7 | 479.8 | 476.8 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 7 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13272 | 1 | 48.3 | 32029.7 | 1655 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:17 | Normal | 471.7 | 466.9 | 492.6 | 479.3 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 224 | 224.4 | 224.2 | 25.7 | 25.4 | 25.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9326 | 1 | 46.7 | 32030.6 | 1655 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:22 | Normal | 503 | 509.1 | 513.3 | 505.2 | 12.4 | 14 | 12.3 | 13.4 | 225.6 | 225.6 | 226 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22767 | 1 | 45.1 | 32031.5 | 1655 | 4 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:27 | Normal | 488.8 | 493.8 | 504.6 | 485.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 7 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12782 | 1 | 44.3 | 32032.6 | 1655 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:32 | Normal | 506.5 | 495.5 | 508.7 | 511.7 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14981 | 1 | 43.7 | 32034 | 1655 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:37 | Normal | 491.8 | 503.8 | 503.4 | 492.5 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 224.2 | 225 | 225.8 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12661 | 1 | 43.1 | 32035.1 | 1655 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:42 | Normal | 523.8 | 516.9 | 521.9 | 533.6 | 28.5 | 29 | 25.2 | 23.8 | 228.2 | 227.6 | 229 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 46357 | 1 | 42.7 | 32036.8 | 1655 | 10 | 10.1 | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 8.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:47 | Normal | 497.7 | 486.8 | 500.4 | 502.4 | 23.5 | 24.2 | 20.6 | 20.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 107.2 | 106.6 | 106.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 40552 | 1 | 45.5 | 32040.4 | 1655 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 7.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:52 | Normal | 477.8 | 472.8 | 488.7 | 486.7 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 223.8 | 225 | 224.4 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8132 | 1 | 46.6 | 32041.9 | 1655 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:57 | Normal | 499.5 | 478.5 | 497.6 | 494.6 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10083 | 1 | 45.1 | 32042.6 | 1655 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:02 | Normal | 485.6 | 483.6 | 505.9 | 497.9 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8434 | 1 | 46.2 | 32043.3 | 1655 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:07 | Normal | 503.6 | 498.6 | 509.3 | 501.4 | 6.2 | 7 | 6.6 | 6.8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 35.3 | 35 | 35.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12617 | 1 | 48.2 | 32044.2 | 1655 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:12 | Normal | 554.8 | 526.7 | 534.2 | 524.3 | 22.3 | 29 | 25.8 | 26.6 | 228.8 | 227.8 | 228.8 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39210 | 1 | 44.3 | 32046.8 | 1656 | 7.7 | 8.1 | 0 | 6.5 | 9.9 | 9.9 | 0.3 | 9.1 | 8.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:17 | Normal | 487.9 | 482 | 499.8 | 493.8 | 27.6 | 28.5 | 25 | 25.4 | 228.4 | 228 | 228.6 | 126.1 | 125.9 | 125.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 47857 | 1 | 47.2 | 32050.2 | 1656 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:22 | Normal | 476.5 | 473.5 | 490.7 | 478.8 | 25.8 | 26.6 | 23.5 | 23.8 | 228 | 227.2 | 227.8 | 115.8 | 115.6 | 115.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 44227 | 1 | 50.5 | 32053.9 | 1656 | 9 | 9.1 | 0.1 | 7.8 | 9 | 9 | 0.2 | 8.3 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:27 | Normal | 464.9 | 465 | 485 | 475.4 | 26.8 | 25.6 | 20.7 | 20.3 | 228 | 227.8 | 228.2 | 108.6 | 108.4 | 108.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45695 | 1 | 53.4 | 32057.7 | 1656 | 9.2 | 9 | 0 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:32 | Normal | 475.8 | 464.9 | 443.9 | 478 | 8.2 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 225 | 225.2 | 225.6 | 43.1 | 42.9 | 42.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16380 | 1 | 55.3 | 32060.9 | 1656 | 2.8 | 3 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:37 | Normal | 485.6 | 468.2 | 479.8 | 477.9 | 9.1 | 10.5 | 9.7 | 10 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 60 | 59.99 | 60 | 17835 | 1 | 53.2 | 32062.3 | 1656 | 3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:42 | Normal | 480 | 468.9 | 489 | 482 | 8 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 225 | 225.2 | 225.2 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15612 | 1 | 51.3 | 32063.8 | 1656 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:47 | Normal | 485 | 474 | 496.5 | 480.5 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 29.4 | 29 | 29.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10698 | 1 | 49.7 | 32064.8 | 1656 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:52 | Normal | 484.8 | 479.8 | 497 | 494.1 | 4.8 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 224 | 224.6 | 225 | 29.8 | 29.9 | 30 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10829 | 1 | 48.3 | 32065.7 | 1656 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:57 | Normal | 503.1 | 498 | 506.9 | 493.9 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 225 | 225.2 | 225.4 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15016 | 1 | 47.1 | 32066.8 | 1656 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:02 | Normal | 493.7 | 486.7 | 501.7 | 490.7 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 224.2 | 225 | 225.6 | 38 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14273 | 1 | 46.3 | 32068.2 | 1656 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:07 | Normal | 497.7 | 495.8 | 505.2 | 488.1 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 40.8 | 40.6 | 40.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14664 | 1 | 45.6 | 32069.3 | 1656 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:12 | Normal | 489.1 | 495 | 516.1 | 495 | 11.5 | 12.4 | 11.3 | 11.9 | 225.8 | 226 | 225.8 | 60.3 | 60.1 | 59.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21552 | 1 | 45.2 | 32070.7 | 1657 | 3.8 | 4 | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:17 | Normal | 481.3 | 475.7 | 494 | 488.1 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14914 | 1 | 46.5 | 32073 | 1657 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:22 | Normal | 479.7 | 483.7 | 488.9 | 488.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 30.1 | 30 | 30 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11117 | 1 | 46 | 32074.1 | 1657 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:27 | Normal | 473.6 | 483.7 | 492.5 | 483.7 | 4 | 4.6 | 4.7 | 5 | 224 | 224.2 | 224.4 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8683 | 1 | 45 | 32075 | 1657 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:32 | Normal | 488.9 | 490.9 | 494.7 | 483.7 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 224 | 224.4 | 224.2 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 60 | 60 | 59.99 | 9769 | 1 | 47 | 32075.7 | 1657 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:37 | Normal | 497.4 | 490.2 | 501.7 | 507.3 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 27.3 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10002 | 1 | 48.5 | 32076.6 | 1657 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:42 | Normal | 505.7 | 511.7 | 514.7 | 510.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 223.8 | 225 | 224.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10100 | 1 | 49.5 | 32077.4 | 1657 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:47 | Normal | 506.6 | 517.8 | 512.8 | 501.7 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 224.2 | 224 | 224.6 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8815 | 1 | 50 | 32078.2 | 1657 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:52 | Normal | 511.7 | 514.6 | 525.6 | 507.6 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11853 | 1 | 46.3 | 32079 | 1657 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:57 | Normal | 527.8 | 520 | 527.5 | 519.6 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 225 | 225.4 | 225.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 60 | 60.08 | 60.04 | 23164 | 1 | 45.9 | 32080.8 | 1657 | 3.6 | 4 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:02 | Normal | 495.1 | 498.3 | 510.3 | 495.1 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19168 | 1 | 45.2 | 32082.9 | 1657 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:07 | Normal | 492.4 | 497.5 | 507.5 | 495.5 | 7 | 8 | 7.9 | 8.2 | 224.8 | 225.4 | 225 | 40.2 | 39.9 | 40.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14706 | 1 | 44.8 | 32084.2 | 1657 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:12 | Normal | 501.3 | 499.1 | 504.1 | 496.1 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 15820 | 1 | 44.5 | 32085.7 | 1658 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:17 | Normal | 494.4 | 485.3 | 500.5 | 487.4 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12622 | 1 | 44.1 | 32086.9 | 1658 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:22 | Normal | 494.3 | 484.1 | 494.2 | 485.1 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 12965 | 1 | 43.8 | 32088 | 1658 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:27 | Normal | 491.4 | 495.4 | 503.4 | 499.4 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 10631 | 1 | 46.8 | 32089 | 1658 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:32 | Normal | 511.8 | 519.5 | 518 | 515.2 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 225.8 | 226 | 226.2 | 35.1 | 35 | 35.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12845 | 1 | 44.9 | 32089.9 | 1658 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:37 | Normal | 525.2 | 522.2 | 533.4 | 513.4 | 8.7 | 10 | 9.5 | 9.8 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 50.8 | 50.6 | 50.8 | 60 | 60 | 60 | 19011 | 1 | 47 | 32091.3 | 1658 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:42 | Normal | 509.3 | 523.4 | 531 | 521 | 10.1 | 11 | 10.5 | 10.7 | 226 | 226.2 | 227 | 55.8 | 55.5 | 55.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20652 | 1 | 46.6 | 32092.9 | 1658 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:47 | Normal | 483.7 | 495.6 | 509.6 | 501.6 | 6 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 33.3 | 33.1 | 33.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12526 | 1 | 44.9 | 32095 | 1658 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:52 | Normal | 506.6 | 491.3 | 502.2 | 497.5 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 224.2 | 224.4 | 223.6 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8567 | 1 | 46.5 | 32095.7 | 1658 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:57 | Normal | 495.6 | 498.5 | 507.2 | 496.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 224 | 224.6 | 224.8 | 25 | 24.8 | 24.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9199 | 1 | 45 | 32096.5 | 1658 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:02 | Normal | 490 | 507.1 | 523.9 | 512.9 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 224 | 224 | 224.2 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8876 | 1 | 47.1 | 32097.2 | 1658 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:07 | Normal | 514.3 | 514.4 | 525.6 | 498.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4.1 | 222.8 | 224.6 | 224.2 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7981 | 1 | 48 | 32098 | 1658 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:12 | Normal | 517.3 | 505.4 | 513.3 | 508.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 18 | 17.8 | 18 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 6920 | 1 | 48.2 | 32098.6 | 1659 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:17 | Normal | 507.3 | 509.4 | 522 | 510 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7443 | 1 | 48.1 | 32099.2 | 1659 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:22 | Normal | 507.7 | 513.6 | 509.8 | 510.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 223 | 223.4 | 223.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6781 | 1 | 47.8 | 32099.8 | 1659 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:27 | Normal | 493.4 | 506.3 | 505.4 | 509.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 223 | 223.6 | 223 | 14 | 13.8 | 13.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5400 | 1 | 47.6 | 32100.3 | 1659 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:32 | Normal | 519.7 | 502.8 | 503.7 | 501.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 222.8 | 223.4 | 222.8 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5155 | 1 | 47.2 | 32100.7 | 1659 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:37 | Normal | 480.4 | 507.5 | 494.4 | 491.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 12.1 | 12 | 12.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4671 | 1 | 46.9 | 32101.1 | 1659 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:42 | Normal | 498.9 | 499.9 | 500.9 | 497.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 222.2 | 223 | 223.4 | 12 | 12 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4596 | 1 | 46.3 | 32101.5 | 1659 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:47 | Normal | 501.5 | 507.5 | 511.2 | 490.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5046 | 1 | 45.2 | 32101.9 | 1659 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:52 | Normal | 510.5 | 511.5 | 506.6 | 501.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 12.9 | 12.8 | 13 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4961 | 1 | 50 | 32102.3 | 1659 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:57 | Normal | 498.4 | 503.5 | 512.1 | 496.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 223 | 224 | 223.2 | 11.1 | 11 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4278 | 1 | 49.6 | 32102.7 | 1659 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:02 | Normal | 504.4 | 500.3 | 505.7 | 502.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 223 | 223.8 | 223.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4732 | 1 | 49 | 32103.1 | 1659 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:07 | Normal | 506.3 | 507.3 | 518.4 | 512.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 223 | 223.6 | 224 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 7639 | 1 | 48.3 | 32103.6 | 1659 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:12 | Normal | 521.5 | 504.4 | 511.6 | 504.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 224 | 224.4 | 223.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.97 | 59.93 | 60 | 7226 | 1 | 47.6 | 32104.2 | 1660 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:17 | Normal | 483.4 | 503.5 | 512.1 | 491.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5001 | 1 | 46.6 | 32104.6 | 1660 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:22 | Normal | 517.4 | 516.4 | 523.4 | 519.4 | 5 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 224.4 | 225 | 225.2 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 59.98 | 59.94 | 60 | 11683 | 1 | 45.4 | 32105.3 | 1660 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:27 | Normal | 515.3 | 522.5 | 522.3 | 512.5 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 225 | 225.4 | 226 | 49.9 | 49.6 | 49.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18555 | 1 | 50.1 | 32106.6 | 1660 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:32 | Normal | 513.1 | 514.3 | 519.9 | 497.4 | 8.6 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 225.2 | 226.2 | 226 | 49.4 | 49 | 49.1 | 60 | 60.01 | 60 | 18407 | 1 | 49.9 | 32108.2 | 1660 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-03 13:37 | Normal | 510.2 | 507.4 | 512.2 | 501.1 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | 11 | 226 | 225.2 | 226.4 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 20068 | 1 | 50 | 32109.8 | 1660 | 2.8 | 3.4 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-03 13:42 | Normal | 504.8 | 501.1 | 510.4 | 503.3 | 9.9 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 56.4 | 56.5 | 56.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 21163 | 1 | 42.4 | 32111.5 | 1660 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 13:47 | Normal | 502.5 | 505.4 | 516.3 | 513.3 | 9.5 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 226 | 225.6 | 226 | 53.6 | 53.6 | 53.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20092 | 1 | 41.8 | 32113.3 | 1660 | 3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 13:52 | Normal | 508.2 | 501.2 | 509.3 | 509.3 | 10.1 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 57.4 | 57.1 | 57.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21429 | 1 | 41.7 | 32115 | 1660 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-03 13:57 | Normal | 505.5 | 497.5 | 511.3 | 504.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 225 | 226 | 226.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21204 | 1 | 41.9 | 32116.8 | 1660 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.1 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-03 14:02 | Normal | 512.8 | 498.5 | 506.2 | 504.2 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 60.3 | 60.2 | 60.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22655 | 1 | 42.3 | 32118.6 | 1660 | 3.6 | 4 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-03 14:07 | Normal | 508.1 | 503.5 | 503.8 | 506.4 | 13 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 226.2 | 226.4 | 227.4 | 70.5 | 70.6 | 70.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 26239 | 1 | 42.6 | 32120.6 | 1660 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-03 14:12 | Normal | 503.5 | 496.5 | 504.8 | 495.8 | 17.8 | 18.6 | 19.8 | 20.3 | 226.8 | 227 | 227 | 94.5 | 94.4 | 94.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36452 | 1 | 43.5 | 32123.2 | 1661 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-01-03 14:17 | Normal | 498.3 | 493.8 | 499.7 | 494.7 | 14 | 14.7 | 16 | 16.3 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 76.2 | 75.9 | 75.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29952 | 1 | 44.3 | 32125.6 | 1661 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:22 | Normal | 496.5 | 495.5 | 497.2 | 494.3 | 17.7 | 18.5 | 20.1 | 20.4 | 227.4 | 227 | 227.4 | 93.9 | 93.4 | 93.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 36948 | 1 | 44.7 | 32128.3 | 1661 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:27 | Normal | 489.2 | 486.3 | 491 | 489 | 18.2 | 18.9 | 20.4 | 20.8 | 227.6 | 227 | 227.4 | 93.7 | 93.5 | 93.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37282 | 1 | 46.5 | 32131.5 | 1661 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 6.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:32 | Normal | 490 | 488.3 | 491.9 | 483.9 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 50.6 | 50.5 | 50.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18647 | 1 | 47.7 | 32134.4 | 1661 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:37 | Normal | 491 | 490.9 | 494 | 496.9 | 19.6 | 20.1 | 22.2 | 23 | 227.2 | 227 | 227.2 | 102.8 | 102.6 | 102.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 38116 | 1 | 47.3 | 32136.7 | 1661 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.9 | 7 | 6.8 | 0.2 | 6.1 | 7.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:42 | Normal | 492.3 | 491.4 | 485.4 | 488.5 | 17.5 | 18 | 20.5 | 20.8 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 94.8 | 94.5 | 94.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35937 | 1 | 48.2 | 32139.8 | 1661 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 6.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:47 | Normal | 476.1 | 501.2 | 481.6 | 498.6 | 16.1 | 15.6 | 18.8 | 18.5 | 226 | 225.6 | 225.8 | 85.5 | 85.6 | 85.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29537 | 1 | 48.7 | 32142.3 | 1661 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 6.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:52 | Normal | 492.2 | 482.4 | 489.2 | 489.2 | 7.9 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 44.7 | 44.4 | 44.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15869 | 1 | 47.3 | 32143.7 | 1661 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:57 | Normal | 503.4 | 507.3 | 499.7 | 500.7 | 11.1 | 11.3 | 12.9 | 13.1 | 225.4 | 224.6 | 225.2 | 62.2 | 61.7 | 62 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21711 | 1 | 45.9 | 32145.1 | 1661 | 3.8 | 4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 4.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:02 | Normal | 499.4 | 500.4 | 495.4 | 489.3 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.3 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16312 | 1 | 45.2 | 32146.9 | 1661 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:07 | Normal | 496.3 | 499.1 | 501.3 | 499.3 | 19.3 | 19.8 | 22.8 | 23.2 | 227.2 | 227.8 | 228 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 39263 | 1 | 46 | 32149.7 | 1661 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6 | 7.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:12 | Normal | 483.4 | 490.7 | 485.7 | 482.7 | 17.3 | 17.6 | 20.7 | 21.3 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 92.5 | 92.2 | 92.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 36441 | 1 | 47.4 | 32152.9 | 1662 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 6 | 0.1 | 5.3 | 6.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:17 | Normal | 489.1 | 486.2 | 485.9 | 486.4 | 15.2 | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 226.2 | 226 | 227 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33469 | 1 | 48.1 | 32155.7 | 1662 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 6.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:22 | Normal | 487.5 | 482.3 | 484.7 | 487.7 | 15 | 15.6 | 18.7 | 19.1 | 226.2 | 225.8 | 226.6 | 83.4 | 83.2 | 83.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32671 | 1 | 48.4 | 32158.5 | 1662 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 6.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:27 | Normal | 490.3 | 490.4 | 488.6 | 481.6 | 14.5 | 15 | 18.4 | 19.1 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 81.8 | 81.7 | 81.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31887 | 1 | 48.4 | 32161.2 | 1662 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 6.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:32 | Normal | 489.4 | 480.4 | 482.5 | 482.5 | 9.9 | 10.6 | 12.8 | 13.1 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 59.99 | 60 | 60 | 22197 | 1 | 48.4 | 32163.6 | 1662 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:37 | Normal | 488.2 | 483.3 | 490.2 | 482.2 | 13.5 | 14.1 | 17.2 | 18 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 77 | 76.8 | 76.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30018 | 1 | 48 | 32165.9 | 1662 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 5.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:42 | Normal | 492.4 | 488.4 | 489.4 | 481.3 | 12.6 | 13.3 | 16.6 | 17.4 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 74.1 | 74 | 73.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28729 | 1 | 48 | 32168.3 | 1662 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 5.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:47 | Normal | 489.4 | 484.5 | 487.5 | 485.3 | 12 | 12.6 | 16 | 16.7 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 70.7 | 70.8 | 70.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26450 | 1 | 47.9 | 32170.6 | 1662 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 5.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:52 | Normal | 493.9 | 492.6 | 495.8 | 494.8 | 11.3 | 11.8 | 15.3 | 15.7 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 68.4 | 68.2 | 68.3 | 60 | 60 | 60.01 | 25066 | 1 | 47.4 | 32172.5 | 1662 | 4 | 4.1 | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:57 | Normal | 496.5 | 501.5 | 498.1 | 497.1 | 9.4 | 9.8 | 12.8 | 13.3 | 224.6 | 224.8 | 225 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 21097 | 1 | 47 | 32174.6 | 1662 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:02 | Normal | 487.8 | 494.6 | 487.7 | 497.8 | 5.9 | 6.4 | 8 | 8.1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12800 | 1 | 46 | 32175.9 | 1662 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:07 | Normal | 495.4 | 489.3 | 495 | 495 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 222.4 | 223 | 222.8 | 27.2 | 27 | 27.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9818 | 1 | 48.3 | 32176.9 | 1662 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:12 | Normal | 484.3 | 499.4 | 495.1 | 499.2 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 221.8 | 223 | 222.4 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9341 | 1 | 49.2 | 32177.7 | 1663 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:17 | Normal | 508.5 | 494.4 | 494.1 | 499.1 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 24 | 23.8 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8685 | 1 | 49.9 | 32178.5 | 1663 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:22 | Normal | 498.6 | 501.6 | 508.6 | 495.5 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8231 | 1 | 47.9 | 32179.2 | 1663 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:27 | Normal | 514.5 | 498.2 | 509.6 | 501.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 222.2 | 223 | 222.6 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8378 | 1 | 45.9 | 32179.9 | 1663 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:32 | Normal | 496.3 | 498.3 | 508 | 495.1 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 222.8 | 223.2 | 222.6 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 60 | 60.02 | 60 | 8458 | 1 | 45.5 | 32180.6 | 1663 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:37 | Normal | 498.4 | 501.4 | 509.8 | 495.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8199 | 1 | 46.6 | 32181.3 | 1663 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:42 | Normal | 513.3 | 508.3 | 505.3 | 500.3 | 3.3 | 3.9 | 4 | 4 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7590 | 1 | 47.2 | 32181.9 | 1663 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:47 | Normal | 504.5 | 502.6 | 501.5 | 500.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 17 | 17.1 | 17.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6596 | 1 | 47.7 | 32182.5 | 1663 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:52 | Normal | 500.4 | 491.5 | 511.3 | 496.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 222.2 | 223 | 222.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5278 | 1 | 48 | 32183 | 1663 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:57 | Normal | 489.5 | 491.3 | 489.6 | 497.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4199 | 1 | 48 | 32183.4 | 1663 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:02 | Normal | 502.7 | 496.6 | 497.5 | 491.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 222.4 | 223.2 | 223 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3676 | 1 | 47.8 | 32183.7 | 1663 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:07 | Normal | 497.8 | 497.8 | 503 | 484 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3721 | 1 | 47.3 | 32184 | 1663 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:12 | Normal | 505.5 | 492.5 | 507.2 | 508.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 222 | 223.4 | 222.4 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3751 | 1 | 46.3 | 32184.3 | 1664 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:17 | Normal | 502.6 | 481.5 | 491.4 | 493.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3059 | 1 | 46.1 | 32184.6 | 1664 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:22 | Normal | 491.6 | 487.5 | 506.5 | 473.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 222.2 | 223 | 222.6 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2416 | 1 | 49.8 | 32184.9 | 1664 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:27 | Normal | 483.5 | 471.5 | 459.4 | 468.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 221.6 | 222.8 | 222.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2170 | 1 | 49.1 | 32185 | 1664 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:32 | Normal | 478.5 | 497.2 | 476.3 | 479.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 221.4 | 222.8 | 222.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 60 | 60 | 59.98 | 1993 | 1 | 48 | 32185.2 | 1664 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:37 | Normal | 487.5 | 484.3 | 469.4 | 476.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.6 | 223 | 222.8 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1727 | 1 | 44.8 | 32185.4 | 1664 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:42 | Normal | 480.3 | 467.3 | 479.6 | 485.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1439 | 1 | 49.6 | 32185.5 | 1664 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:47 | Normal | 481.5 | 468.4 | 481.4 | 475.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1152 | 1 | 48.3 | 32185.6 | 1664 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:52 | Normal | 403.6 | 454.7 | 446.3 | 447.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 879 | 1 | 45.7 | 32185.7 | 1664 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:57 | Normal | 282.5 | 449.4 | 445.3 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 224.4 | 223.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 601 | 1 | 49.3 | 32185.8 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:02 | Normal | 199.8 | 386.4 | 405.5 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 385 | 1 | 47.4 | 32185.8 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:07 | Normal | 199.6 | 210.8 | 478.5 | 478.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 643 | 1 | 49.7 | 32185.8 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:12 | Normal | 200.1 | 199.9 | 379.6 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224.4 | 224 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 183 | 1 | 48 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:17 | Normal | 199.5 | 199.6 | 199.5 | 425.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 75 | 1 | 49.8 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:22 | Normal | 175.9 | 224.8 | 227.1 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 25 | 1 | 48.1 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:27 | Normal | 179.3 | 191.8 | 216.5 | 349.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.2 | 223.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 49.8 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:32 | Normal | 205.9 | 191.4 | 211.8 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7 | 1 | 48.1 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:37 | Normal | 199.4 | 193.8 | 194 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 222.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5 | 1 | 49.7 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:42 | Normal | 202.3 | 198.4 | 197.2 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 47.7 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0