## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-03 04:58 | Wait | 476.9 | 476.6 | 476.9 | 476.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29 | 31384.3 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:03 | Normal | 441.6 | 199.8 | 212 | 368.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 225.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 94 | 1 | 33.3 | 31384.3 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:08 | Normal | 431.6 | 199.8 | 366.6 | 332.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226 | 226.8 | 226 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 214 | 1 | 36.3 | 31384.3 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:13 | Normal | 466.6 | 217.8 | 466.9 | 459.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 403 | 1 | 38.2 | 31384.4 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:18 | Normal | 467.4 | 443.6 | 477.8 | 468.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 228 | 227 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 676 | 1 | 39.5 | 31384.4 | 1692 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:28 | Normal | 485.7 | 477.9 | 499.7 | 481.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1079 | 1 | 41.2 | 31384.6 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:33 | Normal | 468.6 | 476.8 | 495.7 | 479.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1200 | 1 | 41.9 | 31384.7 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:38 | Normal | 500.7 | 484.8 | 512 | 474.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1371 | 1 | 42.5 | 31384.8 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:43 | Normal | 484.3 | 468.4 | 498.2 | 491.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1586 | 1 | 43.1 | 31384.9 | 1692 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:48 | Normal | 489.6 | 492.8 | 516.8 | 495.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1836 | 1 | 43.6 | 31385 | 1692 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:53 | Normal | 487.6 | 494.6 | 508.7 | 498.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2061 | 1 | 44.2 | 31385.2 | 1693 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:58 | Normal | 514.8 | 527.9 | 529.4 | 503 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2528 | 1 | 44.7 | 31385.4 | 1693 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:03 | Normal | 510.8 | 539.9 | 536.8 | 510.4 | 2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 8 | 8 | 8.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3135 | 1 | 45.3 | 31385.6 | 1693 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:08 | Normal | 527.7 | 524.8 | 473.1 | 510.3 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4123 | 1 | 46 | 31385.9 | 1693 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:13 | Normal | 510 | 495.9 | 421 | 516.7 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 1.5 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4881 | 1 | 46.6 | 31386.3 | 1693 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:18 | Normal | 525.4 | 523.4 | 510.5 | 506.6 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 226.6 | 227.4 | 226.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6526 | 1 | 47.1 | 31386.8 | 1693 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:23 | Normal | 506.6 | 504.8 | 516.6 | 529.3 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 226 | 227.2 | 226.6 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9323 | 1 | 47.8 | 31387.5 | 1693 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:28 | Normal | 526.8 | 520.9 | 511.7 | 484.4 | 4.5 | 4.8 | 6 | 5.8 | 226.6 | 227.2 | 226.4 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10196 | 1 | 48.7 | 31388.3 | 1693 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:33 | Normal | 495.7 | 500.8 | 510.8 | 497.3 | 3 | 2.7 | 3 | 3.5 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 16 | 16.1 | 16.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 6329 | 1 | 49.7 | 31389 | 1693 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:38 | Normal | 511.7 | 511.8 | 505 | 512.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 5 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8538 | 1 | 48.2 | 31389.6 | 1693 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:43 | Normal | 512.7 | 507.8 | 501.4 | 516.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 5 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 22.7 | 22.5 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8452 | 1 | 50 | 31390.4 | 1693 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:48 | Normal | 518.7 | 522.8 | 493.6 | 504.2 | 6.4 | 6.4 | 7 | 9 | 226.8 | 226.8 | 227 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14079 | 1 | 48.9 | 31391.2 | 1693 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:53 | Normal | 515.2 | 512.7 | 473.7 | 497 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 32 | 31.9 | 32 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12544 | 1 | 39.2 | 31392.4 | 1694 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:58 | Normal | 509.5 | 508.6 | 502.9 | 509.5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 29.8 | 29.8 | 30 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11587 | 1 | 43.4 | 31393.3 | 1694 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:03 | Normal | 516.1 | 512.2 | 508.6 | 497.2 | 6 | 6 | 6.5 | 7.8 | 226.8 | 227 | 226.4 | 34.4 | 34.1 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 12946 | 1 | 48 | 31394.1 | 1694 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:08 | Normal | 515.2 | 502.6 | 513.4 | 513.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 226.6 | 227.2 | 226.6 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11447 | 1 | 44.7 | 31395 | 1694 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:13 | Normal | 516.8 | 519.9 | 501.7 | 514.3 | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 11.5 | 226.8 | 226.8 | 226.6 | 56.4 | 56 | 56.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21091 | 1 | 38.6 | 31396.5 | 1694 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:18 | Normal | 510.5 | 505.6 | 484.5 | 496.1 | 11.3 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 227 | 227.4 | 227.6 | 61.8 | 61.4 | 61.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 23263 | 1 | 39.1 | 31398.4 | 1694 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:23 | Normal | 502.7 | 500.8 | 492 | 484.5 | 11.6 | 11.9 | 13.5 | 14.1 | 227.4 | 227.8 | 227.4 | 63.4 | 63 | 63.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23842 | 1 | 40.1 | 31400.4 | 1694 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:28 | Normal | 503.8 | 500.1 | 483.1 | 485 | 13.5 | 13.6 | 15.8 | 16.8 | 227.8 | 227.4 | 228 | 73.7 | 73.7 | 73.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 28849 | 1 | 41.2 | 31402.5 | 1694 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:33 | Normal | 507 | 499.6 | 491.2 | 495.7 | 8.8 | 9 | 9.7 | 11 | 226.2 | 226 | 226.6 | 48.3 | 48.2 | 48.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15956 | 1 | 42.5 | 31404.3 | 1694 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:38 | Normal | 493.8 | 498 | 482.7 | 485.4 | 14.1 | 14.3 | 16.1 | 18.2 | 227.2 | 227.6 | 228 | 76.1 | 76 | 76.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 30005 | 1 | 43.5 | 31406.5 | 1694 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:43 | Normal | 480.6 | 475.6 | 473.4 | 469.1 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7.8 | 225.6 | 226.2 | 226 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13193 | 1 | 45.3 | 31408.8 | 1694 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:48 | Normal | 491.7 | 486.8 | 475.6 | 472.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 225.2 | 225.4 | 225 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9635 | 1 | 49 | 31409.6 | 1694 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:53 | Normal | 500.8 | 500.9 | 481.3 | 487.8 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21894 | 1 | 48.2 | 31410.8 | 1695 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:58 | Normal | 502.7 | 492.8 | 487.2 | 485.8 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 225.4 | 226 | 226.2 | 39 | 39 | 39 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14299 | 1 | 44.4 | 31412.2 | 1695 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:03 | Normal | 496.8 | 493.8 | 499.9 | 496.6 | 8.9 | 9.3 | 9 | 9.8 | 225.6 | 226.6 | 226 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17695 | 1 | 44.1 | 31413.8 | 1695 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:08 | Normal | 500.7 | 493.7 | 488.9 | 481.7 | 22 | 22.6 | 24.3 | 26.5 | 227.2 | 227.8 | 228.8 | 114 | 113.5 | 113.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 42524 | 1 | 46.4 | 31416.8 | 1695 | 7.1 | 7.2 | 7 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.4 | 6.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:13 | Normal | 479.1 | 473.9 | 469.7 | 460.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 224.2 | 224.4 | 225 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11850 | 1 | 48.5 | 31419.2 | 1695 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:18 | Normal | 486.6 | 483.1 | 477.2 | 469.4 | 5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9032 | 1 | 47.3 | 31419.9 | 1695 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:23 | Normal | 498.6 | 493.7 | 487.4 | 489 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 7.7 | 224.6 | 225.4 | 225 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14162 | 1 | 46 | 31420.9 | 1695 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:28 | Normal | 493.7 | 490.8 | 492.5 | 485.1 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 60 | 60 | 60 | 12241 | 1 | 45.4 | 31421.9 | 1695 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:33 | Normal | 498.9 | 489.9 | 488.6 | 504.1 | 8 | 7.7 | 7.8 | 8 | 225 | 225.4 | 225 | 40.5 | 40.3 | 40.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13927 | 1 | 44.8 | 31423.2 | 1695 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:38 | Normal | 503.8 | 494.9 | 501.2 | 491.7 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 224.8 | 225 | 225.2 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12355 | 1 | 49.9 | 31424.3 | 1695 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:43 | Normal | 520.8 | 514 | 489.8 | 503.4 | 23.8 | 24.6 | 27.5 | 28.3 | 228 | 227.6 | 228 | 125.5 | 125.3 | 125.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 48366 | 1 | 46.8 | 31426.1 | 1695 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 8 | 7.7 | 7.8 | 0.7 | 8.1 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:48 | Normal | 500.7 | 494.6 | 475.4 | 489 | 20.3 | 20.8 | 23.4 | 23.9 | 228 | 227.4 | 228.2 | 104.4 | 104.4 | 104.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 39403 | 1 | 48.6 | 31429.6 | 1695 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 6.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:53 | Normal | 489.8 | 475.9 | 487.2 | 466.7 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 224 | 224.8 | 224.8 | 21 | 20.8 | 21.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7703 | 1 | 48.8 | 31430.8 | 1696 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:58 | Normal | 489.8 | 483.9 | 482 | 488.6 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 26.2 | 25.9 | 26.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9602 | 1 | 47 | 31431.5 | 1696 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:03 | Normal | 495.9 | 498.8 | 494.3 | 481.1 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 24.1 | 24 | 24.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8519 | 1 | 45.8 | 31432.2 | 1696 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:08 | Normal | 506.7 | 496 | 500.2 | 498.4 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12533 | 1 | 45.3 | 31433 | 1696 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:13 | Normal | 528.5 | 528.5 | 531.6 | 529.4 | 26.1 | 26.5 | 25.7 | 27.9 | 228.4 | 228.6 | 228.8 | 133.5 | 132.9 | 132.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50459 | 1 | 46.6 | 31435.6 | 1696 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 6.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:18 | Normal | 496.4 | 494.5 | 463 | 486.7 | 24.3 | 24.9 | 27.4 | 27.5 | 228.2 | 228.2 | 227.4 | 119.9 | 120 | 119.9 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 45898 | 1 | 49.7 | 31438.9 | 1696 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0.6 | 8 | 7.8 | 8 | 0.6 | 8.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:23 | Normal | 492.8 | 483.2 | 455.6 | 469.3 | 23.1 | 23.6 | 26 | 26.4 | 228 | 227.8 | 227.8 | 112.3 | 111.7 | 111.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 42634 | 1 | 52.8 | 31442.5 | 1696 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.6 | 7.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:28 | Normal | 478.7 | 479.6 | 452.3 | 464.9 | 23 | 23.6 | 26 | 27 | 227.4 | 227.8 | 228.4 | 113.2 | 113.5 | 113.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 46981 | 1 | 54.5 | 31446 | 1696 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 0.4 | 7.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:33 | Normal | 469.9 | 464.6 | 454 | 448.7 | 8.5 | 9 | 8.2 | 9.8 | 224.8 | 225.8 | 225 | 41.6 | 41.5 | 41.7 | 60 | 60 | 60 | 15443 | 1 | 55.5 | 31448.8 | 1696 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:38 | Normal | 482.5 | 471.9 | 476.8 | 465.5 | 10 | 10 | 9.1 | 10.3 | 225 | 224.6 | 225.4 | 47.8 | 47.1 | 47.7 | 60 | 60 | 60.01 | 17494 | 1 | 53.5 | 31450.1 | 1696 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:43 | Normal | 483.2 | 479.1 | 475 | 474.6 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 223.8 | 225.2 | 224.8 | 39 | 38.8 | 39 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14533 | 1 | 51.9 | 31451.6 | 1696 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:48 | Normal | 489.6 | 481.8 | 481.2 | 469.8 | 5.8 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10286 | 1 | 50.4 | 31452.5 | 1696 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:53 | Normal | 505.6 | 493.8 | 483.1 | 483.8 | 5.9 | 6 | 5 | 6.3 | 224.2 | 224.6 | 224 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10691 | 1 | 49.1 | 31453.3 | 1697 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:58 | Normal | 498.2 | 491.7 | 491.4 | 496.1 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 225 | 225 | 224.6 | 41 | 40.9 | 41.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 14849 | 1 | 47.8 | 31454.4 | 1697 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:03 | Normal | 496.7 | 484.8 | 495.2 | 485.8 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 7.3 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 35.1 | 35 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13062 | 1 | 47.2 | 31455.8 | 1697 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:08 | Normal | 505.8 | 495.7 | 496 | 490.6 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 8.6 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 41.5 | 41.5 | 41.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14835 | 1 | 46.4 | 31456.9 | 1697 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:13 | Normal | 516 | 500 | 512.6 | 490.4 | 14.2 | 15.1 | 14.1 | 15.7 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 76.1 | 75.7 | 75.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 25281 | 1 | 46 | 31458.3 | 1697 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:18 | Normal | 490.3 | 482.3 | 474.2 | 478.8 | 7.8 | 8 | 7.1 | 8.3 | 224.2 | 225 | 225.2 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 14119 | 1 | 47.2 | 31460.5 | 1697 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:23 | Normal | 485 | 484.1 | 484.1 | 472.7 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 224.4 | 224 | 224.8 | 28.5 | 28.2 | 28.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10468 | 1 | 46.7 | 31461.5 | 1697 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:28 | Normal | 498.4 | 486.5 | 482.4 | 474 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.6 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8313 | 1 | 45.8 | 31462.3 | 1697 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:33 | Normal | 500.2 | 491.4 | 484.3 | 490.9 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 5 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 25.6 | 25.3 | 25.7 | 60 | 60 | 60.01 | 9334 | 1 | 45.3 | 31463 | 1697 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:38 | Normal | 489.4 | 499.5 | 481.5 | 499.2 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 224.4 | 224.6 | 225 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9593 | 1 | 45 | 31463.8 | 1697 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:43 | Normal | 516.7 | 502 | 495.4 | 500.6 | 5 | 5.1 | 4.4 | 5.3 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9650 | 1 | 46.6 | 31464.7 | 1697 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:48 | Normal | 516.3 | 508.4 | 516 | 496.7 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 23.9 | 23.6 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8605 | 1 | 49 | 31465.4 | 1697 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:53 | Normal | 523.3 | 514.4 | 514.9 | 515.4 | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 6.1 | 224.2 | 224.2 | 224 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11546 | 1 | 47.9 | 31466.2 | 1698 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:58 | Normal | 515.6 | 511.9 | 511.3 | 511.9 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 11.3 | 225.2 | 225 | 225.6 | 57.5 | 57 | 57.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 21673 | 1 | 46.2 | 31467.9 | 1698 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:03 | Normal | 507.2 | 499.4 | 496.4 | 494.9 | 9.1 | 9.6 | 8.1 | 9.6 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 46.2 | 46.4 | 46.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 17662 | 1 | 46.1 | 31470 | 1698 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:08 | Normal | 504.8 | 504.4 | 486 | 494.6 | 7.9 | 8 | 7 | 7.8 | 225 | 225.4 | 225.4 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14386 | 1 | 45.8 | 31471.3 | 1698 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:13 | Normal | 504.1 | 492.2 | 499.4 | 503 | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15191 | 1 | 45.5 | 31472.6 | 1698 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:18 | Normal | 498.3 | 487.4 | 503.4 | 483.9 | 6.4 | 6.5 | 6 | 6.8 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 33.1 | 33 | 33 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12102 | 1 | 45.1 | 31473.8 | 1698 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:23 | Normal | 492.6 | 484.7 | 491.9 | 488.5 | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.8 | 223.6 | 225 | 224.6 | 33.1 | 32.8 | 33 | 60 | 60 | 60 | 12241 | 1 | 46.8 | 31474.9 | 1698 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:28 | Normal | 510.4 | 486.3 | 482.3 | 499 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.8 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 27.8 | 27.8 | 28 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10306 | 1 | 45.6 | 31475.8 | 1698 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:33 | Normal | 527.2 | 511.3 | 501.1 | 512.7 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 34.6 | 34.6 | 34.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12673 | 1 | 47 | 31476.7 | 1698 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:38 | Normal | 533.9 | 521.1 | 527.9 | 523.6 | 9.5 | 10 | 8.6 | 10 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 50.6 | 50.1 | 50.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18841 | 1 | 49.1 | 31478.1 | 1698 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:43 | Normal | 526.6 | 518.7 | 520.5 | 516.2 | 11.5 | 12.1 | 11.3 | 12.6 | 226.6 | 227.2 | 227 | 62.7 | 62.8 | 62.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 22033 | 1 | 49.5 | 31479.7 | 1698 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:48 | Normal | 503.8 | 499 | 488.1 | 487.6 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 224.4 | 225.8 | 225 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 60 | 60 | 11735 | 1 | 46.1 | 31481.8 | 1698 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:53 | Normal | 498.7 | 501.9 | 493.7 | 493.2 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 224.2 | 224.8 | 224 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8310 | 1 | 46.4 | 31482.6 | 1699 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:58 | Normal | 508.8 | 499.7 | 491.1 | 498.7 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 24 | 23.9 | 24.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8785 | 1 | 48.8 | 31483.3 | 1699 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:03 | Normal | 498.7 | 510.8 | 524 | 509.3 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 224 | 224.6 | 224 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8628 | 1 | 49.8 | 31484 | 1699 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:08 | Normal | 523.7 | 515.8 | 506.9 | 508.5 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4 | 223 | 225 | 224 | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7621 | 1 | 49.7 | 31484.7 | 1699 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:13 | Normal | 518.6 | 500.7 | 501 | 500.6 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 223.4 | 224.4 | 223.4 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 6697 | 1 | 49.2 | 31485.3 | 1699 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:18 | Normal | 516.7 | 507.8 | 525.4 | 507.1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 223.4 | 224.2 | 223 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 7167 | 1 | 48.1 | 31485.9 | 1699 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:23 | Normal | 508.7 | 503.8 | 508.7 | 497.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 223.2 | 224 | 223 | 16.6 | 16.7 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6477 | 1 | 45.5 | 31486.4 | 1699 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:28 | Normal | 499.6 | 503.6 | 495.4 | 499 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 222.6 | 224 | 223.6 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5166 | 1 | 49.2 | 31486.9 | 1699 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:33 | Normal | 502.6 | 492.7 | 511.5 | 499.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 222.2 | 224 | 223.4 | 12.9 | 13 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5015 | 1 | 49.9 | 31487.3 | 1699 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:38 | Normal | 506.2 | 499.5 | 501.1 | 501.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4519 | 1 | 49.9 | 31487.7 | 1699 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:43 | Normal | 483.7 | 494.8 | 491.1 | 495.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4492 | 1 | 49.8 | 31488.1 | 1699 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:48 | Normal | 499.7 | 502.8 | 499.7 | 499.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 223 | 223.8 | 222.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4916 | 1 | 49.9 | 31488.5 | 1699 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:53 | Normal | 497.6 | 502.8 | 505.7 | 499.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 223 | 223.6 | 223.6 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4763 | 1 | 49.8 | 31488.9 | 1700 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:58 | Normal | 479.6 | 488.7 | 502.3 | 485.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4060 | 1 | 49.6 | 31489.3 | 1700 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:03 | Normal | 498.5 | 495.6 | 503.8 | 488.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 222.4 | 224.2 | 222.6 | 12.1 | 12 | 12.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4611 | 1 | 49.4 | 31489.6 | 1700 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:08 | Normal | 510.6 | 507.8 | 508.6 | 509.2 | 4.1 | 4 | 3.5 | 4 | 223 | 224.4 | 224 | 20.9 | 20.9 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7555 | 1 | 49.2 | 31490.1 | 1700 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:13 | Normal | 519.7 | 503.8 | 509.7 | 504.4 | 2.9 | 3 | 2.5 | 3 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6311 | 1 | 49 | 31490.8 | 1700 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:18 | Normal | 501.4 | 500.3 | 500.8 | 500 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5049 | 1 | 48.8 | 31491.1 | 1700 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:23 | Normal | 521.6 | 515.8 | 512.6 | 510.2 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11607 | 1 | 48.6 | 31491.8 | 1700 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:28 | Normal | 521.7 | 515.8 | 507.9 | 506.5 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 9.6 | 225 | 225.6 | 225.4 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18255 | 1 | 42.6 | 31493.1 | 1700 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:33 | Normal | 516.7 | 513.8 | 516 | 508.7 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18096 | 1 | 41 | 31494.6 | 1700 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:38 | Normal | 512.7 | 512.9 | 514.3 | 502.9 | 10.3 | 10.8 | 8.8 | 10.7 | 226 | 225.6 | 225.6 | 52.6 | 52.4 | 52.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19649 | 1 | 41.2 | 31496.2 | 1700 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:43 | Normal | 512.4 | 510.6 | 508.4 | 500.1 | 10.9 | 11.2 | 9.5 | 11.2 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 55.1 | 55.1 | 55.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 20640 | 1 | 41.5 | 31497.9 | 1700 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:48 | Normal | 513.6 | 499.7 | 507 | 503.6 | 10.3 | 10.9 | 9.1 | 10.6 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 52.5 | 52.4 | 52.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19654 | 1 | 41.8 | 31499.6 | 1700 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:53 | Normal | 513.2 | 509.8 | 510.2 | 502.6 | 11 | 11.6 | 9.7 | 11.3 | 226.2 | 225.4 | 226 | 56.3 | 56 | 56.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20983 | 1 | 42 | 31501.3 | 1701 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:58 | Normal | 510.7 | 506.8 | 513.2 | 501.3 | 11 | 11.4 | 9.7 | 11.1 | 225.4 | 226.2 | 226 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20784 | 1 | 42.5 | 31503.1 | 1701 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:03 | Normal | 509.7 | 500.8 | 505.6 | 500.2 | 12 | 12.5 | 10.8 | 11.8 | 225.4 | 226.6 | 226 | 60 | 59.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22278 | 1 | 42.9 | 31504.9 | 1701 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:07 | Normal | 503.1 | 501.6 | 506.3 | 499 | 14.3 | 14.6 | 12.5 | 13.7 | 225.8 | 226.8 | 227 | 69.5 | 69.2 | 69.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25965 | 1 | 43.3 | 31506.4 | 1701 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-01-03 14:12 | Normal | 498 | 498.1 | 503.9 | 500.2 | 19.5 | 20 | 17.1 | 17.9 | 226.8 | 227 | 227.2 | 91.7 | 91.8 | 91.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 35434 | 1 | 44.2 | 31508.9 | 1701 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 5 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:17 | Normal | 490.6 | 497.7 | 494.7 | 489.2 | 12.8 | 13 | 11.1 | 12.1 | 225 | 225.4 | 226.2 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23201 | 1 | 45.4 | 31511.3 | 1701 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:22 | Normal | 495.4 | 497.8 | 507 | 499.6 | 20.3 | 21 | 17.5 | 18.5 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 94.7 | 94.3 | 94.5 | 60 | 60 | 60 | 37253 | 1 | 45.9 | 31513.8 | 1701 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 5.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:27 | Normal | 501.4 | 498.8 | 502.1 | 484.7 | 20.8 | 21.4 | 18.3 | 19.3 | 227.6 | 227.6 | 227.2 | 96.9 | 96.6 | 96.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 37043 | 1 | 47.7 | 31517 | 1701 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 5.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:32 | Normal | 479.7 | 490.7 | 484.9 | 484.5 | 13.5 | 13.4 | 11.7 | 12.3 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 61.3 | 61.3 | 61.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 27119 | 1 | 49.4 | 31520 | 1701 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:37 | Normal | 491.8 | 495.9 | 492.3 | 495.9 | 21.9 | 22.2 | 19.1 | 19.3 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 99.3 | 99.1 | 99.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 37616 | 1 | 49.2 | 31522.1 | 1701 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 5.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:42 | Normal | 492.8 | 489 | 484.2 | 484.8 | 16.9 | 17.6 | 15.3 | 15.6 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 80.1 | 79.9 | 80 | 59.98 | 59.97 | 60 | 32441 | 1 | 50.3 | 31525.2 | 1701 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 4.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:47 | Normal | 481.7 | 477.8 | 485.1 | 474.7 | 11 | 11.3 | 9.5 | 10 | 225 | 225.6 | 225.2 | 51.1 | 51 | 50.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19101 | 1 | 50.9 | 31527.8 | 1701 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:52 | Normal | 482.7 | 490.8 | 483.8 | 486.4 | 8.6 | 8.7 | 7.5 | 7.9 | 223.6 | 224 | 224.2 | 40.9 | 41 | 41.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14708 | 1 | 49.8 | 31529.3 | 1702 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 14:57 | Normal | 491.9 | 493.1 | 497.5 | 491.6 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 8.9 | 224 | 224.6 | 224.6 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17371 | 1 | 48.2 | 31530.6 | 1702 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:02 | Normal | 491.6 | 491.4 | 491.3 | 486.5 | 8.8 | 9.1 | 8 | 8.4 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 60 | 60 | 60 | 16104 | 1 | 47.4 | 31532.3 | 1702 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:07 | Normal | 499.7 | 502.8 | 500 | 495.6 | 22.2 | 23.2 | 19.1 | 19.3 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 102.8 | 102.6 | 102.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37550 | 1 | 47.9 | 31534.8 | 1702 | 7 | 7.1 | 7 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.5 | 5.8 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:12 | Normal | 481.5 | 482.7 | 494.3 | 491.9 | 20.9 | 21.5 | 17.2 | 17.5 | 226.4 | 226.4 | 227.6 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 60 | 60 | 59.99 | 36365 | 1 | 49.7 | 31538 | 1702 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 5.3 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:17 | Normal | 478.8 | 486.1 | 489.6 | 479.2 | 19.5 | 19.8 | 15.6 | 16.3 | 226.8 | 226.2 | 227 | 84.9 | 84.9 | 84.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 33442 | 1 | 50.4 | 31540.9 | 1702 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:22 | Normal | 484 | 488.1 | 486.8 | 484.4 | 19 | 19 | 15.1 | 15.4 | 226 | 226 | 227 | 82.2 | 82.3 | 82.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32193 | 1 | 50.3 | 31543.6 | 1702 | 6 | 6.1 | 6 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 4.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:27 | Normal | 482.7 | 477.1 | 487.2 | 485.8 | 18.6 | 19 | 14.6 | 14.9 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 80.6 | 80.3 | 80.5 | 60 | 60 | 60.01 | 31566 | 1 | 50.1 | 31546.2 | 1702 | 5.9 | 6 | 6 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:32 | Normal | 476.5 | 480.8 | 482.1 | 485.8 | 15.2 | 15.2 | 12 | 11.8 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 66 | 65.9 | 65.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 24466 | 1 | 50 | 31548.7 | 1702 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:37 | Normal | 482.4 | 487.7 | 487.3 | 491 | 17.8 | 17.9 | 13.9 | 13.9 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 76.6 | 76.7 | 76.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29897 | 1 | 49.5 | 31550.9 | 1702 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:42 | Normal | 485.5 | 489.4 | 479.9 | 491.5 | 16.5 | 16.8 | 13 | 12.8 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 72 | 72 | 72.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27733 | 1 | 49.4 | 31553.3 | 1702 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:47 | Normal | 480.2 | 485.3 | 486.3 | 487.2 | 16 | 16.3 | 12.1 | 12.4 | 224.8 | 225 | 225.8 | 69.7 | 69.3 | 69.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 25973 | 1 | 49.2 | 31555.5 | 1702 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:52 | Normal | 483.4 | 491.7 | 489.1 | 485.7 | 14.5 | 14.5 | 10.6 | 11 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 62.4 | 62.2 | 62.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23214 | 1 | 48.7 | 31557.6 | 1703 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 15:57 | Normal | 483.7 | 484.8 | 498.5 | 496.1 | 13.8 | 14 | 9.8 | 10.3 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 59.7 | 59.6 | 59.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 22357 | 1 | 48.1 | 31559.7 | 1703 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:02 | Normal | 491.9 | 490 | 481.1 | 486.8 | 6.8 | 6.8 | 5 | 5.6 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11076 | 1 | 47.2 | 31561.1 | 1703 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:07 | Normal | 489.6 | 484.8 | 483 | 488.6 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 5 | 222 | 222.8 | 222.2 | 26.9 | 26.8 | 27 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9812 | 1 | 45.8 | 31562.1 | 1703 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:12 | Normal | 501.7 | 498.8 | 484.1 | 492.7 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 222.2 | 223 | 222.4 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9236 | 1 | 49.1 | 31562.9 | 1703 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:17 | Normal | 505.5 | 490.9 | 484.2 | 493.8 | 4.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 222.2 | 223 | 222.8 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8537 | 1 | 50.1 | 31563.6 | 1703 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:22 | Normal | 505.1 | 497.6 | 492.2 | 491.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 221.6 | 222.2 | 222 | 22.2 | 22 | 22.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8045 | 1 | 45.5 | 31564.3 | 1703 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:27 | Normal | 506.6 | 502.7 | 501.6 | 499.8 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 221.8 | 223 | 222.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8116 | 1 | 47.3 | 31565 | 1703 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:32 | Normal | 511.7 | 500.9 | 490.9 | 498.6 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8259 | 1 | 48.6 | 31565.6 | 1703 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:37 | Normal | 511.7 | 491.8 | 507.9 | 503.4 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 222.6 | 223.2 | 222.4 | 22 | 21.9 | 22 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8003 | 1 | 49.4 | 31566.3 | 1703 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:42 | Normal | 504.9 | 502 | 503.7 | 490.4 | 4 | 4 | 3.3 | 4.1 | 222 | 223.6 | 222.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7501 | 1 | 49.9 | 31567 | 1703 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:47 | Normal | 503.6 | 504.6 | 504.7 | 496.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 17.1 | 17 | 17.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6617 | 1 | 46.8 | 31567.6 | 1703 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:52 | Normal | 485.6 | 490.8 | 502.8 | 489.3 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 221.6 | 223 | 222.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5251 | 1 | 46.1 | 31568.1 | 1704 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 16:57 | Normal | 494.9 | 485.1 | 490.1 | 487.7 | 2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 10.8 | 10.8 | 11 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4159 | 1 | 47.6 | 31568.5 | 1704 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:02 | Normal | 493.5 | 485.3 | 504.6 | 484.2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 222.4 | 223.4 | 222.4 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3594 | 1 | 48.2 | 31568.8 | 1704 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:07 | Normal | 504.7 | 485.7 | 510 | 485.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3552 | 1 | 48.4 | 31569.1 | 1704 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:12 | Normal | 494.2 | 494.4 | 497 | 480 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.8 | 223.4 | 222.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3653 | 1 | 48.4 | 31569.4 | 1704 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:17 | Normal | 484.6 | 473.7 | 495.3 | 477 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 8 | 8 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3103 | 1 | 48.2 | 31569.7 | 1704 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:22 | Normal | 481.5 | 459.7 | 491.9 | 483.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2375 | 1 | 47.7 | 31569.9 | 1704 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:27 | Normal | 469.5 | 474.6 | 484.5 | 473.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2091 | 1 | 46.1 | 31570.1 | 1704 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:32 | Normal | 487.6 | 466.8 | 497.7 | 462.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 222 | 222.8 | 222.6 | 5 | 5 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1930 | 1 | 50 | 31570.2 | 1704 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:37 | Normal | 483.7 | 482.8 | 463.5 | 484.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 223.6 | 222.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1724 | 1 | 49.5 | 31570.4 | 1704 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:42 | Normal | 490.7 | 462.8 | 478.6 | 467.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 222.4 | 224 | 223.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1419 | 1 | 48.6 | 31570.5 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:47 | Normal | 483.6 | 466.8 | 475.7 | 469.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 223.8 | 223 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1138 | 1 | 46.5 | 31570.6 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:52 | Normal | 457 | 459.1 | 453.8 | 450.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 222 | 224 | 223 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 887 | 1 | 49.7 | 31570.7 | 1705 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 17:57 | Normal | 449.9 | 435.9 | 445.5 | 455.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 224.8 | 223.6 | 2 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 684 | 1 | 48.6 | 31570.8 | 1705 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:02 | Normal | 472.8 | 376.8 | 426.9 | 436.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 460 | 1 | 49.9 | 31570.8 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:07 | Normal | 464.6 | 351.8 | 453.8 | 385.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224 | 223.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 454 | 1 | 49.1 | 31570.8 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:12 | Normal | 427.8 | 243.9 | 291.5 | 325.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 199 | 1 | 46.2 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:17 | Normal | 402.7 | 199.5 | 199.5 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 54 | 1 | 49.2 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:22 | Normal | 396.5 | 203.4 | 206.3 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24 | 1 | 46.1 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:27 | Normal | 196 | 176.6 | 180.2 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.2 | 223 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 49.2 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:32 | Normal | 228.9 | 209.9 | 189 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 223.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 46.4 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:37 | Normal | 217.3 | 192.6 | 191.1 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 222.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 49 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:42 | Normal | 204 | 196.8 | 202.4 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3 | 1 | 49.9 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-03 18:47 | Normal | 182.2 | 194.2 | 201.5 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 224.8 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 48.4 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0