## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-03 04:59 | Wait | 510.3 | 511 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:04 | Wait | 533.7 | 525.3 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:09 | Wait | 568.6 | 547.6 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:14 | Wait | 588.2 | 562.6 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:19 | Wait | 600.1 | 572.6 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:24 | Wait | 607.2 | 579.4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:29 | Wait | 613.1 | 586 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:34 | Wait | 616.3 | 589.2 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:39 | Wait | 620.9 | 593.4 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:44 | Wait | 626.5 | 597.2 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:49 | Wait | 634.2 | 602.2 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:54 | Wait | 637.5 | 604.6 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 05:59 | Wait | 646.2 | 610.1 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 23.6 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:04 | Wait | 650.7 | 616.6 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:09 | Wait | 652.7 | 620.5 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:14 | Wait | 657.1 | 626.4 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:19 | Wait | 665.5 | 635.5 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:24 | Wait | 672.4 | 642.8 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:29 | Wait | 672.1 | 642.4 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 25565.8 | 1826 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:34 | Normal | 586.1 | 543.2 | 546.8 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 12 | 12.3 | 11.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4805 | 1 | 24.7 | 25566.1 | 1827 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:39 | Normal | 597.1 | 535.1 | 550.2 | 0 | 5.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 235 | 234.6 | 235 | 17.8 | 18 | 17.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7216 | 1 | 25.2 | 25566.6 | 1827 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:44 | Normal | 591.4 | 522.6 | 551.7 | 0 | 4.3 | 3 | 2.6 | 0 | 234.6 | 234 | 233.6 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5519 | 1 | 25.7 | 25567.2 | 1827 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:49 | Normal | 600 | 543.1 | 553.2 | 0 | 6.6 | 4.5 | 4.1 | 0 | 236 | 234.6 | 234.6 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8015 | 1 | 26 | 25567.8 | 1827 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:54 | Normal | 590.1 | 546.2 | 534.3 | 0 | 6 | 4.1 | 4.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 8096 | 1 | 26.6 | 25568.7 | 1827 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 06:59 | Normal | 587 | 530.2 | 544 | 0 | 5.5 | 3.8 | 3.5 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7262 | 1 | 27 | 25569.4 | 1827 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:04 | Normal | 600.1 | 564.2 | 538.1 | 0 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 22.7 | 23 | 22.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8664 | 1 | 27.5 | 25570.1 | 1827 | 0.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:09 | Normal | 592.2 | 582.6 | 486.2 | 0 | 8.1 | 5.3 | 6.4 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.01 | 60 | 10364 | 1 | 28 | 25570.8 | 1827 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:14 | Normal | 590.6 | 559.2 | 512.2 | 0 | 11.5 | 8 | 9.9 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15158 | 1 | 28.6 | 25572 | 1827 | 1.3 | 3.7 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:19 | Normal | 581.5 | 555.2 | 540.6 | 0 | 13.6 | 9.5 | 11.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 59.99 | 60 | 60 | 18540 | 1 | 29.5 | 25573.5 | 1827 | 1.6 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:24 | Normal | 582.7 | 555.4 | 538.3 | 0 | 16.5 | 9.8 | 12.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 50.8 | 50.7 | 50.6 | 60 | 60 | 59.99 | 20258 | 1 | 30.4 | 25575.1 | 1827 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:29 | Normal | 574.4 | 550.1 | 537.2 | 0 | 18.6 | 11.3 | 13.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 56.5 | 56.6 | 56.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22853 | 1 | 31.4 | 25576.8 | 1827 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:34 | Normal | 584.6 | 550.2 | 540.3 | 0 | 13 | 7.8 | 9.2 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14464 | 1 | 31.7 | 25578 | 1828 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:39 | Normal | 577.8 | 559.1 | 541.2 | 0 | 19.3 | 11.6 | 14.3 | 0 | 238 | 235.2 | 237.2 | 58.9 | 58.8 | 58.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23582 | 1 | 32.3 | 25579.7 | 1828 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 1.6 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:44 | Normal | 554.8 | 492.4 | 523.8 | 0 | 7.2 | 5.6 | 4.9 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 22.9 | 23.1 | 23 | 60 | 60.03 | 60 | 9247 | 1 | 33.1 | 25581.3 | 1828 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:49 | Normal | 565.9 | 478.2 | 535.4 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8216 | 1 | 32.6 | 25581.9 | 1828 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:54 | Normal | 585.3 | 490.3 | 554.3 | 0 | 10.6 | 8.5 | 7.6 | 0 | 235.4 | 234 | 234.2 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12933 | 1 | 32.5 | 25582.8 | 1828 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 07:59 | Normal | 586.3 | 583.4 | 551.1 | 0 | 22.2 | 13.8 | 16.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.6 | 70.7 | 70.7 | 70.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17820 | 1 | 33 | 25584.4 | 1828 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.4 | 2.6 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:04 | Normal | 556.2 | 569.8 | 531.8 | 0 | 14.1 | 9.8 | 13.9 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 27557 | 1 | 34.5 | 25586.7 | 1828 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:09 | Normal | 564.8 | 550.9 | 526.7 | 0 | 22.4 | 16.5 | 16.2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 69.1 | 69.2 | 68.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34503 | 1 | 35.7 | 25588.9 | 1828 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6 | 6.3 | 0.7 | 3.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:14 | Normal | 551.2 | 537.3 | 522.3 | 0 | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9780 | 1 | 36.7 | 25591 | 1828 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:19 | Normal | 554.9 | 509.1 | 532 | 0 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6646 | 1 | 35.8 | 25591.6 | 1828 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:24 | Normal | 572.7 | 505.1 | 528.7 | 0 | 8.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10981 | 1 | 35.1 | 25592.4 | 1828 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:29 | Normal | 574.5 | 488.4 | 538.7 | 0 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 10174 | 1 | 34.5 | 25593.2 | 1828 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:34 | Normal | 597.5 | 522.9 | 558.9 | 0 | 23.2 | 17.8 | 20.6 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.4 | 83.3 | 83.4 | 83.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 28343 | 1 | 34.6 | 25594.5 | 1829 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 1.8 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:39 | Normal | 576.6 | 534.2 | 541.6 | 0 | 9 | 6.8 | 6.2 | 0 | 233.2 | 233.2 | 234 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11366 | 1 | 34.5 | 25595.6 | 1829 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:44 | Normal | 573.9 | 527.4 | 538.8 | 0 | 28.6 | 21.9 | 20.8 | 0 | 238.4 | 238.2 | 238.2 | 90.9 | 90.7 | 90.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 36917 | 1 | 35.1 | 25597.8 | 1829 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 1.2 | 5.1 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:49 | Normal | 559.9 | 521.2 | 536.5 | 0 | 26.1 | 19.4 | 18.7 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 80.7 | 80.7 | 80.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 32709 | 1 | 37.1 | 25600.6 | 1829 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 0.7 | 4.6 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:54 | Normal | 555.9 | 495.3 | 518 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6636 | 1 | 36.8 | 25601.3 | 1829 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 08:59 | Normal | 563.1 | 492.4 | 534.9 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7978 | 1 | 35.9 | 25602.1 | 1829 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:04 | Normal | 582 | 485.4 | 533.1 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7355 | 1 | 35 | 25602.7 | 1829 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:09 | Normal | 582.5 | 504 | 540.7 | 0 | 9.2 | 7.5 | 6.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11681 | 1 | 34.5 | 25603.4 | 1829 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:14 | Normal | 588.1 | 587.7 | 555.4 | 0 | 22.1 | 15.8 | 18.9 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.4 | 80.9 | 81.2 | 80.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 35858 | 1 | 35.5 | 25605.6 | 1829 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 3.7 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:19 | Normal | 556.8 | 503.2 | 523.8 | 0 | 30.5 | 26 | 22.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238 | 96.8 | 96.9 | 96.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 39671 | 1 | 37.9 | 25608.7 | 1829 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 8 | 8.2 | 3.5 | 5.8 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:24 | Normal | 554.4 | 530.3 | 519.6 | 0 | 29.3 | 23.6 | 21.4 | 0 | 238.6 | 237 | 238.6 | 91.7 | 91.7 | 91.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 37429 | 1 | 39.5 | 25611.5 | 1829 | 7.1 | 7.6 | 7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 3 | 5 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:29 | Normal | 557.7 | 527.2 | 527.5 | 0 | 16.3 | 17.3 | 20 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.6 | 68.3 | 68.2 | 68.2 | 60 | 60 | 59.99 | 27066 | 1 | 41 | 25614.6 | 1829 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:34 | Normal | 538.4 | 515.1 | 507.1 | 0 | 12 | 8.7 | 8.5 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 36 | 36.1 | 35.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15882 | 1 | 41.7 | 25617 | 1830 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:39 | Normal | 559.8 | 519.6 | 532.1 | 0 | 11.1 | 8.4 | 7.8 | 0 | 234 | 233.4 | 233.4 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13686 | 1 | 40.7 | 25618.1 | 1830 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:44 | Normal | 561.4 | 513.3 | 530.9 | 0 | 9.3 | 7.1 | 6.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 30.1 | 30.1 | 30 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11959 | 1 | 39.8 | 25619.3 | 1830 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:49 | Normal | 561.6 | 488.6 | 535.3 | 0 | 6.8 | 5.3 | 4.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8567 | 1 | 38.8 | 25620.1 | 1830 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:54 | Normal | 568.3 | 487.3 | 542.7 | 0 | 7 | 5.4 | 4.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8684 | 1 | 37.9 | 25620.8 | 1830 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 09:59 | Normal | 573.9 | 488.3 | 536.6 | 0 | 9.7 | 7.8 | 6.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12243 | 1 | 37.3 | 25621.7 | 1830 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:04 | Normal | 572.5 | 486 | 540.5 | 0 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 0 | 234 | 232.8 | 232.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9196 | 1 | 36.9 | 25622.7 | 1830 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:09 | Normal | 580.5 | 484 | 555.9 | 0 | 16.3 | 13.8 | 10.8 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 50 | 50.1 | 50 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22995 | 1 | 36.5 | 25623.8 | 1830 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:14 | Normal | 635.3 | 562.6 | 594.2 | 0 | 23.4 | 29.8 | 16.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 97.6 | 97.5 | 97.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 40188 | 1 | 36.7 | 25625.2 | 1830 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.8 | 9.3 | 9.2 | 4.6 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:19 | Normal | 562.2 | 519.1 | 507.5 | 0 | 7.7 | 5.6 | 5.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9453 | 1 | 37.9 | 25627.2 | 1830 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:24 | Normal | 553 | 517.1 | 526.6 | 0 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 233 | 232.6 | 232.8 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 60 | 60 | 60 | 8582 | 1 | 37.4 | 25628.1 | 1830 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:29 | Normal | 560.9 | 476.3 | 526 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6805 | 1 | 36.7 | 25628.7 | 1830 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:34 | Normal | 579 | 482.1 | 540.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7459 | 1 | 36.2 | 25629.4 | 1831 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:39 | Normal | 584.9 | 478.2 | 548.5 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7437 | 1 | 35.6 | 25630 | 1831 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:44 | Normal | 579 | 486.1 | 529.6 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7375 | 1 | 35.3 | 25630.6 | 1831 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:49 | Normal | 578 | 473.4 | 534.5 | 0 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7351 | 1 | 35.1 | 25631.2 | 1831 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:54 | Normal | 583.4 | 500.4 | 554.4 | 0 | 7.5 | 6 | 5.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 9705 | 1 | 35 | 25631.9 | 1831 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 10:59 | Normal | 588.2 | 513.4 | 548.1 | 0 | 12.6 | 10.4 | 8.9 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 16306 | 1 | 35.2 | 25633.2 | 1831 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:04 | Normal | 581.8 | 488.4 | 547.4 | 0 | 10.3 | 8.8 | 6.8 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 13168 | 1 | 35.7 | 25634.5 | 1831 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:09 | Normal | 583.9 | 480.5 | 550.8 | 0 | 8.5 | 7.1 | 5.9 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11080 | 1 | 35.6 | 25635.5 | 1831 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:14 | Normal | 582.7 | 501.3 | 550.1 | 0 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13622 | 1 | 35.7 | 25636.7 | 1831 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:19 | Normal | 577.4 | 488.2 | 545.8 | 0 | 9.1 | 7.8 | 6.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11750 | 1 | 35.6 | 25637.7 | 1831 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:24 | Normal | 569.3 | 497.1 | 529.6 | 0 | 7.4 | 6 | 5.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9796 | 1 | 35.7 | 25638.8 | 1831 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:29 | Normal | 573.1 | 467.4 | 530.4 | 0 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7347 | 1 | 35.4 | 25639.5 | 1831 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:34 | Normal | 583.3 | 505.2 | 550.7 | 0 | 8.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10299 | 1 | 35.1 | 25640.2 | 1832 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:39 | Normal | 590.8 | 507.2 | 561.6 | 0 | 11.6 | 9.2 | 7.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235 | 38 | 37.9 | 37.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14949 | 1 | 35.1 | 25641.3 | 1832 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:44 | Normal | 635.2 | 569.1 | 589.8 | 0 | 9 | 9.1 | 7.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 24384 | 1 | 35.3 | 25642.7 | 1832 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:49 | Normal | 575.1 | 472.3 | 538.8 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60 | 60 | 59.97 | 7664 | 1 | 35.4 | 25643.7 | 1832 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:54 | Normal | 579.2 | 471.2 | 532.9 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4 | 0 | 233 | 232.8 | 232.2 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7441 | 1 | 34.9 | 25644.3 | 1832 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 11:59 | Normal | 582.1 | 476.4 | 538.8 | 0 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 7507 | 1 | 34.5 | 25644.9 | 1832 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:04 | Normal | 590.1 | 496.4 | 546.8 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 231.6 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 7411 | 1 | 34.1 | 25645.5 | 1832 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:09 | Normal | 591 | 474.3 | 548.3 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 14.9 | 15 | 14.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6013 | 1 | 33.8 | 25646.1 | 1832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:14 | Normal | 581.9 | 493 | 544.6 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5364 | 1 | 33.4 | 25646.6 | 1832 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:19 | Normal | 576.7 | 488 | 549.6 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 5754 | 1 | 33.1 | 25647 | 1832 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:24 | Normal | 584.7 | 484.8 | 538.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4900 | 1 | 32.9 | 25647.5 | 1832 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:29 | Normal | 574.9 | 479.3 | 522.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 10 | 10.1 | 9.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3947 | 1 | 32.8 | 25647.8 | 1832 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:34 | Normal | 577 | 485.3 | 532.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60 | 60 | 60 | 4016 | 1 | 32.6 | 25648.2 | 1833 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:39 | Normal | 577 | 464.3 | 530.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3442 | 1 | 32.3 | 25648.5 | 1833 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:44 | Normal | 570.9 | 488.3 | 541.6 | 0 | 2.6 | 2 | 1.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 8.9 | 9 | 8.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3525 | 1 | 32.2 | 25648.8 | 1833 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:49 | Normal | 577.6 | 486.2 | 535.3 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4024 | 1 | 32.1 | 25649.1 | 1833 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:54 | Normal | 577.4 | 472.1 | 535.1 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3899 | 1 | 31.8 | 25649.4 | 1833 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 12:59 | Normal | 574.5 | 480.9 | 527.7 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3797 | 1 | 31.5 | 25649.7 | 1833 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:04 | Normal | 577.1 | 487.2 | 549.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 4245 | 1 | 31.3 | 25650.1 | 1833 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:09 | Normal | 589.5 | 493.9 | 548 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.6 | 17.7 | 18 | 17.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7032 | 1 | 31.2 | 25650.5 | 1833 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:14 | Normal | 562.9 | 477.3 | 525.1 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3909 | 1 | 31.1 | 25651.1 | 1833 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:19 | Normal | 573.1 | 485.4 | 542.4 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5020 | 1 | 31 | 25651.4 | 1833 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:24 | Normal | 593 | 504.3 | 556 | 0 | 7.9 | 6.3 | 5.4 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10341 | 1 | 31.1 | 25652 | 1833 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:29 | Normal | 593.6 | 503.4 | 559.9 | 0 | 11.3 | 9.4 | 7.9 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14985 | 1 | 31.6 | 25653.1 | 1833 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:34 | Normal | 581.5 | 500.3 | 549.7 | 0 | 11.5 | 9.3 | 7.9 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 14791 | 1 | 32.3 | 25654.4 | 1834 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:39 | Normal | 581.3 | 497.3 | 552.5 | 0 | 13.3 | 10.8 | 9.1 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 16781 | 1 | 32.7 | 25655.7 | 1834 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:44 | Normal | 578.2 | 497.4 | 535 | 0 | 12.5 | 10.1 | 8.6 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 15881 | 1 | 33.2 | 25657.1 | 1834 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:49 | Normal | 576.7 | 497 | 545.4 | 0 | 12.7 | 10.4 | 8.8 | 0 | 235 | 234.2 | 235 | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16247 | 1 | 33.4 | 25658.4 | 1834 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:54 | Normal | 585.6 | 498.2 | 553.9 | 0 | 13.4 | 11 | 9.3 | 0 | 235 | 233.2 | 235.6 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17538 | 1 | 33.6 | 25659.8 | 1834 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 13:59 | Normal | 581.3 | 490.3 | 541.6 | 0 | 13.5 | 11.1 | 9.7 | 0 | 235.6 | 233 | 234.8 | 44.2 | 44.2 | 44 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17573 | 1 | 34 | 25661.2 | 1834 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:04 | Normal | 584.7 | 499.1 | 549.3 | 0 | 14 | 11.6 | 10 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18206 | 1 | 34.5 | 25662.8 | 1834 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:09 | Normal | 580.7 | 493.1 | 547 | 0 | 17.3 | 13.9 | 12.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 56 | 56.1 | 55.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22372 | 1 | 34.9 | 25664.4 | 1834 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:14 | Normal | 571.7 | 491.3 | 535.2 | 0 | 19.6 | 15.1 | 14.6 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.2 | 62 | 61.9 | 61.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25003 | 1 | 36.2 | 25666.5 | 1834 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:19 | Normal | 577.8 | 493.5 | 541.8 | 0 | 19.2 | 14.7 | 14.1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 61.3 | 61.3 | 61.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23947 | 1 | 37 | 25668.3 | 1834 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:24 | Normal | 566 | 481.2 | 532.9 | 0 | 28.5 | 21.4 | 20.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 87 | 87.1 | 86.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34540 | 1 | 38.4 | 25670.6 | 1834 | 7 | 7 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 2.7 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:29 | Normal | 564 | 484 | 525.1 | 0 | 23.5 | 17.6 | 17.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 71.6 | 71.7 | 71.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28894 | 1 | 40.4 | 25673.2 | 1834 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:34 | Normal | 558.6 | 483.1 | 525.7 | 0 | 14 | 10.3 | 10.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 16940 | 1 | 41 | 25675 | 1835 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:39 | Normal | 567.2 | 485.2 | 533.1 | 0 | 23.6 | 17.6 | 17.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 73.3 | 73.4 | 72.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 29357 | 1 | 41.4 | 25677.1 | 1835 | 6 | 5.8 | 6 | 5.4 | 6.3 | 1.9 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:44 | Normal | 565.7 | 468.1 | 524.8 | 0 | 24.2 | 18.1 | 18.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 74.2 | 74.4 | 73.9 | 60 | 60 | 60 | 29849 | 1 | 42.7 | 25679.5 | 1835 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 1.8 | 5 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:49 | Normal | 560.5 | 459.2 | 524.1 | 0 | 9.5 | 7.6 | 7.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12180 | 1 | 42.8 | 25681.2 | 1835 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:54 | Normal | 569.4 | 457.3 | 530.2 | 0 | 10.1 | 8.2 | 7.8 | 0 | 232.8 | 231 | 232.8 | 33.1 | 33.3 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13112 | 1 | 40.8 | 25682.2 | 1835 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 14:59 | Normal | 582.1 | 467.6 | 540.9 | 0 | 14.8 | 11.3 | 11.4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 47.5 | 47.7 | 47.3 | 60 | 60.01 | 60 | 19062 | 1 | 39.7 | 25683.4 | 1835 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:04 | Normal | 588.6 | 479.4 | 552.4 | 0 | 19.5 | 12.9 | 14.2 | 0 | 236.4 | 234 | 235.8 | 60 | 60.1 | 59.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21459 | 1 | 39.1 | 25684.7 | 1835 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 3 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:09 | Normal | 569.7 | 423.3 | 526.4 | 0 | 24.3 | 17.3 | 18.5 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.8 | 72.2 | 72.2 | 71.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29309 | 1 | 40.1 | 25687.2 | 1835 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 4.6 | 2.2 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:14 | Normal | 560.3 | 454.6 | 521.9 | 0 | 21.7 | 12.7 | 16.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 62.3 | 62.4 | 61.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 25005 | 1 | 40.9 | 25689.4 | 1835 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 4.9 | 4 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:19 | Normal | 560.4 | 461 | 528.6 | 0 | 20.6 | 11.4 | 15.8 | 0 | 236.4 | 235 | 234.8 | 58.8 | 58.8 | 58.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23530 | 1 | 41 | 25691.4 | 1835 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:24 | Normal | 562.7 | 461.1 | 523.7 | 0 | 19.6 | 10.7 | 15.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 56.4 | 56.5 | 56.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 22521 | 1 | 40.7 | 25693.3 | 1835 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:29 | Normal | 553 | 473.6 | 532 | 0 | 19.5 | 10.3 | 14.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 55.3 | 55.4 | 54.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22108 | 1 | 40.1 | 25695.2 | 1835 | 5 | 4.6 | 5 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:34 | Normal | 541.8 | 475.1 | 524.6 | 0 | 14.8 | 8.6 | 11.9 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17483 | 1 | 39.8 | 25696.7 | 1836 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:39 | Normal | 559.8 | 475.5 | 528.5 | 0 | 15.8 | 9.8 | 14.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 49.7 | 49.8 | 49.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19734 | 1 | 39.3 | 25698.3 | 1836 | 4.2 | 4 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 4 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:44 | Normal | 568.3 | 483.4 | 528 | 0 | 14 | 8.8 | 13.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 45.3 | 45.4 | 45.1 | 60 | 59.99 | 60 | 18034 | 1 | 38.9 | 25699.9 | 1836 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:49 | Normal | 567.4 | 479.5 | 532.3 | 0 | 13.3 | 8.1 | 12.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16667 | 1 | 38.4 | 25701.3 | 1836 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:54 | Normal | 555.9 | 478.1 | 527.1 | 0 | 13.1 | 8.2 | 12.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16464 | 1 | 37.9 | 25702.7 | 1836 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 15:59 | Normal | 530.6 | 457.2 | 526.6 | 0 | 6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 231.8 | 231 | 230.6 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8054 | 1 | 37.3 | 25703.9 | 1836 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:04 | Normal | 578.3 | 465.2 | 534.6 | 0 | 6.6 | 5.1 | 5.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 22.9 | 23.1 | 23 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9021 | 1 | 36.6 | 25704.6 | 1836 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:09 | Normal | 573.1 | 464.1 | 535.3 | 0 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 7443 | 1 | 36 | 25705.2 | 1836 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:14 | Normal | 573.9 | 474.1 | 527.2 | 0 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 18 | 18.2 | 18 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7171 | 1 | 35.4 | 25705.9 | 1836 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:19 | Normal | 576 | 469.2 | 540.9 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 6869 | 1 | 34.9 | 25706.4 | 1836 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:24 | Normal | 577.9 | 476.3 | 536.1 | 0 | 4.9 | 4 | 3.4 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6614 | 1 | 34.5 | 25707 | 1836 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:29 | Normal | 582 | 470.7 | 542.5 | 0 | 5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6836 | 1 | 34.2 | 25707.6 | 1836 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:34 | Normal | 580.9 | 473.3 | 549.2 | 0 | 5 | 4.1 | 3.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6756 | 1 | 34 | 25708.1 | 1837 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:39 | Normal | 580.8 | 474.3 | 548.8 | 0 | 4.8 | 4 | 3.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6495 | 1 | 33.8 | 25708.7 | 1837 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:44 | Normal | 568.1 | 492.3 | 543.4 | 0 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5802 | 1 | 33.7 | 25709.2 | 1837 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:49 | Normal | 574 | 480.3 | 530.6 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4592 | 1 | 33.6 | 25709.6 | 1837 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:54 | Normal | 566 | 476.3 | 526.4 | 0 | 2.6 | 2 | 1.7 | 0 | 232 | 229.8 | 230.6 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3629 | 1 | 33.4 | 25710 | 1837 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 16:59 | Normal | 567.4 | 497.1 | 525.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2880 | 1 | 33.1 | 25710.2 | 1837 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:04 | Normal | 551.7 | 472.1 | 518.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 6.7 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2675 | 1 | 32.9 | 25710.5 | 1837 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:09 | Normal | 560.7 | 455.4 | 539.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2802 | 1 | 32.7 | 25710.7 | 1837 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:14 | Normal | 555.7 | 461 | 532.7 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2755 | 1 | 32.5 | 25710.9 | 1837 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:19 | Normal | 553.9 | 470.3 | 525.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 231.6 | 231 | 230.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2111 | 1 | 32.3 | 25711.1 | 1837 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:24 | Normal | 539.9 | 449.5 | 517.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 232 | 230.8 | 230.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.98 | 60 | 1695 | 1 | 32.1 | 25711.3 | 1837 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:29 | Normal | 544.9 | 441.4 | 494.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1551 | 1 | 31.9 | 25711.4 | 1837 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:34 | Normal | 544 | 481.4 | 513.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1419 | 1 | 31.7 | 25711.5 | 1838 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:39 | Normal | 528.9 | 448.1 | 489.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1234 | 1 | 31.6 | 25711.7 | 1838 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:44 | Normal | 529.8 | 500.3 | 499.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 977 | 1 | 31.5 | 25711.7 | 1838 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:49 | Normal | 542.7 | 487.8 | 499.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 746 | 1 | 31.4 | 25711.8 | 1838 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:54 | Normal | 552.1 | 458.3 | 470.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 587 | 1 | 31.2 | 25711.9 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 17:59 | Normal | 520 | 406.2 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 429 | 1 | 31 | 25711.9 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:04 | Normal | 454.5 | 318.3 | 392.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 316 | 1 | 30.8 | 25711.9 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:09 | Normal | 434.7 | 259.9 | 429.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 296 | 1 | 30.7 | 25712 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:14 | Normal | 199.7 | 199.8 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 82 | 1 | 30.6 | 25712 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:19 | Normal | 200.4 | 200.1 | 317.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45 | 1 | 30.5 | 25712 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:24 | Normal | 217.8 | 221.3 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19 | 1 | 30.3 | 25712 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:29 | Normal | 198.6 | 190.4 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12 | 1 | 30.2 | 25712 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:34 | Normal | 202.7 | 199.3 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 30 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-03 18:39 | Normal | 183.4 | 173.7 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14 | 1 | 29.9 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0