## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-11-20 04:58 | Wait | 581.7 | 581.7 | 581.8 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.2 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1278
2023-11-20 04:59 | Wait | 589.3 | 589.4 | 589.6 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.3 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1295
2023-11-20 05:00 | Wait | 590.1 | 590.1 | 590.3 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1295
2023-11-20 05:01 | Wait | 579.8 | 587.5 | 571.8 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.6 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1236
2023-11-20 05:02 | Wait | 535.9 | 528.3 | 489.6 | 525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.6 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1236
2023-11-20 05:03 | Wait | 582.8 | 582.9 | 582.7 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 27.7 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 1180
2023-11-20 05:04 | Wait | 579.6 | 579.5 | 579.8 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.7 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1208
2023-11-20 05:05 | Wait | 572.4 | 572.3 | 572.4 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 27.8 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1236
2023-11-20 05:06 | Wait | 580.5 | 584.1 | 561.9 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 27.8 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1326
2023-11-20 05:07 | Wait | 549.5 | 544.6 | 504.3 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 27.9 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10 | 1476
2023-11-20 05:08 | Wait | 555.3 | 555.3 | 555.4 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 27.9 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1496
2023-11-20 05:09 | Wait | 552.3 | 552.5 | 552.8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 28 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1456
2023-11-20 05:10 | Wait | 446.4 | 384.7 | 315.8 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 28 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1442
2023-11-20 05:11 | Wait | 585.2 | 585.8 | 557 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1574
2023-11-20 05:12 | Wait | 509.3 | 509.1 | 509.3 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 28 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1590
2023-11-20 05:13 | Wait | 592 | 592 | 592.4 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28.1 | 109391.9 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1703
2023-11-20 05:18 | Normal | 415.4 | 606.6 | 442.9 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 586 | 1 | 28.4 | 109392 | 6063 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:23 | Normal | 285.8 | 585.4 | 392.3 | 431.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 224 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 612 | 1 | 28.7 | 109392 | 6063 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:28 | Normal | 263.3 | 602.4 | 414.9 | 528.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 223.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 831 | 1 | 29 | 109392.1 | 6063 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:33 | Normal | 268.5 | 625.2 | 378.7 | 544.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224.2 | 224.2 | 223.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 917 | 1 | 29.3 | 109392.2 | 6063 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:38 | Normal | 377.5 | 619.2 | 307.5 | 590.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 224.4 | 223.6 | 223.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1150 | 1 | 29.6 | 109392.3 | 6064 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:43 | Normal | 392.9 | 637.1 | 215.2 | 611 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 224.2 | 223.8 | 223.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1209 | 1 | 29.9 | 109392.3 | 6064 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:48 | Normal | 623.9 | 641.2 | 200.7 | 572.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 223.8 | 223.8 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1432 | 1 | 30.1 | 109392.5 | 6064 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:53 | Normal | 641.7 | 629.2 | 377.4 | 607.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 223.8 | 224.4 | 223 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1941 | 1 | 30.4 | 109392.6 | 6064 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 05:58 | Normal | 640.6 | 648.5 | 517.8 | 593.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2349 | 1 | 30.5 | 109392.8 | 6064 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:03 | Normal | 634.7 | 640.4 | 583.7 | 616.5 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 223.8 | 223.8 | 223 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2642 | 1 | 30.7 | 109393 | 6064 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:08 | Normal | 647 | 665.4 | 639.1 | 607.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 223.8 | 223.6 | 222.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2887 | 1 | 31.2 | 109393.2 | 6064 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:13 | Normal | 629 | 646.9 | 634.8 | 609.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 223.8 | 223.2 | 222.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3168 | 1 | 31.6 | 109393.5 | 6064 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:18 | Normal | 637.4 | 660.3 | 641.6 | 589.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3311 | 1 | 31.7 | 109393.7 | 6064 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:23 | Normal | 636.3 | 644.3 | 657.8 | 586.3 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3474 | 1 | 31.8 | 109394 | 6064 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:28 | Normal | 635.6 | 662.5 | 675.8 | 616.7 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 223.8 | 223.2 | 222.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3607 | 1 | 32 | 109394.3 | 6064 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:33 | Normal | 638.6 | 632.5 | 688.8 | 601.5 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 223.6 | 223.4 | 222.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3770 | 1 | 32.1 | 109394.6 | 6064 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:38 | Normal | 644.4 | 660.3 | 676.8 | 607.7 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 223.4 | 222.6 | 222 | 6 | 6 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 3982 | 1 | 32.2 | 109395 | 6065 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:43 | Normal | 630.4 | 676.1 | 688.4 | 599.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 223.2 | 222 | 222.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4248 | 1 | 32.2 | 109395.3 | 6065 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:48 | Normal | 651.1 | 673.7 | 667.9 | 630.5 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 223.4 | 223 | 222.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4601 | 1 | 32.5 | 109395.7 | 6065 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:53 | Normal | 652.4 | 671.5 | 605.6 | 629.3 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5181 | 1 | 32.5 | 109396.1 | 6065 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 06:58 | Normal | 664.1 | 667.5 | 647.7 | 633.1 | 2.8 | 2 | 0.7 | 2 | 222.8 | 222.6 | 222.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5755 | 1 | 32.7 | 109396.5 | 6065 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:03 | Normal | 661.3 | 666.4 | 645.7 | 634.4 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | 222.6 | 221.6 | 222 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60 | 60.01 | 6448 | 1 | 32.8 | 109397 | 6065 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:08 | Normal | 656.2 | 669.4 | 645.7 | 632.5 | 3.7 | 2.5 | 1 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 220.8 | 11 | 11 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7191 | 1 | 33 | 109397.6 | 6065 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:13 | Normal | 663.3 | 679.5 | 633 | 623.8 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 3 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7990 | 1 | 33.2 | 109398.2 | 6065 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:18 | Normal | 664.9 | 657.4 | 651.8 | 623.6 | 4.5 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 8654 | 1 | 33.5 | 109398.9 | 6065 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:23 | Normal | 660.3 | 679.3 | 638.9 | 632.6 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9418 | 1 | 33.7 | 109399.7 | 6065 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:28 | Normal | 664.4 | 679.5 | 657 | 650.8 | 5.5 | 3.7 | 1.6 | 3.6 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10110 | 1 | 33.9 | 109400.5 | 6065 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:33 | Normal | 659.5 | 677.6 | 702 | 632.5 | 5.8 | 3.8 | 1.5 | 4 | 220 | 219.8 | 219.6 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10605 | 1 | 34.2 | 109401.4 | 6065 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:38 | Normal | 659.9 | 670.3 | 701.2 | 632.5 | 6.1 | 4.1 | 1.6 | 4.1 | 219.2 | 219.4 | 219 | 17.1 | 16.9 | 17 | 60.01 | 60 | 60 | 11037 | 1 | 34.4 | 109402.3 | 6066 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:43 | Normal | 658.3 | 669.4 | 711.2 | 636.6 | 6.3 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 219.4 | 219 | 218.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 11439 | 1 | 34.6 | 109403.2 | 6066 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:48 | Normal | 665.1 | 680.6 | 689.4 | 642.4 | 6.6 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11931 | 1 | 34.9 | 109404.2 | 6066 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:53 | Normal | 653.7 | 675.7 | 685.8 | 619.6 | 7 | 4.7 | 1.9 | 4.8 | 219 | 218.6 | 218.2 | 19 | 19.1 | 19.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12419 | 1 | 35 | 109405.2 | 6066 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 07:58 | Normal | 658.5 | 671.5 | 697.4 | 636.5 | 7.4 | 5 | 2 | 5 | 219.2 | 218 | 218.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13184 | 1 | 35.2 | 109406.3 | 6066 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:03 | Normal | 662.8 | 675.7 | 697.5 | 626.5 | 7.8 | 5.3 | 2.1 | 5.4 | 219 | 218.2 | 217.4 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 13910 | 1 | 35.4 | 109407.4 | 6066 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:08 | Normal | 667.5 | 669.5 | 684.8 | 629.5 | 8.4 | 5.6 | 2.4 | 5.8 | 219.8 | 219.6 | 218.6 | 22.8 | 23 | 22.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14867 | 1 | 35.6 | 109408.6 | 6066 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:13 | Normal | 662.9 | 669.5 | 690.2 | 630.6 | 9 | 6 | 2.6 | 6.2 | 219.2 | 219.4 | 218 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 15751 | 1 | 35.8 | 109409.9 | 6066 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:18 | Normal | 656.3 | 667.6 | 692.5 | 625.5 | 10 | 6.6 | 2.9 | 6.8 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17083 | 1 | 36.1 | 109411.3 | 6066 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:23 | Normal | 654.1 | 672.3 | 673.8 | 633.5 | 11 | 7.1 | 3.3 | 7.3 | 219 | 218.6 | 218.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18538 | 1 | 36.4 | 109412.7 | 6066 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:28 | Normal | 661.9 | 672.6 | 655.7 | 622.5 | 11.5 | 7.5 | 3.8 | 7.8 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19574 | 1 | 36.8 | 109414.3 | 6066 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:33 | Normal | 662.1 | 680.6 | 636.9 | 607.1 | 12.6 | 8.1 | 4.3 | 8.7 | 220.4 | 220 | 219.6 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21393 | 1 | 37.1 | 109416 | 6066 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:38 | Normal | 655.4 | 660.6 | 644.8 | 604.6 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | 9.7 | 221 | 220.2 | 220.4 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23896 | 1 | 37.5 | 109417.9 | 6067 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:43 | Normal | 651.3 | 662.6 | 640 | 609.7 | 15.4 | 10 | 5.2 | 10.3 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 25460 | 1 | 38.1 | 109420 | 6067 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:48 | Normal | 634.6 | 657.5 | 672 | 596.3 | 8.6 | 5.6 | 2.6 | 6 | 219 | 218.8 | 218.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 14719 | 1 | 38.5 | 109421.6 | 6067 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:53 | Normal | 625.5 | 647 | 627 | 597.8 | 6.4 | 4.2 | 2 | 4.3 | 217.6 | 216.4 | 216.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11094 | 1 | 38.1 | 109422.6 | 6067 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 08:58 | Normal | 655.6 | 678.5 | 642.7 | 627.4 | 6.9 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 217.2 | 217.2 | 216.6 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12088 | 1 | 37.7 | 109423.5 | 6067 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:03 | Normal | 644.7 | 668.8 | 641 | 621.7 | 9.4 | 6.2 | 3.1 | 6.5 | 217.6 | 217 | 216.8 | 25.2 | 25.2 | 25 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 16125 | 1 | 37.6 | 109424.7 | 6067 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:08 | Normal | 653.5 | 667.4 | 648.8 | 624.5 | 16 | 10.5 | 5.2 | 10.4 | 219.8 | 218.2 | 218.8 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 25717 | 1 | 37.8 | 109426.3 | 6067 | 5.2 | 5.5 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:13 | Normal | 646.6 | 658 | 673.6 | 608.8 | 17.8 | 12 | 5.6 | 12.1 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 44.9 | 45.1 | 44.8 | 60 | 60 | 60 | 29399 | 1 | 38.6 | 109428.7 | 6067 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.9 | 6 | 0 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:18 | Normal | 643 | 654.2 | 672 | 610.3 | 16.7 | 11.3 | 5.3 | 11.4 | 219 | 219.8 | 218 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27909 | 1 | 39.5 | 109431.1 | 6067 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:23 | Normal | 635.8 | 634.9 | 628.2 | 609.9 | 10.5 | 7.3 | 3.6 | 7.3 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17574 | 1 | 40 | 109433.1 | 6067 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:28 | Normal | 633.8 | 646.9 | 637.1 | 597.9 | 6.6 | 4.5 | 2.1 | 4.6 | 217 | 217.4 | 216 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11560 | 1 | 39.6 | 109434.4 | 6067 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:33 | Normal | 635.4 | 642.2 | 646.5 | 612.3 | 5.4 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 215 | 215.6 | 213.6 | 15 | 15 | 15.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9632 | 1 | 38.8 | 109435.2 | 6067 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:38 | Normal | 644.5 | 661.2 | 622.2 | 620 | 7.2 | 4.8 | 2.5 | 5 | 216.6 | 217.8 | 216.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 60 | 60 | 60 | 12586 | 1 | 38.3 | 109436.1 | 6068 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:43 | Normal | 655.7 | 671 | 691.5 | 627.2 | 15.1 | 10.1 | 4.7 | 10.1 | 218.4 | 220.4 | 217.2 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25361 | 1 | 38.3 | 109437.6 | 6068 | 5 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:48 | Normal | 649.8 | 665 | 677.7 | 619.1 | 17.1 | 11.4 | 5.4 | 11.6 | 218.8 | 219.6 | 218.6 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28437 | 1 | 39.1 | 109439.9 | 6068 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:53 | Normal | 639.8 | 660.3 | 671.4 | 609.1 | 21.6 | 14.2 | 6.8 | 14.7 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 54.3 | 54.4 | 54.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 35250 | 1 | 40.2 | 109442.6 | 6068 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.1 | 7 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 09:58 | Normal | 627.1 | 637.2 | 656.8 | 597 | 24.1 | 16.2 | 7.8 | 16.3 | 221.6 | 221.8 | 221 | 58.3 | 58.7 | 58.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38406 | 1 | 41.5 | 109445.7 | 6068 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:03 | Normal | 618.6 | 634.9 | 654.9 | 596.5 | 13.7 | 9.1 | 4.6 | 9.3 | 220 | 220 | 219 | 33.2 | 33.5 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22111 | 1 | 42.7 | 109448.5 | 6068 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:08 | Normal | 624.7 | 650 | 623.4 | 602.9 | 12 | 7.7 | 4.3 | 8.1 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19054 | 1 | 42.2 | 109450.1 | 6068 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:13 | Normal | 628.4 | 639.4 | 665.4 | 601.6 | 11.1 | 7.5 | 3.6 | 7.6 | 220 | 219.2 | 219.2 | 27.6 | 27.9 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18122 | 1 | 42 | 109452.2 | 6068 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:18 | Normal | 638.4 | 658.9 | 630.8 | 595.6 | 15.1 | 11 | 5.4 | 11 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 59.99 | 60 | 60 | 26318 | 1 | 41.5 | 109453.9 | 6068 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:23 | Normal | 647.9 | 660.5 | 622.4 | 608.2 | 13.1 | 9.6 | 4.7 | 9.5 | 218.8 | 219.4 | 218.4 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60.01 | 60 | 60 | 20991 | 1 | 41.1 | 109455.4 | 6068 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:28 | Normal | 638.9 | 653.1 | 672.3 | 602.7 | 10.4 | 7.1 | 3.3 | 7.3 | 218.8 | 219.4 | 218.2 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17350 | 1 | 40.9 | 109457.3 | 6068 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:33 | Normal | 639.1 | 649.3 | 670.4 | 599.1 | 7.1 | 4.8 | 2.2 | 5 | 218.2 | 219.2 | 217.6 | 19 | 19 | 19 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12275 | 1 | 40.3 | 109458.4 | 6068 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:38 | Normal | 634.8 | 652.2 | 685.9 | 611 | 6.3 | 4.1 | 1.8 | 4.3 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10931 | 1 | 39.8 | 109459.4 | 6069 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:43 | Normal | 638.8 | 651.2 | 684 | 614.2 | 7.5 | 5.1 | 2.3 | 5.1 | 217.4 | 217 | 216.4 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12976 | 1 | 39.2 | 109460.4 | 6069 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:48 | Normal | 649.8 | 663.3 | 688.4 | 623.3 | 8.8 | 6.1 | 2.8 | 6.2 | 219 | 218.8 | 218.8 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15367 | 1 | 38.9 | 109461.5 | 6069 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:53 | Normal | 659 | 663.3 | 687.2 | 623.2 | 10.6 | 7.3 | 3.3 | 7.4 | 219 | 219.6 | 218.6 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18332 | 1 | 38.9 | 109462.9 | 6069 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 10:58 | Normal | 631.6 | 644.8 | 649 | 600.8 | 9.2 | 6.2 | 3 | 6.5 | 218.8 | 219.2 | 218.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15669 | 1 | 39.1 | 109464.5 | 6069 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:03 | Normal | 650.3 | 664.7 | 643.7 | 625.5 | 10.8 | 7 | 3.6 | 7.3 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18166 | 1 | 38.9 | 109465.9 | 6069 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:08 | Normal | 641.8 | 666.2 | 649.1 | 614.8 | 10.4 | 6.9 | 3.5 | 7.2 | 219.6 | 220.4 | 219.8 | 27 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.02 | 60 | 17885 | 1 | 39 | 109467.5 | 6069 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:13 | Normal | 654.5 | 665.5 | 633 | 607 | 10.5 | 6.9 | 3.7 | 7.4 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 28.2 | 27.7 | 28 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 18134 | 1 | 38.9 | 109468.9 | 6069 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:18 | Normal | 641.7 | 660.3 | 644 | 608.8 | 11.1 | 7.5 | 3.8 | 7.8 | 220 | 220.8 | 220.4 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18852 | 1 | 38.9 | 109470.4 | 6069 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:23 | Normal | 643.8 | 658.8 | 649.1 | 615.8 | 9.7 | 6.5 | 3.1 | 6.8 | 218.2 | 219.6 | 217.2 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 16614 | 1 | 38.8 | 109471.9 | 6069 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:28 | Normal | 641.5 | 661.2 | 640.8 | 623.5 | 9.3 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 218.2 | 220 | 217.6 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16025 | 1 | 38.7 | 109473.2 | 6069 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:33 | Normal | 641.4 | 662.8 | 634.8 | 618.6 | 10.2 | 6.8 | 3.5 | 7 | 219.8 | 220 | 219.8 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17179 | 1 | 38.5 | 109474.6 | 6069 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:38 | Normal | 637.6 | 649.6 | 638.7 | 619.4 | 7.4 | 4.9 | 2.3 | 5 | 219.8 | 219.8 | 219.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12751 | 1 | 38.4 | 109475.9 | 6070 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:43 | Normal | 649.3 | 661.4 | 648.4 | 621.5 | 10.3 | 7 | 3.5 | 7.1 | 221 | 221 | 220.8 | 27.1 | 27.3 | 27 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17693 | 1 | 38.1 | 109477 | 6070 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:48 | Normal | 665.3 | 673.3 | 661.8 | 631.8 | 11.9 | 7.8 | 4 | 8.1 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 30 | 30.1 | 29.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20207 | 1 | 38.4 | 109478.7 | 6070 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:53 | Normal | 643.5 | 663.7 | 648.1 | 616.8 | 12.1 | 8 | 4.1 | 8.3 | 221.4 | 221.8 | 221 | 31 | 31 | 30.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20292 | 1 | 38.7 | 109480.3 | 6070 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 11:58 | Normal | 648.3 | 656 | 645.7 | 619.2 | 12.4 | 8.3 | 4.2 | 8.5 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 31.7 | 31.7 | 31.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20745 | 1 | 38.8 | 109482 | 6070 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:03 | Normal | 643.8 | 657.9 | 630.1 | 616.8 | 14.8 | 10 | 5.1 | 10.2 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 37.3 | 37.6 | 37.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24868 | 1 | 39.2 | 109484 | 6070 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:08 | Normal | 638.6 | 655.9 | 648.2 | 608 | 14.6 | 9.8 | 4.8 | 10.1 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24333 | 1 | 39.7 | 109486 | 6070 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:13 | Normal | 643.3 | 652.6 | 633.6 | 603.3 | 13.2 | 9 | 4.6 | 9.2 | 220.2 | 220.4 | 219.4 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22166 | 1 | 39.9 | 109488 | 6070 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:18 | Normal | 635 | 647.3 | 630.8 | 606.6 | 11.8 | 8 | 4.1 | 8.1 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19704 | 1 | 40 | 109489.7 | 6070 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:23 | Normal | 632.3 | 651.5 | 630.7 | 601.6 | 10.1 | 6.8 | 3.4 | 7 | 220.2 | 221 | 220.4 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16920 | 1 | 39.8 | 109491.2 | 6070 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:28 | Normal | 643.4 | 650.3 | 670.7 | 617.5 | 8.7 | 5.9 | 2.8 | 6 | 220.2 | 221.4 | 219.8 | 23 | 22.8 | 22.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14891 | 1 | 39.4 | 109492.5 | 6070 | 3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:33 | Normal | 645.5 | 657.7 | 682.3 | 612.4 | 9.5 | 6.5 | 2.9 | 6.6 | 220.6 | 220.2 | 220.6 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16318 | 1 | 39.2 | 109493.8 | 6070 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:38 | Normal | 636.6 | 657.6 | 687.3 | 608.5 | 8.3 | 5.6 | 2.5 | 5.8 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14405 | 1 | 38.9 | 109495.2 | 6071 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:43 | Normal | 643 | 649.6 | 677.9 | 605.7 | 7.1 | 4.8 | 2.1 | 5 | 219.8 | 220 | 219 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12420 | 1 | 38.7 | 109496.2 | 6071 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:48 | Normal | 643.6 | 657.9 | 683 | 615.6 | 7.3 | 5 | 2.2 | 5.1 | 219 | 218.8 | 218.6 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12959 | 1 | 38.4 | 109497.3 | 6071 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:53 | Normal | 653.4 | 655.7 | 682.5 | 615.6 | 6.7 | 4.6 | 2.1 | 4.6 | 219.2 | 218.6 | 219 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12004 | 1 | 38.2 | 109498.3 | 6071 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 12:58 | Normal | 649.5 | 663.8 | 677.9 | 625.6 | 7.1 | 4.8 | 2.1 | 4.8 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12447 | 1 | 37.9 | 109499.3 | 6071 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:03 | Normal | 649.3 | 669.6 | 680.9 | 617.4 | 7.4 | 4.9 | 2.2 | 5.1 | 219.2 | 218 | 217.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13050 | 1 | 37.9 | 109500.4 | 6071 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:08 | Normal | 637.9 | 655.6 | 687.4 | 612.4 | 6.8 | 4.5 | 2 | 4.6 | 218.2 | 218.4 | 217.4 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11784 | 1 | 37.7 | 109501.4 | 6071 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:13 | Normal | 653.3 | 642.5 | 649.7 | 622.5 | 8.2 | 5.6 | 2.7 | 5.6 | 218.4 | 217.6 | 217.8 | 22.1 | 22.3 | 22 | 60 | 60 | 59.99 | 14322 | 1 | 37.6 | 109502.5 | 6071 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:18 | Normal | 655.4 | 663.6 | 643 | 610.7 | 8.7 | 5.9 | 3 | 6.2 | 217.2 | 216.4 | 216.8 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 60 | 60 | 60 | 15260 | 1 | 37.7 | 109503.8 | 6071 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:23 | Normal | 660.8 | 664.8 | 645.3 | 610.1 | 8.6 | 5.7 | 3 | 6.2 | 217.2 | 216.2 | 216.2 | 23.8 | 24.1 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15415 | 1 | 37.8 | 109505 | 6071 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:28 | Normal | 648.7 | 662.1 | 639.8 | 618.6 | 8.8 | 6 | 3 | 6.2 | 219.6 | 217.6 | 218.4 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15362 | 1 | 37.8 | 109506.3 | 6071 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:33 | Normal | 649.1 | 664.8 | 641.6 | 622.3 | 8.5 | 5.7 | 2.9 | 5.8 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 22.9 | 23 | 22.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14870 | 1 | 37.7 | 109507.6 | 6071 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:38 | Normal | 648.4 | 659.6 | 650.8 | 614.5 | 8.5 | 5.6 | 2.8 | 5.8 | 218 | 216 | 217 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14675 | 1 | 37.7 | 109508.8 | 6072 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:43 | Normal | 646.3 | 657.6 | 645.8 | 614.4 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 5.6 | 218.2 | 216.4 | 217.4 | 22 | 22.2 | 21.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14147 | 1 | 37.7 | 109510 | 6072 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:48 | Normal | 645.3 | 657 | 644.8 | 608.6 | 9 | 6 | 3 | 6.3 | 219.2 | 217.8 | 218 | 23.9 | 24.2 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15596 | 1 | 37.6 | 109511.2 | 6072 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:53 | Normal | 654.3 | 663.6 | 640 | 611.1 | 9.2 | 6.1 | 3.2 | 6.6 | 218.6 | 216.2 | 217 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 59.99 | 60 | 60 | 16268 | 1 | 37.7 | 109512.6 | 6072 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 13:58 | Normal | 653.3 | 661.6 | 643.9 | 607.7 | 10 | 6.8 | 3.4 | 7.1 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 26.8 | 27 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17287 | 1 | 37.8 | 109514 | 6072 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:03 | Normal | 653.6 | 675.9 | 635.7 | 619.4 | 10.9 | 7.3 | 3.7 | 7.6 | 219 | 217.8 | 217.6 | 29.5 | 28.8 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18602 | 1 | 38 | 109515.5 | 6072 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:08 | Normal | 649.3 | 660.5 | 640.6 | 610.4 | 11.6 | 7.8 | 4 | 8.1 | 219 | 218.2 | 217.8 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19574 | 1 | 38.2 | 109517.1 | 6072 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:13 | Normal | 641.3 | 648.6 | 639.5 | 610.4 | 10 | 6.8 | 3.3 | 7 | 219 | 218.2 | 218.4 | 26.1 | 26.3 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16764 | 1 | 38.3 | 109518.6 | 6072 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:18 | Normal | 644.2 | 661.5 | 642.9 | 609.5 | 11.3 | 7.5 | 3.7 | 7.8 | 219.6 | 218.4 | 218.6 | 29.1 | 29.3 | 28.9 | 60 | 60 | 60.01 | 18926 | 1 | 38.4 | 109520.1 | 6072 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:23 | Normal | 643.4 | 656.6 | 631.9 | 606.6 | 10.3 | 7 | 3.5 | 7.2 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 27 | 27.1 | 26.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17521 | 1 | 38.5 | 109521.6 | 6072 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:28 | Normal | 641.8 | 647.9 | 640 | 616.6 | 9.5 | 6.4 | 3.1 | 6.5 | 218.6 | 217.4 | 218.2 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16087 | 1 | 38.5 | 109523 | 6072 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:33 | Normal | 645.1 | 655.4 | 635 | 612.7 | 8.8 | 6 | 2.9 | 6.1 | 218.6 | 218 | 218 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15080 | 1 | 38.3 | 109524.3 | 6072 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:38 | Normal | 645.2 | 659.5 | 634.5 | 602.3 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 6 | 220.6 | 220.4 | 220 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14719 | 1 | 38.2 | 109525.5 | 6073 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:43 | Normal | 637.6 | 651.6 | 640.9 | 622.4 | 8.3 | 5.5 | 2.6 | 5.5 | 219.2 | 220 | 218.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14144 | 1 | 38.1 | 109526.7 | 6073 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:48 | Normal | 647.8 | 661.4 | 628.6 | 605.3 | 7.7 | 5.2 | 2.6 | 5.4 | 219.4 | 220.2 | 218.2 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13545 | 1 | 38 | 109527.9 | 6073 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:53 | Normal | 639.6 | 661.5 | 636.8 | 601.7 | 7.3 | 4.8 | 2.4 | 5 | 219.8 | 220 | 218.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12735 | 1 | 37.8 | 109529 | 6073 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 14:58 | Normal | 639.6 | 650 | 629.5 | 605.3 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 221 | 221 | 219.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12178 | 1 | 37.6 | 109530 | 6073 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:03 | Normal | 658.2 | 667.4 | 655.5 | 623.8 | 6.6 | 4.4 | 2.1 | 4.6 | 220 | 220 | 218.6 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11804 | 1 | 37.5 | 109531 | 6073 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:08 | Normal | 644.1 | 656.5 | 609.6 | 618.3 | 6.6 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 220.8 | 221.6 | 220.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 11605 | 1 | 37.3 | 109532 | 6073 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:13 | Normal | 659.2 | 666.5 | 625.8 | 626.8 | 6.4 | 4.2 | 2.1 | 4.5 | 221 | 222 | 220.6 | 17.7 | 16.8 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11438 | 1 | 37.2 | 109533 | 6073 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:18 | Normal | 640.7 | 664.7 | 638.8 | 612.5 | 6.4 | 4.2 | 2 | 4.4 | 222 | 222.2 | 221 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11315 | 1 | 37.1 | 109533.9 | 6073 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:23 | Normal | 643.4 | 657 | 645.9 | 615.6 | 6.1 | 4.1 | 2 | 4.1 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10976 | 1 | 37 | 109534.8 | 6073 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:28 | Normal | 641 | 655.5 | 635.7 | 605.6 | 6.1 | 4.1 | 2 | 4.1 | 220.8 | 221.2 | 220 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10782 | 1 | 37 | 109535.7 | 6073 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:33 | Normal | 640.2 | 654.3 | 635.8 | 618.6 | 5.9 | 4 | 1.8 | 4 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 15.9 | 16 | 16 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10498 | 1 | 36.9 | 109536.6 | 6073 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:38 | Normal | 646 | 658.4 | 627 | 615.3 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 221.6 | 221 | 220 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10048 | 1 | 36.9 | 109537.5 | 6074 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:43 | Normal | 631.5 | 649.7 | 631 | 602.7 | 5.2 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 221.2 | 220.6 | 219.8 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9456 | 1 | 36.7 | 109538.3 | 6074 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:48 | Normal | 647.5 | 658.7 | 632.8 | 616.1 | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 220.6 | 219.6 | 218.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 8894 | 1 | 36.7 | 109539.1 | 6074 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:53 | Normal | 623.3 | 645.4 | 623.9 | 610.5 | 4.5 | 3 | 1.4 | 3.1 | 220.6 | 219.6 | 218.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8308 | 1 | 36.5 | 109539.8 | 6074 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 15:58 | Normal | 628.7 | 628.6 | 622.9 | 590.8 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | 220 | 219.4 | 218.2 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7578 | 1 | 36.5 | 109540.4 | 6074 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:03 | Normal | 630.4 | 649.4 | 633.4 | 575.4 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 219.8 | 219.4 | 218 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7083 | 1 | 36.4 | 109541 | 6074 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:08 | Normal | 634.1 | 647.4 | 614.2 | 606.8 | 3.5 | 2.3 | 1 | 2.5 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6714 | 1 | 36.3 | 109541.6 | 6074 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:13 | Normal | 637.4 | 651.3 | 632 | 606.6 | 3.3 | 2.2 | 1 | 2.3 | 220.8 | 221.4 | 219.2 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60 | 6386 | 1 | 36.2 | 109542.2 | 6074 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:18 | Normal | 639.4 | 652.6 | 628.4 | 609.4 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 219.4 | 219.4 | 218 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6097 | 1 | 36.2 | 109542.7 | 6074 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:23 | Normal | 624.5 | 650.3 | 635.2 | 593.7 | 3 | 2 | 0.8 | 2.1 | 221.8 | 221.8 | 220.2 | 8.9 | 9 | 9.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5915 | 1 | 36.2 | 109543.2 | 6074 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:28 | Normal | 642.9 | 649.6 | 611.8 | 596.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 220.6 | 220 | 218.8 | 8.8 | 9 | 9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5765 | 1 | 36 | 109543.7 | 6074 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:33 | Normal | 651.3 | 659.5 | 555.7 | 597.1 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 2 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5499 | 1 | 36 | 109544.1 | 6074 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:38 | Normal | 635.8 | 632.6 | 629.6 | 623.7 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5323 | 1 | 36 | 109544.6 | 6075 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:43 | Normal | 635.5 | 650.6 | 628.8 | 611.6 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 220.2 | 220 | 218.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4875 | 1 | 35.9 | 109545 | 6075 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:48 | Normal | 624.8 | 655.1 | 668.3 | 597.9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 221 | 221.2 | 219.6 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4305 | 1 | 35.8 | 109545.4 | 6075 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:53 | Normal | 631 | 659.4 | 695.6 | 584.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 221 | 220.2 | 219.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3864 | 1 | 35.8 | 109545.7 | 6075 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 16:58 | Normal | 639.4 | 650.5 | 675 | 565.6 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.1 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3445 | 1 | 35.7 | 109546.1 | 6075 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:03 | Normal | 631 | 642.4 | 671.5 | 570.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2939 | 1 | 35.5 | 109546.3 | 6075 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:08 | Normal | 617.3 | 624.4 | 636.9 | 610.6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 223 | 222.8 | 222.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2709 | 1 | 35.5 | 109546.6 | 6075 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:13 | Normal | 630.2 | 642.3 | 631.7 | 602.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 223.6 | 223 | 222.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2399 | 1 | 35.3 | 109546.8 | 6075 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:18 | Normal | 593.6 | 628.5 | 629.9 | 548.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 223.6 | 223.6 | 223.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2093 | 1 | 35.2 | 109547 | 6075 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:23 | Normal | 613.6 | 640.6 | 656.8 | 587.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 224.2 | 223.4 | 224 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1829 | 1 | 35.1 | 109547.1 | 6075 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:28 | Normal | 575.2 | 630.7 | 613.8 | 585.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 223.6 | 223.2 | 223 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1573 | 1 | 35 | 109547.3 | 6075 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:33 | Normal | 572.5 | 641.5 | 512.1 | 549.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222 | 222 | 221.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1310 | 1 | 34.8 | 109547.4 | 6075 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:38 | Normal | 593.5 | 593.7 | 368.7 | 547.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 221.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1098 | 1 | 34.8 | 109547.5 | 6076 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:43 | Normal | 536.3 | 561.6 | 208.7 | 503.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 820 | 1 | 34.6 | 109547.6 | 6076 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:48 | Normal | 446 | 418.3 | 225.8 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 636 | 1 | 34.5 | 109547.6 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:53 | Normal | 254.9 | 374.4 | 183.4 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 508 | 1 | 34.4 | 109547.7 | 6076 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 17:58 | Normal | 196.7 | 301.6 | 210.3 | 487.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 453 | 1 | 34.2 | 109547.7 | 6076 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 18:03 | Normal | 231 | 277.7 | 278.2 | 372.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 224 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 438 | 1 | 34.1 | 109547.7 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 18:08 | Normal | 215.2 | 235.9 | 227.9 | 346.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 426 | 1 | 34 | 109547.8 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 18:13 | Normal | 205.3 | 210.2 | 194.9 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 420 | 1 | 33.9 | 109547.8 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 18:18 | Normal | 194.8 | 202.4 | 200.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 420 | 1 | 33.8 | 109547.9 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-11-20 18:23 | Normal | 194.6 | 168.7 | 165.2 | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 422 | 1 | 33.7 | 109547.9 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0