## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-10 17:57 | Normal | 195.2 | 188.6 | 191.7 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 430 | 1 | 34.4 | 98998.1 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-10 18:02 | Normal | 196.2 | 195.5 | 197.7 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 429 | 1 | 34.2 | 98998.1 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0