## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-11 05:06 | Wait | 566.5 | 566.8 | 566.2 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.7 | 98998.2 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:11 | Normal | 498.9 | 531.7 | 499.4 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 221.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 550 | 1 | 27.4 | 98998.2 | 5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:16 | Normal | 446.2 | 562.8 | 580.1 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 661 | 1 | 27.7 | 98998.2 | 5533 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:21 | Normal | 292.6 | 513.1 | 567.2 | 362.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 734 | 1 | 28.1 | 98998.3 | 5533 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:26 | Normal | 433.2 | 640.2 | 585.7 | 556.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1073 | 1 | 28.4 | 98998.4 | 5533 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:31 | Normal | 599.3 | 644 | 586.3 | 587.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.11 | 60.12 | 60.12 | 1388 | 1 | 28.8 | 98998.5 | 5533 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:36 | Normal | 621.9 | 645 | 566.1 | 560.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 222 | 222 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 1663 | 1 | 29.5 | 98998.6 | 5533 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:41 | Normal | 629.8 | 643.3 | 618.1 | 615.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 222 | 222 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 2009 | 1 | 29.8 | 98998.8 | 5533 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:46 | Normal | 561 | 660.7 | 656.2 | 595.7 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 222.2 | 222 | 221.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2354 | 1 | 30.1 | 98998.9 | 5533 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:51 | Normal | 653.1 | 664.5 | 655.2 | 627.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2905 | 1 | 30.3 | 98999.2 | 5533 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 05:56 | Normal | 650.6 | 644.5 | 635 | 628.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 222.6 | 222.2 | 221.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3436 | 1 | 30.5 | 98999.4 | 5533 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:01 | Normal | 636.1 | 662.8 | 670.8 | 626.1 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 222.6 | 222.2 | 221.8 | 6 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3936 | 1 | 30.7 | 98999.7 | 5533 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:06 | Normal | 658.2 | 672.8 | 663.4 | 601.5 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 222.6 | 222.6 | 222.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4475 | 1 | 31 | 99000.1 | 5533 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:11 | Normal | 657.8 | 678.2 | 649 | 644.2 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 222.8 | 222.4 | 222 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5096 | 1 | 31.3 | 99000.5 | 5534 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:16 | Normal | 662 | 687.6 | 682 | 636.3 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 222.6 | 222.6 | 221.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5845 | 1 | 31.5 | 99000.9 | 5534 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:21 | Normal | 656.1 | 597.6 | 668.6 | 643.6 | 4.1 | 2.3 | 1 | 1.7 | 222.8 | 222.4 | 222 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6670 | 1 | 31.7 | 99001.5 | 5534 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:26 | Normal | 667.8 | 611.6 | 668.1 | 638.3 | 4.5 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7454 | 1 | 32 | 99002.1 | 5534 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:31 | Normal | 663 | 641.6 | 679.2 | 563.4 | 5.1 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8403 | 1 | 32.3 | 99002.7 | 5534 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:36 | Normal | 661.8 | 659.4 | 673.9 | 570 | 5.6 | 3.1 | 1.6 | 3 | 223.2 | 223 | 222.2 | 13.9 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9219 | 1 | 32.7 | 99003.5 | 5534 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:41 | Normal | 651.2 | 670.6 | 666.4 | 598.6 | 6.3 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10136 | 1 | 33 | 99004.3 | 5534 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:46 | Normal | 659 | 683.5 | 658.5 | 591.6 | 6.8 | 3.7 | 2 | 3.6 | 223 | 223 | 222.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11017 | 1 | 33.4 | 99005.1 | 5534 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:51 | Normal | 658.8 | 683.9 | 670.6 | 628.7 | 7.3 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 223.4 | 223 | 222.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11905 | 1 | 33.7 | 99006.1 | 5534 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 06:56 | Normal | 661 | 683.5 | 664.2 | 637.3 | 8 | 4.3 | 2.3 | 4.1 | 223.2 | 223.2 | 223 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12772 | 1 | 34 | 99007.1 | 5534 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:01 | Normal | 660.5 | 676.9 | 647 | 628.3 | 8.6 | 4.6 | 2.6 | 4.4 | 223.6 | 223.2 | 223.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13607 | 1 | 34.3 | 99008.2 | 5534 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:06 | Normal | 652.3 | 683.1 | 650.6 | 625.8 | 9.2 | 4.9 | 2.8 | 4.7 | 223.4 | 223.6 | 223 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14442 | 1 | 34.6 | 99009.4 | 5534 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0 | 2.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:11 | Normal | 659 | 674 | 653 | 617.1 | 9.8 | 5.3 | 3 | 5.1 | 223 | 223.2 | 223 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15325 | 1 | 34.8 | 99010.6 | 5535 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:16 | Normal | 656.1 | 669.7 | 658.9 | 612.2 | 10.3 | 5.6 | 3.2 | 5.5 | 223 | 223.2 | 223 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.01 | 60 | 16099 | 1 | 35.1 | 99012 | 5535 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:21 | Normal | 649.9 | 667.7 | 655.2 | 621.6 | 11 | 5.9 | 3.5 | 5.7 | 223.6 | 222.6 | 223 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16934 | 1 | 35.3 | 99013.3 | 5535 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 0 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:26 | Normal | 659.5 | 662.4 | 667 | 617.1 | 11.5 | 6.3 | 3.6 | 6.1 | 223.2 | 223.4 | 223 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17700 | 1 | 35.6 | 99014.8 | 5535 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:31 | Normal | 644.9 | 674.2 | 657.4 | 625.5 | 12.3 | 6.4 | 3.9 | 6.3 | 223.6 | 223.2 | 223 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18587 | 1 | 35.9 | 99016.3 | 5535 | 4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.9 | 0 | 3.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:36 | Normal | 639.8 | 665 | 643.1 | 611.4 | 12.8 | 7 | 4.1 | 6.8 | 223.8 | 223.6 | 223.2 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19450 | 1 | 36.2 | 99017.9 | 5535 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.1 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:41 | Normal | 638 | 670.8 | 652 | 615.2 | 13.6 | 7.1 | 4.3 | 7.1 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 60.01 | 60 | 60 | 20298 | 1 | 36.5 | 99019.5 | 5535 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3 | 0 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:46 | Normal | 653.7 | 629.6 | 643.9 | 609.1 | 13.8 | 7.9 | 4.5 | 7.5 | 224 | 223.8 | 223.2 | 31.5 | 31.7 | 31.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21027 | 1 | 36.8 | 99021.3 | 5535 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 0 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:51 | Normal | 646.8 | 656.6 | 642.2 | 602.5 | 14.9 | 8.5 | 4.9 | 8.2 | 223.4 | 223.2 | 222.6 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22845 | 1 | 37.1 | 99023.1 | 5535 | 5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 3.4 | 0 | 5 | 0.1 | 4.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 07:56 | Normal | 637 | 656.8 | 640.2 | 597.4 | 15.1 | 8.5 | 5 | 8.3 | 223.8 | 223 | 223.6 | 34 | 34.1 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22863 | 1 | 37.5 | 99025 | 5535 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:01 | Normal | 637.9 | 650.5 | 649.4 | 614.5 | 15.9 | 9 | 5.1 | 8.4 | 224 | 223.4 | 223.8 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 23938 | 1 | 37.8 | 99027 | 5535 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 | 3.6 | 0 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:06 | Normal | 644 | 650.7 | 645.2 | 606.4 | 16.2 | 9.1 | 5.4 | 8.8 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 60.01 | 60 | 60 | 24477 | 1 | 38.2 | 99029 | 5535 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0.1 | 5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:11 | Normal | 636.1 | 646.7 | 645.4 | 605.6 | 16.6 | 9.3 | 5.5 | 9 | 224.2 | 224.2 | 223.2 | 37.2 | 37.4 | 37 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24986 | 1 | 38.6 | 99031 | 5536 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 0 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:16 | Normal | 629 | 653.6 | 649.4 | 606.7 | 17.3 | 9.6 | 5.8 | 9.4 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 38.3 | 38.6 | 38.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25756 | 1 | 38.9 | 99033.1 | 5536 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 3.9 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:21 | Normal | 631.8 | 653.5 | 646.3 | 601.5 | 17.8 | 9.9 | 5.9 | 9.6 | 224.2 | 223.6 | 223.6 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 26327 | 1 | 39.3 | 99035.3 | 5536 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 4 | 0.1 | 5.7 | 0 | 5.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:26 | Normal | 619.1 | 648.8 | 638.2 | 603.3 | 18.5 | 10.1 | 6.1 | 9.8 | 223.8 | 224 | 224.2 | 40.1 | 40.2 | 40 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26923 | 1 | 39.7 | 99037.5 | 5536 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 4.2 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:31 | Normal | 630.9 | 590.6 | 632.5 | 578.6 | 18.6 | 12 | 6.3 | 10.5 | 223.4 | 223.4 | 223 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 59.98 | 60 | 60 | 27792 | 1 | 40.1 | 99039.8 | 5536 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:36 | Normal | 619.8 | 569.6 | 637.1 | 561 | 19.3 | 13 | 6.3 | 11.8 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 60 | 60 | 60 | 29063 | 1 | 40.2 | 99042.2 | 5536 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:41 | Normal | 626.9 | 569.6 | 635.3 | 541.6 | 19.5 | 13.5 | 6.5 | 12.7 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29736 | 1 | 40.8 | 99044.6 | 5536 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:46 | Normal | 627.7 | 596.4 | 631 | 555.1 | 20.2 | 13.6 | 6.8 | 13.1 | 224.4 | 224 | 224.4 | 46.5 | 46.4 | 46.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31095 | 1 | 41.3 | 99047.2 | 5536 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:51 | Normal | 625.7 | 596.5 | 621.9 | 576.3 | 20.4 | 14 | 7 | 12.9 | 224.6 | 225.2 | 224.4 | 47.1 | 47.2 | 47 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 31609 | 1 | 41.8 | 99049.8 | 5536 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 08:56 | Normal | 629.4 | 599 | 631.6 | 576.9 | 20.8 | 14.4 | 7.1 | 13.5 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 48.1 | 48.2 | 47.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 32433 | 1 | 42.4 | 99052.5 | 5536 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:01 | Normal | 621.3 | 635.1 | 629.4 | 573.7 | 21.6 | 14.4 | 7.3 | 14.1 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 50.4 | 50.4 | 50 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 33543 | 1 | 42.9 | 99055.1 | 5536 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:06 | Normal | 622.3 | 637 | 625.4 | 589.6 | 22 | 14.7 | 7.5 | 14.3 | 224.8 | 224.8 | 224.4 | 51.5 | 51.7 | 51.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 34533 | 1 | 43.5 | 99057.9 | 5536 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.2 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:11 | Normal | 625.5 | 628.2 | 625.8 | 585.9 | 22.3 | 15.1 | 7.5 | 14.6 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 34871 | 1 | 44.1 | 99060.8 | 5537 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:16 | Normal | 617.2 | 629.9 | 620.6 | 584.7 | 23 | 15.3 | 7.7 | 15.1 | 225 | 224.8 | 224.6 | 53.5 | 53.7 | 53.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35811 | 1 | 44.8 | 99063.8 | 5537 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:21 | Normal | 619.1 | 624.1 | 625.3 | 577.6 | 23.5 | 15.9 | 7.8 | 15.5 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 54.5 | 54.7 | 54.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36433 | 1 | 45.4 | 99066.8 | 5537 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:26 | Normal | 617.4 | 622.1 | 618.6 | 572.8 | 23.8 | 16.1 | 7.8 | 15.8 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 55.3 | 55.4 | 55 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36954 | 1 | 46.1 | 99069.9 | 5537 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:31 | Normal | 612.5 | 620 | 620.3 | 572.6 | 24 | 16.2 | 7.8 | 15.9 | 225 | 224.6 | 224.4 | 55.4 | 55.4 | 55 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 36965 | 1 | 46.6 | 99073 | 5537 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:36 | Normal | 612.2 | 624.7 | 615.4 | 574.6 | 24.5 | 16.5 | 8 | 16.2 | 224.8 | 225 | 224.2 | 56.5 | 56.6 | 56.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 37795 | 1 | 47.1 | 99076.1 | 5537 | 8 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:41 | Normal | 605.7 | 613.3 | 607.7 | 567 | 24.8 | 16.7 | 8 | 16.3 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 56.6 | 56.7 | 56.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 37922 | 1 | 47.6 | 99079.2 | 5537 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:46 | Normal | 606.6 | 616.4 | 612.8 | 569.9 | 25.4 | 17.1 | 8.1 | 16.7 | 225 | 225 | 224.8 | 57.9 | 58.2 | 57.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 38787 | 1 | 48.1 | 99082.4 | 5537 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.2 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:51 | Normal | 610.5 | 614.9 | 614.8 | 575.1 | 25.2 | 17.2 | 8.1 | 16.5 | 224.4 | 224.8 | 224 | 58.4 | 58.6 | 58.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 38943 | 1 | 48.5 | 99085.7 | 5537 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 09:56 | Normal | 606.1 | 613.8 | 612.2 | 567.5 | 25.6 | 17.3 | 8.2 | 17 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 58.7 | 58.8 | 58.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 39274 | 1 | 48.9 | 99088.9 | 5537 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:01 | Normal | 608.2 | 617.8 | 617.6 | 570.8 | 26 | 17.5 | 8.3 | 17 | 225 | 224.6 | 224.8 | 59.5 | 59.7 | 59.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39791 | 1 | 49.2 | 99092.2 | 5537 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:06 | Normal | 607.4 | 609 | 621.9 | 568.1 | 26.2 | 17.6 | 8.2 | 17.3 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 60 | 60 | 59.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 40046 | 1 | 49.5 | 99095.5 | 5537 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:11 | Normal | 605.4 | 613.1 | 612.5 | 561.6 | 26.6 | 17.8 | 8.5 | 17.6 | 225 | 224.8 | 225.6 | 60.6 | 60.8 | 60.3 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 40579 | 1 | 49.9 | 99098.9 | 5538 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 0 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:16 | Normal | 605.1 | 607.7 | 618.2 | 566.5 | 25.6 | 17.2 | 8.1 | 16.7 | 225.2 | 224.6 | 224.6 | 58.3 | 58.5 | 58.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39129 | 1 | 50.3 | 99102.3 | 5538 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:21 | Normal | 604.6 | 608.2 | 608.9 | 567.1 | 26.9 | 18.3 | 8.7 | 17.8 | 225.2 | 224.8 | 225 | 61.3 | 61.4 | 61 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41126 | 1 | 50.7 | 99105.6 | 5538 | 9 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 0 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:26 | Normal | 608.4 | 609.1 | 607.5 | 564.6 | 27 | 18.5 | 8.9 | 18 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 62 | 62.1 | 61.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 41575 | 1 | 51 | 99109 | 5538 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9 | 9.5 | 0 | 9 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:31 | Normal | 632.7 | 620.2 | 625.8 | 569.8 | 27.2 | 19.1 | 9.4 | 19.7 | 224.6 | 223.8 | 224.2 | 65.9 | 66.3 | 65.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 42404 | 1 | 50.4 | 99111.3 | 5538 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:36 | Normal | 603.7 | 604.4 | 611 | 560.2 | 29 | 19.6 | 9.3 | 19.5 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 65.7 | 65.9 | 65.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 44033 | 1 | 50.4 | 99114.7 | 5538 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:41 | Normal | 603 | 602.5 | 617.9 | 558.1 | 30.1 | 20.3 | 9.6 | 20.3 | 225.6 | 225.2 | 225 | 68.3 | 68.3 | 67.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 45886 | 1 | 51.4 | 99118.4 | 5538 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.9 | 0.1 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:46 | Normal | 664.5 | 681.2 | 660.6 | 657.1 | 24.3 | 14.6 | 9.1 | 9.7 | 224.4 | 225 | 224 | 56 | 56.3 | 55.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34456 | 1 | 50.8 | 99120.4 | 5538 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 9 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:51 | Normal | 670 | 708.4 | 711.4 | 653 | 23.3 | 9.9 | 5.1 | 11.2 | 224.2 | 223.6 | 224 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 29399 | 1 | 49.8 | 99122.6 | 5538 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 4 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 10:56 | Normal | 601.2 | 605.2 | 615.5 | 565.5 | 30 | 20.2 | 9.5 | 20.1 | 225 | 225.4 | 224.6 | 67.9 | 68 | 67.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 45704 | 1 | 48.4 | 99124.5 | 5538 | 10 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 0 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:01 | Normal | 593.9 | 593.9 | 609.4 | 556.5 | 30 | 20.3 | 9.5 | 20.1 | 225.6 | 225 | 225.2 | 67 | 67.1 | 66.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 45091 | 1 | 49.1 | 99128.1 | 5538 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9 | 10.2 | 0 | 9.8 | 0.1 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:06 | Normal | 587 | 583.2 | 597.3 | 541.7 | 29.8 | 20.2 | 9.5 | 20.1 | 225.6 | 225.6 | 224.8 | 65.3 | 66.2 | 65.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 44327 | 1 | 50.4 | 99131.8 | 5538 | 10 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:11 | Normal | 582.5 | 589.7 | 597 | 546 | 30.8 | 20.5 | 10 | 20.4 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 67.5 | 67.6 | 66.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 45217 | 1 | 51.5 | 99135.5 | 5539 | 10.2 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0.2 | 9.8 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:16 | Normal | 580.7 | 581.4 | 598.9 | 544 | 30.8 | 20.6 | 9.8 | 20.5 | 225.6 | 225.6 | 224 | 67.1 | 67.3 | 66.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 44811 | 1 | 52.6 | 99139.2 | 5539 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.5 | 0 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:21 | Normal | 703.8 | 689.1 | 705.5 | 646.3 | 7.3 | 9.2 | 3.7 | 9.3 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21962 | 1 | 53.6 | 99142.9 | 5539 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:26 | Normal | 617 | 599.2 | 610.1 | 554.5 | 29.5 | 20.3 | 10 | 20.6 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 69.3 | 69.5 | 69 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 43947 | 1 | 52.6 | 99145.2 | 5539 | 9.8 | 10 | 9.4 | 10 | 10.4 | 0 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:31 | Normal | 729.1 | 732.3 | 700.2 | 697.5 | 9.7 | 6.3 | 6 | 1.4 | 222.2 | 222.4 | 222 | 24.8 | 25 | 24.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14094 | 1 | 51.2 | 99146.8 | 5539 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 2 | 2.1 | 0.8 | 4.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:36 | Normal | 601.9 | 611 | 631.5 | 564.5 | 6.9 | 4.6 | 1.9 | 4.8 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10986 | 1 | 49.6 | 99148.6 | 5539 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:41 | Normal | 621.4 | 653.6 | 629.7 | 572.3 | 31.1 | 19.8 | 10.2 | 21.1 | 225.6 | 225 | 225.2 | 71.4 | 71.7 | 71 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 48605 | 1 | 48.1 | 99150.5 | 5539 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 10.4 | 0 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:46 | Normal | 632.3 | 643 | 621.9 | 596 | 7 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 221.4 | 221.2 | 221.4 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9920 | 1 | 48 | 99152.4 | 5539 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:51 | Normal | 626.9 | 627.8 | 631 | 587.1 | 8.9 | 6.2 | 2.8 | 6.2 | 222 | 221.4 | 221.4 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14434 | 1 | 46.5 | 99153.6 | 5539 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 11:56 | Normal | 685.4 | 704.7 | 691.8 | 658.8 | 19.3 | 9.8 | 7 | 10.8 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 46.5 | 46.6 | 46.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27690 | 1 | 46.1 | 99155.9 | 5539 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 4.4 | 5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:01 | Normal | 589.1 | 608 | 607.1 | 562.4 | 31 | 20.5 | 9.8 | 20.6 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 68.2 | 68.3 | 68 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 45805 | 1 | 47.4 | 99159.6 | 5539 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:06 | Normal | 596.8 | 591.8 | 606.7 | 560.9 | 30.1 | 20.3 | 9.6 | 20.1 | 225 | 224.6 | 224.6 | 67.1 | 67.4 | 66.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 44972 | 1 | 48.4 | 99162.6 | 5539 | 10 | 10.1 | 10 | 9.8 | 10.3 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.8 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:11 | Normal | 685.1 | 719.1 | 719.3 | 678 | 19.3 | 6.9 | 4.3 | 5.9 | 223 | 222.6 | 222.6 | 37 | 37.1 | 36.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 21336 | 1 | 48 | 99164 | 5540 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 3 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:16 | Normal | 597 | 601 | 610.3 | 557.9 | 29 | 19.4 | 9.3 | 19.5 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 65.2 | 65.4 | 64.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43559 | 1 | 48 | 99167 | 5540 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:21 | Normal | 591 | 593 | 603 | 546.7 | 28.9 | 19.3 | 9.1 | 19.6 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 64 | 64.1 | 63.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 42953 | 1 | 49.1 | 99170.6 | 5540 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:26 | Normal | 581 | 592.1 | 598.3 | 542.1 | 30.7 | 20.3 | 9.8 | 20.7 | 225.2 | 224.2 | 224.6 | 67.3 | 67.5 | 67 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 45020 | 1 | 50.3 | 99174.3 | 5540 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 10 | 10.6 | 0 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:31 | Normal | 570.3 | 584.3 | 609.9 | 552.6 | 8.1 | 5.4 | 2.4 | 5.5 | 221.4 | 221 | 221.2 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11608 | 1 | 51 | 99177 | 5540 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:36 | Normal | 705.5 | 693.6 | 715.5 | 671.1 | 10.5 | 11.1 | 3.8 | 6 | 222 | 222.2 | 222 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16539 | 1 | 49.3 | 99178.3 | 5540 | 3.9 | 4 | 2.5 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:41 | Normal | 653.4 | 657.9 | 690.2 | 624.1 | 19.6 | 10.7 | 4.7 | 10.5 | 222.2 | 222 | 222 | 43.2 | 43.4 | 43 | 59.99 | 60 | 60 | 33868 | 1 | 49.6 | 99181.8 | 5540 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:46 | Normal | 574.1 | 590.1 | 599.2 | 557.7 | 7.8 | 5.1 | 2.4 | 5.2 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 18.1 | 18 | 18 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11861 | 1 | 50.2 | 99184.4 | 5540 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:51 | Normal | 663.2 | 660 | 710.9 | 636.8 | 19.9 | 14.7 | 2.8 | 12.1 | 223 | 222.4 | 222.8 | 49.2 | 49.2 | 48.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 29296 | 1 | 49.1 | 99186.4 | 5540 | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 12:56 | Normal | 676 | 685.4 | 701.9 | 644.8 | 7.6 | 5.8 | 1.6 | 4.8 | 221 | 220.8 | 220.4 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18233 | 1 | 48.5 | 99188.3 | 5540 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 0 | 1.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:01 | Normal | 600.6 | 592.7 | 580.8 | 568.3 | 6 | 4 | 1.8 | 4 | 220 | 220.6 | 219.8 | 15 | 15.1 | 14.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9264 | 1 | 47.2 | 99189.5 | 5540 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:06 | Normal | 612.7 | 623.7 | 599.2 | 585.8 | 8.2 | 5.3 | 2.8 | 5.6 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13444 | 1 | 45.7 | 99190.4 | 5540 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:11 | Normal | 617.4 | 627.4 | 644.1 | 579.1 | 29.6 | 19.7 | 9.5 | 20.3 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 69.5 | 69.7 | 69.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 45842 | 1 | 45.2 | 99192.8 | 5541 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:16 | Normal | 689.1 | 691.9 | 697 | 662.5 | 14.7 | 10.9 | 5.6 | 8 | 222 | 222.4 | 221.8 | 39.8 | 40 | 39.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22837 | 1 | 47.1 | 99196 | 5541 | 5 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:21 | Normal | 696.5 | 711.2 | 678.6 | 627.9 | 9.6 | 5.3 | 4.7 | 10.3 | 220.6 | 222 | 220.4 | 30 | 30 | 29.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16664 | 1 | 47.9 | 99198.9 | 5541 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 3.2 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:26 | Normal | 596.3 | 612.2 | 599.2 | 565.7 | 26.6 | 17.6 | 8.6 | 18 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 60.6 | 60.7 | 60.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 40121 | 1 | 48.3 | 99202 | 5541 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:31 | Normal | 594.5 | 603.5 | 614.3 | 564.8 | 24.6 | 16.5 | 7.8 | 16.6 | 222.8 | 223.4 | 223 | 56.2 | 56.3 | 56 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 37417 | 1 | 49.2 | 99205.2 | 5541 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:36 | Normal | 604.1 | 603.2 | 596.5 | 556.7 | 25.1 | 17.1 | 8.3 | 17.4 | 223.6 | 223.4 | 223.4 | 57.9 | 58 | 57.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38664 | 1 | 49.7 | 99208.4 | 5541 | 8.3 | 8.6 | 8 | 8.2 | 8.9 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:41 | Normal | 590.5 | 596.4 | 616 | 550.9 | 26 | 17.4 | 8.1 | 17.8 | 223.8 | 222.8 | 224 | 59.3 | 58.5 | 59.2 | 60 | 60 | 60 | 39174 | 1 | 50.1 | 99211.5 | 5541 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:46 | Normal | 605.5 | 606.9 | 629.7 | 572.3 | 25 | 16.8 | 8 | 17 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 58.2 | 58.3 | 57.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38704 | 1 | 49.7 | 99213.7 | 5541 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:51 | Normal | 596.7 | 623.7 | 648.6 | 576.4 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 3.6 | 219.8 | 219.8 | 219.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8827 | 1 | 48.5 | 99214.7 | 5541 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 13:56 | Normal | 619.1 | 627 | 618.6 | 583.7 | 25 | 16.8 | 8.2 | 17.1 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 59.3 | 59.5 | 59.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 39260 | 1 | 47.5 | 99216.9 | 5541 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:01 | Normal | 680.3 | 685.2 | 715.5 | 638.9 | 14.9 | 10 | 3 | 10.8 | 221.6 | 221.2 | 221.2 | 38.8 | 38.9 | 38.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20863 | 1 | 48.4 | 99219.9 | 5541 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:06 | Normal | 602.4 | 616.4 | 603.7 | 564.8 | 23.5 | 15.7 | 7.8 | 16.3 | 223 | 222.6 | 222 | 54.8 | 54.9 | 54.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36399 | 1 | 48.8 | 99222.9 | 5541 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:11 | Normal | 603.7 | 614.8 | 628 | 568.6 | 21.5 | 14.3 | 6.8 | 14.9 | 222.4 | 222 | 222 | 50.3 | 50.5 | 50.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 33436 | 1 | 49.2 | 99225.8 | 5542 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:16 | Normal | 576.9 | 602 | 592.2 | 555.4 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 3.4 | 219.8 | 219.8 | 219 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8016 | 1 | 49.2 | 99228.1 | 5542 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:21 | Normal | 602.5 | 606.1 | 643.8 | 569.8 | 9.6 | 5.9 | 1.6 | 4.1 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9416 | 1 | 47.8 | 99229.2 | 5542 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:26 | Normal | 609 | 629.1 | 645.9 | 579.8 | 20.3 | 13.5 | 6.4 | 14 | 221 | 221 | 220.8 | 48.4 | 48.5 | 48.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 32219 | 1 | 47.7 | 99231.8 | 5542 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:31 | Normal | 618.8 | 619.9 | 639.7 | 583.4 | 18.3 | 12.3 | 5.9 | 12.8 | 221.6 | 221.4 | 221 | 44.2 | 44.3 | 44 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29315 | 1 | 47.8 | 99234.4 | 5542 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 6.2 | 0 | 6 | 0.1 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:36 | Normal | 613.8 | 630.7 | 605.5 | 584.5 | 18.6 | 12.5 | 6.5 | 13.1 | 221.4 | 222.8 | 221.2 | 45 | 45.1 | 44.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29894 | 1 | 47.8 | 99236.8 | 5542 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:41 | Normal | 609 | 625.1 | 636.2 | 584.7 | 18.1 | 12.1 | 5.8 | 12.5 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 28857 | 1 | 47.8 | 99239.2 | 5542 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:46 | Normal | 623.4 | 646.1 | 616.3 | 584.7 | 17.5 | 11.5 | 6 | 12.3 | 221.8 | 220.8 | 221.4 | 42 | 41.4 | 41.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 28202 | 1 | 47.6 | 99241.6 | 5542 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:51 | Normal | 619.9 | 626.9 | 643.6 | 586.6 | 16.5 | 11.2 | 5.4 | 11.6 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 40.4 | 40.5 | 40.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26762 | 1 | 47.4 | 99243.9 | 5542 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 14:56 | Normal | 617.7 | 628.7 | 638.9 | 585 | 16 | 10.7 | 5.3 | 11.1 | 221 | 221 | 220.8 | 39 | 39.1 | 38.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25846 | 1 | 47 | 99246.1 | 5542 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:01 | Normal | 620.9 | 638 | 621.4 | 585.5 | 15.9 | 10.6 | 5.6 | 11.1 | 220.8 | 221 | 220.8 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25635 | 1 | 46.8 | 99248.2 | 5542 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 0 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:06 | Normal | 615.9 | 629.8 | 620.5 | 586.7 | 16.3 | 10.8 | 5.7 | 11.4 | 220 | 219.8 | 219.4 | 40 | 40.2 | 39.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 26332 | 1 | 46.5 | 99250.3 | 5542 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:11 | Normal | 614.8 | 631.9 | 607.5 | 577.7 | 16.6 | 11 | 5.9 | 11.7 | 220.8 | 221 | 220.6 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26753 | 1 | 46.3 | 99252.6 | 5543 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:16 | Normal | 610.9 | 632.6 | 609.5 | 570.6 | 15.6 | 10.1 | 5.6 | 10.9 | 220.6 | 221.2 | 220 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24923 | 1 | 46.2 | 99254.7 | 5543 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:21 | Normal | 616.2 | 637.5 | 620.7 | 562.6 | 15.5 | 10.3 | 5.4 | 11.2 | 221 | 221.4 | 220.8 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 24983 | 1 | 45.9 | 99256.8 | 5543 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:26 | Normal | 610.1 | 643.3 | 613.4 | 573.7 | 13.6 | 9 | 4.7 | 9.1 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 33 | 33.2 | 33 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 22916 | 1 | 45.7 | 99258.8 | 5543 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:31 | Normal | 618.7 | 639.5 | 629.8 | 573.2 | 9.4 | 5.7 | 3.3 | 6.1 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9374 | 1 | 44.9 | 99259.7 | 5543 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:36 | Normal | 638 | 650.3 | 633.8 | 541.9 | 12.2 | 8.1 | 4.6 | 9.1 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20159 | 1 | 44.2 | 99261.4 | 5543 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:41 | Normal | 634.1 | 637.3 | 629.8 | 535.1 | 10.5 | 7.2 | 4 | 7.9 | 221.6 | 221.2 | 220.8 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 17536 | 1 | 44 | 99263 | 5543 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:46 | Normal | 631.6 | 653.4 | 604.6 | 533.7 | 9.6 | 6.4 | 4 | 7.2 | 220.8 | 220.6 | 220 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 15748 | 1 | 43.4 | 99264.1 | 5543 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:51 | Normal | 629.4 | 647.2 | 618.7 | 504.8 | 7.8 | 5.7 | 3.2 | 6.5 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14295 | 1 | 42.9 | 99265.4 | 5543 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 15:56 | Normal | 640 | 641.8 | 606.3 | 500 | 9.8 | 6.9 | 3.8 | 7.5 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16295 | 1 | 42.5 | 99266.7 | 5543 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:01 | Normal | 631.4 | 648.2 | 589.2 | 478.5 | 9.1 | 6.1 | 3.5 | 6.8 | 221.4 | 221.4 | 221 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14924 | 1 | 42.2 | 99268 | 5543 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:06 | Normal | 622.1 | 646.1 | 558.7 | 454.1 | 7.8 | 5.3 | 3.3 | 6.2 | 220.8 | 221 | 220 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12928 | 1 | 41.8 | 99269.1 | 5543 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:11 | Normal | 628.5 | 646.6 | 538.9 | 464.1 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 4.6 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10699 | 1 | 41.5 | 99270.1 | 5544 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:16 | Normal | 615.5 | 642.3 | 490.9 | 415.2 | 5.6 | 3.8 | 2.3 | 4.4 | 220 | 220 | 219.8 | 13.9 | 14 | 13.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9199 | 1 | 41.1 | 99270.9 | 5544 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:21 | Normal | 570.4 | 638.3 | 486 | 437.9 | 4.5 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 220 | 219.2 | 219.4 | 10.9 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7095 | 1 | 40.6 | 99271.4 | 5544 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:26 | Normal | 626.2 | 638.5 | 468.2 | 396.5 | 4.1 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 6841 | 1 | 40.2 | 99272 | 5544 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:31 | Normal | 637.4 | 646.6 | 449.3 | 617.7 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 220 | 219.8 | 219.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6078 | 1 | 40.1 | 99272.4 | 5544 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:36 | Normal | 625.3 | 634.4 | 404.8 | 595 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 220 | 220.2 | 219.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5998 | 1 | 39.8 | 99272.9 | 5544 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:41 | Normal | 624.6 | 637.2 | 419.8 | 603.4 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 220 | 219.8 | 219.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5334 | 1 | 39.6 | 99273.4 | 5544 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:46 | Normal | 543.2 | 637.1 | 400 | 604 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 219.8 | 220 | 219.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 60 | 60 | 4180 | 1 | 39.3 | 99273.8 | 5544 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:51 | Normal | 590.3 | 629.3 | 616.1 | 600.1 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1 | 220 | 219.4 | 219.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4025 | 1 | 39.1 | 99274.1 | 5544 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 16:56 | Normal | 618 | 629.1 | 640.5 | 581.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 219.8 | 220 | 219.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3460 | 1 | 38.9 | 99274.4 | 5544 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:01 | Normal | 615.4 | 618.4 | 647.8 | 591 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 220 | 219.8 | 219.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3012 | 1 | 38.8 | 99274.6 | 5544 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:06 | Normal | 581.5 | 619.4 | 624.9 | 593 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219 | 218.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2538 | 1 | 38.7 | 99274.9 | 5544 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:11 | Normal | 571.5 | 579.4 | 646.8 | 601.9 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 220 | 219.4 | 219.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2404 | 1 | 38.5 | 99275.1 | 5545 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:16 | Normal | 600.3 | 608.2 | 604.1 | 559.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 220 | 219.8 | 219.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2126 | 1 | 38.3 | 99275.3 | 5545 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:21 | Normal | 560.7 | 630.5 | 620.7 | 576.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 219.6 | 219.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1720 | 1 | 38.2 | 99275.4 | 5545 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:26 | Normal | 600.3 | 612.3 | 593.8 | 571.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 219.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1495 | 1 | 38 | 99275.6 | 5545 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:31 | Normal | 578.8 | 601.6 | 491.8 | 535.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 219 | 2 | 2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1173 | 1 | 37.9 | 99275.7 | 5545 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:36 | Normal | 512 | 588.5 | 572.8 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 839 | 1 | 37.8 | 99275.8 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:41 | Normal | 446.3 | 533.5 | 533.9 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 596 | 1 | 37.6 | 99275.8 | 5545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:46 | Normal | 317.3 | 438.9 | 419.8 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 218 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 455 | 1 | 37.5 | 99275.9 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:51 | Normal | 201.3 | 300.3 | 323.8 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 408 | 1 | 37.3 | 99275.9 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 17:56 | Normal | 207.9 | 188.5 | 211.4 | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 398 | 1 | 37.2 | 99275.9 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 18:01 | Normal | 204.5 | 197 | 200.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 219 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 394 | 1 | 36.9 | 99276 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-11 18:06 | Normal | 200.5 | 198.1 | 197.8 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 400 | 1 | 36.9 | 99276 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0