## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-12 05:06 | Wait | 552.1 | 538.3 | 484.3 | 534 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.5 | 99276 | 5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:11 | Normal | 207.2 | 429.5 | 187.7 | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 505 | 1 | 30.3 | 99276.1 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:16 | Normal | 199.6 | 531 | 250.5 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.2 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 580 | 1 | 30.8 | 99276.1 | 5546 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:21 | Normal | 284.1 | 469.7 | 216.9 | 378.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 674 | 1 | 31.2 | 99276.2 | 5546 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:26 | Normal | 315.9 | 414.8 | 200.1 | 446.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 774 | 1 | 31.5 | 99276.2 | 5546 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:31 | Normal | 585.7 | 614.9 | 218.8 | 572.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 223.6 | 223 | 222.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1240 | 1 | 31.8 | 99276.3 | 5546 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:36 | Normal | 624.9 | 646.2 | 263.3 | 564.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1489 | 1 | 32 | 99276.4 | 5546 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:41 | Normal | 641.5 | 663.9 | 293.6 | 601 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1874 | 1 | 32.3 | 99276.6 | 5546 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:46 | Normal | 631.4 | 662.1 | 330.8 | 592.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 223.2 | 223.4 | 222.6 | 3 | 3 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1914 | 1 | 32.5 | 99276.7 | 5546 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:51 | Normal | 616.7 | 647.9 | 355.7 | 592.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 223.2 | 223.2 | 223 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2134 | 1 | 32.7 | 99276.9 | 5546 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 05:56 | Normal | 641.7 | 644.4 | 625.8 | 626.6 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 224 | 223.2 | 223 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3498 | 1 | 33 | 99277.1 | 5546 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:01 | Normal | 598.8 | 641.4 | 661 | 598.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 224.2 | 223.2 | 223 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2883 | 1 | 33.2 | 99277.4 | 5546 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:06 | Normal | 657.4 | 661.8 | 677.7 | 627 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 224 | 223.2 | 223.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4827 | 1 | 33.5 | 99277.7 | 5546 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:11 | Normal | 661.6 | 664.5 | 657 | 634 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 224.2 | 223.2 | 223.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60 | 5835 | 1 | 33.7 | 99278.2 | 5547 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:16 | Normal | 657.5 | 672.1 | 659.7 | 643.9 | 3.9 | 1.7 | 1 | 1.6 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6426 | 1 | 33.9 | 99278.6 | 5547 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:21 | Normal | 661 | 683.4 | 635.3 | 635.5 | 3.7 | 1.8 | 1 | 1.6 | 224 | 223.4 | 223.2 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6414 | 1 | 34.1 | 99279 | 5547 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:26 | Normal | 652.3 | 631.8 | 655.9 | 625.6 | 5.1 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 224.4 | 223.2 | 223.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7858 | 1 | 34.3 | 99279.4 | 5547 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:31 | Normal | 650 | 663.6 | 659.8 | 596.6 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4538 | 1 | 34.5 | 99279.9 | 5547 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:36 | Normal | 661.9 | 667.8 | 673 | 603.1 | 6.2 | 3.4 | 1.7 | 3.1 | 224.2 | 223.8 | 223.4 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 9955 | 1 | 34.8 | 99280.7 | 5547 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:41 | Normal | 647 | 671.2 | 650.7 | 600.5 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4963 | 1 | 35.2 | 99281.5 | 5547 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:46 | Normal | 663.8 | 665.5 | 666.8 | 599.4 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 223.8 | 223.6 | 223 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6970 | 1 | 35.4 | 99282.2 | 5547 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:51 | Normal | 666.2 | 638.6 | 664.3 | 640.9 | 7.6 | 4.3 | 2.3 | 4 | 224.8 | 224.4 | 224 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12387 | 1 | 35.5 | 99282.8 | 5547 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 06:56 | Normal | 657.5 | 670.9 | 646.7 | 646.3 | 7.6 | 4.2 | 2.3 | 3.6 | 224.8 | 224 | 224 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12430 | 1 | 35.8 | 99283.7 | 5547 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:01 | Normal | 630.7 | 669.5 | 668.7 | 569.4 | 6.6 | 3.6 | 2 | 3.8 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9188 | 1 | 36 | 99284.5 | 5547 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:06 | Normal | 649.5 | 694.2 | 663 | 634.8 | 9.8 | 5.1 | 3.1 | 5 | 225.2 | 224.2 | 224.2 | 22.9 | 23 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15331 | 1 | 36.1 | 99285.4 | 5547 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3 | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:11 | Normal | 657.4 | 674.1 | 659.3 | 620.8 | 10.1 | 5.5 | 3.3 | 5.4 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16114 | 1 | 36.4 | 99286.5 | 5548 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0 | 3.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:16 | Normal | 659.5 | 666.6 | 670.9 | 632.7 | 11.1 | 6.1 | 3.5 | 5.8 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 26 | 26.1 | 25.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17262 | 1 | 36.5 | 99287.4 | 5548 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 0 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:21 | Normal | 660.7 | 670.8 | 675 | 626.8 | 11.8 | 6.5 | 3.8 | 6.3 | 225.8 | 225.6 | 224.6 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 18267 | 1 | 36.9 | 99288.9 | 5548 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:26 | Normal | 650.4 | 669.5 | 665.6 | 620.3 | 12.7 | 6.9 | 4.1 | 6.8 | 225.4 | 225.2 | 224.6 | 29 | 29.2 | 28.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19341 | 1 | 37.4 | 99290.4 | 5548 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 2.9 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:31 | Normal | 649.9 | 669.4 | 646 | 627.7 | 13.8 | 7.6 | 4.6 | 7.5 | 226 | 225.2 | 224.6 | 31.8 | 32 | 31.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21081 | 1 | 37.7 | 99291.7 | 5548 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:36 | Normal | 654.9 | 675 | 660.5 | 621.7 | 13.3 | 7.2 | 4.6 | 7.3 | 225.6 | 225 | 224.8 | 30.5 | 30.8 | 30.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21009 | 1 | 38 | 99293.4 | 5548 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 4.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:41 | Normal | 652.6 | 663.4 | 660.9 | 609.7 | 13.9 | 7.8 | 4.6 | 7.7 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21660 | 1 | 38.3 | 99295.1 | 5548 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:46 | Normal | 648.8 | 652.5 | 664.1 | 621.8 | 14.1 | 7.8 | 4.6 | 7.6 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19872 | 1 | 38.4 | 99296.3 | 5548 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3 | 0 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:51 | Normal | 643.5 | 659.2 | 658.7 | 612.3 | 15.6 | 8.7 | 5.2 | 8.5 | 223.6 | 223 | 222.6 | 35.2 | 35.2 | 35 | 60 | 60 | 60 | 23710 | 1 | 38.9 | 99298.2 | 5548 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 3.4 | 0 | 5 | 0.1 | 4.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 07:56 | Normal | 646.9 | 651.5 | 653 | 619.8 | 15.3 | 8.7 | 5.2 | 8.3 | 223.4 | 223 | 222.4 | 35.1 | 35.3 | 34.9 | 60 | 60 | 60 | 23468 | 1 | 39.3 | 99300.1 | 5548 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:01 | Normal | 644.8 | 656.5 | 650.7 | 616.5 | 16.7 | 9.6 | 5.6 | 9.3 | 223.8 | 223 | 222.8 | 38.1 | 38.2 | 38 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25477 | 1 | 39.9 | 99302.2 | 5548 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 3.9 | 0 | 5.4 | 0 | 5.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:06 | Normal | 632.8 | 644.4 | 662.5 | 600.2 | 10.5 | 6.7 | 3.6 | 7 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 25.4 | 25.6 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16540 | 1 | 40.2 | 99304.2 | 5548 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:11 | Normal | 621.9 | 628.5 | 642.8 | 601.6 | 3.9 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 223.6 | 223.8 | 223.2 | 10.8 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7350 | 1 | 40.1 | 99305.2 | 5549 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:16 | Normal | 638.8 | 633.3 | 639.6 | 597.4 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7346 | 1 | 39.4 | 99305.8 | 5549 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:21 | Normal | 654.7 | 670.3 | 665.5 | 617.3 | 18.5 | 10.3 | 6.1 | 10.1 | 226.2 | 226 | 225.6 | 41.9 | 42 | 41.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28297 | 1 | 39.3 | 99307.3 | 5549 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:26 | Normal | 635.8 | 658.4 | 654.7 | 612.5 | 18.8 | 10.4 | 6.2 | 10.2 | 226.6 | 226.2 | 226.2 | 41.5 | 41.7 | 41.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28186 | 1 | 40.1 | 99309.7 | 5549 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 0 | 5.8 | 0 | 5.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:31 | Normal | 625.7 | 649.2 | 646.7 | 603.5 | 10 | 5.9 | 3.4 | 5.8 | 225.6 | 225.8 | 225.2 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15666 | 1 | 40.6 | 99311.4 | 5549 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:36 | Normal | 641.8 | 584.5 | 647.4 | 572.1 | 18.2 | 12.3 | 6.1 | 11.3 | 227 | 226.4 | 226 | 41.5 | 41.6 | 41.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27868 | 1 | 40.8 | 99313.6 | 5549 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:41 | Normal | 632.9 | 566.5 | 644.5 | 579.3 | 19.8 | 13.5 | 6.7 | 12.1 | 227.2 | 226.8 | 227.2 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30312 | 1 | 41.6 | 99316 | 5549 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:46 | Normal | 632.8 | 601.5 | 646.4 | 562.5 | 20 | 13.4 | 6.8 | 12.8 | 226.6 | 225.6 | 225.8 | 45.9 | 46 | 45.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31047 | 1 | 42.3 | 99318.6 | 5549 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:51 | Normal | 628.7 | 623.3 | 650.4 | 572.4 | 11 | 7.2 | 3.7 | 7.2 | 225.8 | 225.8 | 225.2 | 25.7 | 25.9 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17641 | 1 | 43.1 | 99321 | 5549 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 08:56 | Normal | 634.3 | 635 | 656.2 | 584.1 | 21.8 | 14.5 | 7.2 | 14.5 | 227.4 | 227.2 | 227 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 34424 | 1 | 43.2 | 99323.3 | 5549 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:01 | Normal | 628.3 | 633.1 | 645.4 | 597.3 | 23.8 | 15.8 | 7.8 | 15.6 | 227.8 | 227.8 | 226.4 | 55.4 | 55.4 | 55.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 37297 | 1 | 44 | 99326.1 | 5549 | 8 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:06 | Normal | 616 | 608.7 | 636.6 | 578.8 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | 5.3 | 225.4 | 225 | 224.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12271 | 1 | 44.6 | 99328.4 | 5549 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:11 | Normal | 630.6 | 638.4 | 648.5 | 585.3 | 22.2 | 15.1 | 7.3 | 14.9 | 227.6 | 227 | 227 | 52.5 | 52.5 | 52.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 35409 | 1 | 44.5 | 99330.8 | 5550 | 7.4 | 7.6 | 7 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:16 | Normal | 618.5 | 630.2 | 641.3 | 584.2 | 22.6 | 15.3 | 7.3 | 15 | 226.6 | 226 | 226 | 52.5 | 52.8 | 52.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35367 | 1 | 45.4 | 99333.8 | 5550 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:21 | Normal | 622.6 | 637.2 | 635.2 | 591 | 23 | 15.4 | 7.5 | 15 | 226.2 | 226 | 226.4 | 53.5 | 53.7 | 53.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 36032 | 1 | 46.1 | 99336.8 | 5550 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:26 | Normal | 620.7 | 631.4 | 628.7 | 578.6 | 23.4 | 15.8 | 7.6 | 15.5 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 54.1 | 54.3 | 53.8 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 36397 | 1 | 46.8 | 99339.8 | 5550 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:31 | Normal | 617.8 | 620.5 | 628.8 | 582.4 | 23.3 | 15.9 | 7.5 | 15.5 | 226.6 | 226.4 | 226.2 | 54.1 | 54.3 | 53.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 36298 | 1 | 47.4 | 99342.8 | 5550 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:36 | Normal | 609.8 | 620.4 | 620.6 | 579.4 | 24.1 | 16.2 | 7.7 | 15.8 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 55.2 | 55.4 | 54.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 37089 | 1 | 48 | 99345.9 | 5550 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:41 | Normal | 618.7 | 618.3 | 627.8 | 579.6 | 24 | 16.3 | 7.6 | 15.9 | 225.8 | 225.8 | 225.6 | 55.7 | 56 | 55.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 37602 | 1 | 48.5 | 99349 | 5550 | 8 | 8.1 | 7.7 | 8 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:46 | Normal | 617.9 | 618.6 | 629.9 | 577.7 | 24.3 | 16.6 | 7.8 | 16.4 | 226.8 | 226.4 | 226.8 | 56.7 | 56.8 | 56.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38150 | 1 | 49.1 | 99352.2 | 5550 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:51 | Normal | 614.4 | 622.1 | 617.5 | 574.3 | 24.5 | 16.5 | 7.9 | 16.5 | 227.2 | 226.4 | 226.6 | 56.7 | 56.8 | 56.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 38275 | 1 | 49.6 | 99355.3 | 5550 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 09:56 | Normal | 613.5 | 620 | 616.7 | 573.4 | 25 | 16.7 | 8 | 16.7 | 227.4 | 226.4 | 226.8 | 57.5 | 57.8 | 57.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38846 | 1 | 50.1 | 99358.6 | 5550 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:01 | Normal | 613.7 | 617.4 | 622.6 | 577.2 | 25.3 | 17.2 | 8.2 | 16.9 | 227.2 | 226.8 | 226.4 | 58.4 | 58.6 | 58.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 39471 | 1 | 50.7 | 99361.8 | 5550 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:06 | Normal | 608 | 614.6 | 622.9 | 569.2 | 26.1 | 17.6 | 8.5 | 17.6 | 227.6 | 226.2 | 227.2 | 60.2 | 60.4 | 59.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 40583 | 1 | 51.2 | 99365.2 | 5550 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.7 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:11 | Normal | 603.6 | 614.2 | 633.9 | 567.7 | 27.1 | 18.1 | 8.6 | 18.1 | 227.6 | 226.6 | 226.8 | 61.7 | 62.1 | 61.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 41905 | 1 | 52 | 99368.7 | 5551 | 9 | 9 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:16 | Normal | 605.7 | 617.3 | 604.4 | 571.2 | 28 | 18.6 | 9.1 | 18.8 | 227.6 | 226.8 | 226.4 | 63.3 | 63.7 | 63 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 42698 | 1 | 52.7 | 99372.2 | 5551 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.3 | 0 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:21 | Normal | 594.1 | 598.9 | 626.1 | 572.9 | 29.4 | 19.7 | 9.1 | 19.6 | 227 | 225.8 | 226.6 | 65.5 | 65.8 | 65.3 | 59.91 | 59.87 | 59.9 | 44192 | 1 | 53.5 | 99375.8 | 5551 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 10 | 0 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:26 | Normal | 625.2 | 637 | 615.6 | 562.2 | 26.6 | 17.4 | 9.7 | 20.1 | 227.6 | 226.8 | 227 | 62.9 | 63.1 | 62.7 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 38819 | 1 | 54.3 | 99379.2 | 5551 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:31 | Normal | 603.7 | 600.5 | 615.3 | 557 | 28.3 | 19.3 | 9.2 | 19.4 | 227.8 | 227 | 227.6 | 63.7 | 63.9 | 63.4 | 60 | 59.99 | 60 | 43385 | 1 | 53.6 | 99382.2 | 5551 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.3 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:36 | Normal | 599.7 | 609.3 | 616.8 | 562.6 | 28 | 18.8 | 9.1 | 18.9 | 228 | 226.8 | 227.6 | 63 | 63 | 62.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 42667 | 1 | 53.9 | 99385.6 | 5551 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:41 | Normal | 598.3 | 611 | 619.6 | 568.3 | 27.7 | 18.5 | 9 | 18.5 | 227.4 | 226.4 | 226.8 | 62.2 | 62.6 | 62.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 41962 | 1 | 53.9 | 99388.5 | 5551 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9 | 9.7 | 0 | 9.1 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:46 | Normal | 609.4 | 609 | 623.2 | 570.8 | 28.1 | 19 | 9.1 | 19 | 227.6 | 227 | 227.2 | 64 | 64.2 | 63.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 43185 | 1 | 52.6 | 99390.7 | 5551 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:51 | Normal | 610.2 | 606.4 | 609.5 | 564.6 | 27.3 | 18.5 | 9 | 18.5 | 227.2 | 226.6 | 227 | 62.1 | 62.5 | 62 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41919 | 1 | 52.9 | 99394.1 | 5551 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 10:56 | Normal | 597.4 | 603.3 | 616.2 | 563.9 | 27.3 | 18.3 | 8.8 | 18.3 | 227.8 | 227 | 227.2 | 61.1 | 61.4 | 60.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41414 | 1 | 53.5 | 99397.6 | 5551 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 0 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:01 | Normal | 602.2 | 606 | 618.8 | 564.5 | 27.1 | 18.3 | 8.9 | 18.4 | 227.2 | 226.4 | 226.6 | 61.4 | 61.7 | 61.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41133 | 1 | 54 | 99401.1 | 5551 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:06 | Normal | 602.1 | 608.9 | 617.1 | 566.8 | 27.5 | 18.4 | 9 | 18.4 | 227.6 | 226.8 | 227.4 | 61.7 | 62.1 | 61.6 | 60 | 60 | 60.01 | 41725 | 1 | 54.5 | 99404.5 | 5551 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 9 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:11 | Normal | 602.3 | 605.9 | 613 | 561.8 | 28.7 | 19.5 | 9.5 | 19.3 | 227.6 | 226.4 | 227.4 | 64.6 | 64.9 | 64.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 43809 | 1 | 54.9 | 99408.1 | 5552 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:16 | Normal | 636.3 | 649.6 | 664 | 599.6 | 7 | 4.8 | 2.2 | 5.3 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 18 | 18 | 17.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22719 | 1 | 54.8 | 99411.1 | 5552 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:21 | Normal | 591.6 | 615.7 | 594.4 | 560.2 | 24.4 | 15.8 | 8.2 | 16.4 | 226.2 | 225.4 | 227.2 | 55.6 | 55.5 | 55.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 38682 | 1 | 54.3 | 99413.7 | 5552 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:26 | Normal | 600.2 | 610.9 | 622 | 569.8 | 26.6 | 17.8 | 8.6 | 17.8 | 226.6 | 225.2 | 226.4 | 60.4 | 60.6 | 60 | 60 | 60.01 | 60 | 40550 | 1 | 54.3 | 99417.1 | 5552 | 8.7 | 9 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:31 | Normal | 612.3 | 612.2 | 610.4 | 568.2 | 26.9 | 18.2 | 8.6 | 18.5 | 226.8 | 225.8 | 226.4 | 62 | 62.2 | 61.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 41517 | 1 | 54.3 | 99420.2 | 5552 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 0 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:36 | Normal | 640.6 | 699.2 | 646.5 | 609.2 | 24.3 | 9.4 | 8.6 | 16.1 | 226.2 | 226 | 225.4 | 53.6 | 53.9 | 53.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33127 | 1 | 54.5 | 99423.2 | 5552 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 4 | 5.3 | 0 | 8.3 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:41 | Normal | 603.7 | 609.4 | 628.6 | 563.5 | 27.6 | 18.5 | 8.6 | 18.8 | 226.4 | 225.6 | 225.6 | 62.5 | 62.6 | 62.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 42027 | 1 | 54 | 99426.2 | 5552 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 0 | 8.6 | 0 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:46 | Normal | 657.8 | 670.5 | 662.4 | 612.7 | 16 | 11.5 | 6.6 | 14.1 | 229 | 228.2 | 228.6 | 40.2 | 40.4 | 40 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 31980 | 1 | 54.3 | 99429.4 | 5552 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:51 | Normal | 587.7 | 607.1 | 625.2 | 563.2 | 19.3 | 11.6 | 6.3 | 13 | 229.2 | 228.4 | 229 | 44.5 | 44.7 | 44.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 38171 | 1 | 53.7 | 99432.2 | 5552 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 11:56 | Normal | 610.5 | 611.9 | 642.6 | 564.7 | 25.9 | 17.3 | 7.8 | 17.7 | 230.4 | 230 | 230 | 58.4 | 58.6 | 58.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39808 | 1 | 53.4 | 99434.9 | 5552 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 0 | 7.9 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:01 | Normal | 602 | 607.3 | 620.7 | 562.6 | 26 | 17.3 | 8.4 | 17.6 | 230.2 | 229.6 | 230.2 | 57.8 | 58 | 57.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 39631 | 1 | 53.5 | 99438.2 | 5552 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:06 | Normal | 602.6 | 611.8 | 628.8 | 574.8 | 25.5 | 17.1 | 8.2 | 17.1 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 57 | 57.1 | 56.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 38949 | 1 | 53.8 | 99441.5 | 5552 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:11 | Normal | 660.8 | 690.1 | 696.4 | 646.3 | 19.6 | 10.8 | 5.4 | 10.6 | 229 | 228.6 | 228.8 | 43.8 | 44.1 | 43.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27291 | 1 | 53.8 | 99444.2 | 5553 | 6.7 | 6.6 | 6 | 4.8 | 5.7 | 0 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:16 | Normal | 610.6 | 612 | 627.5 | 572.4 | 25.4 | 17.1 | 8.2 | 17.3 | 229.8 | 229.4 | 229.6 | 57.4 | 57.7 | 57.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 39110 | 1 | 53.7 | 99447.5 | 5553 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:21 | Normal | 599.4 | 614.6 | 631.3 | 573.6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 226.6 | 225.8 | 226.2 | 17.9 | 18 | 17.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12029 | 1 | 52.9 | 99449.2 | 5553 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:26 | Normal | 704.5 | 714.8 | 711.3 | 696.9 | 14.5 | 9.6 | 5.6 | 3.3 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 33.2 | 33.3 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19802 | 1 | 51 | 99450.7 | 5553 | 5.1 | 5.1 | 4 | 4.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:31 | Normal | 609.5 | 620.5 | 631.6 | 573.5 | 28 | 18.8 | 8.8 | 19 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 63.9 | 64 | 63.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43526 | 1 | 49.9 | 99452.8 | 5553 | 9.4 | 9.5 | 9 | 9.1 | 9.9 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:36 | Normal | 604.6 | 611.5 | 635.5 | 562.5 | 27.4 | 18 | 8.4 | 18.5 | 229.2 | 228.6 | 229.4 | 62.5 | 62.9 | 62.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42208 | 1 | 50 | 99455.6 | 5553 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 0 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:41 | Normal | 683.5 | 664.8 | 674.5 | 622.6 | 13.2 | 11.4 | 4.6 | 9 | 228 | 227.4 | 227.8 | 36.5 | 36.7 | 36.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26117 | 1 | 50.9 | 99458.8 | 5553 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:46 | Normal | 601.7 | 607.8 | 619.7 | 567.4 | 25.6 | 17.3 | 8.3 | 17.4 | 230 | 229.8 | 229.4 | 57.8 | 58 | 57.5 | 59.99 | 60.04 | 60 | 39335 | 1 | 51.5 | 99461.9 | 5553 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:51 | Normal | 630.9 | 644.4 | 661.8 | 592.4 | 22.3 | 14.4 | 6.6 | 15.1 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 52 | 52.2 | 51.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33016 | 1 | 51.9 | 99464.7 | 5553 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 12:56 | Normal | 611.7 | 626 | 647 | 584 | 10.3 | 7 | 3.3 | 7.1 | 229.2 | 228.8 | 229 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 16168 | 1 | 51.2 | 99466.7 | 5553 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:01 | Normal | 623.5 | 647.6 | 612.2 | 596 | 11.6 | 7.1 | 3.6 | 7.3 | 229.2 | 228 | 228.8 | 27 | 27.1 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15644 | 1 | 49.6 | 99468 | 5553 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:06 | Normal | 621.2 | 636.4 | 642.6 | 597.3 | 11.4 | 7.7 | 3.4 | 7.7 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 27 | 27 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20757 | 1 | 48.5 | 99469.7 | 5553 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:11 | Normal | 629.7 | 638.1 | 659.1 | 598.9 | 11.8 | 7.9 | 3.4 | 8 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 28 | 28.2 | 27.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18978 | 1 | 48 | 99471.8 | 5554 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:16 | Normal | 611.8 | 628.1 | 647.6 | 578.9 | 10.4 | 6.9 | 3 | 7.3 | 228.8 | 228 | 228.8 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16675 | 1 | 48.3 | 99474.3 | 5554 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:21 | Normal | 703.3 | 717.6 | 664.6 | 645.3 | 14.5 | 8.7 | 7.3 | 12.5 | 230.2 | 229.8 | 230 | 41.5 | 41.7 | 41.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25010 | 1 | 47.7 | 99475.8 | 5554 | 5 | 5 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 0 | 7.3 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:26 | Normal | 608.8 | 637 | 658.4 | 585.6 | 8.4 | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 228.6 | 226.8 | 228.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13333 | 1 | 47.4 | 99477.7 | 5554 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:31 | Normal | 628.5 | 628.7 | 668.8 | 587.5 | 9.6 | 6.5 | 2.8 | 6.6 | 228.6 | 228 | 228.6 | 23.1 | 23.1 | 23 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15384 | 1 | 46.4 | 99478.9 | 5554 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:36 | Normal | 660.6 | 684.9 | 693 | 634.6 | 19 | 11.5 | 5.1 | 12.1 | 230 | 229.6 | 229.8 | 44.5 | 44.7 | 44.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28210 | 1 | 46.7 | 99481.7 | 5554 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:41 | Normal | 670.5 | 685.4 | 707.5 | 597.9 | 18.6 | 11.9 | 5.3 | 15.3 | 230.2 | 230.4 | 230.4 | 48.2 | 48.6 | 48.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30685 | 1 | 46.4 | 99483.2 | 5554 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:46 | Normal | 605.6 | 625 | 649.4 | 577.7 | 7.6 | 5 | 2.1 | 5.2 | 228.2 | 227.8 | 228.2 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12383 | 1 | 46.8 | 99485.8 | 5554 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:51 | Normal | 624.4 | 637.2 | 652.1 | 591.1 | 21.9 | 14.5 | 6.7 | 14.9 | 230.4 | 230.6 | 229.8 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34592 | 1 | 46.6 | 99487.8 | 5554 | 7.3 | 7.4 | 7 | 7 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 13:56 | Normal | 619.7 | 619.1 | 627 | 582.6 | 9.2 | 6.3 | 2.8 | 6.3 | 228.2 | 228.4 | 228.2 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17011 | 1 | 47.3 | 99490.6 | 5554 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:01 | Normal | 645.3 | 663.6 | 623.7 | 599.4 | 18.8 | 12.1 | 6.6 | 13.8 | 230.2 | 230 | 229.6 | 45.7 | 45.8 | 45.4 | 60 | 60.01 | 60 | 29843 | 1 | 46.8 | 99492.1 | 5554 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:06 | Normal | 625.6 | 639.9 | 656.1 | 593 | 19.4 | 12.9 | 6.1 | 13.3 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 45.2 | 45.3 | 45 | 60 | 59.99 | 60 | 31203 | 1 | 46.4 | 99494.1 | 5554 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:11 | Normal | 636.6 | 638.9 | 633.1 | 600 | 18.9 | 12.6 | 6.1 | 12.9 | 229.8 | 229 | 228.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30446 | 1 | 46.2 | 99495.9 | 5555 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:16 | Normal | 617.7 | 637 | 626.2 | 589.8 | 8.5 | 5.6 | 2.6 | 5.6 | 228.6 | 227.8 | 228.4 | 19.8 | 20 | 19.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20070 | 1 | 46.4 | 99498.2 | 5555 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:21 | Normal | 629.2 | 643.8 | 621 | 597.6 | 10.5 | 7.1 | 3.7 | 7.6 | 229.2 | 228.2 | 228.8 | 25.2 | 25.4 | 25 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14345 | 1 | 46.4 | 99500.2 | 5555 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:26 | Normal | 626.5 | 640.9 | 634.7 | 593.4 | 16.7 | 11.1 | 5.5 | 11.5 | 230 | 229.2 | 229.6 | 39.2 | 39.4 | 39 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26908 | 1 | 46.2 | 99502.5 | 5555 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:31 | Normal | 624.6 | 650 | 624 | 597.7 | 16.8 | 10.9 | 5.7 | 11.5 | 230.2 | 229.6 | 230 | 39.3 | 39.4 | 39.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27103 | 1 | 46.3 | 99504.8 | 5555 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:36 | Normal | 623.3 | 639.7 | 627.7 | 594.4 | 16.1 | 10.7 | 5.3 | 11 | 229.6 | 229.4 | 229.6 | 37.9 | 38 | 37.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26136 | 1 | 46.3 | 99507 | 5555 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.1 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:41 | Normal | 631.6 | 631.8 | 627.1 | 601.8 | 15.5 | 10.6 | 5.3 | 10.6 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 37 | 37.2 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 25467 | 1 | 46.2 | 99509.1 | 5555 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:46 | Normal | 624.2 | 641.4 | 626.7 | 598.4 | 15.1 | 10 | 5.1 | 10.3 | 229.4 | 229 | 229.6 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 24627 | 1 | 46 | 99511.2 | 5555 | 5 | 5.2 | 4.7 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:51 | Normal | 631.5 | 626.2 | 626.1 | 599.3 | 14.3 | 9.6 | 4.8 | 9.8 | 228.4 | 227.2 | 228.2 | 34 | 34.1 | 33.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23328 | 1 | 45.9 | 99513.2 | 5555 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 14:56 | Normal | 623.6 | 648.9 | 636 | 602.7 | 13.6 | 9 | 4.5 | 9.2 | 228.8 | 228.4 | 228.8 | 32.4 | 32.5 | 32.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22195 | 1 | 45.6 | 99515.1 | 5555 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:01 | Normal | 626.9 | 646 | 619.3 | 603.8 | 13 | 8.6 | 4.6 | 8.8 | 229 | 228.4 | 228.8 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21036 | 1 | 45.2 | 99516.9 | 5555 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:06 | Normal | 633.7 | 651 | 621.1 | 608.8 | 11.9 | 8 | 4.2 | 8 | 228.4 | 228.6 | 228.4 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19413 | 1 | 44.8 | 99518.5 | 5555 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:11 | Normal | 640.8 | 653.2 | 652.2 | 582.8 | 10.8 | 7.3 | 3.8 | 7.8 | 228.2 | 228 | 227.8 | 26.8 | 26.9 | 26.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18076 | 1 | 44.4 | 99520.1 | 5556 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:16 | Normal | 628.5 | 652.2 | 644.2 | 573.6 | 11 | 7.1 | 3.8 | 7.8 | 228.2 | 227.8 | 227.8 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 18085 | 1 | 44.1 | 99521.6 | 5556 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:21 | Normal | 627 | 656.3 | 656.4 | 573 | 10.7 | 7.1 | 3.7 | 7.6 | 228 | 227.8 | 227.6 | 26 | 26.1 | 25.9 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 17581 | 1 | 43.6 | 99523.1 | 5556 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:26 | Normal | 647.7 | 643.1 | 631.4 | 564.1 | 10.1 | 7 | 3.8 | 7.4 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 17091 | 1 | 43.3 | 99524.6 | 5556 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:31 | Normal | 639.6 | 647.7 | 631.7 | 573.6 | 10.1 | 6.8 | 3.7 | 6.9 | 228.2 | 228.2 | 227.6 | 25 | 25.1 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16984 | 1 | 43 | 99526 | 5556 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:36 | Normal | 639 | 656.1 | 618.2 | 543.9 | 10 | 6.8 | 3.8 | 7.3 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16634 | 1 | 42.7 | 99527.4 | 5556 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:41 | Normal | 631.6 | 652.8 | 616.4 | 550.1 | 9.5 | 6.3 | 3.6 | 6.9 | 228.8 | 228.8 | 228 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15671 | 1 | 42.3 | 99528.7 | 5556 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:46 | Normal | 633.8 | 653.2 | 631.5 | 514.1 | 8.1 | 5.6 | 3.1 | 5.9 | 228.4 | 228.2 | 227.8 | 20 | 20 | 20 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13504 | 1 | 42 | 99530 | 5556 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:51 | Normal | 626.9 | 654.8 | 604.1 | 517.9 | 7.8 | 5.3 | 3 | 5.3 | 229.4 | 229.2 | 228.8 | 18.9 | 19 | 18.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13118 | 1 | 41.7 | 99531.1 | 5556 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 15:56 | Normal | 636 | 658.7 | 610.4 | 524 | 7.1 | 4.8 | 2.5 | 4.2 | 229 | 228.8 | 228.8 | 17 | 17 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11197 | 1 | 41.1 | 99531.8 | 5556 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:01 | Normal | 636.9 | 645.3 | 667 | 598.9 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 228.6 | 228.8 | 228.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6858 | 1 | 40.7 | 99532.5 | 5556 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:06 | Normal | 646.9 | 650 | 622.1 | 623.8 | 6 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 229 | 228.6 | 228.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9139 | 1 | 40.3 | 99533.2 | 5556 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:11 | Normal | 639.1 | 650.1 | 497.5 | 607.8 | 5.3 | 3.6 | 1.8 | 2 | 228 | 227.6 | 227.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8552 | 1 | 40 | 99533.9 | 5557 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:16 | Normal | 639.7 | 652.9 | 453.3 | 590.8 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 228.8 | 227.8 | 228.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60.01 | 7632 | 1 | 39.9 | 99534.6 | 5557 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:21 | Normal | 624.8 | 655 | 452.2 | 606.8 | 4.1 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 228.4 | 228.2 | 228.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6801 | 1 | 39.7 | 99535.2 | 5557 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:26 | Normal | 632.8 | 642.4 | 437.3 | 599 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 228.6 | 228.4 | 228 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6120 | 1 | 39.4 | 99535.7 | 5557 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:31 | Normal | 632.9 | 634.2 | 411.3 | 617.1 | 2.8 | 2 | 1.1 | 1.3 | 228.4 | 228 | 228 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5219 | 1 | 39.2 | 99536.2 | 5557 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:36 | Normal | 626.9 | 651.7 | 422.3 | 575 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 228.4 | 227.4 | 228 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60 | 60 | 4330 | 1 | 39 | 99536.6 | 5557 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:41 | Normal | 617.7 | 612.1 | 677.3 | 590.7 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3582 | 1 | 38.8 | 99536.9 | 5557 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:46 | Normal | 597.9 | 627.3 | 639.5 | 564 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 228.2 | 227.6 | 227.4 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3312 | 1 | 38.7 | 99537.2 | 5557 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:51 | Normal | 647.8 | 620.6 | 636.2 | 625.3 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 227 | 227 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3074 | 1 | 38.5 | 99537.5 | 5557 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 16:56 | Normal | 614.9 | 632.2 | 678.5 | 567 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 228.6 | 228.2 | 227.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 2799 | 1 | 38.3 | 99537.7 | 5557 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:01 | Normal | 609.2 | 627.4 | 633.4 | 521.9 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 228 | 227.8 | 228 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2508 | 1 | 38.1 | 99537.9 | 5557 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:06 | Normal | 592.6 | 617 | 673.9 | 573.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 228.2 | 228.2 | 227.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2186 | 1 | 37.9 | 99538.1 | 5557 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:11 | Normal | 615 | 626.3 | 591.8 | 581.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 228.4 | 227.8 | 3 | 3 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1847 | 1 | 37.7 | 99538.3 | 5558 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:16 | Normal | 610.1 | 630.7 | 571.4 | 551.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 228 | 227.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1587 | 1 | 37.5 | 99538.5 | 5558 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:21 | Normal | 574.5 | 631.8 | 619.3 | 578.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 228.4 | 228.4 | 227.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1332 | 1 | 37.4 | 99538.6 | 5558 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:26 | Normal | 579.9 | 641.7 | 498.8 | 527.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227.8 | 227.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1111 | 1 | 37.2 | 99538.7 | 5558 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:31 | Normal | 537 | 551.1 | 520.2 | 523.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227 | 226.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 838 | 1 | 37 | 99538.8 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:36 | Normal | 319.3 | 570.1 | 408.4 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.2 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 610 | 1 | 36.9 | 99538.8 | 5558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:41 | Normal | 220 | 509.7 | 467.3 | 504.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 227.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 520 | 1 | 36.7 | 99538.9 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:46 | Normal | 200.6 | 527.5 | 514.2 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 227.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 533 | 1 | 36.5 | 99538.9 | 5558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:51 | Normal | 198.7 | 462.6 | 490.7 | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.8 | 227.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 492 | 1 | 36.4 | 99538.9 | 5558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 17:56 | Normal | 208.7 | 334.4 | 317.9 | 355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 227.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 447 | 1 | 36.2 | 99539 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 18:01 | Normal | 196.6 | 203.9 | 204.4 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 227.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 441 | 1 | 36.2 | 99539 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-12 18:06 | Normal | 196.7 | 197.3 | 197.7 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.2 | 226.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 443 | 1 | 36 | 99539.1 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0