## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-13 05:19 | Wait | 613.8 | 617.2 | 613.3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.4 | 99539.1 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:23 | Normal | 481.7 | 524.2 | 581.9 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 620 | 1 | 25.8 | 99539.1 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:28 | Normal | 368.3 | 561.9 | 585.8 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 687 | 1 | 26 | 99539.2 | 5559 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:33 | Normal | 201.5 | 617.2 | 511.9 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 725 | 1 | 26.2 | 99539.2 | 5559 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:38 | Normal | 282.6 | 648.6 | 524.3 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 862 | 1 | 26.4 | 99539.3 | 5559 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:44 | Normal | 338.5 | 619.3 | 470.5 | 554.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.02 | 890 | 1 | 26.5 | 99539.4 | 5559 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:49 | Normal | 434.7 | 608.4 | 504.7 | 584.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 971 | 1 | 26.7 | 99539.4 | 5559 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:54 | Normal | 484.1 | 643.7 | 564.6 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1016 | 1 | 26.8 | 99539.5 | 5559 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 05:58 | Normal | 569.5 | 645 | 538.3 | 597.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 222.8 | 222.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1249 | 1 | 27 | 99539.6 | 5559 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:04 | Normal | 638.7 | 650.9 | 640.8 | 596.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 223 | 223.2 | 222.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1779 | 1 | 27 | 99539.8 | 5559 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:09 | Normal | 608.8 | 650.1 | 683.2 | 598.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1804 | 1 | 27.1 | 99539.9 | 5559 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:14 | Normal | 628.4 | 652.3 | 684.1 | 601.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 3 | 3 | 3.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1941 | 1 | 27.2 | 99540.1 | 5559 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:19 | Normal | 624.9 | 623.2 | 675.5 | 568.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 223.4 | 222.6 | 222 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2082 | 1 | 27.4 | 99540.2 | 5560 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:24 | Normal | 648.8 | 685.2 | 675.6 | 631.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 223.4 | 222.4 | 222 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2093 | 1 | 27.5 | 99540.4 | 5560 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:29 | Normal | 635 | 664.3 | 673.7 | 591.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 223.4 | 222.8 | 222.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2201 | 1 | 27.6 | 99540.6 | 5560 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:34 | Normal | 615.6 | 650.9 | 677.2 | 625.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 223.2 | 222.8 | 221.8 | 4 | 4 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2521 | 1 | 27.7 | 99540.8 | 5560 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:38 | Normal | 627.1 | 658.2 | 694.9 | 624.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 222.8 | 222.2 | 221.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2630 | 1 | 27.8 | 99541 | 5560 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:44 | Normal | 643.7 | 643.8 | 677.5 | 637 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 223 | 222.2 | 222 | 5 | 4.8 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3198 | 1 | 27.9 | 99541.2 | 5560 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:49 | Normal | 655.7 | 654 | 693 | 629.5 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 223.6 | 222.4 | 222.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3705 | 1 | 28 | 99541.5 | 5560 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:54 | Normal | 644.7 | 670.1 | 676.1 | 621.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 223 | 222.8 | 222 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3507 | 1 | 28.2 | 99541.8 | 5560 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 06:59 | Normal | 644.8 | 647.2 | 683.1 | 590.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 223.6 | 222.2 | 222 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3722 | 1 | 28.2 | 99542.1 | 5560 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:04 | Normal | 640.8 | 668 | 692.4 | 618.7 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 223 | 222.4 | 222 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4607 | 1 | 28.3 | 99542.5 | 5560 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:09 | Normal | 662.1 | 674.1 | 679.7 | 622.7 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5361 | 1 | 28.5 | 99542.9 | 5560 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:14 | Normal | 647.7 | 665 | 687.3 | 612.6 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4833 | 1 | 28.6 | 99543.3 | 5560 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:19 | Normal | 660.2 | 660.2 | 669.2 | 638.5 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 223 | 222.6 | 222.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4874 | 1 | 28.8 | 99543.7 | 5561 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:24 | Normal | 650.9 | 685.2 | 653 | 630.9 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 2 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5728 | 1 | 28.9 | 99544.2 | 5561 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:29 | Normal | 659.4 | 667 | 714.6 | 637.9 | 3 | 2 | 0.6 | 2.1 | 223.2 | 223.2 | 222.2 | 9 | 9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5878 | 1 | 29 | 99544.6 | 5561 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:34 | Normal | 664.7 | 670 | 650.7 | 628.7 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 223.4 | 223.2 | 221.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7092 | 1 | 29.3 | 99545.2 | 5561 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:39 | Normal | 676.5 | 692 | 665.9 | 647.6 | 6.5 | 4.3 | 2 | 4.4 | 223.2 | 224 | 222.6 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11900 | 1 | 29.9 | 99546 | 5561 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:44 | Normal | 667.8 | 683.9 | 666.6 | 651.4 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10301 | 1 | 30.2 | 99546.9 | 5561 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:49 | Normal | 664.9 | 684.9 | 661.1 | 637 | 6.4 | 4.2 | 2 | 4.5 | 223.6 | 223.4 | 222.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11912 | 1 | 30.6 | 99547.9 | 5561 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:54 | Normal | 644.7 | 670.9 | 628.2 | 628 | 4.4 | 2.9 | 1.3 | 3 | 223 | 222.6 | 222 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8223 | 1 | 30.9 | 99548.7 | 5561 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 07:59 | Normal | 656.5 | 689 | 702.6 | 639.5 | 5.8 | 3.8 | 1.5 | 4 | 223.4 | 223 | 222.2 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 10440 | 1 | 31 | 99549.5 | 5561 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:04 | Normal | 679.7 | 695.3 | 709.7 | 634.6 | 6.6 | 4.3 | 1.8 | 4.5 | 223.4 | 223 | 222.4 | 18 | 18 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11890 | 1 | 31.3 | 99550.5 | 5561 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:09 | Normal | 666.6 | 690.1 | 650.6 | 638.5 | 7.3 | 4.8 | 2.3 | 5.1 | 223.4 | 223.2 | 222.2 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 13207 | 1 | 31.6 | 99551.5 | 5561 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:14 | Normal | 654.8 | 674.9 | 646.6 | 642.5 | 6.2 | 4.1 | 1.8 | 4.1 | 223.2 | 223.2 | 222.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11653 | 1 | 31.9 | 99552.7 | 5561 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:19 | Normal | 661 | 684.5 | 653.7 | 639.5 | 9 | 5.9 | 2.8 | 6 | 223.2 | 223 | 223 | 24 | 24 | 23.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 15315 | 1 | 32 | 99553.6 | 5562 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:24 | Normal | 654.6 | 686.2 | 653.3 | 633.2 | 9.8 | 6.5 | 3.1 | 6.7 | 222.8 | 222.6 | 222 | 26 | 26.2 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 16490 | 1 | 32.3 | 99554.9 | 5562 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:29 | Normal | 649.3 | 664.3 | 646.5 | 620 | 8 | 5.3 | 2.5 | 5.5 | 223.4 | 223.2 | 223 | 21 | 21.6 | 21.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14138 | 1 | 32.6 | 99556.4 | 5562 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:34 | Normal | 655.7 | 674.8 | 654.6 | 633.6 | 10.3 | 6.8 | 3.3 | 7.1 | 224 | 223.4 | 223 | 27.1 | 27.2 | 27 | 60 | 60.03 | 60.01 | 18420 | 1 | 32.8 | 99557.8 | 5562 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:39 | Normal | 660.6 | 672 | 686.2 | 634.6 | 10.8 | 7.2 | 3.1 | 7.5 | 224.2 | 223.6 | 223 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19497 | 1 | 33 | 99559.2 | 5562 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:44 | Normal | 653 | 670.2 | 685.7 | 627.7 | 9 | 5.8 | 2.5 | 5.9 | 223.6 | 223.4 | 222.6 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15850 | 1 | 33.1 | 99560.5 | 5562 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:49 | Normal | 665.5 | 685.1 | 690.8 | 628.7 | 14.1 | 9.2 | 4.6 | 10 | 225 | 224.2 | 224 | 36.8 | 37 | 36.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24293 | 1 | 33.2 | 99562 | 5562 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:54 | Normal | 657.3 | 665.6 | 668.5 | 631.2 | 16.4 | 11 | 5.3 | 11.3 | 225.2 | 225.2 | 224 | 41.3 | 41.6 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 28293 | 1 | 34.5 | 99564.8 | 5562 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 08:59 | Normal | 654 | 666.3 | 665.1 | 627 | 18.8 | 12.5 | 6.5 | 13.3 | 225.6 | 224.8 | 224.6 | 47.6 | 47.9 | 47.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31665 | 1 | 35.3 | 99566.8 | 5562 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:04 | Normal | 670.8 | 675.8 | 661.3 | 628.1 | 20.1 | 14.3 | 7.1 | 15 | 226.2 | 225.2 | 225.2 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32518 | 1 | 35.4 | 99568.8 | 5562 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 7 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:09 | Normal | 655.6 | 651.6 | 678 | 608.3 | 23.6 | 16.8 | 7.6 | 16.8 | 226.2 | 226.6 | 225.2 | 59 | 59.3 | 58.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 40510 | 1 | 36.3 | 99571.5 | 5562 | 8 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8 | 0.1 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:14 | Normal | 633.1 | 642.6 | 656.1 | 611.9 | 22 | 14.4 | 6.8 | 13.9 | 226 | 225.2 | 225.2 | 51.8 | 51.9 | 51.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35052 | 1 | 37.5 | 99574.8 | 5562 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:19 | Normal | 627.7 | 653.8 | 675.5 | 602.6 | 14.8 | 9.7 | 4.7 | 10.2 | 223.8 | 223.6 | 222.8 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24120 | 1 | 38.1 | 99577.1 | 5563 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:24 | Normal | 640.6 | 651.5 | 658.8 | 608.4 | 13.6 | 9.2 | 4.5 | 9.6 | 224.4 | 224.6 | 223 | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 60 | 60 | 60 | 22869 | 1 | 37.7 | 99579.1 | 5563 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:29 | Normal | 638.2 | 651.4 | 658.4 | 613 | 15 | 10 | 4.8 | 10.3 | 224.6 | 224 | 224 | 37 | 37.1 | 36.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25230 | 1 | 37.3 | 99581.1 | 5563 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:34 | Normal | 705.1 | 695.1 | 701.5 | 678.1 | 11.1 | 11.6 | 5 | 8.3 | 224.2 | 223.8 | 223.8 | 32.9 | 33.1 | 32.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 29895 | 1 | 37.3 | 99583.2 | 5563 | 4.9 | 5.5 | 4.2 | 6.6 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:39 | Normal | 640.4 | 656.5 | 655.8 | 611.7 | 14.8 | 10 | 4.9 | 10.3 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 37 | 37.3 | 37 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24819 | 1 | 37.3 | 99585.4 | 5563 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:44 | Normal | 633 | 656.3 | 649.9 | 612.7 | 15.3 | 10 | 5 | 10.5 | 224.6 | 224.6 | 223.8 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 24813 | 1 | 37.5 | 99587.6 | 5563 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:49 | Normal | 625.2 | 631.2 | 637.5 | 586.5 | 29.3 | 19.7 | 9.5 | 19.7 | 226.6 | 226.4 | 226.4 | 68.5 | 68.8 | 68.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 46521 | 1 | 38 | 99590.6 | 5563 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:54 | Normal | 631 | 641.1 | 648.8 | 585.4 | 19.9 | 13.7 | 6.8 | 14.9 | 225.8 | 225.2 | 224.8 | 48.3 | 48.5 | 48.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 36017 | 1 | 39.7 | 99593.9 | 5563 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 09:59 | Normal | 651 | 670.4 | 690.2 | 622.1 | 18.1 | 11.7 | 5 | 11.8 | 225 | 224.4 | 224 | 44.7 | 44.8 | 44.5 | 59.99 | 60 | 60 | 30736 | 1 | 40.2 | 99596.5 | 5563 | 6 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:04 | Normal | 618.7 | 635.2 | 633.7 | 601.7 | 22.8 | 14.9 | 7.4 | 14.3 | 225.8 | 224.8 | 224.6 | 52.9 | 53.1 | 52.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28487 | 1 | 40 | 99599.2 | 5563 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:09 | Normal | 670.8 | 699.2 | 668.4 | 629.3 | 22.7 | 13.2 | 9 | 17 | 225.6 | 225.6 | 224.8 | 57.5 | 57.7 | 57.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 33274 | 1 | 40.4 | 99602.2 | 5563 | 7.8 | 8 | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 0 | 8.4 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:14 | Normal | 645.2 | 637.4 | 669.3 | 614.2 | 19 | 13.7 | 6 | 12.9 | 224.2 | 223.6 | 223.6 | 48 | 48.3 | 47.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32238 | 1 | 40.7 | 99604.9 | 5563 | 6 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 7 | 0 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:19 | Normal | 618.3 | 643.9 | 625.6 | 595.5 | 18.8 | 12.4 | 6.6 | 12.9 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 44 | 43.5 | 43.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29593 | 1 | 41.1 | 99607.8 | 5564 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:24 | Normal | 618.2 | 635 | 647.3 | 600.5 | 18.1 | 12.3 | 6.1 | 12.3 | 224.8 | 224 | 223.8 | 43.9 | 44 | 43.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28790 | 1 | 41.1 | 99610.5 | 5564 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:29 | Normal | 684.7 | 694.9 | 719 | 658.5 | 20.2 | 15.2 | 3.6 | 10.8 | 225 | 224.8 | 224.2 | 50.7 | 50.8 | 50.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29584 | 1 | 40.7 | 99612.7 | 5564 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 8.2 | 0 | 3.2 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:34 | Normal | 648.3 | 681.1 | 673.9 | 634 | 16.9 | 9.8 | 5.1 | 10.1 | 224.4 | 223.6 | 223.6 | 42.4 | 42.5 | 42.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 28689 | 1 | 40.1 | 99614.8 | 5564 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 0 | 5 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:39 | Normal | 613.8 | 632.2 | 633.9 | 583.1 | 31.5 | 21.3 | 10.5 | 21.5 | 226.6 | 225.8 | 225.8 | 73.1 | 73.2 | 72.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 49552 | 1 | 40.2 | 99617.8 | 5564 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 11 | 0 | 10.6 | 0.1 | 10.3 | 10.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:44 | Normal | 614.1 | 655.3 | 704 | 626.7 | 29.6 | 17.9 | 5.9 | 17 | 226.4 | 225.4 | 225.2 | 64.2 | 64.4 | 63.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 39663 | 1 | 41.3 | 99620.8 | 5564 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 8.5 | 9.2 | 0 | 5.8 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:49 | Normal | 592.2 | 610 | 631.1 | 574.5 | 23 | 15 | 7.6 | 15.6 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 52.1 | 52.3 | 52 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35366 | 1 | 42.6 | 99624.4 | 5564 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:54 | Normal | 616 | 639.4 | 647.9 | 575.2 | 25 | 16.1 | 7.6 | 16.4 | 225 | 224.2 | 224 | 55.3 | 56.1 | 55.6 | 60 | 60.01 | 60 | 40704 | 1 | 43.2 | 99627.5 | 5564 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 10:59 | Normal | 598.7 | 611.9 | 608.7 | 576.6 | 28.8 | 19.3 | 9.6 | 19.2 | 226 | 225.6 | 226 | 64.7 | 64.9 | 64.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 43587 | 1 | 44.1 | 99631 | 5564 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 0 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:04 | Normal | 604.9 | 611.2 | 607.9 | 574.8 | 27.4 | 18.5 | 9.3 | 18.5 | 226 | 225.8 | 225 | 62.4 | 62.8 | 62.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 42016 | 1 | 45 | 99634.5 | 5564 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.6 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:09 | Normal | 596.2 | 613.1 | 625.5 | 577.2 | 28.3 | 18.8 | 8.9 | 18.5 | 225.2 | 224.6 | 224 | 64.2 | 64.5 | 63.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 42566 | 1 | 45.6 | 99637.9 | 5564 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:14 | Normal | 598.7 | 608.4 | 632.4 | 565.8 | 27.8 | 18.5 | 8.6 | 18.8 | 226 | 225.6 | 225.2 | 62.1 | 62.2 | 61.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42411 | 1 | 46.1 | 99641.4 | 5564 | 9.2 | 9.3 | 9 | 8.9 | 9.6 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:19 | Normal | 590.1 | 601.9 | 614.5 | 575.1 | 29.6 | 19.8 | 9.5 | 19.6 | 226.6 | 225.4 | 226 | 65.8 | 66 | 65.6 | 60 | 59.99 | 60 | 44294 | 1 | 46.8 | 99645 | 5565 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:24 | Normal | 588.6 | 607.1 | 616.5 | 570.4 | 17.1 | 11.5 | 5.4 | 11.5 | 224.2 | 224 | 223.2 | 38.8 | 39 | 38.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26141 | 1 | 47.5 | 99648.4 | 5565 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:29 | Normal | 590.1 | 608 | 610.5 | 571.2 | 28 | 18.5 | 9 | 18.8 | 226.2 | 226 | 225.2 | 62.6 | 63 | 62.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 42138 | 1 | 47.5 | 99651.7 | 5565 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:34 | Normal | 593.1 | 602.9 | 619.4 | 573.2 | 27 | 18.1 | 8.6 | 18.1 | 225.8 | 225.2 | 225.2 | 60.9 | 61.2 | 60.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 41025 | 1 | 47.8 | 99655.2 | 5565 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:39 | Normal | 648.8 | 634.1 | 640 | 591.9 | 16 | 12.2 | 6.1 | 12.9 | 225 | 224.6 | 224.8 | 44.1 | 44.3 | 44 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33591 | 1 | 48 | 99658.5 | 5565 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.4 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:44 | Normal | 595.7 | 608 | 614.8 | 575.7 | 27 | 18.1 | 8.7 | 17.9 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 60.7 | 61.1 | 60.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41106 | 1 | 47.5 | 99661.4 | 5565 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:49 | Normal | 594.8 | 605.1 | 614.9 | 568.7 | 26.8 | 17.8 | 8.6 | 18 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 60.3 | 60.8 | 60.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 40352 | 1 | 47.6 | 99664.8 | 5565 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:54 | Normal | 598 | 609.2 | 621.5 | 572.4 | 26.6 | 18 | 8.6 | 18 | 225.8 | 225.2 | 225 | 60.5 | 60.7 | 60.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 40751 | 1 | 47.8 | 99668.2 | 5565 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 11:59 | Normal | 597 | 604.6 | 616.8 | 570.2 | 26.8 | 18 | 8.5 | 17.9 | 226 | 225.4 | 225.2 | 60.2 | 60.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40538 | 1 | 48 | 99671.6 | 5565 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:04 | Normal | 597.7 | 610.2 | 615.2 | 572.2 | 26.6 | 17.8 | 8.5 | 17.8 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 60.1 | 60.4 | 59.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40229 | 1 | 48.2 | 99674.9 | 5565 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:09 | Normal | 592.3 | 610.3 | 618.1 | 563.8 | 26.6 | 17.8 | 8.5 | 18.1 | 226 | 224.8 | 225 | 60.2 | 60.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40408 | 1 | 48.3 | 99678.3 | 5565 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:14 | Normal | 593.6 | 605.1 | 617.6 | 566.4 | 26.6 | 17.7 | 8.3 | 17.9 | 225.8 | 224.8 | 224.8 | 59.4 | 59.7 | 59.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39817 | 1 | 48.4 | 99681.6 | 5565 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:19 | Normal | 589.1 | 608 | 613.9 | 561.9 | 26 | 17.5 | 8.3 | 17.6 | 225 | 225.2 | 225.4 | 58.8 | 59.2 | 58.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 39552 | 1 | 48.5 | 99684.9 | 5566 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:24 | Normal | 590 | 607.2 | 612.9 | 568.7 | 26.2 | 17.5 | 8.3 | 17.7 | 225.2 | 225.2 | 224.8 | 59 | 59.1 | 58.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 39449 | 1 | 48.6 | 99688.2 | 5566 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 9 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:29 | Normal | 595.4 | 604.4 | 619.5 | 568.5 | 25.5 | 17.1 | 8.1 | 17.2 | 224.8 | 223.6 | 223.8 | 57.9 | 58.1 | 57.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38559 | 1 | 48.6 | 99691.5 | 5566 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:34 | Normal | 610.8 | 625.1 | 623.5 | 576.2 | 19.3 | 13.2 | 6.5 | 14.1 | 224 | 224.2 | 224.2 | 45.9 | 46 | 45.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34102 | 1 | 48.6 | 99694.6 | 5566 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:39 | Normal | 611.6 | 611.9 | 645.5 | 574.1 | 25 | 17.3 | 8.1 | 17.3 | 225.6 | 224.6 | 225.2 | 59.7 | 59.7 | 59.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38048 | 1 | 47.8 | 99697.3 | 5566 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:44 | Normal | 595.8 | 615.2 | 618.9 | 571.8 | 27.2 | 18 | 8.7 | 18.5 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 61.4 | 61.6 | 61.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 40249 | 1 | 47.5 | 99700.3 | 5566 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:49 | Normal | 608.4 | 616.8 | 637.3 | 567.3 | 13.1 | 8.8 | 4.1 | 9.1 | 223 | 223 | 223 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20843 | 1 | 46.9 | 99702.6 | 5566 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:54 | Normal | 608.6 | 618.8 | 628.8 | 580.2 | 28.3 | 19 | 9.3 | 19.3 | 225.6 | 225 | 225 | 65.1 | 65.3 | 64.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 43773 | 1 | 45.9 | 99705.1 | 5566 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 0 | 9.2 | 0.1 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 12:59 | Normal | 604.6 | 613.4 | 594.1 | 569.9 | 25.5 | 17.1 | 8.6 | 17.5 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 58.4 | 58.6 | 58.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39179 | 1 | 46.7 | 99708.5 | 5566 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:04 | Normal | 597.1 | 604.4 | 602.7 | 562.7 | 25.5 | 17.1 | 8.4 | 17.5 | 224.6 | 224.4 | 224 | 58.1 | 58.4 | 57.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38793 | 1 | 47.2 | 99711.8 | 5566 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:09 | Normal | 599 | 610.6 | 598.2 | 568.1 | 24.3 | 16.2 | 8 | 16.5 | 223.4 | 222.6 | 223.6 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 36974 | 1 | 47.5 | 99714.9 | 5566 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:14 | Normal | 602.9 | 614.1 | 615.8 | 569.6 | 23.5 | 15.8 | 7.6 | 16.1 | 224.2 | 223.4 | 223 | 54 | 54.4 | 53.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 35986 | 1 | 47.5 | 99717.8 | 5566 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:19 | Normal | 596.8 | 614.1 | 599.9 | 572.8 | 23.1 | 15.5 | 7.5 | 15.5 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 52.9 | 53.2 | 52.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 35162 | 1 | 47.3 | 99720.8 | 5567 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:24 | Normal | 600.8 | 616 | 607.8 | 575.7 | 22.8 | 15.3 | 7.4 | 15.5 | 223.8 | 222.8 | 223 | 52.5 | 52.8 | 52.3 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 34922 | 1 | 47.1 | 99723.7 | 5567 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:29 | Normal | 602.6 | 616 | 609.4 | 575.2 | 22.5 | 15.1 | 7.4 | 15.4 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 52.2 | 52.3 | 52 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34743 | 1 | 46.9 | 99726.6 | 5567 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:34 | Normal | 607.1 | 624.4 | 609.9 | 572.9 | 22 | 14.4 | 7.4 | 15.1 | 223.4 | 222.8 | 223 | 50.9 | 51.1 | 50.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33903 | 1 | 46.8 | 99729.5 | 5567 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:39 | Normal | 604.9 | 619.3 | 627.1 | 579 | 21.5 | 14.5 | 6.9 | 14.6 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 50.2 | 50.3 | 49.9 | 60 | 59.99 | 60 | 33324 | 1 | 46.6 | 99732.3 | 5567 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7 | 7.4 | 0 | 7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:44 | Normal | 608 | 616.3 | 603.8 | 577.7 | 21.3 | 14.3 | 7 | 14.5 | 223.6 | 222.8 | 223 | 49.4 | 49.6 | 49.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 33032 | 1 | 46.4 | 99735.1 | 5567 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:49 | Normal | 600.9 | 610.2 | 608.7 | 575.5 | 21 | 13.8 | 7.1 | 14.3 | 223.6 | 222.6 | 223 | 48.6 | 48.9 | 48.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32558 | 1 | 46.2 | 99737.8 | 5567 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:54 | Normal | 609.1 | 616.5 | 637.9 | 582.3 | 20.9 | 14.3 | 6.7 | 14.5 | 223.4 | 222 | 221.8 | 49.2 | 49.4 | 49 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32577 | 1 | 46 | 99740.4 | 5567 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 13:59 | Normal | 638.1 | 660.5 | 678.6 | 626.3 | 14.5 | 9.8 | 4.5 | 9.4 | 220.8 | 220.2 | 219 | 34.9 | 35.2 | 35 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25471 | 1 | 44.9 | 99742.1 | 5567 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:04 | Normal | 633.7 | 649.7 | 634 | 610 | 11.1 | 7.3 | 3.6 | 7.1 | 221.2 | 220 | 219.4 | 27 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19238 | 1 | 43.9 | 99743.7 | 5567 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:09 | Normal | 613.2 | 641.5 | 673.7 | 608.9 | 11 | 7.3 | 3.3 | 7.3 | 221 | 220.4 | 219.6 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18358 | 1 | 42.8 | 99745.2 | 5567 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:14 | Normal | 653.8 | 669.9 | 699.7 | 629.6 | 10.6 | 7.3 | 2.9 | 7.4 | 220.8 | 221 | 219.4 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19470 | 1 | 42.1 | 99747.1 | 5567 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:19 | Normal | 621.4 | 638.9 | 656.9 | 600.5 | 18.5 | 12.7 | 6.5 | 13.6 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 45.7 | 46 | 45.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 32476 | 1 | 41.9 | 99749.2 | 5568 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:24 | Normal | 635.1 | 639.4 | 637.3 | 601.1 | 17.3 | 11.7 | 6 | 12 | 221.2 | 220.2 | 219.8 | 42.7 | 42.9 | 42.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28200 | 1 | 42.2 | 99751.6 | 5568 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:29 | Normal | 629.7 | 639 | 630.8 | 599.6 | 16.8 | 11.4 | 5.9 | 11.5 | 221.8 | 221 | 220.6 | 41.2 | 41.5 | 41.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27351 | 1 | 42.4 | 99753.9 | 5568 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:34 | Normal | 629.7 | 640.7 | 639.9 | 605.8 | 15.6 | 10.7 | 5.5 | 10.8 | 221.2 | 220.8 | 219.8 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 25558 | 1 | 42.4 | 99756.1 | 5568 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:39 | Normal | 636.5 | 633.9 | 631.6 | 601.6 | 15.5 | 10.6 | 5.5 | 10.8 | 220.8 | 220.8 | 219.6 | 38.5 | 38.8 | 38.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25739 | 1 | 42.1 | 99758.3 | 5568 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:44 | Normal | 630.7 | 640.9 | 639.4 | 605.2 | 15.1 | 10.3 | 5.3 | 10.5 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 37.7 | 38 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24966 | 1 | 42 | 99760.4 | 5568 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:49 | Normal | 635.6 | 640.9 | 635.7 | 600.7 | 14.6 | 10 | 5.2 | 10.1 | 221 | 220.4 | 220 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 60 | 59.99 | 60 | 24184 | 1 | 41.8 | 99762.4 | 5568 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:54 | Normal | 633.5 | 645.9 | 635.3 | 610.3 | 14.1 | 9.5 | 5 | 9.8 | 220.8 | 220.4 | 220 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23449 | 1 | 41.5 | 99764.4 | 5568 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 14:59 | Normal | 641.5 | 646.8 | 642.6 | 613.5 | 13.4 | 9.1 | 4.8 | 9.3 | 221.2 | 220.6 | 219.6 | 33.9 | 34.2 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22484 | 1 | 41.3 | 99766.3 | 5568 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:04 | Normal | 627.1 | 649.8 | 617.2 | 604.1 | 12.5 | 8.3 | 4.6 | 8.5 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 31.3 | 31.5 | 31.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20426 | 1 | 40.9 | 99768.1 | 5568 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:09 | Normal | 641.9 | 639.2 | 616.7 | 604.5 | 13.9 | 9.5 | 5 | 9.6 | 220.6 | 220 | 219.8 | 35 | 35.2 | 34.9 | 60 | 59.99 | 60 | 22985 | 1 | 40.5 | 99769.9 | 5568 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:14 | Normal | 640.4 | 650.8 | 654.1 | 584 | 12.6 | 8.5 | 4.3 | 8.9 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 31.8 | 32 | 31.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20960 | 1 | 40.2 | 99771.8 | 5568 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:19 | Normal | 648.2 | 641.5 | 653.2 | 568.1 | 9.4 | 6.5 | 3 | 6.6 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 24 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17744 | 1 | 40 | 99773.4 | 5569 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:24 | Normal | 649.3 | 648.6 | 634.1 | 561 | 10.3 | 7.1 | 3.6 | 7.4 | 224.2 | 223.8 | 223.2 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17772 | 1 | 39.8 | 99774.9 | 5569 | 3.4 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:29 | Normal | 639.3 | 657.1 | 625.4 | 563.2 | 11.8 | 7.9 | 4.1 | 8.3 | 224.8 | 223.6 | 223.6 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19354 | 1 | 39.6 | 99776.5 | 5569 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:34 | Normal | 643.1 | 652.5 | 649.8 | 561.7 | 11.1 | 7.6 | 3.7 | 8 | 225.2 | 224 | 223.6 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18762 | 1 | 39.4 | 99778.1 | 5569 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:39 | Normal | 645.1 | 655.5 | 642.4 | 542.5 | 9.3 | 6.3 | 3 | 6.6 | 224.6 | 223.6 | 223.2 | 23.3 | 23.6 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 15588 | 1 | 39 | 99779.5 | 5569 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:44 | Normal | 643.3 | 655.6 | 625.4 | 523.3 | 7.9 | 5.4 | 2.7 | 5.8 | 224.2 | 223 | 222.8 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13449 | 1 | 38.6 | 99780.8 | 5569 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:49 | Normal | 645.7 | 656.3 | 608.7 | 511.6 | 7.6 | 5.1 | 2.6 | 5.5 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13112 | 1 | 38.2 | 99781.9 | 5569 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:54 | Normal | 644.4 | 661.1 | 593.3 | 490.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 5 | 223.6 | 222.8 | 222.4 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 60 | 60 | 60.01 | 11787 | 1 | 37.8 | 99782.9 | 5569 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 15:59 | Normal | 637.1 | 660.9 | 592.2 | 478 | 6.4 | 4.3 | 2 | 4.6 | 223.6 | 222.6 | 222.6 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10715 | 1 | 37.5 | 99783.9 | 5569 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:04 | Normal | 653.3 | 653.5 | 541 | 455 | 6 | 4.1 | 2 | 4.3 | 223.4 | 222.4 | 222.4 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10238 | 1 | 37.2 | 99784.7 | 5569 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:09 | Normal | 653.5 | 667.8 | 555.4 | 438.3 | 5.3 | 3.5 | 1.6 | 4 | 223.2 | 223 | 222.2 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9239 | 1 | 36.9 | 99785.6 | 5569 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:14 | Normal | 640.5 | 653.8 | 495.5 | 412.1 | 5 | 3.5 | 1.6 | 3.9 | 223.6 | 222.2 | 222.2 | 13 | 13 | 13 | 59.99 | 60 | 60 | 8609 | 1 | 36.6 | 99786.3 | 5569 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:19 | Normal | 628.8 | 660.4 | 463.6 | 447 | 4.5 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 222.4 | 221.6 | 221 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7541 | 1 | 36.4 | 99787 | 5570 | 1.4 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:24 | Normal | 640.2 | 651.6 | 425.3 | 404.2 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 2.7 | 223.4 | 222.4 | 221.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6719 | 1 | 36.3 | 99787.6 | 5570 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:29 | Normal | 650.5 | 651.7 | 418.2 | 347.9 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 223.2 | 222.4 | 222 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 6132 | 1 | 36 | 99788.1 | 5570 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:34 | Normal | 631.9 | 651.6 | 426.8 | 339.2 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 223 | 222.2 | 221.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5460 | 1 | 35.9 | 99788.6 | 5570 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:39 | Normal | 624.4 | 646.2 | 400.3 | 279.2 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 222.6 | 222 | 221.6 | 7.1 | 7 | 7 | 60 | 60 | 60 | 4626 | 1 | 35.7 | 99789 | 5570 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:44 | Normal | 622.4 | 637.7 | 354.4 | 547.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4320 | 1 | 35.6 | 99789.4 | 5570 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:49 | Normal | 627.1 | 646.7 | 499.4 | 582.4 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 222.8 | 221.8 | 221.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3827 | 1 | 35.4 | 99789.7 | 5570 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:54 | Normal | 617.5 | 571.8 | 668.7 | 597.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 222.4 | 222.6 | 221.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3044 | 1 | 35.2 | 99790 | 5570 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 16:59 | Normal | 633.9 | 644.5 | 593.4 | 585.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 222.2 | 222 | 221.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2807 | 1 | 34.9 | 99790.2 | 5570 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:04 | Normal | 617.5 | 630.8 | 631.4 | 614.2 | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 223 | 222.6 | 221.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2477 | 1 | 34.7 | 99790.5 | 5570 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:09 | Normal | 618.1 | 631.6 | 629.5 | 585.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 222.8 | 222 | 221.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 2248 | 1 | 34.5 | 99790.7 | 5570 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:14 | Normal | 602.8 | 623.2 | 593.5 | 589.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 223.2 | 221.8 | 222 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1871 | 1 | 34.3 | 99790.8 | 5570 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:19 | Normal | 590.6 | 616.1 | 589 | 550.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 222 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1524 | 1 | 34.2 | 99791 | 5571 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:24 | Normal | 591.2 | 637.3 | 491.5 | 571.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1142 | 1 | 33.9 | 99791.1 | 5571 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:29 | Normal | 580.3 | 620.5 | 248.9 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 222.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 867 | 1 | 33.7 | 99791.2 | 5571 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:34 | Normal | 447.3 | 581.9 | 223.6 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 670 | 1 | 33.5 | 99791.2 | 5571 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:39 | Normal | 327.6 | 395.1 | 243.3 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 513 | 1 | 33.3 | 99791.3 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:44 | Normal | 349.9 | 366 | 271 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 469 | 1 | 33.1 | 99791.3 | 5571 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:49 | Normal | 397.8 | 400.8 | 242.1 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 442 | 1 | 33 | 99791.3 | 5571 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:54 | Normal | 402.5 | 397.3 | 242.9 | 308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 430 | 1 | 32.8 | 99791.4 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 17:59 | Normal | 190.9 | 187.6 | 191.9 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 417 | 1 | 32.6 | 99791.4 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 18:04 | Normal | 196.1 | 193.7 | 196.8 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 416 | 1 | 32.4 | 99791.4 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-13 18:09 | Normal | 198 | 201.6 | 201.1 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 222.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 416 | 1 | 32.3 | 99791.5 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0