## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-14 05:08 | Normal | 611.6 | 609.2 | 614.6 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 223.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 508 | 1 | 24.8 | 99791.5 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:13 | Normal | 326.7 | 435.3 | 624.6 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 627 | 1 | 25.3 | 99791.6 | 5571 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:18 | Normal | 232.2 | 242.7 | 513.7 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.6 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 601 | 1 | 25.6 | 99791.6 | 5572 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:23 | Normal | 199.7 | 236.7 | 501.8 | 457 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221.6 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 664 | 1 | 25.9 | 99791.7 | 5572 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:28 | Normal | 217.9 | 312.4 | 494.5 | 565.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 766 | 1 | 26.2 | 99791.7 | 5572 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:33 | Normal | 342.2 | 626 | 540 | 597 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222 | 221.8 | 221 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1030 | 1 | 26.4 | 99791.8 | 5572 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:38 | Normal | 459.7 | 646.1 | 662.8 | 606.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1373 | 1 | 26.6 | 99791.9 | 5572 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:43 | Normal | 616.2 | 659.3 | 650.8 | 619.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1414 | 1 | 26.8 | 99792 | 5572 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:48 | Normal | 635 | 667.3 | 643.7 | 612.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 221.2 | 221.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1531 | 1 | 27 | 99792.1 | 5572 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:53 | Normal | 586.9 | 645.2 | 654.9 | 605.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 222.4 | 221.8 | 221.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2047 | 1 | 27.2 | 99792.3 | 5572 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 05:58 | Normal | 636.7 | 668 | 656.8 | 601.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.6 | 221.6 | 221.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2252 | 1 | 27.3 | 99792.5 | 5572 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:03 | Normal | 648.7 | 687.1 | 664 | 617.6 | 1.8 | 1 | 0.6 | 1.1 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3670 | 1 | 27.5 | 99792.7 | 5572 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:08 | Normal | 663.5 | 650 | 691.8 | 637.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4918 | 1 | 27.8 | 99793.1 | 5572 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:13 | Normal | 667.8 | 641.2 | 676.9 | 639.4 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4995 | 1 | 28 | 99793.5 | 5572 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:18 | Normal | 651 | 679.4 | 684 | 645.7 | 3.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 222 | 221.6 | 221 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5808 | 1 | 28.3 | 99794 | 5573 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:23 | Normal | 647.2 | 685.3 | 658.2 | 638.9 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 222.2 | 221.4 | 221 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 6000 | 1 | 28.6 | 99794.5 | 5573 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:28 | Normal | 665.8 | 618.3 | 675.8 | 609.5 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6736 | 1 | 28.9 | 99795 | 5573 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:33 | Normal | 672.8 | 651.6 | 694.2 | 590.7 | 5.4 | 3.1 | 1.6 | 3 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9091 | 1 | 29.6 | 99795.7 | 5573 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:38 | Normal | 669.6 | 670.3 | 690.9 | 604.9 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 3.2 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9782 | 1 | 30 | 99796.4 | 5573 | 2 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:43 | Normal | 673.6 | 673 | 677.8 | 644.6 | 6.6 | 3.7 | 2 | 3.5 | 223 | 222.4 | 222.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 10942 | 1 | 30.5 | 99797.3 | 5573 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:48 | Normal | 667.9 | 684 | 687.9 | 633.6 | 7.2 | 4 | 2.1 | 3.9 | 223 | 222.8 | 222 | 18 | 18.1 | 17.9 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 11877 | 1 | 30.9 | 99798.3 | 5573 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:53 | Normal | 669 | 682.3 | 674.8 | 641.4 | 7.6 | 4.3 | 2.4 | 4.2 | 223 | 222.6 | 222.6 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 12728 | 1 | 31.2 | 99799.3 | 5573 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 06:58 | Normal | 662.6 | 685.4 | 676.7 | 639.4 | 8.4 | 4.6 | 2.5 | 4.5 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 13618 | 1 | 31.7 | 99800.4 | 5573 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:03 | Normal | 654.8 | 682.3 | 688.2 | 650 | 9 | 5 | 2.6 | 4.6 | 223 | 222.6 | 222 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14363 | 1 | 32 | 99801.6 | 5573 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2 | 0 | 3 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:08 | Normal | 674 | 682.4 | 685 | 641.7 | 9.1 | 5.3 | 2.8 | 5 | 223.2 | 222.8 | 222 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 60 | 60 | 60 | 15150 | 1 | 32.4 | 99802.8 | 5573 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:13 | Normal | 660.2 | 668.6 | 675.1 | 639.8 | 10 | 5.6 | 3 | 5.3 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 24 | 24.1 | 24 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 15871 | 1 | 32.7 | 99804.1 | 5573 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 0 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:18 | Normal | 659 | 677.1 | 680.2 | 632.9 | 10.5 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 223.4 | 222.8 | 222.4 | 25.1 | 25.2 | 25 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16551 | 1 | 32.9 | 99805.4 | 5574 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:23 | Normal | 653.8 | 669.3 | 676.6 | 639.3 | 11.2 | 6.1 | 3.4 | 5.9 | 223.6 | 223.6 | 222.8 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17553 | 1 | 33.2 | 99806.9 | 5574 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:28 | Normal | 662.9 | 671.3 | 662.2 | 617.8 | 11.5 | 6.4 | 3.6 | 6.3 | 222.6 | 222 | 221.6 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18062 | 1 | 33.4 | 99808.3 | 5574 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:33 | Normal | 657.1 | 666.4 | 663.1 | 623.7 | 12.2 | 6.8 | 3.8 | 6.6 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18926 | 1 | 33.7 | 99809.9 | 5574 | 4 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 3.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:38 | Normal | 653.8 | 645.5 | 656.1 | 626.7 | 12.8 | 7.4 | 4 | 7 | 223.6 | 223 | 222.4 | 30.1 | 30.2 | 30 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19932 | 1 | 33.9 | 99811.5 | 5574 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:43 | Normal | 652.6 | 671.2 | 666.9 | 614.5 | 13.5 | 7.3 | 4.1 | 7.3 | 223.6 | 224 | 222.6 | 31.1 | 31.2 | 31 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 20624 | 1 | 34.3 | 99813.2 | 5574 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:48 | Normal | 648.6 | 658.1 | 658.8 | 619.6 | 14 | 7.8 | 4.3 | 7.5 | 224 | 223.8 | 223.2 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 21572 | 1 | 34.5 | 99815 | 5574 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 0 | 4.6 | 0 | 4.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:53 | Normal | 646.4 | 652 | 673.8 | 614.3 | 14.6 | 8.2 | 4.4 | 8 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 33.4 | 33.7 | 33.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 22450 | 1 | 34.8 | 99816.8 | 5574 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 07:58 | Normal | 650.6 | 658.1 | 653.9 | 614.6 | 15.1 | 8.4 | 4.8 | 8.2 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 23199 | 1 | 35.1 | 99818.7 | 5574 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:03 | Normal | 649.7 | 664.2 | 652.7 | 608.4 | 15.6 | 8.6 | 5 | 8.6 | 223.8 | 223.4 | 222.6 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23981 | 1 | 35.4 | 99820.7 | 5574 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:08 | Normal | 639 | 653.4 | 654.2 | 623.8 | 16.3 | 9.1 | 5.2 | 8.6 | 224 | 223 | 222.8 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24681 | 1 | 35.7 | 99822.7 | 5574 | 5.4 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:13 | Normal | 638.6 | 659.5 | 658.9 | 611.8 | 16.7 | 9.4 | 5.4 | 9.2 | 223.8 | 223.4 | 223 | 38 | 38.1 | 37.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 25361 | 1 | 36.1 | 99824.8 | 5574 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 4 | 0 | 5.3 | 0 | 5.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:18 | Normal | 633.9 | 649.2 | 651.1 | 612.9 | 17.3 | 9.7 | 5.6 | 9.5 | 223.8 | 223.4 | 223 | 38.8 | 39 | 38.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 25942 | 1 | 36.4 | 99826.9 | 5575 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 4.1 | 0 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:23 | Normal | 632 | 652.6 | 652 | 610.6 | 17.8 | 10.1 | 5.8 | 9.8 | 224 | 223.2 | 223 | 39.9 | 40 | 39.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 26738 | 1 | 36.7 | 99829.1 | 5575 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 4.1 | 0 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:28 | Normal | 634.3 | 645.2 | 650.9 | 617.8 | 18.3 | 10.5 | 6 | 10 | 224 | 223.4 | 223 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 27468 | 1 | 37 | 99831.4 | 5575 | 6 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 4.5 | 0 | 5.8 | 0 | 5.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:33 | Normal | 636.8 | 584.2 | 647.5 | 574 | 18.7 | 12.3 | 6 | 11.3 | 224 | 223.6 | 223.6 | 42.6 | 42.9 | 42.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 28582 | 1 | 37.3 | 99833.7 | 5575 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 6 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:38 | Normal | 635.1 | 570.4 | 639.2 | 578.8 | 19.2 | 13.3 | 6.3 | 11.8 | 224 | 223.4 | 223.2 | 44.1 | 44.4 | 44 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 29620 | 1 | 37.7 | 99836.1 | 5575 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:43 | Normal | 628.1 | 597.4 | 639.7 | 563.9 | 19.9 | 13.3 | 6.5 | 12.9 | 224.4 | 223.2 | 223.8 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 60 | 60.01 | 60 | 30537 | 1 | 38.2 | 99838.6 | 5575 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:48 | Normal | 626 | 608.5 | 632.5 | 583.2 | 20.3 | 13.5 | 6.6 | 12.8 | 224.2 | 223.6 | 223.2 | 46.8 | 47.1 | 46.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 31402 | 1 | 38.7 | 99841.2 | 5575 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:53 | Normal | 625.1 | 604.6 | 635.7 | 586.3 | 20.6 | 14.1 | 6.8 | 13.3 | 224.6 | 223.2 | 223.6 | 48.1 | 48.3 | 48 | 60.01 | 60 | 59.99 | 32252 | 1 | 39.2 | 99843.9 | 5575 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 08:58 | Normal | 622.7 | 629.1 | 634.8 | 587.4 | 21.1 | 14.1 | 7 | 14 | 224.2 | 224 | 223.4 | 49.5 | 49.8 | 49.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33229 | 1 | 39.7 | 99846.6 | 5575 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:03 | Normal | 616.3 | 628.9 | 636 | 600.8 | 21.6 | 14.6 | 7 | 13.9 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33807 | 1 | 40.1 | 99849.4 | 5575 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:08 | Normal | 614.1 | 635.5 | 632.3 | 590 | 21.8 | 14.8 | 7.3 | 14.5 | 224.4 | 223.8 | 224 | 51.6 | 51.8 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34388 | 1 | 40.5 | 99852.3 | 5575 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:13 | Normal | 609.1 | 624.5 | 617.1 | 589.8 | 22.4 | 15.1 | 7.5 | 14.8 | 223.6 | 223 | 223.2 | 52.4 | 52.7 | 52.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 34937 | 1 | 41 | 99855.2 | 5575 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:18 | Normal | 610.2 | 621.7 | 618.5 | 586.3 | 23.1 | 15.6 | 7.7 | 15.3 | 224.2 | 223.8 | 223.8 | 53.4 | 53.7 | 53.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35635 | 1 | 41.6 | 99858.1 | 5576 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:23 | Normal | 613.6 | 621.2 | 622.9 | 585.6 | 23.1 | 15.7 | 7.8 | 15.5 | 224.4 | 224.2 | 223.8 | 54.1 | 54.4 | 53.9 | 60 | 59.99 | 60 | 36090 | 1 | 42.2 | 99861.1 | 5576 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:28 | Normal | 608.6 | 622.1 | 626.8 | 581.4 | 23.7 | 16.1 | 8 | 15.9 | 224.4 | 224 | 223.6 | 55 | 55.2 | 54.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36663 | 1 | 42.8 | 99864.1 | 5576 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:33 | Normal | 605.5 | 616 | 616.8 | 577.4 | 24 | 16.1 | 8.1 | 16 | 224.2 | 223.6 | 223.6 | 55.1 | 55.4 | 55 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36749 | 1 | 43.3 | 99867.2 | 5576 | 8 | 8 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:38 | Normal | 603.6 | 617 | 616.9 | 576.6 | 24.5 | 16.3 | 8.2 | 16.2 | 224.4 | 224.2 | 223.8 | 56 | 56.3 | 55.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37424 | 1 | 43.9 | 99870.3 | 5576 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:43 | Normal | 601.5 | 614 | 610.7 | 577.4 | 24.8 | 16.6 | 8.3 | 16.4 | 224.4 | 224 | 223.8 | 56.5 | 56.7 | 56.3 | 60 | 59.99 | 60 | 37683 | 1 | 44.3 | 99873.4 | 5576 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:48 | Normal | 601.9 | 611.1 | 615.6 | 576.4 | 25.1 | 16.8 | 8.3 | 16.5 | 224.6 | 224.2 | 224 | 57 | 57.3 | 56.9 | 60 | 60 | 60 | 38112 | 1 | 44.8 | 99876.6 | 5576 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:53 | Normal | 602.7 | 608.3 | 614.7 | 576.4 | 25.2 | 17.1 | 8.4 | 16.8 | 223.8 | 223.6 | 223.2 | 57.7 | 58.1 | 57.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 38460 | 1 | 45.3 | 99879.7 | 5576 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.3 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 09:58 | Normal | 597.2 | 603 | 606.4 | 569.9 | 25.6 | 17.4 | 8.5 | 17.1 | 225 | 223.8 | 224 | 58.2 | 58.2 | 57.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38853 | 1 | 45.7 | 99883 | 5576 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 0 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:03 | Normal | 596.9 | 607.3 | 612.4 | 564 | 25.7 | 17.2 | 8.4 | 17.3 | 224.4 | 225.4 | 223.6 | 58.3 | 58.5 | 58.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 38948 | 1 | 46.1 | 99886.2 | 5576 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:08 | Normal | 592.9 | 606.7 | 602.5 | 566.6 | 26.1 | 17.6 | 8.6 | 17.3 | 224.4 | 226 | 223.8 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 39173 | 1 | 46.5 | 99889.5 | 5576 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:13 | Normal | 594.2 | 601.1 | 604.9 | 567.4 | 26.2 | 17.5 | 8.5 | 17.5 | 225 | 224.8 | 224.2 | 58.6 | 58.9 | 58.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39173 | 1 | 46.9 | 99892.7 | 5576 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 0 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:18 | Normal | 587.9 | 592.8 | 598.1 | 558.2 | 26.5 | 17.9 | 8.6 | 17.6 | 224.8 | 224.4 | 224 | 59.1 | 59.3 | 58.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 39391 | 1 | 47.3 | 99896 | 5577 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 0 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:23 | Normal | 586.7 | 592.7 | 599.5 | 554.9 | 26.9 | 18 | 8.6 | 17.8 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 59.2 | 59.4 | 59.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 39379 | 1 | 47.7 | 99899.3 | 5577 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:28 | Normal | 587 | 597.9 | 606.8 | 563.2 | 27 | 17.7 | 8.5 | 17.6 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 59.3 | 59.5 | 59.1 | 60.01 | 60 | 60 | 39604 | 1 | 48.1 | 99902.6 | 5577 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:33 | Normal | 585.1 | 593.4 | 600.5 | 556.3 | 26.8 | 18.1 | 8.5 | 17.8 | 224 | 223.6 | 223 | 59.6 | 59.8 | 59.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39663 | 1 | 48.4 | 99905.9 | 5577 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 0 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:38 | Normal | 581 | 587.2 | 592 | 552 | 27.3 | 18.4 | 8.7 | 18.1 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 60.4 | 60.3 | 59.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 40036 | 1 | 48.7 | 99909.2 | 5577 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 0 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:43 | Normal | 581.6 | 589.1 | 591.8 | 552.4 | 27.5 | 18.5 | 8.7 | 18.3 | 224.8 | 223.6 | 224 | 60.4 | 60.7 | 60.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 40216 | 1 | 49 | 99912.6 | 5577 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:48 | Normal | 586 | 584.7 | 596.2 | 551.5 | 27.3 | 18.7 | 8.7 | 18.5 | 224.6 | 224.6 | 224 | 60.5 | 60.9 | 60.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40502 | 1 | 49.3 | 99915.9 | 5577 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9 | 9.6 | 0 | 9.1 | 0 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:53 | Normal | 576.6 | 590.4 | 588.1 | 545.1 | 27.6 | 18.5 | 8.8 | 18.3 | 224.6 | 224.2 | 223.8 | 60 | 60.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 40224 | 1 | 49.6 | 99919.3 | 5577 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 9.1 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 10:58 | Normal | 570.7 | 593.4 | 591.9 | 553.1 | 28 | 18.5 | 8.8 | 18.4 | 224.6 | 224.2 | 224 | 60.3 | 60.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 40434 | 1 | 49.8 | 99922.6 | 5577 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 0.1 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:03 | Normal | 575.7 | 580.3 | 603.1 | 545.7 | 27.8 | 18.8 | 8.7 | 18.7 | 225 | 224.4 | 224.2 | 60.7 | 61 | 60.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40545 | 1 | 50.1 | 99926 | 5577 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.5 | 0 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:08 | Normal | 574.6 | 581.6 | 592.8 | 544 | 27.5 | 18.5 | 8.8 | 18.6 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 60.6 | 60.9 | 60.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 40388 | 1 | 50.5 | 99929.4 | 5577 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:13 | Normal | 582.3 | 590.2 | 601.2 | 548.3 | 28.1 | 19 | 9 | 19 | 225.2 | 224 | 224.8 | 61.7 | 62 | 61.6 | 60.02 | 60 | 60 | 41256 | 1 | 50.7 | 99932.8 | 5577 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9.7 | 0 | 9.3 | 0.1 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:18 | Normal | 575.2 | 585.7 | 593.1 | 542.8 | 28.2 | 19 | 9.1 | 19 | 225.2 | 224.2 | 224.4 | 61.8 | 61.3 | 61.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41164 | 1 | 51.1 | 99936.3 | 5578 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 0.1 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:23 | Normal | 588.4 | 593.9 | 585.6 | 552.2 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 5.5 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12124 | 1 | 50.7 | 99938.6 | 5578 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:28 | Normal | 592.4 | 599.1 | 610.8 | 556.4 | 28.8 | 19.2 | 9 | 19.3 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 64 | 64.1 | 63.7 | 60 | 60.01 | 60 | 42646 | 1 | 49.2 | 99941.3 | 5578 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 0.1 | 9.1 | 0.1 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:33 | Normal | 577.3 | 587.1 | 604.1 | 551.4 | 29.3 | 19.5 | 9.3 | 19.7 | 224.8 | 224.2 | 224 | 64 | 64.2 | 63.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 42813 | 1 | 49.9 | 99944.8 | 5578 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:38 | Normal | 580.5 | 595 | 601.6 | 551.3 | 28.4 | 19 | 9 | 19 | 225 | 224.2 | 224.4 | 62.2 | 62.7 | 62.1 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 41677 | 1 | 50.6 | 99948.3 | 5578 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:43 | Normal | 574.6 | 577.3 | 588.4 | 545.1 | 29.1 | 19.5 | 9.3 | 19.5 | 225.6 | 224.2 | 224.6 | 63.8 | 64.2 | 63.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 42579 | 1 | 51.1 | 99951.9 | 5578 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:48 | Normal | 572.6 | 582 | 600.5 | 547.4 | 28.5 | 18.9 | 9 | 19 | 225 | 224.8 | 223.8 | 61.3 | 62 | 61.3 | 60 | 59.99 | 60 | 41145 | 1 | 51.5 | 99955.4 | 5578 | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:53 | Normal | 577.6 | 589.8 | 594.5 | 537.3 | 29.1 | 19.3 | 9.2 | 19.5 | 225.4 | 224.4 | 224.8 | 63.2 | 64 | 62.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 42171 | 1 | 51.9 | 99958.8 | 5578 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.4 | 0.2 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 11:58 | Normal | 574.3 | 592.4 | 606.5 | 559.4 | 11 | 7.1 | 3.4 | 7.2 | 222 | 221.2 | 221.4 | 24.9 | 25.1 | 24.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18075 | 1 | 51.7 | 99961.7 | 5578 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:03 | Normal | 628 | 593.9 | 591.4 | 548.8 | 12.6 | 12 | 5.3 | 12 | 223.2 | 222.2 | 222 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28852 | 1 | 51 | 99964.7 | 5578 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 5.8 | 6.8 | 0 | 5.6 | 0 | 5.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:08 | Normal | 574 | 578.1 | 594.5 | 542.8 | 29.3 | 19.5 | 9.3 | 19.7 | 224.8 | 224.4 | 223.8 | 63.8 | 64 | 63.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 42407 | 1 | 51 | 99968 | 5578 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0.1 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:13 | Normal | 602.7 | 600.2 | 598.8 | 571.6 | 27.8 | 19.2 | 9.7 | 18.9 | 224.6 | 223.8 | 224 | 64.4 | 64.8 | 64.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 40758 | 1 | 51.3 | 99971.4 | 5578 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 10 | 0 | 9.9 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:18 | Normal | 584.9 | 613.9 | 576.8 | 566.8 | 7.5 | 4.8 | 2.4 | 5.1 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11766 | 1 | 49.5 | 99972.5 | 5579 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:23 | Normal | 596.8 | 607.4 | 599.1 | 566.8 | 29 | 19.5 | 9.4 | 19.9 | 224.4 | 223.4 | 223.8 | 65.7 | 66.1 | 65.5 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 44398 | 1 | 47.8 | 99974.7 | 5579 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 10 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:28 | Normal | 589.7 | 604.6 | 624.1 | 562.1 | 30.2 | 20.1 | 9.2 | 20.5 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 67.4 | 67.5 | 67.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 44782 | 1 | 47.8 | 99977.6 | 5579 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 0 | 9.4 | 0 | 9.8 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:33 | Normal | 565.7 | 591.9 | 587.5 | 543.1 | 31.7 | 20.6 | 10 | 21.5 | 224.8 | 224.8 | 224 | 68.5 | 68.7 | 68.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 45315 | 1 | 48.8 | 99980.9 | 5579 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10 | 10.7 | 0 | 10.3 | 0.1 | 10.3 | 10.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:38 | Normal | 573.7 | 580.8 | 594.6 | 541.1 | 30.5 | 20.3 | 9.6 | 20.5 | 224.8 | 224.4 | 223.4 | 65.6 | 66 | 65.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 43203 | 1 | 49.7 | 99984.6 | 5579 | 10 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 0 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:43 | Normal | 669.1 | 690.1 | 681.5 | 631.5 | 9.3 | 2.9 | 3 | 5.9 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 22247 | 1 | 49 | 99986.4 | 5579 | 3.4 | 3 | 2.3 | 1 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:48 | Normal | 577.9 | 592.4 | 600.1 | 540.7 | 29.5 | 19.5 | 9.3 | 20.1 | 224.4 | 224.8 | 224 | 64.6 | 64.9 | 64.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 43409 | 1 | 48.7 | 99989.5 | 5579 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 0.1 | 9.6 | 0.1 | 9.6 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:53 | Normal | 581.3 | 595.8 | 599.5 | 548.3 | 28.9 | 19.1 | 9.1 | 19.6 | 224.2 | 224 | 223.2 | 63.8 | 64 | 63.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 42483 | 1 | 49.1 | 99992.7 | 5579 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 12:58 | Normal | 571 | 592.4 | 597.2 | 548.8 | 7.3 | 4.8 | 2.1 | 5 | 220.8 | 220 | 220 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11058 | 1 | 49.3 | 99995.1 | 5579 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:03 | Normal | 591.1 | 606.6 | 596.3 | 552 | 7.2 | 4.6 | 2.1 | 4.9 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11298 | 1 | 47.2 | 99996 | 5579 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:08 | Normal | 606.7 | 620.3 | 597 | 574.7 | 7.8 | 5.1 | 2.6 | 5.3 | 221 | 220.4 | 220 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12484 | 1 | 45.3 | 99997 | 5579 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:13 | Normal | 722.8 | 734.4 | 715.4 | 692 | 10.1 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 221.6 | 221.2 | 221 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24262 | 1 | 43.9 | 99998.3 | 5579 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 0 | 5.3 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:18 | Normal | 606.9 | 623.4 | 629 | 571.8 | 6.8 | 4.5 | 2.3 | 4.7 | 220.2 | 220 | 219.6 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11194 | 1 | 43 | 99999.5 | 5580 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:23 | Normal | 618.8 | 646 | 624.3 | 592.9 | 8.3 | 5.4 | 3 | 5.6 | 220.6 | 221 | 220 | 21.1 | 21.3 | 21 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13666 | 1 | 42 | 100000.5 | 5580 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:28 | Normal | 610.1 | 622.6 | 647 | 603.1 | 25.1 | 16.7 | 8.2 | 16.6 | 223.4 | 223 | 222.6 | 59 | 59.2 | 58.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 39332 | 1 | 42 | 100003 | 5580 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:33 | Normal | 593 | 606.5 | 595.1 | 561.2 | 7.2 | 4.8 | 2.7 | 5.1 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 11350 | 1 | 43.5 | 100005.8 | 5580 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:38 | Normal | 611.5 | 625.2 | 638.9 | 586.3 | 24.5 | 16.2 | 8 | 16.8 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 57.5 | 57.9 | 57.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 38369 | 1 | 42.9 | 100007.4 | 5580 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 | 8.3 | 0 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:43 | Normal | 603.4 | 608.9 | 626.1 | 572.4 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | 16.3 | 223.4 | 222.6 | 222.2 | 54.5 | 54.6 | 54.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 36062 | 1 | 43.7 | 100010.4 | 5580 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:48 | Normal | 584.2 | 609.8 | 594.8 | 562.1 | 23.2 | 15.2 | 7.8 | 15.8 | 222.6 | 222.2 | 222 | 52.2 | 52.5 | 52.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34749 | 1 | 44.7 | 100013.4 | 5580 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:53 | Normal | 594.7 | 607.5 | 618 | 572.5 | 22.5 | 15 | 7.3 | 15.4 | 223 | 223 | 221.4 | 51.3 | 51.5 | 51.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 34006 | 1 | 45.3 | 100016.3 | 5580 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 13:58 | Normal | 581.6 | 597.8 | 618.3 | 560.2 | 22.3 | 14.8 | 7.1 | 15.2 | 223 | 222.4 | 222.2 | 51.2 | 52.5 | 51 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33947 | 1 | 45.7 | 100019.1 | 5580 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:03 | Normal | 591.3 | 604.8 | 599.3 | 560.1 | 22.2 | 14.9 | 7.4 | 15.3 | 222.6 | 222.4 | 222.2 | 50.6 | 50.6 | 50.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 33546 | 1 | 46 | 100021.9 | 5580 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:08 | Normal | 597.3 | 606.8 | 609.6 | 571.3 | 21.4 | 14.4 | 7.1 | 14.8 | 222.8 | 223.2 | 221.8 | 49.5 | 49.7 | 49.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33055 | 1 | 46.1 | 100024.6 | 5580 | 7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:13 | Normal | 584.4 | 614.9 | 632.8 | 574.6 | 7.4 | 4.8 | 2.3 | 4.9 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11563 | 1 | 45.8 | 100026.9 | 5580 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:18 | Normal | 594.8 | 617.2 | 637.8 | 587.8 | 5.3 | 3.4 | 1.6 | 3.5 | 220 | 219.6 | 219.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8754 | 1 | 44.3 | 100027.7 | 5581 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:23 | Normal | 627.6 | 643.2 | 636.8 | 606.5 | 18.8 | 12.6 | 6.5 | 12.9 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 30543 | 1 | 42.8 | 100028.9 | 5581 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:28 | Normal | 612.8 | 627.3 | 649.1 | 596.5 | 19.6 | 13.1 | 6.6 | 13.5 | 222.2 | 222 | 221 | 47.1 | 47.3 | 47 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31449 | 1 | 43.3 | 100031.5 | 5581 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:33 | Normal | 606.1 | 626 | 627 | 583.6 | 18.5 | 12.6 | 6.5 | 13.4 | 221.2 | 220.8 | 220.4 | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 59.99 | 60 | 60 | 30224 | 1 | 43.7 | 100034.1 | 5581 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:38 | Normal | 612.3 | 632.8 | 648.5 | 596.8 | 18 | 12 | 6 | 12.5 | 222 | 222 | 221.2 | 43.3 | 43.5 | 43.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28768 | 1 | 43.2 | 100035.7 | 5581 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:43 | Normal | 612.5 | 625.1 | 651.4 | 592.6 | 17.1 | 11.5 | 5.7 | 11.9 | 221.6 | 221 | 220.8 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27328 | 1 | 43.1 | 100038 | 5581 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:48 | Normal | 614.2 | 630.6 | 634.6 | 596.3 | 14.1 | 9.5 | 5 | 9.5 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21980 | 1 | 42.7 | 100039.7 | 5581 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:53 | Normal | 623.6 | 638.1 | 630.7 | 592.4 | 14.5 | 9.7 | 5.3 | 10.2 | 220.6 | 220.4 | 220 | 36 | 36.1 | 35.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23191 | 1 | 42.2 | 100041.5 | 5581 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 14:58 | Normal | 610.8 | 628.2 | 635.9 | 597.7 | 13.4 | 9 | 4.7 | 9.2 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21576 | 1 | 42 | 100043.4 | 5581 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:03 | Normal | 608.1 | 634.8 | 610.4 | 585.2 | 11.9 | 7.8 | 4.4 | 8.3 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 19179 | 1 | 41.6 | 100045.1 | 5581 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:08 | Normal | 615.4 | 637.3 | 606.5 | 594.4 | 10.6 | 7.1 | 4 | 7.5 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 26.8 | 27 | 26.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17526 | 1 | 41.1 | 100046.6 | 5581 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:13 | Normal | 617.2 | 640.8 | 619.4 | 570 | 9.6 | 6.5 | 3.6 | 7.1 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 16107 | 1 | 40.6 | 100048 | 5581 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:18 | Normal | 617.6 | 642 | 631.5 | 558.2 | 8.3 | 5.6 | 3 | 6.1 | 219.2 | 219 | 218.6 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 14186 | 1 | 40.1 | 100049.3 | 5582 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:23 | Normal | 619.5 | 639.6 | 626 | 571.1 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 5.2 | 219 | 218.2 | 218.2 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 12797 | 1 | 39.8 | 100050.4 | 5582 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:28 | Normal | 613.7 | 634.9 | 625 | 544.2 | 7.1 | 4.8 | 2.5 | 5.2 | 219.2 | 218 | 218.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 12113 | 1 | 39.3 | 100051.5 | 5582 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:33 | Normal | 622.3 | 643.1 | 604.2 | 536.9 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 4.6 | 219 | 218.6 | 217.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11096 | 1 | 39 | 100052.5 | 5582 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:38 | Normal | 617 | 649 | 593.5 | 518.2 | 5.7 | 3.7 | 2.1 | 4.2 | 219 | 218.8 | 217.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9900 | 1 | 38.6 | 100053.3 | 5582 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:43 | Normal | 620.6 | 634.1 | 598.5 | 516.3 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8606 | 1 | 38.2 | 100054.1 | 5582 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:48 | Normal | 620.4 | 641.7 | 614.6 | 501.3 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 3.4 | 218.6 | 218 | 217.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8087 | 1 | 37.8 | 100054.7 | 5582 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:53 | Normal | 628.1 | 646.6 | 578.8 | 480.4 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 3.5 | 218.8 | 218 | 217.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8227 | 1 | 37.6 | 100055.4 | 5582 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 15:58 | Normal | 621.1 | 648.5 | 572.4 | 459.1 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3.3 | 219 | 218 | 218.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7904 | 1 | 37.4 | 100056.1 | 5582 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:03 | Normal | 622.6 | 639.6 | 542.6 | 417.2 | 4.1 | 2.8 | 1.4 | 3.2 | 218.2 | 218 | 217.4 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7267 | 1 | 37.2 | 100056.7 | 5582 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:08 | Normal | 618.3 | 646.3 | 530.7 | 414.3 | 4 | 2.8 | 1.3 | 3.1 | 218.8 | 218.6 | 218 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6986 | 1 | 37 | 100057.3 | 5582 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:13 | Normal | 626.6 | 646.8 | 497.4 | 417.4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3.3 | 218.6 | 218.4 | 218 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7533 | 1 | 36.9 | 100057.9 | 5582 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:18 | Normal | 621.5 | 643.7 | 444.6 | 389.1 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 3.4 | 218.8 | 217.8 | 218 | 11.2 | 12 | 11.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7601 | 1 | 36.8 | 100058.6 | 5583 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:23 | Normal | 628.8 | 650.1 | 436.5 | 417 | 4.1 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 218.4 | 218 | 217.8 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6853 | 1 | 36.7 | 100059.1 | 5583 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:28 | Normal | 622.7 | 650.6 | 409.6 | 368.2 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 3 | 218 | 217 | 217.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6944 | 1 | 36.6 | 100059.7 | 5583 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:33 | Normal | 619.9 | 638.1 | 429.5 | 328.1 | 3.8 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 218.4 | 218 | 218.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6108 | 1 | 36.5 | 100060.2 | 5583 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:38 | Normal | 615.6 | 633.5 | 471.4 | 596.2 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4425 | 1 | 36.5 | 100060.6 | 5583 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:43 | Normal | 573.4 | 625.9 | 625.4 | 571.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2763 | 1 | 36.3 | 100060.9 | 5583 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:48 | Normal | 593.6 | 613.5 | 590.2 | 553.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 218 | 217 | 216.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1452 | 1 | 36.2 | 100061.1 | 5583 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:53 | Normal | 598.8 | 542.2 | 514.9 | 592.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 217.4 | 216.8 | 217 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1424 | 1 | 35.9 | 100061.2 | 5583 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 16:58 | Normal | 567.5 | 631.1 | 499.7 | 595.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 217.8 | 217.2 | 217 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1578 | 1 | 35.7 | 100061.4 | 5583 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:03 | Normal | 611.9 | 580 | 523.5 | 478.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1572 | 1 | 35.5 | 100061.5 | 5583 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:08 | Normal | 601.5 | 627.5 | 532.7 | 577.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 217.2 | 216.6 | 216.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1534 | 1 | 35.2 | 100061.6 | 5583 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:13 | Normal | 518.3 | 576.7 | 533.5 | 545.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217 | 217.4 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1065 | 1 | 35.1 | 100061.7 | 5583 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:18 | Normal | 523.5 | 583.8 | 354.9 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 217.4 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 976 | 1 | 34.9 | 100061.8 | 5584 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:23 | Normal | 553 | 608.9 | 274.8 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 925 | 1 | 34.8 | 100061.9 | 5584 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:28 | Normal | 540.8 | 526 | 200.4 | 531.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 721 | 1 | 34.6 | 100062 | 5584 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:33 | Normal | 308.5 | 561.9 | 166.7 | 534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 587 | 1 | 34.4 | 100062 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:38 | Normal | 213 | 530 | 219.5 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 217 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 504 | 1 | 34.3 | 100062.1 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:43 | Normal | 192.8 | 491.3 | 212.9 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.4 | 217.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 449 | 1 | 34.1 | 100062.1 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:48 | Normal | 249.5 | 305.7 | 221.2 | 412.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.6 | 217.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 421 | 1 | 33.9 | 100062.1 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:53 | Normal | 205.2 | 182.3 | 211.9 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.4 | 216.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 403 | 1 | 33.7 | 100062.2 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 17:58 | Normal | 198.2 | 201.8 | 192.1 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.8 | 216.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 397 | 1 | 33.5 | 100062.2 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 18:03 | Normal | 203.2 | 202.1 | 195.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.8 | 217.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 398 | 1 | 33.4 | 100062.2 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-14 18:08 | Normal | 174.5 | 174.3 | 172 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 217.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 399 | 1 | 33.3 | 100062.3 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0