## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-15 05:04 | Normal | 615 | 603.9 | 615 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 310 | 1 | 26.3 | 100062.3 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:09 | Normal | 447 | 546.2 | 514.8 | 456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 585 | 1 | 26.9 | 100062.3 | 5584 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:14 | Normal | 299.5 | 552.7 | 608.4 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 720 | 1 | 27.2 | 100062.4 | 5585 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:19 | Normal | 220.1 | 604 | 565.6 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 833 | 1 | 27.5 | 100062.4 | 5585 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:24 | Normal | 400.1 | 622.5 | 590.3 | 513.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223.2 | 222.2 | 221.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1098 | 1 | 27.8 | 100062.5 | 5585 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:29 | Normal | 617.3 | 644.7 | 593.7 | 595.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 222.2 | 220.2 | 221 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1442 | 1 | 28 | 100062.6 | 5585 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:34 | Normal | 625.4 | 646.6 | 545.5 | 611 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1717 | 1 | 28.3 | 100062.8 | 5585 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:39 | Normal | 587.8 | 659 | 690.4 | 621.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 221 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1950 | 1 | 28.5 | 100062.9 | 5585 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:44 | Normal | 643.3 | 673.8 | 661.7 | 599.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 222 | 221 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2492 | 1 | 28.8 | 100063.1 | 5585 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:49 | Normal | 643.8 | 645 | 659.6 | 621.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 222 | 221.6 | 221.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2973 | 1 | 29.4 | 100063.3 | 5585 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:54 | Normal | 642.6 | 690.1 | 692.1 | 629.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 222.2 | 221.2 | 221 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3410 | 1 | 29.7 | 100063.6 | 5585 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 05:59 | Normal | 665.8 | 655.8 | 681.4 | 645.7 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4044 | 1 | 30 | 100063.9 | 5585 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:04 | Normal | 666.8 | 681 | 697.3 | 648.3 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 7 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4596 | 1 | 30.2 | 100064.3 | 5585 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:09 | Normal | 662.7 | 679.8 | 683.2 | 633.5 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 222.2 | 221.6 | 221 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5389 | 1 | 30.4 | 100064.7 | 5585 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:14 | Normal | 669.6 | 676.9 | 682.3 | 651.6 | 3.7 | 1.6 | 1 | 1.5 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6070 | 1 | 30.6 | 100065.2 | 5586 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:19 | Normal | 661.9 | 669 | 680.4 | 640.7 | 4.3 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 222.4 | 222 | 221.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6779 | 1 | 30.9 | 100065.7 | 5586 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:24 | Normal | 662.6 | 609.9 | 667 | 593.3 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | 2 | 222.8 | 222.4 | 221.6 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7740 | 1 | 31.2 | 100066.3 | 5586 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:29 | Normal | 663.8 | 653 | 684.1 | 568.4 | 5.5 | 3 | 1.5 | 2.8 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8815 | 1 | 31.5 | 100067 | 5586 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:34 | Normal | 671.8 | 681.8 | 680.4 | 600.8 | 6 | 3.2 | 1.6 | 3 | 222.6 | 222.2 | 221.2 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 9712 | 1 | 31.8 | 100067.8 | 5586 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:39 | Normal | 668.5 | 694.9 | 686.3 | 605.6 | 6.6 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 222 | 221.6 | 221.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10625 | 1 | 32.2 | 100068.6 | 5586 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:44 | Normal | 664.6 | 689.7 | 664 | 635.4 | 7.3 | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 223 | 222.6 | 222 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11586 | 1 | 32.5 | 100069.6 | 5586 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:49 | Normal | 662.1 | 682.9 | 669.5 | 633.6 | 7.8 | 4.1 | 2.3 | 3.9 | 223 | 223 | 222.2 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12425 | 1 | 32.8 | 100070.6 | 5586 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:54 | Normal | 665.9 | 688.1 | 682.2 | 634.5 | 8.4 | 4.4 | 2.4 | 4.2 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13296 | 1 | 33.1 | 100071.6 | 5586 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 06:59 | Normal | 662.9 | 682.4 | 664.6 | 643.8 | 9.1 | 4.8 | 2.7 | 4.5 | 223.6 | 223.2 | 222.4 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 60 | 60 | 60 | 14227 | 1 | 33.4 | 100072.8 | 5586 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:04 | Normal | 655.1 | 688.5 | 651.3 | 626.5 | 9.8 | 5 | 3 | 4.8 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15107 | 1 | 33.7 | 100074 | 5586 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2.9 | 1.9 | 0 | 3.2 | 0 | 2.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:09 | Normal | 654.8 | 685.9 | 672.6 | 634.9 | 10.4 | 5.4 | 3 | 5.2 | 223.6 | 222.8 | 222.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16098 | 1 | 34 | 100075.3 | 5586 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:14 | Normal | 669.1 | 683.7 | 676.8 | 637 | 10.8 | 5.7 | 3.3 | 5.5 | 223.8 | 223.4 | 222.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17039 | 1 | 34.2 | 100076.7 | 5587 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 2.2 | 0 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:19 | Normal | 647.4 | 681.2 | 663.3 | 644.6 | 11.6 | 6 | 3.6 | 5.6 | 224 | 223.6 | 223.2 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60 | 60 | 17743 | 1 | 34.6 | 100078.2 | 5587 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 0 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:24 | Normal | 655.3 | 677.4 | 651.3 | 623.6 | 12.3 | 6.4 | 3.8 | 6.3 | 224 | 223.6 | 223.4 | 28 | 28.2 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18610 | 1 | 34.9 | 100079.7 | 5587 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 2.6 | 0 | 4 | 0.1 | 3.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:29 | Normal | 656.9 | 673.5 | 656.4 | 627.5 | 12.7 | 6.7 | 4 | 6.6 | 224 | 224 | 222.8 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60 | 19524 | 1 | 35.2 | 100081.3 | 5587 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 0 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:34 | Normal | 651.2 | 654 | 669.5 | 612.6 | 13.5 | 7.2 | 4 | 7 | 224.2 | 224.4 | 223.2 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 20219 | 1 | 35.4 | 100082.9 | 5587 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 3 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:39 | Normal | 654.8 | 654 | 654.3 | 615.7 | 14 | 7.6 | 4.4 | 7.2 | 224.2 | 224.2 | 223.2 | 31.7 | 31.9 | 31.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21178 | 1 | 35.6 | 100084.6 | 5587 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 2.9 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:44 | Normal | 652.7 | 653 | 663.2 | 614.6 | 14.6 | 8 | 4.6 | 7.6 | 224 | 222.6 | 222.8 | 33 | 33.3 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22099 | 1 | 36 | 100086.4 | 5587 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.9 | 3.3 | 0 | 4.7 | 0 | 4.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:49 | Normal | 642.6 | 652.7 | 660.4 | 619.6 | 15.2 | 8.3 | 4.8 | 7.8 | 225 | 223.6 | 223.8 | 34 | 34.1 | 34 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22857 | 1 | 36.2 | 100088.3 | 5587 | 5 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:54 | Normal | 646.7 | 657.2 | 648.8 | 608.1 | 15.5 | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23570 | 1 | 36.6 | 100090.3 | 5587 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5 | 3.4 | 0 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 07:59 | Normal | 641.3 | 657.5 | 642 | 613.3 | 16.3 | 8.8 | 5.3 | 8.5 | 224.4 | 224 | 224.2 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 60 | 60 | 24288 | 1 | 36.9 | 100092.2 | 5587 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:04 | Normal | 638.7 | 660.9 | 653.1 | 609.4 | 17 | 9.1 | 5.5 | 8.8 | 224.8 | 224 | 223.8 | 37.3 | 37.6 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25173 | 1 | 37.3 | 100094.3 | 5587 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 0 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:09 | Normal | 636 | 655.8 | 648.3 | 609.7 | 17.6 | 9.6 | 5.7 | 9.1 | 224.8 | 224 | 224.2 | 38.6 | 38.8 | 38.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25996 | 1 | 37.7 | 100096.4 | 5587 | 5.6 | 6 | 5.5 | 5.6 | 3.9 | 0 | 5.6 | 0 | 5.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:14 | Normal | 639.8 | 655 | 650.4 | 608.5 | 18 | 9.8 | 5.8 | 9.5 | 224.6 | 224.6 | 223.8 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 26606 | 1 | 38.1 | 100098.6 | 5588 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 3.9 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:19 | Normal | 637 | 631.2 | 632.5 | 597.8 | 18.6 | 10.3 | 6.1 | 9.8 | 224.6 | 224.4 | 223.6 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 27258 | 1 | 38.5 | 100100.9 | 5588 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 4 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:24 | Normal | 627.9 | 651.9 | 636.8 | 596.3 | 19.1 | 10.1 | 6.3 | 10.1 | 224.8 | 224.4 | 223.8 | 41.3 | 41 | 40.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28102 | 1 | 38.9 | 100103.2 | 5588 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6 | 4.2 | 0 | 6.1 | 0 | 5.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:29 | Normal | 631 | 648.1 | 646.4 | 612.7 | 19.5 | 10.7 | 6.4 | 10.3 | 225.2 | 224 | 224 | 42.9 | 43.1 | 42.7 | 60 | 59.99 | 60 | 28859 | 1 | 39.3 | 100105.6 | 5588 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 4.4 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:34 | Normal | 624.8 | 591 | 648 | 553.6 | 20.1 | 13 | 6.5 | 12.2 | 225 | 224.2 | 224.4 | 44.8 | 45 | 44.8 | 60 | 60 | 60 | 30220 | 1 | 39.8 | 100108 | 5588 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:39 | Normal | 629.8 | 579 | 639.3 | 552.5 | 20.5 | 13.9 | 6.8 | 13 | 225 | 224.8 | 223.8 | 46.6 | 46.7 | 46.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 31315 | 1 | 40.1 | 100110.6 | 5588 | 6.9 | 7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:44 | Normal | 627.8 | 618.8 | 642.8 | 545.4 | 21.1 | 13.6 | 6.9 | 13.6 | 225.2 | 225.2 | 224.4 | 47.7 | 47.9 | 47.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32119 | 1 | 40.7 | 100113.3 | 5588 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:49 | Normal | 627.7 | 592.8 | 644.9 | 561.5 | 21.4 | 14.6 | 7 | 13.8 | 225 | 225 | 224 | 48.9 | 49.2 | 48.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 33037 | 1 | 41.3 | 100116 | 5588 | 7 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:54 | Normal | 622.4 | 617.7 | 631.1 | 578.4 | 21.8 | 14.5 | 7.3 | 14 | 225 | 225.4 | 223.8 | 50.2 | 50.5 | 50.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 33620 | 1 | 41.9 | 100118.7 | 5588 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 08:59 | Normal | 622.8 | 627 | 621.3 | 576.5 | 22.3 | 15 | 7.6 | 14.5 | 225 | 224.8 | 224.4 | 51.7 | 51.9 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34622 | 1 | 42.5 | 100121.6 | 5588 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:04 | Normal | 617.7 | 622.8 | 622.1 | 584.4 | 22.8 | 15.5 | 7.8 | 14.7 | 225.2 | 225 | 224.6 | 53.1 | 53.3 | 52.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 35473 | 1 | 43.1 | 100124.5 | 5588 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:09 | Normal | 612.7 | 629.1 | 616 | 579.2 | 23.2 | 15.6 | 7.9 | 15.3 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35955 | 1 | 43.8 | 100127.5 | 5588 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:14 | Normal | 609.7 | 617.9 | 620.2 | 576.5 | 23.7 | 16.1 | 8 | 15.6 | 225.2 | 225.2 | 224.6 | 54.8 | 55 | 54.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 36682 | 1 | 44.4 | 100130.5 | 5589 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:19 | Normal | 603.3 | 621.1 | 611.6 | 573.9 | 24 | 16.1 | 8 | 15.7 | 225.2 | 225.4 | 224.6 | 55 | 55.2 | 54.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 36823 | 1 | 45 | 100133.6 | 5589 | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:24 | Normal | 609.4 | 618.6 | 619.3 | 569.7 | 24.3 | 16.5 | 7.9 | 16 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 55.8 | 55.8 | 55.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 37330 | 1 | 45.6 | 100136.6 | 5589 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:29 | Normal | 607.6 | 616.5 | 611.4 | 570.2 | 24.5 | 16.6 | 8 | 16.2 | 225.4 | 225 | 224.8 | 56 | 56.2 | 55.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 37526 | 1 | 46.1 | 100139.8 | 5589 | 8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:34 | Normal | 610.8 | 615.7 | 611 | 567.4 | 24.8 | 17 | 8.2 | 16.5 | 225.4 | 224.6 | 225.2 | 57 | 57.2 | 56.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38212 | 1 | 46.6 | 100142.9 | 5589 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:39 | Normal | 599.1 | 617.4 | 600.2 | 574.1 | 25.1 | 17 | 8.2 | 16.5 | 224.6 | 224 | 224.2 | 57.1 | 57.4 | 57 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38205 | 1 | 47.1 | 100146.1 | 5589 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:44 | Normal | 600.4 | 619.7 | 614 | 569.2 | 25.6 | 17.1 | 8.2 | 17 | 225.8 | 225.4 | 225 | 58 | 58.2 | 57.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38896 | 1 | 47.5 | 100149.4 | 5589 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 9 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:49 | Normal | 602.5 | 616.5 | 609.1 | 570.2 | 26 | 17.6 | 8.3 | 17.1 | 225.8 | 225.2 | 224.6 | 58.7 | 59.1 | 58.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39371 | 1 | 48 | 100152.6 | 5589 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:54 | Normal | 602 | 603.6 | 603.1 | 561.2 | 26 | 17.8 | 8.5 | 17.5 | 225.6 | 225 | 224.4 | 58.8 | 58.8 | 58.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 39554 | 1 | 48.4 | 100155.9 | 5589 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 09:59 | Normal | 600.2 | 613.9 | 607.4 | 564.7 | 26.8 | 18 | 8.5 | 17.6 | 225.6 | 225.8 | 224.6 | 60.2 | 60.5 | 59.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 40353 | 1 | 48.8 | 100159.2 | 5589 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:04 | Normal | 592.9 | 612.9 | 606.4 | 567.6 | 26.6 | 17.8 | 8.5 | 17.5 | 226 | 224.8 | 225.2 | 60.1 | 60.2 | 59.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40279 | 1 | 49.3 | 100162.6 | 5589 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:09 | Normal | 588.6 | 603.7 | 599.2 | 557.4 | 27.1 | 18.2 | 8.6 | 18 | 225.6 | 225 | 224.6 | 60.4 | 60.6 | 60.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 40631 | 1 | 49.7 | 100166 | 5589 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 0 | 8.9 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:14 | Normal | 584.5 | 605.7 | 597.1 | 560.4 | 27.5 | 18.3 | 8.7 | 17.8 | 226 | 225 | 225.6 | 60.6 | 60.9 | 60.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 40821 | 1 | 50.1 | 100169.3 | 5590 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:19 | Normal | 593.6 | 603.9 | 601.3 | 558 | 27.2 | 18.6 | 8.8 | 18.1 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 61.3 | 61.4 | 61.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 41051 | 1 | 50.6 | 100172.8 | 5590 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:24 | Normal | 584.7 | 611.9 | 603.6 | 555.8 | 27.6 | 18.5 | 8.8 | 18.3 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 61.4 | 61.6 | 61.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 41240 | 1 | 51 | 100176.2 | 5590 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:29 | Normal | 587.7 | 610.9 | 609 | 558.3 | 28.1 | 18.7 | 8.9 | 18.6 | 226.4 | 225.2 | 225.6 | 62.3 | 62.6 | 62.1 | 60 | 60 | 60 | 41847 | 1 | 51.4 | 100179.7 | 5590 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9.6 | 0 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:34 | Normal | 596.3 | 604.6 | 601.2 | 558.2 | 27.6 | 18.9 | 9 | 18.6 | 226 | 225.2 | 225.4 | 62.3 | 62.5 | 62.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 41887 | 1 | 51.9 | 100183.1 | 5590 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.1 | 9.6 | 0 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:39 | Normal | 592.6 | 605.8 | 601.3 | 555.5 | 27.8 | 18.9 | 9 | 18.7 | 226 | 225.8 | 224.8 | 62.4 | 62.6 | 62.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 41924 | 1 | 52.2 | 100186.6 | 5590 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:44 | Normal | 594.3 | 597.3 | 599.6 | 559.1 | 28.5 | 19.2 | 9.2 | 19 | 225.4 | 224.8 | 224.6 | 63.5 | 63.6 | 63.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 42407 | 1 | 52.5 | 100190.2 | 5590 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 0 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:49 | Normal | 584.7 | 605.8 | 595.2 | 550.4 | 28.7 | 19.2 | 9.3 | 19.1 | 226.6 | 225.2 | 225.6 | 63.3 | 63.4 | 63 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 42468 | 1 | 52.9 | 100193.7 | 5590 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 10 | 0 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:54 | Normal | 584.7 | 601.9 | 596.3 | 558.5 | 28.8 | 19.2 | 9.3 | 19.1 | 226.4 | 225.8 | 225.2 | 63.6 | 63.8 | 63.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42701 | 1 | 53.2 | 100197.2 | 5590 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 10:59 | Normal | 585.2 | 599.3 | 593.5 | 551 | 28.7 | 19.1 | 9.4 | 19.3 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 63.3 | 63.6 | 63.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42398 | 1 | 53.2 | 100200.8 | 5590 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:04 | Normal | 584.5 | 600.7 | 596.8 | 550.3 | 29.3 | 19.3 | 9.5 | 19.6 | 226.2 | 225.6 | 225 | 64.2 | 64.5 | 63.9 | 60 | 60 | 60 | 43216 | 1 | 53.3 | 100204.3 | 5590 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:09 | Normal | 582.8 | 595.5 | 628.5 | 563.8 | 25.5 | 17.5 | 7.3 | 16.6 | 224.8 | 224.2 | 224 | 56.5 | 56.7 | 56.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35991 | 1 | 53.5 | 100207.7 | 5590 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:14 | Normal | 607.8 | 598 | 600.1 | 554.3 | 28.5 | 20.6 | 9.6 | 20.3 | 226.6 | 225 | 225.8 | 66.4 | 66.7 | 66.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 42824 | 1 | 52.7 | 100210.5 | 5591 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 0.1 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:19 | Normal | 617.9 | 613.3 | 627.7 | 556.4 | 16.8 | 10.6 | 5.3 | 10.8 | 224.2 | 224 | 223 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 23349 | 1 | 51.7 | 100212.9 | 5591 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:24 | Normal | 578.7 | 595.2 | 600.8 | 544.2 | 32.9 | 22.1 | 10.5 | 22.2 | 226.2 | 226 | 225.8 | 72 | 72.3 | 71.8 | 59.97 | 60 | 60.01 | 48831 | 1 | 51.5 | 100216.5 | 5591 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 11.4 | 0 | 10.8 | 0 | 10.7 | 10.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:29 | Normal | 659.8 | 691.9 | 691 | 644.3 | 18.3 | 9.8 | 4.8 | 9.8 | 224.2 | 223.6 | 223.4 | 41.9 | 42 | 41.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25326 | 1 | 52.7 | 100220.1 | 5591 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:34 | Normal | 629.1 | 642.1 | 666.8 | 596.8 | 23.7 | 17.2 | 7.3 | 17 | 223.4 | 222 | 222.4 | 59.1 | 59.2 | 58.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36650 | 1 | 52.3 | 100223 | 5591 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:39 | Normal | 565.9 | 627 | 587.6 | 537.9 | 33.3 | 19.4 | 10.9 | 22.3 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 70.2 | 71.6 | 70 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 47894 | 1 | 52.5 | 100226.6 | 5591 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 0 | 10.6 | 0 | 10.7 | 10.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:44 | Normal | 566.2 | 596.3 | 596 | 544.2 | 8 | 5.3 | 2.5 | 5.5 | 222.6 | 222.4 | 221.8 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12176 | 1 | 52.3 | 100228.9 | 5591 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:49 | Normal | 588.2 | 591 | 611.3 | 548.5 | 30.2 | 20.3 | 9.6 | 20.5 | 226.2 | 225.4 | 225.2 | 67 | 67.2 | 66.8 | 60 | 60 | 60 | 44796 | 1 | 51.3 | 100232 | 5591 | 10 | 10.1 | 9.6 | 10 | 10.5 | 0 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:54 | Normal | 585.9 | 601.4 | 597 | 554.1 | 29.3 | 19.7 | 9.5 | 19.6 | 226 | 225.2 | 225.2 | 65.1 | 65.4 | 64.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43573 | 1 | 52 | 100235.4 | 5591 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 11:59 | Normal | 582.5 | 601.7 | 600.4 | 550.3 | 30.5 | 20.1 | 9.8 | 20.5 | 226 | 225.4 | 225.8 | 66.8 | 66.6 | 66.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 44793 | 1 | 52.7 | 100239.1 | 5591 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 0 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:04 | Normal | 614.9 | 629 | 633.7 | 553 | 8.8 | 6 | 3 | 7.2 | 222.4 | 222 | 221.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14252 | 1 | 53.4 | 100242.4 | 5591 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:09 | Normal | 569.3 | 592.1 | 588.6 | 559.2 | 33.1 | 21.8 | 10.6 | 21.5 | 226 | 225.4 | 225.2 | 72.1 | 71.8 | 71.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 48660 | 1 | 51.7 | 100244.6 | 5591 | 11 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 0 | 10.8 | 0 | 10.3 | 10.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:14 | Normal | 579.1 | 587.6 | 590.4 | 542.3 | 32.8 | 22.2 | 10.7 | 22.4 | 226.2 | 225.6 | 226 | 72.2 | 72.5 | 71.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 48917 | 1 | 52.7 | 100248.6 | 5592 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 0 | 10.7 | 0 | 10.8 | 10.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:19 | Normal | 660 | 670.4 | 682.2 | 634.4 | 18.6 | 12.3 | 5.8 | 11.1 | 224 | 223.2 | 223.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25602 | 1 | 53.3 | 100251.6 | 5592 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:24 | Normal | 601.1 | 620.4 | 596.2 | 565.5 | 12.8 | 8.3 | 4.3 | 8.6 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20101 | 1 | 51.3 | 100253.1 | 5592 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:29 | Normal | 618.4 | 610.4 | 617.6 | 579.9 | 15.8 | 10.1 | 4.5 | 9.3 | 223.2 | 223 | 222.4 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21093 | 1 | 49.2 | 100254.7 | 5592 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:34 | Normal | 586.3 | 599.6 | 600.4 | 549.2 | 33.3 | 22.4 | 10.6 | 22.6 | 225.8 | 225.2 | 225 | 73.4 | 73.6 | 73.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 49442 | 1 | 49.9 | 100258.7 | 5592 | 11 | 11.3 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 0 | 10.8 | 0 | 10.9 | 11 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:39 | Normal | 603.4 | 618.7 | 621.3 | 575.5 | 8.5 | 5.6 | 2.7 | 5.6 | 220.8 | 220.4 | 220 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12247 | 1 | 51.4 | 100261.7 | 5592 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:44 | Normal | 584 | 604.2 | 584.8 | 559 | 6.8 | 4.6 | 2 | 4.6 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10648 | 1 | 49.4 | 100262.7 | 5592 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:49 | Normal | 608.6 | 625.2 | 605.8 | 573.1 | 8 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 221.2 | 221 | 220.4 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13194 | 1 | 47.4 | 100263.7 | 5592 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:54 | Normal | 612.2 | 640.9 | 593 | 586.3 | 10.4 | 6.9 | 3.5 | 7 | 221.8 | 221.6 | 220.8 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16305 | 1 | 45.9 | 100264.9 | 5592 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 12:59 | Normal | 625.4 | 634.5 | 647.6 | 586.2 | 20.7 | 14 | 6.6 | 14.4 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 50 | 50.2 | 49.8 | 60 | 60 | 60.01 | 33411 | 1 | 45.3 | 100267.2 | 5592 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:04 | Normal | 606.4 | 616.6 | 628.3 | 574.5 | 27.6 | 18.5 | 8.9 | 18.8 | 224 | 223.4 | 222.8 | 63.7 | 64 | 63.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43271 | 1 | 46 | 100270.2 | 5592 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9 | 9.4 | 0 | 9 | 0.1 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:09 | Normal | 634.4 | 668.7 | 673.3 | 614.5 | 14.9 | 7.3 | 4.2 | 9.6 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 32.8 | 33.1 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35793 | 1 | 47.2 | 100273.3 | 5592 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:14 | Normal | 578.7 | 595 | 594.6 | 546.9 | 32.8 | 21.9 | 10.6 | 22.5 | 225 | 224.8 | 225.4 | 71.9 | 72.2 | 71.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 48406 | 1 | 47.4 | 100276.2 | 5593 | 10.8 | 11 | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 0 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:19 | Normal | 571.3 | 581.7 | 594.7 | 545.7 | 29.7 | 20.1 | 9.4 | 20.4 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 64.8 | 65.1 | 64.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 43631 | 1 | 49.1 | 100279.9 | 5593 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:24 | Normal | 574.7 | 595.9 | 610.3 | 556.3 | 17.2 | 11.9 | 5.5 | 12.4 | 223 | 222.6 | 222.2 | 39.8 | 40 | 39.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26708 | 1 | 50.1 | 100283.1 | 5593 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:29 | Normal | 576.5 | 589.8 | 599.2 | 546.5 | 29 | 19.2 | 9.1 | 19.7 | 223.8 | 223.6 | 222.8 | 63.6 | 64.1 | 63.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 42280 | 1 | 50.5 | 100286.4 | 5593 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 0.1 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:34 | Normal | 566.7 | 593.1 | 595 | 547.7 | 24.3 | 16.3 | 7.9 | 16.9 | 224 | 223.4 | 222.6 | 53.8 | 54.1 | 53.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35971 | 1 | 51.3 | 100289.9 | 5593 | 8 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 0 | 8 | 0.1 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:39 | Normal | 570.9 | 595.1 | 601.6 | 542.8 | 9.1 | 6.1 | 2.8 | 6.3 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 21.1 | 21.2 | 21 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 14334 | 1 | 50.6 | 100291.8 | 5593 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:44 | Normal | 581 | 594.3 | 614 | 555.9 | 7 | 4.6 | 1.8 | 4.8 | 220 | 220 | 219.4 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 11079 | 1 | 48.6 | 100292.8 | 5593 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:49 | Normal | 595.2 | 633.1 | 591.5 | 579.7 | 5.9 | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 220 | 219.4 | 219 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9592 | 1 | 46.7 | 100293.6 | 5593 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:54 | Normal | 608 | 620 | 619.6 | 575.7 | 6 | 4 | 1.8 | 4.1 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9950 | 1 | 45.1 | 100294.4 | 5593 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 13:59 | Normal | 605.3 | 625.2 | 615.7 | 583.9 | 5.9 | 4 | 2 | 4 | 219.8 | 219 | 219.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 9908 | 1 | 43.9 | 100295.2 | 5593 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:04 | Normal | 605.2 | 634 | 620.9 | 588.7 | 5.2 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8942 | 1 | 43 | 100296 | 5593 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:09 | Normal | 627.9 | 650.7 | 612.4 | 595.6 | 10.1 | 6.8 | 3.8 | 7.2 | 220 | 219.8 | 219.8 | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16329 | 1 | 42.2 | 100296.9 | 5593 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:14 | Normal | 616 | 633.2 | 609.6 | 589.8 | 5.7 | 3.9 | 2.2 | 4 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9958 | 1 | 41.6 | 100298.1 | 5594 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:19 | Normal | 616.3 | 607.3 | 628.5 | 601 | 4 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7383 | 1 | 41 | 100298.8 | 5594 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:24 | Normal | 621.3 | 632.4 | 614.8 | 590.1 | 2.8 | 2 | 1.1 | 2.1 | 218.6 | 217.8 | 217.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5733 | 1 | 40.4 | 100299.3 | 5594 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:29 | Normal | 613.3 | 600.5 | 608.7 | 588.9 | 2.6 | 1.8 | 1 | 1.8 | 219 | 218 | 218.2 | 8 | 8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5148 | 1 | 40 | 100299.8 | 5594 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:34 | Normal | 615.6 | 609.8 | 630.6 | 583.7 | 2.9 | 2 | 1 | 2.1 | 219.4 | 219.8 | 219 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5636 | 1 | 39.6 | 100300.2 | 5594 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:39 | Normal | 627 | 641.1 | 649.3 | 590.6 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6574 | 1 | 39.3 | 100300.7 | 5594 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:44 | Normal | 627 | 640 | 652.5 | 599.7 | 3.8 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 219.2 | 218.4 | 218.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6952 | 1 | 39 | 100301.3 | 5594 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:49 | Normal | 602.9 | 656.9 | 618.6 | 601.8 | 5.9 | 3.8 | 2 | 4 | 220 | 220.4 | 219.2 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9046 | 1 | 38.8 | 100301.9 | 5594 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:54 | Normal | 636.3 | 662.3 | 623.3 | 609.6 | 7 | 4.8 | 2.6 | 5.3 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14277 | 1 | 38.7 | 100302.9 | 5594 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 14:59 | Normal | 614 | 647.1 | 605.5 | 584.8 | 2.9 | 1.9 | 1 | 2 | 219.6 | 219.4 | 219 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5673 | 1 | 38.6 | 100303.5 | 5594 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:04 | Normal | 617.1 | 650.3 | 676.9 | 607 | 2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4147 | 1 | 38.3 | 100303.9 | 5594 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:09 | Normal | 635.3 | 652.2 | 645.6 | 613.8 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 219 | 218.2 | 218.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4242 | 1 | 38 | 100304.2 | 5594 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:14 | Normal | 632.9 | 629.2 | 653.7 | 594.8 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 219 | 218.6 | 218 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3710 | 1 | 37.8 | 100304.6 | 5595 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:19 | Normal | 645.7 | 662.2 | 650.6 | 607.8 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5410 | 1 | 37.7 | 100305 | 5595 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:24 | Normal | 655.1 | 654.7 | 620.5 | 613.5 | 2.8 | 2 | 0.9 | 2 | 218.8 | 218.8 | 218 | 9 | 9.2 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5841 | 1 | 37.6 | 100305.4 | 5595 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:29 | Normal | 641.4 | 660.3 | 680.1 | 613 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 219.2 | 218 | 218.4 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5232 | 1 | 37.5 | 100305.9 | 5595 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:34 | Normal | 642.8 | 662.2 | 654.7 | 596.8 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 216.8 | 215.8 | 215.4 | 7 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4482 | 1 | 37.3 | 100306.3 | 5595 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:39 | Normal | 635.9 | 621.1 | 668.6 | 590.7 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 218.6 | 218.4 | 218 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 4012 | 1 | 37.2 | 100306.7 | 5595 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:44 | Normal | 639.1 | 647.3 | 674.8 | 582.9 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 218.4 | 217.6 | 217.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3565 | 1 | 37.1 | 100307 | 5595 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:49 | Normal | 602.8 | 636.8 | 639.5 | 607.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 218.6 | 217.6 | 218 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3186 | 1 | 36.9 | 100307.3 | 5595 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:54 | Normal | 618.8 | 646.2 | 649.7 | 616.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 218.4 | 217.6 | 218 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2689 | 1 | 36.8 | 100307.5 | 5595 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 15:59 | Normal | 589.1 | 636.2 | 664.4 | 598.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2360 | 1 | 36.6 | 100307.7 | 5595 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:04 | Normal | 600.1 | 619.3 | 644.7 | 566.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 218.2 | 217.4 | 217.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2038 | 1 | 36.5 | 100307.9 | 5595 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:09 | Normal | 587.6 | 634.1 | 590.5 | 617.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 217.8 | 217.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1755 | 1 | 36.3 | 100308.1 | 5595 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:14 | Normal | 579.9 | 614.1 | 475.3 | 543.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 2 | 2.3 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 1325 | 1 | 36.2 | 100308.2 | 5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:19 | Normal | 574.9 | 635.8 | 355.2 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.6 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1001 | 1 | 36.1 | 100308.3 | 5596 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:24 | Normal | 562 | 594.8 | 282.4 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 217.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 904 | 1 | 35.9 | 100308.4 | 5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:29 | Fault | 668.2 | 671.8 | 671.3 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 277 | 2 | 35.7 | 100308.4 | 5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:34 | Wait | 672.1 | 674.6 | 674.2 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35.4 | 100308.4 | 5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:39 | Normal | 563.6 | 569 | 445.9 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 838 | 1 | 35.2 | 100308.5 | 5596 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:44 | Normal | 464.5 | 456.5 | 251 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.2 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 770 | 1 | 35.1 | 100308.6 | 5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:49 | Normal | 339.3 | 472.4 | 209.3 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 737 | 1 | 35.1 | 100308.6 | 5596 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:54 | Normal | 289.6 | 415.3 | 212.3 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 678 | 1 | 34.8 | 100308.7 | 5596 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 16:59 | Normal | 215.1 | 482.5 | 188.8 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 650 | 1 | 34.8 | 100308.7 | 5596 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:04 | Normal | 206.2 | 538.5 | 198.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 630 | 1 | 34.7 | 100308.8 | 5596 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:09 | Normal | 199.6 | 584.3 | 211.7 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.6 | 219.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 628 | 1 | 34.5 | 100308.8 | 5596 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:14 | Normal | 214.1 | 615.6 | 220.5 | 406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 626 | 1 | 34.4 | 100308.9 | 5596 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:19 | Normal | 206.4 | 596.1 | 235.3 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 218.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 610 | 1 | 34.3 | 100308.9 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:24 | Normal | 217.5 | 598.6 | 221.5 | 341.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 674 | 1 | 34.2 | 100309 | 5597 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:29 | Normal | 199.7 | 599.2 | 221 | 446.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.4 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 666 | 1 | 34.2 | 100309 | 5597 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:34 | Normal | 240.9 | 572.2 | 150.5 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 574 | 1 | 34 | 100309.1 | 5597 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:39 | Normal | 287.3 | 460.9 | 237.2 | 315.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 483 | 1 | 34 | 100309.1 | 5597 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:44 | Normal | 175.4 | 387.2 | 175.9 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 432 | 1 | 33.9 | 100309.2 | 5597 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:49 | Normal | 174.5 | 192.4 | 210.9 | 173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219 | 1.2 | 1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 415 | 1 | 33.8 | 100309.2 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:54 | Normal | 204.5 | 192.8 | 183.8 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 218 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 404 | 1 | 33.8 | 100309.2 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 17:59 | Normal | 195.2 | 200 | 205.3 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 219 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 404 | 1 | 33.6 | 100309.3 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-15 18:04 | Normal | 197.5 | 199.1 | 199.5 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 219.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 402 | 1 | 33.6 | 100309.3 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0