## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-16 05:02 | Wait | 584.2 | 589.1 | 580.7 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.9 | 100309.3 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:07 | Normal | 551.3 | 575.8 | 553.7 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 602 | 1 | 27.5 | 100309.4 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:12 | Normal | 319.8 | 618.2 | 438.3 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 696 | 1 | 27.8 | 100309.4 | 5598 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:17 | Normal | 207.8 | 581.9 | 436.2 | 518.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 812 | 1 | 28.2 | 100309.5 | 5598 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:22 | Normal | 350.6 | 596.8 | 518.1 | 589.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 222.4 | 222 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1044 | 1 | 28.5 | 100309.6 | 5598 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:27 | Normal | 624.1 | 668.7 | 547.6 | 596 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 223 | 222.6 | 222 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.13 | 60.14 | 60.14 | 1383 | 1 | 28.9 | 100309.7 | 5598 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:32 | Normal | 639.6 | 640.8 | 607.7 | 570 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 1685 | 1 | 29.6 | 100309.8 | 5598 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:37 | Normal | 652 | 673.9 | 662.7 | 624.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2022 | 1 | 29.9 | 100310 | 5598 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:42 | Normal | 607.8 | 650.6 | 673.1 | 625.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2457 | 1 | 30.2 | 100310.1 | 5598 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:47 | Normal | 639 | 667.8 | 652 | 625.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221 | 220.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2994 | 1 | 30.5 | 100310.4 | 5598 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:52 | Normal | 654.4 | 633.8 | 612.8 | 626.1 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 222 | 221.8 | 221.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3515 | 1 | 30.7 | 100310.6 | 5598 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 05:57 | Normal | 650.9 | 655.7 | 661.7 | 632.9 | 2.4 | 1 | 0.6 | 1 | 221.8 | 222 | 221.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4064 | 1 | 31 | 100311 | 5598 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:02 | Normal | 656.4 | 678.6 | 684.9 | 614.1 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 221.8 | 222 | 221.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4725 | 1 | 31.3 | 100311.3 | 5598 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:07 | Normal | 651.6 | 675.7 | 671 | 637.3 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 221.8 | 221.6 | 221.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5368 | 1 | 31.6 | 100311.8 | 5598 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:12 | Normal | 649.6 | 668.8 | 665 | 607.2 | 3.9 | 1.6 | 1 | 1.5 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6028 | 1 | 31.7 | 100312.2 | 5599 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:17 | Normal | 659.9 | 678.8 | 673.9 | 622.1 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 222 | 221 | 221.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6739 | 1 | 32 | 100312.8 | 5599 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:22 | Normal | 655.7 | 594.7 | 667 | 540.1 | 5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 222.2 | 221.8 | 220.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7850 | 1 | 32.3 | 100313.4 | 5599 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:27 | Normal | 652.8 | 637.2 | 691.1 | 544.7 | 5.5 | 3 | 1.5 | 2.8 | 222.2 | 221.8 | 222 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8747 | 1 | 32.7 | 100314.1 | 5599 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:32 | Normal | 656.6 | 630.5 | 672.5 | 594.5 | 6 | 3.3 | 1.6 | 2.9 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9506 | 1 | 33 | 100314.8 | 5599 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:37 | Normal | 650.8 | 675.6 | 673.1 | 596.4 | 6.6 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 222.2 | 222 | 221.2 | 15.7 | 15.5 | 16.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10350 | 1 | 33.5 | 100315.7 | 5599 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:42 | Normal | 652.9 | 683.8 | 673.9 | 592.1 | 7.2 | 3.6 | 2 | 3.6 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 17 | 17.2 | 17 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 11204 | 1 | 33.8 | 100316.6 | 5599 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:47 | Normal | 658.7 | 660.8 | 662.2 | 634.7 | 7.8 | 4.1 | 2.2 | 3.8 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12140 | 1 | 34.1 | 100317.5 | 5599 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:53 | Normal | 652.7 | 681.1 | 657.9 | 617.1 | 8.4 | 4.3 | 2.5 | 4.2 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 19.7 | 20 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13029 | 1 | 34.4 | 100318.6 | 5599 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 06:57 | Normal | 644.6 | 670.8 | 672.8 | 620.8 | 9 | 4.7 | 2.6 | 4.5 | 222 | 221.2 | 221.2 | 21 | 21.1 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13805 | 1 | 34.6 | 100319.7 | 5599 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0 | 2.9 | 0 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:03 | Normal | 652.9 | 664 | 656.6 | 618.9 | 9.6 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14631 | 1 | 35 | 100320.9 | 5599 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:07 | Normal | 647.7 | 666.7 | 679.1 | 621.1 | 10.3 | 5.4 | 3 | 5.1 | 220.2 | 220.2 | 220 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15499 | 1 | 35.3 | 100322.2 | 5599 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:12 | Normal | 646.9 | 668.7 | 661.8 | 620.1 | 10.8 | 5.7 | 3.3 | 5.5 | 219.8 | 219.6 | 220 | 25.2 | 25.2 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16384 | 1 | 35.6 | 100323.5 | 5600 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:17 | Normal | 646 | 656.9 | 661.5 | 613.9 | 11.4 | 6.1 | 3.5 | 5.8 | 218.6 | 219.4 | 219.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17060 | 1 | 35.9 | 100324.9 | 5600 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 0 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:22 | Normal | 640 | 627.8 | 653.3 | 609.3 | 12.1 | 6.7 | 3.7 | 6.2 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17921 | 1 | 36.2 | 100326.3 | 5600 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | 0 | 3.9 | 0 | 3.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:28 | Normal | 640.4 | 629.7 | 644.7 | 601 | 12.8 | 6.9 | 4 | 6.6 | 218.8 | 218 | 218.8 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 18707 | 1 | 36.4 | 100327.9 | 5600 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 2.9 | 0 | 4.1 | 0 | 4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:32 | Normal | 639.3 | 631.4 | 666 | 619.7 | 13.3 | 7.4 | 4.1 | 6.6 | 217.4 | 217.2 | 216.6 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19586 | 1 | 36.7 | 100329.5 | 5600 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 2.9 | 0 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:38 | Normal | 632.9 | 636.8 | 662.7 | 613 | 13.8 | 7.6 | 4.2 | 7.1 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 31.5 | 31.8 | 31.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 20307 | 1 | 37.1 | 100331.1 | 5600 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:42 | Normal | 634 | 633.4 | 657.3 | 609.1 | 14.5 | 7.9 | 4.6 | 7.5 | 218.6 | 217.2 | 217.4 | 32.7 | 32.9 | 32.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 21056 | 1 | 37.4 | 100332.8 | 5600 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 0 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:48 | Normal | 630.7 | 636.8 | 651.6 | 601 | 15 | 8.3 | 4.7 | 7.7 | 218.2 | 217 | 218 | 33.5 | 33.8 | 33.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21868 | 1 | 37.7 | 100334.7 | 5600 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:53 | Normal | 633.5 | 634.6 | 652.8 | 613.8 | 15.5 | 8.6 | 5 | 8 | 218.4 | 216.8 | 217.4 | 34.8 | 35 | 34.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22700 | 1 | 38 | 100336.5 | 5600 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 3.6 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 07:57 | Normal | 630.6 | 640.6 | 659.4 | 610.9 | 16.1 | 8.8 | 5.1 | 8.3 | 217.2 | 215.4 | 216 | 36.3 | 36.6 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23531 | 1 | 38.4 | 100338.4 | 5600 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 0 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:03 | Normal | 628.7 | 645.7 | 650.8 | 608.1 | 16.8 | 9.1 | 5.5 | 8.6 | 218.2 | 216.8 | 217.4 | 37.4 | 37.7 | 37.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24345 | 1 | 38.8 | 100340.4 | 5600 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | 0 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:07 | Normal | 631.7 | 633.6 | 647 | 598.2 | 17.1 | 9.5 | 5.5 | 9.2 | 217.8 | 217.2 | 217 | 38.4 | 38.8 | 38.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 25052 | 1 | 39.2 | 100342.5 | 5600 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 3.8 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:12 | Normal | 633.6 | 642.5 | 649.6 | 596.9 | 17.5 | 9.7 | 5.8 | 9.5 | 217.6 | 216.6 | 216.8 | 39.7 | 40 | 39.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25849 | 1 | 39.7 | 100344.6 | 5601 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 3.9 | 0 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:18 | Normal | 625.7 | 642.8 | 648.9 | 595.2 | 18.3 | 10 | 6 | 9.8 | 218 | 217 | 216.8 | 40.8 | 40.9 | 40.6 | 60 | 60 | 60 | 26525 | 1 | 40.1 | 100346.8 | 5601 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:23 | Normal | 622.9 | 642.8 | 646 | 600.2 | 18.7 | 10.3 | 6.1 | 10 | 218.4 | 218 | 217.6 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27180 | 1 | 40.3 | 100349.1 | 5601 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.1 | 4 | 0 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:28 | Normal | 627.8 | 635.8 | 636.8 | 595.1 | 19.1 | 10.6 | 6.4 | 10.3 | 217.6 | 217.4 | 216.6 | 43 | 43.1 | 42.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27983 | 1 | 40.8 | 100351.3 | 5601 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 4.4 | 0 | 6.2 | 0 | 6.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:33 | Normal | 626.8 | 580.8 | 639.9 | 585.2 | 19.7 | 13 | 6.6 | 10.9 | 217.8 | 217.4 | 217.6 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 29254 | 1 | 41.3 | 100353.7 | 5601 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 6.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:38 | Normal | 630.3 | 568.4 | 648.8 | 550.4 | 20.1 | 13.6 | 6.7 | 12.8 | 217 | 215.8 | 216.2 | 47.1 | 47.2 | 47 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30431 | 1 | 41.8 | 100356.2 | 5601 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:43 | Normal | 625.5 | 603.6 | 647.1 | 564.7 | 20.7 | 13.5 | 6.7 | 13.1 | 216.6 | 216 | 216 | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31288 | 1 | 42.5 | 100358.8 | 5601 | 6.9 | 7 | 6.6 | 7 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:48 | Normal | 623.7 | 588.7 | 644.4 | 546.7 | 21.2 | 14.4 | 7 | 13.8 | 217 | 216 | 216.4 | 49.9 | 50.2 | 49.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32415 | 1 | 43.1 | 100361.4 | 5601 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:53 | Normal | 619.3 | 602.2 | 650 | 575.5 | 21.8 | 14.6 | 7 | 13.9 | 219 | 219.8 | 218 | 50.8 | 50.8 | 50.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 33319 | 1 | 43.6 | 100364.2 | 5601 | 7.3 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 08:58 | Normal | 624.2 | 632.2 | 643.2 | 572.4 | 22 | 14.4 | 7.3 | 14.3 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 51.9 | 52 | 51.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33819 | 1 | 44.3 | 100367 | 5601 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7 | 0.1 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:03 | Normal | 612.4 | 625.3 | 640.6 | 573.7 | 22.6 | 15.1 | 7.3 | 14.8 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 53 | 53.3 | 52.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34617 | 1 | 44.9 | 100369.8 | 5601 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:08 | Normal | 612.4 | 626.3 | 639.1 | 583.3 | 23 | 15.4 | 7.3 | 15.1 | 217.4 | 216.8 | 215.8 | 54.9 | 55 | 54.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35387 | 1 | 45.5 | 100372.7 | 5601 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:13 | Normal | 620.2 | 628.1 | 628.2 | 579.6 | 23.2 | 15.8 | 7.5 | 15.3 | 219 | 217.8 | 217.6 | 55.5 | 55.8 | 55.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36106 | 1 | 46.2 | 100375.7 | 5602 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:18 | Normal | 616.2 | 620.2 | 628.1 | 573.4 | 23.7 | 16.1 | 7.6 | 15.8 | 218.8 | 219.2 | 217.8 | 56.3 | 56.7 | 56.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 36676 | 1 | 46.8 | 100378.7 | 5602 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:23 | Normal | 616.4 | 626.4 | 623.2 | 575.5 | 23.8 | 16.1 | 7.6 | 16 | 219 | 218.8 | 219.2 | 56.9 | 57.3 | 56.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37030 | 1 | 47.4 | 100381.8 | 5602 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:28 | Normal | 615.2 | 611.2 | 621.2 | 574.5 | 23.9 | 16.5 | 7.7 | 16 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 57 | 57.3 | 56.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37063 | 1 | 48 | 100384.9 | 5602 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:33 | Normal | 611.4 | 618.5 | 632.1 | 569.3 | 24.9 | 16.6 | 7.8 | 16.5 | 218.2 | 218 | 217.2 | 58.9 | 59.2 | 58.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38238 | 1 | 48.5 | 100388 | 5602 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:38 | Normal | 606.3 | 616.4 | 632.3 | 575.6 | 25.5 | 17.1 | 7.8 | 16.8 | 220 | 219.4 | 219.2 | 59.8 | 60.1 | 59.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 39078 | 1 | 49.1 | 100391.3 | 5602 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:43 | Normal | 604.2 | 616.2 | 630.1 | 566.4 | 25.5 | 17.1 | 8 | 16.8 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 59.8 | 60.2 | 59.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 39047 | 1 | 49.5 | 100394.4 | 5602 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.1 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:48 | Normal | 614 | 622 | 623.8 | 571.1 | 25.6 | 17.1 | 8.1 | 17.1 | 219 | 217.2 | 218 | 61 | 61.3 | 60.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39709 | 1 | 50 | 100397.7 | 5602 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:53 | Normal | 611 | 609 | 600.2 | 563.4 | 26.1 | 17.7 | 8.4 | 17.4 | 217.4 | 216.6 | 216 | 61.8 | 62.3 | 61.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 39940 | 1 | 50.6 | 100401 | 5602 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 9 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 09:58 | Normal | 606.2 | 611.1 | 623.9 | 570.2 | 26.2 | 17.6 | 8.4 | 17.3 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 61.5 | 61.8 | 61.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 40157 | 1 | 51.2 | 100404.4 | 5602 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:03 | Normal | 606.5 | 604.7 | 630.2 | 565 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 3.9 | 216.4 | 215.2 | 215 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9079 | 1 | 51.2 | 100406.8 | 5602 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:08 | Normal | 618.8 | 618.8 | 609.5 | 572.7 | 26.5 | 18 | 8.6 | 17.9 | 220.2 | 218.8 | 220 | 62.9 | 63.2 | 62.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 41784 | 1 | 50.7 | 100409.9 | 5602 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 0 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:13 | Normal | 607.9 | 613.7 | 626.8 | 565.2 | 21.8 | 18 | 8.5 | 19.1 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 54.3 | 54.5 | 54.2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 43944 | 1 | 51 | 100412.8 | 5603 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 9.4 | 10.1 | 0 | 9.2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:18 | Normal | 656 | 641.6 | 645.5 | 596.9 | 24 | 18.6 | 9 | 19 | 219.4 | 218 | 218.2 | 65.8 | 66.3 | 65.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43354 | 1 | 49.3 | 100414 | 5603 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 9.1 | 9.9 | 0 | 9.4 | 0.1 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:23 | Normal | 613.5 | 616.4 | 628.4 | 570.6 | 29.1 | 19.8 | 9.3 | 19.7 | 220 | 219.2 | 218.6 | 69.5 | 69.7 | 69.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 45357 | 1 | 50 | 100417.7 | 5603 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:28 | Normal | 596.4 | 600.8 | 617.8 | 555 | 29.6 | 20.1 | 9.3 | 19.9 | 218.6 | 217.2 | 216.8 | 69.9 | 71.1 | 70.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 45144 | 1 | 51.5 | 100421.5 | 5603 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.6 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:33 | Normal | 595.5 | 602.6 | 610.5 | 563.8 | 29.4 | 19.8 | 9.5 | 19.6 | 220.2 | 220.2 | 218.6 | 67.6 | 67.8 | 67.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 44270 | 1 | 52.9 | 100425.2 | 5603 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:38 | Normal | 648.3 | 630.4 | 654.1 | 597.4 | 24.8 | 19.5 | 8.6 | 18 | 221 | 220 | 219.4 | 65.3 | 65.7 | 65.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 39927 | 1 | 53.6 | 100428.4 | 5603 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 9.3 | 9.9 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:43 | Normal | 679.8 | 717.3 | 682 | 642.5 | 20.4 | 7.9 | 7.8 | 13.6 | 217.4 | 217 | 216.2 | 51.4 | 51.7 | 51.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 29675 | 1 | 52.2 | 100430.1 | 5603 | 7.1 | 7 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 0 | 7.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:48 | Normal | 600.8 | 609.4 | 601.2 | 568.1 | 30.1 | 20.1 | 9.9 | 20.4 | 220.8 | 221 | 220.4 | 69.5 | 69.6 | 69.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 45735 | 1 | 52.3 | 100433.9 | 5603 | 10 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 0 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:53 | Normal | 601.6 | 607.2 | 611.5 | 557.8 | 28.8 | 19.8 | 9.4 | 19.8 | 220.8 | 220.2 | 220.4 | 67.4 | 67.4 | 66.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 44379 | 1 | 53.6 | 100437.6 | 5603 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 10:58 | Normal | 597.6 | 602.6 | 613.2 | 563.4 | 30.2 | 20.5 | 9.8 | 20.3 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 69.7 | 69.6 | 69.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 45562 | 1 | 54.7 | 100441.4 | 5603 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 0 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:03 | Normal | 584.2 | 603.6 | 616.5 | 561.2 | 31.3 | 20.9 | 9.8 | 21 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 70.3 | 70.4 | 69.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 46534 | 1 | 54.9 | 100444.4 | 5603 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 0 | 9.8 | 0 | 10 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:08 | Normal | 576.7 | 578.6 | 613.8 | 552.6 | 6.3 | 4.3 | 2 | 4.5 | 216.4 | 217.6 | 217.2 | 15 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9836 | 1 | 55.2 | 100447.9 | 5603 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:13 | Normal | 651.4 | 656.3 | 650.8 | 625.1 | 28.3 | 19.3 | 10.1 | 17.5 | 219.6 | 219.6 | 219.8 | 70.6 | 71 | 70.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 43200 | 1 | 53.3 | 100449.3 | 5604 | 9.5 | 9.4 | 9 | 9.1 | 9.8 | 0.1 | 10 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:18 | Normal | 711.4 | 714.3 | 744.6 | 672.3 | 15.2 | 11.1 | 2.5 | 10 | 218.8 | 219.6 | 218.6 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 24537 | 1 | 52.4 | 100451.6 | 5604 | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 0.2 | 2 | 0 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:23 | Normal | 601.4 | 613.4 | 616.8 | 570 | 8.3 | 5.5 | 2.6 | 5.8 | 217.2 | 218 | 217.2 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13055 | 1 | 51.8 | 100453.9 | 5604 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:28 | Normal | 596.4 | 625.3 | 610.1 | 582.6 | 5.5 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 216.6 | 217.2 | 216.2 | 14 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9056 | 1 | 49.8 | 100455.1 | 5604 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:33 | Normal | 740.4 | 705.2 | 720.3 | 663.5 | 3.4 | 12.6 | 5.2 | 11.5 | 216.2 | 217 | 215.8 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18369 | 1 | 48.5 | 100456.6 | 5604 | 1.6 | 1.7 | 0 | 5.8 | 6.7 | 0 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:38 | Normal | 606.5 | 629.3 | 640.8 | 583.2 | 6.7 | 4.4 | 1.8 | 4.6 | 216.8 | 216.4 | 216.6 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10970 | 1 | 47.4 | 100457.9 | 5604 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:43 | Normal | 616.5 | 626.1 | 644.6 | 580.1 | 32.6 | 21.8 | 10.3 | 22.1 | 218.6 | 219 | 218.2 | 78 | 77.9 | 77.8 | 59.99 | 60 | 60 | 50944 | 1 | 46.6 | 100459.9 | 5604 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 0 | 10.6 | 0.1 | 10.7 | 10.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:48 | Normal | 599.4 | 613.8 | 615.3 | 572.8 | 5.9 | 4 | 1.8 | 4 | 216 | 216.2 | 216.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 9065 | 1 | 47.2 | 100461.8 | 5604 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:53 | Normal | 612 | 635.2 | 639.8 | 577.3 | 6 | 3.8 | 1.9 | 4.3 | 216 | 216.2 | 216.2 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9766 | 1 | 46.1 | 100463 | 5604 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 11:58 | Normal | 726.2 | 719.5 | 718.2 | 700 | 8.5 | 8 | 4.5 | 2.5 | 216.6 | 217.2 | 216.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20402 | 1 | 44.9 | 100463.9 | 5604 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:03 | Normal | 749.7 | 729.3 | 737.6 | 601.8 | 6.9 | 11.6 | 5.7 | 22.2 | 217.4 | 218.2 | 217.8 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26064 | 1 | 44 | 100465.1 | 5604 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 5.2 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0 | 10.8 | 10.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:08 | Normal | 615.3 | 623.2 | 631.4 | 582.3 | 5.3 | 3.6 | 1.9 | 3.8 | 215.6 | 215.8 | 215.6 | 14.1 | 14 | 14 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8934 | 1 | 44.2 | 100466.9 | 5604 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:13 | Normal | 617.5 | 635.8 | 633.1 | 597.8 | 7.1 | 4.7 | 2.5 | 4.9 | 216.4 | 217.4 | 217.2 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11768 | 1 | 43.4 | 100467.9 | 5605 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:18 | Normal | 729.1 | 712 | 717.6 | 648 | 12.8 | 13.2 | 7 | 15.6 | 219 | 219.8 | 219.2 | 48.7 | 48.8 | 48.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28986 | 1 | 42.9 | 100469.3 | 5605 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 6 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:23 | Normal | 672.5 | 688.7 | 693.8 | 640.7 | 5.9 | 3.8 | 2 | 4.3 | 216.4 | 216.8 | 216.8 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11464 | 1 | 42.6 | 100470.5 | 5605 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:28 | Normal | 615.6 | 631.9 | 648.6 | 578.9 | 31.5 | 21.1 | 10.3 | 21.6 | 220.4 | 221.2 | 221 | 74.6 | 74.8 | 74.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 49422 | 1 | 42.5 | 100472.6 | 5605 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 0.1 | 10.1 | 0 | 10.4 | 10.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:33 | Normal | 618.6 | 626.4 | 636.2 | 584.4 | 6.6 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 216.6 | 217.2 | 216.4 | 16.9 | 17 | 16.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10947 | 1 | 44 | 100474.7 | 5605 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:38 | Normal | 610.8 | 629.1 | 646.2 | 578.5 | 31.3 | 20.7 | 10.1 | 21.1 | 221 | 221 | 221.6 | 73.6 | 73.5 | 73.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48433 | 1 | 43.7 | 100476.8 | 5605 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 0 | 9.9 | 0.1 | 10.2 | 10.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:43 | Normal | 602.4 | 622.6 | 626.6 | 565 | 15.2 | 9 | 4.8 | 9.5 | 218.2 | 218.2 | 218.4 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42189 | 1 | 45 | 100479.5 | 5605 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:48 | Normal | 666.5 | 694.2 | 708.2 | 638.8 | 18.1 | 11 | 4.5 | 10.1 | 218 | 218.4 | 218.4 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15846 | 1 | 44.9 | 100480.7 | 5605 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:53 | Normal | 608.5 | 616.9 | 643.1 | 583.8 | 6.6 | 4.5 | 2.1 | 4.5 | 218 | 218.6 | 218.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10573 | 1 | 44.5 | 100482.3 | 5605 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 12:58 | Normal | 600.4 | 604.7 | 631.7 | 561.9 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 218.8 | 219.4 | 218.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11095 | 1 | 45 | 100485 | 5605 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:03 | Normal | 610.2 | 624.8 | 609.7 | 588.8 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 3.6 | 218.4 | 219 | 218.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8809 | 1 | 44.5 | 100485.8 | 5605 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:08 | Normal | 626.1 | 640.7 | 645 | 599.9 | 7.5 | 5 | 2.6 | 5.1 | 218 | 218.2 | 218 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60 | 60 | 12550 | 1 | 43.4 | 100486.7 | 5605 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:13 | Normal | 732.2 | 725.2 | 710.4 | 673.2 | 9.1 | 9 | 6.6 | 10.8 | 219.8 | 218 | 218.6 | 37.1 | 37.3 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21199 | 1 | 43 | 100488.1 | 5606 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 4 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:18 | Normal | 653.7 | 647.7 | 682.5 | 656.9 | 25.5 | 18.2 | 8 | 12.1 | 221.4 | 220.2 | 220 | 60.7 | 61.1 | 60.6 | 59.99 | 60 | 60 | 36696 | 1 | 43.4 | 100490.3 | 5606 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 0 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:23 | Normal | 616.5 | 627.6 | 614.3 | 587.6 | 24.8 | 16.6 | 8.4 | 16.9 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 59.2 | 59.4 | 59 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 38788 | 1 | 45.1 | 100493.7 | 5606 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:28 | Normal | 621.1 | 624.6 | 631.2 | 579.1 | 23.6 | 16 | 7.8 | 16.3 | 220.4 | 219.8 | 219 | 57.1 | 57.2 | 57 | 60 | 60 | 60 | 37269 | 1 | 46.7 | 100496.8 | 5606 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:33 | Normal | 612.9 | 623 | 608.4 | 575.8 | 23.7 | 15.8 | 7.8 | 16.1 | 219.6 | 220.6 | 218.6 | 56 | 56.2 | 55.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36567 | 1 | 47.7 | 100499.9 | 5606 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 8 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:38 | Normal | 615.2 | 624.3 | 611.3 | 579.6 | 23 | 15.3 | 7.6 | 15.8 | 219.2 | 220 | 219.2 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36059 | 1 | 48.5 | 100503 | 5606 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:43 | Normal | 617 | 626.2 | 612.9 | 580.4 | 23.6 | 15.8 | 7.6 | 16 | 219.8 | 220 | 219.6 | 56.7 | 56.5 | 56.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36903 | 1 | 49.2 | 100506 | 5606 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:48 | Normal | 678.4 | 677 | 680.8 | 629.3 | 4.6 | 4 | 2.1 | 5.1 | 215.6 | 216 | 215.4 | 15 | 15 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21226 | 1 | 48.7 | 100507.5 | 5606 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:53 | Normal | 699.9 | 715.1 | 718.3 | 597.2 | 5.5 | 2.5 | 1.9 | 8.4 | 216 | 216.4 | 215.6 | 16 | 16 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21380 | 1 | 47.2 | 100508.6 | 5606 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 13:58 | Normal | 621.3 | 649.3 | 664 | 593.3 | 23.3 | 15.4 | 7.3 | 16 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 56.7 | 56.9 | 56.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 37126 | 1 | 46.1 | 100510.2 | 5606 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:03 | Normal | 613.3 | 632.2 | 654.2 | 586.6 | 21.4 | 14.2 | 6.7 | 14.8 | 219.4 | 219.6 | 218.4 | 51.4 | 51.7 | 51.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33747 | 1 | 46.6 | 100512.8 | 5606 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:08 | Normal | 619.4 | 638.2 | 629 | 586.4 | 21.6 | 14.4 | 7 | 15 | 219.4 | 220 | 218.4 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34134 | 1 | 47.3 | 100515.6 | 5606 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:13 | Normal | 623.1 | 627.1 | 616.9 | 586.3 | 21.1 | 14.3 | 7.1 | 14.7 | 219 | 219.2 | 218 | 51.7 | 51.9 | 51.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33698 | 1 | 47.7 | 100518.1 | 5607 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:18 | Normal | 614.3 | 633.3 | 619.9 | 579.3 | 22.3 | 14.7 | 7.5 | 15.6 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 54 | 54 | 53.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 34831 | 1 | 48 | 100520.6 | 5607 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:23 | Normal | 611.2 | 628.3 | 613.3 | 584.7 | 20.8 | 13.8 | 7 | 14.3 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 50.2 | 50.3 | 50 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 32976 | 1 | 48.5 | 100523.5 | 5607 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.6 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:28 | Normal | 624.9 | 620 | 620.9 | 586.2 | 19 | 13.1 | 6.4 | 13.5 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 31111 | 1 | 48.8 | 100526.1 | 5607 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:33 | Normal | 597 | 615.8 | 645.6 | 555.8 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 214.4 | 214.6 | 213.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5555 | 1 | 47.7 | 100526.9 | 5607 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:38 | Normal | 627.7 | 649.1 | 627.4 | 605.9 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | 214.8 | 215.2 | 214 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 6994 | 1 | 46.5 | 100528.1 | 5607 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:43 | Normal | 632.6 | 653.9 | 667.1 | 603.8 | 19.1 | 12.8 | 6.1 | 13.3 | 217.8 | 218.2 | 217.2 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 60.01 | 60 | 60 | 31506 | 1 | 45.8 | 100529.8 | 5607 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:48 | Normal | 640.6 | 629 | 625.4 | 601.8 | 17.6 | 11.7 | 6.1 | 12.6 | 217.8 | 218.4 | 217 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29350 | 1 | 46.4 | 100532.4 | 5607 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:53 | Normal | 626.9 | 644.1 | 621.2 | 595.5 | 16 | 10.6 | 5.8 | 11.6 | 218.8 | 219.2 | 217.6 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 60 | 60 | 60.01 | 27369 | 1 | 46.7 | 100534.7 | 5607 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 14:58 | Normal | 619.9 | 629.2 | 591.3 | 552.1 | 4.7 | 3.1 | 1.3 | 3 | 216.2 | 217.4 | 215.6 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6804 | 1 | 45.7 | 100535.3 | 5607 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:03 | Normal | 680.9 | 699.1 | 702.1 | 645.7 | 12.3 | 7.6 | 4.2 | 8.8 | 218.6 | 218.6 | 217.2 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 19017 | 1 | 44.5 | 100536.2 | 5607 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:08 | Normal | 597.6 | 601.3 | 593.3 | 565.7 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 215.8 | 216.8 | 214.4 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4072 | 1 | 44 | 100537.2 | 5607 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:13 | Normal | 595.8 | 654.6 | 619.2 | 587.6 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 215.6 | 216.8 | 214.8 | 7.1 | 7 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4614 | 1 | 42.9 | 100537.5 | 5608 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:18 | Normal | 612.7 | 628 | 665.1 | 585.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 214 | 213.8 | 212.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4374 | 1 | 42.1 | 100537.9 | 5608 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:23 | Normal | 602.6 | 613.9 | 646.8 | 586.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 216.4 | 217.4 | 214.8 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3802 | 1 | 41.4 | 100538.3 | 5608 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:28 | Normal | 636.5 | 650.8 | 677.7 | 581.6 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 216.2 | 217.2 | 215 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7461 | 1 | 41.3 | 100539.4 | 5608 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:33 | Normal | 596.1 | 624.3 | 653.8 | 579.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1 | 215 | 215.6 | 213.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2869 | 1 | 40.9 | 100539.7 | 5608 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:38 | Normal | 607.7 | 649 | 648.4 | 575.8 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 214.8 | 216 | 213.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3885 | 1 | 40.4 | 100539.9 | 5608 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:43 | Normal | 614.7 | 599 | 631.9 | 565.1 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 216.8 | 217.8 | 215.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4581 | 1 | 40 | 100540.5 | 5608 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:48 | Normal | 646.7 | 668.4 | 655.5 | 534.2 | 9 | 6.2 | 3.3 | 7 | 217.8 | 218.2 | 216.6 | 24 | 24.1 | 24.2 | 60 | 59.98 | 60 | 15478 | 1 | 40.1 | 100541.7 | 5608 | 3 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:53 | Normal | 637.7 | 662.9 | 611.4 | 502.8 | 8.1 | 5.5 | 3.2 | 6.4 | 218.4 | 219 | 217 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13763 | 1 | 40.3 | 100542.9 | 5608 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 15:58 | Normal | 624.6 | 619 | 642.9 | 557.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 217.2 | 219 | 215.8 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3398 | 1 | 40.1 | 100543.6 | 5608 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:03 | Normal | 649.6 | 659.8 | 578.2 | 455.4 | 6.6 | 4.6 | 2.6 | 5.3 | 216.6 | 218 | 215.2 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11513 | 1 | 40.1 | 100544.5 | 5608 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:08 | Normal | 625.4 | 653.7 | 541.2 | 442.6 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 4.9 | 216.4 | 216.2 | 214.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10565 | 1 | 40 | 100545.4 | 5608 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:13 | Normal | 631.1 | 645.7 | 505.5 | 413.9 | 5.8 | 4 | 2.3 | 4.6 | 217.6 | 218 | 216 | 14.7 | 14.8 | 15 | 60.02 | 60 | 60 | 9615 | 1 | 39.9 | 100546.3 | 5609 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:18 | Normal | 635 | 646.5 | 462.6 | 392.1 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | 4.1 | 217 | 217.2 | 215.8 | 13.1 | 13 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8555 | 1 | 39.7 | 100547 | 5609 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:23 | Normal | 629.5 | 643.3 | 444.5 | 372 | 4.5 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | 217.8 | 218.2 | 216.6 | 11.8 | 11.8 | 12 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7696 | 1 | 39.6 | 100547.7 | 5609 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:28 | Normal | 636 | 635.6 | 441.1 | 365.7 | 3.9 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 218 | 217.8 | 216.4 | 10 | 10.1 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6727 | 1 | 39.5 | 100548.3 | 5609 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:33 | Normal | 621.6 | 636.8 | 406.5 | 338.1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 218 | 218.2 | 217.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5792 | 1 | 39.3 | 100548.8 | 5609 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:38 | Normal | 625.7 | 629.9 | 395.8 | 309.2 | 3 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 218.4 | 218.2 | 217 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5202 | 1 | 39.2 | 100549.3 | 5609 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:43 | Normal | 646.3 | 633.3 | 368.4 | 222.7 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 217.6 | 217.6 | 216.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4414 | 1 | 39.1 | 100549.7 | 5609 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:48 | Normal | 619.1 | 634.6 | 347.4 | 200.9 | 2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 217.8 | 217.8 | 216.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3615 | 1 | 38.9 | 100550 | 5609 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:53 | Normal | 621.2 | 628.4 | 313.6 | 363.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3048 | 1 | 38.8 | 100550.3 | 5609 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 16:58 | Normal | 575.6 | 608.3 | 284.3 | 464.8 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 220.2 | 219.6 | 218.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2575 | 1 | 38.7 | 100550.5 | 5609 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:03 | Normal | 612.1 | 597 | 248.6 | 582 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 220.4 | 219.8 | 218.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2214 | 1 | 38.6 | 100550.7 | 5609 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:08 | Normal | 621.8 | 575.9 | 337.1 | 570.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 219.8 | 219 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1886 | 1 | 38.4 | 100550.9 | 5609 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:13 | Normal | 615.8 | 589.9 | 484.6 | 586.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1618 | 1 | 38.3 | 100551 | 5610 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:18 | Normal | 590.5 | 595.5 | 623.9 | 561.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1390 | 1 | 38.2 | 100551.2 | 5610 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:23 | Normal | 536.8 | 580.9 | 624.1 | 567.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1178 | 1 | 38 | 100551.3 | 5610 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:28 | Normal | 558.8 | 617.3 | 518.9 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 218.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 983 | 1 | 37.9 | 100551.4 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:33 | Normal | 452.5 | 604.2 | 454.5 | 503.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.6 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 784 | 1 | 37.8 | 100551.4 | 5610 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:38 | Normal | 339.4 | 545.9 | 346.7 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 601 | 1 | 37.7 | 100551.5 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:43 | Normal | 282.4 | 458.2 | 373 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 220.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 496 | 1 | 37.5 | 100551.5 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:48 | Normal | 282 | 510.2 | 249.7 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 218.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 446 | 1 | 37.4 | 100551.6 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:53 | Normal | 218.4 | 541.3 | 223.2 | 385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 420 | 1 | 37.2 | 100551.6 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 17:58 | Normal | 190.5 | 314 | 201 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 221 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 409 | 1 | 37.1 | 100551.6 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 18:03 | Normal | 202.4 | 201.9 | 198 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 415 | 1 | 36.9 | 100551.7 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-16 18:08 | Normal | 198.7 | 197.9 | 191.7 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 221.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 413 | 1 | 36.8 | 100551.7 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0