## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-17 05:06 | Wait | 594.6 | 594.6 | 594.7 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 29.2 | 100551.7 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:11 | Normal | 470.9 | 540.8 | 512.4 | 496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 593 | 1 | 30 | 100551.7 | 5611 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:16 | Normal | 258.2 | 545.4 | 342.4 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 624 | 1 | 30.5 | 100551.8 | 5611 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:21 | Normal | 275.9 | 593.4 | 267.6 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 224 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 728 | 1 | 30.9 | 100551.8 | 5611 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:26 | Normal | 275.8 | 623.5 | 220.4 | 543.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224.6 | 224 | 223.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 919 | 1 | 31.2 | 100551.9 | 5611 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:31 | Normal | 556.9 | 634.2 | 327.8 | 600.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1389 | 1 | 31.5 | 100552 | 5611 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:36 | Normal | 651.7 | 636.4 | 415.7 | 588.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 224.8 | 223.6 | 224.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1942 | 1 | 31.8 | 100552.1 | 5611 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:41 | Normal | 631.3 | 618.5 | 592 | 608.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2248 | 1 | 32.1 | 100552.3 | 5611 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:46 | Normal | 635.3 | 640.5 | 664.8 | 604.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 225 | 224.2 | 224 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2611 | 1 | 32.3 | 100552.5 | 5611 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:51 | Normal | 624.9 | 629.2 | 668.9 | 601.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 224.8 | 223.6 | 224 | 4.9 | 4.9 | 5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3196 | 1 | 32.6 | 100552.8 | 5611 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 05:56 | Normal | 642.1 | 640.6 | 672.9 | 610.2 | 2.3 | 1 | 0.5 | 1 | 224 | 224.2 | 223.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3977 | 1 | 32.8 | 100553.1 | 5611 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:01 | Normal | 644.2 | 631.5 | 672.1 | 633.6 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4561 | 1 | 33.1 | 100553.4 | 5611 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:06 | Normal | 653.4 | 686.4 | 666.3 | 632.3 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 223.8 | 223.6 | 223.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5120 | 1 | 33.4 | 100553.8 | 5611 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:11 | Normal | 656.3 | 690.1 | 679 | 619.1 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 224.2 | 223.4 | 223.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5803 | 1 | 33.7 | 100554.3 | 5612 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:16 | Normal | 649.5 | 669.8 | 677.9 | 587.9 | 4 | 1.7 | 1 | 1.7 | 224 | 223.2 | 223 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6245 | 1 | 34 | 100554.8 | 5612 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:21 | Normal | 663.1 | 619.3 | 680.7 | 617.7 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 222.8 | 221.8 | 221.4 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7393 | 1 | 34.2 | 100555.3 | 5612 | 1.4 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:26 | Normal | 660.1 | 624.3 | 664.6 | 612.8 | 5.1 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8026 | 1 | 34.6 | 100556 | 5612 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:31 | Normal | 644.9 | 660.4 | 668.8 | 578 | 5.8 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 222.8 | 220.6 | 221.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60.01 | 60 | 9150 | 1 | 34.9 | 100556.7 | 5612 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:36 | Normal | 648.4 | 666.8 | 667.6 | 567.8 | 6.5 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 222.8 | 221 | 222 | 15.4 | 15.8 | 15.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10201 | 1 | 35.2 | 100557.5 | 5612 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:41 | Normal | 666.3 | 678.6 | 672.8 | 606.9 | 6.8 | 3.7 | 2 | 3.5 | 223.6 | 220.8 | 222.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11020 | 1 | 35.5 | 100558.4 | 5612 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:46 | Normal | 656.5 | 660.8 | 663 | 639.1 | 7.5 | 4.1 | 2.3 | 3.7 | 223 | 221.2 | 222 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12031 | 1 | 35.8 | 100559.4 | 5612 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:51 | Normal | 653.7 | 674.3 | 655.6 | 630.8 | 8.3 | 4.3 | 2.5 | 4.1 | 223 | 220.8 | 222 | 19.4 | 19.8 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12801 | 1 | 36 | 100560.4 | 5612 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 06:56 | Normal | 654.3 | 670.6 | 678.9 | 639 | 8.9 | 4.7 | 2.6 | 4.3 | 222.8 | 220.6 | 221.8 | 20.8 | 21 | 20.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13708 | 1 | 36.3 | 100561.5 | 5612 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:01 | Normal | 649.1 | 666.4 | 668.9 | 621 | 9.6 | 5.1 | 3 | 4.8 | 221.6 | 220.2 | 220.8 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14596 | 1 | 36.6 | 100562.7 | 5612 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3 | 2.1 | 0 | 3 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:06 | Normal | 651.3 | 675.6 | 660.7 | 609.8 | 10.1 | 5.3 | 3.2 | 5.1 | 221.2 | 219.6 | 220.2 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15288 | 1 | 36.9 | 100563.9 | 5612 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 2.2 | 0 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:11 | Normal | 639.1 | 665.3 | 670.8 | 616.8 | 10.8 | 5.7 | 3.3 | 5.4 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 24.8 | 25 | 24.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16223 | 1 | 37.2 | 100565.3 | 5613 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0 | 3.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:16 | Normal | 644.7 | 660.4 | 661.9 | 622 | 11.5 | 6 | 3.6 | 5.7 | 220.2 | 220 | 218.8 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17120 | 1 | 37.5 | 100566.7 | 5613 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 0 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:21 | Normal | 649.1 | 645.3 | 675.3 | 621.8 | 12 | 6.5 | 3.7 | 6.1 | 220 | 219.2 | 219 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17850 | 1 | 37.8 | 100568.1 | 5613 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 2.4 | 0 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:26 | Normal | 643.2 | 663.6 | 664.9 | 616.1 | 12.6 | 6.6 | 4 | 6.5 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18620 | 1 | 38.1 | 100569.6 | 5613 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4 | 2.7 | 0 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:31 | Normal | 635.1 | 654.5 | 665.6 | 619.8 | 13.2 | 7 | 4.2 | 6.7 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 29.6 | 29.9 | 29.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19424 | 1 | 38.5 | 100571.2 | 5613 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 0 | 4.2 | 0.2 | 4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:36 | Normal | 647.1 | 665.5 | 664 | 619.1 | 13.6 | 7.1 | 4.4 | 7 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20046 | 1 | 38.8 | 100572.9 | 5613 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 0 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:41 | Normal | 636.2 | 640.5 | 662.6 | 616.8 | 14.3 | 7.8 | 4.6 | 7.3 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 31.9 | 32.1 | 31.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20845 | 1 | 39.2 | 100574.6 | 5613 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 4.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:46 | Normal | 635.8 | 630.7 | 654.6 | 611 | 14.9 | 8.2 | 4.8 | 7.7 | 220.6 | 219 | 219.6 | 33.2 | 33.5 | 33.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21875 | 1 | 39.5 | 100576.4 | 5613 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:51 | Normal | 627.2 | 641.4 | 648.7 | 608.8 | 15.5 | 8.5 | 5.1 | 8 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 34.4 | 34.7 | 34.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22596 | 1 | 39.8 | 100578.2 | 5613 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 4.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 07:56 | Normal | 627.3 | 638.6 | 658.5 | 612.6 | 16.1 | 8.8 | 5.2 | 8.3 | 219 | 219 | 218 | 35.8 | 36.1 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23452 | 1 | 40 | 100580.1 | 5613 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 0 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:01 | Normal | 629.5 | 646.7 | 671.3 | 607.3 | 16.6 | 9 | 5.4 | 8.6 | 219 | 217.8 | 218 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23974 | 1 | 40.4 | 100582.1 | 5613 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 3.7 | 0 | 5.1 | 0 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:06 | Normal | 630.3 | 639.6 | 655 | 587 | 17.3 | 9.4 | 5.6 | 9.2 | 219.8 | 218.2 | 218.8 | 38.1 | 38.5 | 38 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 25011 | 1 | 40.9 | 100584.2 | 5613 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 3.5 | 0 | 5.4 | 0 | 5.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:11 | Normal | 633 | 646.2 | 649 | 597.1 | 17.3 | 9.5 | 5.9 | 9.4 | 222.8 | 221.6 | 222 | 38.5 | 38.8 | 38.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25607 | 1 | 41.4 | 100586.3 | 5614 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 3.7 | 0 | 5.6 | 0 | 5.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:16 | Normal | 621.5 | 637.6 | 647 | 592.2 | 18.4 | 10 | 6.1 | 9.7 | 222.8 | 221.6 | 222 | 39.7 | 40 | 39.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26492 | 1 | 41.7 | 100588.4 | 5614 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:21 | Normal | 620.8 | 632.2 | 641.4 | 597.7 | 18.6 | 10.2 | 6.3 | 9.9 | 222 | 220 | 221.4 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26872 | 1 | 42.2 | 100590.7 | 5614 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:26 | Normal | 616 | 639.2 | 644.1 | 592.3 | 19.6 | 10.6 | 6.5 | 10.5 | 222 | 220 | 221.4 | 42.4 | 42.8 | 42.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28147 | 1 | 42.6 | 100593 | 5614 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4.3 | 0 | 6.2 | 0 | 6.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:31 | Normal | 621.8 | 550.9 | 646.3 | 594.1 | 21.5 | 14.5 | 7 | 11.8 | 222 | 220.6 | 221 | 47.6 | 48.1 | 47.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 31557 | 1 | 43.1 | 100595.4 | 5614 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:36 | Normal | 624.9 | 556.3 | 631.5 | 591.7 | 24.7 | 17.2 | 8.5 | 15 | 223.6 | 222.2 | 222.4 | 56 | 56.5 | 55.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38077 | 1 | 44.1 | 100598.2 | 5614 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:41 | Normal | 633.3 | 612.5 | 649.8 | 582.9 | 9.7 | 6.8 | 3.5 | 7.1 | 221 | 219.6 | 220 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16177 | 1 | 44.3 | 100600.1 | 5614 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:46 | Normal | 652.2 | 661.6 | 686.7 | 634 | 10 | 6.3 | 3 | 5.8 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 24.5 | 24.8 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15097 | 1 | 43.5 | 100601.6 | 5614 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:51 | Normal | 634.7 | 638.8 | 662.3 | 600.1 | 8.3 | 5.5 | 2.9 | 5.5 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 14107 | 1 | 42.8 | 100602.8 | 5614 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 08:56 | Normal | 689.8 | 702.1 | 717.3 | 667.5 | 20.5 | 13 | 6.1 | 11.3 | 222.8 | 221.4 | 221.6 | 51.2 | 51.6 | 51.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30861 | 1 | 42.2 | 100604.2 | 5614 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:01 | Normal | 619.1 | 636 | 638.8 | 592 | 23.4 | 15.5 | 7.7 | 15.1 | 222.4 | 220.6 | 221.2 | 55 | 55.4 | 54.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36217 | 1 | 43.5 | 100607.3 | 5614 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:06 | Normal | 606 | 623.4 | 630.8 | 588.7 | 23.2 | 15.5 | 7.5 | 14.8 | 222.2 | 220.4 | 220.8 | 54 | 54.2 | 53.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35683 | 1 | 44.8 | 100610.3 | 5614 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:11 | Normal | 614.5 | 624.8 | 633.2 | 583.4 | 8.9 | 6 | 3.1 | 6.1 | 220.8 | 219.2 | 218.6 | 21.9 | 22.2 | 21.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14594 | 1 | 45.3 | 100612.3 | 5615 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:16 | Normal | 614.8 | 619.1 | 631.9 | 582 | 10.6 | 7.1 | 3.6 | 7.3 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16666 | 1 | 44.9 | 100614.3 | 5615 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:21 | Normal | 606.5 | 621.6 | 642.8 | 584.3 | 16.1 | 10.1 | 5 | 10.3 | 221 | 218.6 | 219.8 | 37.2 | 37.6 | 37.2 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 25830 | 1 | 45.8 | 100617.4 | 5615 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:26 | Normal | 675.6 | 694.5 | 674.6 | 646.8 | 21.3 | 11.9 | 8 | 12.9 | 222.4 | 221 | 221.6 | 53.6 | 53.9 | 53.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32272 | 1 | 45.5 | 100619 | 5615 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 0 | 7.6 | 0 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:31 | Normal | 628.4 | 638.8 | 652.3 | 592.3 | 11.6 | 7.8 | 3.8 | 8.2 | 221.2 | 219.6 | 220 | 29 | 29.3 | 29 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19633 | 1 | 45.4 | 100621.1 | 5615 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:36 | Normal | 623.9 | 633.3 | 634.8 | 586.8 | 29.5 | 16.3 | 9.3 | 18 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 64.8 | 65.1 | 64.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 46722 | 1 | 45 | 100623.4 | 5615 | 10 | 9.7 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 9 | 0.1 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:41 | Normal | 626.5 | 633.8 | 630.8 | 589.9 | 13.2 | 9.1 | 4.5 | 9.2 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 32.8 | 33.2 | 32.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23599 | 1 | 45.5 | 100625.5 | 5615 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:46 | Normal | 619.4 | 616.7 | 626.2 | 590.4 | 11.1 | 7.7 | 3.6 | 7.7 | 220.4 | 219 | 218.2 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60 | 18540 | 1 | 46.1 | 100628.4 | 5615 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:51 | Normal | 608.6 | 622.9 | 648.4 | 572.4 | 10.3 | 7 | 3.3 | 7.3 | 220.6 | 219.8 | 219 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 16517 | 1 | 46.6 | 100630.5 | 5615 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 09:56 | Normal | 698.9 | 709.9 | 708.9 | 656.1 | 12.8 | 7.6 | 4.8 | 10.2 | 221.2 | 221.6 | 220 | 33.9 | 34.1 | 34 | 60 | 60.05 | 60.03 | 23228 | 1 | 46.1 | 100632.4 | 5615 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:01 | Normal | 645.7 | 667 | 654.5 | 619.5 | 17.5 | 10.2 | 4.6 | 9.1 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22644 | 1 | 46.4 | 100635.1 | 5615 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:06 | Normal | 610.2 | 618 | 620.6 | 572.6 | 28.3 | 19 | 9.2 | 19.1 | 223.8 | 222.4 | 222.2 | 65.5 | 66.1 | 65.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 43732 | 1 | 47.8 | 100638.6 | 5615 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:11 | Normal | 616.4 | 622 | 633.9 | 575.1 | 29 | 19.7 | 9.3 | 19.6 | 224.2 | 222.6 | 222.4 | 67.9 | 68.2 | 67.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 45926 | 1 | 48 | 100640.8 | 5616 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 0.2 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:16 | Normal | 606.5 | 608.1 | 625.5 | 573.2 | 29.4 | 19.8 | 9.2 | 19.6 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 68.1 | 68.5 | 68.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44879 | 1 | 49.2 | 100644.5 | 5616 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:21 | Normal | 614 | 608.2 | 623.4 | 571.4 | 29 | 20 | 9.3 | 19.7 | 224.6 | 223.2 | 222.8 | 66.2 | 67.1 | 66.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 45107 | 1 | 50 | 100647.4 | 5616 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:26 | Normal | 583.4 | 600.6 | 575.8 | 554 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 218.8 | 218 | 216.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7749 | 1 | 51 | 100650.5 | 5616 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:31 | Normal | 614.9 | 620.1 | 632.2 | 579.6 | 28.6 | 19.3 | 9.1 | 19.1 | 223.8 | 222 | 222 | 67.5 | 68 | 67.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 44763 | 1 | 49.7 | 100652.3 | 5616 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.3 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:36 | Normal | 612.7 | 612.9 | 624.7 | 576 | 27.9 | 19.4 | 9 | 18.8 | 225.2 | 223 | 223.8 | 65.9 | 66.6 | 65.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44037 | 1 | 51 | 100656 | 5616 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 10.1 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:41 | Normal | 588.7 | 610 | 605.5 | 564.6 | 29.5 | 19.6 | 9.4 | 19.5 | 224.2 | 221.2 | 222.2 | 66.2 | 67 | 66.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44087 | 1 | 52.3 | 100659.6 | 5616 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:46 | Normal | 601.3 | 600.9 | 622 | 565 | 29 | 19.5 | 9.4 | 19.8 | 225.6 | 223 | 224.2 | 66.1 | 66.6 | 65.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 44133 | 1 | 53.6 | 100663.3 | 5616 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:51 | Normal | 598.4 | 602.4 | 621.5 | 564.5 | 30 | 20.3 | 9.5 | 20.3 | 225.4 | 223.8 | 224 | 68.3 | 68.9 | 68.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 45290 | 1 | 54.4 | 100666.9 | 5616 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.6 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 10:56 | Normal | 593 | 595.8 | 613.1 | 556.6 | 30.9 | 21 | 10.1 | 20.9 | 224.8 | 223 | 224 | 69.6 | 70 | 69.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 46634 | 1 | 55.2 | 100670.7 | 5616 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 0 | 10 | 0.1 | 9.9 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:01 | Normal | 670 | 684.3 | 690.9 | 632.8 | 10 | 6.6 | 3.3 | 8.1 | 220.6 | 218.4 | 219.2 | 29.6 | 29.9 | 29.6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 20686 | 1 | 56.2 | 100674.4 | 5616 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:06 | Normal | 701.9 | 727.3 | 691.9 | 657.7 | 12 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | 222.2 | 221.2 | 221.2 | 26.1 | 26.3 | 25.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8621 | 1 | 54.5 | 100675.9 | 5616 | 4.4 | 3.8 | 3 | 1.3 | 2 | 0 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:11 | Normal | 610.8 | 613.4 | 621.9 | 564 | 11.6 | 7.7 | 4.1 | 8.3 | 222.4 | 221 | 221.4 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 33985 | 1 | 53.6 | 100678.9 | 5617 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:16 | Normal | 679.5 | 691.3 | 725.9 | 649.9 | 17.6 | 10 | 3 | 9.5 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 39.9 | 40.3 | 39.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21915 | 1 | 52.9 | 100680.9 | 5617 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 0 | 2.9 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:21 | Normal | 609.9 | 634.4 | 652 | 584.7 | 9.1 | 5.9 | 2.8 | 6.3 | 222.4 | 221 | 221 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14645 | 1 | 50.9 | 100682.1 | 5617 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:26 | Normal | 684.9 | 693.5 | 704.9 | 640.6 | 18.5 | 10.1 | 4.8 | 9.7 | 224 | 221.8 | 222.8 | 40.8 | 41.1 | 40.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20522 | 1 | 49.4 | 100683.7 | 5617 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:31 | Normal | 630.3 | 648.9 | 689.8 | 618.1 | 31 | 20 | 7.5 | 18.8 | 225.6 | 224.2 | 224.8 | 71.5 | 72.1 | 71.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 44699 | 1 | 49 | 100686.1 | 5617 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 0.1 | 7.8 | 0.2 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:36 | Normal | 607.2 | 609.2 | 601.2 | 568.3 | 29.1 | 19.6 | 9.5 | 19.8 | 225 | 223.4 | 224.6 | 66.6 | 67.1 | 66.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 44630 | 1 | 50.7 | 100690 | 5617 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:41 | Normal | 606.4 | 611.8 | 621.9 | 564 | 28.5 | 19.2 | 9.3 | 19.6 | 226.6 | 225.2 | 225.6 | 65.5 | 65.9 | 65.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 43926 | 1 | 52.2 | 100693.5 | 5617 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 10 | 0 | 9.3 | 0 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:46 | Normal | 602.4 | 603.3 | 621 | 565.7 | 28.5 | 19.1 | 9.2 | 19.4 | 226.6 | 225.2 | 225.6 | 64.6 | 65.1 | 64.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 43335 | 1 | 53.2 | 100697.1 | 5617 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:51 | Normal | 602.6 | 604.4 | 628.2 | 561.4 | 27.9 | 19 | 8.9 | 19.3 | 226.4 | 224.4 | 225.4 | 63.7 | 64.2 | 63.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 42835 | 1 | 54.2 | 100700.7 | 5617 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 11:56 | Normal | 606.2 | 614.7 | 626.1 | 567.3 | 28.5 | 19.1 | 9.3 | 19.5 | 226.4 | 224.4 | 225.2 | 64.5 | 65 | 64.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 43472 | 1 | 54.9 | 100704.3 | 5617 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 0 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:01 | Normal | 597.2 | 610.9 | 620.7 | 568.8 | 28.6 | 19 | 9.3 | 19.2 | 225.6 | 223.8 | 224.6 | 64.5 | 64.8 | 64.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 43180 | 1 | 55.5 | 100707.9 | 5617 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 0 | 9.3 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:06 | Normal | 598.7 | 608.1 | 622.3 | 567.5 | 28.1 | 19 | 9.1 | 19 | 226.6 | 224.6 | 225 | 63.5 | 63.9 | 63.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 42623 | 1 | 56 | 100711.4 | 5617 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:11 | Normal | 603.7 | 612.1 | 620.5 | 569.9 | 28 | 18.9 | 8.8 | 19 | 226.6 | 224.6 | 225.2 | 63.1 | 62.3 | 63 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 42481 | 1 | 56.5 | 100715 | 5618 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.7 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:16 | Normal | 601.2 | 602.7 | 624.9 | 566.1 | 28.1 | 19 | 9 | 19 | 226.2 | 224.8 | 225 | 63.3 | 63.9 | 63.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 42373 | 1 | 56.8 | 100718.5 | 5618 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.1 | 0.1 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:21 | Normal | 593.7 | 600.3 | 634.7 | 572.8 | 28.5 | 19.1 | 8.6 | 18.9 | 225.8 | 225.8 | 225.2 | 63.5 | 63.7 | 63.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 42526 | 1 | 57 | 100722 | 5618 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:26 | Normal | 604.1 | 611.5 | 599.7 | 563.9 | 28.1 | 19 | 9.3 | 19.3 | 225.8 | 224.8 | 225.4 | 64 | 64.2 | 63.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42906 | 1 | 57.3 | 100725.6 | 5618 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:31 | Normal | 595.5 | 608.9 | 603.8 | 563.9 | 28.4 | 19.1 | 9.3 | 19.2 | 225.8 | 224.6 | 225.8 | 64 | 64.1 | 63.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 42785 | 1 | 57.6 | 100729.2 | 5618 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.6 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:36 | Normal | 592.5 | 607.9 | 627 | 566.3 | 27.6 | 18.5 | 8.6 | 18.8 | 224.4 | 223.8 | 224.4 | 62.4 | 62.6 | 62 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 41581 | 1 | 58 | 100732.7 | 5618 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 0 | 8.8 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:41 | Normal | 604.4 | 600.1 | 603.3 | 566.5 | 27.1 | 18.5 | 9 | 18.7 | 224.4 | 223.8 | 224 | 62.2 | 62.4 | 61.7 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 41449 | 1 | 58 | 100736.2 | 5618 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 9 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:46 | Normal | 598.3 | 607.8 | 604.1 | 568.4 | 27.1 | 18.3 | 9 | 18.3 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 61.7 | 62.1 | 61.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 41184 | 1 | 57.8 | 100739.6 | 5618 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:51 | Normal | 602.1 | 601.1 | 600.2 | 559.4 | 26.8 | 18.1 | 8.9 | 18.4 | 224.8 | 223.8 | 224.2 | 60.8 | 61.3 | 60.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 40719 | 1 | 57.7 | 100743 | 5618 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 0.1 | 9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 12:56 | Normal | 604 | 602.5 | 600.5 | 565.7 | 26.6 | 18 | 8.8 | 18.5 | 224.2 | 224 | 224.8 | 60.9 | 61.4 | 60.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 40609 | 1 | 57.6 | 100746.4 | 5618 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9 | 0 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:01 | Normal | 602.8 | 608.4 | 597.2 | 569.4 | 26.6 | 18 | 8.8 | 18.1 | 224 | 222.8 | 223.8 | 60.9 | 61.1 | 60.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 40470 | 1 | 57.5 | 100749.8 | 5618 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:06 | Normal | 595.8 | 603.2 | 601.3 | 561.6 | 26.6 | 17.8 | 8.6 | 18.2 | 223 | 222.2 | 223.2 | 60.5 | 60.7 | 60 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40080 | 1 | 57.5 | 100753.2 | 5618 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:11 | Normal | 597.3 | 604.9 | 582.7 | 559.9 | 5.9 | 4.1 | 2 | 4.3 | 219 | 217.8 | 218.4 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20013 | 1 | 57.5 | 100756.4 | 5619 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:16 | Normal | 605.3 | 607.9 | 604.7 | 565.6 | 25.6 | 17.1 | 8.6 | 17.6 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 59.8 | 60 | 59.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 39262 | 1 | 56.6 | 100758.9 | 5619 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 9 | 0 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:21 | Normal | 602.3 | 619.6 | 608.9 | 574.1 | 25 | 16.8 | 8.5 | 17.2 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 58.7 | 59 | 58.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36751 | 1 | 56 | 100761.7 | 5619 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 8.5 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:26 | Normal | 606.6 | 616.3 | 605.2 | 579.4 | 20.1 | 13.7 | 6.8 | 14 | 222.8 | 221 | 221 | 47.4 | 48 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 31707 | 1 | 55.5 | 100764.4 | 5619 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:31 | Normal | 613.7 | 622.2 | 617.7 | 578.9 | 22.6 | 15.1 | 7.6 | 15.3 | 223 | 220.6 | 221.2 | 52.8 | 53.1 | 52.7 | 60.01 | 60 | 60 | 34711 | 1 | 55.1 | 100767.4 | 5619 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:36 | Normal | 608.9 | 620.4 | 612.8 | 574 | 24.4 | 16.3 | 8.3 | 16.8 | 222.2 | 220.6 | 220.2 | 57.8 | 58.3 | 57.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37697 | 1 | 55 | 100770.4 | 5619 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:41 | Normal | 602.5 | 626.5 | 611.9 | 580.2 | 22.8 | 14.8 | 7.9 | 15.6 | 222.4 | 220.4 | 220.4 | 53.2 | 53.7 | 53.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35272 | 1 | 55 | 100773.4 | 5619 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:46 | Normal | 615.2 | 619.6 | 613.7 | 582.8 | 19.8 | 13.5 | 6.9 | 13.8 | 221.4 | 219.8 | 220 | 47.9 | 48.2 | 47.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31567 | 1 | 54.7 | 100776.2 | 5619 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:51 | Normal | 617.9 | 627.6 | 616.1 | 586.4 | 19.6 | 13.3 | 6.8 | 13.8 | 221.2 | 219.6 | 220 | 47.8 | 48.2 | 47.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31537 | 1 | 54.1 | 100778.8 | 5619 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 13:56 | Normal | 623.4 | 622.9 | 614.3 | 585.4 | 21.4 | 14.6 | 7.4 | 15 | 221.8 | 220 | 220 | 52 | 52.4 | 52 | 59.97 | 60 | 59.98 | 34285 | 1 | 53.7 | 100781.5 | 5619 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:01 | Normal | 623.7 | 625 | 620.5 | 581.9 | 20.3 | 13.7 | 7 | 14.2 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 49.3 | 49.6 | 49.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 32523 | 1 | 53.5 | 100784.3 | 5619 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 0 | 7 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:06 | Normal | 613.2 | 626.7 | 607.9 | 586.1 | 20.3 | 13.6 | 7 | 14.1 | 221.4 | 220 | 220.2 | 49 | 49.4 | 48.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32343 | 1 | 53.1 | 100786.8 | 5619 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:11 | Normal | 585 | 608.6 | 591.5 | 571.7 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7317 | 1 | 52.7 | 100789 | 5620 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:16 | Normal | 618 | 633.5 | 650.1 | 590.5 | 20.1 | 13.6 | 6.5 | 14 | 221 | 220.2 | 219.4 | 49.3 | 49.6 | 49.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32513 | 1 | 51.7 | 100791.2 | 5620 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:21 | Normal | 625 | 631.5 | 625.7 | 583.9 | 18.6 | 12.8 | 6.4 | 13.3 | 220.6 | 219.4 | 219 | 46.5 | 46.7 | 46.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30500 | 1 | 51.6 | 100793.8 | 5620 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:26 | Normal | 620.1 | 626.6 | 617.7 | 577.7 | 18.5 | 12.6 | 6.3 | 13.2 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30026 | 1 | 51.5 | 100796.3 | 5620 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:31 | Normal | 607 | 634.9 | 615.5 | 577.6 | 18.9 | 12.3 | 6.5 | 13.1 | 220.8 | 219 | 219 | 45.7 | 45.9 | 45.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30111 | 1 | 51.4 | 100798.8 | 5620 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:36 | Normal | 611.5 | 633 | 623.1 | 595 | 15.6 | 10.5 | 5.3 | 10.8 | 219.4 | 218.6 | 218 | 38.5 | 38.8 | 38.4 | 60 | 60 | 60 | 25288 | 1 | 51.2 | 100801.2 | 5620 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:41 | Normal | 629.2 | 625.6 | 627.8 | 600 | 16 | 10.8 | 5.5 | 11.1 | 220.6 | 218.6 | 219 | 40 | 40.1 | 39.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26322 | 1 | 50.6 | 100803.3 | 5620 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:46 | Normal | 618.7 | 639 | 627.3 | 590 | 17.5 | 11.6 | 6 | 12.1 | 220.2 | 219 | 218.2 | 43 | 43.3 | 42.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28089 | 1 | 50.3 | 100805.6 | 5620 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:51 | Normal | 608.7 | 623.3 | 614.4 | 582.6 | 7.1 | 4.7 | 2.1 | 4.6 | 217.4 | 217 | 215.8 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 10691 | 1 | 49.8 | 100807.4 | 5620 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 14:56 | Normal | 610.9 | 620.4 | 606.7 | 577.8 | 5 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 12.9 | 12.9 | 13 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8499 | 1 | 48.7 | 100808.5 | 5620 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:01 | Normal | 627.2 | 633.5 | 623.5 | 597.7 | 5.2 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 217.2 | 216.2 | 215.4 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8705 | 1 | 47.3 | 100809.2 | 5620 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:06 | Normal | 632.6 | 650.7 | 634.1 | 604.3 | 6.4 | 4.3 | 2.1 | 4.5 | 217.4 | 217.6 | 215.8 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10961 | 1 | 46.1 | 100810.1 | 5620 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:11 | Normal | 637.4 | 647.3 | 629.7 | 596.9 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | 3.5 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8804 | 1 | 45.4 | 100811 | 5621 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:16 | Normal | 636 | 640.3 | 632.6 | 593.8 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 219.2 | 219.4 | 217.6 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5959 | 1 | 44.4 | 100811.6 | 5621 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:21 | Normal | 622.7 | 631.2 | 638.5 | 591.6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 217.6 | 216.6 | 215.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4216 | 1 | 43.7 | 100812 | 5621 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:26 | Normal | 631.9 | 643.4 | 622.4 | 597.3 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 219.2 | 219.4 | 218.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4447 | 1 | 42.9 | 100812.4 | 5621 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:31 | Normal | 626.9 | 631.6 | 653.8 | 587.8 | 2 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 218 | 217.8 | 216.2 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4265 | 1 | 42.3 | 100812.7 | 5621 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:36 | Normal | 610.2 | 625.5 | 627.5 | 602.6 | 2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 218.8 | 217.8 | 217 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 4255 | 1 | 41.8 | 100813.1 | 5621 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:41 | Normal | 621.6 | 633.3 | 657.4 | 587.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1.1 | 218.8 | 218.6 | 216.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3406 | 1 | 41.4 | 100813.4 | 5621 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:46 | Normal | 611.7 | 648 | 603.4 | 581.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2857 | 1 | 40.9 | 100813.7 | 5621 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:51 | Normal | 614 | 602.7 | 647.5 | 586.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220 | 219.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2631 | 1 | 40.7 | 100813.9 | 5621 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 15:56 | Normal | 608.8 | 626.1 | 637.5 | 580.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2233 | 1 | 40.4 | 100814.1 | 5621 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:01 | Normal | 591.6 | 615.5 | 635.4 | 591.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 2082 | 1 | 40.1 | 100814.3 | 5621 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:06 | Normal | 566.8 | 619.2 | 555.1 | 564.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.2 | 216.6 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2019 | 1 | 40.1 | 100814.4 | 5621 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:11 | Normal | 603 | 633.5 | 643.5 | 578.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 218.6 | 218 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1722 | 1 | 39.9 | 100814.6 | 5622 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:16 | Normal | 585.8 | 568.8 | 611.4 | 575.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 219.8 | 218.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 1576 | 1 | 39.7 | 100814.7 | 5622 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:21 | Normal | 598.4 | 559.3 | 663.7 | 530.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 219 | 217 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1404 | 1 | 39.6 | 100814.9 | 5622 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:26 | Normal | 613.7 | 554.6 | 660.4 | 559.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1333 | 1 | 39.4 | 100815 | 5622 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:31 | Normal | 593.9 | 589.6 | 638.4 | 539.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221.4 | 219.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1247 | 1 | 39.3 | 100815.1 | 5622 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:36 | Normal | 549.1 | 620.5 | 628.4 | 564.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 220.8 | 218.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1171 | 1 | 39.2 | 100815.2 | 5622 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:41 | Normal | 573 | 586.4 | 534.5 | 532.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1062 | 1 | 39 | 100815.3 | 5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:46 | Normal | 522.9 | 521.5 | 619.1 | 554.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 217.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 914 | 1 | 38.9 | 100815.4 | 5622 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:51 | Normal | 360.9 | 556.7 | 540.1 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 218.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 782 | 1 | 38.7 | 100815.4 | 5622 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 16:56 | Normal | 206.7 | 573.4 | 491 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 220.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 712 | 1 | 38.6 | 100815.5 | 5622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:01 | Normal | 201.8 | 489.4 | 568.6 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.4 | 222.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 656 | 1 | 38.7 | 100815.5 | 5622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:06 | Normal | 201.8 | 543.3 | 602.1 | 402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 221.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 682 | 1 | 38.4 | 100815.6 | 5622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:11 | Normal | 213.6 | 557.2 | 551.7 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 631 | 1 | 38.3 | 100815.7 | 5623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:16 | Normal | 233.9 | 459.5 | 593 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 220.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 631 | 1 | 38.2 | 100815.7 | 5623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:21 | Normal | 199.3 | 406.3 | 576.7 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 527 | 1 | 38.1 | 100815.8 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:26 | Normal | 199.3 | 245.8 | 409.5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 223.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 487 | 1 | 38 | 100815.8 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:31 | Normal | 188.3 | 277.6 | 290.1 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 465 | 1 | 37.9 | 100815.8 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:36 | Normal | 217.1 | 316.8 | 185.7 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 458 | 1 | 37.8 | 100815.9 | 5623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:41 | Normal | 183.4 | 238.5 | 250.2 | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 223.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 440 | 1 | 37.6 | 100815.9 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:46 | Normal | 179.6 | 181.6 | 207.8 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 445 | 1 | 37.6 | 100816 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:51 | Normal | 204.6 | 188 | 180.1 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 225.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 435 | 1 | 37.5 | 100816 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 17:56 | Normal | 202.4 | 208.1 | 192.5 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 224 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.96 | 60 | 428 | 1 | 37.3 | 100816 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-17 18:01 | Normal | 201.4 | 200.7 | 200.6 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 432 | 1 | 37.3 | 100816.1 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0