## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-18 05:03 | Wait | 590.4 | 590.6 | 590.5 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.7 | 100816.1 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:08 | Normal | 446.4 | 548.5 | 565.2 | 519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 225.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60 | 574 | 1 | 28.3 | 100816.1 | 5623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:13 | Normal | 379.8 | 425.5 | 587.4 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 226 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 628 | 1 | 28.7 | 100816.2 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:18 | Normal | 263.2 | 397 | 509.9 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226 | 225.4 | 225.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 716 | 1 | 29.5 | 100816.2 | 5624 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:23 | Normal | 331.8 | 390 | 446.6 | 563.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 890 | 1 | 29.9 | 100816.3 | 5624 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:28 | Normal | 399 | 591 | 355.7 | 556.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 225 | 224.4 | 224.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1122 | 1 | 30.2 | 100816.4 | 5624 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:33 | Normal | 622.8 | 650.2 | 404.8 | 564.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 225.2 | 225.2 | 224.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1380 | 1 | 30.4 | 100816.5 | 5624 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:38 | Normal | 606.4 | 641.5 | 435.6 | 614.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1623 | 1 | 30.6 | 100816.6 | 5624 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:43 | Normal | 645.9 | 671.5 | 549.1 | 594.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 224.6 | 224.6 | 223.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1824 | 1 | 30.9 | 100816.7 | 5624 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:48 | Normal | 636.9 | 656.4 | 506.5 | 594.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 3 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1980 | 1 | 31 | 100816.9 | 5624 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:53 | Normal | 610.8 | 665.6 | 611.5 | 607.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 224.8 | 224.2 | 224 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2079 | 1 | 31.3 | 100817.1 | 5624 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 05:58 | Normal | 624.8 | 605 | 631.6 | 602.5 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 224.8 | 224 | 224.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 2475 | 1 | 31.4 | 100817.3 | 5624 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:03 | Normal | 635.7 | 650 | 660.4 | 609.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 225 | 223.8 | 224 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3094 | 1 | 31.6 | 100817.5 | 5624 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:08 | Normal | 651.9 | 675.2 | 685.4 | 612.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 224.6 | 224 | 223.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3489 | 1 | 31.7 | 100817.8 | 5624 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:13 | Normal | 640.8 | 670.1 | 676.8 | 591.6 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 224.6 | 223.6 | 223.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3854 | 1 | 31.9 | 100818.1 | 5625 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:18 | Normal | 635.9 | 654 | 639.6 | 624.4 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 225 | 224.2 | 224 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4522 | 1 | 32.1 | 100818.4 | 5625 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:23 | Normal | 662.8 | 654.1 | 673.4 | 601.3 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 225 | 224.2 | 223.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5293 | 1 | 32.3 | 100818.8 | 5625 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:28 | Normal | 656.6 | 660.1 | 661.6 | 627.7 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 225 | 223.6 | 224 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4928 | 1 | 32.5 | 100819.2 | 5625 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:33 | Normal | 673.7 | 667.2 | 684.6 | 613.4 | 6 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 225.4 | 224 | 223.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 60 | 59.99 | 9874 | 1 | 32.7 | 100819.8 | 5625 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:38 | Normal | 628.9 | 654.6 | 634.5 | 603.3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 224.4 | 223.6 | 223.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4187 | 1 | 33.1 | 100820.4 | 5625 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:43 | Normal | 671.5 | 679.7 | 680.6 | 614.4 | 6.6 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 225.2 | 223.8 | 224.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10554 | 1 | 33.3 | 100820.9 | 5625 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:48 | Normal | 644.9 | 648.1 | 630.6 | 619.3 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 224.4 | 224 | 223.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4378 | 1 | 33.6 | 100821.6 | 5625 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:53 | Normal | 639.5 | 667.8 | 671.9 | 608.8 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 224.6 | 223.4 | 223.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4154 | 1 | 33.7 | 100821.9 | 5625 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 06:58 | Normal | 646.8 | 659 | 646.7 | 620.5 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 224.8 | 223.2 | 223.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6431 | 1 | 33.8 | 100822.5 | 5625 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:03 | Normal | 653.9 | 679.7 | 672.6 | 627.8 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 224.2 | 223 | 223.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5374 | 1 | 33.9 | 100823 | 5625 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:08 | Normal | 669.4 | 690.1 | 674.1 | 640 | 11.5 | 6 | 3.5 | 5.8 | 225 | 223.6 | 224.6 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 17883 | 1 | 34.3 | 100824.1 | 5625 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 0 | 3.7 | 0 | 3.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:13 | Normal | 668.2 | 673.3 | 688 | 637.6 | 10.5 | 5.6 | 3 | 5 | 224.8 | 223 | 223.2 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 15587 | 1 | 35 | 100825.6 | 5626 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 0 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:18 | Normal | 660.7 | 670 | 674.5 | 625.5 | 13.5 | 7.5 | 4.3 | 7.2 | 223.8 | 221.4 | 222.8 | 31.6 | 31.8 | 31.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20821 | 1 | 35.6 | 100827.2 | 5626 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:23 | Normal | 633.8 | 657.1 | 655.6 | 621.1 | 5.6 | 3.4 | 1.7 | 3.3 | 221.8 | 220.4 | 221.2 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9390 | 1 | 36 | 100828.4 | 5626 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:28 | Normal | 659.9 | 677.1 | 674.7 | 633.4 | 15.8 | 8.8 | 5.1 | 8.6 | 224 | 221.8 | 223.2 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 59.99 | 60 | 60 | 24939 | 1 | 36 | 100829.6 | 5626 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.2 | 3.5 | 0 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:33 | Normal | 634.7 | 655.1 | 654.6 | 596.5 | 6.9 | 4.3 | 2.2 | 4.4 | 222.8 | 220.2 | 221.8 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11778 | 1 | 36.9 | 100831.5 | 5626 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:38 | Normal | 645.6 | 664.5 | 652.2 | 615.7 | 9.3 | 5.6 | 3.2 | 5.8 | 222.8 | 220 | 222.6 | 23.5 | 23.8 | 23.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15523 | 1 | 36.9 | 100832.5 | 5626 | 3 | 3.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:43 | Normal | 650.3 | 670.6 | 668.4 | 622.2 | 18.5 | 10.2 | 6 | 9.9 | 223.8 | 221 | 223.6 | 41.9 | 42.2 | 41.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 28059 | 1 | 37.4 | 100834.6 | 5626 | 6 | 6.4 | 5.9 | 6 | 4.3 | 0 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:48 | Normal | 632.9 | 655.2 | 656 | 617.8 | 19 | 10.7 | 6.2 | 10.5 | 223.8 | 221.2 | 223 | 42.7 | 43.1 | 42.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 28943 | 1 | 38.5 | 100837 | 5626 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:53 | Normal | 623.2 | 650.3 | 651.1 | 599.8 | 7.5 | 4.9 | 2.6 | 5 | 220.6 | 219 | 219.6 | 19.2 | 19.5 | 19.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12653 | 1 | 38.9 | 100838.5 | 5626 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 07:58 | Normal | 632.7 | 659.7 | 665.1 | 594.9 | 8.3 | 5.3 | 2.8 | 5.5 | 220.8 | 218.4 | 221.2 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13901 | 1 | 38.4 | 100839.6 | 5626 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:03 | Normal | 650.6 | 654.6 | 663.1 | 602.9 | 10 | 6.5 | 3.3 | 6.5 | 220.8 | 218.8 | 220.4 | 25.4 | 25.7 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 16571 | 1 | 38.3 | 100840.9 | 5626 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3 | 0 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:08 | Normal | 646.5 | 662.6 | 661.3 | 614.2 | 13.4 | 8.5 | 4.5 | 8.4 | 221.2 | 219.2 | 221 | 33.3 | 33.5 | 33 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21142 | 1 | 38.3 | 100842.4 | 5626 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:13 | Normal | 628.9 | 649.6 | 651.6 | 605.8 | 12.5 | 7.8 | 4.2 | 7.7 | 221.2 | 219 | 220.8 | 30 | 30.3 | 29.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 19756 | 1 | 39.1 | 100844.7 | 5627 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.5 | 0 | 4 | 0.1 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:18 | Normal | 639.1 | 655.5 | 648.2 | 612 | 10.1 | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 220.6 | 218.6 | 219.8 | 25.2 | 25.6 | 25 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16866 | 1 | 39.3 | 100846.2 | 5627 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:23 | Normal | 637.4 | 646.7 | 647.4 | 606.3 | 20.3 | 11.3 | 6.7 | 11 | 222.6 | 221.4 | 221.4 | 45.3 | 45.7 | 45.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30230 | 1 | 39.8 | 100848.6 | 5627 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:28 | Normal | 628.2 | 640.4 | 644.8 | 594.7 | 20 | 11.1 | 6.5 | 10.8 | 222.8 | 221 | 221 | 44 | 44.2 | 43.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29173 | 1 | 40.5 | 100851.1 | 5627 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:33 | Normal | 624.3 | 579.7 | 641.9 | 561 | 20.3 | 13.4 | 6.6 | 12.1 | 222.2 | 220.8 | 221 | 45.6 | 45.9 | 45.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 30196 | 1 | 41.2 | 100853.5 | 5627 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:38 | Normal | 625.2 | 561.7 | 637.1 | 542.3 | 20.5 | 14.2 | 6.8 | 13.1 | 223.2 | 221.6 | 222.2 | 46.4 | 46.5 | 46.1 | 60.02 | 60 | 60 | 30826 | 1 | 42 | 100856.1 | 5627 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 7 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:43 | Normal | 617.8 | 600 | 637.7 | 555.4 | 21 | 13.8 | 7 | 13.4 | 222.6 | 221.4 | 222 | 47.8 | 48 | 47.6 | 60 | 60 | 60 | 31765 | 1 | 42.7 | 100858.7 | 5627 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:48 | Normal | 615.5 | 584.8 | 622.3 | 543.1 | 21.5 | 14.7 | 7.2 | 14 | 223.2 | 222.2 | 222.6 | 48.5 | 48.9 | 48.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32323 | 1 | 43.4 | 100861.4 | 5627 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0.1 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:53 | Normal | 611.5 | 590.7 | 627.3 | 563.1 | 22 | 15 | 7.3 | 14.1 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 49.9 | 50.3 | 49.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33216 | 1 | 44 | 100864.1 | 5627 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 08:58 | Normal | 606.6 | 624.9 | 623.2 | 566 | 22.3 | 14.6 | 7.3 | 14.4 | 223 | 221.8 | 222 | 50.8 | 51.1 | 50.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 33744 | 1 | 44.6 | 100866.9 | 5627 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:03 | Normal | 608.7 | 614.6 | 618.9 | 573.4 | 22.5 | 15.3 | 7.4 | 14.9 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 52.4 | 52.5 | 52.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 34608 | 1 | 45.3 | 100869.7 | 5627 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:08 | Normal | 610 | 617.7 | 622.2 | 570.9 | 22.8 | 15.5 | 7.4 | 15.2 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 52.7 | 53 | 52.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 34917 | 1 | 46 | 100872.6 | 5627 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:13 | Normal | 604.1 | 617.3 | 609.1 | 574 | 23.4 | 15.8 | 7.6 | 15.4 | 222.6 | 222.2 | 221.6 | 54 | 54.4 | 53.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35711 | 1 | 46.5 | 100875.6 | 5628 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:18 | Normal | 596.1 | 616.3 | 622.9 | 568.7 | 24 | 16.1 | 7.6 | 15.8 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 55 | 55.3 | 54.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36314 | 1 | 47 | 100878.6 | 5628 | 8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:23 | Normal | 599.9 | 611.2 | 620.8 | 572.7 | 24.1 | 16.3 | 7.6 | 15.9 | 222.8 | 221.6 | 221.8 | 55.8 | 56 | 55.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 36814 | 1 | 47.6 | 100881.6 | 5628 | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:28 | Normal | 602.2 | 610.9 | 622.6 | 571.5 | 24.3 | 16.6 | 7.6 | 16.1 | 223.4 | 221.8 | 222.4 | 56.1 | 56.5 | 55.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37207 | 1 | 48.2 | 100884.7 | 5628 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:33 | Normal | 598.3 | 609.6 | 615.9 | 560.8 | 25.1 | 17 | 7.9 | 16.6 | 223.4 | 221.4 | 222.4 | 57.4 | 57.7 | 57.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38075 | 1 | 48.7 | 100887.8 | 5628 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.2 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:38 | Normal | 601.8 | 605.8 | 608.2 | 564.4 | 25.1 | 17.1 | 8 | 16.5 | 223.6 | 221.4 | 222.2 | 57.4 | 57.8 | 57.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 38135 | 1 | 49.3 | 100891 | 5628 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:43 | Normal | 595.4 | 608.7 | 612.5 | 565.2 | 25.6 | 17.2 | 8 | 17 | 222 | 220 | 220.8 | 58.6 | 58.9 | 58.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 38476 | 1 | 49.9 | 100894.2 | 5628 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:48 | Normal | 596.1 | 613.4 | 609.8 | 565.6 | 25.5 | 17.1 | 8.1 | 17.1 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 59.4 | 59.7 | 59.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38877 | 1 | 50.4 | 100897.4 | 5628 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:53 | Normal | 595.5 | 607.7 | 612.3 | 565.1 | 26 | 17.6 | 8.3 | 17.1 | 222.6 | 220.8 | 221.6 | 59.6 | 59.9 | 59.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 39278 | 1 | 50.9 | 100900.7 | 5628 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 09:58 | Normal | 594.5 | 600.7 | 611.2 | 561 | 25.9 | 17.7 | 8.3 | 17.3 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 59.7 | 60.3 | 59.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39391 | 1 | 51.3 | 100904 | 5628 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:03 | Normal | 593.6 | 596.9 | 607.5 | 553.3 | 26.5 | 17.8 | 8.5 | 17.6 | 223.6 | 222.2 | 222.2 | 59.9 | 60 | 59.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39597 | 1 | 51.8 | 100907.3 | 5628 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:08 | Normal | 589.4 | 601.7 | 609.3 | 553.1 | 26.5 | 18.1 | 8.5 | 17.7 | 223.4 | 222 | 222.2 | 60.2 | 60.5 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 39844 | 1 | 52.3 | 100910.6 | 5628 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.8 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:13 | Normal | 594.2 | 596.5 | 603 | 552.9 | 26.8 | 18.2 | 8.6 | 18 | 223.6 | 222.2 | 223 | 60.6 | 60.9 | 60.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 40124 | 1 | 52.7 | 100913.9 | 5629 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:18 | Normal | 588 | 603.5 | 608.2 | 550.1 | 27.2 | 18.3 | 8.6 | 18.3 | 223.6 | 222 | 223.2 | 61 | 61.3 | 60.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 40457 | 1 | 53.2 | 100917.3 | 5629 | 9 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 0 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:23 | Normal | 585 | 594.3 | 598.8 | 553.7 | 27.2 | 18.4 | 8.7 | 18.3 | 221.2 | 219.6 | 220.2 | 61.5 | 61.8 | 61.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 40395 | 1 | 53.5 | 100920.6 | 5629 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 0 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:28 | Normal | 583.6 | 601.8 | 602.4 | 558.1 | 27.3 | 18.3 | 8.8 | 18.2 | 221.2 | 220 | 220.2 | 61.8 | 62.2 | 61.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40657 | 1 | 53.8 | 100924 | 5629 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:33 | Normal | 582.6 | 592.9 | 600.5 | 552.2 | 27.6 | 18.8 | 8.9 | 18.6 | 221.4 | 220 | 219.8 | 62.4 | 62.7 | 62.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 40896 | 1 | 54.1 | 100927.4 | 5629 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:38 | Normal | 578.6 | 586 | 602.6 | 545.4 | 28.4 | 19.1 | 9 | 19 | 221 | 219.4 | 219.4 | 62.8 | 63.4 | 62.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 41356 | 1 | 54.5 | 100930.8 | 5629 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:43 | Normal | 575.6 | 585.4 | 588.4 | 544.6 | 28.6 | 19.2 | 9.2 | 19.1 | 222.2 | 221 | 221.8 | 63.4 | 63.4 | 63 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 41797 | 1 | 54.9 | 100934.3 | 5629 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:48 | Normal | 574.9 | 588.1 | 603.6 | 552.4 | 29.5 | 19.9 | 9.4 | 19.6 | 221.6 | 219.2 | 220.6 | 65.3 | 65.9 | 65.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 43030 | 1 | 55.3 | 100937.9 | 5629 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 0 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:53 | Normal | 574.3 | 582.3 | 597.3 | 538.2 | 29.8 | 20 | 9.6 | 20.3 | 223.4 | 221.6 | 222.2 | 65.2 | 65.8 | 65 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 43368 | 1 | 55.8 | 100941.5 | 5629 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 0 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 10:58 | Normal | 572.3 | 581.8 | 602 | 543.5 | 30.8 | 20.8 | 9.8 | 20.7 | 223.4 | 222 | 222.8 | 67 | 67.3 | 66.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 44341 | 1 | 56.4 | 100945.1 | 5629 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10 | 10.4 | 0 | 9.9 | 0 | 9.7 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:03 | Normal | 566 | 578.6 | 593.2 | 543.6 | 30.3 | 20.5 | 9.6 | 20.5 | 223.6 | 222 | 223.4 | 65.8 | 66.2 | 65.5 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 43755 | 1 | 57 | 100948.8 | 5629 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | 10.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:08 | Normal | 572.9 | 589.1 | 601.8 | 554.6 | 4.4 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 219.4 | 218.2 | 219.4 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7019 | 1 | 55.5 | 100950.1 | 5629 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:13 | Normal | 573.6 | 589 | 628.8 | 553.4 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 2 | 218.4 | 218.4 | 218.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4832 | 1 | 52.2 | 100950.6 | 5630 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:18 | Normal | 586.6 | 591.3 | 605.9 | 561.7 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 218 | 217.6 | 217.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3463 | 1 | 49.4 | 100951 | 5630 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:23 | Normal | 592 | 602.2 | 595 | 568.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 216 | 215.2 | 216 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3452 | 1 | 47.6 | 100951.2 | 5630 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:28 | Normal | 622.3 | 610.2 | 610.7 | 568.9 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | 218.8 | 218 | 218 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3400 | 1 | 46.1 | 100951.5 | 5630 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:33 | Normal | 634 | 652.2 | 670.7 | 619.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1 | 217.2 | 217.2 | 216.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3157 | 1 | 44.8 | 100951.8 | 5630 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:38 | Normal | 655.5 | 652.5 | 693.2 | 624.7 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3605 | 1 | 43.7 | 100952.1 | 5630 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:43 | Normal | 668.9 | 676.1 | 640.5 | 631.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1.8 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5047 | 1 | 42.7 | 100952.4 | 5630 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:48 | Normal | 647.6 | 670 | 657.5 | 634.3 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.8 | 219.8 | 219 | 219.6 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5276 | 1 | 41.7 | 100952.9 | 5630 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:53 | Normal | 639.2 | 654.5 | 694.7 | 614 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 220.4 | 219.4 | 220.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5329 | 1 | 41 | 100953.3 | 5630 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 11:58 | Normal | 652.7 | 679.1 | 686.9 | 630.6 | 2.8 | 1.9 | 1 | 2 | 220.2 | 220 | 219.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5717 | 1 | 40.4 | 100953.8 | 5630 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:03 | Normal | 644 | 676 | 705.9 | 603.6 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5685 | 1 | 40.1 | 100954.3 | 5630 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:08 | Normal | 654 | 646.4 | 699 | 628.8 | 3.1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 219.8 | 220 | 219.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6345 | 1 | 39.6 | 100954.8 | 5630 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:13 | Normal | 672.6 | 678 | 660.4 | 613.3 | 4.3 | 2.9 | 1.3 | 3.1 | 221 | 221 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8227 | 1 | 39.4 | 100955.4 | 5631 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:18 | Normal | 662.1 | 675.1 | 702.4 | 633.4 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 220.8 | 221 | 221.2 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 9570 | 1 | 39 | 100956.1 | 5631 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:23 | Normal | 662.7 | 682.9 | 665.7 | 629.5 | 5.6 | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60 | 59.99 | 10379 | 1 | 38.8 | 100956.9 | 5631 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:28 | Normal | 665.8 | 687.2 | 657.9 | 633.7 | 5.6 | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10302 | 1 | 38.5 | 100957.8 | 5631 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:33 | Normal | 666.3 | 682.7 | 685.9 | 639.7 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10343 | 1 | 38.4 | 100958.7 | 5631 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:38 | Normal | 685.1 | 654.2 | 709.6 | 641.6 | 9.6 | 6.8 | 2.8 | 6.3 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14932 | 1 | 38.2 | 100959.6 | 5631 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:43 | Normal | 649.6 | 679 | 687.7 | 631.5 | 7.5 | 4.9 | 2.4 | 5.2 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 20 | 20 | 19.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13165 | 1 | 38.7 | 100961.2 | 5631 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:48 | Normal | 649.9 | 661.3 | 684.6 | 607.6 | 8.5 | 5.7 | 2.7 | 6 | 221.8 | 222 | 222.2 | 22.9 | 23.7 | 22.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14833 | 1 | 38.7 | 100962.4 | 5631 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:53 | Normal | 655 | 671.1 | 682.2 | 616.4 | 9.5 | 6.5 | 3.1 | 6.8 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16641 | 1 | 38.7 | 100963.7 | 5631 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 12:58 | Normal | 646.7 | 659 | 681.7 | 611.4 | 10.5 | 7.1 | 3.4 | 7.5 | 221 | 220 | 220.8 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17938 | 1 | 38.8 | 100965.2 | 5631 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:03 | Normal | 647.3 | 665.8 | 685 | 617.8 | 16.3 | 9.8 | 4.8 | 9.8 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23452 | 1 | 39 | 100966.8 | 5631 | 5.4 | 5.6 | 5 | 4.6 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:08 | Normal | 635.5 | 650.7 | 676.5 | 612.9 | 12.1 | 8.1 | 3.9 | 8.3 | 220.8 | 221 | 220.6 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20001 | 1 | 39.7 | 100968.8 | 5631 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:13 | Normal | 634.1 | 645.4 | 622.8 | 601.6 | 11.1 | 7.5 | 3.8 | 7.8 | 221 | 220.4 | 220.6 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18575 | 1 | 39.9 | 100970.4 | 5632 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:18 | Normal | 634.3 | 650.5 | 677.2 | 602.9 | 10.5 | 7 | 3.3 | 7.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17395 | 1 | 40 | 100971.9 | 5632 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:23 | Normal | 638 | 641.3 | 677.9 | 608 | 12.1 | 8.4 | 3.8 | 8.4 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19733 | 1 | 39.9 | 100973.4 | 5632 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:28 | Normal | 622.3 | 628.6 | 651.6 | 584.1 | 11.4 | 7.8 | 3.7 | 8.1 | 219.6 | 219.8 | 219 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18471 | 1 | 40.9 | 100976 | 5632 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:33 | Normal | 625.9 | 626.2 | 657.2 | 585.7 | 21.8 | 14.8 | 7 | 14.7 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 53.5 | 53.4 | 53.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35109 | 1 | 41 | 100977.8 | 5632 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:38 | Normal | 607.4 | 620.6 | 655.7 | 576 | 11.6 | 8 | 3.6 | 8.2 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 28 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18324 | 1 | 42.2 | 100980.4 | 5632 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:43 | Normal | 639.5 | 646.7 | 689.2 | 624.7 | 12.9 | 9 | 3.5 | 7.8 | 220.8 | 221 | 220.6 | 30.9 | 31 | 30.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20600 | 1 | 42.9 | 100983 | 5632 | 4.2 | 4.4 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:48 | Normal | 598.7 | 602.9 | 621.2 | 578.5 | 25.8 | 16.7 | 7.8 | 15.8 | 222.6 | 223 | 222.2 | 57.3 | 57.5 | 57.2 | 60 | 60.01 | 60 | 34627 | 1 | 43.5 | 100985.5 | 5632 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:53 | Normal | 596.4 | 628.7 | 581 | 581.9 | 15.8 | 9.8 | 5.2 | 9.8 | 220.4 | 220 | 219.6 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21956 | 1 | 43.9 | 100987.7 | 5632 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 13:58 | Normal | 598.2 | 615.4 | 614 | 574.8 | 24.1 | 15.8 | 8 | 16.1 | 222.2 | 221.8 | 221 | 55.1 | 55.4 | 54.9 | 60 | 59.99 | 60 | 36499 | 1 | 44.2 | 100990.5 | 5632 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:03 | Normal | 589.4 | 606.6 | 628.2 | 577.4 | 17.8 | 11.8 | 5.6 | 11.8 | 220 | 220.4 | 219.6 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26781 | 1 | 45.2 | 100993.2 | 5632 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:08 | Normal | 591.7 | 607.9 | 605.5 | 574.3 | 21.3 | 14.1 | 7.1 | 14.3 | 221 | 221.6 | 220.8 | 48.9 | 49 | 48.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32470 | 1 | 45.6 | 100995.9 | 5632 | 7 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:13 | Normal | 598.5 | 613.7 | 599.2 | 575.1 | 20.3 | 13.6 | 6.8 | 13.8 | 220.6 | 221.6 | 220.4 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | 60 | 59.99 | 60 | 31221 | 1 | 46 | 100998.6 | 5633 | 6.7 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:18 | Normal | 596.8 | 616.1 | 607.6 | 582.4 | 19.6 | 13 | 6.5 | 13.4 | 220.6 | 221.6 | 220.2 | 45.5 | 45.7 | 45.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30202 | 1 | 46.1 | 101001.1 | 5633 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:23 | Normal | 595.9 | 611.2 | 607.5 | 579.4 | 19.4 | 13 | 6.5 | 13.3 | 220.6 | 221.2 | 220.2 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29959 | 1 | 46.1 | 101003.6 | 5633 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:28 | Normal | 597.7 | 615 | 607.4 | 582.2 | 18.8 | 12.5 | 6.3 | 12.9 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29155 | 1 | 46.2 | 101006 | 5633 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:33 | Normal | 604.5 | 613.8 | 605.3 | 580.1 | 18.1 | 12.2 | 6.1 | 12.7 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 43.3 | 43.6 | 43.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28596 | 1 | 46.2 | 101008.5 | 5633 | 6 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:38 | Normal | 603.2 | 617.3 | 632.5 | 575.1 | 17.6 | 11.6 | 5.7 | 12.2 | 220 | 219.4 | 219.2 | 41.8 | 42 | 41.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 27555 | 1 | 46 | 101010.8 | 5633 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:43 | Normal | 600.6 | 622.9 | 612.3 | 581.2 | 16.5 | 10.8 | 5.8 | 11.5 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 39.2 | 39.3 | 39.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 25963 | 1 | 45.9 | 101013 | 5633 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:48 | Normal | 597 | 626.9 | 610.5 | 584.4 | 16.1 | 10.5 | 5.6 | 11.1 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 38.3 | 38.6 | 38.3 | 60 | 60 | 60 | 25362 | 1 | 45.6 | 101015.1 | 5633 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:53 | Normal | 603.1 | 630.2 | 608.9 | 591.1 | 15.1 | 10 | 5.5 | 10.5 | 220 | 219.6 | 219.8 | 36.6 | 36.9 | 36.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24255 | 1 | 45.2 | 101017.2 | 5633 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 14:58 | Normal | 581.3 | 612.5 | 571.2 | 569.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 215.8 | 214.6 | 214.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8490 | 1 | 44.7 | 101018.6 | 5633 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:03 | Normal | 621 | 627.6 | 673.9 | 594 | 15.2 | 10.1 | 4.5 | 10.3 | 219 | 218.4 | 218.6 | 36.7 | 36.9 | 36.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 23560 | 1 | 43.8 | 101020 | 5633 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:08 | Normal | 612.4 | 635.7 | 624.3 | 568.3 | 15 | 10 | 5.3 | 10.7 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23989 | 1 | 43.7 | 101022 | 5633 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:13 | Normal | 608.7 | 626.9 | 620.4 | 561.2 | 14.5 | 9.5 | 5.2 | 10.2 | 217.2 | 216.6 | 215.8 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22945 | 1 | 43.7 | 101023.9 | 5634 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:18 | Normal | 611.7 | 634.1 | 613.4 | 536.1 | 14.1 | 9.4 | 5.3 | 10.3 | 223 | 223.2 | 222.2 | 33.4 | 33.7 | 33.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 22442 | 1 | 43.6 | 101025.8 | 5634 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:23 | Normal | 622.6 | 637.8 | 625.1 | 542.9 | 13.1 | 8.8 | 4.9 | 9.6 | 222.6 | 222.8 | 221 | 31.9 | 32.2 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21371 | 1 | 43.4 | 101027.6 | 5634 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:28 | Normal | 620 | 639.1 | 609.9 | 539.7 | 12.9 | 8.6 | 4.9 | 9.1 | 222.2 | 222.4 | 220.8 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20455 | 1 | 43.1 | 101029.4 | 5634 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:33 | Normal | 618 | 632.8 | 614.8 | 526.8 | 11.4 | 7.6 | 4.5 | 8.4 | 221.8 | 220.8 | 220.2 | 28 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18483 | 1 | 42.9 | 101031 | 5634 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:38 | Normal | 616.3 | 643.8 | 589 | 517.9 | 11.6 | 7.6 | 4.5 | 8.5 | 222.4 | 222.2 | 220.6 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 18296 | 1 | 42.5 | 101032.5 | 5634 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:43 | Normal | 613.2 | 638.5 | 589.2 | 496.9 | 10.7 | 7.1 | 4.3 | 8 | 222 | 222 | 221.4 | 25.8 | 26 | 25.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 17085 | 1 | 42.2 | 101034 | 5634 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:48 | Normal | 624.9 | 639.5 | 583.8 | 496.6 | 10.3 | 7 | 4.1 | 7.5 | 221.6 | 221.6 | 220.2 | 25 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16480 | 1 | 41.9 | 101035.4 | 5634 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:53 | Normal | 622.8 | 638 | 579.9 | 467.6 | 9.8 | 6.6 | 3.8 | 7.2 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15478 | 1 | 41.5 | 101036.7 | 5634 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 15:58 | Normal | 616.6 | 636.3 | 547.8 | 441.7 | 9.1 | 6.1 | 3.6 | 6.8 | 221.4 | 221 | 220 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14253 | 1 | 41.2 | 101037.9 | 5634 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:03 | Normal | 624.1 | 640.4 | 522.9 | 418.7 | 8.3 | 5.7 | 3.3 | 6.5 | 221 | 220.4 | 219.8 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 13229 | 1 | 40.8 | 101039.1 | 5634 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:08 | Normal | 600.5 | 623.3 | 583 | 529.9 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6198 | 1 | 40.4 | 101039.8 | 5634 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:13 | Normal | 609.9 | 610.1 | 591.8 | 563.7 | 2.9 | 2 | 1.1 | 2.1 | 220.6 | 220.8 | 219.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5539 | 1 | 40.1 | 101040.3 | 5635 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:18 | Normal | 610.8 | 622.1 | 620.8 | 585.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 220.4 | 220 | 219.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4927 | 1 | 39.7 | 101040.7 | 5635 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:23 | Normal | 636.4 | 653.6 | 657 | 626 | 4.6 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 220.6 | 220.8 | 219.4 | 10.9 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7282 | 1 | 39.3 | 101041.2 | 5635 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:28 | Normal | 608.8 | 636.4 | 643 | 597.2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 221 | 220.6 | 219.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4116 | 1 | 39.1 | 101041.6 | 5635 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:33 | Normal | 628.2 | 646.5 | 671.3 | 607 | 2.8 | 2 | 0.5 | 1.2 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4918 | 1 | 38.9 | 101041.9 | 5635 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:38 | Normal | 605.1 | 535.5 | 666 | 578.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1 | 219 | 218.4 | 217 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3206 | 1 | 38.7 | 101042.2 | 5635 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:43 | Normal | 604.4 | 645.4 | 639.9 | 617 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4150 | 1 | 38.4 | 101042.5 | 5635 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:48 | Normal | 629.2 | 622.1 | 642.1 | 498.7 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1 | 221.2 | 220.8 | 219.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3882 | 1 | 38.2 | 101042.9 | 5635 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:53 | Normal | 605.1 | 600.2 | 664.8 | 590.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 221.4 | 220.6 | 220 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3390 | 1 | 38.1 | 101043.2 | 5635 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 16:58 | Normal | 595.1 | 613.3 | 645.1 | 588.9 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 221 | 220.4 | 220.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2925 | 1 | 38 | 101043.4 | 5635 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:03 | Normal | 582.2 | 627.6 | 643.2 | 560.7 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2521 | 1 | 37.9 | 101043.7 | 5635 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:08 | Normal | 538.9 | 615.4 | 657.3 | 533.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2187 | 1 | 37.8 | 101043.9 | 5635 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:13 | Normal | 595.1 | 627.3 | 610.1 | 536.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1897 | 1 | 37.6 | 101044 | 5636 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:18 | Normal | 614.2 | 582.3 | 557.9 | 549.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 220.6 | 220 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1623 | 1 | 37.4 | 101044.2 | 5636 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:23 | Normal | 611.8 | 599.9 | 549.8 | 545.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.4 | 219.4 | 219 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 1308 | 1 | 37.2 | 101044.3 | 5636 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:28 | Normal | 577.9 | 546.3 | 514.4 | 542.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 222 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 931 | 1 | 37.2 | 101044.4 | 5636 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:33 | Normal | 308.4 | 534.8 | 415.3 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 222.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 704 | 1 | 37 | 101044.5 | 5636 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:38 | Normal | 199.9 | 502.4 | 349.7 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 222.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 573 | 1 | 36.8 | 101044.5 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:43 | Normal | 216.9 | 490.5 | 401.7 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 529 | 1 | 36.7 | 101044.6 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:48 | Normal | 253.4 | 403.8 | 402.1 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 459 | 1 | 36.6 | 101044.6 | 5636 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:53 | Normal | 188.8 | 488.2 | 477.1 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 447 | 1 | 36.5 | 101044.6 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 17:58 | Normal | 207.5 | 381.7 | 339.8 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 430 | 1 | 36.3 | 101044.7 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 18:03 | Normal | 200.9 | 203.1 | 195.4 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 428 | 1 | 36.2 | 101044.7 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-18 18:08 | Normal | 175 | 175.5 | 170.4 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 432 | 1 | 36.1 | 101044.7 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0