## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-19 05:00 | Wait | 570.2 | 552.1 | 497.2 | 548.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 227.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.1 | 101044.7 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:05 | Normal | 349.5 | 577.7 | 413.7 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 227.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 582 | 1 | 27.7 | 101044.8 | 5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:10 | Normal | 223 | 590.2 | 366 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.8 | 227.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 659 | 1 | 28 | 101044.8 | 5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:15 | Normal | 291.7 | 626.2 | 349.9 | 563 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 228 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 853 | 1 | 28.4 | 101044.9 | 5637 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:20 | Normal | 329.6 | 641.2 | 317.8 | 601 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 228.4 | 228.2 | 228 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1073 | 1 | 28.7 | 101045 | 5637 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:25 | Normal | 610.8 | 616 | 385.4 | 609.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 228.6 | 227.8 | 228.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1452 | 1 | 29 | 101045.1 | 5637 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:30 | Normal | 631.3 | 652.8 | 341.3 | 622.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 228.4 | 227.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1706 | 1 | 29.7 | 101045.2 | 5637 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:35 | Normal | 628 | 640.6 | 576.2 | 604.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2122 | 1 | 29.9 | 101045.4 | 5637 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:40 | Normal | 634.5 | 657.8 | 665.4 | 618.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 222 | 221.8 | 220.8 | 4 | 3.9 | 4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2540 | 1 | 30.1 | 101045.6 | 5637 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:45 | Normal | 627 | 667.1 | 671.4 | 594.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 222.2 | 221 | 221.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3035 | 1 | 30.4 | 101045.8 | 5637 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:50 | Normal | 648.9 | 653 | 668.5 | 615.8 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 222 | 221.2 | 220.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3536 | 1 | 30.6 | 101046.1 | 5637 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 05:55 | Normal | 654.1 | 672.2 | 678.7 | 620 | 2.2 | 1 | 0.5 | 1.1 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4057 | 1 | 30.8 | 101046.4 | 5637 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:00 | Normal | 650.8 | 670.9 | 657.4 | 635.9 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4704 | 1 | 31 | 101046.8 | 5637 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:05 | Normal | 648.7 | 661.9 | 665.8 | 632.3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5278 | 1 | 31.2 | 101047.2 | 5638 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:10 | Normal | 643.6 | 657 | 675.9 | 640.9 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 221.2 | 220.8 | 219.6 | 8.8 | 8.9 | 9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5778 | 1 | 31.4 | 101047.6 | 5638 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:15 | Normal | 658.8 | 694.8 | 660.2 | 657.8 | 4.1 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 220.4 | 220.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6523 | 1 | 31.6 | 101048.2 | 5638 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:20 | Normal | 662.7 | 618.7 | 657 | 604.4 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 2 | 221.4 | 222 | 220.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7504 | 1 | 31.9 | 101048.7 | 5638 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:25 | Normal | 669.2 | 653.1 | 680.6 | 569.1 | 5.2 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 221.8 | 221.2 | 221 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8612 | 1 | 32.2 | 101049.4 | 5638 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:30 | Normal | 665.9 | 677 | 665.3 | 581.9 | 5.8 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 222 | 221.4 | 220.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9481 | 1 | 32.5 | 101050.2 | 5638 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:35 | Normal | 660.2 | 679.1 | 680.7 | 601.6 | 6.5 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 15.9 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10414 | 1 | 32.9 | 101051 | 5638 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:40 | Normal | 663.1 | 696 | 674.6 | 603 | 7.1 | 3.6 | 2 | 3.6 | 222 | 221.8 | 220.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11224 | 1 | 33.3 | 101051.9 | 5638 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:45 | Normal | 659.4 | 684.2 | 659.4 | 642 | 7.5 | 4 | 2.2 | 3.9 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12183 | 1 | 33.6 | 101052.9 | 5638 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:50 | Normal | 664.7 | 683.9 | 681.7 | 647.7 | 8.1 | 4.3 | 2.3 | 4.1 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 19.9 | 20 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13009 | 1 | 33.9 | 101053.9 | 5638 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 06:55 | Normal | 662 | 675 | 670.6 | 636 | 8.7 | 4.7 | 2.6 | 4.5 | 221.6 | 221.2 | 221 | 21.2 | 21.5 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13854 | 1 | 34.2 | 101055.1 | 5638 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3 | 1.9 | 0 | 3 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:00 | Normal | 661.9 | 682.9 | 682.7 | 624.1 | 9.3 | 5 | 2.7 | 4.8 | 221.2 | 219.6 | 221 | 22.3 | 22.4 | 22 | 60 | 60 | 60 | 14566 | 1 | 34.5 | 101056.2 | 5638 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 0 | 3 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:05 | Normal | 662.8 | 678.5 | 656.3 | 638.8 | 9.8 | 5.3 | 3.1 | 5 | 221.2 | 219.6 | 220.6 | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15437 | 1 | 34.8 | 101057.5 | 5639 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:10 | Normal | 656.3 | 678.5 | 662.9 | 639.4 | 10.5 | 5.6 | 3.3 | 5.3 | 221 | 218.8 | 220.4 | 25.1 | 25.3 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16310 | 1 | 35.2 | 101058.8 | 5639 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0 | 3.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:15 | Normal | 664.2 | 678.2 | 667.6 | 638 | 11 | 6 | 3.5 | 5.7 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17368 | 1 | 35.4 | 101060.2 | 5639 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 0 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:20 | Normal | 650.3 | 677.6 | 673.5 | 633.6 | 12 | 6.4 | 3.6 | 6.2 | 221.6 | 220 | 219.8 | 27.8 | 28 | 27.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18306 | 1 | 35.7 | 101061.7 | 5639 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:25 | Normal | 661.1 | 672 | 664.2 | 612.8 | 12.3 | 6.7 | 4 | 6.6 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 29 | 29.3 | 29.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19074 | 1 | 36.1 | 101063.3 | 5639 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:30 | Normal | 659.8 | 675 | 665.6 | 627.7 | 13 | 7.1 | 4.1 | 6.9 | 219.4 | 218.4 | 217.8 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19912 | 1 | 36.4 | 101064.9 | 5639 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 0 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:35 | Normal | 648.8 | 672 | 667.3 | 624.9 | 13.6 | 7.3 | 4.3 | 7.1 | 220 | 219.2 | 218.4 | 31.5 | 31.8 | 31.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20535 | 1 | 36.8 | 101066.6 | 5639 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 2.8 | 0 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:40 | Normal | 652 | 667.2 | 661.8 | 627.4 | 14.2 | 7.6 | 4.6 | 7.5 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 32.9 | 33.1 | 33 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21620 | 1 | 37.1 | 101068.3 | 5639 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 3.1 | 0 | 4.7 | 0 | 4.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:45 | Normal | 658 | 660.1 | 669.2 | 610.6 | 14.6 | 8.1 | 4.8 | 7.9 | 219 | 218 | 218.6 | 34 | 34.3 | 34 | 60 | 60 | 60.01 | 22417 | 1 | 37.6 | 101070.2 | 5639 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 3.1 | 0 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:50 | Normal | 639.6 | 662.8 | 662.4 | 618.9 | 15.5 | 8.5 | 5 | 8.1 | 219.2 | 217.6 | 217.4 | 35.4 | 35.7 | 35.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 23252 | 1 | 37.9 | 101072.1 | 5639 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 0 | 5 | 0.2 | 4.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 07:55 | Normal | 647.9 | 663 | 661.6 | 618.1 | 15.8 | 8.7 | 5.3 | 8.4 | 218.8 | 218.2 | 217 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24115 | 1 | 38.4 | 101074 | 5639 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 3.4 | 0 | 5.2 | 0.1 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:00 | Normal | 640.7 | 662.7 | 659.3 | 616.8 | 16.6 | 9.1 | 5.5 | 8.8 | 219.2 | 218.2 | 218 | 38 | 38.2 | 38 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 24904 | 1 | 38.8 | 101076.1 | 5639 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:05 | Normal | 642.8 | 653 | 654.5 | 606.9 | 17.2 | 9.5 | 5.6 | 9.3 | 220 | 218.6 | 218.6 | 39 | 39.2 | 38.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25617 | 1 | 39.2 | 101078.2 | 5640 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:10 | Normal | 644 | 657 | 657.2 | 608.8 | 17.4 | 9.7 | 5.9 | 9.6 | 221 | 220 | 220.2 | 40 | 40.2 | 39.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26396 | 1 | 39.7 | 101080.4 | 5640 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 3.8 | 0 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:15 | Normal | 631.4 | 660.6 | 647.3 | 607.8 | 18.2 | 10 | 6.1 | 9.7 | 221.8 | 220.4 | 221 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 27040 | 1 | 40.1 | 101082.6 | 5640 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 4.2 | 0 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:20 | Normal | 631.1 | 666.6 | 650.4 | 607 | 18.7 | 10 | 6.3 | 10 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 41.5 | 41.8 | 41.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 27721 | 1 | 40.3 | 101084.9 | 5640 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.7 | 4 | 0 | 6 | 0.1 | 5.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:25 | Normal | 622.8 | 658.2 | 638 | 611.6 | 19.4 | 10.4 | 6.6 | 10.2 | 222 | 221 | 220.6 | 42.6 | 43 | 42.6 | 60 | 60 | 60 | 28380 | 1 | 40.7 | 101087.2 | 5640 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6 | 4.2 | 0 | 6.2 | 0 | 5.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:30 | Normal | 623.5 | 599.7 | 623.1 | 572.7 | 19.6 | 12.3 | 6.7 | 11.4 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 44.2 | 44.6 | 44.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29221 | 1 | 41.2 | 101089.6 | 5640 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 0.2 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:35 | Normal | 621.6 | 581.3 | 632.8 | 561.9 | 20.1 | 13.5 | 6.8 | 12.2 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 45.9 | 46.1 | 45.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 30261 | 1 | 41.8 | 101092.1 | 5640 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:40 | Normal | 624.2 | 583.4 | 647 | 552.2 | 20.6 | 13.8 | 6.8 | 13.2 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 47.1 | 47.4 | 47 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 31208 | 1 | 42.3 | 101094.7 | 5640 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:45 | Normal | 619.3 | 606.4 | 633.1 | 562.2 | 21.2 | 14 | 7.1 | 13.6 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 49.2 | 49.6 | 49.1 | 60 | 60 | 59.99 | 32273 | 1 | 42.9 | 101097.3 | 5640 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:50 | Normal | 620 | 620.1 | 628.9 | 573.3 | 21.5 | 14.1 | 7.2 | 13.6 | 220 | 219.2 | 219 | 50.2 | 50.4 | 50.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 32903 | 1 | 43.5 | 101100 | 5640 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 08:55 | Normal | 614.1 | 630.3 | 627.6 | 570 | 22.1 | 14.3 | 7.5 | 14.3 | 219.8 | 219 | 218.8 | 51.7 | 52 | 51.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33777 | 1 | 44.1 | 101102.8 | 5640 | 7.3 | 7.6 | 7 | 7.2 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:00 | Normal | 615.9 | 629.1 | 632.4 | 574.8 | 22.4 | 15 | 7.4 | 14.7 | 220.2 | 218.8 | 219 | 53 | 53.2 | 52.8 | 60 | 60 | 60 | 34622 | 1 | 44.9 | 101105.6 | 5640 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:05 | Normal | 607.8 | 625 | 621.3 | 572.8 | 23.1 | 15.5 | 7.5 | 15.1 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 54 | 54.3 | 53.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 35250 | 1 | 45.6 | 101108.6 | 5641 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:10 | Normal | 603.8 | 627.6 | 617.5 | 580.9 | 23.5 | 15.3 | 7.8 | 15.3 | 222 | 221.6 | 221.2 | 54.6 | 54.7 | 54.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 35965 | 1 | 46.2 | 101111.5 | 5641 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:15 | Normal | 607.1 | 620.4 | 617.8 | 574.3 | 24 | 16.2 | 7.8 | 15.9 | 221.4 | 220.6 | 221 | 55.9 | 56.1 | 55.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 36710 | 1 | 46.8 | 101114.6 | 5641 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:20 | Normal | 606.3 | 613.4 | 616.7 | 568.2 | 23.1 | 15.8 | 7.6 | 15.6 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 54.5 | 54.7 | 54.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35815 | 1 | 47.4 | 101117.7 | 5641 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:25 | Normal | 607.4 | 623.5 | 615.6 | 574.1 | 25.1 | 17 | 8.1 | 16.7 | 221 | 220.4 | 220.2 | 58.8 | 59.2 | 58.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 38655 | 1 | 47.7 | 101120.7 | 5641 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:30 | Normal | 606.3 | 618.5 | 614 | 569.5 | 25.6 | 17.3 | 8.3 | 17.1 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 60 | 60.1 | 59.7 | 60.01 | 60 | 60 | 39237 | 1 | 48.2 | 101123.9 | 5641 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:35 | Normal | 600.4 | 612.6 | 617.8 | 571.2 | 24.5 | 16.6 | 7.8 | 16.3 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 57 | 57.2 | 56.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 37906 | 1 | 48.9 | 101127.3 | 5641 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:40 | Normal | 600.6 | 616.9 | 611 | 570.7 | 25.1 | 17 | 8 | 16.6 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 58.8 | 58.9 | 58.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 38329 | 1 | 49.1 | 101130.2 | 5641 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:45 | Normal | 601.6 | 619.7 | 615.3 | 570.8 | 22.6 | 15.5 | 7.4 | 15.6 | 220.4 | 220.8 | 219.2 | 54.4 | 54.6 | 54.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34845 | 1 | 49.3 | 101133.4 | 5641 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:50 | Normal | 593.7 | 606 | 606.3 | 560.7 | 30.2 | 20.3 | 9.8 | 20.2 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 69.4 | 69.5 | 69 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 45746 | 1 | 50 | 101136.9 | 5641 | 10 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10.4 | 0 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 09:55 | Normal | 589.1 | 601.6 | 591.8 | 560.4 | 23.8 | 16.1 | 7.8 | 15.8 | 220.8 | 219.4 | 220 | 54.3 | 54.5 | 54.1 | 60 | 60 | 59.99 | 36747 | 1 | 51.5 | 101140.6 | 5641 | 8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 0.1 | 8 | 0 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:00 | Normal | 692.5 | 697.9 | 682.9 | 644.5 | 12.6 | 9.6 | 6 | 10.6 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22762 | 1 | 51.2 | 101143.3 | 5641 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | 5.9 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:05 | Normal | 602.5 | 619.3 | 606 | 563.7 | 22.3 | 14.7 | 7 | 14.3 | 220.2 | 219 | 219.2 | 51.2 | 51.6 | 51.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33652 | 1 | 51.1 | 101146.4 | 5642 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:10 | Normal | 591.2 | 618.4 | 609.7 | 545.1 | 16.1 | 10.7 | 5.3 | 11.1 | 219.8 | 219 | 218.6 | 37.8 | 38 | 37.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 25229 | 1 | 50.2 | 101148.8 | 5642 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:15 | Normal | 605.2 | 590.5 | 619.8 | 557.5 | 18.1 | 12.6 | 5.6 | 12.5 | 217.6 | 217.2 | 217 | 43.3 | 43.5 | 43.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 29628 | 1 | 49.9 | 101151.6 | 5642 | 6 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:20 | Normal | 595.2 | 637.5 | 614.3 | 586.9 | 25 | 16.5 | 8.6 | 17.5 | 221.4 | 221 | 220.8 | 60.9 | 61.4 | 60.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34270 | 1 | 49.9 | 101154.7 | 5642 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:25 | Normal | 588 | 595.6 | 601.5 | 549.4 | 29 | 19.6 | 9.5 | 19.6 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 65.7 | 66 | 65.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 43582 | 1 | 51 | 101158.4 | 5642 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 0 | 9.7 | 0.2 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:30 | Normal | 589 | 605.1 | 606.5 | 555 | 28.1 | 18.7 | 9 | 18.9 | 222 | 221.2 | 221.4 | 63.4 | 63.7 | 63.1 | 59.99 | 60 | 60 | 41783 | 1 | 52 | 101161.9 | 5642 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9 | 9.6 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:35 | Normal | 584.4 | 595.8 | 594.3 | 555.7 | 27.8 | 18.8 | 9.1 | 18.6 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 62.5 | 62.9 | 62.4 | 60 | 59.99 | 60 | 41235 | 1 | 52.7 | 101165.3 | 5642 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:40 | Normal | 582.6 | 593.7 | 595 | 548.6 | 27.6 | 18.6 | 9 | 18.6 | 221.2 | 220 | 220.2 | 62.6 | 63.1 | 62.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 41115 | 1 | 53.2 | 101168.7 | 5642 | 9.2 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.6 | 0 | 9.2 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:45 | Normal | 586.7 | 601.5 | 601.8 | 544.3 | 28.2 | 18.6 | 9.1 | 19.1 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 63.4 | 63.9 | 63.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 41629 | 1 | 53.5 | 101172.2 | 5642 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9 | 9.4 | 0 | 9.2 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:50 | Normal | 582 | 594.3 | 601.6 | 549.1 | 28.5 | 18.8 | 9.2 | 19.3 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 63.4 | 63.6 | 63.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 41754 | 1 | 54 | 101175.7 | 5642 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 10:55 | Normal | 582.1 | 592.3 | 595.8 | 547.3 | 28.5 | 19.3 | 9.3 | 19.1 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 63.6 | 63.9 | 63.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 41902 | 1 | 54.4 | 101179.1 | 5642 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 0.1 | 9.4 | 0.1 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:00 | Normal | 581.7 | 591 | 591.3 | 550.7 | 28.5 | 19.3 | 9.3 | 19.1 | 221.8 | 220 | 220.4 | 63.4 | 64.1 | 63.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 41809 | 1 | 54.7 | 101182.6 | 5642 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:05 | Normal | 581.2 | 593.4 | 596.1 | 544.6 | 28.7 | 19.4 | 9.4 | 19.3 | 223.6 | 221 | 221.6 | 63.5 | 63.9 | 63.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42000 | 1 | 55 | 101186.1 | 5643 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:10 | Normal | 581.9 | 592.8 | 592.6 | 551.9 | 28.8 | 19.4 | 9.5 | 19.2 | 224 | 222.2 | 223 | 63.7 | 64.4 | 63.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42207 | 1 | 55.3 | 101189.6 | 5643 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.6 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:15 | Normal | 582.6 | 595.9 | 596.3 | 546.7 | 28.7 | 19.3 | 9.4 | 19.5 | 224 | 221.8 | 223.6 | 63.5 | 63.9 | 63.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 42103 | 1 | 55.7 | 101193.1 | 5643 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 10 | 0 | 9.4 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:20 | Normal | 581.4 | 592.6 | 599.9 | 551.3 | 28.8 | 19.4 | 9.3 | 19.3 | 223.4 | 221.4 | 222.6 | 63.7 | 64.2 | 63.5 | 59.99 | 60 | 60 | 42200 | 1 | 55.9 | 101196.6 | 5643 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:25 | Normal | 586.9 | 589.5 | 594 | 544.2 | 28.7 | 19.6 | 9.5 | 19.7 | 223.8 | 221 | 222.8 | 63.7 | 64.3 | 63.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 42339 | 1 | 56 | 101200.2 | 5643 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:30 | Normal | 574.4 | 587.2 | 583.4 | 543.9 | 29 | 19.3 | 9.5 | 19.4 | 223.6 | 221.2 | 222 | 63.8 | 64.4 | 63.7 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 42058 | 1 | 56.4 | 101203.7 | 5643 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.5 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:35 | Normal | 581.3 | 582.6 | 596.7 | 549.2 | 29.1 | 19.9 | 9.4 | 19.6 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 64.1 | 64.8 | 63.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42585 | 1 | 56.6 | 101207.2 | 5643 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.1 | 9.5 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:40 | Normal | 578.2 | 582.7 | 591.6 | 546.9 | 29.1 | 19.7 | 9.3 | 19.7 | 222.6 | 219.8 | 221.8 | 64.2 | 64.9 | 63.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 42336 | 1 | 56.9 | 101210.8 | 5643 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.4 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:45 | Normal | 580.8 | 590.2 | 600.3 | 550.9 | 29.3 | 19.9 | 9.4 | 19.8 | 223.6 | 222 | 223 | 65 | 65.3 | 64.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 43066 | 1 | 57.1 | 101214.3 | 5643 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 0 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:50 | Normal | 569.4 | 594 | 588.8 | 545 | 30.3 | 20.3 | 9.6 | 20.3 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 66.3 | 66.6 | 65.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 43919 | 1 | 57.4 | 101218 | 5643 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 11:55 | Normal | 571.9 | 587.3 | 594.7 | 545 | 31 | 20.8 | 9.9 | 20.9 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 67.5 | 67.9 | 66.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 44612 | 1 | 57.7 | 101221.6 | 5643 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10.6 | 0 | 10 | 0 | 9.8 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:00 | Normal | 598.3 | 586.8 | 621.7 | 570.2 | 25.4 | 17.8 | 7.9 | 17.2 | 223.2 | 221.6 | 223.2 | 58.9 | 59.1 | 58.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39202 | 1 | 57.4 | 101224.6 | 5643 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 9 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:05 | Normal | 579.1 | 592.3 | 595.7 | 546.4 | 30.3 | 20.3 | 9.8 | 20.6 | 224 | 222.6 | 223.8 | 66.6 | 67 | 66.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 43292 | 1 | 57 | 101228 | 5644 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10.2 | 0.1 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:10 | Normal | 575.7 | 589.1 | 594.4 | 552.2 | 32.1 | 21.6 | 10.5 | 21.7 | 224 | 222 | 223.4 | 69.9 | 70 | 69.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 46410 | 1 | 57.5 | 101231.9 | 5644 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 0 | 10.5 | 0 | 10.1 | 10.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:15 | Normal | 553.3 | 585.5 | 584.7 | 532.3 | 4.5 | 2.9 | 1.3 | 3.3 | 217.6 | 216.2 | 217.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 6868 | 1 | 57.4 | 101234.6 | 5644 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:20 | Normal | 583.9 | 594.2 | 613.3 | 541 | 2.8 | 1.9 | 1 | 2.2 | 218.4 | 217.4 | 218.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5025 | 1 | 54.5 | 101235 | 5644 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:25 | Normal | 555.2 | 574.4 | 610.3 | 564.5 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | 217.6 | 216.6 | 217.4 | 4.9 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3258 | 1 | 51.3 | 101235.4 | 5644 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:30 | Normal | 554.9 | 604.1 | 586.8 | 521.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 217.4 | 216.6 | 218.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2414 | 1 | 49 | 101235.6 | 5644 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:35 | Normal | 584.3 | 585.5 | 560.4 | 567.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 218.6 | 218.4 | 218 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2023 | 1 | 47.3 | 101235.8 | 5644 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:40 | Normal | 601.3 | 614.5 | 551.7 | 560.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 219.2 | 217.2 | 219.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1628 | 1 | 45.9 | 101236 | 5644 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:45 | Normal | 615.7 | 592.3 | 635.5 | 546.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.4 | 218.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1355 | 1 | 44.7 | 101236.1 | 5644 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:50 | Normal | 580.8 | 610.3 | 663.1 | 558.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.2 | 218.8 | 217.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1172 | 1 | 43.7 | 101236.2 | 5644 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 12:55 | Normal | 618.7 | 617.8 | 665.3 | 603.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 222 | 220.6 | 225 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1310 | 1 | 42.7 | 101236.3 | 5644 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:00 | Normal | 659.4 | 656.5 | 668.1 | 559.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 221 | 220 | 220.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1397 | 1 | 41.8 | 101236.4 | 5644 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:05 | Normal | 639.1 | 635.3 | 676.5 | 595.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220 | 219 | 220.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1560 | 1 | 41.1 | 101236.5 | 5645 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:10 | Normal | 613.8 | 599 | 679.7 | 578.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 218.6 | 219.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1927 | 1 | 40.5 | 101236.6 | 5645 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:15 | Normal | 669.6 | 642.3 | 681.7 | 612.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 218.8 | 217.8 | 218.8 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2834 | 1 | 40.1 | 101236.8 | 5645 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:20 | Normal | 648.6 | 651.7 | 655 | 615.1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 219.4 | 217.8 | 220 | 6 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3821 | 1 | 39.7 | 101237.1 | 5645 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:25 | Normal | 643.6 | 665.7 | 646 | 623.2 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 218.4 | 217.8 | 218.6 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5255 | 1 | 39.2 | 101237.5 | 5645 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:30 | Normal | 654.7 | 685.3 | 658.1 | 618.2 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 218.6 | 217.6 | 218.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7184 | 1 | 38.9 | 101238 | 5645 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:35 | Normal | 671.1 | 681.4 | 659.4 | 635.9 | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 3.2 | 219 | 218 | 218.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8887 | 1 | 38.7 | 101238.7 | 5645 | 1.6 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:40 | Normal | 668.7 | 673.6 | 675.8 | 620.8 | 5.8 | 3.9 | 1.8 | 4.1 | 219 | 217.6 | 218.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 10716 | 1 | 38.5 | 101239.5 | 5645 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:45 | Normal | 681.2 | 706.6 | 679.6 | 648.3 | 11.8 | 8.1 | 4.1 | 8.3 | 220.2 | 218.8 | 220 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 20894 | 1 | 38.4 | 101240.6 | 5645 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:50 | Normal | 660.4 | 670.6 | 664.2 | 636.4 | 9 | 6.1 | 3 | 6.2 | 219.2 | 218.4 | 218.8 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15790 | 1 | 38.8 | 101242.3 | 5645 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 13:55 | Normal | 664.5 | 681 | 661.2 | 645 | 10.5 | 7 | 3.5 | 7.1 | 219.4 | 219 | 218.8 | 27.9 | 28 | 27.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18124 | 1 | 38.9 | 101243.7 | 5645 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:00 | Normal | 645.5 | 674.1 | 670.9 | 623.7 | 12.6 | 8 | 4.1 | 8.6 | 220.6 | 220 | 220 | 32.6 | 33 | 32.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20272 | 1 | 38.9 | 101245.3 | 5645 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:05 | Normal | 659.9 | 674.4 | 638.4 | 623.1 | 10.1 | 6.8 | 3.4 | 7 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 27 | 27.3 | 26.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17657 | 1 | 39 | 101246.9 | 5646 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:10 | Normal | 646.1 | 665.7 | 646.4 | 629.7 | 11.2 | 7.4 | 3.8 | 7.6 | 219.6 | 218.8 | 219.4 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18974 | 1 | 38.9 | 101248.4 | 5646 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:15 | Normal | 628.7 | 658.8 | 673.6 | 615.7 | 9 | 6 | 3 | 6.5 | 218.6 | 218 | 217.8 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15840 | 1 | 39.1 | 101250.1 | 5646 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:20 | Normal | 620.2 | 647.9 | 628.6 | 594.6 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 3 | 217.4 | 217 | 216.6 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7723 | 1 | 38.9 | 101251.1 | 5646 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:25 | Normal | 637 | 639.6 | 652.4 | 596.3 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 217 | 216.6 | 216.8 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6779 | 1 | 38.4 | 101251.7 | 5646 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:30 | Normal | 627.5 | 658.8 | 683.5 | 607.5 | 3.4 | 2.2 | 1 | 2.5 | 216.8 | 216 | 216.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6517 | 1 | 38 | 101252.2 | 5646 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:35 | Normal | 624.8 | 665.6 | 604 | 586 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 216.8 | 216.4 | 216 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6927 | 1 | 37.8 | 101252.8 | 5646 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:40 | Normal | 649.7 | 657.8 | 612 | 604.2 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 217.4 | 217.4 | 216.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6748 | 1 | 37.6 | 101253.4 | 5646 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:45 | Normal | 637.7 | 627.6 | 653.5 | 611.5 | 3.3 | 2.3 | 1 | 2.4 | 217.2 | 216.4 | 216 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6465 | 1 | 37.5 | 101253.9 | 5646 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:50 | Normal | 653.1 | 638.2 | 627.8 | 591 | 4.3 | 3 | 1.4 | 3.1 | 217.4 | 217.2 | 216.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8095 | 1 | 37.3 | 101254.5 | 5646 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 14:55 | Normal | 635.3 | 658.6 | 636 | 616.2 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 3.4 | 217.8 | 217 | 217.4 | 13.9 | 14 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9052 | 1 | 37.3 | 101255.3 | 5646 | 1.7 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:00 | Normal | 635.7 | 650 | 631 | 611.1 | 4.7 | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8681 | 1 | 37.2 | 101256 | 5646 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:05 | Normal | 640.5 | 665.6 | 599.7 | 612.3 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 218.4 | 218.4 | 217.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 7055 | 1 | 37.1 | 101256.6 | 5647 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:10 | Normal | 636.8 | 642.8 | 635.1 | 603.4 | 3.4 | 2.3 | 1 | 2.5 | 218.2 | 217.2 | 217.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6645 | 1 | 37.1 | 101257.2 | 5647 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:15 | Normal | 628.9 | 633.8 | 620 | 596.2 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2 | 218.4 | 217.4 | 217.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5378 | 1 | 36.9 | 101257.7 | 5647 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:20 | Normal | 638.9 | 654.3 | 587.5 | 586.4 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 10 | 10.2 | 10.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6387 | 1 | 36.7 | 101258.2 | 5647 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:25 | Normal | 635.1 | 642.8 | 649.4 | 609.6 | 3.1 | 2.1 | 1 | 2.2 | 218.4 | 217.8 | 217 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6260 | 1 | 36.7 | 101258.8 | 5647 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:30 | Normal | 647.7 | 651.8 | 611.3 | 600.5 | 2.9 | 2 | 1 | 2.1 | 217.4 | 216.4 | 216.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 5982 | 1 | 36.7 | 101259.3 | 5647 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:35 | Normal | 628.7 | 644.8 | 643.3 | 623.4 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 217 | 216.2 | 217 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5310 | 1 | 36.6 | 101259.7 | 5647 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:40 | Normal | 613.6 | 630.8 | 657.1 | 553.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 218.4 | 217.4 | 218.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3791 | 1 | 36.5 | 101260.1 | 5647 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:45 | Normal | 621.6 | 641.6 | 658 | 600.1 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3656 | 1 | 36.4 | 101260.4 | 5647 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:50 | Normal | 622.7 | 621.9 | 649 | 584.7 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 219 | 217.4 | 217.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3152 | 1 | 36.4 | 101260.7 | 5647 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 15:55 | Normal | 603.7 | 611.7 | 600.2 | 573.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 217.4 | 216 | 216.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2502 | 1 | 36.2 | 101260.9 | 5647 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:00 | Normal | 629.3 | 627.9 | 666.9 | 582.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 218.8 | 217.6 | 218.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2001 | 1 | 36.1 | 101261.1 | 5647 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:05 | Normal | 609.8 | 610.8 | 607.3 | 576.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 219.2 | 218.2 | 218 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1930 | 1 | 36 | 101261.3 | 5648 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:10 | Normal | 598.4 | 571.9 | 564.9 | 599.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1891 | 1 | 35.8 | 101261.4 | 5648 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:15 | Normal | 590.4 | 660.6 | 520.9 | 594.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 218.6 | 217 | 216.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1895 | 1 | 35.7 | 101261.6 | 5648 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:20 | Normal | 623.6 | 642.7 | 560.1 | 583.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 219.8 | 218.8 | 218 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2021 | 1 | 35.6 | 101261.8 | 5648 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:25 | Normal | 612.3 | 640.3 | 598.1 | 612.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 220.2 | 218.2 | 218.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 2011 | 1 | 35.5 | 101261.9 | 5648 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:30 | Normal | 606.7 | 622.7 | 609.5 | 573.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 220.2 | 219 | 219 | 2.8 | 3 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1814 | 1 | 35.4 | 101262.1 | 5648 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:35 | Normal | 596.9 | 641.4 | 570.4 | 587.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 219.8 | 217.8 | 218.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1560 | 1 | 35.3 | 101262.2 | 5648 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:40 | Normal | 577.9 | 622.2 | 535.2 | 555 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 218.2 | 217 | 217.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1391 | 1 | 35.2 | 101262.3 | 5648 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:45 | Normal | 581.8 | 628 | 404.1 | 580.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219 | 217.2 | 217.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1247 | 1 | 35.1 | 101262.4 | 5648 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:50 | Normal | 565.2 | 659.2 | 213.8 | 536.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 217.6 | 215.8 | 216.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 1100 | 1 | 35 | 101262.5 | 5648 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 16:55 | Normal | 590.7 | 544.7 | 235.9 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 942 | 1 | 35 | 101262.6 | 5648 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:00 | Normal | 366.4 | 590.8 | 186.2 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 690 | 1 | 34.9 | 101262.7 | 5648 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:05 | Normal | 198.9 | 556.8 | 244 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 515 | 1 | 34.8 | 101262.7 | 5649 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:10 | Normal | 213.4 | 528.8 | 221.5 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 468 | 1 | 34.6 | 101262.8 | 5649 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:15 | Normal | 223.1 | 452 | 240.1 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 442 | 1 | 34.5 | 101262.8 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:20 | Normal | 196.1 | 445.9 | 237.9 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 426 | 1 | 34.4 | 101262.9 | 5649 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:25 | Normal | 212.2 | 470.3 | 202.7 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 413 | 1 | 34.2 | 101262.9 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:30 | Normal | 171.8 | 386.4 | 194.6 | 312.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 413 | 1 | 34.1 | 101262.9 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:35 | Normal | 216.2 | 326 | 255.9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 409 | 1 | 33.9 | 101263 | 5649 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:40 | Normal | 198.8 | 211.7 | 187.2 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 398 | 1 | 33.7 | 101263 | 5649 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:45 | Normal | 205.9 | 188.4 | 209.4 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 397 | 1 | 33.6 | 101263 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:50 | Normal | 197.6 | 204.8 | 204.4 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 218.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 399 | 1 | 33.4 | 101263.1 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 17:55 | Normal | 202.9 | 202.1 | 198.7 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 403 | 1 | 33.3 | 101263.1 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-19 18:00 | Normal | 167 | 163.9 | 162.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 405 | 1 | 33.2 | 101263.1 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0