## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-20 05:10 | Wait | 569.3 | 572.1 | 550.4 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 25 | 101263.1 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:15 | Normal | 577.3 | 532.6 | 606.7 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 221 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 561 | 1 | 25.4 | 101263.1 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:20 | Normal | 515.5 | 499.8 | 578.3 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 221 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 629 | 1 | 25.7 | 101263.2 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:25 | Normal | 316.9 | 394.5 | 641.5 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 739 | 1 | 25.8 | 101263.2 | 5650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:30 | Normal | 279.7 | 496.7 | 612 | 449.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 220.4 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 823 | 1 | 26.2 | 101263.3 | 5650 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:35 | Normal | 383.8 | 551.7 | 628 | 579.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 218.8 | 218 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 979 | 1 | 26.4 | 101263.4 | 5650 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:40 | Normal | 385 | 632.9 | 592.3 | 578.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 1190 | 1 | 26.5 | 101263.5 | 5650 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:45 | Normal | 557.4 | 633.8 | 644.8 | 606.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1540 | 1 | 26.7 | 101263.6 | 5650 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:50 | Normal | 615.6 | 640.4 | 653.3 | 574 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221 | 220.4 | 220 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1644 | 1 | 26.9 | 101263.7 | 5650 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 05:55 | Normal | 630.8 | 631.4 | 669.8 | 592 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1725 | 1 | 27.1 | 101263.9 | 5650 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:00 | Normal | 645.5 | 631.4 | 650.4 | 604.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2321 | 1 | 27.3 | 101264 | 5650 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:05 | Normal | 630.8 | 655.5 | 661.2 | 600.7 | 1.3 | 1 | 0.4 | 1.1 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3142 | 1 | 27.5 | 101264.3 | 5650 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:10 | Normal | 638.9 | 633.6 | 656.2 | 601.9 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3877 | 1 | 27.6 | 101264.5 | 5650 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:15 | Normal | 636.8 | 668.7 | 673.5 | 613 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 221 | 220.4 | 219.6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4064 | 1 | 27.9 | 101264.9 | 5650 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:20 | Normal | 646.9 | 652.5 | 676.8 | 592 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 221 | 220.8 | 219.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4407 | 1 | 28.1 | 101265.2 | 5651 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:25 | Normal | 640 | 660.5 | 662.2 | 626.1 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 220 | 219.8 | 219 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5090 | 1 | 28.3 | 101265.6 | 5651 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:30 | Normal | 644.7 | 661.5 | 676.4 | 595.9 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4783 | 1 | 28.6 | 101266 | 5651 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:35 | Normal | 635.1 | 651.4 | 645.1 | 616.9 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4141 | 1 | 28.9 | 101266.4 | 5651 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:40 | Normal | 635.7 | 611.4 | 669.6 | 622.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3778 | 1 | 29 | 101266.7 | 5651 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:45 | Normal | 634.7 | 656.7 | 659.6 | 608.5 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 220.2 | 219 | 219 | 6 | 5.8 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3801 | 1 | 29.5 | 101267.1 | 5651 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:50 | Normal | 631 | 650.1 | 677 | 616.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 220.4 | 219.4 | 218.6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 4026 | 1 | 29.7 | 101267.4 | 5651 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 06:55 | Normal | 646.2 | 649.2 | 662.5 | 606.8 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4271 | 1 | 29.8 | 101267.7 | 5651 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:00 | Normal | 640.9 | 647.4 | 629.1 | 593 | 2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 220 | 219 | 218 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4299 | 1 | 29.9 | 101268.1 | 5651 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:05 | Normal | 643.7 | 627.7 | 660.4 | 604.1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3845 | 1 | 30 | 101268.4 | 5651 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:10 | Normal | 627.8 | 633.5 | 661.4 | 605.9 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 217.4 | 216.6 | 215.8 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3711 | 1 | 30.1 | 101268.7 | 5651 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:15 | Normal | 639.6 | 646.6 | 632 | 610.7 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 217.8 | 217.4 | 216.4 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4003 | 1 | 30.1 | 101269.1 | 5651 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:20 | Normal | 638.3 | 649.2 | 576.1 | 605.9 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 218.2 | 217.2 | 216.2 | 6.7 | 6.7 | 7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4329 | 1 | 30.3 | 101269.4 | 5652 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:25 | Normal | 640.1 | 640.2 | 689.6 | 613.9 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 219.4 | 218.2 | 217.6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4068 | 1 | 30.3 | 101269.8 | 5652 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:30 | Normal | 621.4 | 645.9 | 629.4 | 600.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 218.6 | 218 | 216.8 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3912 | 1 | 30.4 | 101270.1 | 5652 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:35 | Normal | 654.3 | 643.5 | 669.8 | 614.1 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 219 | 218 | 217.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3897 | 1 | 30.4 | 101270.4 | 5652 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:40 | Normal | 635.9 | 668.6 | 597.8 | 594.9 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 218.6 | 217.8 | 217.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4611 | 1 | 30.5 | 101270.8 | 5652 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:45 | Normal | 640.8 | 654.6 | 679.5 | 606.9 | 2.8 | 2 | 0.7 | 2.1 | 218.2 | 217.6 | 216.4 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5533 | 1 | 30.6 | 101271.2 | 5652 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:50 | Normal | 641 | 678.6 | 629.6 | 624.3 | 3.4 | 2.2 | 1 | 2.4 | 218.4 | 218 | 216.4 | 10 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6528 | 1 | 30.8 | 101271.7 | 5652 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 07:55 | Normal | 660.5 | 671.1 | 637.8 | 635.7 | 4.5 | 3 | 1.3 | 3.2 | 220.8 | 219.2 | 219 | 13 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8467 | 1 | 31 | 101272.3 | 5652 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:00 | Normal | 650.1 | 672.6 | 648.8 | 628.7 | 6.8 | 4.4 | 2.1 | 4.6 | 221.4 | 219.2 | 219.2 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11936 | 1 | 31.3 | 101273.1 | 5652 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:05 | Normal | 662 | 672.5 | 652.4 | 637 | 7.4 | 4.8 | 2.3 | 5 | 221 | 219.6 | 219.2 | 20.2 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13270 | 1 | 31.9 | 101274.2 | 5652 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:10 | Normal | 653.9 | 688.7 | 659.3 | 628.9 | 8.3 | 5.2 | 2.6 | 5.6 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 21.9 | 22.3 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60 | 14325 | 1 | 32.3 | 101275.4 | 5652 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:15 | Normal | 656.8 | 681.4 | 678.9 | 634.5 | 7.8 | 5 | 2.4 | 5.2 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 60 | 60 | 60.01 | 13763 | 1 | 32.7 | 101276.6 | 5652 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:20 | Normal | 659 | 672.6 | 684.1 | 631.8 | 7.8 | 5.1 | 2.4 | 5.4 | 222.2 | 220.2 | 220.4 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13904 | 1 | 32.9 | 101277.7 | 5653 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:25 | Normal | 665.1 | 679.8 | 676.5 | 612.1 | 9.4 | 6.3 | 3 | 6.7 | 222.4 | 220.6 | 220.2 | 25.2 | 25.6 | 25.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16645 | 1 | 33.2 | 101279 | 5653 | 3 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:30 | Normal | 659.7 | 678.5 | 660.4 | 627 | 10.3 | 6.7 | 3.3 | 7 | 221.6 | 220.2 | 220 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17783 | 1 | 33.7 | 101280.6 | 5653 | 3.3 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:35 | Normal | 653.9 | 681.7 | 669.4 | 624 | 10.5 | 6.7 | 3.3 | 7.1 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18377 | 1 | 34.1 | 101282.1 | 5653 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:40 | Normal | 648.5 | 671.4 | 663 | 639.7 | 10 | 6.6 | 3.1 | 6.5 | 221 | 218.8 | 219.8 | 26.2 | 26.4 | 26.1 | 60 | 60.01 | 60 | 17176 | 1 | 34.3 | 101283.6 | 5653 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:45 | Normal | 668.1 | 664 | 648 | 639.6 | 12.5 | 9 | 4.5 | 9 | 221.2 | 219 | 220 | 34.8 | 35.1 | 34.9 | 60.01 | 60 | 60 | 18745 | 1 | 34.6 | 101285.2 | 5653 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:50 | Normal | 700.1 | 732.9 | 710.8 | 666.5 | 7.2 | 2.9 | 2.2 | 4.5 | 220.2 | 218.4 | 219.4 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18442 | 1 | 35 | 101286.9 | 5653 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 08:55 | Normal | 644.4 | 645 | 663 | 611.5 | 7.4 | 5.1 | 2.3 | 5.3 | 220 | 218.4 | 218.4 | 20.2 | 20.6 | 20.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13190 | 1 | 35.2 | 101288.3 | 5653 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:00 | Normal | 654.2 | 678.2 | 694.8 | 624.3 | 22.6 | 15 | 7 | 15 | 223 | 221 | 221.6 | 55.7 | 56.5 | 55.3 | 60 | 60 | 59.99 | 34956 | 1 | 35.5 | 101290.4 | 5653 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:05 | Normal | 643.5 | 652.4 | 657.1 | 609.7 | 22.9 | 15.6 | 7.5 | 15.3 | 222.4 | 219.6 | 220.4 | 56.7 | 57.1 | 56.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37417 | 1 | 37 | 101293.5 | 5653 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:10 | Normal | 626.9 | 645.7 | 637.9 | 598.5 | 23.2 | 15.8 | 7.7 | 15.7 | 222.2 | 220 | 220.6 | 56.6 | 57.1 | 56.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 38344 | 1 | 38.6 | 101296.6 | 5653 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 8 | 0 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:15 | Normal | 626.9 | 650.6 | 634.1 | 595.7 | 24.2 | 16.1 | 8.1 | 16.1 | 222.4 | 220.2 | 220.8 | 58.7 | 59.1 | 58.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 38510 | 1 | 39.8 | 101299.6 | 5653 | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:20 | Normal | 616.4 | 643.3 | 633.4 | 600.7 | 24.1 | 16.1 | 8 | 15.8 | 223.6 | 221.6 | 222.4 | 57.3 | 57.7 | 57.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38371 | 1 | 40.8 | 101302.8 | 5654 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:25 | Normal | 623.6 | 643.3 | 636.9 | 586.5 | 24 | 16.1 | 8 | 16.1 | 226.2 | 225 | 225 | 56.6 | 56.9 | 56.4 | 60 | 60 | 60 | 38145 | 1 | 41.9 | 101305.9 | 5654 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:30 | Normal | 620.8 | 640.4 | 633.8 | 590.5 | 24.4 | 16.4 | 8.3 | 16.3 | 226.2 | 224.8 | 225.2 | 57.6 | 58.1 | 57.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38721 | 1 | 42.7 | 101309.1 | 5654 | 8 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:35 | Normal | 620.9 | 630.7 | 630.4 | 583.1 | 24.8 | 16.8 | 8.4 | 16.6 | 226 | 225.4 | 225.4 | 58 | 58.3 | 57.9 | 60.01 | 60 | 60 | 38996 | 1 | 43.5 | 101312.4 | 5654 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8.6 | 0 | 8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:40 | Normal | 618.1 | 637.8 | 632.5 | 582.2 | 24.6 | 16.7 | 8.3 | 16.5 | 226 | 224.2 | 225.4 | 58 | 58.4 | 57.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38794 | 1 | 44.2 | 101315.6 | 5654 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:45 | Normal | 615.6 | 635.2 | 630 | 583.6 | 25.6 | 17.2 | 8.6 | 17.1 | 225.6 | 223.8 | 224.6 | 60.2 | 60.3 | 59.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 40140 | 1 | 44.9 | 101318.9 | 5654 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 0.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:50 | Normal | 616.7 | 634.5 | 632.1 | 583.8 | 26.1 | 17.5 | 8.5 | 17.5 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 61.4 | 61.8 | 61.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 40867 | 1 | 45.7 | 101322.3 | 5654 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 09:55 | Normal | 613.6 | 634.3 | 631.1 | 586.8 | 26.3 | 17.7 | 8.6 | 17.5 | 225.2 | 224.2 | 223.8 | 61.2 | 61.6 | 61.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 40868 | 1 | 46.3 | 101325.7 | 5654 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 9 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:00 | Normal | 612.3 | 627.7 | 624.5 | 575.2 | 26.8 | 18.1 | 8.7 | 17.9 | 225.6 | 224.4 | 224.4 | 61.8 | 62.3 | 61.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 41516 | 1 | 46.9 | 101329.1 | 5654 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:05 | Normal | 610.6 | 627.3 | 624.7 | 575.4 | 27.4 | 18.4 | 8.8 | 18.5 | 226.2 | 224.4 | 225.4 | 63.3 | 63.6 | 63 | 60 | 60.02 | 60 | 42387 | 1 | 47.6 | 101332.6 | 5654 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9 | 9.3 | 0 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:10 | Normal | 600.5 | 624.9 | 627.7 | 572.9 | 29.2 | 19.3 | 9.1 | 19.5 | 226.6 | 224.6 | 225.6 | 66.1 | 66.6 | 66 | 60 | 60 | 59.99 | 44466 | 1 | 48.4 | 101336.2 | 5654 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:15 | Normal | 603.4 | 618.2 | 615.2 | 567.9 | 26.8 | 18.1 | 8.5 | 17.9 | 224.4 | 222.4 | 222.8 | 61.4 | 61.8 | 61.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 42495 | 1 | 49.1 | 101339.8 | 5654 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:20 | Normal | 600.7 | 620.5 | 612.1 | 572.7 | 22.8 | 15.7 | 7.3 | 15.9 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 53.4 | 53.8 | 53.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 35385 | 1 | 49.4 | 101343.1 | 5655 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:25 | Normal | 611.3 | 627.1 | 623.9 | 581.6 | 21.6 | 14.3 | 6.8 | 14.6 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 50.3 | 50.7 | 50.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 34757 | 1 | 48.7 | 101345.8 | 5655 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:30 | Normal | 646.5 | 668.3 | 669 | 627.6 | 20.7 | 13.3 | 6.6 | 13.3 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 50.5 | 50.8 | 50.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30380 | 1 | 48.6 | 101349 | 5655 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:35 | Normal | 604 | 617.7 | 619.4 | 569 | 28.9 | 19.4 | 9.2 | 19.3 | 225.4 | 224.4 | 224.8 | 66 | 66.2 | 65.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 44079 | 1 | 48.7 | 101352.5 | 5655 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:40 | Normal | 596.5 | 608.6 | 616.4 | 564.4 | 29.9 | 20.1 | 9.4 | 19.8 | 225.2 | 223.8 | 224.4 | 67.6 | 67.7 | 67.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 44939 | 1 | 49.5 | 101356.2 | 5655 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 0 | 9.6 | 0.1 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:45 | Normal | 595.3 | 613.5 | 614.6 | 559.1 | 28.9 | 19.1 | 9.1 | 19.5 | 225.6 | 224.2 | 224.8 | 64.9 | 65.4 | 64.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 44979 | 1 | 50.5 | 101360.1 | 5655 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:50 | Normal | 602.9 | 639.7 | 626.3 | 577.8 | 18.3 | 11.8 | 5.7 | 12.1 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 42.3 | 42.7 | 42.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 27813 | 1 | 50.1 | 101362.7 | 5655 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 10:55 | Normal | 634.1 | 637.6 | 637.3 | 593.4 | 18 | 12.6 | 6.7 | 15 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 49.8 | 50.1 | 49.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 27385 | 1 | 48.8 | 101365 | 5655 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:00 | Normal | 620.6 | 642.4 | 649.9 | 591.4 | 20.4 | 12.9 | 6 | 13.3 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 47.1 | 47.5 | 47.1 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 31818 | 1 | 47.7 | 101367.6 | 5655 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:05 | Normal | 615.3 | 633.1 | 638.7 | 583.4 | 22.9 | 15.1 | 7.1 | 15.5 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 54 | 54.2 | 53.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 34957 | 1 | 47.5 | 101370.4 | 5655 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:10 | Normal | 597.9 | 628.6 | 626.8 | 585.5 | 26.9 | 17.5 | 9 | 18.5 | 224.4 | 223.4 | 223.8 | 63 | 63.4 | 62.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38725 | 1 | 47.5 | 101373.5 | 5655 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:15 | Normal | 609.1 | 624.8 | 602.6 | 573.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 11 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24984 | 1 | 47.7 | 101376.5 | 5655 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:20 | Normal | 605.1 | 630.2 | 601.5 | 591.1 | 14.7 | 9.3 | 4.7 | 9 | 223 | 223.6 | 223.2 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24880 | 1 | 46.8 | 101378.4 | 5656 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:25 | Normal | 626 | 640.7 | 613.6 | 586.1 | 14.3 | 9.5 | 5 | 9.9 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 34.7 | 34.8 | 34.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22982 | 1 | 45.4 | 101380.2 | 5656 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:30 | Normal | 606.2 | 647.9 | 651.4 | 587.1 | 18.3 | 13 | 6.5 | 14.5 | 223 | 222 | 223 | 47.6 | 47.9 | 47.5 | 60 | 60.01 | 60 | 28044 | 1 | 44.9 | 101382.6 | 5656 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:35 | Normal | 622.8 | 630.5 | 641.4 | 586 | 21.2 | 13.5 | 6.8 | 13.8 | 222.6 | 222.4 | 222 | 49.2 | 49.3 | 49 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33792 | 1 | 44.8 | 101385.1 | 5656 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:40 | Normal | 600.3 | 625.4 | 590.7 | 569.4 | 18.4 | 12 | 6.3 | 12.5 | 223.8 | 224 | 224.4 | 42 | 42.3 | 41.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30297 | 1 | 45.4 | 101388.2 | 5656 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:45 | Normal | 656 | 668.5 | 660.9 | 619.7 | 27.5 | 17.8 | 9.6 | 18 | 224 | 223.8 | 223.2 | 67.7 | 68.3 | 67.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 42053 | 1 | 45.4 | 101390.7 | 5656 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 0 | 9.4 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:50 | Normal | 592 | 600.8 | 629.3 | 564 | 20.6 | 14 | 6.5 | 14.3 | 224.2 | 223.8 | 223.2 | 47 | 47.2 | 46.9 | 60 | 60 | 60 | 33597 | 1 | 46.1 | 101393.9 | 5656 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 11:55 | Normal | 589.1 | 595.9 | 602.7 | 554.5 | 31.5 | 21.3 | 10.4 | 21.5 | 225.6 | 225.6 | 226 | 70.2 | 70.4 | 69.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47807 | 1 | 47 | 101397.4 | 5656 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 0 | 10.5 | 0 | 10.4 | 10.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:00 | Normal | 625.5 | 645.8 | 630.3 | 587.9 | 17.8 | 10.8 | 6.1 | 12.1 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28376 | 1 | 47.3 | 101400.1 | 5656 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:05 | Normal | 587.4 | 603.1 | 598.4 | 554.2 | 29.6 | 19.6 | 9.6 | 20 | 225 | 224.8 | 225.4 | 65.2 | 65.5 | 64.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 44021 | 1 | 47.5 | 101403.5 | 5656 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 10 | 0 | 9.6 | 0.1 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:10 | Normal | 586.1 | 593.9 | 608.3 | 555 | 28.3 | 19 | 9.1 | 19.5 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 63.1 | 63.3 | 62.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 40740 | 1 | 48.5 | 101406.9 | 5656 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:15 | Normal | 591.6 | 609.3 | 616.2 | 553.7 | 28.4 | 18.8 | 9 | 19.4 | 225 | 225 | 225.2 | 63.6 | 63.8 | 63.2 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 42748 | 1 | 48.3 | 101409.5 | 5656 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.2 | 0.1 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:20 | Normal | 585.8 | 599.5 | 605.6 | 552.3 | 27.4 | 18.5 | 8.8 | 18.8 | 224.8 | 225.4 | 224.6 | 61.2 | 61.4 | 61.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41100 | 1 | 48.8 | 101413 | 5657 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:25 | Normal | 590.3 | 600.9 | 613.7 | 559.2 | 26.6 | 18 | 8.3 | 18 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 60 | 60.1 | 59.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 39990 | 1 | 49.3 | 101416.4 | 5657 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:30 | Normal | 584.1 | 596.6 | 600 | 546.8 | 26.5 | 17.6 | 8.5 | 18.1 | 224.8 | 225.2 | 224 | 59.2 | 59.2 | 58.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39367 | 1 | 49.7 | 101419.7 | 5657 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:35 | Normal | 588.3 | 594.9 | 603.5 | 549.2 | 26.1 | 17.6 | 8.5 | 18 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 59 | 59 | 58.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39318 | 1 | 49.9 | 101422.9 | 5657 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:40 | Normal | 584.5 | 595.2 | 604.3 | 553.9 | 25.7 | 17.2 | 8.2 | 17.4 | 224.8 | 224 | 224.6 | 57.2 | 57.5 | 57.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38281 | 1 | 50.1 | 101426.2 | 5657 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:45 | Normal | 591.7 | 589.4 | 607.2 | 555.8 | 25.4 | 17.3 | 8.3 | 17.5 | 225.6 | 224.8 | 225.4 | 57.1 | 57.1 | 56.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38334 | 1 | 50.2 | 101429.4 | 5657 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:50 | Normal | 585 | 593 | 605.3 | 553.8 | 25.1 | 17 | 8 | 17.2 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 56.6 | 56.7 | 56.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37848 | 1 | 50.4 | 101432.6 | 5657 | 8.3 | 8.6 | 8 | 8.2 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 12:55 | Normal | 587 | 599.7 | 612.1 | 557.8 | 25.6 | 17.3 | 8.2 | 17.5 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 58 | 58.2 | 57.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 38839 | 1 | 50.4 | 101435.8 | 5657 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:00 | Normal | 590.7 | 598.5 | 606.4 | 553.1 | 25.5 | 17.2 | 8.3 | 17.5 | 225.4 | 224.8 | 225 | 57.5 | 57.6 | 57.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 38531 | 1 | 50.5 | 101439 | 5657 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:05 | Normal | 587.6 | 594.4 | 607.2 | 558.7 | 24.8 | 16.8 | 8 | 16.9 | 224.4 | 224 | 223.8 | 56.1 | 56.3 | 55.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 37504 | 1 | 50.5 | 101442.2 | 5657 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:10 | Normal | 592.8 | 611.3 | 614.1 | 561.7 | 24.8 | 16.5 | 8 | 17 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 56.5 | 56.9 | 56.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 37739 | 1 | 50.5 | 101445.3 | 5657 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:15 | Normal | 593.5 | 612.2 | 616.1 | 562.7 | 24.2 | 16.1 | 7.8 | 16.5 | 224.4 | 223.8 | 222.2 | 55 | 55.6 | 55.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 36729 | 1 | 50.5 | 101448.4 | 5657 | 8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:20 | Normal | 593.6 | 603.4 | 613.9 | 566.6 | 24.6 | 16.5 | 7.9 | 16.7 | 223.6 | 223.2 | 221.8 | 56 | 56.4 | 56.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37356 | 1 | 50.5 | 101451.5 | 5658 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:25 | Normal | 593.2 | 606.4 | 612.9 | 561.1 | 23.8 | 15.9 | 7.6 | 16.4 | 222.8 | 223 | 221.2 | 54.7 | 55.1 | 54.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 36233 | 1 | 50.3 | 101454.6 | 5658 | 7.8 | 8 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:30 | Normal | 583.9 | 601.5 | 620.9 | 562 | 16.7 | 11.1 | 5.1 | 11.4 | 221.4 | 221.4 | 219.4 | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 27319 | 1 | 50 | 101457.3 | 5658 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:35 | Normal | 622.8 | 636.6 | 653.6 | 609.2 | 20.2 | 13.5 | 5.8 | 12.4 | 221.4 | 221.4 | 219.8 | 48.5 | 48.8 | 48.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25273 | 1 | 49.4 | 101459.9 | 5658 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:40 | Normal | 592.5 | 613 | 592.5 | 556 | 21.8 | 14.5 | 7.2 | 15 | 221.6 | 220.8 | 219 | 50.9 | 51 | 50.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33730 | 1 | 49.1 | 101462.7 | 5658 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:45 | Normal | 608.3 | 624 | 633 | 584.5 | 8.5 | 5.8 | 2.6 | 6 | 219.4 | 219.2 | 217.6 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15384 | 1 | 48.7 | 101465.2 | 5658 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:50 | Normal | 598.3 | 611.1 | 647.6 | 572.5 | 8.6 | 5.8 | 2.4 | 5.9 | 220.6 | 220 | 218.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 13464 | 1 | 47.5 | 101466.9 | 5658 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 13:55 | Normal | 612.7 | 629.6 | 613.3 | 590.9 | 7.6 | 5.1 | 2.6 | 5.3 | 220.4 | 219.4 | 218.2 | 18.7 | 18.9 | 19 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14016 | 1 | 46.3 | 101468.7 | 5658 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:00 | Normal | 709.4 | 719.8 | 709.2 | 649.9 | 8.7 | 6.5 | 3.6 | 8.2 | 221 | 221 | 219.6 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 20213 | 1 | 45.2 | 101470.1 | 5658 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:05 | Normal | 624.5 | 628.4 | 660 | 605.8 | 8.3 | 5.6 | 2.6 | 5.6 | 220.4 | 220 | 218.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14855 | 1 | 44.1 | 101471.4 | 5658 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:10 | Normal | 664.2 | 693 | 697.8 | 637.4 | 5.6 | 2.9 | 1.6 | 4 | 218.8 | 217.4 | 216.2 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17549 | 1 | 43.5 | 101473 | 5658 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:15 | Normal | 627.4 | 645.2 | 684.8 | 616.4 | 20.5 | 13.5 | 6 | 13.3 | 222.2 | 221.4 | 220 | 48.7 | 49.1 | 48.9 | 59.99 | 60 | 60 | 29569 | 1 | 43.3 | 101474.8 | 5658 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 0 | 5.4 | 0 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:20 | Normal | 647 | 669.7 | 680.5 | 631.4 | 19 | 12.6 | 6.1 | 12.1 | 222 | 221.8 | 220.2 | 47 | 47.5 | 47.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28508 | 1 | 42.8 | 101476.4 | 5659 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:25 | Normal | 609.4 | 630.2 | 627.2 | 581.1 | 5 | 3.4 | 1.8 | 3.5 | 217.8 | 216.8 | 215.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 8676 | 1 | 42.5 | 101477.8 | 5659 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:30 | Normal | 601.5 | 649.4 | 620 | 583.8 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 3 | 218.6 | 217.2 | 216.6 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7600 | 1 | 41.4 | 101478.6 | 5659 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:35 | Normal | 610.7 | 642.3 | 607.3 | 578.2 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 219.6 | 217.8 | 217.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6394 | 1 | 40.5 | 101479.1 | 5659 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:40 | Normal | 613.5 | 568.3 | 637.4 | 577 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 219.8 | 218.2 | 218 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3294 | 1 | 40 | 101479.5 | 5659 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:45 | Normal | 588.2 | 609.9 | 594.3 | 525.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 219.2 | 217.6 | 217.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2849 | 1 | 39.4 | 101479.8 | 5659 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:50 | Normal | 580.8 | 625.6 | 645.4 | 588.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 219 | 217.2 | 216.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3006 | 1 | 38.9 | 101480 | 5659 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 14:55 | Normal | 614.7 | 623.3 | 647.6 | 584.9 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 219.2 | 217.8 | 217.2 | 4.8 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3150 | 1 | 38.5 | 101480.3 | 5659 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:00 | Normal | 597 | 645 | 618 | 585.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 218.4 | 218.2 | 216.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3093 | 1 | 38.1 | 101480.5 | 5659 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:05 | Normal | 613.8 | 629.5 | 641.6 | 587.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3144 | 1 | 37.8 | 101480.8 | 5659 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:10 | Normal | 550.6 | 563.4 | 642.5 | 571.9 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 218.4 | 218 | 216.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3043 | 1 | 37.5 | 101481 | 5659 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:15 | Normal | 616.5 | 579.9 | 651.5 | 591.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 219.4 | 219.4 | 217.2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 3011 | 1 | 37.2 | 101481.3 | 5659 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:20 | Normal | 594.3 | 624.8 | 666.7 | 575.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 219.8 | 218.2 | 217 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3053 | 1 | 37 | 101481.5 | 5660 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:25 | Normal | 553.7 | 596.5 | 671.4 | 563.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.1 | 219.6 | 219 | 217 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3045 | 1 | 36.8 | 101481.8 | 5660 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:30 | Normal | 601.4 | 628.4 | 643 | 581.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 219 | 218.6 | 216.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 3110 | 1 | 36.7 | 101482.1 | 5660 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:35 | Normal | 630.5 | 589.3 | 658.2 | 546.8 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 218.6 | 218.2 | 216.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3216 | 1 | 36.4 | 101482.3 | 5660 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:40 | Normal | 631.2 | 631.9 | 656.1 | 591.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 218.8 | 217.8 | 216.6 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3571 | 1 | 36.3 | 101482.6 | 5660 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:45 | Normal | 616.7 | 640.1 | 635.3 | 591.2 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 219.2 | 218.4 | 216.8 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4269 | 1 | 36.3 | 101482.9 | 5660 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:50 | Normal | 631.4 | 639.4 | 625 | 587.9 | 2.9 | 2 | 0.8 | 2 | 219.6 | 218.8 | 217.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5602 | 1 | 36.2 | 101483.3 | 5660 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 15:55 | Normal | 635.8 | 668.5 | 652.5 | 570.4 | 4 | 2.6 | 1 | 2.8 | 220.2 | 219.6 | 218 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7374 | 1 | 36.2 | 101483.9 | 5660 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:00 | Normal | 650.4 | 644.2 | 662.9 | 612 | 5.7 | 4 | 1.4 | 3.7 | 222 | 221 | 220 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 10102 | 1 | 36.3 | 101484.6 | 5660 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:05 | Normal | 649.7 | 669.4 | 646.3 | 626.2 | 9.2 | 6.1 | 2.3 | 4.9 | 222.4 | 222.4 | 219.8 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 60 | 60 | 59.99 | 14654 | 1 | 36.5 | 101485.6 | 5660 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.2 | 0 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:10 | Normal | 643.6 | 661.4 | 677.4 | 649 | 9.9 | 6.7 | 2.3 | 5 | 222.8 | 221.8 | 220.4 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15968 | 1 | 36.9 | 101487 | 5660 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:15 | Normal | 629.3 | 654.3 | 665.1 | 612.9 | 8.1 | 5.6 | 1.6 | 3.7 | 221.4 | 220.4 | 219 | 18.8 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12536 | 1 | 37.1 | 101488.1 | 5660 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:20 | Normal | 629.8 | 653.4 | 655 | 630.9 | 5.8 | 4 | 1 | 2.3 | 221 | 220.4 | 218.8 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9159 | 1 | 37 | 101489 | 5661 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:25 | Normal | 626.4 | 645.3 | 657.2 | 627.1 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 219 | 218.2 | 216.8 | 11 | 11.1 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 7264 | 1 | 36.9 | 101489.7 | 5661 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:30 | Normal | 643.7 | 612.5 | 659.7 | 625 | 3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 221.2 | 220.8 | 219.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5572 | 1 | 36.7 | 101490.3 | 5661 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:35 | Normal | 611.8 | 652.7 | 695.8 | 606.8 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 220 | 218.4 | 218.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60 | 60 | 5859 | 1 | 36.6 | 101490.8 | 5661 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:40 | Normal | 636.6 | 641.4 | 637.9 | 559.9 | 2.7 | 2 | 0.4 | 1.2 | 221 | 220.6 | 220 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60 | 60 | 60.02 | 4937 | 1 | 36.5 | 101491.2 | 5661 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:45 | Normal | 634.7 | 639.2 | 639 | 560.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 221.8 | 221 | 220.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4126 | 1 | 36.4 | 101491.6 | 5661 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:50 | Normal | 605.8 | 617.6 | 662.1 | 576.8 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 221.2 | 220 | 219.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3494 | 1 | 36.3 | 101491.9 | 5661 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 16:55 | Normal | 605.8 | 601.4 | 656.3 | 586.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3076 | 1 | 36.2 | 101492.2 | 5661 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:00 | Normal | 597.8 | 607.5 | 649.1 | 595.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 222 | 220.4 | 220.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2621 | 1 | 36 | 101492.4 | 5661 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:05 | Normal | 588.5 | 621.1 | 616.2 | 585.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 222.6 | 221.2 | 220.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2416 | 1 | 35.8 | 101492.6 | 5661 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:10 | Normal | 623.6 | 622.3 | 521.1 | 593.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 222.8 | 221 | 221.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 2152 | 1 | 35.7 | 101492.8 | 5661 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:15 | Normal | 587.8 | 625 | 582.9 | 594 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 223 | 221.4 | 221.6 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2049 | 1 | 35.5 | 101493 | 5661 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:20 | Normal | 592.8 | 579.5 | 437.3 | 596 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 223 | 221.8 | 221.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1846 | 1 | 35.4 | 101493.1 | 5662 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:25 | Normal | 595.6 | 553.4 | 429.7 | 588.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 223 | 222.2 | 221.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1419 | 1 | 35.3 | 101493.3 | 5662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:30 | Normal | 548.9 | 642.4 | 274 | 576.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 221.4 | 221.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1068 | 1 | 35.1 | 101493.4 | 5662 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:35 | Normal | 522.3 | 570.7 | 210.2 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 222 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 917 | 1 | 35 | 101493.5 | 5662 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:40 | Normal | 253.8 | 593.3 | 214.7 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 678 | 1 | 34.9 | 101493.5 | 5662 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:45 | Normal | 200.3 | 568.3 | 159.7 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 580 | 1 | 34.7 | 101493.6 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:50 | Normal | 212.8 | 569.4 | 225.9 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 222.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 526 | 1 | 34.6 | 101493.6 | 5662 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 17:55 | Normal | 205.4 | 474.4 | 189.8 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 221.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 430 | 1 | 34.4 | 101493.7 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 18:00 | Normal | 194.3 | 291.1 | 198.2 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 222.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 420 | 1 | 34.3 | 101493.7 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 18:05 | Normal | 201.9 | 195.3 | 192.3 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 222.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 418 | 1 | 34.1 | 101493.7 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 18:10 | Normal | 200.1 | 203.5 | 198.8 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 421 | 1 | 34 | 101493.8 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-20 18:15 | Normal | 189.2 | 185.8 | 186.2 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 422 | 1 | 33.8 | 101493.8 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0