## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-21 05:00 | Wait | 600.4 | 607.8 | 601.1 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.5 | 101493.8 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:04 | Normal | 331 | 478.7 | 579.4 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 225.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 595 | 1 | 26 | 101493.9 | 5663 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:10 | Normal | 199.6 | 502.9 | 600.4 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 710 | 1 | 26.3 | 101493.9 | 5663 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:14 | Normal | 222.6 | 400.8 | 622.2 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224 | 223.6 | 223.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 831 | 1 | 26.6 | 101494 | 5663 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:20 | Normal | 446.4 | 487.2 | 612.5 | 609.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224 | 223.6 | 223.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1134 | 1 | 26.8 | 101494.1 | 5663 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:24 | Normal | 628.3 | 626.9 | 650.9 | 589.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 223.2 | 223.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1424 | 1 | 27 | 101494.2 | 5663 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:29 | Normal | 608.9 | 664.9 | 629.7 | 609.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.4 | 223.4 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1715 | 1 | 27.3 | 101494.3 | 5663 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:35 | Normal | 623.5 | 657.9 | 672.6 | 624.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 224 | 223.6 | 223.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1945 | 1 | 27.5 | 101494.4 | 5663 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:40 | Normal | 592.1 | 646.6 | 624.4 | 607.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 224 | 223.8 | 223 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2135 | 1 | 27.7 | 101494.6 | 5663 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:44 | Normal | 647.9 | 674.2 | 664.5 | 596.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 224 | 223.8 | 223.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2656 | 1 | 27.9 | 101494.8 | 5663 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:49 | Normal | 645.9 | 678.1 | 675.2 | 619.7 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 223.8 | 224.2 | 223.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3471 | 1 | 28.2 | 101495.1 | 5663 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 05:54 | Normal | 635.9 | 658.1 | 669.6 | 613.6 | 1.7 | 1 | 0.5 | 1 | 224 | 223.8 | 223.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3484 | 1 | 28.4 | 101495.3 | 5663 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:00 | Normal | 661 | 647.1 | 675.9 | 641.4 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 224 | 223.8 | 223.8 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4589 | 1 | 28.7 | 101495.7 | 5663 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:05 | Normal | 653.8 | 673.9 | 667.5 | 630.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 223.4 | 223 | 222.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5183 | 1 | 29 | 101496.1 | 5664 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:10 | Normal | 658.5 | 677.7 | 654.6 | 637.6 | 3.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5764 | 1 | 29.6 | 101496.6 | 5664 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:14 | Normal | 665 | 672.2 | 653.4 | 637.4 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6473 | 1 | 30 | 101497.1 | 5664 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:20 | Normal | 663 | 683.2 | 671.3 | 620.3 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 224 | 223.6 | 223.2 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7255 | 1 | 30.3 | 101497.6 | 5664 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:25 | Normal | 665.5 | 658.8 | 674.5 | 648.4 | 4.9 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 223.8 | 224 | 223.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8140 | 1 | 30.5 | 101498.3 | 5664 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:30 | Normal | 660.5 | 655.1 | 668.6 | 605.5 | 5.5 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 224.2 | 224 | 223.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9063 | 1 | 30.9 | 101499 | 5664 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:35 | Normal | 663.8 | 661.1 | 677.4 | 617.3 | 6 | 3.3 | 1.8 | 3.2 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 15 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9922 | 1 | 31.2 | 101499.8 | 5664 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:40 | Normal | 665.3 | 684.8 | 676.6 | 626.6 | 6.6 | 3.6 | 2 | 3.5 | 223.2 | 223 | 222.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10851 | 1 | 31.6 | 101500.7 | 5664 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:45 | Normal | 667.9 | 688 | 663.2 | 647.2 | 7.3 | 4 | 2.2 | 3.8 | 223.4 | 223 | 222.6 | 18 | 18 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 11837 | 1 | 32 | 101501.6 | 5664 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:50 | Normal | 662.3 | 678 | 664.2 | 636.3 | 7.7 | 4.3 | 2.4 | 4.1 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 12607 | 1 | 32.3 | 101502.6 | 5664 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 06:55 | Normal | 667.8 | 677 | 678.4 | 647.4 | 8.2 | 4.6 | 2.5 | 4.3 | 223.4 | 223.2 | 223 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 13495 | 1 | 32.6 | 101503.7 | 5664 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:00 | Normal | 658.1 | 682.2 | 679.6 | 644.6 | 9 | 5 | 2.7 | 4.6 | 222.8 | 222.6 | 222 | 21.8 | 22 | 21.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14439 | 1 | 32.9 | 101504.9 | 5664 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:05 | Normal | 660.9 | 679.4 | 661.5 | 635.4 | 9.6 | 5.2 | 3 | 5 | 223.2 | 223 | 222.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 15239 | 1 | 33.2 | 101506.1 | 5665 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:10 | Normal | 664.9 | 680.6 | 665.7 | 634.5 | 10 | 5.5 | 3.1 | 5.3 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16051 | 1 | 33.5 | 101507.4 | 5665 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:15 | Normal | 658.6 | 678.8 | 661.2 | 636.1 | 10.8 | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 25.6 | 25.9 | 25.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 16942 | 1 | 33.8 | 101508.8 | 5665 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.7 | 0 | 3.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:20 | Normal | 656.9 | 672.9 | 673.1 | 619.8 | 11.5 | 6.2 | 3.5 | 6.1 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 27 | 27.2 | 27 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17879 | 1 | 34.1 | 101510.3 | 5665 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 0 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:25 | Normal | 663.3 | 677.9 | 665.2 | 622.3 | 12 | 6.6 | 3.8 | 6.5 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18863 | 1 | 34.3 | 101511.8 | 5665 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:30 | Normal | 656.8 | 655.2 | 663.6 | 628.5 | 12.5 | 7.1 | 4 | 6.8 | 223.4 | 223.4 | 222.8 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 60 | 60 | 59.98 | 19524 | 1 | 34.7 | 101513.4 | 5665 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:35 | Normal | 656.5 | 679.7 | 662.4 | 624.2 | 13.1 | 7 | 4.2 | 7.1 | 222.8 | 221.8 | 222 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20287 | 1 | 35 | 101515.1 | 5665 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 3.1 | 0 | 4.3 | 0 | 4.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:40 | Normal | 648.5 | 671.3 | 664.2 | 638.4 | 13.9 | 7.5 | 4.5 | 7.1 | 223.4 | 223.2 | 223 | 31.1 | 31.8 | 31.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21207 | 1 | 35.3 | 101516.8 | 5665 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | 0 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:45 | Normal | 659.8 | 667.8 | 645.7 | 606.8 | 14.3 | 7.8 | 4.7 | 7.8 | 222.8 | 222.4 | 222 | 32.6 | 32.8 | 32 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22177 | 1 | 35.6 | 101518.6 | 5665 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 3.2 | 0 | 4.7 | 0 | 4.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:50 | Normal | 657.9 | 671 | 659.2 | 620.1 | 14.7 | 8.2 | 4.8 | 8 | 223.4 | 223 | 222.8 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22917 | 1 | 35.9 | 101520.5 | 5665 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 0 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 07:55 | Normal | 653.6 | 666.9 | 674.1 | 613 | 15.4 | 8.6 | 4.8 | 8.3 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23721 | 1 | 36.3 | 101522.4 | 5665 | 5 | 5.4 | 4.7 | 5 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 4.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:00 | Normal | 651.7 | 665.1 | 658.7 | 625.5 | 16 | 8.9 | 5.2 | 8.6 | 224 | 223 | 223 | 36.9 | 37 | 36.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24640 | 1 | 36.6 | 101524.4 | 5665 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.4 | 3.7 | 0 | 5.3 | 0 | 5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:05 | Normal | 653.5 | 666.8 | 666.4 | 627.3 | 16.6 | 9.3 | 5.4 | 9 | 223.6 | 223.6 | 222.8 | 37.8 | 38 | 37.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 25371 | 1 | 37 | 101526.5 | 5666 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:10 | Normal | 651.9 | 665.1 | 658.6 | 607.4 | 17 | 9.6 | 5.6 | 9.5 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 38.8 | 39 | 38.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25980 | 1 | 37.4 | 101528.7 | 5666 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 0 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:15 | Normal | 646.4 | 663.9 | 660.3 | 605.2 | 17.6 | 9.7 | 5.7 | 9.6 | 223.4 | 223.4 | 222.6 | 39.5 | 39.6 | 39.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 26472 | 1 | 37.7 | 101530.9 | 5666 | 5.8 | 6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 0 | 5.7 | 0 | 5.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:20 | Normal | 636.8 | 662.3 | 652.5 | 618.8 | 18.2 | 10 | 6.1 | 9.7 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 41.1 | 41.3 | 41 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27352 | 1 | 38 | 101533.1 | 5666 | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:25 | Normal | 644.7 | 659.2 | 647.4 | 616.4 | 18.8 | 10.4 | 6.4 | 10.3 | 223.6 | 223.2 | 223 | 42.6 | 42.9 | 42.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28488 | 1 | 38.4 | 101535.4 | 5666 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6 | 4.4 | 0 | 6.1 | 0 | 5.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:30 | Normal | 642.6 | 635.8 | 642.5 | 606.4 | 19.1 | 11.3 | 6.5 | 10.6 | 223.6 | 223.8 | 222.8 | 43.4 | 43.5 | 43.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29010 | 1 | 38.8 | 101537.8 | 5666 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 4.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:35 | Normal | 637.6 | 589 | 649.5 | 576.2 | 19.8 | 13 | 6.6 | 12.2 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 45.3 | 45.5 | 45.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30419 | 1 | 39.3 | 101540.3 | 5666 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:40 | Normal | 642.8 | 599.1 | 651.7 | 561.6 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 12.9 | 223.8 | 223.8 | 223.4 | 46.4 | 46.5 | 46.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31123 | 1 | 39.8 | 101542.9 | 5666 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:45 | Normal | 630.6 | 608.1 | 638.5 | 572.6 | 20.8 | 13.7 | 6.9 | 13.1 | 224.2 | 224 | 223.4 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32169 | 1 | 40.1 | 101545.5 | 5666 | 6.8 | 7 | 6.7 | 7 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:50 | Normal | 632.7 | 618.1 | 642.6 | 563.6 | 21.1 | 14.1 | 7.1 | 13.8 | 224.8 | 224 | 223.8 | 49 | 49.1 | 48.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 32801 | 1 | 40.7 | 101548.2 | 5666 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 08:55 | Normal | 627.6 | 619.7 | 644.8 | 584 | 21.8 | 14.6 | 7.3 | 14.4 | 224.8 | 224 | 223.8 | 51.3 | 51.5 | 51.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34216 | 1 | 41.4 | 101551 | 5666 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:00 | Normal | 632.7 | 652.8 | 634.4 | 593.4 | 19.3 | 12.7 | 6.6 | 12.6 | 224.2 | 223.4 | 223.8 | 46.4 | 46.4 | 46.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 30950 | 1 | 41.8 | 101553.7 | 5666 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:05 | Normal | 636 | 653.8 | 646.2 | 596.1 | 20.3 | 14 | 7 | 13.9 | 224.6 | 223.8 | 224.2 | 49.9 | 50.1 | 49.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32630 | 1 | 42.1 | 101556.4 | 5667 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:10 | Normal | 629.6 | 648.8 | 648 | 592.9 | 23.1 | 15.4 | 7.8 | 15.5 | 225 | 224.8 | 224 | 55.2 | 55.5 | 55.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 35875 | 1 | 42.7 | 101559.4 | 5667 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:15 | Normal | 622.8 | 641 | 633.6 | 585.5 | 21.3 | 13.8 | 7.5 | 14.5 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 50.6 | 50.8 | 50.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32097 | 1 | 43.4 | 101562.4 | 5667 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:20 | Normal | 686.9 | 697.2 | 693.8 | 653.7 | 12.3 | 9.1 | 5.1 | 8.9 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 20211 | 1 | 43.5 | 101564.9 | 5667 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:25 | Normal | 639.4 | 640.5 | 642.6 | 607.6 | 17.3 | 12.1 | 6.5 | 12.3 | 223.8 | 223 | 222.8 | 44 | 44.2 | 43.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26460 | 1 | 43 | 101567.2 | 5667 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:30 | Normal | 621.3 | 630.7 | 624 | 588.9 | 18.6 | 12.3 | 5.8 | 11.3 | 224 | 224 | 223.2 | 41.9 | 42 | 41.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 34044 | 1 | 43 | 101569.9 | 5667 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:35 | Normal | 631 | 622.4 | 624.7 | 582.6 | 17.3 | 11.8 | 6.7 | 13 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 27944 | 1 | 43.6 | 101572.9 | 5667 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:40 | Normal | 607.9 | 630.5 | 613.8 | 586.7 | 21 | 14.1 | 7.5 | 14.3 | 223.8 | 223.2 | 223 | 49.6 | 49.8 | 49.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32111 | 1 | 43.8 | 101575.6 | 5667 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:45 | Normal | 617.6 | 632.9 | 629.4 | 582.3 | 18.1 | 12.1 | 6.1 | 12 | 224 | 223.8 | 223.2 | 42.4 | 42.6 | 42.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29502 | 1 | 43.9 | 101578.2 | 5667 | 6 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 0 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:50 | Normal | 627.4 | 639.2 | 622.2 | 584.1 | 18.3 | 12.7 | 6.7 | 13.1 | 224 | 223.4 | 223.2 | 45.1 | 45.2 | 45 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29375 | 1 | 43.6 | 101580.8 | 5667 | 6 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 09:55 | Normal | 622 | 636.2 | 635.6 | 587.6 | 23.7 | 14.8 | 7.8 | 14.6 | 224.8 | 224.2 | 224.4 | 53.4 | 53.7 | 53.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37769 | 1 | 43.9 | 101583.7 | 5667 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:00 | Normal | 624.2 | 645.7 | 618.3 | 577.4 | 21.2 | 13.3 | 7.7 | 14.5 | 224.4 | 224.6 | 223.6 | 50.6 | 50.7 | 50.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31067 | 1 | 44.6 | 101586.7 | 5667 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:05 | Normal | 611.9 | 624 | 628.5 | 570.6 | 25.2 | 17.4 | 8.7 | 18.1 | 225 | 225 | 224.6 | 60.1 | 60.3 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39747 | 1 | 45.1 | 101590 | 5668 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:10 | Normal | 607.4 | 630.5 | 618.4 | 572.4 | 24.7 | 15.3 | 7.3 | 15 | 224.8 | 224.4 | 224.2 | 53.4 | 53.6 | 53.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 38531 | 1 | 45.9 | 101593.3 | 5668 | 8.6 | 8.4 | 8 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:15 | Normal | 612.6 | 626.8 | 616.8 | 573.6 | 19.1 | 13 | 6.8 | 14.3 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 46.9 | 47 | 46.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31343 | 1 | 46.2 | 101596.4 | 5668 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:20 | Normal | 598.9 | 630.7 | 605.8 | 564.7 | 28.4 | 18.8 | 9.7 | 19.5 | 225.6 | 226.2 | 224.4 | 64.8 | 65 | 64.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 41349 | 1 | 46.9 | 101599.8 | 5668 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 9.6 | 0.1 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:25 | Normal | 603.2 | 627.6 | 614.6 | 563.8 | 27.2 | 17.2 | 9 | 18.1 | 225.4 | 225 | 224.8 | 61.1 | 61.4 | 61 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 40815 | 1 | 47.3 | 101603.1 | 5668 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:30 | Normal | 593.5 | 616.1 | 606.2 | 559.3 | 30.6 | 20.2 | 9.9 | 20.6 | 230 | 229.4 | 229.4 | 67.2 | 67.6 | 67.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 45947 | 1 | 47.7 | 101606.4 | 5668 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.4 | 0 | 10 | 0 | 9.7 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:35 | Normal | 590.1 | 600.1 | 607.7 | 553.4 | 30.6 | 20.6 | 9.8 | 20.8 | 229.8 | 230 | 229.6 | 66.5 | 66.5 | 66.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 45510 | 1 | 48.7 | 101610.2 | 5668 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 10 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0 | 9.9 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:40 | Normal | 588 | 604.1 | 600.3 | 559.8 | 28.3 | 19 | 8.9 | 18.6 | 229.8 | 229.8 | 229 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 60.13 | 60.11 | 60.12 | 43014 | 1 | 49.2 | 101613.7 | 5668 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:45 | Normal | 578.2 | 606.5 | 606.7 | 566.6 | 28.9 | 18.6 | 8.9 | 18.1 | 229.8 | 229.8 | 229.6 | 60.9 | 61.2 | 60.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 43063 | 1 | 49.7 | 101617.3 | 5668 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.4 | 0 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:50 | Normal | 586.9 | 599.1 | 597.8 | 565.9 | 29.1 | 19.6 | 9.4 | 19.2 | 230 | 229.4 | 229.2 | 63.7 | 63.7 | 63.4 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 43364 | 1 | 50 | 101620.8 | 5668 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 10:55 | Normal | 583.4 | 609.4 | 606.6 | 564 | 29.1 | 19.5 | 9.3 | 19.4 | 230 | 229.2 | 229.6 | 63.2 | 63.3 | 62.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 43337 | 1 | 50.5 | 101624.4 | 5668 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:00 | Normal | 590 | 608.5 | 605.6 | 557.2 | 29.2 | 19.5 | 9.4 | 19.6 | 229.4 | 229.2 | 229.2 | 64.1 | 64.4 | 63.9 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 43631 | 1 | 51 | 101628 | 5668 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 10 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.4 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:05 | Normal | 583.1 | 596.3 | 610.8 | 559.9 | 29.5 | 19.7 | 9.4 | 19.4 | 230 | 229.6 | 229 | 63.3 | 63.9 | 62.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 43386 | 1 | 51.5 | 101631.6 | 5669 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:10 | Normal | 584 | 600.5 | 597.6 | 555.6 | 29.2 | 19.5 | 9.5 | 19.6 | 230.4 | 230.6 | 230.2 | 63.1 | 63.3 | 62.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 43177 | 1 | 51.8 | 101635.2 | 5669 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:15 | Normal | 574.1 | 592.2 | 588.4 | 547.3 | 29.3 | 19.7 | 9.6 | 19.6 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 63 | 63.3 | 62.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 43047 | 1 | 52 | 101638.8 | 5669 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:20 | Normal | 589.9 | 584.6 | 585.6 | 549.5 | 28.3 | 19.7 | 9.5 | 19.6 | 230.2 | 230 | 229.8 | 62.4 | 62.7 | 62.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 42616 | 1 | 52.2 | 101642.3 | 5669 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 0 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:25 | Normal | 576.7 | 593.1 | 591.4 | 554.3 | 29.4 | 19.5 | 9.6 | 19.8 | 230 | 230.2 | 230 | 63.2 | 63.3 | 62.9 | 59.99 | 60 | 60 | 42957 | 1 | 52.3 | 101645.9 | 5669 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.6 | 0.1 | 9.4 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:30 | Normal | 585.9 | 602.1 | 601.4 | 563.7 | 29 | 19.3 | 9.5 | 19.4 | 230.8 | 231 | 230 | 63.4 | 63.5 | 63.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 43327 | 1 | 52.5 | 101649.5 | 5669 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.7 | 0 | 9.2 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:35 | Normal | 579.3 | 589.1 | 593.8 | 562.9 | 29 | 19.7 | 9.5 | 19.5 | 230.6 | 229.8 | 229.8 | 63.4 | 63.6 | 63.2 | 60 | 60.01 | 60 | 43427 | 1 | 52.7 | 101653.1 | 5669 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:40 | Normal | 593.3 | 610 | 608.6 | 563.1 | 28.6 | 19.1 | 9.4 | 19.5 | 230.6 | 230.6 | 229.4 | 63 | 63.2 | 62.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 43219 | 1 | 52.9 | 101656.7 | 5669 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 0 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:45 | Normal | 587.1 | 608.3 | 603.3 | 563.3 | 29.3 | 19.1 | 9.5 | 19.6 | 230.6 | 230 | 229.4 | 63.9 | 64 | 63.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 43596 | 1 | 53 | 101660.3 | 5669 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 0 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:50 | Normal | 586.8 | 595.3 | 603.5 | 559.4 | 29.8 | 20.1 | 9.6 | 19.8 | 231 | 230 | 231 | 64.8 | 64.9 | 64.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 44262 | 1 | 53.3 | 101664 | 5669 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 11:55 | Normal | 579.7 | 603.1 | 600.2 | 556 | 29.6 | 19.5 | 9.6 | 19.8 | 230 | 230.4 | 229.6 | 63.9 | 64 | 63.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 43615 | 1 | 53.5 | 101667.6 | 5669 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 10 | 0 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:00 | Normal | 581.7 | 600.3 | 594.2 | 562.9 | 29.3 | 19.6 | 9.6 | 19.6 | 230.2 | 230 | 228.8 | 63.5 | 63.4 | 63.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 43412 | 1 | 53.7 | 101671.3 | 5669 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:05 | Normal | 584 | 599.5 | 596.5 | 545.5 | 29 | 19.4 | 9.5 | 20 | 230.2 | 229.6 | 230.2 | 62.8 | 62.9 | 62.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 43011 | 1 | 53.9 | 101674.9 | 5670 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0.1 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:10 | Normal | 569.1 | 582.9 | 587.1 | 533.5 | 29 | 19.4 | 9.3 | 19.7 | 230.2 | 230 | 229.2 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 42207 | 1 | 54 | 101678.4 | 5670 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:15 | Normal | 576.4 | 583 | 588.6 | 545.7 | 28.5 | 19.3 | 9.5 | 19.4 | 230.2 | 229.6 | 229.6 | 61.9 | 62 | 62 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 42202 | 1 | 54 | 101681.9 | 5670 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:20 | Normal | 571.6 | 594.6 | 608.6 | 551.6 | 28.5 | 19 | 9.1 | 19.3 | 230 | 229.4 | 229.2 | 61.3 | 61.4 | 61.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 41816 | 1 | 54 | 101685.4 | 5670 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 0 | 9.3 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:25 | Normal | 590.9 | 588.2 | 601.6 | 545.6 | 27.3 | 18.8 | 8.9 | 19 | 229.4 | 229.2 | 229.6 | 60 | 60 | 60.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 41214 | 1 | 53.9 | 101688.9 | 5670 | 9 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9.6 | 0.1 | 8.9 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:30 | Normal | 585.9 | 595.8 | 598.4 | 563.3 | 26.9 | 18.3 | 9 | 18 | 229.8 | 229 | 228.6 | 59.6 | 60.1 | 59.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 40884 | 1 | 53.8 | 101692.3 | 5670 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 0 | 9.1 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:35 | Normal | 580 | 597.3 | 581.3 | 558.1 | 27.8 | 18.6 | 9.2 | 18.7 | 228.8 | 230 | 229.4 | 60.5 | 60.7 | 60.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 41095 | 1 | 53.7 | 101695.7 | 5670 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0.1 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:40 | Normal | 575.7 | 601.3 | 605.5 | 558.1 | 28.3 | 18.6 | 9.1 | 19 | 229.8 | 228.8 | 228 | 60.2 | 60.3 | 59.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41079 | 1 | 53.6 | 101699.1 | 5670 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:45 | Normal | 578.5 | 597.1 | 599.4 | 557.6 | 27.3 | 18.3 | 9 | 18.6 | 229.4 | 228.6 | 229.8 | 59.4 | 59.7 | 59.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40570 | 1 | 53.6 | 101702.5 | 5670 | 9 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 0 | 9 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:50 | Normal | 581.1 | 612.4 | 605.2 | 550.1 | 27 | 17.5 | 8.8 | 18.5 | 228.4 | 227.8 | 227.6 | 58.4 | 58.7 | 58.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38514 | 1 | 53.4 | 101705.6 | 5670 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 9 | 0 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 12:55 | Normal | 594.2 | 603.8 | 613.5 | 557.9 | 26.9 | 18 | 8.8 | 18.6 | 229.2 | 229.4 | 228.8 | 59 | 59.2 | 58.8 | 60 | 60.03 | 60 | 40132 | 1 | 53 | 101708.9 | 5670 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 0 | 9 | 0.1 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:00 | Normal | 582.2 | 593.5 | 607.2 | 555.6 | 27 | 18.3 | 8.7 | 18.6 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 60 | 59.8 | 59.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40482 | 1 | 52.9 | 101712.2 | 5670 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 0 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:05 | Normal | 591.7 | 587.2 | 608.6 | 555.9 | 26.1 | 17.8 | 8.6 | 17.9 | 228.8 | 229.4 | 228.6 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 39619 | 1 | 52.9 | 101715.6 | 5671 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 0 | 8.7 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:10 | Normal | 588.9 | 602.2 | 610.4 | 558.5 | 26.4 | 17.8 | 8.6 | 18.1 | 229 | 228.6 | 228.8 | 58.6 | 58.8 | 58.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 39847 | 1 | 52.7 | 101718.9 | 5671 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 0 | 8.7 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:15 | Normal | 582.5 | 600 | 614.2 | 560.1 | 26 | 17.3 | 8.3 | 17.8 | 228.6 | 228.2 | 229 | 57.1 | 57.4 | 57 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 38839 | 1 | 52.6 | 101722.2 | 5671 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:20 | Normal | 588.5 | 603.8 | 611.9 | 573.3 | 25.3 | 17 | 8.3 | 17.2 | 228.8 | 228.2 | 227.8 | 56.7 | 57 | 56.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 38632 | 1 | 51.8 | 101724.7 | 5671 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:25 | Normal | 595.5 | 610 | 622.1 | 572 | 24.7 | 16.6 | 8 | 17 | 228.4 | 228.6 | 228 | 56 | 56.2 | 55.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 38041 | 1 | 51.5 | 101727.9 | 5671 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:30 | Normal | 591.6 | 610.9 | 619.2 | 573.1 | 24.5 | 16.6 | 8 | 17 | 228.4 | 227.8 | 227.6 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 37837 | 1 | 51.4 | 101731.1 | 5671 | 8 | 8.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:35 | Normal | 581.9 | 625.3 | 624.9 | 565.7 | 13.5 | 9.3 | 4.5 | 10.4 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29249 | 1 | 51.4 | 101734.2 | 5671 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5 | 0 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:40 | Normal | 588.3 | 608.7 | 621 | 570 | 24.9 | 16.6 | 8.1 | 17.1 | 228 | 227.8 | 228 | 55.9 | 56.1 | 55.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 37904 | 1 | 51 | 101737.1 | 5671 | 8.2 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:45 | Normal | 595.5 | 611.9 | 615.1 | 564.1 | 24 | 15.9 | 7.7 | 16.3 | 228 | 227.6 | 227.2 | 53.8 | 54 | 53.6 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 37126 | 1 | 51 | 101740.2 | 5671 | 8 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:50 | Normal | 597.3 | 611.9 | 597.5 | 577.4 | 6.8 | 4.6 | 2.1 | 4.6 | 225 | 225 | 224.2 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10833 | 1 | 49.6 | 101741.5 | 5671 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 13:55 | Normal | 604 | 618.5 | 609.7 | 582.7 | 24.8 | 16.5 | 8 | 16.8 | 227.8 | 227.8 | 227.2 | 56.4 | 56.6 | 56.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 38465 | 1 | 48.7 | 101744.3 | 5671 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:00 | Normal | 597.2 | 621.5 | 618.9 | 579.8 | 20.3 | 13.1 | 6.6 | 14.3 | 227.2 | 226.8 | 226.6 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 33746 | 1 | 49 | 101747.2 | 5671 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:05 | Normal | 651.7 | 664.1 | 662.5 | 630.6 | 5.1 | 3.9 | 2.5 | 5.5 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 15 | 15.1 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22320 | 1 | 48.5 | 101749.5 | 5672 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 0 | 3 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:10 | Normal | 600.7 | 613.1 | 604.2 | 585.3 | 5.6 | 3.7 | 1.6 | 3.7 | 224.6 | 224 | 223.8 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9210 | 1 | 47 | 101750.3 | 5672 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:15 | Normal | 630.7 | 640.7 | 628.8 | 613.7 | 6.3 | 4.2 | 2 | 3.8 | 224.2 | 223.8 | 223 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10396 | 1 | 45.1 | 101751.1 | 5672 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:20 | Normal | 624.6 | 640.4 | 649.5 | 600.5 | 20.8 | 14 | 6.9 | 14.3 | 226.6 | 226 | 226 | 49.7 | 49.8 | 49.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33523 | 1 | 44.9 | 101753.6 | 5672 | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:25 | Normal | 611.3 | 627.5 | 644.8 | 596.5 | 19.6 | 13.1 | 6.5 | 13.6 | 226 | 225.4 | 225 | 46.7 | 46.9 | 46.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31548 | 1 | 45.5 | 101756.3 | 5672 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:30 | Normal | 619.7 | 629.3 | 615.7 | 588.7 | 18.7 | 12.5 | 6.5 | 13 | 226.6 | 226 | 226 | 44.2 | 44.4 | 44 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 30017 | 1 | 45.8 | 101758.8 | 5672 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:35 | Normal | 611.6 | 636.3 | 613 | 586.9 | 17.9 | 11.6 | 6.3 | 12.6 | 226 | 226 | 225.4 | 42.1 | 42.4 | 42 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28576 | 1 | 45.7 | 101761.3 | 5672 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0.2 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:40 | Normal | 609 | 631.5 | 604.7 | 587.7 | 17.4 | 11.4 | 6.1 | 12.1 | 226 | 225.8 | 225.4 | 40.9 | 41 | 40.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27655 | 1 | 45.6 | 101763.6 | 5672 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:45 | Normal | 611.6 | 630.1 | 613.5 | 586.7 | 17 | 11.4 | 6 | 11.9 | 226 | 226.8 | 225.8 | 40.2 | 40.3 | 40 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27228 | 1 | 45.4 | 101765.9 | 5672 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:50 | Normal | 615.3 | 626.7 | 613.9 | 591 | 16.3 | 10.9 | 5.8 | 11.4 | 225.8 | 225 | 225.2 | 38.7 | 39 | 38.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26229 | 1 | 45.1 | 101768.1 | 5672 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 14:55 | Normal | 611.3 | 626.8 | 608.8 | 583.8 | 15.9 | 10.6 | 5.6 | 11 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 37.6 | 37.8 | 37.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25359 | 1 | 44.7 | 101770.3 | 5672 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:00 | Normal | 622.2 | 632.7 | 621.9 | 591 | 14.9 | 10 | 5.5 | 10.3 | 225.8 | 225.4 | 225.2 | 36 | 36.1 | 35.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24417 | 1 | 44.5 | 101772.3 | 5672 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:05 | Normal | 617.4 | 634.3 | 622.5 | 571.6 | 14.5 | 9.6 | 5.3 | 10.5 | 225.8 | 224.8 | 225 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 23656 | 1 | 44.1 | 101774.3 | 5673 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.4 | 5 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:10 | Normal | 617.5 | 635 | 616 | 569 | 13.1 | 9 | 4.8 | 9.5 | 225.2 | 225 | 224.4 | 31.8 | 32 | 31.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21511 | 1 | 43.8 | 101776.2 | 5673 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:15 | Normal | 628.5 | 638 | 624.9 | 549.2 | 13 | 8.8 | 5 | 9.6 | 225.6 | 224.6 | 224.4 | 32 | 32.2 | 31.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21554 | 1 | 43.2 | 101778 | 5673 | 4.3 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:20 | Normal | 612 | 626.5 | 634.4 | 555.6 | 12.5 | 8.5 | 4.5 | 9 | 225 | 224 | 224.4 | 29.9 | 30.1 | 29.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 20088 | 1 | 42.9 | 101779.8 | 5673 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:25 | Normal | 622.4 | 639 | 610.7 | 520.6 | 11.5 | 7.8 | 4.5 | 8.6 | 225.6 | 224.8 | 225 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18786 | 1 | 42.5 | 101781.4 | 5673 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:30 | Normal | 622.3 | 643.6 | 628.4 | 523.3 | 11 | 7.5 | 4.1 | 8.2 | 225.4 | 224.6 | 224.8 | 26.9 | 27 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17995 | 1 | 42 | 101782.9 | 5673 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:35 | Normal | 616.8 | 633.7 | 610.5 | 523.2 | 10.6 | 7.2 | 4 | 7.8 | 225.4 | 225.2 | 224.4 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 17190 | 1 | 41.5 | 101784.4 | 5673 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:40 | Normal | 634 | 644.2 | 603.6 | 511.6 | 9.5 | 6.5 | 3.8 | 7.4 | 225 | 224.6 | 224.2 | 24 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16057 | 1 | 41.1 | 101785.8 | 5673 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:45 | Normal | 632 | 632.8 | 577.4 | 505.3 | 8.9 | 6.2 | 3.5 | 6.7 | 225.2 | 224.4 | 224 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.01 | 60 | 14859 | 1 | 40.7 | 101787 | 5673 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:50 | Normal | 624.9 | 648.6 | 607.6 | 482.6 | 8.4 | 5.7 | 3.1 | 6.5 | 224.8 | 224 | 223.8 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13987 | 1 | 40.3 | 101788.2 | 5673 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 15:55 | Normal | 624 | 642.3 | 574.7 | 470.7 | 7.8 | 5.3 | 3 | 5.8 | 224.6 | 224 | 224 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12923 | 1 | 40.1 | 101789.4 | 5673 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:00 | Normal | 621.8 | 652.1 | 552.4 | 428.5 | 7.3 | 4.8 | 2.6 | 5.6 | 224.4 | 223.8 | 223.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11912 | 1 | 39.7 | 101790.4 | 5673 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:05 | Normal | 620 | 643.8 | 523.9 | 404.8 | 6.8 | 4.6 | 2.6 | 5.3 | 224 | 223.2 | 223.2 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10991 | 1 | 39.4 | 101791.4 | 5674 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:10 | Normal | 623.1 | 645.6 | 489.8 | 390.7 | 6.1 | 4.1 | 2.3 | 4.8 | 224.6 | 223.6 | 223.4 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 9916 | 1 | 39.1 | 101792.2 | 5674 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:15 | Normal | 625.2 | 643.4 | 476.5 | 367.6 | 5.5 | 3.8 | 2 | 4.3 | 224 | 223.2 | 223.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9011 | 1 | 38.8 | 101793 | 5674 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:20 | Normal | 619.5 | 640.4 | 430.9 | 346.6 | 4.9 | 3.4 | 1.9 | 4.1 | 224 | 223.4 | 223 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8067 | 1 | 38.5 | 101793.7 | 5674 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:25 | Normal | 630.2 | 637.4 | 393.6 | 327.6 | 4.2 | 3 | 1.6 | 3.5 | 224 | 223.2 | 223 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7103 | 1 | 38.3 | 101794.3 | 5674 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:30 | Normal | 622 | 647.9 | 374.5 | 296.7 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 3.3 | 224.8 | 225 | 224.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6349 | 1 | 38.2 | 101794.9 | 5674 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:35 | Normal | 629.1 | 632.4 | 338.5 | 288.4 | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 225.6 | 225.2 | 225 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5613 | 1 | 37.9 | 101795.4 | 5674 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:40 | Normal | 621.9 | 642 | 328.5 | 216.5 | 2.8 | 2 | 1.1 | 2.5 | 225.6 | 224.8 | 225 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4786 | 1 | 37.8 | 101795.8 | 5674 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:45 | Normal | 620.6 | 628.6 | 296.7 | 250.1 | 2.3 | 1.8 | 1 | 1.3 | 225.6 | 225.2 | 224.6 | 6 | 5.9 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3996 | 1 | 37.7 | 101796.2 | 5674 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:50 | Normal | 627.2 | 626.5 | 310.6 | 552.6 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 225.4 | 224.6 | 224.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3707 | 1 | 37.5 | 101796.5 | 5674 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 16:55 | Normal | 610.8 | 617.5 | 277.6 | 600.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3221 | 1 | 37.4 | 101796.8 | 5674 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:00 | Normal | 590.2 | 614.6 | 509.8 | 582.7 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 225.4 | 224.4 | 224 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2770 | 1 | 37.2 | 101797 | 5674 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:05 | Normal | 621.4 | 623.7 | 633.9 | 591.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 225 | 224.6 | 224 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2338 | 1 | 37 | 101797.3 | 5675 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:10 | Normal | 612.9 | 604.6 | 531.8 | 583.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 225.8 | 224.6 | 224.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 2033 | 1 | 36.8 | 101797.4 | 5675 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:15 | Normal | 558.5 | 624.8 | 498.4 | 576.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1705 | 1 | 36.6 | 101797.6 | 5675 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:20 | Normal | 602.5 | 595.7 | 538.4 | 562.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 225.4 | 224.6 | 224.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1464 | 1 | 36.3 | 101797.7 | 5675 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:25 | Normal | 528.9 | 616.6 | 532.4 | 567.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1165 | 1 | 36.2 | 101797.8 | 5675 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:30 | Normal | 514 | 573.7 | 445.9 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 223.2 | 223.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 851 | 1 | 36 | 101797.9 | 5675 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:35 | Normal | 287 | 517.8 | 185 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 224 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 593 | 1 | 35.8 | 101798 | 5675 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:40 | Normal | 199.6 | 462.3 | 232 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 507 | 1 | 35.7 | 101798 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:45 | Normal | 247.6 | 401.1 | 239.4 | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 466 | 1 | 35.5 | 101798.1 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:50 | Normal | 185.9 | 367.3 | 241.5 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 441 | 1 | 35.4 | 101798.1 | 5675 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 17:55 | Normal | 194.5 | 283.1 | 195.1 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 223.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 428 | 1 | 35.2 | 101798.1 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 18:00 | Normal | 202.6 | 192.8 | 203.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 427 | 1 | 35.2 | 101798.2 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-21 18:05 | Normal | 199.7 | 201.2 | 197.6 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 224.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 436 | 1 | 35 | 101798.2 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0