## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-22 04:58 | Wait | 594.9 | 596.2 | 580.3 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.4 | 101798.2 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:03 | Normal | 450.7 | 516.1 | 594.4 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 612 | 1 | 26.9 | 101798.3 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:08 | Normal | 284.9 | 546.4 | 618 | 480.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 222 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 707 | 1 | 27.3 | 101798.3 | 5676 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:13 | Normal | 214.8 | 562.9 | 631.4 | 557.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.8 | 222.6 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 851 | 1 | 27.6 | 101798.4 | 5676 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:18 | Normal | 307.9 | 624.3 | 669.5 | 603.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224 | 223.2 | 222.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1052 | 1 | 27.8 | 101798.5 | 5676 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:23 | Normal | 504.3 | 667.9 | 636.3 | 603.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 224 | 223.4 | 222.4 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1346 | 1 | 28.1 | 101798.6 | 5676 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:28 | Normal | 589.7 | 656.2 | 617.7 | 600 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 224.2 | 222.6 | 222.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1746 | 1 | 28.3 | 101798.7 | 5676 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:33 | Normal | 630.2 | 639 | 681.7 | 602 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 224.2 | 223.6 | 222.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2109 | 1 | 28.5 | 101798.8 | 5676 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:38 | Normal | 639.7 | 686.9 | 660.4 | 577.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2541 | 1 | 28.8 | 101799 | 5676 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:43 | Normal | 634 | 687.7 | 681.3 | 613.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 224.2 | 223.6 | 222.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3043 | 1 | 29.1 | 101799.3 | 5676 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:48 | Normal | 632.7 | 640.5 | 682.7 | 620.1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.9 | 224.2 | 224 | 223.6 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3668 | 1 | 29.6 | 101799.6 | 5676 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:53 | Normal | 656.8 | 642.3 | 661.4 | 653.7 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 224.2 | 224.2 | 223.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4256 | 1 | 29.9 | 101799.9 | 5676 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 05:58 | Normal | 665.7 | 603.4 | 656 | 603.2 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 224.4 | 223.8 | 223.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4798 | 1 | 30.4 | 101800.3 | 5677 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:03 | Normal | 667.5 | 680 | 687.9 | 614.4 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 224.8 | 224.4 | 223.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5431 | 1 | 30.5 | 101800.7 | 5677 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:08 | Normal | 665.6 | 683.1 | 678.2 | 634.6 | 3.8 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 224.6 | 223.4 | 223.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6149 | 1 | 30.7 | 101801.2 | 5677 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:13 | Normal | 663.9 | 678.5 | 667.7 | 648.9 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 224.6 | 223.4 | 222.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6825 | 1 | 31 | 101801.7 | 5677 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:18 | Normal | 660.8 | 624.3 | 668.2 | 650.5 | 4.9 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 225 | 223.8 | 223.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7832 | 1 | 31.3 | 101802.3 | 5677 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:23 | Normal | 661.2 | 647.3 | 677.7 | 652.7 | 5.5 | 3 | 1.5 | 2.1 | 225 | 223.8 | 223.6 | 13 | 13.1 | 13.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8681 | 1 | 31.6 | 101803 | 5677 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:28 | Normal | 658.1 | 664.3 | 682.7 | 602 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 3 | 224.4 | 223.4 | 222.6 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9646 | 1 | 31.9 | 101803.8 | 5677 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:33 | Normal | 664.6 | 683.1 | 684.6 | 594.9 | 6.6 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 225.6 | 225.2 | 224.2 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10644 | 1 | 32.2 | 101804.6 | 5677 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:38 | Normal | 659.6 | 687.5 | 669 | 641.2 | 7.3 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 225.8 | 225 | 224.4 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11696 | 1 | 32.6 | 101805.6 | 5677 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:43 | Normal | 669.8 | 687.3 | 676.6 | 645.9 | 7.8 | 4.1 | 2.3 | 4 | 225 | 224.6 | 224 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12594 | 1 | 32.9 | 101806.6 | 5677 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:48 | Normal | 661.1 | 677.9 | 669.2 | 644.5 | 8.6 | 4.5 | 2.6 | 4.3 | 225.8 | 226.4 | 224.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13629 | 1 | 33.3 | 101807.7 | 5677 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:53 | Normal | 660.5 | 690 | 678.3 | 646.8 | 9.3 | 4.8 | 2.7 | 4.6 | 225.8 | 225.2 | 225 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14602 | 1 | 33.5 | 101808.8 | 5677 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 06:58 | Normal | 663.6 | 677.1 | 662.5 | 644.8 | 9.9 | 5.3 | 3 | 5 | 226.2 | 225.6 | 225 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15471 | 1 | 33.9 | 101810.1 | 5678 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 2.2 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:03 | Normal | 668.2 | 682.6 | 687.4 | 653.6 | 10.3 | 5.5 | 3 | 5 | 226 | 225.8 | 224.8 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 16329 | 1 | 34.2 | 101811.4 | 5678 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:08 | Normal | 677.8 | 699.5 | 688.1 | 645.8 | 11.1 | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 226.2 | 225.4 | 225 | 24.9 | 25.9 | 25.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17276 | 1 | 34.5 | 101812.8 | 5678 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:13 | Normal | 665.4 | 673.5 | 669.5 | 632.9 | 11.7 | 6.3 | 3.6 | 6.1 | 226.2 | 226.2 | 225 | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60 | 60 | 18231 | 1 | 34.8 | 101814.3 | 5678 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:18 | Normal | 661.8 | 698 | 664.6 | 630.9 | 12.3 | 6.3 | 3.9 | 6.4 | 226.4 | 225.6 | 225.2 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 60 | 60 | 60.01 | 18873 | 1 | 35.1 | 101815.9 | 5678 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 0 | 4 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:23 | Normal | 658.4 | 698.9 | 679.1 | 631 | 13 | 6.6 | 4.1 | 6.7 | 226.6 | 225.6 | 225.4 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19936 | 1 | 35.5 | 101817.5 | 5678 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.9 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:28 | Normal | 657.2 | 680.2 | 679.8 | 629.1 | 13.6 | 7.2 | 4.1 | 7.1 | 226.8 | 226 | 225.8 | 31 | 31.1 | 31 | 60 | 60.02 | 60.02 | 20736 | 1 | 35.8 | 101819.2 | 5678 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:33 | Normal | 661.7 | 680.4 | 665.7 | 623 | 14.1 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 226.8 | 226.2 | 225.4 | 32.1 | 32.4 | 32.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21795 | 1 | 36.2 | 101821 | 5678 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 0 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:38 | Normal | 663.9 | 654.4 | 662.7 | 629 | 14.7 | 8.1 | 4.8 | 7.7 | 226.8 | 226.4 | 225.4 | 33.4 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22681 | 1 | 36.5 | 101822.8 | 5678 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 0 | 5 | 0.1 | 4.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:43 | Normal | 651.7 | 652.7 | 664 | 629 | 15.5 | 8.5 | 5 | 8.1 | 227.2 | 226.2 | 226 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23577 | 1 | 36.9 | 101824.7 | 5678 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:48 | Normal | 654.4 | 663.3 | 663.8 | 622 | 16.1 | 8.8 | 5.1 | 8.4 | 225.8 | 225.2 | 225 | 36.2 | 36.4 | 36.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24384 | 1 | 37.3 | 101826.7 | 5678 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 3.4 | 0 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:53 | Normal | 653 | 669.5 | 655.7 | 626 | 16.7 | 9.1 | 5.5 | 8.8 | 227 | 226.6 | 226.2 | 37.3 | 37.6 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25334 | 1 | 37.7 | 101828.8 | 5678 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | 0 | 5.5 | 0 | 5.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 07:58 | Normal | 649.6 | 667.4 | 655.2 | 607.8 | 17.3 | 9.4 | 5.7 | 9.3 | 227 | 226.2 | 226 | 38.2 | 38.6 | 38.3 | 60 | 60 | 60 | 26022 | 1 | 38.2 | 101831 | 5679 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 3.8 | 0 | 5.6 | 0 | 5.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:03 | Normal | 645.6 | 659.2 | 662.4 | 606.8 | 18 | 9.8 | 5.8 | 9.6 | 227.2 | 226.6 | 226 | 39.4 | 39.6 | 39.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 26815 | 1 | 38.5 | 101833.2 | 5679 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 4 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:08 | Normal | 644 | 645.7 | 658.8 | 624.1 | 18.3 | 10.1 | 6 | 9.6 | 227.4 | 226.6 | 226 | 40.3 | 40.7 | 40.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 27556 | 1 | 39 | 101835.4 | 5679 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6 | 4.1 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:13 | Normal | 643.3 | 662.2 | 655.4 | 612.8 | 19 | 10.4 | 6.3 | 10.1 | 227.6 | 226.2 | 226.6 | 41.8 | 42 | 41.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28443 | 1 | 39.3 | 101837.8 | 5679 | 6.3 | 6.4 | 6 | 6.1 | 4.2 | 0 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:18 | Normal | 646.9 | 665.9 | 645.7 | 605 | 19.4 | 10.5 | 6.6 | 10.5 | 227.8 | 226.2 | 226.2 | 42.8 | 43 | 42.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29140 | 1 | 39.8 | 101840.2 | 5679 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 4.2 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:23 | Normal | 633.8 | 667.4 | 646 | 608.2 | 20.3 | 10.6 | 6.8 | 10.8 | 227.4 | 226.6 | 226.4 | 43.6 | 43.9 | 43.7 | 60 | 60 | 59.99 | 29746 | 1 | 40 | 101842.6 | 5679 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 4.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:28 | Normal | 628.6 | 635.1 | 654.6 | 602.9 | 20.8 | 11.6 | 6.7 | 11.1 | 227.6 | 226.8 | 226.4 | 44.9 | 45 | 44.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30459 | 1 | 40.5 | 101845.1 | 5679 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 4.9 | 0 | 6.6 | 0 | 6.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:33 | Normal | 628.4 | 572.8 | 645.7 | 569.3 | 21.3 | 14.3 | 7 | 12.7 | 227.4 | 227 | 226.6 | 47 | 47.4 | 47 | 59.99 | 60 | 60.01 | 32141 | 1 | 41 | 101847.8 | 5679 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:38 | Normal | 631.9 | 586.1 | 643.4 | 554.7 | 21.6 | 14.6 | 7.2 | 13.8 | 227.6 | 227.2 | 227 | 48.5 | 48.9 | 48.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33126 | 1 | 41.6 | 101850.5 | 5679 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:43 | Normal | 634.1 | 607.3 | 646.3 | 574 | 22 | 14.5 | 7.3 | 13.9 | 227.8 | 226.8 | 227.4 | 49.5 | 50.5 | 49.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 33899 | 1 | 42.2 | 101853.3 | 5679 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7 | 0 | 7 | 0.1 | 7.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:48 | Normal | 630.8 | 606.4 | 648.2 | 557.8 | 22.5 | 15.1 | 7.5 | 14.8 | 228 | 227 | 227.2 | 51.2 | 51.5 | 51.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 34592 | 1 | 42.7 | 101856.1 | 5679 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7 | 0.1 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:53 | Normal | 626.1 | 618.7 | 617.7 | 577.6 | 23 | 15.5 | 7.8 | 14.9 | 228 | 227.6 | 227 | 52.4 | 52.7 | 52.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35526 | 1 | 43.4 | 101859 | 5679 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 08:58 | Normal | 631.7 | 635.3 | 640.6 | 584.9 | 23.5 | 15.6 | 7.9 | 15.4 | 228 | 226.6 | 227 | 54.3 | 54.7 | 54.2 | 60 | 60.01 | 60 | 36785 | 1 | 44.1 | 101862.1 | 5680 | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:03 | Normal | 629.9 | 634.5 | 634.8 | 585.1 | 23.8 | 16.1 | 8 | 15.7 | 228.2 | 227 | 227.2 | 55.4 | 55.7 | 55.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37584 | 1 | 44.7 | 101865.2 | 5680 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:08 | Normal | 620.1 | 634.7 | 626 | 591.3 | 24.3 | 16.4 | 8.1 | 16 | 228 | 227 | 227.4 | 56.6 | 56.8 | 56.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38353 | 1 | 45.4 | 101868.3 | 5680 | 8 | 8.3 | 8 | 8 | 8.4 | 0 | 8 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:13 | Normal | 616 | 633.6 | 630.6 | 591.9 | 24.9 | 16.6 | 8.1 | 16.3 | 228.2 | 228.2 | 227.2 | 57.4 | 57.7 | 57.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 38885 | 1 | 46 | 101871.5 | 5680 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.5 | 0 | 8 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:18 | Normal | 618.7 | 634.2 | 631.6 | 588.9 | 25.1 | 17 | 8.2 | 16.6 | 228.4 | 227.4 | 227.2 | 58.2 | 58.5 | 58.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 39486 | 1 | 46.3 | 101874.8 | 5680 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:23 | Normal | 611.8 | 631.4 | 633.6 | 591 | 25.8 | 17.1 | 8.2 | 16.6 | 227.2 | 226.4 | 226.2 | 58.9 | 59.3 | 58.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 39820 | 1 | 46.9 | 101878.1 | 5680 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:28 | Normal | 603.9 | 622.5 | 617.8 | 582 | 26.1 | 17.5 | 8.5 | 17.2 | 228.4 | 227 | 227.4 | 59.1 | 59.4 | 59 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 40147 | 1 | 47.4 | 101881.4 | 5680 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:33 | Normal | 611 | 622.5 | 619 | 581.3 | 26.2 | 17.7 | 8.3 | 17.3 | 228.2 | 227.2 | 227.2 | 59.3 | 59.7 | 59.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 40255 | 1 | 47.8 | 101884.8 | 5680 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:38 | Normal | 607 | 619.5 | 618.7 | 577 | 26.5 | 17.8 | 8.5 | 17.5 | 227.2 | 227.2 | 226 | 60.3 | 60.7 | 60.2 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 40705 | 1 | 48.3 | 101888.2 | 5680 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:43 | Normal | 603.8 | 615.4 | 624.6 | 577.9 | 26.8 | 18.2 | 8.3 | 17.6 | 228 | 227.4 | 227.4 | 60.4 | 60.7 | 60.3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 40956 | 1 | 48.7 | 101891.6 | 5680 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:48 | Normal | 597.6 | 610.4 | 619.3 | 572.5 | 27.3 | 18.4 | 8.5 | 18 | 228.6 | 227.4 | 227.6 | 61 | 61.1 | 60.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 41325 | 1 | 49.1 | 101895 | 5680 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:53 | Normal | 600.8 | 614.6 | 614 | 572.9 | 27.3 | 18.6 | 8.8 | 17.9 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 60.8 | 61.3 | 60.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 41387 | 1 | 49.6 | 101898.4 | 5680 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9 | 9.5 | 0 | 9 | 0.1 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 09:58 | Normal | 595.7 | 606.1 | 608.3 | 557.8 | 27.8 | 18.6 | 8.8 | 18.5 | 228.2 | 228.6 | 227.8 | 61.4 | 61.3 | 61 | 60 | 59.99 | 60 | 41627 | 1 | 50 | 101901.9 | 5681 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.4 | 0.1 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:03 | Normal | 586.4 | 599.8 | 599 | 555.5 | 28 | 18.8 | 9 | 18.6 | 228.4 | 228.2 | 227.8 | 61.4 | 61.9 | 61.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41598 | 1 | 50.5 | 101905.4 | 5681 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 0 | 9 | 0.1 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:08 | Normal | 595.6 | 611.5 | 596.5 | 558.9 | 28.3 | 18.8 | 9.1 | 18.8 | 228.2 | 228 | 228 | 62.3 | 62.5 | 62.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42266 | 1 | 50.8 | 101908.8 | 5681 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:13 | Normal | 588.1 | 598.1 | 616.5 | 564.8 | 28.3 | 19.2 | 9 | 18.7 | 228.2 | 228.6 | 228 | 62.4 | 62.8 | 62.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 42395 | 1 | 51.3 | 101912.4 | 5681 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.2 | 0.1 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:18 | Normal | 588.9 | 606.2 | 599.6 | 565 | 28.6 | 19 | 9.3 | 18.5 | 228.4 | 227.8 | 227.6 | 62.6 | 62.8 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 42401 | 1 | 51.7 | 101915.9 | 5681 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 0 | 9.3 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:23 | Normal | 587.9 | 594.4 | 594.8 | 559.2 | 28.8 | 19.4 | 9.3 | 19 | 228.2 | 227 | 227.6 | 63.2 | 63.5 | 62.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 42708 | 1 | 52.1 | 101919.5 | 5681 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:28 | Normal | 585 | 589.6 | 589.1 | 543.3 | 28.7 | 19.5 | 9.4 | 19.5 | 228.8 | 227.4 | 227.6 | 63.6 | 63.8 | 63.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 42883 | 1 | 52.5 | 101923 | 5681 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 10 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:33 | Normal | 588.5 | 591.9 | 598 | 549.5 | 29 | 19.6 | 9.3 | 19.5 | 228.2 | 228 | 227 | 63.3 | 63.6 | 63.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 43117 | 1 | 52.9 | 101926.6 | 5681 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:38 | Normal | 580.1 | 600.5 | 593.5 | 551.2 | 29.5 | 19.5 | 9.5 | 19.6 | 228.6 | 227.6 | 227 | 63.9 | 64.1 | 63.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 43242 | 1 | 53.2 | 101930.2 | 5681 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:43 | Normal | 587.1 | 600.5 | 589.9 | 547.8 | 29.3 | 19.6 | 9.6 | 19.8 | 228.6 | 228 | 227.6 | 64.4 | 64.3 | 63.9 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 43455 | 1 | 53.5 | 101933.8 | 5681 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:48 | Normal | 592.3 | 601.9 | 606 | 559.9 | 29.1 | 19.8 | 9.6 | 19.6 | 228.6 | 227.4 | 227 | 63.3 | 63.7 | 63.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 43255 | 1 | 53.8 | 101937.4 | 5681 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:53 | Normal | 573.5 | 588 | 603.8 | 548.1 | 29.8 | 20.1 | 9.4 | 19.7 | 228.6 | 228.2 | 227.4 | 64.1 | 64.5 | 63.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 43483 | 1 | 54.2 | 101941.1 | 5681 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 0 | 9.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 10:58 | Normal | 593.2 | 596.4 | 605.2 | 548.7 | 29.3 | 19.8 | 9.6 | 20 | 228.8 | 228.4 | 227.6 | 64 | 64.1 | 63.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 43377 | 1 | 54.5 | 101944.7 | 5682 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:03 | Normal | 575.5 | 594 | 596.5 | 546.6 | 29.8 | 19.8 | 9.7 | 20 | 228.4 | 227.6 | 227.2 | 64.1 | 64.5 | 63.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 43443 | 1 | 54.8 | 101948.3 | 5682 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.5 | 10 | 0 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:08 | Normal | 582 | 579.6 | 589.8 | 552.9 | 29.4 | 20.3 | 9.8 | 19.5 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 63.8 | 63.6 | 63.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 43418 | 1 | 55 | 101951.9 | 5682 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:13 | Normal | 572.2 | 575.5 | 596.3 | 543.1 | 29.8 | 20.3 | 9.8 | 20 | 228.2 | 228.8 | 226.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 43031 | 1 | 55.2 | 101955.5 | 5682 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:18 | Normal | 572.1 | 592.5 | 589.6 | 547.8 | 30.1 | 19.9 | 9.8 | 20 | 228.4 | 228 | 227.4 | 64.1 | 64.2 | 63.9 | 60 | 59.99 | 60 | 43362 | 1 | 55.3 | 101959.1 | 5682 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 0 | 9.7 | 0.2 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:23 | Normal | 570.6 | 590.8 | 589.7 | 550.6 | 30.1 | 19.8 | 9.8 | 19.7 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 64.3 | 64.7 | 64 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 43569 | 1 | 55.5 | 101962.7 | 5682 | 10 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 0.1 | 9.8 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:28 | Normal | 568 | 586.7 | 600.4 | 542 | 30.3 | 20.1 | 9.6 | 20.4 | 228.4 | 228 | 226.8 | 63.9 | 64.6 | 63.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 43164 | 1 | 55.7 | 101966.3 | 5682 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.6 | 10 | 0.1 | 9.6 | 0.1 | 9.6 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:33 | Normal | 567.2 | 575.6 | 575.7 | 534.7 | 30 | 20.1 | 9.7 | 19.8 | 228.4 | 228 | 228.2 | 63.6 | 64 | 63.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 43055 | 1 | 55.9 | 101970 | 5682 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:38 | Normal | 574.5 | 577.6 | 580.1 | 537.6 | 29.6 | 20.2 | 9.9 | 20 | 228.4 | 227.4 | 226.6 | 63.7 | 64 | 63.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 43009 | 1 | 56 | 101973.5 | 5682 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.9 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:43 | Normal | 567.9 | 574.9 | 584.1 | 540.3 | 29.8 | 20.1 | 9.8 | 20 | 228.4 | 226.8 | 227.4 | 63.6 | 63.6 | 63.1 | 60 | 60 | 60.02 | 42870 | 1 | 56 | 101977.1 | 5682 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10.3 | 0 | 9.7 | 0.2 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:48 | Normal | 566.2 | 579.8 | 580.8 | 533.2 | 29.8 | 19.9 | 9.8 | 20.2 | 228.4 | 226.8 | 227.2 | 63.2 | 63.4 | 63 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 42635 | 1 | 56 | 101980.7 | 5682 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:53 | Normal | 573.3 | 588 | 586.2 | 550 | 29.8 | 19.9 | 9.8 | 19.8 | 227.8 | 227.2 | 227 | 63.5 | 63.8 | 63.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 42698 | 1 | 56.1 | 101984.2 | 5682 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 0 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 11:58 | Normal | 581.5 | 586.6 | 605.3 | 550.3 | 29.3 | 19.9 | 9.5 | 19.9 | 227.8 | 226.6 | 226.8 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42553 | 1 | 56.2 | 101987.8 | 5683 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:03 | Normal | 576.6 | 589.8 | 595.9 | 539.4 | 29.6 | 19.6 | 9.6 | 20.1 | 228 | 227.2 | 227 | 62.3 | 62.4 | 61.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 42373 | 1 | 56.1 | 101991.3 | 5683 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 10 | 0 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:08 | Normal | 577.7 | 589.4 | 578.9 | 536.7 | 29 | 19.5 | 9.6 | 19.9 | 227.8 | 226.8 | 227 | 62.2 | 62.5 | 62.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 42100 | 1 | 56.2 | 101994.8 | 5683 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:13 | Normal | 573.7 | 572.9 | 578.2 | 531.8 | 28.6 | 19.6 | 9.6 | 19.8 | 227.2 | 226 | 226.2 | 61.8 | 62.1 | 61.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 41632 | 1 | 56.1 | 101998.3 | 5683 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:18 | Normal | 571.4 | 577.9 | 577.3 | 550 | 28.8 | 19.5 | 9.6 | 19.4 | 227.8 | 227 | 227.2 | 61.4 | 61.7 | 61.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 41565 | 1 | 56.1 | 102001.8 | 5683 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:23 | Normal | 564 | 586.9 | 586.7 | 542.7 | 28.9 | 19.3 | 9.5 | 19.4 | 227.6 | 227.2 | 227.4 | 60.8 | 61.1 | 60.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 41361 | 1 | 56 | 102005.3 | 5683 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 0 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:28 | Normal | 577.6 | 582.8 | 582.2 | 547 | 28.3 | 19.1 | 9.5 | 19.4 | 227.8 | 227 | 226.8 | 60.8 | 61.1 | 60.7 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 41175 | 1 | 56 | 102008.7 | 5683 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 0.2 | 9.6 | 0.1 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:33 | Normal | 560.7 | 581.2 | 574.9 | 536.9 | 28.1 | 18.5 | 9.3 | 19.2 | 227.2 | 227.2 | 226.2 | 59.8 | 60.1 | 59.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 40438 | 1 | 55.8 | 102012.1 | 5683 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 0 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:38 | Normal | 555.4 | 577.7 | 580.8 | 545 | 28.1 | 18.6 | 9.1 | 18.7 | 227.6 | 226.6 | 226.2 | 59 | 59.7 | 58.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39982 | 1 | 55.7 | 102015.4 | 5683 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:43 | Normal | 572.4 | 586.9 | 591.9 | 544.5 | 27.6 | 18.3 | 9 | 18.6 | 227.6 | 227 | 226.4 | 59.6 | 59.8 | 59.4 | 60 | 59.99 | 60 | 40237 | 1 | 55.6 | 102018.8 | 5683 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:48 | Normal | 570.1 | 585 | 588.6 | 553.6 | 27.9 | 18.6 | 9.2 | 18.5 | 227.6 | 227.4 | 226.8 | 59.2 | 59.8 | 59.2 | 59.98 | 60 | 60 | 40264 | 1 | 55.4 | 102022.2 | 5683 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.6 | 0 | 9 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:53 | Normal | 569.1 | 583.6 | 593.6 | 547.4 | 27.3 | 18.2 | 9 | 18.5 | 227.6 | 227 | 225.6 | 58.7 | 59 | 58.7 | 60 | 60.02 | 60 | 39690 | 1 | 55.4 | 102025.5 | 5683 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 0 | 9 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 12:58 | Normal | 565 | 580.6 | 588.9 | 545 | 27.3 | 18.2 | 9 | 18.5 | 226.8 | 225.8 | 225.4 | 58.2 | 58.8 | 58.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 39502 | 1 | 55.2 | 102028.8 | 5684 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9 | 0.2 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:03 | Normal | 574.1 | 583.8 | 601.9 | 549 | 26.9 | 18 | 8.7 | 18.1 | 227.2 | 226 | 225.4 | 58 | 57.6 | 57.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 39162 | 1 | 55.2 | 102032 | 5684 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 0 | 8.6 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:08 | Normal | 574.6 | 588.4 | 597 | 543.5 | 25.8 | 17.1 | 8.6 | 17.7 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 56.1 | 56.4 | 55.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 37883 | 1 | 55 | 102035.3 | 5684 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:13 | Normal | 574.7 | 580 | 588.3 | 541 | 25.6 | 17.3 | 8.6 | 17.7 | 226.4 | 225.4 | 225.8 | 55.9 | 56.4 | 55.9 | 60 | 60 | 60.01 | 37780 | 1 | 54.7 | 102038.4 | 5684 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:18 | Normal | 590.4 | 592.7 | 608.2 | 555.6 | 25.1 | 17 | 8.3 | 17.4 | 227.2 | 226 | 226 | 54.8 | 55.8 | 54.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37154 | 1 | 54.4 | 102041.5 | 5684 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:23 | Normal | 580.8 | 588.5 | 589 | 549.8 | 24.6 | 16.6 | 8.3 | 16.9 | 226.6 | 226 | 225.6 | 54.1 | 55.2 | 54.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36837 | 1 | 54 | 102044.5 | 5684 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:28 | Normal | 579.7 | 590.5 | 607.2 | 553.6 | 24.9 | 16.6 | 8.1 | 17 | 226.8 | 225 | 226 | 54.8 | 55.1 | 54.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 36897 | 1 | 53.8 | 102047.6 | 5684 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:33 | Normal | 577.3 | 593.1 | 602.8 | 555.9 | 24.6 | 16.4 | 8 | 16.8 | 226.6 | 226 | 225.6 | 53.6 | 54.1 | 53.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 36250 | 1 | 53.5 | 102050.6 | 5684 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:38 | Normal | 583.3 | 595.4 | 607.1 | 549.8 | 23.6 | 16 | 7.8 | 16.4 | 226.4 | 225.8 | 225.6 | 52.5 | 52.9 | 52.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 35316 | 1 | 53.2 | 102053.6 | 5684 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:43 | Normal | 580.3 | 586 | 606.6 | 547.9 | 23.3 | 15.8 | 7.7 | 16.3 | 226.2 | 225.2 | 225.6 | 51.9 | 52.3 | 51.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 34977 | 1 | 52.9 | 102056.5 | 5684 | 7.7 | 8 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:48 | Normal | 587.4 | 599 | 606.2 | 557.6 | 23 | 15.5 | 7.6 | 16 | 226.2 | 225.4 | 225.4 | 51.6 | 51.9 | 51.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34751 | 1 | 52.6 | 102059.5 | 5684 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:53 | Normal | 589.4 | 599.1 | 605.4 | 558.6 | 22.4 | 15 | 7.5 | 15.5 | 226.4 | 225.4 | 225.2 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 34074 | 1 | 52.3 | 102062.3 | 5684 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 13:58 | Normal | 585.6 | 598.2 | 611.5 | 555.9 | 21.9 | 14.7 | 7.1 | 15.2 | 226.2 | 224.2 | 225.2 | 49.4 | 49.6 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33287 | 1 | 52 | 102065.1 | 5685 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:03 | Normal | 584.5 | 605.1 | 615.2 | 566.6 | 21.1 | 14 | 7 | 14.6 | 225.6 | 225 | 224.4 | 47.9 | 48.2 | 47.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32385 | 1 | 51.5 | 102067.8 | 5685 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:08 | Normal | 594.7 | 609.3 | 594.5 | 566.7 | 20.9 | 14 | 7 | 14.6 | 225.6 | 224.4 | 224.8 | 48 | 48.2 | 47.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 32364 | 1 | 51.1 | 102070.5 | 5685 | 7 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:13 | Normal | 585.4 | 602.9 | 607 | 566.3 | 20.6 | 13.9 | 6.8 | 14.2 | 225.4 | 224.2 | 224.2 | 46.9 | 47.3 | 46.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31669 | 1 | 50.7 | 102073.2 | 5685 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:18 | Normal | 587 | 602.5 | 630.5 | 564.4 | 20.5 | 13.7 | 6.3 | 14.2 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 46.6 | 46.8 | 46.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31200 | 1 | 50.3 | 102075.8 | 5685 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:23 | Normal | 591.1 | 609.3 | 637 | 581.9 | 20.1 | 13.4 | 6.1 | 13.7 | 225 | 223.2 | 224.2 | 45.4 | 44.8 | 45.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30625 | 1 | 50 | 102078.4 | 5685 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 0 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:28 | Normal | 598.5 | 611.1 | 597.4 | 564.7 | 19.1 | 12.7 | 6.4 | 13.4 | 225 | 224.2 | 224.2 | 44.3 | 44.6 | 44.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 29811 | 1 | 49.6 | 102080.9 | 5685 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:33 | Normal | 602.7 | 607.9 | 600.5 | 570.6 | 18.4 | 12.6 | 6.1 | 13.1 | 224.6 | 224.2 | 223.6 | 43.4 | 43.6 | 43.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 29212 | 1 | 49.2 | 102083.4 | 5685 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:38 | Normal | 598.2 | 609.9 | 615.2 | 574.5 | 18 | 12.1 | 5.8 | 12.5 | 224.4 | 223.4 | 224 | 42 | 42 | 41.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28095 | 1 | 48.9 | 102085.8 | 5685 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:43 | Normal | 602.5 | 614 | 608 | 572.4 | 17.5 | 11.8 | 5.8 | 12.2 | 225 | 224 | 224 | 41 | 41 | 40.8 | 60 | 60 | 60.01 | 27527 | 1 | 48.5 | 102088.1 | 5685 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:48 | Normal | 604 | 640.3 | 598.6 | 579.3 | 16.9 | 11.1 | 5.8 | 11.8 | 225 | 223.8 | 224.2 | 40.3 | 40.4 | 39.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 26819 | 1 | 48.1 | 102090.3 | 5685 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:53 | Normal | 609.1 | 614.7 | 609.8 | 574.1 | 16 | 10.8 | 5.4 | 11.2 | 224.6 | 223.6 | 223.4 | 37.6 | 37.8 | 37.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25353 | 1 | 47.7 | 102092.5 | 5685 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 14:58 | Normal | 603.8 | 617.6 | 608.4 | 571.5 | 15 | 10 | 5.3 | 10.6 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 35.4 | 35.8 | 35.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 24097 | 1 | 47.2 | 102094.6 | 5686 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:03 | Normal | 604.8 | 605.1 | 605.5 | 551.7 | 15.1 | 10.3 | 5.3 | 11 | 224.6 | 223.2 | 223.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 23933 | 1 | 46.8 | 102096.6 | 5686 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:08 | Normal | 608.6 | 619.1 | 603.1 | 552.7 | 13.8 | 9.3 | 4.8 | 9.9 | 223.8 | 223.4 | 222.8 | 32.8 | 33 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 22258 | 1 | 46.3 | 102098.5 | 5686 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:13 | Normal | 614.6 | 625 | 615.8 | 534.3 | 13.3 | 9 | 4.8 | 9.8 | 223.6 | 222.4 | 223 | 32 | 32.1 | 31.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 21382 | 1 | 45.8 | 102100.3 | 5686 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:18 | Normal | 621.6 | 635 | 616.2 | 537.6 | 13.1 | 8.9 | 4.8 | 9.7 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21384 | 1 | 45.3 | 102102.1 | 5686 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:23 | Normal | 616.9 | 627.5 | 617.3 | 550.7 | 12.8 | 8.6 | 4.6 | 9.1 | 223.4 | 222 | 221.8 | 30.7 | 30.9 | 30.6 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 20404 | 1 | 44.8 | 102103.8 | 5686 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0 | 3.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:28 | Normal | 616.3 | 640 | 615.1 | 526.5 | 12 | 7.8 | 4.5 | 8.7 | 223.8 | 223 | 222.2 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 18939 | 1 | 44.3 | 102105.4 | 5686 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:33 | Normal | 615.5 | 634.9 | 607.8 | 522.3 | 11.4 | 7.7 | 4.1 | 8.4 | 223.4 | 223.2 | 222.6 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18174 | 1 | 43.8 | 102107 | 5686 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:38 | Normal | 624.4 | 638.3 | 601.9 | 500.2 | 10.5 | 7.1 | 4.1 | 7.9 | 223.4 | 223.8 | 222.2 | 25.7 | 25.9 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16997 | 1 | 43.3 | 102108.4 | 5686 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:43 | Normal | 602.1 | 636.2 | 598.2 | 498.6 | 7.7 | 5.6 | 2.8 | 6 | 222.4 | 222 | 221.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14123 | 1 | 42.8 | 102109.7 | 5686 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:48 | Normal | 613.9 | 642.3 | 578.9 | 490.2 | 8.9 | 6 | 3.5 | 6.6 | 223 | 222.6 | 221.8 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14385 | 1 | 42 | 102110.5 | 5686 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:53 | Normal | 643.3 | 650.7 | 583.8 | 498.5 | 8.6 | 6 | 3.6 | 6.3 | 222.4 | 222 | 221.6 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 14054 | 1 | 41.7 | 102111.7 | 5686 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 15:58 | Normal | 624 | 644.9 | 555.2 | 475.7 | 8 | 5.5 | 3.3 | 5.3 | 223.2 | 222.2 | 222 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12887 | 1 | 41.2 | 102112.8 | 5687 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:03 | Normal | 633.5 | 629.5 | 539 | 427.5 | 7.3 | 5.1 | 2.7 | 5.3 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11710 | 1 | 40.9 | 102113.9 | 5687 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:08 | Normal | 624.4 | 638.9 | 486 | 387.3 | 6.6 | 4.6 | 2.7 | 5.3 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10599 | 1 | 40.6 | 102114.8 | 5687 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:13 | Normal | 621.6 | 632.7 | 466 | 365.4 | 6 | 4.2 | 2.5 | 4.8 | 222.8 | 221.8 | 221.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9603 | 1 | 40.2 | 102115.6 | 5687 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:18 | Normal | 616.6 | 638.5 | 435.9 | 349.2 | 5.3 | 3.8 | 2.3 | 4.4 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 13 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8635 | 1 | 40.1 | 102116.4 | 5687 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:23 | Normal | 608.6 | 639.3 | 401.3 | 321.4 | 4.8 | 3.4 | 2 | 4 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 7737 | 1 | 39.8 | 102117.1 | 5687 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:28 | Normal | 624.6 | 640.9 | 375.7 | 299 | 4.2 | 3 | 1.9 | 3.6 | 222 | 221.4 | 221.2 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6947 | 1 | 39.6 | 102117.7 | 5687 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:33 | Normal | 623.2 | 629.9 | 347.1 | 288.5 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 3 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6104 | 1 | 39.4 | 102118.2 | 5687 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:38 | Normal | 618.7 | 637.1 | 333.1 | 245.9 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5184 | 1 | 39.2 | 102118.7 | 5687 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:43 | Normal | 609.5 | 631.8 | 305.2 | 203.9 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 221.4 | 221 | 220.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4346 | 1 | 39 | 102119.1 | 5687 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:48 | Normal | 612.1 | 627.6 | 275.1 | 199.8 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1.1 | 222 | 221 | 221.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3587 | 1 | 38.8 | 102119.4 | 5687 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:53 | Normal | 596.6 | 628.6 | 246.7 | 438 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 224.6 | 223.8 | 223.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3223 | 1 | 38.6 | 102119.7 | 5687 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 16:58 | Normal | 616.2 | 607.2 | 263.5 | 563.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 224.4 | 223.4 | 223.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2814 | 1 | 38.6 | 102119.9 | 5688 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:03 | Normal | 619.4 | 621.9 | 211.6 | 575.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 224.6 | 223.8 | 223.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2288 | 1 | 38.4 | 102120.1 | 5688 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:08 | Normal | 618.1 | 596.2 | 277.8 | 583.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 224.6 | 224.2 | 223.2 | 3 | 3 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1962 | 1 | 38.2 | 102120.3 | 5688 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:13 | Normal | 619 | 612 | 444.3 | 583.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 224 | 223.2 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1714 | 1 | 38.1 | 102120.5 | 5688 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:18 | Normal | 600.4 | 598.1 | 462.3 | 566.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 224 | 223.8 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1465 | 1 | 37.9 | 102120.6 | 5688 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:23 | Normal | 595.7 | 577.2 | 552 | 580.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 223.8 | 223.2 | 222.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1248 | 1 | 37.8 | 102120.7 | 5688 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:28 | Normal | 568.9 | 578.7 | 549.5 | 568 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224 | 223.2 | 222.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1016 | 1 | 37.6 | 102120.8 | 5688 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:33 | Normal | 393.2 | 564 | 558.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 224.6 | 224 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 734 | 1 | 37.4 | 102120.9 | 5688 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:38 | Normal | 271.6 | 517.3 | 474.5 | 447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 571 | 1 | 37.3 | 102120.9 | 5688 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:43 | Normal | 220.7 | 408.2 | 409 | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 485 | 1 | 37 | 102121 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:48 | Normal | 230.2 | 397.5 | 296.5 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 448 | 1 | 36.9 | 102121 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:53 | Normal | 227.3 | 237.8 | 190.2 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 428 | 1 | 36.8 | 102121.1 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 17:58 | Normal | 196.4 | 215.1 | 206.6 | 314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 417 | 1 | 36.7 | 102121.1 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 18:03 | Normal | 203.8 | 207.2 | 196.1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 222.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 413 | 1 | 36.5 | 102121.1 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-22 18:08 | Normal | 194.5 | 191.1 | 185.5 | 173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 415 | 1 | 36.3 | 102121.2 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0