## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-10-23 04:58 | Wait | 547.3 | 546.4 | 509.3 | 532.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 28.2 | 102121.2 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:03 | Normal | 551.1 | 560.2 | 595.2 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 224.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 629 | 1 | 28.9 | 102121.2 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:08 | Normal | 446.5 | 582.9 | 469.2 | 443.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 224.8 | 224 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 726 | 1 | 29.5 | 102121.3 | 5689 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:13 | Normal | 420.1 | 523.5 | 464.4 | 555.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.6 | 224.6 | 224.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 880 | 1 | 30.3 | 102121.3 | 5689 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:18 | Normal | 517.9 | 567 | 315.5 | 562.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225.4 | 225 | 224.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 1095 | 1 | 30.6 | 102121.4 | 5689 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:23 | Normal | 641.3 | 645.2 | 207.9 | 600.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 225.8 | 224.8 | 224.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1386 | 1 | 30.9 | 102121.5 | 5689 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:28 | Normal | 612.6 | 638.3 | 238.2 | 596.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 224.8 | 224.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1713 | 1 | 31.2 | 102121.6 | 5689 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:33 | Normal | 632.9 | 625 | 313.7 | 615.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 225 | 223.6 | 224 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2065 | 1 | 31.4 | 102121.8 | 5689 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:38 | Normal | 645.3 | 642.8 | 629.6 | 556.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 225.6 | 225.2 | 224.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2643 | 1 | 31.7 | 102122 | 5689 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:43 | Normal | 616 | 670.3 | 641 | 601.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 226 | 225 | 224.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3146 | 1 | 32 | 102122.2 | 5690 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:48 | Normal | 650.5 | 634.1 | 670.8 | 644.3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 225.8 | 224.8 | 224 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3709 | 1 | 32.2 | 102122.5 | 5690 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:53 | Normal | 661.3 | 666 | 659.6 | 629.4 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 1 | 225.8 | 225 | 224.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4196 | 1 | 32.4 | 102122.9 | 5690 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 05:58 | Normal | 667.3 | 670.1 | 652.8 | 602.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 225.6 | 225.2 | 224.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4799 | 1 | 32.7 | 102123.2 | 5690 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:03 | Normal | 655.1 | 678 | 672.8 | 618.7 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 225.8 | 225.2 | 224.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5560 | 1 | 33 | 102123.7 | 5690 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:08 | Normal | 663.5 | 667 | 646.9 | 643.6 | 4 | 1.6 | 1 | 1.5 | 225.6 | 225.2 | 223.8 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6290 | 1 | 33.3 | 102124.2 | 5690 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:13 | Normal | 644.3 | 672.6 | 648.7 | 640.5 | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 225.2 | 225.2 | 224 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 6920 | 1 | 33.6 | 102124.7 | 5690 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:18 | Normal | 658.3 | 613.1 | 664.9 | 640.7 | 5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 225.8 | 225.6 | 224.2 | 11.9 | 11.9 | 12 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7952 | 1 | 33.8 | 102125.3 | 5690 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:23 | Normal | 659.3 | 636.2 | 669.8 | 601.6 | 5.6 | 3 | 1.5 | 2.4 | 225.6 | 225.6 | 224.4 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 8778 | 1 | 34.2 | 102126 | 5690 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:28 | Normal | 662 | 659.9 | 661.8 | 585.5 | 6.2 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 225.8 | 225.4 | 224.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9946 | 1 | 34.5 | 102126.8 | 5690 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:33 | Normal | 651.3 | 671.3 | 662.4 | 603 | 6.8 | 3.6 | 2 | 3.5 | 225.8 | 225 | 224.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10669 | 1 | 34.8 | 102127.7 | 5690 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:38 | Normal | 658.1 | 674.1 | 658.6 | 608 | 7.4 | 4 | 2.2 | 3.8 | 225.6 | 225 | 224.2 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11738 | 1 | 35.1 | 102128.6 | 5690 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:43 | Normal | 656 | 681.3 | 664.6 | 649.5 | 7.8 | 4.1 | 2.4 | 3.8 | 225.6 | 225.4 | 224 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12437 | 1 | 35.4 | 102129.6 | 5691 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.7 | 0 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:48 | Normal | 656.3 | 677.5 | 639.8 | 620.6 | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 4.4 | 225.6 | 224.6 | 224 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13535 | 1 | 35.7 | 102130.7 | 5691 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:53 | Normal | 652 | 667.7 | 648.5 | 617.3 | 9.1 | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 225 | 222.6 | 223 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14314 | 1 | 36 | 102131.9 | 5691 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3 | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 2.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 06:58 | Normal | 639.6 | 625 | 658.5 | 625.4 | 10 | 5.5 | 3.1 | 5 | 226 | 223.8 | 224 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60 | 15190 | 1 | 36.2 | 102133.1 | 5691 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.4 | 2.3 | 0 | 3.2 | 0 | 2.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:03 | Normal | 651.7 | 666 | 677.7 | 622.3 | 10.6 | 5.6 | 3.2 | 5.3 | 225.2 | 223.6 | 224.2 | 24.2 | 24.5 | 24.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 16187 | 1 | 36.5 | 102134.4 | 5691 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:08 | Normal | 652.3 | 660.9 | 661.8 | 623.7 | 11.1 | 6 | 3.6 | 5.6 | 224.4 | 223.4 | 223 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16981 | 1 | 36.9 | 102135.8 | 5691 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:13 | Normal | 654.2 | 659.7 | 659.8 | 623.6 | 11.7 | 6.3 | 3.8 | 6 | 224.2 | 222.6 | 222.6 | 27 | 27.3 | 27 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17887 | 1 | 37.1 | 102137.3 | 5691 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:18 | Normal | 642.3 | 652.3 | 650.8 | 620.5 | 12.5 | 6.6 | 4.1 | 6.4 | 222.4 | 220.4 | 220.6 | 28.2 | 28.6 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18582 | 1 | 37.4 | 102138.8 | 5691 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4 | 2.7 | 0 | 4 | 0.1 | 3.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:23 | Normal | 640.1 | 651 | 650.8 | 616.7 | 13.1 | 7 | 4.3 | 6.8 | 221.6 | 219.8 | 219.8 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19408 | 1 | 37.7 | 102140.4 | 5691 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:28 | Normal | 650.6 | 653 | 655.1 | 609.9 | 13.4 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 221.6 | 220 | 219.6 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20122 | 1 | 38.1 | 102142 | 5691 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4 | 2.9 | 0 | 4.2 | 0 | 4.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:33 | Normal | 646.5 | 633.2 | 660.3 | 614.1 | 14.1 | 7.8 | 4.6 | 7.5 | 221.8 | 219.8 | 220.2 | 32 | 32.3 | 32 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20965 | 1 | 38.5 | 102143.7 | 5691 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:38 | Normal | 636.7 | 656.8 | 650.7 | 610.3 | 15 | 8 | 5 | 7.8 | 221.8 | 220.2 | 220 | 33.1 | 33.5 | 33.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22030 | 1 | 38.9 | 102145.5 | 5691 | 5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 2.9 | 0 | 4.8 | 0 | 4.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:43 | Normal | 632.4 | 648.2 | 645.9 | 596.7 | 15.4 | 8.2 | 5.1 | 8.1 | 222.2 | 220.4 | 220.6 | 33.9 | 34.4 | 34.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22649 | 1 | 39.2 | 102147.4 | 5692 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5 | 3.1 | 0 | 5 | 0.1 | 4.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:48 | Normal | 633 | 647.7 | 638.7 | 602.6 | 16 | 8.8 | 5.4 | 8.5 | 221.6 | 219.6 | 220.4 | 35.6 | 36 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23596 | 1 | 39.5 | 102149.3 | 5692 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.2 | 3.7 | 0 | 5.1 | 0 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:53 | Normal | 634.6 | 646.1 | 640.9 | 606.7 | 16.5 | 9.1 | 5.6 | 8.6 | 221.4 | 219.4 | 219.6 | 36.9 | 37.4 | 37 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24459 | 1 | 40 | 102151.3 | 5692 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 07:58 | Normal | 641.1 | 649.9 | 645.8 | 604.5 | 17 | 9.3 | 5.8 | 9 | 221.6 | 219.2 | 219.6 | 38 | 38.6 | 38.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25199 | 1 | 40.2 | 102153.4 | 5692 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 3.7 | 0 | 5.5 | 0 | 5.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:03 | Normal | 631.2 | 642 | 639.9 | 596.7 | 17.5 | 9.6 | 6 | 9.4 | 221.4 | 219 | 219.6 | 38.9 | 39.5 | 38.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25793 | 1 | 40.6 | 102155.5 | 5692 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5.8 | 3.8 | 0 | 5.7 | 0 | 5.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:08 | Normal | 631.1 | 630 | 641.9 | 600.6 | 18 | 10 | 6.1 | 9.6 | 222.6 | 219.6 | 220.6 | 39.6 | 40.2 | 39.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26385 | 1 | 41.1 | 102157.7 | 5692 | 6 | 6 | 5.8 | 6.1 | 3.8 | 0 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:13 | Normal | 624.2 | 639 | 637.8 | 590.7 | 18.8 | 10.2 | 6.3 | 10 | 222.4 | 219.2 | 220.4 | 40.8 | 41.4 | 40.8 | 60 | 60 | 60.01 | 27159 | 1 | 41.5 | 102159.9 | 5692 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 4.2 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:18 | Normal | 625.3 | 631.1 | 640.8 | 600.7 | 19.3 | 10.6 | 6.6 | 10.3 | 222.2 | 220 | 220 | 41.9 | 42.4 | 41.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27886 | 1 | 42 | 102162.2 | 5692 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 4 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:23 | Normal | 628.1 | 636 | 635.1 | 595.9 | 19.8 | 10.9 | 6.8 | 10.7 | 221.2 | 219 | 219.6 | 43.6 | 44.1 | 43.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28778 | 1 | 42.4 | 102164.6 | 5692 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:28 | Normal | 627.1 | 620.9 | 624.6 | 573.4 | 20.3 | 11.5 | 7 | 11.4 | 221.2 | 220 | 219.4 | 44.6 | 45 | 44.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 29571 | 1 | 42.9 | 102167 | 5692 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:33 | Normal | 627.5 | 575.2 | 638.6 | 554.8 | 20.7 | 13.7 | 6.9 | 12.6 | 221.4 | 219.6 | 219.4 | 46.8 | 47.3 | 46.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30979 | 1 | 43.4 | 102169.6 | 5692 | 6.9 | 7 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:38 | Normal | 617.6 | 561.4 | 627.9 | 558.8 | 21.5 | 14.5 | 7.1 | 13.2 | 220.2 | 217.8 | 218.4 | 48.7 | 49.1 | 48.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31990 | 1 | 44 | 102172.2 | 5692 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 6.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:43 | Normal | 620.7 | 582.6 | 627 | 538.5 | 21.8 | 14.5 | 7.1 | 14.1 | 220.8 | 218.6 | 218.6 | 49.6 | 49.6 | 49.2 | 60.02 | 60 | 60 | 32927 | 1 | 44.7 | 102174.9 | 5693 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:48 | Normal | 619.1 | 586.8 | 613.8 | 547.6 | 22.4 | 15.1 | 7.5 | 14.4 | 221.6 | 219.4 | 219.8 | 51.1 | 51.6 | 51.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33561 | 1 | 45.3 | 102177.7 | 5693 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:53 | Normal | 612.3 | 591.2 | 619.9 | 571.8 | 22.9 | 15.3 | 7.5 | 14.5 | 221.8 | 220.4 | 220.2 | 52.1 | 52.6 | 52 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 34275 | 1 | 45.9 | 102180.5 | 5693 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 08:58 | Normal | 608.3 | 608 | 621.9 | 562.7 | 23.5 | 15.5 | 7.5 | 15.1 | 220.4 | 218.4 | 218.8 | 53.9 | 54.5 | 53.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35241 | 1 | 46.5 | 102183.4 | 5693 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:03 | Normal | 608.2 | 611 | 613.9 | 572.6 | 24 | 16 | 7.8 | 15.6 | 220.4 | 218.4 | 218.4 | 55.7 | 56 | 55.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 36283 | 1 | 47.1 | 102186.4 | 5693 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:08 | Normal | 609.6 | 607.5 | 610.1 | 567.9 | 24.2 | 16.4 | 7.8 | 16.1 | 220.2 | 218.2 | 218.2 | 56.5 | 57.1 | 56.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 37013 | 1 | 47.8 | 102189.4 | 5693 | 8 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:13 | Normal | 602.6 | 611.5 | 598.4 | 571.2 | 24.6 | 16.6 | 8 | 16.2 | 221.6 | 219.8 | 220.6 | 57 | 57.2 | 56.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37473 | 1 | 48.4 | 102192.6 | 5693 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:18 | Normal | 603.1 | 610 | 611.6 | 561.5 | 25.1 | 16.9 | 7.8 | 16.5 | 223 | 221 | 221.2 | 57.4 | 57.9 | 57.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37907 | 1 | 49 | 102195.7 | 5693 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:23 | Normal | 606.2 | 601.1 | 609.7 | 560.5 | 25.3 | 17.3 | 8.1 | 16.8 | 220.4 | 218.4 | 218.8 | 58.8 | 59.2 | 58.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38492 | 1 | 49.5 | 102198.9 | 5693 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:28 | Normal | 603 | 606.8 | 604.6 | 562.4 | 25.5 | 17.3 | 8.3 | 17 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 59.3 | 59.8 | 59.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 38870 | 1 | 50.1 | 102202.1 | 5693 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:33 | Normal | 601.7 | 603.3 | 608.3 | 557.3 | 26 | 17.6 | 8.3 | 17.3 | 221.2 | 219 | 219 | 59.7 | 60.4 | 59.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 39152 | 1 | 50.7 | 102205.4 | 5693 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:38 | Normal | 594.9 | 595.7 | 610.3 | 561 | 26.3 | 17.8 | 8.6 | 17.6 | 221.8 | 220.2 | 219 | 60.2 | 60.8 | 60.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 39677 | 1 | 51.3 | 102208.7 | 5693 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:43 | Normal | 596.8 | 602.5 | 597.1 | 565.1 | 26.7 | 17.9 | 8.7 | 17.5 | 222.6 | 220.2 | 220.8 | 60.6 | 61.3 | 60.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40031 | 1 | 51.9 | 102212 | 5694 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:48 | Normal | 595.5 | 600 | 602.5 | 560.5 | 26.9 | 18.2 | 8.8 | 18 | 222.8 | 220.2 | 221.2 | 61.5 | 62 | 61.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 40617 | 1 | 52.4 | 102215.3 | 5694 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:53 | Normal | 594.1 | 598.1 | 605.2 | 565 | 27.3 | 18.5 | 8.9 | 18.1 | 222.8 | 220.6 | 221.2 | 62.1 | 62.8 | 62 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 41091 | 1 | 53 | 102218.7 | 5694 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 0 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 09:58 | Normal | 591.6 | 600.5 | 601.1 | 553.9 | 27.4 | 18.3 | 9.1 | 18.5 | 223 | 220 | 220.8 | 62.4 | 63.1 | 62.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 41280 | 1 | 53.5 | 102222.2 | 5694 | 9 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.4 | 0 | 9.2 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:03 | Normal | 589.6 | 594.5 | 599.2 | 558.9 | 27.8 | 18.8 | 9.1 | 18.5 | 223 | 220.2 | 221 | 62.4 | 63 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60 | 41206 | 1 | 54 | 102225.6 | 5694 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:08 | Normal | 586.4 | 595.2 | 600.2 | 555 | 28.3 | 19 | 9.1 | 18.8 | 222.8 | 222.2 | 221.4 | 62.7 | 63.2 | 62.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41497 | 1 | 54.6 | 102229 | 5694 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:13 | Normal | 587.9 | 587.8 | 597.6 | 547.5 | 28.4 | 19.1 | 9.3 | 19.1 | 222 | 221 | 220 | 63.6 | 63.8 | 63.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41815 | 1 | 55 | 102232.5 | 5694 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.3 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:18 | Normal | 585.1 | 583.9 | 604.6 | 548.5 | 28.1 | 19.3 | 9.3 | 19.1 | 223 | 221.4 | 221.6 | 63.5 | 63.7 | 63.3 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 42027 | 1 | 55.4 | 102236 | 5694 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.3 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:23 | Normal | 586.7 | 591.7 | 602.5 | 550.3 | 28.6 | 19.3 | 9.3 | 19.3 | 222.6 | 221.4 | 221.4 | 63.9 | 64.3 | 63.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42173 | 1 | 55.8 | 102239.5 | 5694 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.4 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:28 | Normal | 581.5 | 590.3 | 600.1 | 548.9 | 28.8 | 19.5 | 9.3 | 19.3 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 64.4 | 64.6 | 64.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 42304 | 1 | 56.2 | 102243 | 5694 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 0.1 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:33 | Normal | 583.8 | 595.5 | 602.4 | 552.2 | 29.3 | 19.4 | 9.6 | 19.6 | 221.6 | 220.2 | 218.8 | 65.6 | 66.1 | 65.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 43047 | 1 | 56.5 | 102246.6 | 5694 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.6 | 0 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:38 | Normal | 586.8 | 594.7 | 597.5 | 557.2 | 29.3 | 19.6 | 9.6 | 19.4 | 222.4 | 221.6 | 222.2 | 65.1 | 65.3 | 65 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 43027 | 1 | 57 | 102250.2 | 5694 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:43 | Normal | 589.1 | 588.9 | 601 | 553.7 | 29.1 | 19.9 | 9.5 | 19.6 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 65.2 | 65.4 | 65 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43079 | 1 | 57.2 | 102253.8 | 5695 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 9.5 | 0 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:48 | Normal | 586.7 | 591.7 | 601.4 | 552.2 | 29.3 | 20 | 9.6 | 20 | 222.4 | 222.8 | 221.6 | 65.8 | 66.3 | 65.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 43574 | 1 | 57.6 | 102257.4 | 5695 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:53 | Normal | 588.9 | 594.7 | 597.6 | 547.4 | 29.6 | 19.8 | 9.6 | 19.9 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 65.7 | 65.9 | 65.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 43407 | 1 | 57.9 | 102261 | 5695 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 0 | 9.8 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 10:58 | Normal | 585.7 | 596.1 | 605.3 | 554 | 29.7 | 20 | 9.5 | 19.8 | 222.8 | 221.6 | 221.8 | 66.1 | 66.4 | 65.8 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 43725 | 1 | 58.2 | 102264.7 | 5695 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 0 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:03 | Normal | 585.2 | 589.4 | 595.2 | 549 | 29.7 | 20 | 9.6 | 20.1 | 221 | 221.4 | 220.6 | 66.4 | 66.7 | 66.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 43569 | 1 | 58.4 | 102268.3 | 5695 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10 | 0.1 | 9.9 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:08 | Normal | 579.8 | 588.9 | 598.3 | 554 | 30 | 20 | 9.6 | 20.1 | 222 | 221.4 | 221.8 | 66.4 | 66.6 | 66.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 43800 | 1 | 58.6 | 102271.9 | 5695 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 0.1 | 9.8 | 0 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:13 | Normal | 579.6 | 585.6 | 596.5 | 554.2 | 29.9 | 20.1 | 9.5 | 19.9 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 65.5 | 65.4 | 64.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 43616 | 1 | 58.9 | 102275.6 | 5695 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:18 | Normal | 581.8 | 582 | 595.1 | 548.8 | 29.6 | 20.1 | 9.5 | 19.9 | 224.2 | 225.6 | 224.4 | 64.8 | 64.8 | 64.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 43171 | 1 | 59 | 102279.2 | 5695 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 0 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:23 | Normal | 581.9 | 586.9 | 591.7 | 544 | 29.1 | 19.6 | 9.3 | 19.9 | 225 | 224 | 224.2 | 63.4 | 63.9 | 62.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 42412 | 1 | 59.1 | 102282.8 | 5695 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:28 | Normal | 573.9 | 581.6 | 584.9 | 539.4 | 29.7 | 20 | 9.5 | 20.1 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 64.9 | 65.2 | 64.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 42920 | 1 | 59.1 | 102286.3 | 5695 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 10.1 | 0.1 | 9.7 | 0 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:33 | Normal | 577.8 | 592.4 | 594.4 | 546.2 | 29.7 | 19.8 | 9.4 | 20.1 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 64.4 | 64.7 | 64.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 42979 | 1 | 59.3 | 102289.9 | 5695 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 0.1 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:38 | Normal | 573.8 | 574 | 586.8 | 542.8 | 29.4 | 19.8 | 9.3 | 19.6 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 63.8 | 64.1 | 63.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 42247 | 1 | 59.2 | 102293.4 | 5695 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 10 | 0 | 9.6 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:43 | Normal | 570.3 | 579.9 | 587.8 | 535.1 | 29.7 | 19.8 | 9.4 | 20.1 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 63.9 | 63.9 | 63.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42450 | 1 | 59.3 | 102297 | 5696 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10 | 0.1 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:48 | Normal | 580.7 | 590.9 | 601.8 | 555.3 | 29.3 | 19.7 | 9.3 | 19.6 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 64 | 63.6 | 63.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 42577 | 1 | 59.3 | 102300.5 | 5696 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 9.6 | 0 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:53 | Normal | 565.9 | 573.5 | 577.7 | 542.3 | 29.3 | 19.6 | 9.5 | 19.4 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 63.5 | 63.1 | 62.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42325 | 1 | 59.3 | 102304.1 | 5696 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 11:58 | Normal | 581.4 | 581.6 | 590.7 | 542.4 | 29 | 19.8 | 9.3 | 19.6 | 224.8 | 225.8 | 226.2 | 63.3 | 63 | 62.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 42310 | 1 | 59.3 | 102307.6 | 5696 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 0 | 9.4 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:03 | Normal | 570.2 | 580 | 590.6 | 538.3 | 29.1 | 19.4 | 9.1 | 19.8 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 63 | 63 | 62.6 | 59.88 | 59.89 | 59.9 | 42125 | 1 | 59.4 | 102311.1 | 5696 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0.1 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:08 | Normal | 578.9 | 582 | 593.7 | 544.6 | 29 | 19.6 | 9.4 | 19.7 | 225 | 225.6 | 225.8 | 63.4 | 63.2 | 63 | 60 | 60.05 | 60.02 | 42280 | 1 | 59.4 | 102314.6 | 5696 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 9.5 | 0 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:13 | Normal | 577.4 | 593.1 | 597.1 | 546.1 | 29.2 | 19.3 | 9.3 | 19.9 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 63.2 | 62.8 | 62.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 42309 | 1 | 59.5 | 102318.2 | 5696 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:18 | Normal | 573.2 | 587.8 | 597 | 545 | 28.9 | 19.1 | 9.2 | 19.5 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 62.2 | 62.2 | 61.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 41598 | 1 | 59.3 | 102321.7 | 5696 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:23 | Normal | 575.6 | 586.8 | 604 | 551.4 | 28.5 | 19.1 | 9 | 19.2 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 61.8 | 61.6 | 61.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 41394 | 1 | 59.2 | 102325.1 | 5696 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 0.2 | 9.1 | 0 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:28 | Normal | 575.9 | 574 | 590 | 534.2 | 28.2 | 19.1 | 9 | 19.5 | 224.2 | 226.6 | 225.2 | 61.5 | 61.7 | 61.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 40999 | 1 | 59 | 102328.6 | 5696 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 9.2 | 0 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:33 | Normal | 579.2 | 582.9 | 592.5 | 544.4 | 27.9 | 18.9 | 9 | 19.1 | 224 | 226 | 225.4 | 61.5 | 61.8 | 61.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 41077 | 1 | 59 | 102332 | 5696 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0.1 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:38 | Normal | 590.2 | 595.6 | 603.1 | 557.7 | 27.6 | 18.6 | 8.8 | 19 | 224 | 225.8 | 224.4 | 61.2 | 61.1 | 61 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 40824 | 1 | 58.8 | 102335.4 | 5696 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.3 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:43 | Normal | 585.7 | 590.5 | 598.6 | 549.2 | 27.1 | 18.4 | 8.8 | 18.6 | 223.8 | 225.4 | 224 | 60.5 | 60.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 40178 | 1 | 58.6 | 102338.7 | 5697 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9 | 9.3 | 0.1 | 9 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:48 | Normal | 584.6 | 588.3 | 610.2 | 546.9 | 27.1 | 18.3 | 8.5 | 18.7 | 224 | 225.2 | 225 | 60.2 | 60 | 59.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 39879 | 1 | 58.5 | 102342.1 | 5697 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 0.3 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:53 | Normal | 587.9 | 595.8 | 594.6 | 541.4 | 26.2 | 17.7 | 8.6 | 18.4 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 58.6 | 58.6 | 58.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 39192 | 1 | 58.4 | 102345.4 | 5697 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 9 | 0 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 12:58 | Normal | 576.1 | 592 | 592 | 544.7 | 26.6 | 17.6 | 8.7 | 18.5 | 223.2 | 224.4 | 223.4 | 59.1 | 59.3 | 58.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 39191 | 1 | 58.2 | 102348.6 | 5697 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:03 | Normal | 580.3 | 586.2 | 600.9 | 546.7 | 26.7 | 17.9 | 8.6 | 18.3 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 58.8 | 59 | 58.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 39259 | 1 | 58.1 | 102351.9 | 5697 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:08 | Normal | 581.5 | 587.3 | 606.2 | 550.1 | 26.1 | 17.6 | 8.4 | 17.8 | 223 | 223.8 | 223.6 | 58.5 | 58.5 | 58.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38544 | 1 | 58 | 102355.1 | 5697 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 9 | 0 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:13 | Normal | 662.8 | 678.6 | 676 | 620.4 | 10.5 | 6.4 | 4.1 | 8.6 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25748 | 1 | 56.2 | 102356.4 | 5697 | 3.8 | 3.8 | 3 | 2.8 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:18 | Normal | 602.1 | 604.3 | 595.2 | 568 | 25.7 | 17.4 | 8.8 | 17.8 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 59.6 | 59.8 | 59.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 39374 | 1 | 55.3 | 102359.3 | 5697 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:23 | Normal | 602.8 | 604.9 | 618.4 | 560.4 | 25.1 | 17 | 8.4 | 17.3 | 221.2 | 221.4 | 220 | 58.4 | 58.7 | 58.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 38456 | 1 | 55.7 | 102362.5 | 5697 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:28 | Normal | 594.8 | 596.8 | 613.4 | 553.3 | 24.9 | 16.8 | 8.2 | 17.1 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 57.4 | 57.5 | 57.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 37633 | 1 | 55.9 | 102365.7 | 5697 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:33 | Normal | 589.5 | 598.4 | 585.8 | 554.5 | 24.8 | 16.6 | 8.4 | 17.1 | 220.6 | 220 | 220.2 | 56.5 | 56.8 | 56.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 37059 | 1 | 56 | 102368.8 | 5697 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:38 | Normal | 593.3 | 591.1 | 580.9 | 562.7 | 24.3 | 16.5 | 8.3 | 16.6 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 36560 | 1 | 56 | 102371.9 | 5697 | 8 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:43 | Normal | 587 | 601.5 | 607.3 | 552.2 | 24.1 | 16 | 8 | 16.6 | 220.6 | 220 | 219.8 | 54.8 | 55 | 54.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 36035 | 1 | 56 | 102374.9 | 5698 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:48 | Normal | 587.9 | 597.6 | 584.5 | 554.3 | 23.4 | 15.8 | 8 | 16.3 | 221 | 221 | 220.2 | 53.8 | 54 | 53.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35334 | 1 | 55.7 | 102377.7 | 5698 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:53 | Normal | 594.3 | 598.6 | 591 | 561.8 | 22.9 | 15.4 | 7.8 | 16 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 52.8 | 53.1 | 52.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 34706 | 1 | 55.5 | 102380.7 | 5698 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 13:58 | Normal | 594.5 | 603.5 | 594.2 | 557.1 | 23.1 | 15.6 | 8 | 16.1 | 221.2 | 220.6 | 221 | 53.6 | 53.9 | 53.3 | 60.04 | 60.01 | 60 | 35187 | 1 | 55.3 | 102383.6 | 5698 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 0 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:03 | Normal | 591.1 | 598 | 595 | 562.7 | 23.3 | 15.6 | 8 | 16.1 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 53.8 | 54 | 53.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 35244 | 1 | 55.2 | 102386.5 | 5698 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:08 | Normal | 597.9 | 600.9 | 588.7 | 559.5 | 22.8 | 15.6 | 7.9 | 16 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 53.2 | 53.3 | 53 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34768 | 1 | 55.1 | 102389.4 | 5698 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 8 | 0 | 7.7 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:13 | Normal | 590 | 599.9 | 592.8 | 555.5 | 21.9 | 14.7 | 7.5 | 15.3 | 219.2 | 219.6 | 219.4 | 50.9 | 50.9 | 50.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 33361 | 1 | 55 | 102392.2 | 5698 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:18 | Normal | 598 | 603.9 | 592.7 | 567.4 | 21 | 14 | 7.2 | 14.7 | 218.8 | 218.4 | 219 | 49.2 | 49.4 | 49 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 32236 | 1 | 54.8 | 102394.9 | 5698 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:23 | Normal | 596.2 | 611.9 | 593.6 | 569.3 | 20.2 | 13.7 | 7.1 | 14.1 | 218.2 | 218.4 | 218.2 | 48.1 | 48.4 | 48 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 31462 | 1 | 54.3 | 102397.6 | 5698 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:28 | Normal | 595.6 | 604.1 | 608.8 | 568.8 | 19.3 | 13 | 6.6 | 13.5 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 45.8 | 45.9 | 45.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 30156 | 1 | 53.9 | 102400.1 | 5698 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:33 | Normal | 600.2 | 609.1 | 597.2 | 570.1 | 18.8 | 12.7 | 6.5 | 13.3 | 219.2 | 219 | 219.2 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 29425 | 1 | 53.4 | 102402.6 | 5698 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:38 | Normal | 594.9 | 607 | 580.4 | 557.2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3.1 | 215.2 | 215.2 | 214.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7398 | 1 | 51.9 | 102403.5 | 5698 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:43 | Normal | 625.7 | 637.6 | 625.7 | 587.6 | 16.9 | 11.3 | 5.8 | 12 | 217.8 | 217.6 | 216.4 | 42.6 | 42.8 | 42.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27784 | 1 | 50.1 | 102404.7 | 5699 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:48 | Normal | 592.2 | 610.1 | 598.9 | 566.7 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 215.8 | 215.8 | 214.6 | 11.9 | 11.9 | 12 | 60 | 60 | 59.99 | 7660 | 1 | 49.8 | 102406.5 | 5699 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:53 | Normal | 597.3 | 611.7 | 579 | 583.8 | 4.5 | 3 | 1.2 | 3 | 216.8 | 215.8 | 215.8 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7581 | 1 | 48.4 | 102407.2 | 5699 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 14:58 | Normal | 631.8 | 645.7 | 641.2 | 589 | 14.8 | 10.1 | 4.9 | 10.5 | 218 | 216.8 | 216.8 | 37.6 | 37.9 | 37.6 | 59.99 | 60 | 60 | 24696 | 1 | 47.4 | 102408.5 | 5699 | 5 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:03 | Normal | 623 | 628.9 | 677.2 | 558.7 | 14 | 9.3 | 3.8 | 10.2 | 218 | 218.2 | 218 | 34 | 34.2 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20315 | 1 | 47.2 | 102410.2 | 5699 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0 | 4.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:08 | Normal | 599.2 | 611.9 | 623.2 | 573.2 | 4 | 2.8 | 1 | 2.8 | 216.4 | 216.6 | 216 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6916 | 1 | 46.4 | 102410.8 | 5699 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:13 | Normal | 610 | 625.9 | 605.6 | 593.4 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 216.8 | 216.4 | 215.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7172 | 1 | 45.4 | 102411.4 | 5699 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:18 | Normal | 633.5 | 649.3 | 637 | 588.9 | 13 | 8.8 | 4.6 | 9.3 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 33.3 | 33.6 | 33.3 | 60 | 60 | 60.01 | 21540 | 1 | 45.1 | 102413 | 5699 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:23 | Normal | 630.8 | 640.5 | 603.8 | 540 | 11.1 | 7.3 | 4 | 8.1 | 218 | 217.8 | 217.4 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18184 | 1 | 45.3 | 102414.6 | 5699 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:28 | Normal | 629.8 | 617.7 | 628 | 526.8 | 10.6 | 7.3 | 3.6 | 7.8 | 217.8 | 218.2 | 217.6 | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16847 | 1 | 45.1 | 102416.1 | 5699 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:33 | Normal | 628.2 | 643.9 | 604 | 524.7 | 12 | 7.9 | 4.4 | 8.7 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19006 | 1 | 44.8 | 102417.5 | 5699 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:38 | Normal | 623.4 | 647.1 | 596.8 | 500.7 | 12.8 | 8.5 | 4.8 | 9.5 | 219 | 219 | 218 | 31.2 | 31.4 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20292 | 1 | 44.8 | 102419.1 | 5699 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:43 | Normal | 627.4 | 636.3 | 582.6 | 504.4 | 12.8 | 8.6 | 4.6 | 9.5 | 219 | 217.8 | 218.4 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20112 | 1 | 44.8 | 102420.8 | 5700 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:48 | Normal | 617.4 | 639.6 | 592.2 | 477.9 | 9 | 6.2 | 3.5 | 7.1 | 218 | 217 | 217.6 | 22 | 22.2 | 21.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16801 | 1 | 44.6 | 102422.1 | 5700 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:53 | Normal | 607.1 | 629.7 | 603.9 | 482.8 | 5.6 | 3.7 | 1.8 | 4.1 | 217.4 | 216.6 | 217.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60.01 | 60 | 9145 | 1 | 44.2 | 102423.1 | 5700 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 15:58 | Normal | 607.2 | 625 | 635.9 | 594.8 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 217.4 | 217.4 | 217.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8235 | 1 | 43.5 | 102423.8 | 5700 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:03 | Normal | 634.6 | 642 | 623 | 613.7 | 6 | 4.2 | 1.6 | 3.1 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10517 | 1 | 42.9 | 102424.5 | 5700 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:08 | Normal | 616.4 | 638.5 | 607.8 | 599.7 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 216.8 | 216.6 | 215.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7682 | 1 | 42.5 | 102425.2 | 5700 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:13 | Normal | 640.2 | 640.2 | 652.1 | 596 | 6.3 | 4.5 | 1.6 | 3 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9988 | 1 | 42.1 | 102425.9 | 5700 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:18 | Normal | 627.4 | 638.4 | 665.6 | 625.8 | 5.5 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 219 | 218.8 | 219 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 8635 | 1 | 41.8 | 102426.7 | 5700 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:23 | Normal | 627.3 | 640.3 | 660.4 | 624.8 | 5.6 | 3.9 | 1.3 | 2.4 | 218.2 | 218.4 | 218 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8642 | 1 | 41.5 | 102427.4 | 5700 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:28 | Normal | 626.2 | 636.1 | 684.8 | 622.4 | 5.6 | 4 | 1.1 | 2.3 | 218.8 | 218.2 | 218.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 8516 | 1 | 41.3 | 102428.1 | 5700 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:33 | Normal | 618.8 | 644 | 611.9 | 607.7 | 5.5 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 218.4 | 218 | 218 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 60.01 | 8274 | 1 | 41.1 | 102428.8 | 5700 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:38 | Normal | 620.4 | 629.1 | 647.1 | 609.8 | 5 | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7877 | 1 | 40.9 | 102429.5 | 5700 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:43 | Normal | 616.6 | 629.6 | 580 | 618.9 | 4.6 | 3.2 | 1.2 | 2.1 | 219.4 | 219 | 218.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7477 | 1 | 40.7 | 102430.1 | 5701 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:48 | Normal | 616.6 | 631.2 | 628.9 | 601.7 | 4.2 | 3 | 1.1 | 2.1 | 220 | 220.4 | 219.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 59.99 | 60 | 6961 | 1 | 40.5 | 102430.7 | 5701 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:53 | Normal | 630.9 | 630.2 | 617.8 | 598.6 | 3.6 | 2.6 | 1 | 2 | 218.6 | 219.2 | 217.8 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6365 | 1 | 40.3 | 102431.3 | 5701 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 16:58 | Normal | 609.9 | 637.2 | 672.8 | 585.9 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5750 | 1 | 40.1 | 102431.8 | 5701 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:03 | Normal | 613 | 615.6 | 600.8 | 587.7 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 221 | 221.6 | 221.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4981 | 1 | 40.1 | 102432.2 | 5701 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:08 | Normal | 624.8 | 635.3 | 611 | 576.1 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 218.8 | 219 | 218.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4260 | 1 | 40 | 102432.6 | 5701 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:13 | Normal | 599.7 | 611.8 | 640.6 | 547.9 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3556 | 1 | 39.9 | 102432.9 | 5701 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:18 | Normal | 599.6 | 625.4 | 651.1 | 559 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 220.4 | 220 | 220 | 4 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2594 | 1 | 39.7 | 102433.2 | 5701 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:23 | Normal | 583.7 | 629.5 | 644.9 | 578.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1778 | 1 | 39.6 | 102433.3 | 5701 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:28 | Normal | 573.8 | 586.5 | 609.3 | 549.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1328 | 1 | 39.5 | 102433.5 | 5701 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:33 | Normal | 550.3 | 576.3 | 626.9 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1074 | 1 | 39.3 | 102433.6 | 5701 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:38 | Normal | 403.8 | 553.2 | 580.1 | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 708 | 1 | 39.2 | 102433.6 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:43 | Normal | 378.4 | 410.4 | 564.9 | 370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 502 | 1 | 39.1 | 102433.7 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:48 | Normal | 192.3 | 407.1 | 506.5 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 220 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 469 | 1 | 39 | 102433.7 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:53 | Normal | 199.6 | 361.6 | 547.2 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 482 | 1 | 38.8 | 102433.8 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 17:58 | Normal | 205.8 | 236.5 | 456.2 | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 410 | 1 | 38.7 | 102433.8 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 18:03 | Normal | 195.5 | 190 | 325.6 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 415 | 1 | 38.5 | 102433.8 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-10-23 18:08 | Normal | 198.3 | 202.7 | 195.9 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 416 | 1 | 38.4 | 102433.9 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0