## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-31 05:47 | Wait | 488.5 | 502.3 | 504.5 | 505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 42296.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 05:52 | Normal | 213.8 | 197.2 | 199.2 | 361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 226 | 224.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 52 | 1 | 27.7 | 42296.2 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 05:57 | Normal | 202.4 | 199.7 | 210.5 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 223 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 86 | 1 | 28.1 | 42296.2 | 2916 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:02 | Normal | 200 | 385.7 | 446.8 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 221.6 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 266 | 1 | 28.3 | 42296.2 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:07 | Normal | 199.4 | 469.6 | 513.5 | 537.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.8 | 220 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 315 | 1 | 28.6 | 42296.2 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:12 | Normal | 236.7 | 460.7 | 490.9 | 538.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221 | 219.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 365 | 1 | 28.9 | 42296.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:17 | Normal | 368.2 | 450.4 | 513 | 535.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 221.2 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 500 | 1 | 29.2 | 42296.3 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:22 | Normal | 426.9 | 503.8 | 497.1 | 530.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 222 | 224.2 | 222.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 714 | 1 | 29.4 | 42296.4 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:27 | Normal | 476.2 | 519.6 | 550.8 | 531.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 222.8 | 224 | 221.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60 | 60.05 | 949 | 1 | 29.6 | 42296.4 | 2916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:32 | Normal | 515 | 530.7 | 550 | 536.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 223 | 224.4 | 222.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1289 | 1 | 29.9 | 42296.5 | 2916 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:37 | Normal | 480.6 | 513.1 | 539.6 | 546.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 223.6 | 224.6 | 222.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 1678 | 1 | 30.1 | 42296.6 | 2917 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:42 | Normal | 515.4 | 521.6 | 559.6 | 546 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 222 | 223.4 | 221.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 2061 | 1 | 30.3 | 42296.8 | 2917 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:47 | Normal | 499.6 | 499.4 | 533.9 | 550 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 221.4 | 223.2 | 221 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2400 | 1 | 30.5 | 42297 | 2917 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:52 | Normal | 498 | 510.8 | 551.4 | 568.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 221.6 | 223.2 | 221.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.13 | 60 | 2636 | 1 | 30.7 | 42297.2 | 2917 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:57 | Normal | 503 | 522.9 | 563.5 | 577.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 221.4 | 223 | 221.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2859 | 1 | 31 | 42297.4 | 2917 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:02 | Normal | 484 | 515.9 | 569.2 | 543.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 222.2 | 223.4 | 222.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3238 | 1 | 31.1 | 42297.7 | 2917 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:07 | Normal | 514.9 | 527.8 | 582 | 568.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 221.8 | 223.6 | 222.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3854 | 1 | 31.4 | 42298 | 2917 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:12 | Normal | 532.8 | 516.6 | 566.8 | 576 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 3 | 222.2 | 223.4 | 222 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4988 | 1 | 31.6 | 42298.3 | 2917 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:17 | Normal | 541.3 | 499.7 | 558.2 | 541.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 222.2 | 223.4 | 222.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7238 | 1 | 31.9 | 42298.8 | 2917 | 1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:22 | Normal | 514.2 | 507.5 | 559.4 | 538 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 222.2 | 223.6 | 222.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7458 | 1 | 32.4 | 42299.5 | 2917 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:27 | Normal | 525.9 | 524 | 575.4 | 553.8 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 222 | 223.6 | 222.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9547 | 1 | 32.8 | 42300.1 | 2917 | 1.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:32 | Normal | 513.7 | 510.2 | 557.5 | 546.5 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 223.6 | 225.2 | 223.2 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9576 | 1 | 33.3 | 42301.1 | 2917 | 1.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:37 | Normal | 511.9 | 537.8 | 561.7 | 553.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 223.2 | 224.2 | 222.6 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9480 | 1 | 33.7 | 42301.9 | 2918 | 1.5 | 2.4 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:42 | Normal | 524.8 | 519.2 | 550.4 | 543.6 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 222.2 | 224.4 | 222.6 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 9086 | 1 | 34 | 42302.7 | 2918 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:47 | Normal | 516.8 | 527.8 | 545.7 | 536.9 | 3.3 | 4 | 3.9 | 5.3 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8504 | 1 | 34.1 | 42303.4 | 2918 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:52 | Normal | 495 | 518.9 | 549.3 | 546.5 | 3.6 | 4 | 3.8 | 5.2 | 222.8 | 224 | 222.4 | 23 | 22.8 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8525 | 1 | 34.3 | 42304.1 | 2918 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:57 | Normal | 503.2 | 525.9 | 545.6 | 549.7 | 3.5 | 4 | 3.8 | 5 | 222.2 | 223.6 | 222 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8391 | 1 | 34.4 | 42304.8 | 2918 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:02 | Normal | 504.9 | 523.9 | 542.5 | 547.8 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 8061 | 1 | 34.6 | 42305.5 | 2918 | 1.3 | 2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:07 | Normal | 504.5 | 519.5 | 546.1 | 526.4 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 222.2 | 224 | 222.6 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60 | 60 | 7763 | 1 | 34.6 | 42306.2 | 2918 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:12 | Normal | 507.2 | 513 | 542.7 | 532 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 19 | 19 | 19 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7166 | 1 | 34.7 | 42306.8 | 2918 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:17 | Normal | 498.3 | 510.6 | 529.5 | 504.3 | 2.5 | 3.1 | 3 | 4 | 221 | 222.4 | 221.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6448 | 1 | 34.7 | 42307.4 | 2918 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:22 | Normal | 483.2 | 522.2 | 545 | 558 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 221.6 | 222 | 220.8 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 5921 | 1 | 34.7 | 42307.9 | 2918 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:27 | Normal | 499.4 | 515.5 | 546.5 | 529.9 | 2.6 | 3 | 3 | 4.2 | 221 | 222.6 | 220.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6613 | 1 | 34.7 | 42308.4 | 2918 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:32 | Normal | 521.8 | 514.6 | 553.1 | 543.2 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5 | 221.8 | 222.8 | 221.8 | 21 | 21 | 21 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7803 | 1 | 34.8 | 42309 | 2918 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:37 | Normal | 504.9 | 521.8 | 547.9 | 554.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 5 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7986 | 1 | 34.8 | 42309.7 | 2919 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:42 | Normal | 492.3 | 514.6 | 545.7 | 550 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 221.4 | 222 | 220.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8068 | 1 | 34.9 | 42310.3 | 2919 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:47 | Normal | 512.6 | 515.4 | 539.7 | 552.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 221.4 | 223.4 | 222.2 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 10149 | 1 | 35 | 42311.1 | 2919 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:52 | Normal | 493.9 | 520.9 | 548.5 | 548.7 | 4.7 | 5 | 5 | 6.8 | 219.6 | 221.8 | 220.2 | 29.1 | 29 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10686 | 1 | 35.1 | 42312 | 2919 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:57 | Normal | 482.1 | 525.1 | 545.4 | 535.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 7.3 | 222 | 223.2 | 221.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11365 | 1 | 35.4 | 42313 | 2919 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:02 | Normal | 496.7 | 518.9 | 545.3 | 573.4 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 7 | 221.4 | 222 | 220.8 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 11254 | 1 | 35.7 | 42313.9 | 2919 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:07 | Normal | 511.1 | 523.1 | 545.3 | 559.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 221.4 | 222 | 221.6 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 10467 | 1 | 35.8 | 42314.9 | 2919 | 2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:12 | Normal | 512.4 | 518.7 | 550.4 | 551.6 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 6.6 | 221.2 | 222.2 | 221.2 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10229 | 1 | 35.9 | 42315.7 | 2919 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:17 | Normal | 495.7 | 521.7 | 544 | 553.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 6.6 | 219.8 | 221.2 | 220.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10181 | 1 | 35.9 | 42316.6 | 2919 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:22 | Normal | 522 | 518.8 | 548.4 | 553.7 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 6.6 | 220.6 | 222.4 | 221.2 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10321 | 1 | 35.9 | 42317.4 | 2919 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:27 | Normal | 501.9 | 520.8 | 553.6 | 551.9 | 4.6 | 5 | 4.8 | 7 | 221.6 | 222.4 | 220.6 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10644 | 1 | 36 | 42318.3 | 2919 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:32 | Normal | 504.8 | 521.9 | 558.5 | 553.9 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 7 | 220.2 | 221.2 | 220.2 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10803 | 1 | 36.1 | 42319.2 | 2919 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:37 | Normal | 502.1 | 521.9 | 556.2 | 563.5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 7.5 | 219.6 | 221.8 | 220.6 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11651 | 1 | 36.3 | 42320.1 | 2920 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:42 | Normal | 514.1 | 528 | 558.4 | 577.3 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 7.7 | 221.2 | 221 | 220.6 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12392 | 1 | 36.5 | 42321.1 | 2920 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:47 | Normal | 515.9 | 523.7 | 561.7 | 558.1 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 8.9 | 221.2 | 222 | 221.2 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13599 | 1 | 36.6 | 42322.2 | 2920 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:52 | Normal | 507.9 | 526.8 | 561.9 | 564.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 9.1 | 221 | 222.2 | 221.2 | 37.7 | 37.4 | 37.6 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 14104 | 1 | 36.9 | 42323.4 | 2920 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:57 | Normal | 520.1 | 519 | 555.8 | 566 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 9.6 | 221 | 221.8 | 221.4 | 40 | 39.7 | 39.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14880 | 1 | 37.2 | 42324.6 | 2920 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:02 | Normal | 514.9 | 534.9 | 553.9 | 534.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 12.1 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 18008 | 1 | 37.7 | 42326 | 2920 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:07 | Normal | 507.3 | 522.1 | 538 | 537.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 11.6 | 222.4 | 222.8 | 222 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17903 | 1 | 38.3 | 42327.5 | 2920 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:12 | Normal | 509.6 | 517.6 | 553.3 | 545.7 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 13.8 | 222 | 223.2 | 222.2 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 23048 | 1 | 38.9 | 42329 | 2920 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:17 | Normal | 541.1 | 546.1 | 555.8 | 584.6 | 16.2 | 17.9 | 18.4 | 20.5 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 99.2 | 99 | 99.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 33973 | 1 | 40.2 | 42331.2 | 2920 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7.7 | 9.6 | 0.2 | 9.3 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:22 | Normal | 535.3 | 541.3 | 558.2 | 570.3 | 15.1 | 17 | 17 | 21.6 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 95.5 | 95.1 | 95.7 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 36390 | 1 | 44 | 42334.2 | 2920 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 8 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:27 | Normal | 495.8 | 507.8 | 526.9 | 528.1 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 15.5 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 62.8 | 62.7 | 62.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 23010 | 1 | 46.8 | 42336.9 | 2920 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:32 | Normal | 492.1 | 498.2 | 515.1 | 511.3 | 14.6 | 15.4 | 15 | 20.6 | 222.6 | 224 | 223 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 31706 | 1 | 47.5 | 42339.2 | 2920 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:37 | Normal | 506.9 | 499.3 | 526.5 | 536.5 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 15.1 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 21915 | 1 | 47.6 | 42341 | 2921 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:42 | Normal | 497.3 | 512.3 | 527.5 | 544.8 | 10 | 10.3 | 10.1 | 13.9 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 56.6 | 56.3 | 56.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21335 | 1 | 47.2 | 42342.8 | 2921 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:47 | Normal | 498.4 | 505.3 | 537.4 | 542.7 | 8 | 8.4 | 8.1 | 11.5 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 17576 | 1 | 46.8 | 42344.5 | 2921 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:52 | Normal | 500.2 | 511.2 | 546.7 | 556.9 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 10 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 40.4 | 40.2 | 40.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15167 | 1 | 45.8 | 42345.9 | 2921 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:57 | Normal | 491.5 | 513.4 | 553.6 | 560.8 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 9.5 | 221.6 | 222.2 | 222 | 38.2 | 38 | 38.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14389 | 1 | 44.8 | 42347.1 | 2921 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:02 | Normal | 511.5 | 515.5 | 552.5 | 561.8 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 9.4 | 221.8 | 222.4 | 222.2 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60.01 | 60 | 60 | 14112 | 1 | 44 | 42348.3 | 2921 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:07 | Normal | 520.3 | 520.3 | 559.8 | 562.3 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 9.5 | 221 | 222.2 | 220.8 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14490 | 1 | 43.3 | 42349.5 | 2921 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:12 | Normal | 507.4 | 519.4 | 562.9 | 560.1 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 9.9 | 221 | 222.4 | 222 | 39.5 | 39.3 | 39.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14818 | 1 | 42.8 | 42350.7 | 2921 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.4 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:17 | Normal | 522.3 | 523.2 | 557.1 | 563.4 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 10.6 | 222.4 | 223 | 222.2 | 43 | 42.6 | 42.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16106 | 1 | 42.4 | 42352 | 2921 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:22 | Normal | 521.6 | 522.6 | 549.5 | 557.7 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 10.6 | 220.4 | 221.8 | 221 | 43.2 | 43 | 43.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16210 | 1 | 42.3 | 42353.3 | 2921 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:27 | Normal | 517.6 | 529.5 | 553.2 | 556.5 | 6.9 | 7 | 6.7 | 9.8 | 221 | 221.4 | 221.2 | 40.2 | 40 | 40.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 15094 | 1 | 42.1 | 42354.6 | 2921 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:32 | Normal | 524.5 | 523.5 | 559.4 | 565.6 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 9.8 | 221.6 | 222.6 | 222 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15423 | 1 | 41.8 | 42355.9 | 2921 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:37 | Normal | 524.2 | 529.1 | 560 | 564.3 | 7.3 | 7.5 | 7 | 10.2 | 221.2 | 222 | 221.6 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 16050 | 1 | 41.7 | 42357.2 | 2922 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:42 | Normal | 528.4 | 533.4 | 566.2 | 568.4 | 8.3 | 8.6 | 8 | 11.5 | 223.2 | 224 | 223.2 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 60 | 60 | 60 | 18355 | 1 | 41.7 | 42358.6 | 2922 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:47 | Normal | 523.6 | 529.6 | 557.4 | 565.7 | 10.6 | 10.9 | 10.2 | 14.8 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 22952 | 1 | 42.1 | 42360.3 | 2922 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 4.7 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:52 | Normal | 514.7 | 525.7 | 544.4 | 549.7 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | 19.8 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 80.9 | 80.9 | 80.8 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 30345 | 1 | 43.5 | 42362.5 | 2922 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:57 | Normal | 504.8 | 515.7 | 536.4 | 548.7 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 17.3 | 225 | 224.8 | 224.2 | 70.2 | 69.8 | 69.9 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 26381 | 1 | 46 | 42365.1 | 2922 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:02 | Normal | 542.2 | 557.3 | 578.6 | 570.8 | 15.3 | 16.1 | 15.8 | 24.6 | 224 | 225.8 | 224.4 | 96.1 | 95.9 | 96.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 37080 | 1 | 47.5 | 42367.6 | 2922 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6 | 9.3 | 0.4 | 8 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:07 | Normal | 496.7 | 504.7 | 528.7 | 536 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 15.7 | 222.4 | 224 | 223 | 61.1 | 61 | 61 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 23034 | 1 | 48.8 | 42369.9 | 2922 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:12 | Normal | 500.9 | 504.8 | 536.6 | 540.8 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 14.5 | 223 | 224.2 | 223.4 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 59.95 | 59.96 | 60 | 21358 | 1 | 48.5 | 42371.7 | 2922 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:17 | Normal | 497.9 | 502.8 | 538.3 | 538.6 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 13.9 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20337 | 1 | 48.1 | 42373.5 | 2922 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:22 | Normal | 495.9 | 518.1 | 533.7 | 535.8 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 15.5 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 61 | 60.7 | 61 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 21815 | 1 | 47.7 | 42375.2 | 2922 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:27 | Normal | 514.9 | 546.5 | 572 | 560.5 | 18.1 | 15.8 | 14.8 | 24.6 | 223.2 | 225.2 | 224.2 | 95.7 | 96 | 95.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 36124 | 1 | 49.2 | 42377.9 | 2922 | 8.8 | 9 | 0.2 | 6.1 | 9.1 | 0.3 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:32 | Normal | 496.8 | 512.4 | 536.4 | 534.7 | 17.9 | 17.5 | 16.5 | 24.5 | 223.8 | 225 | 223.8 | 95 | 95 | 94.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36311 | 1 | 52.5 | 42380.9 | 2922 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 7.8 | 9.2 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:37 | Normal | 505.1 | 510.9 | 536.7 | 536.2 | 17.5 | 18 | 16.5 | 24.1 | 223 | 224.4 | 223.4 | 95.3 | 95.4 | 95.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 36277 | 1 | 55 | 42384 | 2923 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 9.3 | 0.1 | 8.7 | 7.5 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:42 | Normal | 504.2 | 524.9 | 549.6 | 551.8 | 18.1 | 17.2 | 15.8 | 23.3 | 223.2 | 224.4 | 223.4 | 96.5 | 96.4 | 96.4 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 35839 | 1 | 56.4 | 42386.8 | 2923 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 7.5 | 9.3 | 0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:47 | Normal | 507.1 | 517.9 | 537.7 | 528 | 17 | 17.6 | 16.4 | 24.4 | 223.4 | 224.8 | 224 | 95.2 | 95.1 | 95.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 36019 | 1 | 56.6 | 42389 | 2923 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 7.8 | 9.4 | 0.3 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:52 | Normal | 486.7 | 508.5 | 524.2 | 531.9 | 9 | 9 | 8.1 | 11.8 | 221.4 | 223 | 220.6 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 60.05 | 60 | 60.05 | 20885 | 1 | 55.8 | 42390.8 | 2923 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4 | 4.6 | 0.3 | 4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:57 | Normal | 498.3 | 506.1 | 526.7 | 538.1 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 11.1 | 222 | 223.6 | 221.8 | 45.2 | 45 | 45 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 17060 | 1 | 53.6 | 42392.2 | 2923 | 4 | 4 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:02 | Normal | 505.6 | 514.4 | 531.1 | 550.1 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 11.5 | 221.8 | 222.6 | 221.6 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 18061 | 1 | 51.7 | 42393.7 | 2923 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:07 | Normal | 509.5 | 519.3 | 533.2 | 547.3 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 11.9 | 220.8 | 222.4 | 220.8 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17986 | 1 | 50.4 | 42395.2 | 2923 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:12 | Normal | 496.3 | 516 | 538.1 | 543.5 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 10 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15251 | 1 | 49.7 | 42396.8 | 2923 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:17 | Normal | 497.4 | 521.2 | 530.1 | 553.8 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 9 | 222.2 | 222.4 | 222.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13553 | 1 | 48.4 | 42397.9 | 2923 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:22 | Normal | 505.4 | 513.2 | 566.9 | 553.3 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 9.4 | 221.4 | 220.8 | 221 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14066 | 1 | 47.3 | 42399.1 | 2923 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:27 | Normal | 505.6 | 518.3 | 548.9 | 560.3 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 10.1 | 223 | 222.2 | 222.8 | 41.6 | 41.3 | 41.4 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 15580 | 1 | 46.4 | 42400.3 | 2923 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:32 | Normal | 517.6 | 519.3 | 547.7 | 547 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 11.1 | 222.4 | 222 | 222.6 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 16383 | 1 | 45.8 | 42401.7 | 2923 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:37 | Normal | 517.4 | 521.1 | 509.7 | 559.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 12.1 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 59.99 | 60 | 60 | 18443 | 1 | 45.4 | 42403.1 | 2924 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:42 | Normal | 504.5 | 526.3 | 524.9 | 548.9 | 11.3 | 11 | 10 | 15.5 | 222.8 | 223.2 | 223 | 61.6 | 61.8 | 61.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 23044 | 1 | 45.4 | 42404.8 | 2924 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:47 | Normal | 512.4 | 529.4 | 496 | 543.4 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 13.2 | 223.2 | 223 | 222.8 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 19166 | 1 | 45.4 | 42406.4 | 2924 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 4 | 3.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:52 | Normal | 499.4 | 517.9 | 485.4 | 546.1 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 9.7 | 222.6 | 222.4 | 222 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14847 | 1 | 45.4 | 42408 | 2924 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:57 | Normal | 492.7 | 505.9 | 458.8 | 538.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 8.6 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16741 | 1 | 45.8 | 42409.9 | 2924 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:02 | Normal | 490.4 | 507.2 | 450.2 | 528.8 | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 20.2 | 222.6 | 224.6 | 224 | 82.1 | 82 | 82.3 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 31466 | 1 | 47 | 42412 | 2924 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.6 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 7 | 5.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:07 | Normal | 484.3 | 504.2 | 442.2 | 517.7 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 19.1 | 222.6 | 223.8 | 223 | 76.6 | 76.3 | 76.3 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 28799 | 1 | 48.7 | 42414.5 | 2924 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:12 | Normal | 481.7 | 504.5 | 443.5 | 525.9 | 15.7 | 15.3 | 14.6 | 18.9 | 222.6 | 224.2 | 222 | 76.8 | 76.7 | 76.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29270 | 1 | 50 | 42416.9 | 2924 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 6.7 | 5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:17 | Normal | 488.7 | 498.8 | 422.5 | 511 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 15.1 | 221.4 | 222 | 221 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 22657 | 1 | 50.7 | 42419 | 2924 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:22 | Normal | 483.2 | 504.1 | 429.6 | 498.5 | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 17.6 | 222.6 | 223.6 | 222.2 | 67.6 | 67.4 | 67.6 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 25240 | 1 | 50.6 | 42421 | 2924 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:27 | Normal | 491.9 | 509.6 | 414.1 | 505.6 | 15 | 14.7 | 14.3 | 18.9 | 223.4 | 224.8 | 223.2 | 74 | 73.9 | 73.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 27492 | 1 | 50.4 | 42422.9 | 2924 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 6.4 | 5.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:32 | Normal | 499.4 | 503.2 | 404.5 | 513.9 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | 17.2 | 221 | 223 | 221.2 | 70.5 | 70.2 | 70.4 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 26526 | 1 | 51.2 | 42425.2 | 2924 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.8 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.2 | 4.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:37 | Normal | 513.2 | 512 | 478.6 | 529.2 | 6.8 | 7.1 | 5.2 | 9.3 | 222.2 | 222.4 | 222 | 36.1 | 35.9 | 36 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13213 | 1 | 50 | 42426.2 | 2925 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:42 | Normal | 506.1 | 513.3 | 393 | 536.1 | 9.9 | 9 | 9.2 | 12.8 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 50.2 | 50.7 | 50.2 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 17943 | 1 | 48.8 | 42427.7 | 2925 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:47 | Normal | 500.6 | 517.1 | 396 | 529.1 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 13.3 | 221.6 | 223 | 221.2 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20350 | 1 | 48.8 | 42429.5 | 2925 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:52 | Normal | 494.3 | 507.6 | 456.7 | 523.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 7.9 | 219.8 | 220.8 | 220.2 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11120 | 1 | 47.9 | 42430.7 | 2925 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:57 | Normal | 507.3 | 508.1 | 468.8 | 535 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 6.5 | 220 | 221.8 | 219.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9155 | 1 | 46.6 | 42431.6 | 2925 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:02 | Normal | 518.4 | 530.1 | 519.5 | 560.4 | 4.8 | 5 | 4.1 | 6.8 | 219.4 | 220.8 | 219.8 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 10881 | 1 | 45.3 | 42432.3 | 2925 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:07 | Normal | 514.3 | 509.2 | 515 | 528.7 | 5 | 5.3 | 4.9 | 7.8 | 220.6 | 222.2 | 220 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 11035 | 1 | 44.3 | 42433.2 | 2925 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:12 | Normal | 512.2 | 518.4 | 557.8 | 555.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 5 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7661 | 1 | 43.5 | 42434 | 2925 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:17 | Normal | 487.8 | 512.9 | 541.8 | 552.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 221.2 | 222.2 | 220.8 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5321 | 1 | 42.5 | 42434.5 | 2925 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:22 | Normal | 498.9 | 502 | 545.8 | 547.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 221.6 | 223.2 | 220.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4535 | 1 | 41.7 | 42434.9 | 2925 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:27 | Normal | 506.4 | 514.3 | 527.2 | 515.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 2 | 220 | 221.6 | 219.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3252 | 1 | 40.9 | 42435.3 | 2925 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:32 | Normal | 495.2 | 508.2 | 515 | 540.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2383 | 1 | 40.3 | 42435.5 | 2925 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:37 | Normal | 492.3 | 503.3 | 518.6 | 529.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 221.2 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1587 | 1 | 40 | 42435.7 | 2926 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:42 | Normal | 483.4 | 491.9 | 512.2 | 525.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 3 | 3 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1047 | 1 | 39.5 | 42435.8 | 2926 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:47 | Normal | 475.4 | 489.1 | 522.8 | 539.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 222.4 | 220.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 719 | 1 | 39.2 | 42435.8 | 2926 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:52 | Normal | 375.4 | 467.2 | 422.3 | 434.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 221 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 382 | 1 | 38.8 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:57 | Normal | 199.4 | 473.8 | 199.7 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 220.6 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 155 | 1 | 38.4 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:02 | Normal | 203.5 | 474.2 | 201.4 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 212 | 1 | 37.9 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:07 | Normal | 206.6 | 443.3 | 199.9 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 220.6 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 136 | 1 | 37.6 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:12 | Normal | 199.3 | 439.9 | 213.7 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 220 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 103 | 1 | 37.2 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:17 | Normal | 200.8 | 228.3 | 209.6 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 220.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 41 | 1 | 36.8 | 42435.9 | 2926 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:22 | Normal | 212.9 | 228.7 | 179.1 | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 36.5 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:27 | Normal | 241.7 | 198.6 | 167.7 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 219.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4 | 1 | 36.3 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:32 | Normal | 242.2 | 162.5 | 163 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 220.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4 | 1 | 36 | 42435.9 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:37 | Normal | 192.6 | 239.4 | 187.6 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 35.7 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:42 | Normal | 219 | 174.7 | 234.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 220.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 35.5 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:47 | Normal | 181.3 | 219 | 196.3 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 220.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 35.3 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:52 | Normal | 229.6 | 168.4 | 209.8 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 35.2 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:57 | Normal | 163.6 | 166.7 | 226.2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 35.1 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:02 | Normal | 163.7 | 194.5 | 239.6 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.6 | 220.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 34.9 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:07 | Normal | 210.5 | 234.6 | 235.5 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.8 | 219.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 34.8 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:12 | Normal | 169.8 | 207.7 | 179.6 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 34.8 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:17 | Normal | 184 | 207.4 | 221.9 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 34.6 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:22 | Normal | 188.3 | 185.1 | 194.9 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 34.6 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:27 | Normal | 186.6 | 190.9 | 206.1 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 34.5 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:32 | Normal | 210.4 | 192.9 | 199.1 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 34.3 | 42435.9 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:37 | Normal | 194.5 | 205.7 | 196.9 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 34.2 | 42435.9 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:42 | Normal | 201.8 | 201.4 | 203.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 221 | 219.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 34 | 42435.9 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0