## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-21 04:46 | Wait | 490.2 | 490 | 490.1 | 490 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.5 | 27928.8 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 04:51 | Normal | 462.3 | 197.7 | 198 | 356.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 62 | 1 | 33.7 | 27928.8 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 04:56 | Normal | 443.3 | 199.5 | 200.4 | 292.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 91 | 1 | 36.6 | 27928.9 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:01 | Normal | 465.6 | 199.5 | 446 | 327.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 262 | 1 | 38.5 | 27928.9 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:06 | Normal | 499.3 | 374.8 | 474.6 | 488.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 601 | 1 | 39.8 | 27928.9 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:11 | Normal | 483.3 | 482.7 | 486 | 490.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 912 | 1 | 40.5 | 27929 | 1513 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:16 | Normal | 488.3 | 479.8 | 489.7 | 489.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 223 | 224.4 | 224.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1177 | 1 | 41.3 | 27929.1 | 1513 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:21 | Normal | 475.2 | 487.7 | 504.8 | 507.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 4 | 4 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1534 | 1 | 42 | 27929.2 | 1513 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:26 | Normal | 494.1 | 485.7 | 491.7 | 492.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 223 | 224.4 | 224 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1911 | 1 | 42.5 | 27929.3 | 1513 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:31 | Normal | 505.4 | 503.7 | 508.8 | 500.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2203 | 1 | 43.1 | 27929.5 | 1513 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:36 | Normal | 510.3 | 501.5 | 512.7 | 511.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 223.8 | 225.2 | 224 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2458 | 1 | 43.7 | 27929.7 | 1513 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:41 | Normal | 496.3 | 519.8 | 520 | 516.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 7.2 | 7 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2737 | 1 | 44.3 | 27929.9 | 1513 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:46 | Normal | 506.2 | 502.8 | 535 | 516.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 223 | 224.6 | 223.8 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3146 | 1 | 44.8 | 27930.1 | 1513 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:51 | Normal | 520.3 | 515.9 | 544.8 | 514.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3521 | 1 | 45.4 | 27930.4 | 1514 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 05:56 | Normal | 522.3 | 524.8 | 541.8 | 519.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 223 | 224.6 | 224.2 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 4021 | 1 | 46 | 27930.7 | 1514 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:01 | Normal | 530.4 | 527.8 | 561.1 | 533.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 14 | 13.9 | 14.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5371 | 1 | 46.6 | 27931.1 | 1514 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:06 | Normal | 528.2 | 521.7 | 536.8 | 528.9 | 3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 223.8 | 225 | 223.8 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6425 | 1 | 47.2 | 27931.6 | 1514 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:11 | Normal | 532.3 | 516.8 | 527.8 | 527.9 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.4 | 223.8 | 225 | 224.2 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7470 | 1 | 47.7 | 27932.2 | 1514 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:16 | Normal | 504.8 | 508 | 524.3 | 518.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 223 | 224.8 | 224.2 | 18.9 | 19.3 | 19 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6899 | 1 | 48.4 | 27932.8 | 1514 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:21 | Normal | 508.1 | 510.7 | 508.7 | 506.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5541 | 1 | 49.2 | 27933.3 | 1514 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:26 | Normal | 518.4 | 529.8 | 507 | 533.1 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 223.2 | 225 | 224.4 | 23.1 | 23 | 23.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8469 | 1 | 49.9 | 27933.9 | 1514 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:31 | Normal | 521.3 | 523.8 | 515.7 | 501.7 | 4.2 | 4 | 4.6 | 5.4 | 224 | 225.2 | 224 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8977 | 1 | 48.5 | 27934.6 | 1514 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:36 | Normal | 519.4 | 518.8 | 510 | 522.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 224 | 225 | 224.4 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10401 | 1 | 49.8 | 27935.5 | 1514 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:41 | Normal | 509.1 | 512.6 | 512.7 | 501.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10219 | 1 | 48.1 | 27936.3 | 1514 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:46 | Normal | 520.9 | 505.6 | 503.2 | 503 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 223.2 | 224.4 | 224 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7174 | 1 | 49.6 | 27936.9 | 1514 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:51 | Normal | 510.1 | 504.4 | 507.6 | 504.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6293 | 1 | 48 | 27937.5 | 1515 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 06:56 | Normal | 516.1 | 513.7 | 515.8 | 502.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6552 | 1 | 49.8 | 27938 | 1515 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:01 | Normal | 512.4 | 500.9 | 515.8 | 509.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 18 | 17.9 | 18.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 6980 | 1 | 48.8 | 27938.6 | 1515 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:06 | Normal | 509 | 508.5 | 528.8 | 527.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 223 | 223.8 | 224.2 | 29 | 29.1 | 29.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10391 | 1 | 46.6 | 27939.2 | 1515 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:11 | Normal | 501.5 | 512.9 | 514.9 | 520 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 223 | 224 | 223.6 | 29.7 | 29.5 | 29.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10033 | 1 | 49.7 | 27940.3 | 1515 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:16 | Normal | 523.1 | 517.7 | 522 | 507.8 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9.8 | 223.8 | 224 | 224.6 | 45.4 | 45.3 | 45.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16341 | 1 | 48.9 | 27941.7 | 1515 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:21 | Normal | 516.5 | 516.7 | 510.4 | 501.4 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 10.6 | 224 | 224.2 | 224 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 18026 | 1 | 47.9 | 27943.1 | 1515 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:26 | Normal | 509.3 | 511.8 | 510.2 | 513.2 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 47 | 47 | 47.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17595 | 1 | 46.8 | 27944.5 | 1515 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:31 | Normal | 513.3 | 514.2 | 509.3 | 514.2 | 9.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 224 | 224.6 | 224.8 | 54.9 | 54.5 | 54.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 20288 | 1 | 46.2 | 27946.1 | 1515 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:36 | Normal | 520.2 | 517.7 | 504.7 | 504.6 | 10.3 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 60.7 | 60.5 | 60.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 22614 | 1 | 47 | 27947.9 | 1515 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:41 | Normal | 508.2 | 503.7 | 497.1 | 502.2 | 11 | 11.3 | 12.6 | 14.4 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 63.3 | 63 | 63 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 23645 | 1 | 42.8 | 27949.8 | 1515 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:46 | Normal | 511 | 501.7 | 492.2 | 506.3 | 9.9 | 10.3 | 11.3 | 12.5 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 56.6 | 56.5 | 56.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21053 | 1 | 43.3 | 27951.7 | 1515 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:51 | Normal | 513.1 | 505.6 | 489.5 | 497.6 | 11.2 | 11.6 | 13 | 14.5 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 23746 | 1 | 44 | 27953.6 | 1516 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 07:56 | Normal | 511.2 | 503.8 | 498 | 500.1 | 12.1 | 12.4 | 13.7 | 15.1 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 68 | 67.6 | 67.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25228 | 1 | 44.7 | 27955.7 | 1516 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:01 | Normal | 507.3 | 502.8 | 487.4 | 500.4 | 11.9 | 12.3 | 13.7 | 14.9 | 224 | 224 | 224 | 66.9 | 66.7 | 66.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 24993 | 1 | 45.7 | 27957.8 | 1516 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:06 | Normal | 504.3 | 502 | 489.3 | 503 | 12.8 | 13.3 | 14.7 | 16 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 71.7 | 71.4 | 71.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 26465 | 1 | 46.3 | 27959.9 | 1516 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:11 | Normal | 503.2 | 499.3 | 472.3 | 501.6 | 13.5 | 13.6 | 16.2 | 16.3 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 74 | 74.1 | 74.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 28729 | 1 | 47.1 | 27962.2 | 1516 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:16 | Normal | 500.4 | 501.7 | 470.6 | 498.6 | 13.4 | 13.6 | 16 | 16.3 | 224 | 224 | 223.6 | 73.8 | 73.4 | 73.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 28406 | 1 | 47.9 | 27964.6 | 1516 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 4.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:21 | Normal | 501.1 | 498.8 | 473.6 | 499.7 | 13.2 | 13.6 | 15.5 | 16 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 72.7 | 72.2 | 72.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 28166 | 1 | 48.4 | 27966.9 | 1516 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:26 | Normal | 500.1 | 493.8 | 464.4 | 490.4 | 13.9 | 14.4 | 16.5 | 16.9 | 224 | 224 | 224.4 | 75.8 | 75.5 | 75.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 29236 | 1 | 49 | 27969.3 | 1516 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:31 | Normal | 492.2 | 499.8 | 463.7 | 496.8 | 14.8 | 15 | 17.4 | 17.6 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 79.1 | 78.9 | 78.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30731 | 1 | 49.8 | 27971.9 | 1516 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:36 | Normal | 499.9 | 486.3 | 456.5 | 492.6 | 15.3 | 16.1 | 18.3 | 18.3 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 82.4 | 82 | 82 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31972 | 1 | 50.7 | 27974.5 | 1516 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:41 | Normal | 490.3 | 490 | 465 | 494 | 15.5 | 15.8 | 18 | 18.2 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 82 | 81.4 | 81.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31675 | 1 | 51.4 | 27977.1 | 1516 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:46 | Normal | 498.2 | 495 | 450.3 | 483.3 | 16 | 16.5 | 18.8 | 19 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 84.3 | 83.8 | 84.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32759 | 1 | 52 | 27979.8 | 1516 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:51 | Normal | 483.2 | 486.7 | 458.1 | 484.2 | 16.1 | 16.3 | 18.1 | 18.5 | 224 | 224.8 | 224.6 | 82.6 | 82.3 | 82.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 32150 | 1 | 52.6 | 27982.5 | 1517 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 08:56 | Normal | 493.8 | 482.6 | 461.2 | 481.7 | 16.7 | 17.6 | 19.2 | 19.5 | 224.2 | 224.8 | 225 | 87.4 | 87 | 87.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 33702 | 1 | 53 | 27985.2 | 1517 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:01 | Normal | 492.5 | 484 | 453.2 | 476.8 | 16 | 16.7 | 18.5 | 18.8 | 223.2 | 224 | 224.4 | 83.4 | 82.8 | 82.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32346 | 1 | 53.5 | 27988.1 | 1517 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:06 | Normal | 483.3 | 483.5 | 452.5 | 481.7 | 17.7 | 18.1 | 20 | 20.1 | 224.2 | 223.8 | 224.6 | 89.4 | 89.4 | 89.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 34748 | 1 | 53.8 | 27990.9 | 1517 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:11 | Normal | 486.4 | 476.8 | 450.1 | 479 | 17.9 | 18.6 | 20.1 | 20.5 | 223.8 | 224 | 224.4 | 90.7 | 90.1 | 90.6 | 60 | 60 | 60 | 35181 | 1 | 54.4 | 27993.8 | 1517 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:16 | Normal | 479.2 | 480.5 | 447.7 | 471.7 | 16.3 | 16.6 | 18.1 | 18.5 | 223.4 | 223.6 | 224 | 81.8 | 81.5 | 81.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31939 | 1 | 54.5 | 27996.6 | 1517 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:21 | Normal | 484.6 | 476 | 462 | 486 | 16.3 | 16.8 | 17.6 | 17.9 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 82.3 | 82.1 | 82 | 60 | 60 | 60 | 31616 | 1 | 54.4 | 27999.2 | 1517 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:26 | Normal | 481.8 | 476.5 | 459.5 | 477.6 | 18.2 | 19 | 20 | 20.7 | 223.8 | 224 | 224.8 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35608 | 1 | 54.5 | 28001.9 | 1517 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:31 | Normal | 481.2 | 478.6 | 474 | 476.1 | 19.3 | 19.7 | 20.3 | 21.5 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 95.8 | 95.8 | 95.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 36839 | 1 | 54.9 | 28004.9 | 1517 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 5.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:36 | Normal | 485 | 483.7 | 468 | 475.2 | 20.1 | 20.6 | 21.6 | 22.3 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 99.4 | 99 | 99.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 36910 | 1 | 55.7 | 28008 | 1517 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:41 | Normal | 476.4 | 482.9 | 478.4 | 473.6 | 21.6 | 21.9 | 22.4 | 23.8 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 105 | 104.4 | 104.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 38919 | 1 | 56.5 | 28011.2 | 1517 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 6.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:46 | Normal | 476.1 | 473.7 | 465.8 | 473.1 | 21.5 | 22 | 22.4 | 22.8 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 103.2 | 102.5 | 103 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 38259 | 1 | 57.5 | 28014.4 | 1517 | 7 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:51 | Normal | 479.6 | 466.7 | 469.5 | 468.2 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.7 | 224 | 224.4 | 224.4 | 103.8 | 103.4 | 103.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 38934 | 1 | 58.2 | 28017.7 | 1518 | 6.9 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.6 | 6.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 09:56 | Normal | 473.2 | 475.1 | 472.8 | 463.8 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25.8 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 112.3 | 111.6 | 111.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 41722 | 1 | 58.7 | 28021 | 1518 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.6 | 7.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:01 | Normal | 472.3 | 465.8 | 459.6 | 465.7 | 23.5 | 24.5 | 25.3 | 25.3 | 224.6 | 225 | 225.4 | 111.5 | 111.1 | 111.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 41635 | 1 | 59.4 | 28024.5 | 1518 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:06 | Normal | 468.1 | 468.7 | 457.5 | 455.5 | 24 | 24.6 | 25.9 | 26.3 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 113 | 113.1 | 113.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 42332 | 1 | 60.2 | 28028.1 | 1518 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.6 | 8.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:11 | Normal | 471.5 | 468.9 | 469.4 | 461.5 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.2 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 72.1 | 72 | 72.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 26316 | 1 | 59.4 | 28030.6 | 1518 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:16 | Normal | 469.6 | 477 | 476.4 | 464.5 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 13.8 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 63.8 | 63.6 | 63.9 | 60 | 60 | 60 | 23653 | 1 | 57.5 | 28032.7 | 1518 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:21 | Normal | 478.5 | 475.9 | 476.6 | 469.7 | 24.9 | 25.8 | 25.9 | 26.8 | 224 | 224 | 224.6 | 120.3 | 119.8 | 120 | 60 | 60.02 | 60.01 | 44440 | 1 | 57.1 | 28035.7 | 1518 | 8 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.7 | 8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:26 | Normal | 470.2 | 474.7 | 468.1 | 463.2 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 25.8 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 113.7 | 113.4 | 113.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42328 | 1 | 59.1 | 28039.3 | 1518 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.6 | 7.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:31 | Normal | 484.4 | 474.9 | 470.4 | 468.7 | 21.3 | 22.5 | 22.8 | 24.1 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 107 | 106.5 | 106.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37840 | 1 | 59.8 | 28042.5 | 1518 | 6.8 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 0.5 | 7.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:36 | Normal | 468.6 | 470.3 | 469.6 | 465.3 | 26.9 | 27.8 | 27.3 | 28.1 | 224 | 223.2 | 224.2 | 125.2 | 125.3 | 125 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 46384 | 1 | 60.7 | 28046.1 | 1518 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9 | 0.5 | 8.5 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:41 | Normal | 463 | 459.5 | 458.2 | 456.6 | 26 | 26.8 | 26.1 | 27.3 | 224 | 223.8 | 224 | 119.2 | 118.8 | 118.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44363 | 1 | 62.8 | 28050 | 1518 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:46 | Normal | 458 | 452.3 | 456.8 | 448.8 | 18.7 | 19 | 18.5 | 19.7 | 222.2 | 222.6 | 223 | 86.3 | 85.9 | 86.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33316 | 1 | 63 | 28053.2 | 1518 | 6 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 5.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:51 | Normal | 466.6 | 464.9 | 471.1 | 460.2 | 13.3 | 13.8 | 12.2 | 13.9 | 221.2 | 222.2 | 222 | 63.4 | 63.3 | 63.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23797 | 1 | 60.8 | 28055.7 | 1519 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 10:56 | Normal | 480.4 | 475.8 | 481.2 | 468.3 | 13.8 | 15.3 | 12.2 | 14 | 221.8 | 222 | 222.4 | 67.4 | 67 | 67.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25493 | 1 | 58.5 | 28057.7 | 1519 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 3.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:01 | Normal | 477.9 | 471.6 | 481.3 | 483.6 | 19.1 | 19.5 | 18 | 18.7 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 91.1 | 91 | 91.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 34054 | 1 | 57.8 | 28060.2 | 1519 | 6 | 6.2 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:06 | Normal | 473.3 | 471.7 | 480.8 | 468.9 | 15.4 | 15.8 | 14.6 | 16.3 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 74.8 | 74.6 | 74.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28834 | 1 | 58.1 | 28063.3 | 1519 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:11 | Normal | 483.4 | 474.8 | 481.7 | 480.8 | 19.8 | 20.9 | 19.7 | 21 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 96.8 | 96.2 | 96.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 37191 | 1 | 57.5 | 28065.8 | 1519 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:16 | Normal | 479.6 | 474.8 | 484.7 | 473.7 | 15.2 | 15.7 | 14 | 15.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 73.4 | 73 | 72.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28554 | 1 | 57.4 | 28068.7 | 1519 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:21 | Normal | 471.2 | 467.8 | 475.9 | 475 | 14.6 | 14.8 | 13.1 | 14.1 | 222.2 | 222 | 222.6 | 68.3 | 68 | 68.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25512 | 1 | 56.7 | 28071.2 | 1519 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:26 | Normal | 475.3 | 467.8 | 476.4 | 473.5 | 11.8 | 12.1 | 10.5 | 12.1 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21107 | 1 | 55.8 | 28073.1 | 1519 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:31 | Normal | 480.1 | 480.5 | 494 | 478.7 | 13.8 | 14.1 | 11.9 | 14.1 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 24288 | 1 | 54.8 | 28074.9 | 1519 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:36 | Normal | 490.2 | 484 | 489.5 | 479.5 | 14.9 | 15.5 | 13.4 | 15.3 | 222.4 | 222.4 | 223 | 72.2 | 72.3 | 72.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 26822 | 1 | 54 | 28077.1 | 1519 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:41 | Normal | 496.1 | 487.5 | 491 | 482 | 24.5 | 25.6 | 23.3 | 24.6 | 225.2 | 224 | 225 | 117.1 | 116.6 | 116.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 42328 | 1 | 53.7 | 28079.3 | 1519 | 8 | 8 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 6.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:46 | Normal | 481 | 485.5 | 479.2 | 475.3 | 24 | 24.3 | 23.6 | 24.8 | 224.2 | 224 | 225.2 | 112.7 | 112 | 112.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42061 | 1 | 55.6 | 28082.8 | 1519 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0.4 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 7.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:51 | Normal | 478.3 | 473 | 476.9 | 479 | 23.5 | 24.1 | 23 | 23.6 | 223.8 | 223.4 | 225 | 109.2 | 108.7 | 108.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40315 | 1 | 57.3 | 28086.2 | 1520 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.7 | 7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 11:56 | Normal | 472.1 | 464.6 | 474.6 | 474.8 | 23.5 | 24.4 | 22.6 | 23.4 | 224 | 223.6 | 224.8 | 107.4 | 106.9 | 106.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40072 | 1 | 58.3 | 28089.6 | 1520 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:01 | Normal | 471.2 | 461.7 | 472.6 | 466.7 | 22.5 | 23.6 | 21.8 | 23 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 104.3 | 103.9 | 104 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38879 | 1 | 58.9 | 28092.9 | 1520 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 6.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:06 | Normal | 470.2 | 466.8 | 465.5 | 467.4 | 22.3 | 22.8 | 21.4 | 22.5 | 224 | 223.4 | 224.8 | 102 | 101.9 | 101.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 37714 | 1 | 59.2 | 28096.1 | 1520 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 6.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:11 | Normal | 464 | 468.8 | 464.7 | 467.7 | 22.3 | 22.6 | 21.6 | 22.2 | 224 | 224.4 | 224.4 | 101.7 | 101.1 | 101.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 37557 | 1 | 59 | 28099.3 | 1520 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:16 | Normal | 466.3 | 467.5 | 472 | 464.9 | 23.3 | 24.1 | 22.4 | 23.4 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 106.6 | 106.2 | 106.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 39520 | 1 | 58.8 | 28102.4 | 1520 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:21 | Normal | 462.1 | 462.8 | 467.4 | 460.1 | 24.6 | 25.4 | 23.5 | 24.8 | 224.4 | 223.8 | 224.2 | 110.7 | 110.2 | 110.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 41053 | 1 | 59.2 | 28105.8 | 1520 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 0.7 | 7.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:26 | Normal | 459.2 | 463.2 | 470.6 | 462.3 | 25 | 25.5 | 23.4 | 24.6 | 224 | 224 | 224.4 | 111.6 | 111.2 | 111.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 41573 | 1 | 60.1 | 28109.3 | 1520 | 8 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 7.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:31 | Normal | 465.5 | 463 | 458.9 | 464 | 23 | 23.6 | 22.2 | 22.6 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 102.9 | 102.6 | 102.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 38444 | 1 | 61 | 28112.7 | 1520 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.6 | 6.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:36 | Normal | 475.2 | 470.8 | 478.7 | 475.7 | 24 | 24.6 | 22.5 | 23.6 | 224 | 224 | 224.6 | 110.7 | 110 | 110.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 40412 | 1 | 59.1 | 28115 | 1520 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8.1 | 0.5 | 7.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:41 | Normal | 467.1 | 471.5 | 471.1 | 462.1 | 23.7 | 23.4 | 22.5 | 23 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 104 | 103.8 | 103.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 41130 | 1 | 58.8 | 28118.3 | 1520 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:46 | Normal | 465.2 | 467.7 | 465.1 | 463.2 | 28 | 28.7 | 26.7 | 27.3 | 224.4 | 224 | 224.6 | 124.7 | 125 | 125 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 46792 | 1 | 60 | 28122.2 | 1520 | 9 | 9.2 | 9 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 0.5 | 8.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:51 | Normal | 455 | 452.8 | 448.5 | 455.7 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 7 | 220.6 | 221.6 | 221 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11825 | 1 | 59.4 | 28124.2 | 1521 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 12:56 | Normal | 474.3 | 482.6 | 484.9 | 479 | 27.8 | 28.6 | 25.8 | 26.8 | 223.6 | 223.4 | 224 | 127.6 | 127.1 | 127.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 47331 | 1 | 58 | 28126.7 | 1521 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0.6 | 8.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:01 | Normal | 467.3 | 471.7 | 474.5 | 475.7 | 28 | 29 | 26.5 | 26.5 | 224 | 223.6 | 224.2 | 127.1 | 126.5 | 126.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 47010 | 1 | 59.3 | 28130 | 1521 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 0.5 | 8.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:06 | Normal | 469.1 | 472.6 | 478.5 | 472.3 | 27.6 | 28.3 | 25.5 | 26.7 | 223.8 | 222.6 | 224 | 125.3 | 125 | 125.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46159 | 1 | 59.5 | 28133.1 | 1521 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9.2 | 0.5 | 8.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:11 | Normal | 464.4 | 462.1 | 469.7 | 460.9 | 27.8 | 28.8 | 25.7 | 26.4 | 223.2 | 222.4 | 224 | 123.3 | 123.1 | 122.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 45744 | 1 | 60.8 | 28137 | 1521 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 0.5 | 8.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:16 | Normal | 460.5 | 460.8 | 470.1 | 465.2 | 10.8 | 10 | 9 | 9 | 220 | 220.8 | 220.2 | 44.8 | 44.5 | 44.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15987 | 1 | 62.5 | 28140.6 | 1521 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:21 | Normal | 470.8 | 475.7 | 471.8 | 480.4 | 23.3 | 25 | 19.5 | 21.2 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 105 | 105.3 | 105.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 37070 | 1 | 60.9 | 28143.1 | 1521 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 6.8 | 8.3 | 8.1 | 0.9 | 5.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:26 | Normal | 458.3 | 457.9 | 467.6 | 459.9 | 27.8 | 28.5 | 25.3 | 26.1 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 121.4 | 120.8 | 120.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 45266 | 1 | 62.2 | 28146.7 | 1521 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 7.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:31 | Normal | 454.1 | 450 | 463.4 | 454 | 8.1 | 8.3 | 6.6 | 7.8 | 218.4 | 219.4 | 220 | 35.7 | 35.3 | 35.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12844 | 1 | 63.5 | 28150.3 | 1521 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:36 | Normal | 469.6 | 470 | 475.9 | 477 | 25.4 | 26.1 | 23.2 | 23.3 | 222 | 221.8 | 222.4 | 115 | 114.6 | 114.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 42903 | 1 | 60.5 | 28151.7 | 1521 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 7.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:41 | Normal | 473.1 | 472.6 | 472.6 | 467.7 | 26 | 26.5 | 23.7 | 24.2 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 42720 | 1 | 60.9 | 28155 | 1521 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0.5 | 7.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:46 | Normal | 466 | 463.6 | 470.7 | 462.8 | 25.9 | 26.5 | 23.3 | 24 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 114.5 | 114.4 | 114.5 | 60.01 | 60 | 60 | 42278 | 1 | 62.2 | 28158.6 | 1521 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 7.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:51 | Normal | 468.3 | 467.8 | 467.1 | 466.2 | 24.8 | 25.5 | 22.4 | 22.8 | 222 | 222 | 222.2 | 109.9 | 109.5 | 109.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40419 | 1 | 62.5 | 28162 | 1522 | 8 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0.5 | 6.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 13:56 | Normal | 457.9 | 452.5 | 449.5 | 449.7 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 218 | 218.8 | 219 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8906 | 1 | 60.8 | 28163.8 | 1522 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:01 | Normal | 479.4 | 473.8 | 489.1 | 472.2 | 5.9 | 6.1 | 5 | 6 | 218.2 | 219.2 | 218.6 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10445 | 1 | 57.1 | 28164.6 | 1522 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:06 | Normal | 493.2 | 490.7 | 502.2 | 482.3 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10910 | 1 | 54.6 | 28165.5 | 1522 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:11 | Normal | 489.6 | 483.6 | 494.7 | 485.9 | 6.3 | 6.6 | 5.5 | 6.1 | 220 | 220.6 | 221.4 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11342 | 1 | 53.1 | 28166.4 | 1522 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:16 | Normal | 490.3 | 502.8 | 513.1 | 490 | 20.6 | 21.3 | 17.3 | 18.6 | 223 | 222.6 | 222.8 | 96.1 | 96 | 96 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35609 | 1 | 53.5 | 28168.9 | 1522 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 0.4 | 5.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:21 | Normal | 496.3 | 487.9 | 493.8 | 489.8 | 17.2 | 18.8 | 14.5 | 15.1 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 82.7 | 82.4 | 82.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29701 | 1 | 53.7 | 28170.9 | 1522 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6.1 | 0.5 | 4.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:26 | Normal | 494.5 | 491 | 496.6 | 498.6 | 20.7 | 21.5 | 18 | 18.1 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 97 | 96.9 | 97 | 60 | 60.02 | 60 | 37535 | 1 | 53 | 28172.3 | 1522 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:31 | Normal | 466.6 | 467.4 | 476.1 | 492.3 | 9.1 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13319 | 1 | 54.4 | 28175.2 | 1522 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:36 | Normal | 481.8 | 481.2 | 493.4 | 482.5 | 20.8 | 21.3 | 17.9 | 18.4 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 94 | 93.8 | 94 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35956 | 1 | 54.7 | 28177.7 | 1522 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:41 | Normal | 485.6 | 477.9 | 485.8 | 476.8 | 18 | 19.1 | 15.5 | 16.4 | 221.4 | 222 | 222 | 85.1 | 84.8 | 84.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 29661 | 1 | 55.5 | 28180.4 | 1522 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:46 | Normal | 484.1 | 482.7 | 481.8 | 482.9 | 19.2 | 19.6 | 16.1 | 16.3 | 221.8 | 222 | 222.2 | 86.4 | 86.2 | 86.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 32957 | 1 | 55.1 | 28182.8 | 1522 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:51 | Normal | 476.5 | 472.9 | 488.9 | 480.9 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.3 | 218.8 | 219.8 | 219.4 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 60 | 59.99 | 60 | 15109 | 1 | 54.5 | 28184.3 | 1523 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 14:56 | Normal | 482.5 | 480.9 | 492 | 483.1 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 5 | 219.4 | 220 | 219.6 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9029 | 1 | 52.7 | 28184.9 | 1523 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:01 | Normal | 505.8 | 511.7 | 492.5 | 499.9 | 10 | 10.5 | 9 | 9.3 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16385 | 1 | 51.4 | 28186 | 1523 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:06 | Normal | 495 | 493.6 | 500.9 | 494.8 | 17.8 | 18.2 | 14.8 | 15.1 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 82.2 | 82.1 | 82.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 31538 | 1 | 51.6 | 28188.6 | 1523 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:11 | Normal | 486.3 | 483.8 | 498.7 | 491.7 | 18.5 | 19.2 | 15.1 | 15.6 | 221 | 221.2 | 221 | 84.4 | 84.2 | 84.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32300 | 1 | 52.2 | 28191.3 | 1523 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:16 | Normal | 481 | 484.6 | 489.5 | 485.6 | 18.2 | 18.8 | 15 | 15.3 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 82.3 | 82.4 | 82.4 | 59.98 | 60 | 60 | 31428 | 1 | 52.6 | 28194 | 1523 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:21 | Normal | 482.1 | 484.6 | 482.8 | 479.8 | 16.4 | 16.7 | 13.3 | 13.5 | 221 | 221.4 | 221.2 | 73.8 | 73.7 | 73.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28248 | 1 | 52.5 | 28196.4 | 1523 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:26 | Normal | 487.4 | 485.9 | 489.8 | 490.8 | 15.1 | 15.5 | 11.9 | 12.1 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 68.1 | 68.1 | 68.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25006 | 1 | 52 | 28198.5 | 1523 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:31 | Normal | 482.4 | 490.9 | 484.3 | 481.4 | 15.3 | 15.6 | 12 | 12.3 | 223 | 223 | 223.6 | 68 | 67.5 | 67.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25162 | 1 | 51.4 | 28200.6 | 1523 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:36 | Normal | 489 | 489.2 | 492.6 | 488.6 | 14.2 | 14.7 | 11.1 | 11.4 | 222.6 | 223 | 222.4 | 64.3 | 64.1 | 64.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 23813 | 1 | 51.1 | 28202.6 | 1523 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:41 | Normal | 490.3 | 492.8 | 485.3 | 485.4 | 14.1 | 14.4 | 11 | 11.1 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 63.2 | 63.4 | 63.4 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 23437 | 1 | 50.7 | 28204.6 | 1523 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:46 | Normal | 490.8 | 495 | 487.8 | 493.6 | 13.8 | 14.1 | 10.5 | 10.8 | 221.6 | 223 | 222.6 | 62 | 61.9 | 61.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 22889 | 1 | 50.3 | 28206.5 | 1523 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:51 | Normal | 497.2 | 495.6 | 491.6 | 488.6 | 13.3 | 13.7 | 10 | 10.1 | 222 | 222.2 | 222 | 59.7 | 59.5 | 59.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 22037 | 1 | 49.9 | 28208.4 | 1524 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 15:56 | Normal | 493.8 | 495.9 | 495.5 | 494.6 | 12.6 | 12.9 | 9.2 | 9.3 | 221.8 | 222 | 222.4 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 20690 | 1 | 49.4 | 28210.2 | 1524 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:01 | Normal | 492.5 | 494.1 | 494.2 | 494.3 | 12.1 | 12.3 | 8.6 | 8.8 | 222.2 | 222.8 | 222 | 52.7 | 52.8 | 52.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 19518 | 1 | 49 | 28211.8 | 1524 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:06 | Normal | 501.5 | 498 | 489.9 | 493.9 | 11.1 | 11.4 | 7.8 | 8 | 222.2 | 222 | 222.2 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 18127 | 1 | 48.6 | 28213.4 | 1524 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:11 | Normal | 501.1 | 499.6 | 502.7 | 495.7 | 10.8 | 11.1 | 7.3 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17522 | 1 | 48 | 28214.9 | 1524 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:16 | Normal | 496.3 | 499.7 | 500.9 | 496.9 | 10.3 | 10.4 | 6.9 | 7 | 222 | 222.4 | 222 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16159 | 1 | 47.6 | 28216.3 | 1524 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:21 | Normal | 497.4 | 501.9 | 496 | 490.1 | 9.7 | 9.7 | 6.3 | 6.6 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15131 | 1 | 47.2 | 28217.6 | 1524 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:26 | Normal | 503.3 | 492.7 | 501.3 | 498.3 | 9.1 | 9.5 | 5.9 | 6.1 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14383 | 1 | 46.7 | 28218.8 | 1524 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:31 | Normal | 493.3 | 500.8 | 499.8 | 499.9 | 9 | 9.1 | 5.5 | 5.7 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13708 | 1 | 46.2 | 28220 | 1524 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:36 | Normal | 501.2 | 500.8 | 499.4 | 499.4 | 7.6 | 8.8 | 5.2 | 5.4 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12723 | 1 | 45.7 | 28221.1 | 1524 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:41 | Normal | 503.1 | 505.1 | 498.4 | 490.8 | 6.8 | 7.8 | 4.5 | 4.7 | 220.8 | 221.6 | 220.6 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11316 | 1 | 45.1 | 28222.1 | 1524 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:46 | Normal | 495.2 | 503.7 | 500.4 | 494.5 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 4.5 | 221.2 | 222 | 221.4 | 30 | 30 | 30.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10817 | 1 | 46 | 28223 | 1524 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:51 | Normal | 509.3 | 504.9 | 501.8 | 491.9 | 5.5 | 7.2 | 4.1 | 4.3 | 220.4 | 222 | 221.2 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10051 | 1 | 45 | 28223.9 | 1525 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 16:56 | Normal | 501.3 | 496.9 | 495.6 | 494.7 | 4.9 | 6.5 | 3.5 | 3.6 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8921 | 1 | 48.2 | 28224.7 | 1525 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:01 | Normal | 506.4 | 506.9 | 501 | 497 | 3.8 | 5.8 | 2.8 | 3 | 221.2 | 222.2 | 221.2 | 20.9 | 21 | 21.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7576 | 1 | 49.6 | 28225.3 | 1525 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:06 | Normal | 497 | 507.9 | 501.9 | 501 | 3.4 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 220.8 | 221.8 | 221 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7028 | 1 | 47.3 | 28226 | 1525 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:11 | Normal | 510.5 | 498.9 | 497 | 493.1 | 2.5 | 4.6 | 2 | 2.2 | 220.4 | 221.4 | 221 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5921 | 1 | 46 | 28226.5 | 1525 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:16 | Normal | 510.4 | 506.9 | 490.8 | 485.7 | 2.2 | 4 | 1.7 | 2 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5289 | 1 | 48.3 | 28227 | 1525 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:21 | Normal | 500.9 | 508 | 488.6 | 479.9 | 1.7 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 220.8 | 221.4 | 221 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4467 | 1 | 49.2 | 28227.4 | 1525 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:26 | Normal | 506.4 | 494.9 | 487.7 | 481.7 | 1.4 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3866 | 1 | 49.8 | 28227.7 | 1525 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:31 | Normal | 504.5 | 504.1 | 482.9 | 486 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3154 | 1 | 50.1 | 28228 | 1525 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:36 | Normal | 500.4 | 493.8 | 458.1 | 481.2 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 220.6 | 221.8 | 220.8 | 6.9 | 6.8 | 7 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 2615 | 1 | 47.4 | 28228.2 | 1525 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:41 | Normal | 493.7 | 504.7 | 459.8 | 475 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 220.6 | 222 | 221.2 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2161 | 1 | 46.6 | 28228.4 | 1525 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:46 | Normal | 481.3 | 482.7 | 478.9 | 476.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 221.6 | 221.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1781 | 1 | 47 | 28228.6 | 1525 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:51 | Normal | 497.2 | 490.8 | 475.9 | 455.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 221 | 221.8 | 221.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1327 | 1 | 50.1 | 28228.7 | 1526 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 17:56 | Normal | 487.6 | 481.7 | 470.1 | 469 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 221 | 222.2 | 221.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1060 | 1 | 49.8 | 28228.8 | 1526 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:01 | Normal | 480.5 | 467.6 | 460.7 | 466.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 222.6 | 221.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 772 | 1 | 49.3 | 28228.9 | 1526 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:06 | Normal | 446 | 421.8 | 385.5 | 419.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 500 | 1 | 48.5 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:11 | Normal | 446.3 | 209.8 | 298.4 | 386.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 225 | 1 | 47 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:16 | Normal | 391.4 | 201.5 | 195.4 | 315.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 222.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 113 | 1 | 50 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:21 | Normal | 423.3 | 200.3 | 200.3 | 212.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 222 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35 | 1 | 49.3 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:26 | Normal | 394.5 | 207.8 | 194.3 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20 | 1 | 48 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:31 | Normal | 381.6 | 168.2 | 223.5 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 222 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8 | 1 | 45.9 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:36 | Normal | 217 | 215.1 | 188.9 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 222 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2 | 1 | 49.6 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:41 | Normal | 202.4 | 199 | 203.7 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 221.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 48.7 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:46 | Normal | 192.9 | 203.1 | 198.1 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 47.2 | 28229 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-21 18:51 | Normal | 179.7 | 189.3 | 196.9 | 243.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 50 | 28229 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0