## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-31 04:50 | Wait | 424.9 | 408.5 | 425.2 | 425.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 236.2 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 29.7 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 04:55 | Wait | 489.2 | 428.9 | 489.4 | 489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.4 | 238.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-31 05:00 | Normal | 199.3 | 361.6 | 529.1 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 237.8 | 237.2 | 239.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11 | 1 | 35 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 05:05 | Normal | 199.8 | 401.3 | 550.2 | 562.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 115 | 1 | 37 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:10 | Normal | 446.3 | 416.8 | 558.6 | 548.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 95 | 1 | 38.5 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:15 | Normal | 544.6 | 418.2 | 560.4 | 548.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.6 | 232.6 | 235.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60 | 306 | 1 | 39.5 | 31373.9 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:20 | Normal | 549.7 | 423.3 | 517.1 | 543.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.6 | 233.4 | 234.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 449 | 1 | 40.1 | 31374 | 3144 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:25 | Normal | 546.7 | 409.5 | 562.7 | 577.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 447 | 1 | 41.1 | 31374 | 3144 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:30 | Normal | 509.9 | 440.3 | 574.6 | 553.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 234 | 233.4 | 235.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 602 | 1 | 42 | 31374 | 3144 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 05:35 | Normal | 531.9 | 439.3 | 541.9 | 562.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 234.4 | 233.4 | 235.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 779 | 1 | 42.8 | 31374.1 | 3144 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:40 | Normal | 555.6 | 451.2 | 567.7 | 570.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 234.2 | 234 | 235.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1047 | 1 | 43.6 | 31374.2 | 3144 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 05:45 | Normal | 550.9 | 420.4 | 521.7 | 579.2 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 234.2 | 233.4 | 235.8 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1292 | 1 | 44.3 | 31374.3 | 3145 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 05:50 | Normal | 566.8 | 428.3 | 573.6 | 567.1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 233.4 | 235.6 | 3.9 | 4 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1507 | 1 | 45 | 31374.4 | 3145 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-31 05:55 | Normal | 581.8 | 449.2 | 604.7 | 603.2 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 234.2 | 234.2 | 235.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1693 | 1 | 45.7 | 31374.5 | 3145 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:00 | Normal | 588.8 | 463.6 | 607.8 | 595 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234.4 | 235.6 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1946 | 1 | 46.5 | 31374.7 | 3145 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:05 | Normal | 597.9 | 472.3 | 573.2 | 608.6 | 0.5 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 235.8 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2391 | 1 | 47.2 | 31374.9 | 3145 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:10 | Normal | 555.1 | 452.5 | 539.8 | 589.4 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 235.8 | 4.1 | 4 | 4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1685 | 1 | 48 | 31375.1 | 3145 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 06:15 | Normal | 526 | 469.4 | 444.1 | 541.8 | 0.8 | 4.5 | 1 | 0.5 | 234.6 | 234 | 235.4 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3473 | 1 | 48.6 | 31375.2 | 3145 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 06:20 | Normal | 542.7 | 477.2 | 463.8 | 589.5 | 0.9 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 234.8 | 234.4 | 236.2 | 10.7 | 11 | 10.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4257 | 1 | 49.3 | 31375.5 | 3145 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:25 | Normal | 437.7 | 474.2 | 487.7 | 589 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 0.6 | 235.2 | 234.8 | 236.6 | 15 | 15.1 | 15.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5873 | 1 | 50 | 31376 | 3145 | 0 | 2 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 06:30 | Normal | 442.9 | 463.4 | 473.8 | 561.4 | 2.8 | 5 | 1.3 | 0.9 | 235 | 234.8 | 236.2 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 4918 | 1 | 48.7 | 31376.5 | 3145 | 0 | 1.6 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:35 | Normal | 462.9 | 469.4 | 499.6 | 609.6 | 4.8 | 8.4 | 2.3 | 1.2 | 235.2 | 235 | 237 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8179 | 1 | 46.1 | 31377.1 | 3145 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 06:40 | Normal | 472.7 | 464.2 | 511.8 | 587.2 | 3.5 | 5.7 | 1.6 | 1.4 | 234.8 | 234.6 | 236.2 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6151 | 1 | 49.8 | 31377.5 | 3145 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:45 | Normal | 484.7 | 473.4 | 526.6 | 622.9 | 6.1 | 9.9 | 3 | 1.7 | 235.2 | 234.6 | 236.8 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9925 | 1 | 49.1 | 31378.1 | 3146 | 0 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:50 | Normal | 512.8 | 462.3 | 531.1 | 578.2 | 3.6 | 5.6 | 1.8 | 1.8 | 234.6 | 234.6 | 236.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6445 | 1 | 48.5 | 31378.8 | 3146 | 0 | 2 | 1.3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 06:55 | Normal | 504.1 | 459.5 | 527.1 | 585 | 4.5 | 7.3 | 2.2 | 1.9 | 234.6 | 234.8 | 236.6 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7889 | 1 | 47.9 | 31379.4 | 3146 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 07:00 | Normal | 542.7 | 456.5 | 545.5 | 583.2 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 1.6 | 234.2 | 234.2 | 235.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6074 | 1 | 47.2 | 31379.9 | 3146 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 07:05 | Normal | 530 | 465.4 | 539.7 | 554.4 | 4 | 6.1 | 2 | 2 | 234.4 | 234 | 235.8 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6952 | 1 | 46.6 | 31380.5 | 3146 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 07:10 | Normal | 528.9 | 459.4 | 537.3 | 586.5 | 4.1 | 6.4 | 2 | 2.1 | 234.2 | 234 | 235.6 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7332 | 1 | 46 | 31381.1 | 3146 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 07:15 | Normal | 585.5 | 457.3 | 546.8 | 562.4 | 3.5 | 6 | 1.9 | 2 | 234.2 | 234.2 | 235.6 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60 | 60.02 | 60 | 7006 | 1 | 45.3 | 31381.7 | 3146 | 0 | 2 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 07:20 | Normal | 553 | 460.3 | 535.9 | 576.3 | 3.7 | 5.8 | 1.9 | 2 | 234.4 | 234.6 | 236 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6882 | 1 | 44.7 | 31382.3 | 3146 | 0 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 07:25 | Normal | 567.8 | 463.2 | 552 | 576.7 | 4 | 6.1 | 2 | 2.1 | 234.6 | 234.6 | 236 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7361 | 1 | 45 | 31382.9 | 3146 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 07:30 | Normal | 565.1 | 462.6 | 564.7 | 579.3 | 4 | 6.1 | 2 | 2.1 | 234.6 | 234 | 235.4 | 19.2 | 19 | 19 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7452 | 1 | 45 | 31383.5 | 3146 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 07:35 | Normal | 579.6 | 461.1 | 565.9 | 574.5 | 3.8 | 5.8 | 1.9 | 2 | 234.8 | 234 | 235.6 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7122 | 1 | 45.8 | 31384.1 | 3146 | 0 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 07:40 | Normal | 579.5 | 462.2 | 542.6 | 575.1 | 3.8 | 5.8 | 2 | 2 | 234.8 | 234.4 | 235.8 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7093 | 1 | 46.5 | 31384.7 | 3146 | 0 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 07:45 | Normal | 581.8 | 459.3 | 596.5 | 575.1 | 3.8 | 5.8 | 1.7 | 2 | 234.4 | 234.2 | 235.6 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7095 | 1 | 47.1 | 31385.3 | 3147 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 07:50 | Normal | 584.7 | 460.2 | 560.4 | 570.9 | 3.9 | 5.9 | 2 | 2 | 234.4 | 234.6 | 235.6 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 7155 | 1 | 47.7 | 31385.9 | 3147 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 07:55 | Normal | 580 | 461.4 | 560.9 | 579.4 | 4.1 | 6.2 | 2 | 2.1 | 234 | 234.2 | 236 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 60 | 60 | 60 | 7501 | 1 | 48.4 | 31386.5 | 3147 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 08:00 | Normal | 577.9 | 458.2 | 578 | 580.5 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.2 | 234.8 | 233.8 | 236 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60 | 60.03 | 60 | 7706 | 1 | 48.9 | 31387.1 | 3147 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 08:05 | Normal | 574.8 | 462.3 | 557.2 | 572.7 | 4.1 | 6.4 | 2.1 | 2.2 | 234.8 | 233.8 | 235.4 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7710 | 1 | 49.4 | 31387.8 | 3147 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 08:10 | Normal | 577.8 | 461.3 | 567.2 | 577.8 | 4.2 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 234.2 | 233.8 | 235.4 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7947 | 1 | 49.9 | 31388.4 | 3147 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 08:15 | Normal | 576.2 | 461.2 | 553.6 | 574.1 | 5 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 234.8 | 233.8 | 235.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8776 | 1 | 48.2 | 31389.1 | 3147 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 08:20 | Normal | 580.4 | 459.1 | 566.1 | 576.8 | 5 | 7.8 | 2.5 | 2.6 | 235 | 234.2 | 235.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9220 | 1 | 45.7 | 31389.9 | 3147 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 08:25 | Normal | 573.1 | 452.7 | 570.9 | 578.5 | 5.9 | 9.1 | 2.9 | 3.1 | 234.8 | 234.6 | 235.8 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10335 | 1 | 46 | 31390.7 | 3147 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 08:30 | Normal | 571 | 454.3 | 570.6 | 575.2 | 7.8 | 12.1 | 3.8 | 4 | 235.4 | 235.4 | 236.2 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14545 | 1 | 47.3 | 31391.8 | 3147 | 0.1 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 08:35 | Normal | 568.6 | 446.9 | 562.7 | 560.2 | 8.2 | 12.8 | 4.1 | 4.4 | 235.8 | 235.6 | 236.6 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15144 | 1 | 48.4 | 31392.9 | 3147 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 08:40 | Normal | 564.7 | 442.3 | 566.9 | 563.5 | 12.3 | 18.8 | 6 | 6.5 | 237 | 236.2 | 237.8 | 54.7 | 54.7 | 54.5 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 20830 | 1 | 44.7 | 31394.4 | 3147 | 0.1 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 08:45 | Normal | 531.5 | 422.1 | 538.7 | 530.2 | 16 | 24 | 7.8 | 8.3 | 236.6 | 237 | 238.4 | 66.3 | 65.9 | 65.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27002 | 1 | 45.3 | 31396.6 | 3148 | 0.2 | 8.6 | 6.9 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 8.1 | 0 | 8.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 08:50 | Normal | 534.8 | 423.6 | 540 | 538.6 | 10 | 15.3 | 4.8 | 5.3 | 235.6 | 235.6 | 237.4 | 43.1 | 43.3 | 42.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17055 | 1 | 45.9 | 31398.2 | 3148 | 0 | 5.5 | 4.3 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 08:55 | Normal | 543.7 | 432.6 | 537.7 | 539.3 | 8.7 | 13.6 | 4.3 | 4.6 | 235 | 235.4 | 236.6 | 38.4 | 38.5 | 38.1 | 60 | 60 | 59.98 | 14740 | 1 | 45.9 | 31399.5 | 3148 | 0 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 4 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 09:00 | Normal | 549.2 | 433.1 | 548.1 | 543.6 | 8 | 12.7 | 4 | 4.3 | 234.6 | 235.4 | 236.2 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15254 | 1 | 45.7 | 31400.7 | 3148 | 0 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 09:05 | Normal | 558.9 | 436.9 | 542.3 | 557.3 | 7.3 | 11 | 3.6 | 3.8 | 235 | 234.8 | 235.8 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12598 | 1 | 45.5 | 31401.7 | 3148 | 0 | 4.2 | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:10 | Normal | 540.3 | 420.9 | 538.3 | 535.9 | 16.8 | 26.5 | 8.2 | 8.8 | 236.4 | 236.2 | 238.2 | 71.1 | 71.3 | 70.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 27148 | 1 | 45.5 | 31403 | 3148 | 0.1 | 9.3 | 7.2 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 0 | 9.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:15 | Normal | 525.6 | 418.3 | 526.5 | 531.1 | 17.8 | 25.9 | 8.7 | 9.1 | 237.2 | 236.8 | 239 | 71.8 | 72 | 71.7 | 60.07 | 59.98 | 60.04 | 28830 | 1 | 46.5 | 31405.1 | 3148 | 0.2 | 9.5 | 7.9 | 9.2 | 9 | 7.9 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 09:20 | Normal | 515.2 | 414.6 | 518.7 | 514.3 | 15 | 21.5 | 7.3 | 7.8 | 236.2 | 236.8 | 237.6 | 60.4 | 60.3 | 59.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 22817 | 1 | 48 | 31407.3 | 3148 | 0.1 | 8.1 | 6.5 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:25 | Normal | 538.6 | 415.7 | 482.8 | 478.4 | 12.6 | 19.3 | 6.8 | 7.2 | 235.4 | 236.4 | 237.4 | 54.6 | 54.7 | 54.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 19841 | 1 | 48.2 | 31408.9 | 3148 | 0.2 | 7 | 5.3 | 6.8 | 6.5 | 5.7 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:30 | Normal | 513.8 | 416.7 | 509.7 | 532 | 16 | 22.1 | 7.8 | 8.1 | 236.4 | 236 | 237.8 | 64.4 | 64.5 | 64.1 | 59.99 | 60.08 | 59.99 | 22872 | 1 | 48.2 | 31410.6 | 3148 | 0.2 | 8.8 | 6.7 | 7.7 | 7.4 | 6.4 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:35 | Normal | 488.6 | 409.2 | 495.5 | 487 | 16.5 | 24.6 | 8.1 | 8.5 | 235.8 | 236 | 237.4 | 64.1 | 64.2 | 63.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 24154 | 1 | 48.7 | 31412.6 | 3148 | 0.1 | 9.1 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 09:40 | Normal | 488.7 | 423.5 | 498.1 | 517.7 | 13.5 | 17.7 | 6.5 | 7.1 | 235.2 | 235.8 | 236.8 | 52.8 | 52.8 | 52.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 20182 | 1 | 49.2 | 31414.6 | 3148 | 0.1 | 7.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 6.9 | 0 | 7.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:45 | Normal | 534.9 | 418.4 | 512.2 | 525.8 | 5.3 | 8.5 | 2.7 | 2.8 | 234 | 234 | 235.6 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9337 | 1 | 48.9 | 31415.8 | 3149 | 0 | 3 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:50 | Normal | 526.8 | 419.1 | 533.5 | 542 | 19.5 | 29.5 | 9.5 | 10.2 | 236.8 | 236.6 | 238.4 | 79.7 | 79.8 | 79.3 | 60.07 | 60 | 60.03 | 32226 | 1 | 47.2 | 31416.8 | 3149 | 0.2 | 10.2 | 8.8 | 10.1 | 10 | 8.9 | 9.9 | 0 | 10.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 09:55 | Normal | 537.7 | 420.2 | 524.2 | 531.8 | 6.5 | 10 | 3.2 | 3.4 | 234.4 | 234.2 | 236 | 28.6 | 28.3 | 28.3 | 60 | 60.06 | 60.03 | 11162 | 1 | 48.4 | 31418.4 | 3149 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 10:00 | Normal | 548.8 | 432.8 | 551.6 | 544.8 | 6 | 9 | 2.9 | 3.1 | 233.8 | 234.4 | 234.8 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10369 | 1 | 47.6 | 31419.4 | 3149 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 10:05 | Normal | 546.5 | 434 | 550 | 546.4 | 5.8 | 9 | 2.9 | 3.1 | 233.2 | 234 | 234.8 | 26.4 | 26.6 | 26.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10351 | 1 | 47.2 | 31420.5 | 3149 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-31 10:10 | Normal | 553.1 | 444.4 | 549.1 | 558.8 | 5.5 | 8.5 | 2.8 | 2.9 | 233.6 | 233.8 | 234.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9809 | 1 | 46.8 | 31421.3 | 3149 | 0 | 3.2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-31 10:15 | Normal | 551.9 | 441.4 | 553.9 | 554.7 | 5.5 | 8.4 | 2.7 | 2.9 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 25.4 | 25.6 | 25.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9799 | 1 | 46.4 | 31422.1 | 3149 | 0 | 3.2 | 2 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-31 10:20 | Normal | 556 | 448.3 | 565.1 | 560.6 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 3.4 | 233.2 | 233.6 | 234.6 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 11207 | 1 | 46.5 | 31423 | 3149 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-31 10:25 | Normal | 506.8 | 437.3 | 558.5 | 540.2 | 7.4 | 11 | 3.5 | 3.8 | 233.6 | 234 | 234.8 | 32 | 31.8 | 31.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 12878 | 1 | 46.5 | 31424 | 3149 | 0 | 4.1 | 3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 10:30 | Normal | 543.1 | 433.5 | 533.2 | 539.8 | 13.8 | 19.3 | 6.8 | 7.1 | 234.6 | 235.6 | 236 | 57.2 | 57.2 | 56.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 22475 | 1 | 47.3 | 31425.8 | 3149 | 0.1 | 7.5 | 6 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-31 10:35 | Normal | 538.1 | 427.3 | 526.2 | 521.7 | 8.5 | 13.9 | 4.4 | 4.6 | 233.2 | 234 | 234.6 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 16068 | 1 | 48.3 | 31427.7 | 3149 | 0 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 10:40 | Normal | 532.9 | 427.4 | 520.8 | 536.4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 232.8 | 232.8 | 233.4 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6931 | 1 | 48 | 31428.5 | 3149 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 10:45 | Normal | 541.7 | 440.3 | 545 | 547.6 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.7 | 232 | 231.6 | 233.8 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5924 | 1 | 47.1 | 31429 | 3150 | 0 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 10:50 | Normal | 546.9 | 441.4 | 533.5 | 566.2 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 232.6 | 231.8 | 233.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 5542 | 1 | 46.4 | 31429.5 | 3150 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 10:55 | Normal | 551.8 | 448.3 | 548.5 | 560.3 | 2.8 | 4 | 1.3 | 1.4 | 232.4 | 232 | 233.4 | 13 | 13 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5030 | 1 | 45.9 | 31430 | 3150 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 11:00 | Normal | 560.5 | 454.1 | 561.7 | 570.5 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 232 | 231.4 | 233.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4709 | 1 | 45.5 | 31430.4 | 3150 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 11:05 | Normal | 562.5 | 456.1 | 566 | 558 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 232.2 | 231.8 | 233 | 11 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4344 | 1 | 45.1 | 31430.7 | 3150 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 11:10 | Normal | 563.7 | 448.6 | 543.8 | 542.7 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 231.8 | 231.2 | 233 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3300 | 1 | 48.4 | 31431.1 | 3150 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 11:15 | Normal | 568.5 | 449.4 | 549.6 | 541 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 232 | 231 | 232.6 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2790 | 1 | 49.1 | 31431.3 | 3150 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 11:20 | Normal | 567.9 | 446.4 | 552.4 | 556 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 231.8 | 231.4 | 233 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2958 | 1 | 49.9 | 31431.5 | 3150 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 11:25 | Normal | 567.5 | 445.1 | 560.6 | 554.2 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 231.4 | 232.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 2533 | 1 | 47.9 | 31431.8 | 3150 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 11:30 | Normal | 567.9 | 451.3 | 539.1 | 564.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 231.8 | 231.2 | 233.2 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2633 | 1 | 45.6 | 31432 | 3150 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 11:35 | Normal | 569.8 | 457.4 | 572.9 | 577.5 | 2.1 | 3 | 1 | 1.1 | 231.6 | 231.6 | 233 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3975 | 1 | 46.4 | 31432.3 | 3150 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 11:40 | Normal | 578.8 | 465.4 | 562.8 | 575.4 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 232.4 | 231.6 | 233.6 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4876 | 1 | 47.7 | 31432.6 | 3150 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 11:45 | Normal | 571.9 | 466.4 | 571 | 570.6 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 231.8 | 231.6 | 233.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4402 | 1 | 48.6 | 31433 | 3151 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 11:50 | Normal | 570.8 | 455.3 | 565.3 | 563.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 231.8 | 231.4 | 233.4 | 8.2 | 8 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3195 | 1 | 49.3 | 31433.3 | 3151 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 11:55 | Normal | 565.9 | 453.1 | 556.1 | 563.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 231.6 | 231.6 | 233 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2703 | 1 | 49.9 | 31433.6 | 3151 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 12:00 | Normal | 564.9 | 464.5 | 579.9 | 572.5 | 2.1 | 3.2 | 1 | 1.1 | 231.8 | 231.8 | 233.8 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4098 | 1 | 48.6 | 31433.9 | 3151 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 12:05 | Normal | 581 | 465.5 | 578 | 580.6 | 2.7 | 4 | 1.3 | 1.3 | 232.6 | 232.2 | 233.2 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5027 | 1 | 46.5 | 31434.2 | 3151 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 12:10 | Normal | 588.7 | 470.2 | 582.5 | 574.1 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 232.6 | 232 | 234 | 14.9 | 15 | 14.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5749 | 1 | 45.2 | 31434.7 | 3151 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 12:15 | Normal | 591 | 470.7 | 593.2 | 588.5 | 5.3 | 7.6 | 2.6 | 2.7 | 233 | 232.8 | 234 | 25.1 | 25 | 24.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9502 | 1 | 45.8 | 31435.3 | 3151 | 0 | 3 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 12:20 | Normal | 586.7 | 470.1 | 590.5 | 580.1 | 6.6 | 9.5 | 3.3 | 3.4 | 233 | 233.2 | 234.6 | 30.8 | 31 | 30.8 | 60 | 60 | 60 | 12148 | 1 | 46.9 | 31436.3 | 3151 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 12:25 | Normal | 579.8 | 467.2 | 580 | 579.5 | 7 | 10.1 | 3.5 | 3.6 | 234 | 233.8 | 235.4 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12652 | 1 | 47.9 | 31437.3 | 3151 | 0 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 12:30 | Normal | 573 | 462.4 | 568.8 | 577.3 | 7.1 | 10.5 | 3.5 | 3.6 | 234.2 | 233.6 | 235 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 12948 | 1 | 49 | 31438.4 | 3151 | 0.1 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 12:35 | Normal | 569.6 | 459.4 | 564.8 | 564.4 | 7.9 | 11.5 | 3.9 | 4 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13974 | 1 | 49.8 | 31439.5 | 3151 | 0 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 4 | 3.4 | 4 | 0 | 4.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 12:40 | Normal | 560.5 | 452.2 | 563.3 | 562.8 | 10.2 | 14.4 | 5 | 5.3 | 234.6 | 235.2 | 236.4 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17407 | 1 | 46.9 | 31440.8 | 3151 | 0.1 | 5.5 | 4.3 | 5 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 12:45 | Normal | 546.6 | 436.1 | 545.8 | 545.4 | 17.4 | 26.4 | 8.6 | 9 | 236.2 | 237 | 237.4 | 74.6 | 74.1 | 73.9 | 60.09 | 60.12 | 60.1 | 29903 | 1 | 46.3 | 31442.6 | 3152 | 0 | 9.4 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 8 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 12:50 | Normal | 530.5 | 418.1 | 522.4 | 527 | 18 | 25.7 | 9 | 9.5 | 236.6 | 236.2 | 237.8 | 72.9 | 72.7 | 73 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 28372 | 1 | 48.3 | 31444.8 | 3152 | 0 | 9.8 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-31 12:55 | Normal | 520.6 | 416.3 | 522.8 | 520.4 | 14.2 | 20 | 7 | 7.3 | 235.4 | 235.6 | 236.4 | 57.4 | 57.6 | 57.2 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 21908 | 1 | 50 | 31446.9 | 3152 | 0.1 | 7.8 | 6 | 7 | 6.8 | 6 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-31 13:00 | Normal | 518.8 | 415.3 | 517.1 | 516.6 | 16.7 | 24 | 8.3 | 8.8 | 236 | 236.4 | 236.4 | 67 | 66.7 | 66.9 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 26409 | 1 | 50.8 | 31448.7 | 3152 | 0.1 | 9.1 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 8.5 | 0 | 9.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 13:05 | Normal | 474.4 | 407.6 | 531.3 | 519.9 | 15.1 | 19 | 6.6 | 7.5 | 235.2 | 235.2 | 237 | 55.9 | 56 | 55.7 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 18815 | 1 | 52.2 | 31450.9 | 3152 | 0.1 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 13:10 | Normal | 515 | 410.5 | 515.9 | 512.1 | 10.1 | 15 | 5 | 5.3 | 235 | 235.2 | 235.6 | 41.8 | 41.5 | 41.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 17436 | 1 | 53.3 | 31453 | 3152 | 0.1 | 5.5 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 13:15 | Normal | 509 | 409.4 | 518.7 | 520.3 | 14.9 | 21 | 7.2 | 7.7 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 59.2 | 59.1 | 58.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23322 | 1 | 52.9 | 31454.6 | 3152 | 0.1 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 13:20 | Normal | 509.5 | 405.3 | 511.6 | 508 | 16.1 | 22.9 | 7.9 | 8.3 | 235.8 | 236 | 236.8 | 63 | 62.9 | 63 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25119 | 1 | 53.8 | 31456.7 | 3152 | 0.2 | 8.6 | 7.1 | 7.8 | 8 | 6.9 | 8.3 | 0 | 8.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 13:25 | Normal | 506 | 403.6 | 506 | 508.6 | 15.5 | 22.3 | 7.6 | 8 | 235.4 | 235.6 | 236.6 | 61.2 | 61 | 61 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 24331 | 1 | 54.9 | 31458.8 | 3152 | 0 | 8.4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 6.6 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 13:30 | Normal | 565.5 | 384.6 | 481.1 | 479.8 | 6.7 | 9 | 4.3 | 4.6 | 234.2 | 234.4 | 235 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 8735 | 1 | 55.8 | 31460.8 | 3152 | 0 | 4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 4.7 | 0 | 5.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 13:35 | Normal | 514.8 | 410.3 | 515.2 | 516.8 | 16.3 | 23.5 | 8 | 8.3 | 236 | 235.8 | 236.8 | 65.1 | 65 | 65.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25254 | 1 | 55.2 | 31462.3 | 3152 | 0 | 8.7 | 7.4 | 8 | 8 | 7.1 | 8.4 | 0 | 8.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 13:40 | Normal | 509.9 | 406.5 | 515.2 | 510.7 | 15.6 | 22.6 | 7.6 | 8.1 | 235.6 | 235.2 | 236.4 | 62.2 | 62.3 | 62.1 | 59.97 | 60.04 | 60 | 24774 | 1 | 56 | 31464.2 | 3152 | 0.1 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 13:45 | Normal | 508 | 407.1 | 510.5 | 511.1 | 15.6 | 22.4 | 7.7 | 8.1 | 235 | 235 | 236.6 | 62 | 61.7 | 61.7 | 59.97 | 60.02 | 60 | 24658 | 1 | 57 | 31466.3 | 3153 | 0.2 | 8.4 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 13:50 | Normal | 495.7 | 408.3 | 501.8 | 504.3 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 232 | 231.8 | 233.2 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5047 | 1 | 57.1 | 31467.8 | 3153 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 13:55 | Normal | 526.4 | 425.2 | 516.6 | 531.2 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 231.6 | 232 | 233 | 11.9 | 12 | 11.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4524 | 1 | 54.8 | 31468.2 | 3153 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 14:00 | Normal | 535.5 | 434.2 | 539.2 | 545.8 | 2.2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 231.6 | 231.8 | 232.2 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4063 | 1 | 52.8 | 31468.5 | 3153 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 14:05 | Normal | 548 | 437.4 | 544.8 | 532.3 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 232.2 | 232.4 | 233 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2958 | 1 | 51 | 31468.8 | 3153 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 14:10 | Normal | 538.7 | 436.4 | 527.6 | 525.6 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 231.4 | 233.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2346 | 1 | 49.6 | 31469 | 3153 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 14:15 | Normal | 529.5 | 440 | 518.5 | 546.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 231.2 | 231.4 | 232.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1776 | 1 | 48.2 | 31469.2 | 3153 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 14:20 | Normal | 532.4 | 431.3 | 537.8 | 538.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231.8 | 231 | 232.6 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1560 | 1 | 47 | 31469.3 | 3153 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 14:25 | Normal | 535.8 | 435.1 | 537.9 | 529.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231.6 | 231.2 | 232.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1609 | 1 | 45.8 | 31469.5 | 3153 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 14:30 | Normal | 525.9 | 429.1 | 517.6 | 545.7 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 230.6 | 232.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60 | 1187 | 1 | 48.2 | 31469.6 | 3153 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 14:35 | Normal | 533 | 409.4 | 545.7 | 535.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 230.4 | 232.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 887 | 1 | 48.9 | 31469.7 | 3153 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 14:40 | Normal | 530.7 | 417.4 | 555.4 | 527.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 231.2 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 730 | 1 | 49.4 | 31469.7 | 3153 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 14:45 | Normal | 530.9 | 422.2 | 530.4 | 555.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 230.8 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 584 | 1 | 49.7 | 31469.8 | 3154 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-31 14:50 | Normal | 515.3 | 411.5 | 531 | 519.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 231.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 357 | 1 | 49.8 | 31469.8 | 3154 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 14:55 | Normal | 525 | 401.4 | 549.9 | 536.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.4 | 1 | 1 | 1 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 170 | 1 | 49.8 | 31469.8 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 15:00 | Normal | 226.1 | 403 | 517.2 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 99 | 1 | 49.7 | 31469.8 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 15:05 | Normal | 199.5 | 412.3 | 183.2 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 49.4 | 31469.8 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 15:10 | Normal | 568.7 | 407.3 | 201.8 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 233 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1 | 1 | 48.8 | 31469.9 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 15:15 | Normal | 464.5 | 430.3 | 252.8 | 489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 139 | 1 | 47.8 | 31469.9 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 15:20 | Normal | 351.8 | 414.1 | 420.1 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 105 | 1 | 44.9 | 31469.9 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 15:25 | Normal | 514.1 | 393.6 | 553.6 | 550 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 232.6 | 1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 212 | 1 | 49.7 | 31469.9 | 3154 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 15:30 | Normal | 530.6 | 396.1 | 540.6 | 552.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 274 | 1 | 48.7 | 31469.9 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 15:35 | Normal | 517 | 394.3 | 555 | 543.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 319 | 1 | 46.8 | 31469.9 | 3154 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 15:40 | Normal | 534.7 | 398.1 | 526.8 | 529.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.8 | 231.4 | 233 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 394 | 1 | 49.8 | 31470 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 15:45 | Normal | 543.8 | 429.3 | 544.8 | 531.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 375 | 1 | 48.7 | 31470 | 3155 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 15:50 | Normal | 542.8 | 411.2 | 554.9 | 520.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 352 | 1 | 46.4 | 31470 | 3155 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 15:55 | Normal | 531 | 396.4 | 542.7 | 531.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.2 | 232 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 495 | 1 | 49.7 | 31470.1 | 3155 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 16:00 | Normal | 533.9 | 425.2 | 543 | 557.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 232.2 | 233.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 722 | 1 | 48.6 | 31470.1 | 3155 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 16:05 | Normal | 538.7 | 419.2 | 543.8 | 546.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.6 | 231.6 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 511 | 1 | 46.4 | 31470.1 | 3155 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 16:10 | Normal | 518.7 | 427.2 | 514.6 | 543.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 232.4 | 232 | 234 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 917 | 1 | 49.8 | 31470.2 | 3155 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:15 | Normal | 544.6 | 431.1 | 532.2 | 549.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 231.6 | 234 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 823 | 1 | 48.7 | 31470.3 | 3155 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:20 | Normal | 555.9 | 427.5 | 551.1 | 528.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 232.4 | 234.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 857 | 1 | 46.9 | 31470.4 | 3155 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:25 | Normal | 560.9 | 438.3 | 554.6 | 555.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 233.2 | 232.2 | 234 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1324 | 1 | 50 | 31470.4 | 3155 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:30 | Normal | 564.8 | 451.1 | 570.1 | 558.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 232.6 | 232.6 | 234 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1715 | 1 | 49.1 | 31470.6 | 3155 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:35 | Normal | 573.8 | 453.3 | 569.8 | 561.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 233.2 | 233 | 234.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2077 | 1 | 48 | 31470.7 | 3155 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 16:40 | Normal | 568 | 449.6 | 567.6 | 555.2 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 233.2 | 232.8 | 234.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2408 | 1 | 46 | 31470.9 | 3155 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-31 16:45 | Normal | 566.8 | 448.3 | 553.3 | 551.8 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 233 | 232.2 | 234 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2372 | 1 | 50 | 31471.1 | 3156 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:50 | Normal | 550.9 | 464.4 | 559.1 | 567.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 233.2 | 232.6 | 233.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1861 | 1 | 49.5 | 31471.3 | 3156 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 16:55 | Normal | 559.7 | 449.2 | 568.8 | 539.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 233.2 | 232.6 | 234.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1761 | 1 | 48.9 | 31471.4 | 3156 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-31 17:00 | Normal | 532.7 | 447.3 | 556.8 | 563.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233.2 | 232.6 | 234.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1299 | 1 | 48.1 | 31471.6 | 3156 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-31 17:05 | Normal | 550 | 426.2 | 546.6 | 535.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 232.2 | 234.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 961 | 1 | 46.7 | 31471.7 | 3156 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 17:10 | Normal | 543.6 | 431 | 579.7 | 550.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.2 | 233 | 234 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 609 | 1 | 47.6 | 31471.7 | 3156 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:15 | Normal | 542 | 430.4 | 545.8 | 519.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 232.2 | 233.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 851 | 1 | 49.6 | 31471.8 | 3156 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:20 | Normal | 518 | 406.4 | 549.1 | 514.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233 | 232.2 | 234.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 756 | 1 | 48.7 | 31471.9 | 3156 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:25 | Normal | 522.7 | 421.2 | 546.6 | 521.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 232.4 | 234 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 642 | 1 | 47.3 | 31471.9 | 3156 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 17:30 | Normal | 537.4 | 434.9 | 577.7 | 533.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 232.6 | 234.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 307 | 1 | 49.9 | 31472 | 3156 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:35 | Normal | 499.9 | 409.2 | 546.9 | 559 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.6 | 232.8 | 235 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 207 | 1 | 49.3 | 31472 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 17:40 | Normal | 539.9 | 415.4 | 554.4 | 539.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 285 | 1 | 48 | 31472 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:45 | Normal | 546.9 | 394.4 | 475.7 | 545.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.2 | 233.6 | 235.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 173 | 1 | 47.8 | 31472 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:50 | Normal | 483.2 | 385.4 | 478.4 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37 | 1 | 49.2 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 17:55 | Normal | 480.1 | 381.2 | 419.9 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.8 | 235 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 162 | 1 | 47.5 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 18:00 | Normal | 199.7 | 397.3 | 163.3 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60 | 114 | 1 | 49.8 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 18:05 | Normal | 199.9 | 395 | 194.1 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.8 | 234.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 35 | 1 | 48.5 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 18:10 | Normal | 197.3 | 250.5 | 219.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22 | 1 | 50 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2023-12-31 18:15 | Normal | 199.6 | 222.4 | 200.3 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233 | 234.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8 | 1 | 48.8 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2023-12-31 18:20 | Normal | 196.2 | 189.6 | 198.8 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 234.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6 | 1 | 50 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2023-12-31 18:25 | Normal | 204.2 | 193.7 | 199 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 48.5 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-31 18:30 | Normal | 176.4 | 154.2 | 179.7 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 233.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4 | 1 | 49.8 | 31472.1 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0