## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-31 05:16 | Normal | 268.8 | 264 | 501.7 | 463.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 535 | 1 | 41.7 | 31368.4 | 1611 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:21 | Normal | 477.7 | 444 | 472.7 | 491.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 2.8 | 2.7 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 967 | 1 | 42.7 | 31368.4 | 1611 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:26 | Normal | 484.8 | 482.8 | 477.4 | 491.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224 | 225.6 | 224.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1194 | 1 | 43.5 | 31368.5 | 1611 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:31 | Normal | 510.8 | 487.8 | 495 | 505.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 224 | 225 | 224.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1371 | 1 | 44.1 | 31368.6 | 1611 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:36 | Normal | 491.3 | 513 | 486.1 | 505.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 223.8 | 225.4 | 225 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1625 | 1 | 44.8 | 31368.8 | 1611 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:41 | Normal | 498.7 | 522.1 | 493.8 | 488.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 224.4 | 226 | 224.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1992 | 1 | 45.4 | 31368.9 | 1611 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:46 | Normal | 542.9 | 539.9 | 510.9 | 516.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 224.6 | 226.2 | 225 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2850 | 1 | 45.9 | 31369.1 | 1611 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:51 | Normal | 520.8 | 530.8 | 517.6 | 516.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 224.6 | 226 | 225 | 10 | 9.7 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3819 | 1 | 46.4 | 31369.4 | 1611 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:56 | Normal | 497.8 | 526.8 | 518 | 528.3 | 2.1 | 3 | 1.7 | 1.5 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4805 | 1 | 47 | 31369.8 | 1611 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:01 | Normal | 499.6 | 516.6 | 518.4 | 495.8 | 3 | 4 | 2 | 1.9 | 224.6 | 225.8 | 226 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6103 | 1 | 47.7 | 31370.2 | 1611 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:06 | Normal | 530.8 | 514.9 | 528.5 | 522.3 | 4.1 | 4.7 | 2.4 | 2.2 | 225 | 226.4 | 225.4 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7525 | 1 | 48.4 | 31370.8 | 1612 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:11 | Normal | 523.9 | 518.9 | 525.1 | 513.5 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 225.8 | 226.8 | 226 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8120 | 1 | 49 | 31371.4 | 1612 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:16 | Normal | 506.8 | 504.8 | 513.8 | 510.3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.3 | 225.4 | 226.4 | 225.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4102 | 1 | 49.7 | 31372 | 1612 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:21 | Normal | 523.9 | 526 | 520.2 | 524.6 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 3.6 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10397 | 1 | 47.4 | 31372.5 | 1612 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:26 | Normal | 521.8 | 520.8 | 518.9 | 516.3 | 7.1 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 226.4 | 227 | 226.6 | 32 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11799 | 1 | 46.2 | 31373.4 | 1612 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:31 | Normal | 520.8 | 522.7 | 522 | 516.3 | 8.3 | 8.6 | 5.3 | 5.3 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13643 | 1 | 35.5 | 31374.5 | 1612 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:36 | Normal | 513.8 | 518.7 | 522.8 | 512.3 | 7.3 | 7.8 | 5.3 | 5.5 | 225.6 | 227 | 226.6 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 12384 | 1 | 37.1 | 31375.6 | 1612 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:41 | Normal | 508.7 | 510.8 | 520.3 | 504 | 9.8 | 10.5 | 7.1 | 7.3 | 226.8 | 227.6 | 227.6 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 60 | 60 | 60 | 18351 | 1 | 38.5 | 31377 | 1612 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:46 | Normal | 500.7 | 501.7 | 507 | 498.2 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11497 | 1 | 40.4 | 31377.9 | 1612 | 2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:51 | Normal | 511.4 | 515.6 | 520 | 509.6 | 12.3 | 13 | 9.5 | 9.8 | 227 | 227.4 | 227.4 | 58.2 | 58.2 | 58.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21619 | 1 | 39.5 | 31379.2 | 1612 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:56 | Normal | 510 | 495.9 | 507.4 | 505.9 | 6.2 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 226 | 226.8 | 226 | 34.2 | 34 | 34.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12611 | 1 | 37.1 | 31380.5 | 1612 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:01 | Normal | 506 | 504 | 511.2 | 501.5 | 7.7 | 8.4 | 7 | 7.3 | 226 | 226 | 226.2 | 39.9 | 39.7 | 39.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14984 | 1 | 44.4 | 31381.7 | 1612 | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:06 | Normal | 497.5 | 497.7 | 507 | 500.5 | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 225.8 | 226 | 226.2 | 31 | 30.9 | 31 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11405 | 1 | 42.8 | 31382.7 | 1613 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:11 | Normal | 506.4 | 500.5 | 513.1 | 498.6 | 6.8 | 7.4 | 6.4 | 6.8 | 226.2 | 226.4 | 226.2 | 35.8 | 35.9 | 36 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13109 | 1 | 38.5 | 31383.7 | 1613 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:16 | Normal | 496.7 | 497.5 | 503 | 495 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 7 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13742 | 1 | 38.3 | 31384.9 | 1613 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:21 | Normal | 500.6 | 501.6 | 511.3 | 503.8 | 6.6 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 226 | 226.6 | 226 | 35.7 | 35.8 | 36 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13189 | 1 | 46.5 | 31386 | 1613 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:26 | Normal | 508 | 503.9 | 512.6 | 501.1 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 226 | 226.6 | 226 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12807 | 1 | 40.4 | 31387.1 | 1613 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:31 | Normal | 503.7 | 506.6 | 512.8 | 510.3 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 226 | 226.4 | 226.6 | 37 | 37.1 | 37.3 | 60 | 60 | 60 | 13658 | 1 | 39.1 | 31388.2 | 1613 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:36 | Normal | 506 | 499 | 507.1 | 497.4 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 225.8 | 226.8 | 225.6 | 37.3 | 37 | 37.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13783 | 1 | 39.2 | 31389.4 | 1613 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:41 | Normal | 506.8 | 501.9 | 508.1 | 501.4 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 7 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12988 | 1 | 47.5 | 31390.5 | 1613 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:46 | Normal | 502.1 | 503.9 | 506.7 | 498.1 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 7 | 226 | 226.4 | 226 | 35.1 | 34.8 | 35 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12921 | 1 | 40.8 | 31391.6 | 1613 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:51 | Normal | 500.5 | 503.7 | 506.4 | 501.2 | 6.2 | 7 | 6.5 | 6.9 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 35 | 34.7 | 34.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12865 | 1 | 39.7 | 31392.6 | 1613 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:56 | Normal | 511.8 | 504.8 | 510.4 | 501.7 | 6.1 | 7 | 6.5 | 6.9 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 35 | 34.9 | 34.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12897 | 1 | 46.7 | 31393.7 | 1613 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:01 | Normal | 500.8 | 499.8 | 507.1 | 496.5 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13463 | 1 | 42.7 | 31394.8 | 1613 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:06 | Normal | 511 | 502 | 513.1 | 497.5 | 6.6 | 7.6 | 7 | 7.3 | 226.4 | 225.6 | 226.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13836 | 1 | 40.2 | 31396 | 1614 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:11 | Normal | 502.9 | 502.8 | 510.4 | 499.9 | 6.8 | 7.5 | 7 | 7.3 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13859 | 1 | 42.9 | 31397.1 | 1614 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:16 | Normal | 513.5 | 496.5 | 508 | 505.4 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 225.6 | 226 | 226 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14186 | 1 | 48.7 | 31398.3 | 1614 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:21 | Normal | 512.8 | 504.7 | 507.4 | 503.8 | 9.7 | 10.6 | 9.3 | 9.6 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 50.9 | 50.6 | 50.6 | 60 | 60 | 60 | 19737 | 1 | 41 | 31399.5 | 1614 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:26 | Normal | 507 | 500.7 | 500.9 | 499.3 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 8.5 | 225.6 | 226.8 | 226.6 | 44.5 | 44.5 | 44.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 16390 | 1 | 41 | 31400.9 | 1614 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:31 | Normal | 502.2 | 509.1 | 500.2 | 507.6 | 13 | 13.1 | 12 | 11.9 | 227 | 227.6 | 227.4 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 60 | 60 | 59.99 | 21508 | 1 | 41.1 | 31402.4 | 1614 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:36 | Normal | 499.8 | 495.9 | 497.1 | 502.5 | 12 | 12.4 | 11 | 10.8 | 226.4 | 227.2 | 226.4 | 58.3 | 58.1 | 58.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22368 | 1 | 41.8 | 31404.3 | 1614 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:41 | Normal | 489.9 | 498 | 499.3 | 497.6 | 15.2 | 15.6 | 13.8 | 14.2 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 73.3 | 72.9 | 73 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28479 | 1 | 43 | 31406.7 | 1614 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:46 | Normal | 489.1 | 488.8 | 495.5 | 496.9 | 20.7 | 21 | 18.9 | 18.9 | 228.4 | 227.8 | 228.8 | 96.1 | 95.8 | 95.8 | 60 | 59.99 | 60 | 37328 | 1 | 45 | 31409.6 | 1614 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:51 | Normal | 475.6 | 477.8 | 481.8 | 479.2 | 22.2 | 22.8 | 20.6 | 21.2 | 228.8 | 228.2 | 228.4 | 101.2 | 101.2 | 100.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37624 | 1 | 48 | 31413.5 | 1614 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:56 | Normal | 468.8 | 464.6 | 479.8 | 470.2 | 16.8 | 17.6 | 15.8 | 16.1 | 227.6 | 227.4 | 228.2 | 78 | 78 | 77.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 31423 | 1 | 50.3 | 31416.5 | 1614 | 5.8 | 6 | 0 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:01 | Normal | 473.6 | 471.2 | 476.3 | 480.6 | 16.4 | 17 | 15.1 | 15.1 | 227.8 | 227.6 | 228 | 76.1 | 75.9 | 75.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28814 | 1 | 50.2 | 31418.8 | 1614 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:06 | Normal | 469 | 480.9 | 486.2 | 471.4 | 17.3 | 17.3 | 15.8 | 16.1 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 29621 | 1 | 49.8 | 31421 | 1615 | 6 | 6.2 | 0 | 4.9 | 6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:11 | Normal | 481.3 | 469.9 | 481.6 | 478.6 | 14 | 15.3 | 13.6 | 13.7 | 227 | 227.2 | 226.6 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 25432 | 1 | 49.5 | 31422.9 | 1615 | 5 | 5 | 0 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:16 | Normal | 484.6 | 489.7 | 487.7 | 479.1 | 15.5 | 15.6 | 15 | 15.1 | 227.2 | 228 | 227.2 | 76 | 75.4 | 75.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 27749 | 1 | 49.8 | 31425.4 | 1615 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:21 | Normal | 469.2 | 468 | 474.9 | 480.3 | 30.5 | 30.9 | 27.4 | 27.3 | 229.4 | 229 | 229 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 50789 | 1 | 51.2 | 31429 | 1615 | 10.5 | 10.6 | 0 | 9.3 | 10.5 | 10.6 | 0.2 | 9.6 | 9.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:26 | Normal | 455.3 | 463.3 | 465.1 | 470.6 | 25.4 | 25.8 | 23.5 | 23.6 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 111.3 | 110.5 | 110.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 39419 | 1 | 55 | 31432.9 | 1615 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:31 | Normal | 468.9 | 462.2 | 476.8 | 462.3 | 23.6 | 25.3 | 22 | 23.1 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 104.6 | 104.7 | 104.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 42853 | 1 | 55.7 | 31435.8 | 1615 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 7.9 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:36 | Normal | 470.8 | 465.9 | 472.9 | 481.3 | 26.8 | 26.3 | 24.6 | 23.3 | 228.8 | 228.4 | 229 | 115.9 | 115.5 | 115.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 41559 | 1 | 56.2 | 31439.2 | 1615 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:41 | Normal | 456 | 449 | 471.8 | 468.3 | 24.9 | 25.6 | 22.8 | 22.7 | 228.4 | 227.4 | 228 | 107 | 106.6 | 106.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 40788 | 1 | 57.8 | 31442.8 | 1615 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:46 | Normal | 463.5 | 443.6 | 470.1 | 445.6 | 12.1 | 12.3 | 10.4 | 10.7 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 52.3 | 52.1 | 52 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18607 | 1 | 59.3 | 31446.3 | 1615 | 4.2 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:51 | Normal | 470.9 | 456.9 | 470.8 | 462.2 | 8.2 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 226 | 226.2 | 226 | 41.3 | 41 | 41.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15157 | 1 | 56.9 | 31447.6 | 1615 | 2.9 | 3 | 0 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:56 | Normal | 504.2 | 504.3 | 506.6 | 510 | 28.1 | 28.3 | 26.8 | 26 | 229.2 | 228.2 | 228.8 | 133.2 | 133 | 132.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 50842 | 1 | 55.9 | 31450.4 | 1615 | 9.8 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.8 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:01 | Normal | 477.4 | 458.6 | 471.8 | 469.5 | 16.2 | 14.9 | 16.8 | 14.1 | 226.4 | 227 | 227 | 74.9 | 74.8 | 74.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 24645 | 1 | 56.2 | 31452.4 | 1615 | 5.5 | 6.3 | 0 | 4 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:06 | Normal | 492.8 | 484.3 | 489.5 | 489.6 | 27 | 26.8 | 24.6 | 22.8 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 124.1 | 123.4 | 123.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38218 | 1 | 54.6 | 31454.3 | 1616 | 9.8 | 9.7 | 0 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:11 | Normal | 479.2 | 472.1 | 484.2 | 474.8 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 225.6 | 226 | 225.8 | 42.8 | 42.6 | 42.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15736 | 1 | 53.9 | 31456.2 | 1616 | 2.7 | 3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:16 | Normal | 484.1 | 477.1 | 487.1 | 483.5 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 45.8 | 45.5 | 45.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17098 | 1 | 52.3 | 31457.6 | 1616 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:21 | Normal | 485.3 | 481.2 | 487.4 | 485.8 | 9 | 10.1 | 9.8 | 10 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 49 | 48.8 | 48.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 18221 | 1 | 51.1 | 31459 | 1616 | 3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:26 | Normal | 484 | 483 | 495.2 | 482.8 | 9.9 | 11.4 | 10.7 | 11.1 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 20108 | 1 | 50.4 | 31460.6 | 1616 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:31 | Normal | 497.1 | 498.8 | 477.1 | 499.1 | 27.8 | 25.4 | 25.6 | 22.5 | 228.6 | 226.6 | 228 | 124.7 | 124.5 | 124.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 37253 | 1 | 50.2 | 31462.5 | 1616 | 9.8 | 10 | 0 | 7.5 | 8.6 | 8.3 | 0.2 | 7.4 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:36 | Normal | 477.6 | 471.7 | 479.9 | 473.5 | 20.6 | 21.4 | 20.3 | 20.5 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 95.5 | 95.5 | 95.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 37363 | 1 | 53 | 31466.3 | 1616 | 7 | 7.2 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:41 | Normal | 463.7 | 458.7 | 467.3 | 464.9 | 9.8 | 10.8 | 10 | 10.5 | 225 | 225.4 | 225.2 | 49.1 | 48.7 | 48.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 18424 | 1 | 53.8 | 31468.8 | 1616 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:46 | Normal | 468.5 | 459.4 | 481.6 | 462 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 224 | 224.2 | 224 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12258 | 1 | 52.2 | 31470 | 1616 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:51 | Normal | 482.5 | 474.7 | 486.6 | 477.7 | 5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 224 | 224.4 | 224 | 31.1 | 30.8 | 31 | 60.01 | 60 | 60 | 11271 | 1 | 50.6 | 31470.9 | 1616 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:56 | Normal | 468.7 | 474.7 | 490.7 | 484.1 | 4.6 | 6.2 | 6 | 6.4 | 224 | 224.8 | 224 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11046 | 1 | 49.2 | 31471.9 | 1616 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:01 | Normal | 471.1 | 481.4 | 491.7 | 479.1 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 6 | 223.4 | 224.4 | 224 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 60 | 60 | 60 | 10098 | 1 | 47.8 | 31472.7 | 1616 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:06 | Normal | 478.6 | 474.7 | 487.2 | 489.7 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 223.4 | 224.4 | 223.4 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 9353 | 1 | 46.4 | 31473.6 | 1617 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:11 | Normal | 489.7 | 484.7 | 496.4 | 482.9 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7782 | 1 | 45.1 | 31474.3 | 1617 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:16 | Normal | 493.3 | 483.7 | 494 | 490.5 | 2.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 16 | 16 | 16.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6232 | 1 | 45.4 | 31474.9 | 1617 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:21 | Normal | 493.6 | 480.6 | 486.6 | 490.9 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 222.4 | 222.8 | 223 | 14.1 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5411 | 1 | 46 | 31475.3 | 1617 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:26 | Normal | 497.8 | 498.2 | 495.4 | 501.1 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 5959 | 1 | 47.4 | 31475.8 | 1617 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:31 | Normal | 490.5 | 494.5 | 503.4 | 491.8 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5460 | 1 | 48.3 | 31476.3 | 1617 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:36 | Normal | 494.7 | 491.8 | 509 | 506.3 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 223 | 223.6 | 223.4 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6389 | 1 | 48.8 | 31476.8 | 1617 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:41 | Normal | 501.7 | 505.7 | 503.7 | 506.2 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 223 | 224 | 224.2 | 26 | 26 | 26.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9414 | 1 | 49.1 | 31477.4 | 1617 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:46 | Normal | 507.9 | 505.9 | 510.9 | 505.3 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6 | 223.4 | 224 | 224 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10819 | 1 | 49.3 | 31478.3 | 1617 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:51 | Normal | 501.7 | 494.7 | 505.5 | 496 | 4 | 5 | 5.3 | 5.5 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 26.6 | 26.4 | 26.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9802 | 1 | 49.6 | 31479.2 | 1617 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:56 | Normal | 499.5 | 494.5 | 512.9 | 497.4 | 3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 223.2 | 224 | 223.6 | 19.9 | 20 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7417 | 1 | 49.9 | 31479.9 | 1617 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:01 | Normal | 490.7 | 503.7 | 496.6 | 486 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5954 | 1 | 50 | 31480.4 | 1617 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:06 | Normal | 497.5 | 501.4 | 511.6 | 500.1 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 223.2 | 224.4 | 223.4 | 21.4 | 21.2 | 21.5 | 60 | 60 | 60 | 7825 | 1 | 50 | 31481 | 1618 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:11 | Normal | 514.7 | 506.7 | 511.4 | 505.9 | 4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 223.6 | 223.8 | 224 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9310 | 1 | 50 | 31481.7 | 1618 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:16 | Normal | 509.8 | 505.8 | 513.5 | 509 | 5 | 6 | 6 | 6.1 | 223.6 | 224 | 224 | 31 | 31 | 31.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11275 | 1 | 50 | 31482.6 | 1618 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:21 | Normal | 509.4 | 511.8 | 518 | 510.5 | 8.4 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 225 | 225.6 | 225.4 | 48.2 | 47.8 | 47.9 | 59.99 | 60 | 60 | 17607 | 1 | 49.9 | 31483.7 | 1618 | 2.6 | 3 | 0 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:26 | Normal | 506.3 | 512 | 520.1 | 512.4 | 10 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21397 | 1 | 46.1 | 31485.4 | 1618 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:31 | Normal | 508.9 | 510.8 | 507.9 | 502.3 | 10.4 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 225.6 | 226 | 225.6 | 60 | 59.5 | 59.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22271 | 1 | 42.5 | 31487.2 | 1618 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:36 | Normal | 500.1 | 498.8 | 512.1 | 505 | 11.1 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 225 | 225.6 | 225.8 | 60.7 | 60.9 | 61 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22881 | 1 | 42.9 | 31489.1 | 1618 | 3.5 | 4 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:41 | Normal | 510.7 | 500.7 | 503.1 | 494.5 | 11.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 66 | 65.7 | 65.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 24536 | 1 | 43.5 | 31491.1 | 1618 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:46 | Normal | 500.9 | 498.8 | 495.7 | 496.1 | 17.6 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 227 | 227 | 226.8 | 92.3 | 92.1 | 92.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 35964 | 1 | 44.3 | 31493.6 | 1618 | 5.8 | 6.2 | 0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:51 | Normal | 503.1 | 502.1 | 502 | 500.5 | 23.5 | 24.6 | 24.1 | 24.6 | 227.6 | 228 | 228.8 | 117 | 117.3 | 116.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 46752 | 1 | 46.1 | 31497.2 | 1618 | 8 | 8.3 | 0 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:56 | Normal | 484.6 | 482.8 | 474.5 | 476 | 21.5 | 22 | 23.6 | 23.3 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 107 | 106.3 | 106.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 39078 | 1 | 49.4 | 31500.6 | 1618 | 7.2 | 7.6 | 0 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:01 | Normal | 496.7 | 482.6 | 485.3 | 477.6 | 26.6 | 29 | 28.5 | 28.6 | 229 | 227.4 | 228.8 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 50371 | 1 | 51.1 | 31504.4 | 1618 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8 | 9.7 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:06 | Normal | 498.4 | 505.4 | 492.2 | 489.6 | 27.2 | 25.7 | 29.2 | 29.4 | 228.8 | 228.2 | 228.6 | 133 | 132.4 | 132 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 50753 | 1 | 52.6 | 31508.1 | 1619 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:11 | Normal | 466.5 | 468.3 | 466.8 | 474.5 | 25.4 | 25.3 | 27.7 | 26.6 | 227.8 | 228 | 229 | 119.2 | 119.2 | 118.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 37466 | 1 | 55 | 31511.7 | 1619 | 8.5 | 9 | 0 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8 | 9.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:16 | Normal | 460.1 | 455.2 | 458.9 | 457.3 | 17.3 | 18.9 | 19.5 | 20.3 | 227.4 | 227 | 227.2 | 86.4 | 86.1 | 86 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 32077 | 1 | 55.5 | 31515.2 | 1619 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:21 | Normal | 459.1 | 454.9 | 461 | 450.4 | 27.6 | 28.6 | 29.3 | 30.2 | 229 | 227.6 | 228.6 | 127.3 | 127.1 | 126.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49440 | 1 | 55.4 | 31518.7 | 1619 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.9 | 9.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:26 | Normal | 454.1 | 454.8 | 454.4 | 448 | 25 | 26.3 | 27.6 | 28 | 228 | 227.8 | 228.4 | 116.9 | 116.8 | 116.3 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 44492 | 1 | 56.4 | 31522.4 | 1619 | 8.5 | 8.8 | 0 | 7.6 | 8.9 | 9 | 0.2 | 8.2 | 9.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:31 | Normal | 447.6 | 442.2 | 445 | 445.9 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 27.1 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 112.2 | 112.4 | 112.2 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 42864 | 1 | 57.1 | 31526.1 | 1619 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.5 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 8 | 8.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:36 | Normal | 457.1 | 445.7 | 458.2 | 470.3 | 16.9 | 21.5 | 25 | 25.3 | 227.6 | 227.2 | 227.6 | 102.2 | 102.1 | 102 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 32913 | 1 | 57.6 | 31529.6 | 1619 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 4 | 4.8 | 5.7 | 0.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:41 | Normal | 458 | 451 | 445.7 | 445.1 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 28.6 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 118.6 | 118.2 | 118 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 45085 | 1 | 58.1 | 31533.3 | 1619 | 8.7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.2 | 8.3 | 9.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:46 | Normal | 453.2 | 444.3 | 449.3 | 449.6 | 25 | 26 | 27.6 | 27.6 | 227.8 | 227.4 | 227.6 | 115.5 | 114.8 | 114.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 43808 | 1 | 58.5 | 31536.8 | 1619 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:51 | Normal | 455.8 | 452.7 | 448.5 | 443 | 14.3 | 13.3 | 15.4 | 13.1 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 63.5 | 63 | 63.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26397 | 1 | 58.9 | 31540.4 | 1619 | 4.7 | 5 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:56 | Normal | 446.1 | 438 | 450.1 | 450.6 | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 22.7 | 22.3 | 22.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 8262 | 1 | 57.1 | 31542 | 1619 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:01 | Normal | 471.1 | 454.1 | 459 | 451.5 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 223 | 223.4 | 222.8 | 18.8 | 18.7 | 19 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 7200 | 1 | 54.2 | 31542.6 | 1619 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:06 | Normal | 467.5 | 463.4 | 468.3 | 459.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 223 | 223.4 | 223 | 17.8 | 17.8 | 18 | 60 | 60 | 60 | 6956 | 1 | 52.3 | 31543.7 | 1620 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:11 | Normal | 467 | 467.4 | 472.3 | 471.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 223.4 | 224 | 223.6 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5688 | 1 | 50.6 | 31544.2 | 1620 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:16 | Normal | 478.9 | 462 | 477.8 | 467.2 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 12 | 12.1 | 12.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4704 | 1 | 49.3 | 31544.6 | 1620 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:21 | Normal | 476.1 | 465.1 | 479.1 | 473.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3532 | 1 | 47.8 | 31544.9 | 1620 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:26 | Normal | 477.2 | 469.2 | 470.1 | 477.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3249 | 1 | 46.5 | 31545.2 | 1620 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:31 | Normal | 486.2 | 479.1 | 478.1 | 465.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3179 | 1 | 45.3 | 31545.5 | 1620 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:36 | Normal | 448.2 | 474.2 | 465.1 | 486.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2534 | 1 | 47 | 31545.7 | 1620 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:41 | Normal | 474 | 477 | 452.5 | 462.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2017 | 1 | 45.7 | 31545.9 | 1620 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:46 | Normal | 473.1 | 458.6 | 476.4 | 460.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1727 | 1 | 44.9 | 31546.1 | 1620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:51 | Normal | 474.2 | 457.1 | 467.3 | 472.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 4 | 4 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1506 | 1 | 45.7 | 31546.2 | 1620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:56 | Normal | 458.2 | 475.3 | 467 | 464.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 917 | 1 | 45.3 | 31546.3 | 1620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:01 | Normal | 459.3 | 439.3 | 463.3 | 371.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 679 | 1 | 45.8 | 31546.4 | 1620 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:06 | Normal | 295.2 | 256.4 | 410 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 262 | 1 | 50 | 31546.4 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:11 | Normal | 200 | 199.9 | 400.2 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 156 | 1 | 49.6 | 31546.4 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:16 | Normal | 200 | 200.1 | 405 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 222.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 157 | 1 | 48.9 | 31546.4 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:21 | Normal | 199.7 | 199.9 | 377.7 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 222.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 184 | 1 | 47.4 | 31546.4 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:26 | Normal | 199.8 | 296 | 408.5 | 459 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 465 | 1 | 50 | 31546.5 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:31 | Normal | 290.8 | 439.8 | 481 | 468.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 744 | 1 | 48.8 | 31546.5 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:36 | Normal | 334.8 | 467.9 | 461 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 865 | 1 | 50 | 31546.6 | 1621 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:41 | Normal | 294.6 | 479.6 | 472.2 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 890 | 1 | 48.3 | 31546.7 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:46 | Normal | 292.9 | 474.8 | 500.4 | 486.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 926 | 1 | 49.5 | 31546.7 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:51 | Normal | 272.5 | 472.9 | 477.3 | 487 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 911 | 1 | 47.4 | 31546.8 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:56 | Normal | 329 | 470.8 | 480.9 | 478.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60 | 60.01 | 60 | 988 | 1 | 48.7 | 31546.9 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:01 | Normal | 353.7 | 489.5 | 463 | 453.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 222.2 | 224.4 | 223.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1180 | 1 | 49.9 | 31547 | 1621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:06 | Normal | 485.8 | 489.9 | 486.1 | 482.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1564 | 1 | 48.1 | 31547.1 | 1622 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:11 | Normal | 456.7 | 469.7 | 493.7 | 492.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 222.4 | 224.2 | 223.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1234 | 1 | 49.6 | 31547.2 | 1622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:16 | Normal | 490.8 | 488.8 | 493 | 483.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1930 | 1 | 47.2 | 31547.3 | 1622 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:21 | Normal | 501.7 | 472.8 | 503.1 | 491.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 222.8 | 224.6 | 223.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1763 | 1 | 49.3 | 31547.5 | 1622 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:26 | Normal | 479.2 | 498.6 | 507.8 | 485.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 4.8 | 4.7 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1823 | 1 | 44.8 | 31547.6 | 1622 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-31 16:31 | Normal | 480.8 | 492.8 | 499 | 495.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 7.1 | 7 | 7.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2680 | 1 | 48.7 | 31547.8 | 1622 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-31 16:36 | Normal | 499.9 | 491.9 | 511.3 | 489.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 223 | 224 | 223.8 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3430 | 1 | 49.6 | 31548.1 | 1622 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-31 16:41 | Normal | 503.8 | 492.8 | 518.1 | 515.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 223.8 | 224.8 | 224 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4075 | 1 | 45.2 | 31548.4 | 1622 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-31 16:46 | Normal | 507.8 | 503.8 | 517 | 499.7 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.6 | 223.6 | 225.2 | 224.2 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4641 | 1 | 48.9 | 31548.8 | 1622 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-31 16:51 | Normal | 507.8 | 502.6 | 519.9 | 509.5 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 12 | 11.7 | 12 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4575 | 1 | 46.9 | 31549.2 | 1622 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0
2023-12-31 16:56 | Normal | 492 | 503.9 | 499.9 | 504.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3771 | 1 | 48.9 | 31549.5 | 1622 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-31 17:01 | Normal | 480.7 | 494.9 | 509 | 498.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 223.6 | 225 | 224.2 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3365 | 1 | 46 | 31549.8 | 1622 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-31 17:06 | Normal | 484.8 | 486.6 | 488.8 | 496.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 223.2 | 225.2 | 224.4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2569 | 1 | 49.4 | 31550.1 | 1623 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-31 17:11 | Normal | 467 | 493.9 | 508.4 | 489.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 223 | 224.4 | 224 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2011 | 1 | 47.8 | 31550.3 | 1623 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-31 17:16 | Normal | 497.6 | 496.4 | 482.1 | 490.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 223 | 224.6 | 223.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1429 | 1 | 49.9 | 31550.4 | 1623 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 0
2023-12-31 17:21 | Normal | 494.8 | 484.8 | 494.1 | 472.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 223.8 | 225 | 224.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1568 | 1 | 48.5 | 31550.5 | 1623 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-31 17:26 | Normal | 494.7 | 479.7 | 488.1 | 474.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 223.4 | 224.8 | 224 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1553 | 1 | 50 | 31550.6 | 1623 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-31 17:31 | Normal | 485.1 | 485 | 486.3 | 485 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 3.7 | 3.8 | 4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1386 | 1 | 48.5 | 31550.8 | 1623 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-31 17:36 | Normal | 420.9 | 478.3 | 474.3 | 488.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 223 | 224.6 | 223.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 912 | 1 | 49.8 | 31550.9 | 1623 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-31 17:41 | Normal | 201.9 | 438.8 | 462.2 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 652 | 1 | 47.3 | 31550.9 | 1623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-31 17:46 | Normal | 199.9 | 446.8 | 465.1 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 224.2 | 225.4 | 224.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 767 | 1 | 49.1 | 31551 | 1623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2023-12-31 17:51 | Normal | 199.7 | 417.8 | 466.1 | 469.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224 | 225.4 | 224.4 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 559 | 1 | 49.8 | 31551.1 | 1623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-31 17:56 | Normal | 199.9 | 378.9 | 429.9 | 455.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 480 | 1 | 47.4 | 31551.1 | 1623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-31 18:01 | Normal | 199.8 | 205.6 | 463.2 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 225.4 | 224.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 302 | 1 | 49.1 | 31551.1 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2023-12-31 18:06 | Normal | 199.8 | 199.8 | 347.1 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 225 | 1 | 49.8 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-31 18:11 | Normal | 199.7 | 200.1 | 201.9 | 379.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.8 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 117 | 1 | 47.2 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-31 18:16 | Normal | 199.6 | 199.6 | 198.1 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 224 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 41 | 1 | 49.1 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-31 18:21 | Normal | 187.2 | 222.8 | 197.9 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 19 | 1 | 49.7 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-31 18:26 | Normal | 202.7 | 184.8 | 182.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 45.6 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-31 18:31 | Normal | 207.2 | 208.6 | 197.2 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 223.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 48.4 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-31 18:36 | Normal | 194.7 | 204.7 | 197.1 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 223 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 49.3 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-31 18:41 | Normal | 167 | 171.2 | 169.2 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 49.7 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0