## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-31 04:52 | Wait | 462.2 | 462 | 461.9 | 461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 30.2 | 30783.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 04:57 | Wait | 475.4 | 475.2 | 475.2 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 33 | 30783.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:02 | Normal | 453.5 | 198.5 | 287.7 | 350.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 227.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 97 | 1 | 35.3 | 30783.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:07 | Normal | 447.4 | 199.9 | 350.6 | 360.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 229.8 | 228.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 235 | 1 | 37.6 | 30783.6 | 1651 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:12 | Normal | 480.8 | 270.9 | 473.8 | 459.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224 | 225 | 224.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 403 | 1 | 39.2 | 30783.6 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:17 | Normal | 482.5 | 446.9 | 478.8 | 481 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224 | 225.8 | 224.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 60 | 60 | 60.02 | 638 | 1 | 40.1 | 30783.7 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:22 | Normal | 489.6 | 487.8 | 485.7 | 472.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 224.2 | 226 | 224.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 895 | 1 | 41 | 30783.8 | 1651 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:27 | Normal | 479.5 | 493.6 | 498 | 484.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 223.6 | 225.8 | 224.4 | 3 | 3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1056 | 1 | 41.8 | 30783.8 | 1651 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:32 | Normal | 499.4 | 497.7 | 505.5 | 498.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 223.8 | 225.8 | 225.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1233 | 1 | 42.5 | 30783.9 | 1651 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:37 | Normal | 481.8 | 479.8 | 512.4 | 489.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224.2 | 225.8 | 224.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1454 | 1 | 43 | 30784 | 1651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:42 | Normal | 485.8 | 482.8 | 508.8 | 508 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1686 | 1 | 43.6 | 30784.2 | 1651 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:47 | Normal | 518.4 | 517.7 | 517.5 | 508.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 224.4 | 226.6 | 225 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1890 | 1 | 44 | 30784.3 | 1651 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:52 | Normal | 507.7 | 490.8 | 540.1 | 527.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 224.2 | 226.2 | 225 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2033 | 1 | 44.5 | 30784.5 | 1652 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:57 | Normal | 516.5 | 522.7 | 538.2 | 507 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 224.8 | 226.4 | 224.8 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2451 | 1 | 45 | 30784.7 | 1652 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:02 | Normal | 493.4 | 536.6 | 533.6 | 515.8 | 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 224.8 | 226.4 | 225 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2904 | 1 | 45.6 | 30784.9 | 1652 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:07 | Normal | 516.6 | 518.9 | 448.8 | 511.3 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 225.2 | 226.6 | 225.4 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4109 | 1 | 46.2 | 30785.2 | 1652 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:12 | Normal | 516.5 | 493.8 | 432.6 | 498.1 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 225.6 | 226.6 | 225.6 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 60 | 60 | 60 | 5013 | 1 | 46.8 | 30785.6 | 1652 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:17 | Normal | 498.2 | 494.5 | 516.2 | 504.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 225 | 226.4 | 225.4 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3259 | 1 | 47.3 | 30786 | 1652 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:22 | Normal | 468.5 | 524.9 | 523.3 | 527.6 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 225.4 | 226.4 | 226 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7198 | 1 | 47.9 | 30786.4 | 1652 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:27 | Normal | 514.3 | 516.5 | 518.6 | 490.9 | 3.8 | 4 | 5 | 4.8 | 226 | 226.4 | 226 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8590 | 1 | 48.5 | 30787 | 1652 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:32 | Normal | 521.5 | 527.7 | 520.7 | 523.9 | 5.1 | 4.6 | 6 | 5.9 | 226.6 | 227.4 | 226.4 | 28.8 | 29 | 29.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10585 | 1 | 49.2 | 30787.8 | 1652 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:37 | Normal | 518.5 | 517.8 | 510 | 484.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 7 | 226.2 | 226.6 | 225.8 | 30.5 | 30.3 | 30.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10782 | 1 | 37.3 | 30788.7 | 1652 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:42 | Normal | 511.6 | 515.6 | 505.1 | 515.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12772 | 1 | 35.2 | 30789.9 | 1652 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:47 | Normal | 511.7 | 508.9 | 492.9 | 502.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 225.8 | 227 | 225.8 | 28 | 28 | 28.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10363 | 1 | 44.3 | 30790.7 | 1652 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:52 | Normal | 507.9 | 518.8 | 480.1 | 507.6 | 9.3 | 9.3 | 10 | 11.6 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19215 | 1 | 40.3 | 30791.9 | 1653 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:57 | Normal | 508.3 | 504.5 | 504.8 | 503.2 | 6.1 | 6 | 6 | 7 | 226.4 | 226.8 | 226 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11969 | 1 | 38.1 | 30793 | 1653 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:02 | Normal | 503.6 | 507.9 | 517.4 | 506.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 36 | 35.9 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13286 | 1 | 46.2 | 30794.1 | 1653 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:07 | Normal | 502.5 | 511.9 | 507.7 | 502 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 10818 | 1 | 40.7 | 30795.1 | 1653 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:12 | Normal | 507.7 | 500.9 | 514.4 | 507.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 34.8 | 35 | 35.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12789 | 1 | 48.4 | 30796 | 1653 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:17 | Normal | 501.3 | 500.7 | 490.7 | 495 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12678 | 1 | 41.2 | 30797.2 | 1653 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:22 | Normal | 506.8 | 503.9 | 504.5 | 510.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 225.8 | 226.4 | 226 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 12682 | 1 | 42.3 | 30798.2 | 1653 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:27 | Normal | 499.5 | 499.7 | 487.7 | 506 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 7 | 225.8 | 226.8 | 225.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12202 | 1 | 48.6 | 30799.3 | 1653 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:32 | Normal | 507.6 | 500.7 | 497 | 503.2 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 226 | 226.2 | 226.2 | 35.9 | 35.7 | 36 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13190 | 1 | 40.9 | 30800.4 | 1653 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:37 | Normal | 506.7 | 502.7 | 501.1 | 497.7 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.6 | 226 | 226.8 | 226 | 35.5 | 35.4 | 35.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13104 | 1 | 40.1 | 30801.5 | 1653 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:42 | Normal | 505.4 | 500.6 | 504.5 | 497.8 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 226 | 226.2 | 225.8 | 34 | 33.8 | 34 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12470 | 1 | 48.4 | 30802.5 | 1653 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:47 | Normal | 503.2 | 500.6 | 501.7 | 499.9 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7 | 225.4 | 226.2 | 226 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12394 | 1 | 48.5 | 30803.6 | 1653 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:52 | Normal | 506.7 | 505.9 | 499.6 | 502.9 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.8 | 225.2 | 225.8 | 226 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12399 | 1 | 49 | 30804.6 | 1654 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:57 | Normal | 505.5 | 496.8 | 501.7 | 502 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7 | 225.8 | 226 | 225.8 | 33.9 | 33.8 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12459 | 1 | 49.4 | 30805.6 | 1654 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:02 | Normal | 496.4 | 500.6 | 504.9 | 501.1 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 7.3 | 225.8 | 226.2 | 226 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13067 | 1 | 49.8 | 30806.7 | 1654 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:07 | Normal | 506.4 | 498.6 | 507.7 | 499.9 | 7 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 225.4 | 226 | 226 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13371 | 1 | 50 | 30807.8 | 1654 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:12 | Normal | 507.4 | 501.7 | 504.1 | 502.3 | 7 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 225.6 | 226.8 | 226 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13371 | 1 | 46 | 30808.9 | 1654 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:17 | Normal | 505.3 | 499 | 502.6 | 503.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13685 | 1 | 46.5 | 30810.1 | 1654 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:22 | Normal | 499.7 | 505.8 | 498 | 505.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.4 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18484 | 1 | 48 | 30811.3 | 1654 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:27 | Normal | 496.7 | 496.9 | 509.9 | 503.1 | 8.3 | 8.3 | 8 | 9.1 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 43.1 | 43 | 43.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15848 | 1 | 49 | 30812.6 | 1654 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:32 | Normal | 512.5 | 500.8 | 507.1 | 511.4 | 14.9 | 15.6 | 15.8 | 17.3 | 227.8 | 228 | 227.6 | 81 | 80.9 | 81 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 29332 | 1 | 49.8 | 30814.1 | 1654 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:37 | Normal | 497.6 | 492.7 | 495.3 | 496.7 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 12.4 | 226.8 | 227.6 | 227.6 | 57.5 | 57 | 57.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 21260 | 1 | 46.5 | 30815.9 | 1654 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:42 | Normal | 498.6 | 490.9 | 487.1 | 497.3 | 17.2 | 17.3 | 17.8 | 18.8 | 228 | 227.6 | 227.8 | 88.2 | 87.9 | 88 | 59.98 | 60 | 59.98 | 30725 | 1 | 44.8 | 30818.2 | 1654 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:47 | Normal | 496.5 | 487.7 | 489 | 481.1 | 21.5 | 22.3 | 22.1 | 24.2 | 229 | 228.4 | 229.2 | 108.7 | 108.3 | 108.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37974 | 1 | 46.5 | 30821.1 | 1654 | 6.9 | 7 | 6.8 | 0.4 | 7 | 6.9 | 7 | 0.5 | 5.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:52 | Normal | 479.8 | 481 | 476.1 | 474 | 21.1 | 21.4 | 22.5 | 23.8 | 229.2 | 229 | 228.8 | 103 | 102.4 | 102.7 | 60 | 59.99 | 60 | 37501 | 1 | 49.7 | 30824.8 | 1655 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 6.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:57 | Normal | 473.2 | 473.6 | 462.6 | 469.8 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 17.1 | 227.8 | 228.4 | 227.8 | 75.4 | 75 | 75.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 29996 | 1 | 51.7 | 30827.7 | 1655 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:02 | Normal | 474.4 | 478.5 | 468.5 | 469.1 | 16 | 16.2 | 16.8 | 18.1 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 30966 | 1 | 51.6 | 30829.9 | 1655 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:07 | Normal | 484.7 | 480.2 | 476.5 | 479.7 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 14.2 | 226.8 | 227 | 226.6 | 63.8 | 63.9 | 64 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 26626 | 1 | 51.2 | 30832 | 1655 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:12 | Normal | 485.3 | 485.5 | 470.8 | 471.1 | 14.9 | 15 | 15.6 | 16.6 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 73.9 | 74 | 73.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 26731 | 1 | 50.7 | 30833.8 | 1655 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:17 | Normal | 497.4 | 486.8 | 476 | 486.3 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | 21.1 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 98 | 97.8 | 97.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 33630 | 1 | 51 | 30836.4 | 1655 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 5.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:22 | Normal | 481.6 | 474.8 | 451.6 | 470.8 | 25.9 | 26.8 | 28.6 | 29.5 | 229 | 228.8 | 229.6 | 123.1 | 123 | 122.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 47895 | 1 | 52.4 | 30839.8 | 1655 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:27 | Normal | 472.2 | 457.5 | 447.5 | 465.7 | 20.1 | 21.3 | 21.6 | 22.3 | 228.2 | 228.4 | 228.4 | 93.5 | 93.5 | 93.6 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 38856 | 1 | 55.7 | 30843.6 | 1655 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | 6.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:32 | Normal | 477.3 | 465.6 | 454.3 | 461.6 | 17.6 | 18.6 | 19.1 | 20 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 86 | 86 | 85.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33267 | 1 | 56.1 | 30846.4 | 1655 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 5.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:37 | Normal | 469.1 | 469.3 | 457.2 | 464.5 | 20.8 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 97.8 | 97.8 | 97.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 43916 | 1 | 56.7 | 30849.7 | 1655 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 0.5 | 6.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:42 | Normal | 469.6 | 469.7 | 464.8 | 454 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 25.3 | 227.8 | 228 | 228.4 | 106 | 105.9 | 105.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40956 | 1 | 58.3 | 30853.2 | 1655 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:47 | Normal | 460 | 451.3 | 456.2 | 447.4 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 10.5 | 225.6 | 226 | 226.2 | 44.4 | 44.4 | 44.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18346 | 1 | 59.7 | 30856.6 | 1655 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:52 | Normal | 464.1 | 462.4 | 460.1 | 448.3 | 8.2 | 8.3 | 8 | 9.2 | 225.8 | 226 | 225.8 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 60 | 60 | 60 | 14746 | 1 | 57.2 | 30857.9 | 1656 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:57 | Normal | 499.7 | 501 | 517.6 | 501.8 | 18.3 | 19 | 11.9 | 14.5 | 227.6 | 227.4 | 227.2 | 79.2 | 78.9 | 78.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 46498 | 1 | 56.7 | 30860.8 | 1656 | 6 | 5.5 | 4.7 | 1.2 | 4.7 | 7.3 | 6.4 | 0.3 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:02 | Normal | 481.7 | 488.1 | 477.7 | 478.9 | 24.6 | 23.5 | 23.4 | 24.1 | 227.4 | 227.8 | 228.4 | 113.9 | 114 | 114.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 40773 | 1 | 56.4 | 30862.6 | 1656 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:07 | Normal | 472.8 | 478.8 | 473.5 | 484.5 | 20.8 | 23.8 | 20.5 | 23.9 | 227.4 | 227.4 | 227.2 | 98.9 | 99 | 98.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46505 | 1 | 55 | 30864.5 | 1656 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 6.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:12 | Normal | 480.2 | 468.5 | 471.8 | 468 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15214 | 1 | 54.1 | 30866 | 1656 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:17 | Normal | 484.8 | 474.3 | 481.6 | 475.8 | 9 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 224.8 | 226 | 225.6 | 43.6 | 43.7 | 43.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16134 | 1 | 52.7 | 30867.3 | 1656 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:22 | Normal | 487.2 | 477.4 | 495.3 | 472.5 | 9.7 | 10.1 | 8.4 | 10 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 47.5 | 47.1 | 47.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 17678 | 1 | 51.7 | 30868.7 | 1656 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:27 | Normal | 492.1 | 485.4 | 484.3 | 477.5 | 10.9 | 11.2 | 9.6 | 11.4 | 225 | 225.2 | 224.8 | 53.5 | 53.2 | 53.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 19888 | 1 | 51.1 | 30870.3 | 1656 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:32 | Normal | 512.1 | 516.2 | 512 | 511.4 | 27.5 | 26.3 | 27.9 | 28 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 132.9 | 133.2 | 132.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 50352 | 1 | 50.5 | 30872.5 | 1656 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:37 | Normal | 479 | 477.5 | 480.2 | 473.8 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 21.4 | 227.2 | 227 | 227 | 95.5 | 94.9 | 95.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 37393 | 1 | 54.3 | 30876.2 | 1656 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 6.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:42 | Normal | 466.8 | 463 | 463.8 | 465.4 | 9.7 | 10.1 | 9.2 | 10.2 | 225.2 | 225 | 224.8 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17524 | 1 | 54.6 | 30878.4 | 1656 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:47 | Normal | 463.3 | 467.5 | 466.6 | 461.8 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11462 | 1 | 52.9 | 30879.6 | 1656 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:52 | Normal | 465.2 | 478 | 474.2 | 464.4 | 6.3 | 6.4 | 5 | 6.3 | 224 | 224.8 | 224.2 | 29.3 | 29.4 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10765 | 1 | 51.1 | 30880.5 | 1657 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:57 | Normal | 474.5 | 479.1 | 473.2 | 474.4 | 6.1 | 6.3 | 4.7 | 6.1 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 29 | 28.7 | 29.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10576 | 1 | 49.9 | 30881.4 | 1657 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:02 | Normal | 472.7 | 488.3 | 482.8 | 479.2 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 5.7 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 9772 | 1 | 48.4 | 30882.2 | 1657 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:07 | Normal | 485.4 | 494.1 | 456.4 | 487.6 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 5 | 223 | 224.2 | 223.8 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8916 | 1 | 47 | 30883 | 1657 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:12 | Normal | 478.7 | 492 | 490.4 | 484.5 | 4.1 | 4 | 3.3 | 4 | 223 | 223.6 | 223.6 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7289 | 1 | 45.7 | 30883.7 | 1657 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:17 | Normal | 476 | 489.2 | 485.5 | 484.7 | 3.1 | 3 | 2.3 | 3 | 222 | 223.2 | 223 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5881 | 1 | 49.1 | 30884.2 | 1657 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:22 | Normal | 501.1 | 493.3 | 487.6 | 487.9 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 60 | 60 | 5136 | 1 | 50.1 | 30884.7 | 1657 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:27 | Normal | 484 | 492.2 | 487 | 481.5 | 3 | 3 | 2.3 | 2.8 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5678 | 1 | 45.7 | 30885.1 | 1657 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:32 | Normal | 487.9 | 491.2 | 506.5 | 485.8 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 222 | 223.6 | 223 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5170 | 1 | 47.2 | 30885.6 | 1657 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:37 | Normal | 496.8 | 496.1 | 494.3 | 493.6 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6314 | 1 | 48.6 | 30886.1 | 1657 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:42 | Normal | 515.9 | 508.1 | 482.1 | 495.4 | 5 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9255 | 1 | 49.2 | 30886.7 | 1657 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:47 | Normal | 510.2 | 502.5 | 478.7 | 504.9 | 5.8 | 6 | 4.6 | 5.5 | 223.8 | 224.6 | 223.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10419 | 1 | 49.8 | 30887.6 | 1657 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:52 | Normal | 488.1 | 496.2 | 491.9 | 494.2 | 5.4 | 5.4 | 4 | 5 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9338 | 1 | 47.1 | 30888.4 | 1658 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:57 | Normal | 484.7 | 493 | 484.4 | 486.7 | 4 | 4 | 2.9 | 3.6 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 18.9 | 18.9 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7404 | 1 | 46.2 | 30889.1 | 1658 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:02 | Normal | 499.9 | 496.1 | 484.7 | 494 | 3 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5860 | 1 | 48.2 | 30889.6 | 1658 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:07 | Normal | 504.3 | 502.5 | 501.2 | 501.6 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7561 | 1 | 49 | 30890.2 | 1658 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:12 | Normal | 496.9 | 506.2 | 501 | 503.5 | 5 | 5 | 4.1 | 5 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9179 | 1 | 49.6 | 30890.9 | 1658 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:17 | Normal | 509.8 | 505.1 | 506.2 | 512.4 | 6 | 6.1 | 5 | 6 | 223.8 | 225 | 224 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11134 | 1 | 50 | 30891.7 | 1658 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:22 | Normal | 511.2 | 516.3 | 515.5 | 519.6 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 9.8 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 49.4 | 49.3 | 49.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 18121 | 1 | 46.7 | 30892.9 | 1658 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:27 | Normal | 518.9 | 512.2 | 513.2 | 511.5 | 11 | 11.2 | 9.6 | 11.4 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 56.4 | 56.2 | 56.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21061 | 1 | 45 | 30894.6 | 1658 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:32 | Normal | 512.9 | 505.1 | 502.9 | 508.1 | 11.5 | 12 | 10.1 | 11.8 | 225 | 226 | 225.8 | 58.1 | 58.2 | 58.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21879 | 1 | 45 | 30896.4 | 1658 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:37 | Normal | 498.2 | 499.2 | 496 | 499.2 | 12.1 | 12.4 | 10.5 | 12.1 | 226 | 226.2 | 226 | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22383 | 1 | 44.2 | 30898.2 | 1658 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:42 | Normal | 504.1 | 498.5 | 502.1 | 499.2 | 13.2 | 13.5 | 11.6 | 13.3 | 226 | 226.2 | 225.8 | 65 | 64.6 | 65 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24248 | 1 | 44.5 | 30900.1 | 1658 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:47 | Normal | 494.8 | 491.6 | 500.9 | 491.8 | 18.5 | 19 | 16.4 | 18.4 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 35065 | 1 | 45.5 | 30902.6 | 1658 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 4.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:52 | Normal | 489.7 | 483.7 | 496.3 | 490 | 23.5 | 24.7 | 21.5 | 23.3 | 227.6 | 227 | 228 | 108.3 | 108.3 | 108.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40761 | 1 | 47.5 | 30906.1 | 1659 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.7 | 6.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:57 | Normal | 475.5 | 473.5 | 486.8 | 479 | 21.6 | 22.5 | 20.5 | 22 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 99.3 | 99.5 | 99.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 40338 | 1 | 50.9 | 30909.5 | 1659 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.4 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:02 | Normal | 464.1 | 473.3 | 475 | 480.1 | 25.3 | 25.9 | 24.3 | 25.6 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 111.8 | 111.8 | 111.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 48656 | 1 | 52.7 | 30913.3 | 1659 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 0.6 | 7.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:07 | Normal | 492.3 | 498.5 | 497.9 | 495.1 | 29.1 | 28.3 | 27.1 | 28.4 | 229 | 228.6 | 228.8 | 133.3 | 132.9 | 132.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 50543 | 1 | 54.1 | 30916.9 | 1659 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 0.3 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 0.5 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:12 | Normal | 461.7 | 457.8 | 469 | 473.1 | 16.1 | 17.6 | 15.1 | 16.8 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 73.9 | 74 | 73.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 38370 | 1 | 56.5 | 30920.4 | 1659 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 4.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:17 | Normal | 453.6 | 451.7 | 461.5 | 448.8 | 17.7 | 18.6 | 15.7 | 17.7 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 31621 | 1 | 57.1 | 30923.7 | 1659 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6 | 0.3 | 4.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:22 | Normal | 453.4 | 454.7 | 461.6 | 459.8 | 29.2 | 29.8 | 26.7 | 27.6 | 228.4 | 228 | 228.2 | 123.6 | 123.3 | 123.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 47538 | 1 | 57.1 | 30927.1 | 1659 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 0.5 | 8.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:27 | Normal | 451.1 | 445.3 | 455.7 | 457 | 27.5 | 28.6 | 25.1 | 25.6 | 228.6 | 227.8 | 228 | 115 | 115.2 | 115.3 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 43635 | 1 | 58.5 | 30930.7 | 1659 | 9 | 9.1 | 9 | 0.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 7.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:32 | Normal | 445.7 | 455 | 460.7 | 452 | 26.8 | 27 | 23.6 | 24.7 | 228 | 227.6 | 227.8 | 110.8 | 110.8 | 110.6 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 42026 | 1 | 59.6 | 30934.3 | 1659 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.6 | 7.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:37 | Normal | 462.7 | 452.5 | 470.9 | 469.7 | 17 | 21 | 18.5 | 20.1 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 82.6 | 82.1 | 82.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 29754 | 1 | 60.2 | 30937.6 | 1659 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 0 | 5.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:42 | Normal | 451.7 | 444.4 | 456.3 | 455.8 | 28.1 | 29.4 | 25.4 | 26 | 227.8 | 227.4 | 228.2 | 117.6 | 117.3 | 117.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 44567 | 1 | 61 | 30941.2 | 1659 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0.5 | 7.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:47 | Normal | 445.2 | 449.4 | 460.7 | 455 | 27.9 | 28.1 | 24.2 | 25.3 | 227.4 | 227 | 228 | 114.4 | 114.2 | 114.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 43233 | 1 | 61.8 | 30944.6 | 1659 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.4 | 7.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:52 | Normal | 448.8 | 445.8 | 472.9 | 464.2 | 12 | 12.1 | 10 | 11.5 | 225.6 | 225.4 | 225.6 | 51.9 | 51.6 | 51.7 | 60 | 60 | 60 | 27897 | 1 | 62.2 | 30948.1 | 1660 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:57 | Normal | 441.5 | 436.7 | 431.8 | 447 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 223 | 224.6 | 223.6 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7855 | 1 | 59.7 | 30949.6 | 1660 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:02 | Normal | 458.6 | 449.8 | 468 | 463.3 | 3.9 | 4 | 3.2 | 3.6 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6978 | 1 | 56.3 | 30950.1 | 1660 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:07 | Normal | 469.5 | 456.8 | 470.4 | 457.7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.4 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 59.99 | 60 | 60 | 6506 | 1 | 54.3 | 30951 | 1660 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:12 | Normal | 475.2 | 466.6 | 462.5 | 457.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 13.6 | 13.8 | 14 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5357 | 1 | 52.5 | 30951.5 | 1660 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:17 | Normal | 476.4 | 467.5 | 457.9 | 465.1 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 222.8 | 223.4 | 222.6 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4375 | 1 | 50.9 | 30951.9 | 1660 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:22 | Normal | 474.5 | 466.5 | 471.6 | 456 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 222 | 223 | 223 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3287 | 1 | 49.5 | 30952.2 | 1660 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:27 | Normal | 475.2 | 471.7 | 475.9 | 459.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 8 | 7.9 | 8.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3041 | 1 | 48 | 30952.5 | 1660 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:32 | Normal | 467.5 | 454.7 | 480.4 | 472.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 222 | 222.8 | 222.4 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3000 | 1 | 46.7 | 30952.8 | 1660 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:37 | Normal | 475.7 | 472.7 | 470.8 | 477 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.8 | 223.2 | 222 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2353 | 1 | 45.4 | 30953 | 1660 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:42 | Normal | 470.5 | 465.6 | 469.5 | 441 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.6 | 223 | 222 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1855 | 1 | 47.1 | 30953.1 | 1660 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:47 | Normal | 470.6 | 457.6 | 476.9 | 473.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.8 | 222.8 | 221.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1646 | 1 | 45 | 30953.3 | 1660 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:52 | Normal | 457.5 | 457.8 | 488.8 | 472.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 222 | 223 | 222.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1358 | 1 | 47.7 | 30953.4 | 1661 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:57 | Normal | 467.6 | 422 | 468.9 | 457.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 223 | 222 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 838 | 1 | 48.5 | 30953.5 | 1661 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:02 | Normal | 458.5 | 459.7 | 430.6 | 447.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 685 | 1 | 48.9 | 30953.6 | 1661 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:07 | Normal | 458.5 | 263.6 | 410.7 | 391 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.14 | 60.13 | 60.14 | 290 | 1 | 49 | 30953.6 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:12 | Normal | 427.3 | 201.9 | 200.8 | 341.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.4 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 171 | 1 | 49 | 30953.6 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:17 | Normal | 436.5 | 199.8 | 200.6 | 357.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.6 | 222.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 181 | 1 | 48.4 | 30953.6 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:22 | Normal | 458.5 | 199.8 | 208.7 | 293 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223 | 222.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 213 | 1 | 50 | 30953.7 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:27 | Normal | 479.4 | 370.8 | 431.7 | 449 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222 | 223.6 | 222.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 547 | 1 | 48.9 | 30953.7 | 1661 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:32 | Normal | 497.6 | 450.9 | 436.8 | 453 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223.8 | 223 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 772 | 1 | 49.7 | 30953.7 | 1661 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:37 | Normal | 491.5 | 457.7 | 467.2 | 467 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 223.8 | 223 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 853 | 1 | 49.8 | 30953.8 | 1661 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:42 | Normal | 482.5 | 460.8 | 481.1 | 483.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 224 | 222.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 890 | 1 | 49.7 | 30953.9 | 1661 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:47 | Normal | 476.4 | 479.9 | 483.7 | 486 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 945 | 1 | 49.6 | 30954 | 1661 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:52 | Normal | 479.8 | 481 | 489.1 | 485.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 947 | 1 | 49.8 | 30954 | 1662 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:57 | Normal | 479.5 | 453.8 | 488.7 | 476.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 224 | 222.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 971 | 1 | 50 | 30954.1 | 1662 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:02 | Normal | 486.5 | 472.7 | 486.7 | 470.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 224.4 | 223 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1195 | 1 | 47.9 | 30954.2 | 1662 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:07 | Normal | 498.4 | 469.7 | 485.1 | 458.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223 | 224.6 | 223 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1494 | 1 | 49.2 | 30954.3 | 1662 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:12 | Normal | 483.5 | 478.8 | 485.4 | 485.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 224.4 | 223.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1227 | 1 | 49.7 | 30954.4 | 1662 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:17 | Normal | 490.3 | 480.7 | 492.8 | 491 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223 | 224.2 | 223.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1858 | 1 | 44.7 | 30954.6 | 1662 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:22 | Normal | 500.4 | 489.8 | 490.3 | 465.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1716 | 1 | 48.8 | 30954.7 | 1662 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:27 | Normal | 494.5 | 478.9 | 482.8 | 498 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1802 | 1 | 49.7 | 30954.9 | 1662 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:32 | Normal | 507.5 | 494.4 | 459.9 | 475.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 223.8 | 225 | 224 | 6.8 | 6.7 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2630 | 1 | 45.7 | 30955 | 1662 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:37 | Normal | 519.2 | 490.8 | 489.7 | 492.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 8.8 | 8.7 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3355 | 1 | 48.9 | 30955.3 | 1662 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:42 | Normal | 505.2 | 514.6 | 508.6 | 481.3 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 223.6 | 225.2 | 224.2 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3999 | 1 | 49.7 | 30955.6 | 1662 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:47 | Normal | 511.2 | 497.6 | 500.5 | 496.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 223.4 | 225.4 | 224.4 | 11.7 | 11.7 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4535 | 1 | 48.2 | 30956 | 1662 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:52 | Normal | 505.3 | 509.7 | 513 | 503.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 224 | 225.4 | 224.4 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4505 | 1 | 49.9 | 30956.3 | 1663 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:57 | Normal | 519.4 | 503.7 | 495.4 | 493.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3655 | 1 | 48.8 | 30956.7 | 1663 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:02 | Normal | 489.4 | 495.8 | 499.7 | 491 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 224 | 225.2 | 224.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3208 | 1 | 45.5 | 30957 | 1663 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:07 | Normal | 487.7 | 489.8 | 499.7 | 482 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 223.6 | 225.2 | 224 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2431 | 1 | 49.5 | 30957.2 | 1663 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:12 | Normal | 476.9 | 482.7 | 501 | 492.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.6 | 225 | 223.8 | 5 | 4.8 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1914 | 1 | 48.2 | 30957.4 | 1663 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:17 | Normal | 481.3 | 482.7 | 484.4 | 474.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 223.4 | 225 | 223.8 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1318 | 1 | 50 | 30957.5 | 1663 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:22 | Normal | 496.4 | 474.6 | 480.5 | 465.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223.8 | 225.2 | 223.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1530 | 1 | 49 | 30957.6 | 1663 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:27 | Normal | 459.4 | 481.9 | 486.8 | 471.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223 | 224.8 | 224.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1504 | 1 | 50 | 30957.8 | 1663 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:32 | Normal | 486.5 | 479.8 | 477.6 | 453.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 223.2 | 225 | 223.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1306 | 1 | 48.8 | 30957.9 | 1663 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:37 | Normal | 475.4 | 460.9 | 469.9 | 455.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 223.2 | 224.8 | 224 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 828 | 1 | 49.7 | 30958 | 1663 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:42 | Normal | 463.6 | 441.9 | 473.8 | 467.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225.6 | 224.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 682 | 1 | 50 | 30958 | 1663 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:47 | Normal | 468.3 | 449.7 | 463.5 | 468.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 225 | 224.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 814 | 1 | 48.5 | 30958.1 | 1663 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:52 | Normal | 473.7 | 449.9 | 460.7 | 448.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.6 | 225.6 | 224.4 | 2 | 2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 648 | 1 | 49.3 | 30958.2 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:57 | Normal | 464.4 | 372.6 | 412.8 | 435.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 465 | 1 | 49.8 | 30958.2 | 1664 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:02 | Normal | 461.4 | 387.8 | 462.8 | 389.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 225.6 | 224.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 403 | 1 | 50 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:07 | Normal | 441.3 | 199.6 | 282.5 | 297.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 224.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 208 | 1 | 48.4 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:12 | Normal | 432.6 | 199.6 | 199.8 | 204 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 224.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 113 | 1 | 49.3 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:17 | Normal | 412.4 | 200.2 | 198.2 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 38 | 1 | 49.7 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:22 | Normal | 186.2 | 185.7 | 204.5 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.4 | 224.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23 | 1 | 50 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:27 | Normal | 208.8 | 185.6 | 188.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9 | 1 | 47.3 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:32 | Normal | 201.3 | 202.5 | 191.5 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5 | 1 | 48.9 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:37 | Normal | 198 | 195.1 | 194.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 223.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3 | 1 | 49.4 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:42 | Normal | 183.5 | 192.6 | 200.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 223.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 49.7 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0