## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-31 04:54 | Wait | 480.9 | 480.9 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 25112.6 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 04:59 | Wait | 502.1 | 502.1 | 497.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 25112.6 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:04 | Wait | 544.2 | 532.3 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.4 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 25112.6 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:09 | Normal | 491.3 | 199.7 | 467.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 182 | 1 | 24.1 | 25112.6 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:14 | Normal | 519.7 | 270.7 | 481.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 316 | 1 | 24.3 | 25112.6 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:19 | Normal | 535.8 | 433.8 | 517.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 452 | 1 | 24.5 | 25112.6 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:24 | Normal | 559.5 | 474.7 | 509.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 653 | 1 | 24.7 | 25112.7 | 1790 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:29 | Normal | 563.3 | 533.6 | 517.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 768 | 1 | 25 | 25112.7 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:34 | Normal | 547.6 | 476.7 | 510 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 855 | 1 | 25.2 | 25112.8 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:39 | Normal | 553.6 | 549 | 526.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 974 | 1 | 25.4 | 25112.9 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:44 | Normal | 583.8 | 545.3 | 532 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 3.2 | 3.3 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1181 | 1 | 25.6 | 25113 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:49 | Normal | 565.3 | 556.7 | 549.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1295 | 1 | 25.8 | 25113.1 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:54 | Normal | 587.7 | 546.2 | 534.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60 | 60 | 59.98 | 1371 | 1 | 25.9 | 25113.2 | 1790 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 05:59 | Normal | 583.6 | 534.8 | 538.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1505 | 1 | 26.1 | 25113.3 | 1791 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:04 | Normal | 566.2 | 555.3 | 533.8 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1986 | 1 | 26.3 | 25113.5 | 1791 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:09 | Normal | 579.3 | 531.5 | 542.3 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2516 | 1 | 26.5 | 25113.6 | 1791 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:14 | Normal | 549.4 | 550.7 | 544.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2376 | 1 | 26.8 | 25113.9 | 1791 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:19 | Normal | 582.6 | 533.8 | 549.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60 | 60.04 | 60.04 | 2061 | 1 | 26.9 | 25114.1 | 1791 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:24 | Normal | 568.1 | 568.5 | 555.4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 1.2 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 4655 | 1 | 27.2 | 25114.4 | 1791 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:29 | Normal | 590.7 | 566.1 | 564.9 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.5 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6204 | 1 | 27.5 | 25114.8 | 1791 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:34 | Normal | 604.7 | 579.7 | 539.9 | 0 | 6.4 | 4.5 | 2.9 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7723 | 1 | 27.9 | 25115.4 | 1791 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:39 | Normal | 605.2 | 578.1 | 559.7 | 0 | 7.9 | 5.5 | 3.8 | 0 | 236 | 234.8 | 234.8 | 24.3 | 24.6 | 24 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 9521 | 1 | 28.1 | 25116 | 1791 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:44 | Normal | 588.7 | 542.8 | 555.7 | 0 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6554 | 1 | 28.6 | 25116.8 | 1791 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:49 | Normal | 596.6 | 521.7 | 546 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.2 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.4 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 8270 | 1 | 29 | 25117.4 | 1791 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:54 | Normal | 591.2 | 573.8 | 558.2 | 0 | 7.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10311 | 1 | 29.6 | 25118.5 | 1791 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 06:59 | Normal | 595.8 | 532.8 | 563.4 | 0 | 7.9 | 6 | 5.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10324 | 1 | 29.9 | 25119.2 | 1792 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:04 | Normal | 585 | 526.8 | 543.4 | 0 | 6.9 | 5.3 | 4.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 23.1 | 23.3 | 23 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 9181 | 1 | 30.3 | 25120.1 | 1792 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:09 | Normal | 596.9 | 517.9 | 558.9 | 0 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 8419 | 1 | 30.5 | 25120.9 | 1792 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:14 | Normal | 588.8 | 525.7 | 557.8 | 0 | 8.2 | 6.3 | 5.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10790 | 1 | 30.7 | 25121.6 | 1792 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:19 | Normal | 582.9 | 520.8 | 560.2 | 0 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 23.8 | 24 | 23.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9383 | 1 | 31 | 25122.5 | 1792 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:24 | Normal | 595.1 | 529.3 | 547.5 | 0 | 7.3 | 5.6 | 5.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 60 | 60 | 60 | 9743 | 1 | 31.1 | 25123.3 | 1792 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:29 | Normal | 587.6 | 513.7 | 551 | 0 | 7.1 | 5.6 | 5 | 0 | 234.8 | 234 | 235 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9425 | 1 | 31.2 | 25124.1 | 1792 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:34 | Normal | 593.5 | 527.2 | 559.8 | 0 | 8 | 6.1 | 5.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60 | 10459 | 1 | 31.4 | 25124.9 | 1792 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:39 | Normal | 586.9 | 496 | 554.4 | 0 | 7.2 | 5.9 | 4.9 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 24 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 9515 | 1 | 31.6 | 25125.8 | 1792 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:44 | Normal | 588.7 | 493.2 | 556.1 | 0 | 7.3 | 5.9 | 4.9 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 9541 | 1 | 31.7 | 25126.6 | 1792 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:49 | Normal | 589.1 | 490 | 559.8 | 0 | 7.1 | 6 | 4.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 24.2 | 24.3 | 24 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 9527 | 1 | 31.7 | 25127.4 | 1792 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:54 | Normal | 582.9 | 519 | 559.9 | 0 | 7.3 | 5.8 | 5 | 0 | 235 | 234.2 | 235 | 24.6 | 24.8 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9675 | 1 | 31.9 | 25128.2 | 1792 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 07:59 | Normal | 592.9 | 520.8 | 550.6 | 0 | 7.3 | 5.9 | 5.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 24.9 | 25.1 | 24.7 | 60 | 59.98 | 60 | 9826 | 1 | 32.1 | 25129 | 1793 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:04 | Normal | 583 | 515.7 | 552.3 | 0 | 7.9 | 6.3 | 5.4 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10355 | 1 | 32.2 | 25129.8 | 1793 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:09 | Normal | 574.1 | 520.9 | 555.1 | 0 | 8 | 6.3 | 5.3 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 26.3 | 26.5 | 26.2 | 60 | 60 | 60.02 | 10405 | 1 | 32.3 | 25130.7 | 1793 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:14 | Normal | 583.3 | 520 | 545 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10533 | 1 | 32.4 | 25131.6 | 1793 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:19 | Normal | 590 | 530.9 | 557.4 | 0 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 0 | 235.4 | 234 | 235.8 | 27.3 | 27.6 | 27.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 10785 | 1 | 32.6 | 25132.5 | 1793 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:24 | Normal | 583.2 | 519.6 | 555.6 | 0 | 9 | 7.5 | 6.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11964 | 1 | 32.6 | 25133.4 | 1793 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:29 | Normal | 585.5 | 513.5 | 549.4 | 0 | 9.6 | 8.1 | 6.7 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 32.3 | 32.6 | 32.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12793 | 1 | 32.8 | 25134.5 | 1793 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:34 | Normal | 592 | 526.1 | 554 | 0 | 11.6 | 9.6 | 8.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 39.1 | 39.3 | 39 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15954 | 1 | 33.1 | 25135.9 | 1793 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:39 | Normal | 584 | 534.8 | 550 | 0 | 14 | 11.3 | 10.3 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 19094 | 1 | 33.7 | 25137.4 | 1793 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:44 | Normal | 591.3 | 565.5 | 542.8 | 0 | 18.3 | 14.3 | 13.2 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 60.8 | 60.8 | 60.6 | 60 | 60 | 60.01 | 23875 | 1 | 34.3 | 25139.2 | 1793 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:49 | Normal | 628.6 | 580.6 | 554.6 | 0 | 12.8 | 17.6 | 17.3 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 63.2 | 63.4 | 62.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 26158 | 1 | 35.6 | 25141.4 | 1793 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 6 | 6.4 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:54 | Normal | 555 | 555.4 | 529.4 | 0 | 20.8 | 15.8 | 15 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 65 | 65 | 64.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 27423 | 1 | 36.9 | 25143.7 | 1793 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 2 | 3.3 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 08:59 | Normal | 570.5 | 553 | 528.9 | 0 | 18.3 | 14.4 | 13.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 59.1 | 59.1 | 59 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 23740 | 1 | 37.6 | 25145.7 | 1794 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:04 | Normal | 574.6 | 550.3 | 524.2 | 0 | 14.1 | 10.9 | 10.3 | 0 | 236.2 | 235 | 237.2 | 46 | 46.1 | 45.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18279 | 1 | 37.5 | 25147.3 | 1794 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:09 | Normal | 570.7 | 547 | 535.7 | 0 | 12.5 | 9.7 | 9.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 41 | 41.2 | 40.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16309 | 1 | 37.5 | 25148.9 | 1794 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:14 | Normal | 578.2 | 557.5 | 530.7 | 0 | 16.4 | 13 | 12 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.8 | 53.4 | 53.7 | 53.3 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 21325 | 1 | 37.4 | 25150.5 | 1794 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:19 | Normal | 615.5 | 599.2 | 571.1 | 0 | 19.8 | 15.3 | 15.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 73.6 | 73.9 | 73.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 28452 | 1 | 37.8 | 25152.5 | 1794 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5 | 5.4 | 1.3 | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:24 | Normal | 605.2 | 585 | 549.9 | 0 | 19.6 | 16.4 | 17.8 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 70 | 70.2 | 69.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 27118 | 1 | 38.8 | 25154.8 | 1794 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 1.6 | 2.4 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:29 | Normal | 530.6 | 507.8 | 484.6 | 0 | 18.2 | 14.9 | 13.4 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.2 | 57.4 | 58.3 | 57.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21317 | 1 | 39.8 | 25157.2 | 1794 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:34 | Normal | 555.5 | 536.7 | 512.4 | 0 | 22.2 | 19.1 | 17.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.6 | 72.7 | 72.8 | 72.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 30347 | 1 | 40.1 | 25159.5 | 1794 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 4.1 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:39 | Normal | 567.1 | 544.6 | 516.8 | 0 | 23.8 | 20.2 | 18.2 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 77.1 | 77.1 | 76.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 30872 | 1 | 40.9 | 25162.1 | 1794 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:44 | Normal | 551.1 | 537.1 | 517.8 | 0 | 21.5 | 17.7 | 15.7 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 69.6 | 69.7 | 69.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28600 | 1 | 41.7 | 25164.6 | 1794 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 2.4 | 3.7 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:49 | Normal | 543.2 | 537.5 | 515.1 | 0 | 11.1 | 8.5 | 8 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 60 | 60.02 | 60 | 13683 | 1 | 42.1 | 25166.8 | 1794 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:54 | Normal | 568.8 | 543.8 | 527.9 | 0 | 8.9 | 6.8 | 6.2 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 29.2 | 29.4 | 29.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11538 | 1 | 40.8 | 25167.9 | 1794 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 09:59 | Normal | 594.2 | 569.9 | 532.5 | 0 | 20.8 | 17.1 | 18 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 73.4 | 73.7 | 73.2 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 27028 | 1 | 40.1 | 25169.3 | 1795 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:04 | Normal | 576.9 | 555.8 | 534.5 | 0 | 12.2 | 9.1 | 8.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 39.7 | 39.9 | 39.6 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 15921 | 1 | 39.6 | 25170.6 | 1795 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:09 | Normal | 574.3 | 513.7 | 543.8 | 0 | 13.5 | 13.6 | 11.5 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 48.9 | 49.1 | 48.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 19814 | 1 | 39.1 | 25171.9 | 1795 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:14 | Normal | 570.4 | 513.7 | 532.6 | 0 | 10 | 8 | 7.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 32.7 | 32.9 | 32.5 | 60.03 | 60 | 60.05 | 12869 | 1 | 38.9 | 25173.3 | 1795 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:19 | Normal | 574.9 | 523.1 | 542.3 | 0 | 9.8 | 7.6 | 7.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12694 | 1 | 38.4 | 25174.3 | 1795 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:24 | Normal | 583 | 522.3 | 542.4 | 0 | 11.5 | 9.3 | 8.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 38.2 | 38.4 | 38.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 15026 | 1 | 38.2 | 25175.5 | 1795 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:29 | Normal | 576.1 | 533.7 | 541.3 | 0 | 11.6 | 9 | 8.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 38 | 38.1 | 37.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 14926 | 1 | 38.2 | 25176.8 | 1795 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:34 | Normal | 578.1 | 511.1 | 538.9 | 0 | 15.9 | 16.9 | 15 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 60.7 | 60.7 | 60.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22606 | 1 | 38.2 | 25178.1 | 1795 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:39 | Normal | 559.3 | 556.6 | 521.2 | 0 | 31.2 | 25.3 | 23.1 | 0 | 239.2 | 238 | 238.4 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 60 | 59.99 | 60 | 38657 | 1 | 39.8 | 25181 | 1795 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 3.9 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:44 | Normal | 554.5 | 536.4 | 517.6 | 0 | 10 | 7.6 | 7.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 31.7 | 31.9 | 31.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 12679 | 1 | 40.2 | 25182.6 | 1795 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:49 | Normal | 560.5 | 507.7 | 531.6 | 0 | 6.6 | 5 | 4.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8384 | 1 | 39.5 | 25183.5 | 1795 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:54 | Normal | 565.1 | 499 | 529.2 | 0 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60.03 | 60 | 60 | 7916 | 1 | 38.6 | 25184.2 | 1795 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 10:59 | Normal | 563.3 | 457.5 | 531 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7007 | 1 | 38 | 25184.8 | 1796 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:04 | Normal | 569.1 | 481.1 | 539.1 | 0 | 5.1 | 4 | 3.2 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6604 | 1 | 37.3 | 25185.3 | 1796 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:09 | Normal | 570.6 | 482.7 | 544.6 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6593 | 1 | 36.7 | 25185.9 | 1796 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:14 | Normal | 574.6 | 494.8 | 538.7 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5133 | 1 | 36.2 | 25186.4 | 1796 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:19 | Normal | 576.1 | 499.6 | 534.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4126 | 1 | 35.8 | 25186.7 | 1796 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:24 | Normal | 578.5 | 480.8 | 531.7 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 10.3 | 10.2 | 10 | 60 | 60 | 59.99 | 4025 | 1 | 35.6 | 25187.1 | 1796 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:29 | Normal | 571.4 | 479.1 | 530.9 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4143 | 1 | 35.3 | 25187.4 | 1796 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:34 | Normal | 580.7 | 443.7 | 522.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 8.8 | 9 | 8.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3497 | 1 | 34.9 | 25187.7 | 1796 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:39 | Normal | 579.7 | 530.1 | 535.9 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4560 | 1 | 34.5 | 25188.1 | 1796 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:44 | Normal | 580.6 | 478.8 | 550.8 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 60 | 60 | 60 | 6939 | 1 | 34.4 | 25188.5 | 1796 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:49 | Normal | 580.6 | 474.8 | 552.6 | 0 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7021 | 1 | 34.5 | 25189.1 | 1796 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:54 | Normal | 574.1 | 467.6 | 541.3 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5501 | 1 | 34.6 | 25189.7 | 1796 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 11:59 | Normal | 566.5 | 466.7 | 534.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3948 | 1 | 34.4 | 25190.1 | 1797 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:04 | Normal | 578.7 | 469.7 | 542.4 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4476 | 1 | 34.1 | 25190.4 | 1797 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:09 | Normal | 582.6 | 467.8 | 555.3 | 0 | 4 | 3.5 | 2.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.4 | 14 | 14.1 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5575 | 1 | 33.7 | 25190.8 | 1797 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:14 | Normal | 589.6 | 508.8 | 554.8 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7630 | 1 | 33.5 | 25191.4 | 1797 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:19 | Normal | 589.9 | 500.8 | 553.4 | 0 | 7 | 5.6 | 4.9 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 24 | 24.2 | 23.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 9226 | 1 | 33.5 | 25192.1 | 1797 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:24 | Normal | 593.5 | 505.4 | 565.5 | 0 | 11.4 | 9.7 | 8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15130 | 1 | 33.6 | 25193.1 | 1797 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:29 | Normal | 596.2 | 523.9 | 558 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 41.1 | 41.2 | 41 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16122 | 1 | 33.9 | 25194.4 | 1797 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:34 | Normal | 595.4 | 524.8 | 552 | 0 | 12.8 | 10.5 | 9.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16938 | 1 | 34.5 | 25195.8 | 1797 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:39 | Normal | 593.9 | 515.8 | 555.3 | 0 | 13.3 | 11 | 9.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 17770 | 1 | 35 | 25197.2 | 1797 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:44 | Normal | 586.5 | 517.8 | 553.9 | 0 | 16.5 | 14 | 12 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 55 | 55 | 54.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21924 | 1 | 35.7 | 25198.9 | 1797 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:49 | Normal | 567.9 | 556.8 | 546 | 0 | 23.7 | 19.1 | 17 | 0 | 239 | 236.8 | 238 | 77.9 | 78 | 77.7 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 31045 | 1 | 37.1 | 25201.1 | 1797 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:54 | Normal | 582.7 | 568.9 | 541.8 | 0 | 21.3 | 18 | 16.6 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.8 | 73.5 | 73.7 | 73.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30260 | 1 | 39.4 | 25203.9 | 1797 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.3 | 2.6 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 12:59 | Normal | 599.2 | 564.2 | 529.7 | 0 | 18.7 | 19.5 | 19.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 76.5 | 76.8 | 76.5 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 31503 | 1 | 41.5 | 25206.7 | 1798 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 4 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:04 | Normal | 556.5 | 545.6 | 520 | 0 | 19.6 | 16.3 | 14.6 | 0 | 237 | 235.4 | 237.2 | 64.1 | 64.1 | 63.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 24917 | 1 | 43.3 | 25209.3 | 1798 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:09 | Normal | 615.5 | 559.9 | 536.9 | 0 | 15.2 | 24.3 | 21.1 | 0 | 238.2 | 237.4 | 239 | 81.5 | 81.4 | 81.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32579 | 1 | 44.5 | 25212 | 1798 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 6.2 | 4.3 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:14 | Normal | 580 | 545 | 528.2 | 0 | 25.2 | 23.8 | 21 | 0 | 239.8 | 237.6 | 239.2 | 89.1 | 89.2 | 88.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33866 | 1 | 45.7 | 25214.5 | 1798 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 8.3 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:19 | Normal | 548.1 | 471 | 511 | 0 | 27.3 | 24.2 | 19.9 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 85 | 84.9 | 84.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32935 | 1 | 46.6 | 25216.8 | 1798 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 4.3 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:24 | Normal | 539.5 | 502.2 | 501.3 | 0 | 29.5 | 24.5 | 22.7 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.8 | 92.3 | 92.4 | 91.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 36898 | 1 | 47.9 | 25219.7 | 1798 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7 | 8.4 | 5.1 | 5 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:29 | Normal | 542.3 | 440.8 | 501.8 | 0 | 28.4 | 26.1 | 21.8 | 0 | 238.8 | 237 | 239.2 | 87.4 | 87.4 | 86.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 35674 | 1 | 49.8 | 25222.7 | 1798 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:34 | Normal | 537.9 | 447.6 | 498.6 | 0 | 28.6 | 26.1 | 22 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 87.8 | 87.6 | 87.4 | 60 | 60 | 60.01 | 35324 | 1 | 51.5 | 25225.7 | 1798 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:39 | Normal | 590 | 520.6 | 548.3 | 0 | 22.6 | 21.7 | 17.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.4 | 80.4 | 80.3 | 80.2 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 31292 | 1 | 51.4 | 25227.7 | 1798 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 8.5 | 2.7 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:44 | Normal | 542.9 | 522.8 | 504.9 | 0 | 28.2 | 19.3 | 21.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 84.7 | 84.5 | 84.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 34665 | 1 | 52.1 | 25230.6 | 1798 | 7 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7.8 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:49 | Normal | 547.2 | 481.9 | 500.5 | 0 | 28 | 20.8 | 21.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 83.8 | 83.7 | 83.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34138 | 1 | 52.8 | 25233.3 | 1798 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 8.1 | 2.1 | 5.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:54 | Normal | 539.1 | 484 | 503.1 | 0 | 25.8 | 19.1 | 19.7 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.4 | 76.7 | 76.9 | 76.4 | 59.99 | 60 | 60 | 31809 | 1 | 53.8 | 25236.1 | 1798 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6 | 7.4 | 2 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 13:59 | Normal | 539.5 | 460.9 | 498.3 | 0 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8077 | 1 | 52 | 25237.1 | 1799 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:04 | Normal | 540 | 439.8 | 512.3 | 0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 6430 | 1 | 48.9 | 25237.7 | 1799 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:09 | Normal | 557.6 | 480 | 521.9 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4959 | 1 | 46.5 | 25238.2 | 1799 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:14 | Normal | 536.9 | 452.2 | 520 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 9.4 | 9.2 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3698 | 1 | 44.6 | 25238.6 | 1799 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:19 | Normal | 530.6 | 435.7 | 507.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2712 | 1 | 43.1 | 25238.8 | 1799 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:24 | Normal | 557.6 | 518.4 | 508.2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 2430 | 1 | 41.8 | 25239 | 1799 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:29 | Normal | 551.2 | 532.8 | 518 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2216 | 1 | 40.7 | 25239.2 | 1799 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:34 | Normal | 539.6 | 505.3 | 516.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 5 | 5 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1938 | 1 | 40.1 | 25239.4 | 1799 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:39 | Normal | 548.4 | 462.9 | 507.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 231.8 | 230 | 231.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1398 | 1 | 39.3 | 25239.5 | 1799 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:44 | Normal | 539.3 | 522.7 | 500.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1108 | 1 | 38.4 | 25239.7 | 1799 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:49 | Normal | 556.1 | 494.7 | 480.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1031 | 1 | 37.7 | 25239.7 | 1799 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:54 | Normal | 528.6 | 487.1 | 489.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 662 | 1 | 37.1 | 25239.8 | 1799 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 14:59 | Normal | 535.2 | 378.6 | 466.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 484 | 1 | 36.5 | 25239.9 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:04 | Normal | 501.3 | 355.9 | 446.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 419 | 1 | 35.8 | 25239.9 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:09 | Normal | 471.4 | 199.7 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 204 | 1 | 35.2 | 25239.9 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:14 | Normal | 485 | 200.2 | 418.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 179 | 1 | 34.5 | 25239.9 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:19 | Normal | 470 | 199.5 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 229 | 1 | 33.8 | 25239.9 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:24 | Normal | 497.6 | 227.1 | 451.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 289 | 1 | 33.1 | 25240 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:29 | Normal | 520.5 | 371.7 | 492.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 450 | 1 | 32.5 | 25240 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:34 | Normal | 533.6 | 425.8 | 474.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 579 | 1 | 32 | 25240 | 1800 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:39 | Normal | 545.6 | 428.8 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 599 | 1 | 31.6 | 25240.1 | 1800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:44 | Normal | 533.7 | 493.9 | 509.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 664 | 1 | 31.2 | 25240.1 | 1800 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:49 | Normal | 547.6 | 493.4 | 513.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 702 | 1 | 30.9 | 25240.2 | 1800 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:54 | Normal | 529.4 | 499.8 | 483.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 727 | 1 | 30.6 | 25240.3 | 1800 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 15:59 | Normal | 531.8 | 499.1 | 494.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 767 | 1 | 30.4 | 25240.3 | 1801 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:04 | Normal | 535.5 | 518.9 | 518.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1032 | 1 | 30.2 | 25240.4 | 1801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:09 | Normal | 544.4 | 513.7 | 514.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1004 | 1 | 30 | 25240.5 | 1801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:14 | Normal | 546.6 | 537.9 | 509.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1136 | 1 | 29.9 | 25240.6 | 1801 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:19 | Normal | 559.2 | 505.7 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1393 | 1 | 29.8 | 25240.7 | 1801 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:24 | Normal | 550.4 | 474.7 | 508 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1271 | 1 | 29.7 | 25240.8 | 1801 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:29 | Normal | 566.6 | 454.7 | 523.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1620 | 1 | 29.6 | 25240.9 | 1801 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:34 | Normal | 572.5 | 483.6 | 533 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2237 | 1 | 29.5 | 25241.1 | 1801 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:39 | Normal | 577.7 | 472.7 | 523.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2776 | 1 | 29.5 | 25241.3 | 1801 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:44 | Normal | 580.6 | 481.7 | 545.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 8.5 | 8.6 | 8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3331 | 1 | 29.5 | 25241.5 | 1801 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:49 | Normal | 582.6 | 480.7 | 537.4 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3582 | 1 | 29.6 | 25241.8 | 1801 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:54 | Normal | 576.5 | 469.6 | 542.2 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3282 | 1 | 29.5 | 25242.1 | 1801 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 16:59 | Normal | 567.5 | 473.9 | 532 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2732 | 1 | 29.5 | 25242.3 | 1802 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:04 | Normal | 555.3 | 464.7 | 529.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2347 | 1 | 29.5 | 25242.6 | 1802 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:09 | Normal | 538.5 | 484.5 | 510.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1688 | 1 | 29.5 | 25242.7 | 1802 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:14 | Normal | 554.5 | 520.8 | 523.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1441 | 1 | 29.4 | 25242.9 | 1802 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:19 | Normal | 542.3 | 536.7 | 512.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1151 | 1 | 29.2 | 25243 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:24 | Normal | 538.4 | 532.8 | 511.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1262 | 1 | 29.1 | 25243.1 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:29 | Normal | 522.7 | 511.9 | 509.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.6 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1097 | 1 | 29.1 | 25243.2 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:34 | Normal | 561.4 | 504.6 | 505.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1005 | 1 | 29.1 | 25243.2 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:39 | Normal | 548.1 | 524.5 | 498 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 759 | 1 | 29 | 25243.3 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:44 | Normal | 531.8 | 467.7 | 496.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 685 | 1 | 28.8 | 25243.4 | 1802 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:49 | Normal | 521.5 | 425.7 | 485.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 555 | 1 | 28.7 | 25243.4 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:54 | Normal | 508.3 | 417.9 | 501.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 471 | 1 | 28.6 | 25243.5 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 17:59 | Normal | 458.8 | 403.1 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 324 | 1 | 28.5 | 25243.5 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:04 | Normal | 439.3 | 215.9 | 474.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 283 | 1 | 28.4 | 25243.5 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:09 | Normal | 359.9 | 199.4 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 188 | 1 | 28.2 | 25243.5 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:14 | Normal | 199.9 | 199.8 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 101 | 1 | 28.2 | 25243.5 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:19 | Normal | 199.1 | 203.1 | 337.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 52 | 1 | 28 | 25243.6 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:24 | Normal | 188.7 | 189.1 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 35 | 1 | 27.9 | 25243.6 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:29 | Normal | 216.2 | 212.3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32 | 1 | 27.8 | 25243.6 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-31 18:34 | Normal | 192 | 204.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 27.6 | 25243.6 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0