## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-01 05:38 | Wait | 618.4 | 618.3 | 593.9 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.7 | 48975.8 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 05:43 | Normal | 601.5 | 603.3 | 590.3 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.4 | 232.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 427 | 1 | 28.9 | 48975.9 | 3565 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 05:48 | Normal | 584.5 | 651.8 | 606.5 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 513 | 1 | 32.3 | 48975.9 | 3565 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 05:53 | Normal | 499.6 | 576.7 | 499.7 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 232 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 676 | 1 | 34.2 | 48975.9 | 3565 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 05:58 | Normal | 407.2 | 484.3 | 428.1 | 380.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 232.6 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 60.06 | 60 | 60.01 | 778 | 1 | 35.6 | 48976 | 3565 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:03 | Normal | 432.2 | 364.9 | 360.1 | 337.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 231.2 | 232.6 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 881 | 1 | 36.7 | 48976.1 | 3565 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:08 | Normal | 320.7 | 275.1 | 201.3 | 202.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.8 | 229 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 837 | 1 | 37.5 | 48976.1 | 3565 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:13 | Normal | 395.4 | 392.1 | 216.6 | 211.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.8 | 2.8 | 1.4 | 3.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1124 | 1 | 38.2 | 48976.2 | 3565 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:18 | Normal | 624.4 | 653 | 239.2 | 238.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.6 | 230.6 | 233.2 | 4.5 | 1.5 | 4.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1727 | 1 | 38.8 | 48976.3 | 3566 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:23 | Normal | 643.4 | 669.4 | 199.1 | 199.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.8 | 233 | 5 | 1.7 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2008 | 1 | 39.4 | 48976.5 | 3566 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:28 | Normal | 666.2 | 662.7 | 199.8 | 225.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 232.8 | 230.8 | 234.4 | 5.5 | 1.7 | 5.5 | 60.04 | 60 | 60.01 | 2319 | 1 | 39.8 | 48976.7 | 3566 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:33 | Normal | 687.4 | 658.2 | 199.8 | 216.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 232.2 | 231.6 | 234.8 | 6.9 | 1.8 | 6.8 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 2813 | 1 | 40 | 48976.9 | 3566 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:38 | Normal | 656.9 | 674.1 | 199.6 | 264.5 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 232.2 | 231.8 | 234.8 | 8.3 | 1.6 | 8.2 | 60.08 | 60.14 | 60.1 | 3380 | 1 | 40.5 | 48977.1 | 3566 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:43 | Normal | 682.6 | 690 | 234 | 297.8 | 3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 232 | 231.2 | 234.4 | 10.2 | 1.8 | 10.1 | 60.1 | 59.99 | 60.01 | 4115 | 1 | 41 | 48977.5 | 3566 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:48 | Normal | 677.8 | 653 | 217.9 | 368.3 | 3.2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 232.6 | 231.6 | 236.2 | 11.8 | 1.6 | 11.8 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 4703 | 1 | 41.5 | 48977.8 | 3566 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:53 | Normal | 670.2 | 669.9 | 211.7 | 354 | 4 | 3 | 0 | 0.6 | 232.6 | 231.2 | 236 | 14.3 | 1.6 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 5600 | 1 | 41.9 | 48978.3 | 3566 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 06:58 | Normal | 668.3 | 649 | 200.3 | 261.5 | 4.3 | 3.7 | 0 | 0.8 | 232.4 | 232.2 | 235.6 | 16.4 | 1.5 | 16.3 | 60.04 | 59.98 | 60 | 6162 | 1 | 42.3 | 48978.7 | 3566 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:03 | Normal | 673.1 | 675.6 | 202 | 280.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 232.6 | 231 | 236.8 | 18.3 | 1.6 | 18.3 | 60.03 | 59.91 | 60.03 | 6950 | 1 | 42.8 | 48979.3 | 3566 | 1.6 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:08 | Normal | 665.9 | 682.1 | 201.9 | 389.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1 | 232.6 | 231.8 | 237 | 21 | 1.6 | 21 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 7922 | 1 | 43.5 | 48979.9 | 3566 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:13 | Normal | 657.5 | 676.8 | 238.2 | 389.6 | 6 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 231.2 | 233 | 236 | 22 | 1.6 | 21.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 8183 | 1 | 44.1 | 48980.6 | 3566 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:18 | Normal | 654.5 | 671.2 | 257.4 | 377.4 | 6.8 | 6.1 | 0.3 | 1.3 | 231.8 | 230.8 | 237 | 26.4 | 1.5 | 26.4 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 9412 | 1 | 44.8 | 48981.3 | 3567 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:23 | Normal | 639.1 | 665.9 | 206.1 | 517.5 | 7.7 | 7.1 | 0.4 | 1.4 | 228.8 | 228.4 | 235.2 | 30.9 | 1.5 | 30.9 | 60.08 | 59.98 | 60.05 | 10702 | 1 | 45.7 | 48982.2 | 3567 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:28 | Normal | 633.8 | 653 | 202.9 | 460 | 8.1 | 7.9 | 1.2 | 1.6 | 229.4 | 229.2 | 235.2 | 32.3 | 1.6 | 32.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 11425 | 1 | 46.6 | 48983.1 | 3567 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:33 | Wait | 771.2 | 776 | 728.7 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:38 | Wait | 767.8 | 771.5 | 730.8 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:43 | Wait | 763.1 | 766.6 | 730.2 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:48 | Wait | 760.5 | 763.4 | 727.7 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:53 | Wait | 759.4 | 762.1 | 725.8 | 717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1229 | 0 | 48.6 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 07:58 | Wait | 759 | 761.4 | 723.2 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.4 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:03 | Wait | 755.1 | 757.1 | 718.4 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.2 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:08 | Wait | 754.7 | 756.3 | 716.3 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:13 | Wait | 753.3 | 754.2 | 713.4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.5 | 48983.9 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:18 | Wait | 752.5 | 752.3 | 710.1 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:23 | Wait | 748.9 | 749.8 | 707.5 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 46.9 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:28 | Wait | 746.8 | 747.8 | 705 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:33 | Wait | 746.4 | 747.4 | 704 | 709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 46.5 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:38 | Wait | 745.3 | 745.8 | 702.1 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 370 | 0 | 46.3 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:43 | Wait | 743.2 | 743.6 | 700 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 46 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:48 | Wait | 740.2 | 741.3 | 698.4 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:53 | Wait | 738 | 739 | 696 | 704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 08:58 | Wait | 736.6 | 736.5 | 693.1 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:03 | Wait | 735.2 | 735.3 | 691.9 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:08 | Wait | 736.2 | 735.5 | 690.6 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:13 | Wait | 734.2 | 733.7 | 689.6 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.9 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:18 | Wait | 732.3 | 731 | 687.1 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:23 | Wait | 730.2 | 729.7 | 686 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.7 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:28 | Wait | 727.5 | 727.3 | 683.7 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.6 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:33 | Wait | 725.2 | 725.7 | 682.3 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:38 | Wait | 723.9 | 724.1 | 680.2 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:43 | Wait | 722.9 | 723.7 | 680.7 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:48 | Wait | 721.1 | 721.9 | 678.6 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:53 | Wait | 718.4 | 719.1 | 675.6 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 09:58 | Wait | 719.1 | 719 | 675 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 48984 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:03 | Wait | 718.6 | 719.3 | 674.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:08 | Wait | 717.2 | 717.1 | 672.6 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:13 | Wait | 718.6 | 718.8 | 674.8 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:18 | Wait | 718 | 718.3 | 674.2 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 462 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:23 | Wait | 717.2 | 717.3 | 673.5 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:28 | Wait | 715.6 | 716 | 671.7 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:33 | Wait | 713.6 | 713.6 | 669.3 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:38 | Wait | 706.6 | 706.1 | 663 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 44.9 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:43 | Wait | 709.8 | 710.2 | 667.2 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:48 | Wait | 707.2 | 707.7 | 665.5 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:53 | Wait | 707.1 | 707.4 | 664.8 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 10:58 | Wait | 705.2 | 705.5 | 662.4 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.4 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:03 | Wait | 704 | 703.8 | 660.8 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 869 | 0 | 45.6 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:08 | Wait | 707.6 | 706.6 | 664.4 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:13 | Wait | 698.9 | 698 | 655.8 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 48984.1 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:18 | Wait | 710.2 | 709.1 | 666.1 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:23 | Wait | 707.7 | 707.7 | 665.5 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:28 | Wait | 702.2 | 702.9 | 660 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:33 | Wait | 707.5 | 707.9 | 664.8 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.3 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:38 | Wait | 704.9 | 704.7 | 660.2 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.5 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:43 | Wait | 703 | 703.3 | 659.8 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:48 | Wait | 702 | 702.6 | 658.6 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 777 | 0 | 46.8 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:53 | Wait | 702.7 | 702.5 | 658.1 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 231.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 11:58 | Wait | 701.1 | 700.8 | 657.2 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:03 | Wait | 701.7 | 701.4 | 658.7 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:08 | Wait | 703.2 | 702.9 | 658.9 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 48984.2 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:13 | Wait | 703.3 | 703 | 659.5 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:18 | Wait | 705.1 | 704 | 659.9 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:23 | Wait | 703.3 | 702.5 | 658.4 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:28 | Wait | 707.2 | 707.2 | 664.2 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:33 | Wait | 701.5 | 701.8 | 659.1 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 635 | 0 | 48 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:38 | Wait | 703.9 | 703.8 | 661.2 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:43 | Wait | 701.1 | 701.3 | 658.7 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:48 | Wait | 700.2 | 701.2 | 658.5 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:53 | Wait | 702.4 | 703.7 | 660.9 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 48984.3 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 12:58 | Wait | 702 | 703.5 | 660.6 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:03 | Wait | 702.5 | 703.8 | 660.3 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:08 | Wait | 703.9 | 703.9 | 660.6 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:13 | Wait | 701.2 | 701.5 | 657.9 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:18 | Wait | 701.8 | 702.3 | 658.8 | 668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:23 | Wait | 705.8 | 705.5 | 662 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:28 | Wait | 719.2 | 718.9 | 673.9 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:33 | Wait | 715.7 | 715.8 | 671.1 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:38 | Wait | 721.6 | 721.3 | 677 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:43 | Wait | 715.4 | 714.8 | 671.6 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:48 | Wait | 711.6 | 711.4 | 667.9 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:53 | Wait | 709.7 | 709.5 | 666.4 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 13:58 | Wait | 709.7 | 709.4 | 666 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:03 | Wait | 711 | 710.8 | 668.1 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 374 | 0 | 49.8 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:08 | Wait | 711 | 711 | 668 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:13 | Wait | 712 | 710.6 | 667.8 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 48984.4 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:18 | Wait | 714.2 | 712.4 | 668.4 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:23 | Wait | 716.4 | 714.5 | 669.7 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 229.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:28 | Wait | 719.5 | 718 | 671.3 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:33 | Wait | 722.1 | 720.8 | 673.3 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:38 | Wait | 723.9 | 724.5 | 677.6 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:43 | Wait | 723.9 | 724.5 | 676.9 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.4 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:48 | Normal | 692.1 | 691.5 | 644.5 | 657.5 | 4.3 | 5.6 | 1.5 | 1.3 | 227.6 | 226.8 | 232.6 | 27 | 1.8 | 26.7 | 59.98 | 59.74 | 60.11 | 482 | 1 | 48.7 | 48984.5 | 3567 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:53 | Wait | 724.4 | 723.6 | 676.3 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 14:58 | Wait | 723.1 | 722.3 | 677.1 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 48984.5 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:03 | Wait | 723.8 | 723.4 | 678.1 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 48984.6 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:08 | Wait | 724.2 | 724.6 | 679.3 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48984.6 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:13 | Wait | 723.9 | 724.7 | 678.8 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 49.5 | 48984.6 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:18 | Wait | 725.3 | 726.2 | 679.5 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 48984.6 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:23 | Normal | 580.7 | 593.5 | 583.4 | 567.5 | 5.6 | 9 | 2.1 | 2.3 | 223.6 | 224.6 | 232 | 37.3 | 1.5 | 37.2 | 59.9 | 59.82 | 59.86 | 11189 | 1 | 46.7 | 48985 | 3567 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:28 | Normal | 580.1 | 596.2 | 549.9 | 405.2 | 5.1 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 225.8 | 225.6 | 232.2 | 31.4 | 1.4 | 31.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10477 | 1 | 49.1 | 48986 | 3567 | 1.1 | 2 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:33 | Normal | 599.6 | 597.3 | 559.5 | 392.6 | 4.6 | 7.8 | 2 | 2.5 | 225.2 | 224.8 | 231.6 | 30.8 | 1.5 | 30.8 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 9971 | 1 | 47.5 | 48986.8 | 3567 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:38 | Normal | 604.8 | 574.8 | 505.9 | 365.7 | 4.1 | 7.5 | 2 | 2.3 | 225 | 226.8 | 231.2 | 27.7 | 1.4 | 27.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 9263 | 1 | 45.4 | 48987.6 | 3567 | 1 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:43 | Normal | 594.4 | 585.2 | 518.6 | 362.9 | 4 | 7 | 1.8 | 2.1 | 225.2 | 226.6 | 231.2 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 59.91 | 59.87 | 59.92 | 8803 | 1 | 50 | 48988.4 | 3567 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:48 | Normal | 611.5 | 619.9 | 548.7 | 366.3 | 3.6 | 6.4 | 1.6 | 2 | 225.2 | 225.8 | 231.4 | 25.7 | 1.4 | 25.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8409 | 1 | 49.5 | 48989.1 | 3567 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:53 | Normal | 627.7 | 593.1 | 517 | 598.7 | 3.3 | 6.1 | 1.5 | 1.3 | 225.6 | 224.8 | 230.6 | 22.8 | 1.4 | 22.7 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 7941 | 1 | 49.2 | 48989.8 | 3567 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 15:58 | Normal | 567.2 | 618.1 | 421.2 | 435.7 | 3 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 225 | 225 | 230.4 | 20.3 | 1.4 | 20.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 7036 | 1 | 49 | 48990.4 | 3568 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:03 | Normal | 483.8 | 604.7 | 478.1 | 478.1 | 3 | 5.1 | 1.1 | 1.5 | 225.2 | 224 | 229.6 | 18.3 | 1.4 | 18.4 | 60.05 | 60.14 | 60.07 | 6405 | 1 | 48.7 | 48990.9 | 3568 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:08 | Normal | 462.2 | 628.5 | 358.8 | 478.4 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1.3 | 226.4 | 224.4 | 229.8 | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5661 | 1 | 48.4 | 48991.4 | 3568 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:13 | Normal | 402.1 | 651.6 | 263.7 | 420.7 | 2.3 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 226 | 224.6 | 229.4 | 12.8 | 1.5 | 12.8 | 59.99 | 59.88 | 59.94 | 4845 | 1 | 48.2 | 48991.9 | 3568 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:18 | Normal | 481.9 | 657.1 | 287 | 387.1 | 1.7 | 3 | 0.8 | 1 | 225.4 | 223.4 | 229.8 | 10.7 | 1.5 | 10.6 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 4177 | 1 | 47.7 | 48992.2 | 3568 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:23 | Normal | 608.6 | 653.9 | 337.3 | 456.8 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 225 | 225.8 | 227.8 | 10.7 | 1.5 | 10.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3972 | 1 | 47.3 | 48992.6 | 3568 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:28 | Normal | 640.2 | 634.7 | 364.6 | 478.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 224.8 | 225.2 | 228.8 | 9.7 | 1.6 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 3759 | 1 | 46.9 | 48992.9 | 3568 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:33 | Normal | 600.4 | 623.2 | 345.1 | 487.5 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 225 | 224.4 | 228.2 | 8.7 | 1.4 | 8.7 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3337 | 1 | 46.4 | 48993.2 | 3568 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:38 | Normal | 628.9 | 551.1 | 248.8 | 601 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 222.6 | 228.4 | 7.1 | 1.4 | 7.1 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 2852 | 1 | 45.5 | 48993.5 | 3568 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:43 | Normal | 647.5 | 620.1 | 199.9 | 555.6 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 225 | 221.6 | 228 | 6.4 | 1.6 | 6.3 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 2526 | 1 | 45.9 | 48993.7 | 3568 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:48 | Normal | 537.5 | 617.1 | 202.7 | 562 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 225.6 | 224.2 | 227.2 | 5.5 | 1.5 | 5.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2159 | 1 | 48.9 | 48993.9 | 3568 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:53 | Normal | 456.1 | 674.2 | 208.6 | 509.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.2 | 224.2 | 227.4 | 4 | 1.7 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1815 | 1 | 49.6 | 48994.1 | 3568 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 16:58 | Normal | 333.6 | 617.3 | 200.6 | 388.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.8 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 1413 | 1 | 49 | 48994.2 | 3569 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:03 | Normal | 347.7 | 576.9 | 202.3 | 233.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.6 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 59.9 | 60.05 | 59.97 | 1186 | 1 | 48 | 48994.3 | 3569 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:08 | Normal | 293.9 | 528.6 | 199.9 | 201.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 229 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 940 | 1 | 46.7 | 48994.4 | 3569 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:13 | Normal | 224.9 | 352.4 | 201.1 | 201.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 2 | 1.5 | 2.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 667 | 1 | 46.1 | 48994.5 | 3569 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:18 | Normal | 200.7 | 220.8 | 229 | 202.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 59.87 | 59.82 | 59.84 | 482 | 1 | 49.7 | 48994.5 | 3569 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:23 | Normal | 200.8 | 334.2 | 271.3 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.82 | 59.87 | 59.83 | 431 | 1 | 48.5 | 48994.5 | 3569 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:28 | Normal | 200.9 | 338 | 374.6 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 60 | 59.89 | 59.94 | 395 | 1 | 47.3 | 48994.6 | 3569 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:33 | Normal | 173.1 | 415.1 | 466.6 | 166.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.6 | 227.8 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 60.04 | 59.98 | 365 | 1 | 46.5 | 48994.6 | 3569 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:38 | Normal | 206.4 | 360.2 | 378.1 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 229.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 60.18 | 60 | 60.14 | 369 | 1 | 49.3 | 48994.6 | 3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:43 | Normal | 182.8 | 459 | 428 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227 | 227.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 350 | 1 | 47.7 | 48994.7 | 3569 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:48 | Normal | 206.6 | 228.4 | 198.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 227.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.12 | 60.05 | 319 | 1 | 47.4 | 48994.7 | 3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-01 17:53 | Normal | 200.4 | 202.7 | 192.6 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 324 | 1 | 49 | 48994.7 | 3569 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0