## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-10 05:33 | Wait | 580 | 580.4 | 557.3 | 575.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.9 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-10 05:38 | Wait | 615.6 | 616 | 579.1 | 596 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.6 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-10 05:43 | Normal | 199 | 589.8 | 576.6 | 610.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 221.2 | 227 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 59.99 | 60.05 | 596 | 1 | 37.4 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:43 | Normal | 200.1 | 596.8 | 575.7 | 610 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 221.6 | 227.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.89 | 59.96 | 619 | 1 | 37.8 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:45 | Normal | 199.7 | 567.8 | 585.1 | 574 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 221.4 | 227.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 676 | 1 | 39.4 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:46 | Normal | 201.4 | 569 | 589 | 553 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.2 | 222 | 227.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 688 | 1 | 39.8 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:47 | Normal | 221.2 | 614.9 | 587.1 | 527.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 227.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 726 | 1 | 40 | 12333.4 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:48 | Normal | 201.6 | 616.3 | 558.1 | 526.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 222.6 | 227.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60.03 | 759 | 1 | 40.2 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:49 | Normal | 212.9 | 596.5 | 506.1 | 489.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 222.8 | 227.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 789 | 1 | 40.1 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:50 | Normal | 236.8 | 574.2 | 513 | 526.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 223.4 | 227.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 782 | 1 | 40.4 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:51 | Normal | 205.8 | 589.6 | 464.8 | 493.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 223 | 227.4 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 817 | 1 | 40.7 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:52 | Normal | 199.7 | 596.5 | 497.5 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 224.6 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 59.88 | 59.98 | 856 | 1 | 41 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:53 | Normal | 205 | 569 | 498.5 | 544.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 225.2 | 227.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.13 | 60.1 | 847 | 1 | 41.3 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:54 | Normal | 229 | 579.4 | 511 | 561.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 224.6 | 225.4 | 227.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 866 | 1 | 41.5 | 12333.5 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:55 | Normal | 219.8 | 616.7 | 488.6 | 553.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 224.6 | 225.4 | 227.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 944 | 1 | 41.7 | 12333.6 | 2025 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:56 | Normal | 199.5 | 607.8 | 513.8 | 576.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225.2 | 227.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 956 | 1 | 41.9 | 12333.6 | 2025 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:57 | Normal | 217.8 | 622.6 | 543.8 | 579.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 225.2 | 227.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 986 | 1 | 42.4 | 12333.6 | 2025 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:58 | Normal | 213.9 | 611.5 | 562.3 | 566 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 224 | 227.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 1008 | 1 | 42.6 | 12333.6 | 2025 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 05:59 | Normal | 243.5 | 615.9 | 537 | 569.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 226.6 | 227.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.94 | 60.02 | 59.96 | 1050 | 1 | 42.7 | 12333.6 | 2025 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:00 | Normal | 240 | 641.7 | 538.9 | 590.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 226 | 227.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 59.91 | 60.01 | 1092 | 1 | 42.9 | 12333.6 | 2026 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:01 | Normal | 222.4 | 628.9 | 538.2 | 594 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 224 | 225.6 | 226.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 59.96 | 60 | 59.94 | 1112 | 1 | 43.1 | 12333.7 | 2026 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:02 | Normal | 247.9 | 559.6 | 557 | 613.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 225.6 | 226.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 1136 | 1 | 43.5 | 12333.7 | 2026 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:04 | Normal | 269 | 575.4 | 502.4 | 568 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 226.2 | 226.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1137 | 1 | 43.7 | 12333.7 | 2026 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:05 | Normal | 278.6 | 609.8 | 480.1 | 564.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 226.6 | 226.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 1228 | 1 | 43.8 | 12333.7 | 2026 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:06 | Normal | 275.1 | 632.7 | 500.1 | 543.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 223.8 | 226.6 | 226.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 1273 | 1 | 43.9 | 12333.7 | 2026 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:06 | Normal | 320.7 | 617.9 | 537.5 | 569.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 224.4 | 227.2 | 226.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1339 | 1 | 44 | 12333.8 | 2026 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:08 | Normal | 324.4 | 644.5 | 579.7 | 590 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 224 | 227.8 | 226.4 | 2.1 | 2 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 1391 | 1 | 44.1 | 12333.8 | 2026 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:09 | Normal | 350.7 | 613.5 | 520 | 530.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 223.6 | 227.6 | 226.2 | 2.1 | 2 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1435 | 1 | 44.2 | 12333.8 | 2026 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:10 | Normal | 345.2 | 636.7 | 504.3 | 563.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 223.8 | 229 | 226.6 | 2 | 2.2 | 2.8 | 59.93 | 60.09 | 59.99 | 1479 | 1 | 44.4 | 12333.8 | 2026 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:10 | Normal | 343.1 | 643 | 503.3 | 568.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 224.2 | 230.8 | 226.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1484 | 1 | 44.5 | 12333.9 | 2026 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:11 | Normal | 389.9 | 655.4 | 540 | 574.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 231.4 | 227 | 2.1 | 2.4 | 3 | 60.03 | 59.93 | 60 | 1604 | 1 | 44.7 | 12333.9 | 2026 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:12 | Normal | 431 | 648.2 | 575.7 | 572.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 224 | 231.4 | 226.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 60.03 | 59.97 | 60 | 1687 | 1 | 44.8 | 12333.9 | 2026 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:14 | Normal | 438.5 | 646 | 592.1 | 559.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 224.4 | 231.4 | 226.8 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 1731 | 1 | 44.9 | 12333.9 | 2026 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:15 | Normal | 401.9 | 658.2 | 600.2 | 616.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 223.2 | 234.4 | 226.8 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 1755 | 1 | 45 | 12334 | 2026 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:16 | Normal | 407.4 | 654.8 | 621.3 | 601.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 223.8 | 233.4 | 226.4 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 59.99 | 59.89 | 60.01 | 1803 | 1 | 45.1 | 12334 | 2026 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:17 | Normal | 436.7 | 663.3 | 621.2 | 604 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 224.8 | 234 | 226.6 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1850 | 1 | 45.2 | 12334 | 2026 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:18 | Normal | 446.1 | 641.2 | 601.5 | 586.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 224.8 | 232.8 | 225.8 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 60.02 | 60.07 | 59.98 | 1931 | 1 | 45.4 | 12334.1 | 2026 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:19 | Normal | 455.9 | 637.1 | 607.2 | 594.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 234.4 | 226 | 2.5 | 3 | 3.8 | 60.08 | 60 | 60.02 | 2023 | 1 | 45.5 | 12334.1 | 2026 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:20 | Normal | 469.9 | 650.8 | 581.6 | 636.9 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 225.6 | 234.6 | 226.6 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2079 | 1 | 45.5 | 12334.1 | 2026 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:21 | Normal | 493 | 640.3 | 585.3 | 625 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 225.8 | 235.4 | 226.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2134 | 1 | 45.6 | 12334.2 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:22 | Normal | 459.9 | 661.3 | 597.3 | 595 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 225.8 | 235.2 | 226 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2174 | 1 | 45.7 | 12334.2 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:23 | Normal | 455.7 | 650.1 | 597.9 | 597.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 236.8 | 226.2 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 2233 | 1 | 45.9 | 12334.2 | 2026 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:24 | Normal | 455.6 | 665.1 | 617.2 | 560.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 225.6 | 237.4 | 226.6 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 2239 | 1 | 45.9 | 12334.3 | 2026 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:25 | Normal | 469.5 | 652.8 | 618 | 615.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 225.6 | 237.4 | 226.2 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 2314 | 1 | 46.1 | 12334.3 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:26 | Normal | 518.9 | 659.6 | 534 | 600 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 226 | 239.4 | 226.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 60.05 | 59.93 | 60.02 | 2430 | 1 | 46.1 | 12334.3 | 2026 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:27 | Normal | 546.3 | 661.2 | 513.3 | 614.3 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 240.6 | 226.6 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 60 | 59.92 | 60.01 | 2502 | 1 | 46.2 | 12334.4 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:28 | Normal | 536.6 | 670.2 | 520.3 | 598 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 239.6 | 226.2 | 3 | 3.9 | 5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2532 | 1 | 46.4 | 12334.4 | 2026 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:29 | Normal | 545.8 | 691.8 | 531.5 | 608.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 225.6 | 241.2 | 226.2 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 2408 | 1 | 46.4 | 12334.5 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:30 | Normal | 572 | 698.8 | 459.9 | 585.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 225.4 | 239.2 | 226.8 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 60 | 60.09 | 60.05 | 2415 | 1 | 46.4 | 12334.5 | 2026 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:31 | Normal | 576.3 | 695.7 | 463.2 | 620.4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 225 | 240.4 | 226.8 | 2.7 | 3.9 | 5 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 2372 | 1 | 46.6 | 12334.5 | 2026 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:32 | Normal | 603.6 | 711.4 | 458.9 | 610.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 238.4 | 226.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 2411 | 1 | 46.7 | 12334.6 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:33 | Normal | 585.1 | 703.8 | 440.7 | 571.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 225.2 | 240 | 227 | 2.6 | 4 | 4.9 | 60.11 | 60.21 | 60.06 | 2407 | 1 | 46.8 | 12334.6 | 2026 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:34 | Normal | 599.3 | 712.3 | 467.5 | 628.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 224.2 | 240.4 | 227 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 2401 | 1 | 46.9 | 12334.7 | 2026 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:35 | Normal | 576.8 | 717.6 | 504.7 | 617 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 224.4 | 238 | 226.6 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 60 | 59.96 | 60.04 | 2402 | 1 | 47 | 12334.7 | 2026 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:36 | Normal | 614.2 | 720.9 | 546.9 | 610.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 224.4 | 239.2 | 226.2 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 60.01 | 59.91 | 59.96 | 2386 | 1 | 47.1 | 12334.8 | 2026 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:37 | Normal | 591.5 | 716.3 | 551.1 | 608 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 224.8 | 241.4 | 227 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 59.95 | 60.06 | 60.02 | 2391 | 1 | 47.2 | 12334.8 | 2026 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:38 | Normal | 569.1 | 717.8 | 525.1 | 614 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 224.8 | 242.4 | 226.6 | 2.7 | 4.1 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2433 | 1 | 47.3 | 12334.8 | 2026 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:39 | Normal | 639.9 | 720.8 | 519.2 | 610 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 225.4 | 241 | 226.6 | 2.8 | 3.8 | 5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 2482 | 1 | 47.4 | 12334.9 | 2026 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:40 | Wait | 737.5 | 738 | 684.8 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:41 | Wait | 738.2 | 738.6 | 685.3 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 47.5 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:42 | Wait | 738.6 | 739 | 685.5 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:43 | Normal | 712.6 | 713.5 | 657.5 | 675.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 224.4 | 241.8 | 226.6 | 2.6 | 3.9 | 5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 65 | 1 | 47.8 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:44 | Wait | 739.2 | 739.5 | 686.5 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 216.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:45 | Wait | 739.7 | 740 | 686.7 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 216 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:46 | Wait | 740.2 | 740.4 | 686.9 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 215.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:47 | Wait | 740.5 | 740.6 | 687.1 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 215 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:48 | Wait | 740.7 | 740.8 | 687.5 | 703 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:49 | Wait | 740.9 | 741.1 | 687.7 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:50 | Wait | 741.1 | 741.2 | 687.9 | 703.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:51 | Fault | 741.7 | 741.7 | 688.4 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1518 | 2 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:52 | Wait | 741.7 | 741.7 | 688.7 | 703.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 216.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:53 | Wait | 742.3 | 742.4 | 688.9 | 703.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 216.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:54 | Wait | 742.6 | 742.6 | 689.2 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 216 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12334.9 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:55 | Normal | 709.2 | 731.4 | 655.5 | 669.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 225 | 243 | 226.4 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | 59.99 | 59.92 | 59.93 | 2624 | 1 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:56 | Wait | 743.7 | 743.4 | 689.9 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 216.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:57 | Wait | 743.4 | 742.9 | 690 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:58 | Wait | 744.2 | 743.9 | 690.6 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 216.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 06:59 | Wait | 744.3 | 744 | 690.8 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:00 | Wait | 744.6 | 744.5 | 691 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 216.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:01 | Wait | 744.8 | 744.9 | 691.6 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:02 | Wait | 745 | 745 | 691.5 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 216.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:03 | Wait | 745.5 | 745.5 | 692 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 216.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:04 | Wait | 745.5 | 745.6 | 692.1 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 215.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:05 | Wait | 746.3 | 745.8 | 692.6 | 705.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 215.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:06 | Fault | 746 | 746.2 | 692.7 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 614 | 2 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:07 | Wait | 746 | 746.1 | 692.9 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 216.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:08 | Wait | 745.8 | 746 | 693.1 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 216.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:09 | Wait | 746.4 | 746.8 | 693 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 216.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:10 | Wait | 746.3 | 746.9 | 693.2 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 216 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:11 | Wait | 746.4 | 747.3 | 693 | 705 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:12 | Wait | 746.5 | 747.6 | 693.4 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 215.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:13 | Wait | 746.8 | 747.7 | 693.5 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:14 | Wait | 747 | 748.4 | 693.8 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 212.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:15 | Wait | 746.7 | 748.5 | 694.1 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 215.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.97 | 59.91 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:16 | Wait | 746.9 | 748.8 | 694.5 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 215.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-09-10 07:21 | Wait | 747 | 749.8 | 694.5 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 218.2 | 212.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:26 | Wait | 747.1 | 751.1 | 695.6 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221 | 214 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:31 | Wait | 747.5 | 752.3 | 697 | 705 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:36 | Wait | 747 | 752.4 | 697.9 | 704.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:41 | Wait | 746.7 | 752.3 | 698.5 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 221 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:46 | Wait | 746.7 | 752.7 | 699.3 | 704 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:51 | Wait | 745.9 | 751.9 | 698.8 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 216.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 07:56 | Wait | 745.3 | 751.6 | 699.1 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:01 | Wait | 744.5 | 750.8 | 698.5 | 701.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:06 | Wait | 744.2 | 751 | 699 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:11 | Wait | 744 | 750.9 | 699.2 | 699.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:16 | Wait | 743.6 | 750.2 | 699.3 | 698.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:21 | Wait | 742.2 | 748.4 | 699.3 | 697.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:26 | Wait | 742 | 748 | 699.5 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:31 | Wait | 740.5 | 746.5 | 698.9 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:36 | Wait | 740 | 745.5 | 698.9 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:41 | Wait | 739.1 | 744.3 | 698.7 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:46 | Wait | 737.8 | 742.4 | 698.3 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 216.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:51 | Fault | 729.9 | 734.5 | 688.6 | 682.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 251 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 60.04 | 0 | 2 | 49.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 08:56 | Wait | 735.7 | 740.5 | 697.2 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:01 | Wait | 735.1 | 739.1 | 696.4 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:06 | Wait | 732.9 | 736.3 | 695.1 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 216.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:11 | Wait | 732.6 | 736.4 | 695.3 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:16 | Wait | 732.4 | 736.9 | 695.1 | 686.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:21 | Wait | 731.6 | 735.3 | 694.8 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:26 | Wait | 729.7 | 732.1 | 693.6 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:31 | Wait | 727.4 | 729.9 | 692.3 | 682.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:36 | Wait | 726.6 | 729.3 | 691.4 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:41 | Wait | 725.6 | 729.6 | 691.1 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:46 | Wait | 724.3 | 728.3 | 689.4 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:51 | Wait | 721.4 | 724.7 | 687.1 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 09:56 | Wait | 719.7 | 722.5 | 685.6 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:01 | Wait | 717.5 | 720.2 | 684.1 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:06 | Wait | 717.6 | 721.3 | 684.5 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:11 | Wait | 716.4 | 718 | 682 | 674.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:16 | Wait | 716.6 | 718.1 | 681 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:21 | Wait | 716.9 | 717 | 680 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:26 | Wait | 716.5 | 719.3 | 680.3 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:31 | Wait | 714.2 | 715.9 | 677.7 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:36 | Wait | 713.2 | 717.1 | 678.2 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:41 | Wait | 712.1 | 715.7 | 676.9 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:46 | Wait | 712.2 | 716.4 | 677 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:51 | Wait | 712 | 717.3 | 677.4 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 10:56 | Wait | 712.8 | 717.2 | 677.5 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:01 | Wait | 712 | 716.4 | 677 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:06 | Wait | 709.9 | 715.2 | 675.3 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:11 | Wait | 708.7 | 712.1 | 673.2 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:16 | Wait | 708.5 | 710 | 672.7 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:21 | Wait | 707.2 | 709.4 | 672.3 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:26 | Wait | 706.2 | 708.4 | 671 | 663.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:31 | Wait | 705.7 | 706.9 | 670.2 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:36 | Wait | 706.9 | 707.6 | 669.1 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:41 | Wait | 705 | 704.1 | 666.1 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:46 | Wait | 709.3 | 709.5 | 671.3 | 668.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:51 | Wait | 704.3 | 704.7 | 667.2 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 11:56 | Fault | 706.4 | 706.7 | 668.5 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 49.3 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:01 | Wait | 705.9 | 704.1 | 665.9 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:06 | Wait | 707.2 | 703.8 | 666.6 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:11 | Wait | 705.5 | 702.2 | 664.3 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:16 | Wait | 706 | 704.5 | 666.4 | 665.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:21 | Wait | 703.6 | 702.5 | 664.9 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:26 | Wait | 706.5 | 706.6 | 669 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:31 | Wait | 706.4 | 708.1 | 668.8 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:36 | Wait | 705.2 | 706.8 | 668 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:41 | Wait | 706.1 | 706 | 667 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:46 | Wait | 705.4 | 706.2 | 666.3 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:51 | Wait | 706 | 708.4 | 668.2 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 47.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 12:56 | Wait | 706.8 | 708.2 | 668 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:01 | Wait | 709.1 | 708.4 | 668.9 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:06 | Wait | 708.6 | 707.7 | 668.6 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:11 | Wait | 707.5 | 707.7 | 668.1 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:16 | Wait | 706.7 | 706.9 | 666.5 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:21 | Wait | 707.4 | 708.4 | 668.4 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:26 | Wait | 708.1 | 709.5 | 669.1 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:31 | Wait | 713.3 | 714.8 | 673.5 | 670.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:36 | Wait | 708.1 | 710 | 668.8 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:41 | Wait | 708 | 710.3 | 668.3 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:46 | Wait | 707.4 | 708.8 | 667 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:51 | Wait | 708.2 | 708.9 | 668.2 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 13:56 | Wait | 709.7 | 709.8 | 668 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:01 | Wait | 711.3 | 711.2 | 669.8 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:06 | Wait | 713.7 | 715.3 | 674 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:11 | Wait | 712.8 | 715.2 | 673.9 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:16 | Wait | 714 | 716 | 674.1 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:21 | Wait | 713.1 | 714.9 | 672.2 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:26 | Wait | 713.8 | 715 | 672.5 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:31 | Wait | 713 | 714.3 | 671.3 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:36 | Wait | 713.9 | 715.3 | 672.7 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:41 | Wait | 716.5 | 719.3 | 676.6 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:46 | Wait | 716.3 | 718.9 | 676.3 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:51 | Wait | 717 | 719.3 | 676.4 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 14:56 | Wait | 717.8 | 719.2 | 675.8 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:01 | Fault | 718.6 | 719.8 | 676.1 | 676.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 223 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.7 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:06 | Wait | 717.7 | 718.9 | 675.5 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:11 | Wait | 717.4 | 719.2 | 675.5 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 219.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:16 | Wait | 718 | 719.9 | 676.2 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.8 | 216.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:21 | Wait | 717.4 | 719.8 | 676.4 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:26 | Wait | 719.7 | 722.7 | 678.6 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:31 | Wait | 719.6 | 723.7 | 679.1 | 677.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:36 | Wait | 719.5 | 723.7 | 679.2 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 218.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:41 | Wait | 718.9 | 723.5 | 678.9 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:46 | Wait | 718.3 | 722.8 | 678.9 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.2 | 214.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:51 | Wait | 721.6 | 725.4 | 681.1 | 680.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 222.6 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 15:56 | Wait | 717 | 721 | 676.7 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:01 | Wait | 716.1 | 720.6 | 676 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 45.6 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:06 | Wait | 715 | 719.9 | 675.2 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 214 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:11 | Wait | 713.8 | 719 | 674.1 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 217.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:16 | Wait | 712.3 | 717.9 | 673.8 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:21 | Wait | 711.1 | 716.8 | 672.4 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:26 | Wait | 709.3 | 715.2 | 670.9 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 49.5 | 12335 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:31 | Wait | 707.3 | 713.2 | 668.8 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12335.1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:36 | Normal | 589.9 | 691.8 | 541.1 | 558.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 225.6 | 241.4 | 227 | 3 | 3.9 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2532 | 1 | 46.5 | 12335.2 | 2026 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:41 | Normal | 616.3 | 684.2 | 609.1 | 581.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 225.6 | 239 | 226.6 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 2439 | 1 | 44.9 | 12335.2 | 2026 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:46 | Normal | 532.1 | 655.4 | 452.8 | 585.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 227.2 | 239.8 | 227.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 60.03 | 60 | 60.06 | 2443 | 1 | 46.1 | 12335.4 | 2026 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:51 | Normal | 437.4 | 624.6 | 581.6 | 545.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 238.2 | 228.2 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 2227 | 1 | 47.4 | 12335.6 | 2026 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 16:56 | Normal | 394.1 | 628.1 | 544.7 | 542.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 225.8 | 234.4 | 227.4 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 60.07 | 60 | 60.02 | 1897 | 1 | 48.5 | 12335.8 | 2027 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:01 | Normal | 410.5 | 613 | 557 | 542.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226 | 232.4 | 228.4 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 60.06 | 59.97 | 60 | 1645 | 1 | 49.5 | 12335.9 | 2027 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:06 | Normal | 478.4 | 583.2 | 400.9 | 598.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 231 | 229 | 2 | 2.1 | 2.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1342 | 1 | 48.1 | 12336.1 | 2027 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:11 | Normal | 368 | 555.8 | 417.4 | 583.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 226.8 | 228.8 | 229 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 1106 | 1 | 45.5 | 12336.2 | 2027 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:16 | Normal | 257.2 | 590.3 | 377.4 | 555.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226 | 225 | 228.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 915 | 1 | 47.5 | 12336.3 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:21 | Normal | 202.2 | 579.6 | 419.8 | 491.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.6 | 229 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 59.86 | 60.03 | 758 | 1 | 48.8 | 12336.3 | 2027 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:26 | Normal | 213 | 586.9 | 424.8 | 507.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.2 | 229.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 666 | 1 | 49.7 | 12336.4 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:31 | Normal | 204.4 | 572 | 483.1 | 485.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 59.9 | 59.96 | 548 | 1 | 48.4 | 12336.4 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:36 | Normal | 179 | 568.3 | 534.8 | 413.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 532 | 1 | 45.2 | 12336.5 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:41 | Normal | 318.9 | 529.9 | 515.7 | 398.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 221.6 | 230.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 504 | 1 | 46.4 | 12336.5 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:46 | Normal | 220.3 | 488.5 | 477.2 | 400.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 221 | 229.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 489 | 1 | 47.5 | 12336.6 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:51 | Normal | 197.6 | 351.4 | 285.5 | 287.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 222.4 | 229.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 502 | 1 | 48.2 | 12336.6 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-09-10 17:56 | Normal | 180.4 | 197.1 | 173.9 | 182.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 498 | 1 | 48.6 | 12336.6 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0